Atklāts konkurss „Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātes vajadzībām”

(identifikācijas Nr. RTU-2015/16)

Rīga, 2015.gada 16.martā

Atbilde uz iespējamā pretendenta jautājumu

par tehniskās specifikācijas 3.daļu

Pretendenta jautājums: „Iepirkuma 3.daļā, 3D bez kontakta profilometram nav norādīti nepieciešamie objektīvi (x5, x10, x20, x100, utt.). Lūdzam, Pasūtītāju norādīt ar komplektā ar kādiem objektīviem nepieciešams nokomplektēt iekārtu”.

Iepirkuma komisija norāda, ka iekārtas objektīviem jānodrošina palielinājums diapazonā no 50x līdz 400x vai plašāks.