Atklāts konkurss „Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektronikas fakultātes vajadzībām”

(identifikācijas Nr. RTU-2015/18)

Rīga, 2015.gada 24.aprīlī

Pretendenta jautājums: „Iepirkumu dokumentu 2.pielikuma 5.daļas 7.tabulā norādītā prasība, ka izšķirtspējas temperatūrai jābūt 0,050C. Vai Pasūtītāju apmierinās, ja izšķirtspēja būs 0,10C?”

Saskaņā ar nolikuma Tehnisko specifikāciju 5.daļai, digitālā multimetra II (7.tabula) izšķirtspēja noteikta: vismaz 0.05 °C. Iepirkuma komisija norāda, ka pretendentam jāpiedāvā digitālā multimetra II izšķirtspēja (°C) atbilstoši Tehniskajā specifikācijā 5.daļā noteiktajam, proti, vismaz 0.05 °C.