Atklāta konkursa

„Renovācijas darbi Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā – logu, durvju, ieejas mezglu nomaiņa”

RTU-2014/187

Rīga, 2015.gada 2.aprīlī

*par jautājumiem*

1.jautājums. Vai tiks nodrošināta brīva piekļuve logiem vismaz 70 cm no loga plaknes telpās? Bez tās nav iespējama kvalitatīva logu montāža. Pēc telpu lietotāju teiktā dažās telpās mēbeles ir pieskrūvētas pie grīdas un pieslēgtas inženiertīkliem, dažās telpās ir lieli skapji.

**Atbilde.** Objekta darbu veikšanas zonām tiks nodrošināta piekļuve. Telpās tiks nodrošināta brīva piekļuve logiem vismaz 70 cm no loga plaknes.

2.jautājums: Atsevišķās telpās logus ienest nebūs iespējams-traucē telpā esošas konstrukcijas. Lūdzu pateikt šādu telpu skaitu, lai varētu aprēķināt logu pacelšanas izmaksas.

Atbilde: 38 telpās nav iespējams ienest logus dēļ iekšējām starpsienām un citām tamlīdzīgām konstrukcijām. Laboratoriju telpās durvju ailas ir 2200mm augstas un 2500mm diagonālē. Visi izdevumi, kas saistīti ar logu izbūvi, t.sk. iecelšanu pa ārpusi ar pacēlāju vai kā savādāk, un veco logu iznešanu, ir jāietver piedāvājuma izmaksās.

.

*Iepirkumu komisija*