Atklāta konkursa

„Renovācijas darbi Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtā – logu, durvju, ieejas mezglu nomaiņa”

RTU-2014/187

Rīga, 2015.gada 10.aprīlī

*Par precizējumiem 09.04.2015. sniegtajai atbildei uz otro jautājumu*

Jautājums: Logu montāžas mezgli norādīti kopā ar ēkas siltinājumu, bet dabā šā siltinājuma nav. Vai ir iespējams atsūtīt rasējumu bez ēkas siltinājuma?

Atbilde: Logaiļu mezglos uzrādītais fasādes un aiļu siltinājums nav jāņem vērā (tas arī nav darbu apjomos), logu novietojums ailē pa vidu. Pielikumā rasējums.

*Iepirkumu komisija*