Atklāta konkursa

„Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta vajadzībām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu aktivitāšu ietvaros”

(identifikācijas Nr. RTU – 2015/38)

Rīga, 2015.gada 7.aprīlī

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja iesniegtajiem jautājumiem Nr.1

Jautājumi

Pasūtītājs ir saņēmis šādus jautājumus no ieinteresētā piegādātāja:

- Laboratorijas velkmes skapjiem Pasūtītājs pieprasa atbilstību EN 14175-3 standartam. Lūdzam Pasūtītāju noradīt kādā veidā Pretendentiem ir jāpierāda piedāvāto velkmes skapju atbilstība EN 14175-3 standartam? Vai kopā ar piedāvājumu ir jāiesniedz attiecīgi apstiprinājumi un testēšanas protokolu paraugi. Vai šiem dokumentiem ir jābūt apstiprinātiem un akceptētiem, no kompetentas un sertificētas neatkarīgas organizācijas, kas ir pārliecinājusies, ka velkmes skapji patiešām atbilst LVS-EN 14175-3 standartam?

- 5. Pozīcijai - Divpusējam laboratorijas galdam ir gabarītu izmēru novirze +/-1 cm, pie kopēja garuma 345 cm. kas sastāda 0.3% no pieprasītā izmēra. Mūsuprāt novirze 0.3% ir pārāk maza, jo kokskaidu plātnes zāģa kļūda ir vismaz 0,5% un ja ņemt vērā līmes un maliņu pielīmēšanu tas var palielināties līdz 2%. Kā arī pieprasot tik precīzus izmērus pasūtītājs ierobežo citu pretendentu spēju piedalītie iepirkumā, kas savukārt ierobežo konkurenci. Sakarā ar iepriekš minēto lūdzam Pasūtītāju palielināt pieļaujamo gabarītu novirzi vismaz līdz +/- 7%.

- 6. Pozīcijai - Divpusēja laboratorijas galdam ir gabarītu izmēru novirze +/-1 cm, pie kopēja garuma 255 cm. Tās sastāda 0,4% no pieprasīta izmēra. Mūsuprāt novirze 0,4% ir pārāk maza, jo kokskaidu plātnes zāģa kļūda ir vismaz 0,5% un ja ņemt vērā līmes un maliņu pielīmēšanu tas var palielināties līdz 2%. Kā arī pieprasot tik precīzus izmērus pasūtītājs ierobežo citu pretendentu spēju piedalītie iepirkumā, kas savukārt ierobežo konkurenci. Sakarā ar iepriekš minēto lūdzam Pasūtītāju palielināt pieļaujamo gabarītu novirzi vismaz līdz +/- 7%.

- 7. Pozīcijai - Svaru galdam Pasūtītājs izvirza prasību: slīpēta granīta plāksne ar izmēru 40 x 40 cm. Vai drīkst piedāvāt svaru galdu ar plāksnes izmēriem 46 x 46 cm? SIA Saint-Tech uzskata ka plāksnes izmērs 46 x 46 cm nepasliktina svara galda specifikāciju, jo uz 46 x 46 cm var izvietot arī mikrosvarus, kuri ir lielāki par analītiskajiem svariem. Atļaujot Pretendentiem piedāvāt granīta plāksni ar izmēriem līdz 46 x 46 cm, Pasūtītājs nodrošina iespēju piedāvāt labākus galdus un neierobežojot citus pretendentus. Sakarā ar iepriekš minēto lūdzam Pasūtītāju palielināt pieļaujamo līdz 46 x 46 cm.

- 9. Pozīcijai – Laboratorijas trauku skapim, Pasūtītājs izvirza prasību; augstspiediena lamināts ar biezumu no 18 līdz 22 mm. Lūdzam precizēt vai Pasūtītājs norādījis šajā pozīcijā, kokskaidu plātni 18 līdz 22 mm pārklātu ar augstspiediena lamināta kārtiņu 8 mm, vai tomēr augstspiediena plastikātu Trespa TopLab analogu. Lūdzam precizēt šo punktu.

- 9. Pozīcijai – Laboratorijas trauku skapim, Pasūtītājs izvirza prasību: 2 augšējas durvis izgatavotas no rūdītā stikla. Lūdzam Pasūtītāju precizēt vai stikls var būt iebūvēts kokskaidu rāmī, un tādā gadījumā skapja eņģes ir stiprinātās pie kokskaidu plātnes. Vai, Pasūtītājs, vēlas stikla durtiņas bez rāmja un tādā gadījumā skapja eņģes tiks stiprinātas pie stikla?

Atbildes

Pasūtītājs ir sagatavojis šādas atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem:

- Pretendentam ir rakstiski jāapliecina atbilstība EN 14175-3. Nav obligāta prasība iesniegt apstiprinājumus un testēšanas protokolu paraugus, kā arī tos sertificēt.

- Novirzes tehniskajā specifikācijā ir norādītas, balstoties uz laboratorijas telpu izmēriem un plānoto mēbeļu izkārtojumu tajās. Līdz ar to nav pieļaujama 7% novirze, jo tas iespējami palielinātu galda garumu par 24 cm, no 345 līdz 369 cm. Kopējais galda garums pēc definīcijas ietver maliņas. Ņemot vērā iepriekš minēto, pretendentam, sagatavojot tehnisko piedāvājumu, jāņem vērā šobrīd norādītās izmēru novirzes un jāiesniedz tām atbilstošs tehniskais piedāvājums.

- Novirzes tehniskajā specifikācijā ir norādītas, balstoties uz laboratorijas telpu izmēriem un plānoto mēbeļu izkārtojumu tajās. Līdz ar to nav pieļaujama 7% novirze, jo tas iespējami palielinātu galda garumu par 24 cm, no 345 līdz 369 cm. Kopējais galda garums pēc definīcijas ietver maliņas. Ņemot vērā iepriekš minēto, pretendentam, sagatavojot tehnisko piedāvājumu, jāņem vērā šobrīd norādītās izmēru novirzes un jāiesniedz tām atbilstošs tehniskais piedāvājums.

- Vēršam uzmanību, ka laboratorijas svaru galds ir norādīts tehniskās specifikācijas 8.pozīcijā. Laboratorijas svaru galda izmēri ir izvēlēti, balstoties uz laboratorijas telpu izmēriem un plānoto mēbeļu izkārtojumu tajā. 46 x 46 cm ir nepieļaujami liela novirze un traucē svaru galda izvietošanu paredzētajā telpā.

- Vēršam uzmanību, ka laboratorijas trauku skapis ir norādīts tehniskās specifikācijas 10.pozīcijā. Tehniskajā specifikācijā nav norādīts specifisks lamināta izgatavotājs, attiecīgi prasība ir augstspiediena lamināts (High Pressure Laminate - HPL).

- Vēršam uzmanību, ka laboratorijas trauku skapis ir norādīts tehniskās specifikācijas 10.pozīcijā. Tehniskās specifikācijas laboratorijas trauku skapja durvju un eņģu izpildījumam netiek noteiktas sīkākas.