Atklāta konkursa

„Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta vajadzībām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu aktivitāšu ietvaros”

(identifikācijas Nr. RTU – 2015/38)

Rīga, 2015.gada 7.maijā

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja iesniegtajiem jautājumiem Nr.3

Pasūtītājs ir saņēmis šādu jautājumu no ieinteresētā piegādātāja un ir sagatavojis šādu atbildi uz uzdoto jautājumu:

Jautājums:

Atbilde:

3.iepirkuma daļas ”Divu modernu materiālu sintēzes laboratoriju aprīkojuma komplekta daļa” 5.pozīcijā “Divpusējs laboratorijas galds ar instalāciju plauktu un trauku žāvētāju” un 6.pozīcijā “Centrālais laboratorijas galds ar instalāciju plauktu un trauku žāvētāju” galdu virsmas vidū iemontēto divu mazo izlietņu (tās attēlotas tehniskajā specifikācijā iekļautajā skicē) izmēri norādīti milimetros, bet pielaide centimetros (ārējais izmērs 295 x 145 x 230 ± 1 cm, iekšējais izmērs 245 x 95 x 150 ± 1 cm).  Attiecīgi galda centrālajā vidējā daļā zem instalācijas plauktiem izvietotas divas keramikas izlietnes: ārējais izmērs 295 mm x 145 mm x 230 mm, pielaide šiem izmēriem ± 1 cm, iekšējais izmērs 245mm x 95mm x 150mm, pielaide šiem izmēriem ± 1 cm (skat. tehniskajā specifikācijā iekļauto galdu skici).