Atklāta konkursa „Augstas veiktspējas aprēķinu vides izveide - augstas veiktspējas klastera un datu glabāšanas sistēmas piegāde ERAF projekta ”(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikācijas un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” vienošanās Nr. 2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/006 ietvaros””

(identifikācijas Nr. RTU – 2015/54)

Rīga, 2015.gada 25.maijā

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja iesniegtajiem jautājumiem Nr.1

Pasūtītājs ir saņēmis šādus jautājumus no ieinteresētā piegādātāja un ir sagatavojis šādas atbildes uz uzdotajiem jautājumiem:

Jautājumi:

Atbildes:

1. Pasūtītāja rīcībā šobrīd nav datu glabāšanas sistēmas, bet to ir plānots iepirkt šī atklātā konkursa rezultātā 2.iepirkuma daļā “Datu glabāšanas risinājums” (turpmāk tekstā – 2.iepirkuma daļa). Līdz ar to  tehniskās specifikācijas 3.1.punkta prasība ir attiecināma uz sistēmu, prasības kurai ir iekļautas 2.iepirkuma daļas tehniskajā specifikācijā.

2. Saskaņā ar tehniskās specifikācijas 5.3.punktā noteikto licences nav nepieciešams piegādāt, bet ir jānodrošina atbalsts no operētājsistēmas un aparatūras draiveru puses, lai pasūtītājs šādas bibliotēkas varētu izmantot.

3. Pārvaldības funkcionalitāte ir tā, kas norādīta tehniskajā specifikācijā iegādājamajam HPC klasterim. Tas neatticas uz punktiem par uzdevumu pārvaldnieka (batch system) prasībām, kas pasūtītāja rīcībā esošajā klasterī jau ir instalēts un ir Torque. Ņemot to vērā, funkcionalitātei jāietver:

- nodrošināt iespēju definēt uzdevumu izpildes prioritātes un garantēto servisa pieejamību starp lietotājiem un lietotāju grupām;

- uzdevumu plānošanu heterogēnā HPC klasterī ar GPU;

- atbalstu automātiskai mezglu sāknēšanai (booting) atkarībā no uzdevumu prasībām šādos Enterprise Linux distributīvos: Red Hat un SUSE, kā arī savietojamība ar CentOS, Scientific, Debian;

- vienlaicīgai uzdevumu izpildi uz HPC klastera atsevišķiem skaitļošanas mezgliem dažādu Linux distributīvu vidē (OS multi boot iespēja);

- skaitļošanas mezglu uzraudzību un bojājumu vadību (failure managment);

- resursu izmantojuma uzskaite un budžeta plānošana (tarifikācija) katram lietotājam un lietotāju grupām;

- Message Passing Interface (MPI) uzdevumu atbalstu;

- standartizētu  interfeisa produkta papildināšanu/savienošanu ar "trešās puses" izstrādātiem rīkiem, piemēram, lietotāju portālu;

- energoefektīva klastera vadību;

- grafisku interfeisa sistēmu administratoriem HPC klastera konfigurēšanai un monitoringam.

4. Atbilstoši tehniskās specifikācijas 5.22.punktam par atbilstošu šajā punktā izvirzītajām prasībām tiks uzskatīta attālināta piekļuve bez papildus mezgliem. Par piekļuves mezglu var izmantot, piemēram, klastera pārvaldības mezglu.