APSTIPRINĀTS

ar Iepirkuma komisijas 2015.gada 27.aprīļa sēdes lēmumu.

Komisijas sēdes protokols Nr.l

RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES

ATKLĀTA KONKURSA

„Aprīkojuma iegāde Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas ķīmijas un bioloģijas kabinetiem” (3 daļas)

ID: RTU – 2015/57

NOLIKUMS

Rīga, 2015

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: RTU – 2015/57

  - Pasūtītājs

Rīgas Tehniskā universitāte (turpmāk– RTU)

Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658

Reģ. Nr. 3341000709

PVN Nr. LV90000068977

Tālrunis:  + 37167089333, Fakss: + 37167089302

Mājas lapa: www.rtu.lv

  - Konkurss - Atklāts konkurss „Aprīkojuma iegāde Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas ķīmijas un bioloģijas kabinetiem”.

  - Pretendents ir piegādātājs, kurš iesniedzis piedāvājumu.

  - Piegādātājs - fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū piegādāt preci.

  - Komisija – Rīgas Tehniskās universitātes iepirkuma komisija, kas pilnvarota organizēt atklāto konkursu.

  - Informācija par iepirkuma priekšmetu: aprīkojuma iegāde Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas ķīmijas un bioloģijas kabinetiem, saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās:

- 1.daļa „Iekārtu iegāde”;

- 2.daļa „Trauku iegāde”;

- 3.daļa „Bioloģisko pētījumu aprīkojuma iegāde”.

  - CPV kods atklātā konkursa 1.daļai: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)), 42000000-6 (Ražošanas iekārtas); atklātā konkursa 2.daļai: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)); atklātā konkursa 3.daļai: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)).

  - Paredzamā līgumcena  par atklātā konkursa 1.daļu - 3.daļu: EUR 31 993,00 (bez PVN), t.sk.:

    - atklātā konkursa 1.daļai - EUR 13 315,00 bez PVN;

    - atklātā konkursa 2.daļai - EUR 11 333,00 bez PVN;

    - atklātā konkursa 3.daļai - EUR 7 345,00 bez PVN.

  - Pakalpojuma sniegšanas vieta: atklātā konkursa 1., 2., 3.daļai -  Kronvalda bulvāris 1, Rīgā.

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko kopējo cenu par katru atklātā konkursa daļu atsevišķi.

  - Līguma izpildes (preces piegādes) termiņš: atklātā konkursa 1., 2., 3. daļai: 2 mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Norēķinu kārtība (iepirkuma 1.daļai, 2.daļai, 3.daļai) ir noteikta Iepirkuma līguma projektā (pielikums Nr.3).

  - Pretendents ir tiesīgs iesniegt vienu piedāvājuma variantu. Pretendents piedāvājumu var iesniegt par vienu, abām vai dažām atklātā konkursa priekšmeta daļām.

  - Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenas paaugstināšanai, pretendentam ir jāprognozē tirgus situācija sagatavojot finanšu piedāvājumu.

# Nolikuma saņemšanas vieta, papildus informācijas sniegšana un citi nosacījumi

  - Iepirkuma dokumentu saņemšana:

    - Ieinteresētie pretendenti ar nolikumu var iepazīties un to lejupielādēt Pasūtītāja tīmekļa vietnē - www.rtu.lv - sadaļā „Iepirkumi” vai Rīgas Tehniskās universitātes Iepirkumu nodaļā, Kaļķu ielā 1, 322.kab., Rīgā, darba dienās, līdz 2015.gada 1.jūnijam plkst. 10:00.

    - Ja ieinteresētajam pretendentam nav iespējas iepazīties ar konkursa dokumentiem nolikuma 2.1.1.apakšpunktā noteiktajā kārtībā vai ieinteresētais pretendents vēlas saņemt konkursa dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam pretendentam trīs darba dienu laikā pēc tam, kad rakstveidā saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot Publisko iepirkumu likuma noteikumus.

  - Pasūtītāja kontaktpersona, kura ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt informāciju par nolikumu: Mārtiņš Briedis, tālrunis: 67089497, e-pasts: martins.briedis@rtu.lv, fakss: 67089710.

  - Papildu informācijas pieprasīšana un sniegšana:

    - Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un pretendentiem notiek rakstiskā veidā pa e-pastu (martins.briedis@rtu.lv) vai pa faksu (67089710), vienlaikus dokumenta  oriģinālu nosūtot pa pastu (adrese: Rīgas Tehniskā universitāte, Kaļķu iela 1 – 322.kab., Rīga, LV-1658). Dokumenta oriģināls nav jānosūta pa pastu, ja dokuments iepriekš ir nosūtīts elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

    - Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par konkursa dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko piekļuvi konkursa dokumentiem www.rtu.lv sadaļā „Iepirkumi”.

    - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta ceturto un piekto daļu, Pasūtītājs papildu informāciju, informāciju par grozījumiem konkursa dokumentos, kā arī citu informāciju, kas ir saistīta ar konkursu, publicē savā tīmekļa vietnē www.rtu.lv sadaļā „Iepirkumi”. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta ieinteresētājam pretendentam, kas uzdevis jautājumu.

    - Ieinteresētajam pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta RTU mājaslapā sakarā ar šo konkursu.

    - Mutvārdos sniegtā informācija iepirkuma procedūras ietvaros nav saistoša.

  - Pretendentam komunikācija ar Pasūtītāju jānodrošina latviešu valodā.

  - Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana

    - Piedāvājums jāiesniedz līdz 2015.gada 1.jūnijam, plkst. 1000, Rīgas Tehniskās universitātes Iepirkumu nodaļā, Kaļķu ielā 1 – 322.kab., Rīgā, LV - 1658 darba dienās laikā (no pirmdienas līdz ceturtdienai) no plkst. 8:30 - 17:00, piektdienās no 8:30 līdz 16:00.

    - Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam nolikuma 2.5.1.apakšpunktā noteiktajā vietā un termiņā. Pretendents pats personīgi uzņemas nesavlaicīgas piegādes risku.

    - Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis reģistrē tā iesniegšanas datumu, laiku.

    - Ja piedāvājumu iesniedz pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai piedāvājums nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam.

    - Piedāvājumu atvēršana notiek Rīgas Tehniskās universitātes Iepirkumu nodaļā, Kaļķu ielā 1 – 322.kab., Rīgā, 2015.gada 1.jūnijā, plkst. 1000. Iepirkuma komisijas piedāvājumu atvēršanas sēde ir atklāta.

    - Iepirkuma komisija atver iesniegto piedāvājumu un Komisijas priekšsēdētājs no sējuma „Oriģināls” nolasa piedāvājuma pamatdatus: Pretendenta nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku, piedāvāto līgumcenu bez PVN.

    - Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājuma vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

    - Iesniegto piedāvājumu Pretendents var grozīt tikai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

  - Piedāvājuma iesniegšana ir Pretendenta brīvas gribas izpausme, tāpēc neatkarīgi no konkursa rezultātiem, Pasūtītājs neuzņemas atbildību par Pretendenta izdevumiem, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

  - Ja ir iesniegts iesniegums attiecībā uz prasībām, kas iekļautas Konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu, Pasūtītājs savā mājaslapā internetā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sēdes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus.

  - Ja Publisko iepirkumu likuma 83.panta 51.daļā minētajā gadījumā iesniegumu izskatīšanas komisija (Publisko iepirkumu likuma 82.pants) pieņem Publisko iepirkumu likuma 84.panta otrās daļas 1.punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, Pasūtītājs savā mājas lapā internetā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu un laiku, kā arī informē par to pretendentus vismaz trīs darba dienas iepriekš. Ja komisija pieņem lēmumu Publisko iepirkumu likuma 84.panta otrās daļas 3.punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, Pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus un izsniedz vai nosūta tos atpakaļ pretendentiem.

  - Iepirkuma komisijas, Pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

- Piedāvājuma noformēšana

  - Visiem nolikumā pievienotiem dokumentiem jābūt sagatavotiem latviešu valodā. Citās valodās iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā, noformējot atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  - Piedāvājums sastāv no viena sējuma. Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:

    - Pieteikuma vēstule, katrai iepirkuma daļai uz kuru pretendents piesaka dalību iepirkumā (nolikuma 1.pielikums);

    - Kvalifikācijas dokumenti (nolikuma 5.nodaļa);

    - Tehniskā specifikācija – Tehniskais, finanšu piedāvājums (Pielikumā Nr.2- Pasūtītāja tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais, finanšu piedāvājums (1., 2., 3.daļai)).

  - Piedāvājums jāiesniedz datorrakstā, sanumurētām lapām, caurauklots tā, lai piedāvājumā iekļautās lapas nav iespējams atdalīt vienu no otras, ar uzlīmi, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam un datumam, uzlīmei jābūt apzīmogotai (ja attiecināms) un Pretendenta (amatpersonas ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotas personas) parakstītai. Ja uz piedāvājuma lapām tiek izdarīti labojumi, tie jāparaksta iepriekš minētajai personai.

  - Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls, viena kopija papīra formātā, katra savā iesējumā un viena kopija elektroniski (CD, DVD datu nesējā vai zibatmiņā). Uz oriģināla iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls”, uz kopijas – „Kopija”. Jebkura veida neskaidrību gadījumā noteicošais ir eksemplārs ar uzrakstu „Oriģināls“.

  - Piedāvājumu jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, piedāvājumu jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

  - Piedāvājuma kopija un oriģinālu jāiesaiņo kopā. Līmējuma vietai jābūt apstiprinātai ar Pretendenta (amatpersonas ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotas personas) parakstam. Uz kopējā iesaiņojuma jānorāda:

    - Pasūtītāja nosaukums un adrese;

    - Atklātā konkursa „Aprīkojuma iegāde Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas ķīmijas un bioloģijas kabinetiem”, iepirkuma ID Nr.: RTU - 2015/57 ____.daļai „_______________”;

    - „Neatvērt līdz 2015.gada 1.jūnijam, plkst. 1000”;

    - Pretendenta nosaukums un adrese.

  - Piedāvājuma papildinājumi, labojumi ir jāiesniedz rakstiskā formā personīgi vai pasta sūtījumā Rīgas Tehniskās universitātes Iepirkumu nodaļā Kaļķu ielā 1 – 322.kab., Rīgā, LV - 1658 līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām slēgtā, aizzīmogotā iepakojumā. Uz iepakojuma jānorāda nolikuma 3.6.punktā noteiktais un papildus norādei– “PAPILDINĀJUMS”, ”LABOJUMI”.

  - Piedāvājuma atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz Pretendenta atsauktā piedāvājuma tālāku līdzdalību iepirkumā.

  - Pretendents noformē dokumentu tulkojumus atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, bet dokumentu kopijas atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

  - Visi piedāvājuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

  - Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 33.panta septītās daļas otrajam teikumam, iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, norādot personu, kura ir tiesīga apliecināt dokumentus amata nosaukumu, parakstu, paraksta atšifrējumu un apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots. Šādā gadījumā Pretendents norāda pieteikuma vēstulē (1.pielikums) prasīto informāciju un uz attiecīgā dokumenta atvasinājuma vai tulkojuma norāda tā veidu (kopija, izraksts, noraksts vai tulkojums).

  - Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei (konfidenciāla informācija nevar būt informācija, kas Publisko iepirkumu likumā ir noteikta par vispārpieejamu informāciju.

- Pretendentu izslēgšanas noteikumi

4.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

- kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana,

- krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

- izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas,

- terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;

    - pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

- viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

- personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;

    - pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

    - ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai pretendents tiek likvidēts;

    - pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

    - pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 4.nodaļas noteikumiem vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

    - uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5. vai 4.1.6.punktā minētie nosacījumi;

    - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Nolikuma 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5. vai 4.1.6.punktā minētie nosacījumi.

4.2. 	Ja pretendenta vai Nolikuma 4.1.7., vai 4.1.8.punktā minētās personas maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, pasūtītājs, izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, var lemt par Nolikuma 4.1.4.punkta nepiemērošanu.

4.3. 	Pasūtītājs neizslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:

4.3.1.no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Nolikuma 4.1.1.punktā un 4.1.2.punkta „a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

4.3.2.no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Nolikuma 4.1.2.punkta „b” apakšpunktā un 4.1.3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

4.4. 	Pasūtītājs pārbaudi par Nolikuma 4.1.punktā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšana tiesības.

4.5. 	Pasūtītājs, lai samazinātu administratīvo resursu patēriņu piedāvājumu izvērtēšanai, ir tiesīgs pārbaudi saskaņā ar Nolikuma 4.6.punktu par Nolikuma 4.1.punktā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību atklātā konkursā, veikt attiecībā uz visiem pretendentiem, kas iesnieguši piedāvājumu.

4.6. 	Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā Nolikuma 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā Nolikuma 4.1.punktā minētā persona sodīta Latvijā, kā arī Nolikuma 4.1.4. un 4.1.5.punktā minēto faktu dēļ, pasūtītājs, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

    - par Nolikuma 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3.punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem — no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu Nolikuma 4.1.punktā minēto personu piekrišanu;

    - par Nolikuma 4.1.4.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra;

    - par Nolikuma 4.1.5.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu Nolikuma 4.1.punktā minēto personu piekrišanu.

  - Atkarībā no atbilstoši Nolikuma 4.6.3.punktam veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

    - neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam, kā arī Nolikuma 4.1.7. un 4.1.8.punktā minētajai personai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

    - informē pretendentu par to, ka tam vai Nolikuma 4.1.7. un 4.1.8.punktā minētajai personai konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī Nolikuma 4.1.7. un 4.1.8.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar Nolikuma 4.1.punktu, pasūtītājs, izņemot Nolikuma 4.9.punktā minēto gadījumu, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Nolikuma 4.1.punktā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Nolikuma 4.8.punktu nepiemēro tām Nolikuma 4.1.7. un 4.1.8.punktā minētajām personām, kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas pretendenta iesniegtajā piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic saskaņā ar Nolikuma 4.6.punktu.

  - Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas Nolikuma 4.1.punktā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas Nolikuma 4.1.punktā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta vai citas Nolikuma 4.1.punktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

- Prasības pretendentam un iesniedzamie dokumenti

Pretendenta kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

1.tabula

| Pretendentam ir jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām: | Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendenta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti: |
| --- | --- |
| 5.2.1.Pretendents piekrīt nolikuma noteikumiem. | 5.3.1.Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas ir aizpildīts atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.1 – Pieteikuma vēstules formai katrai iepirkuma daļai atsevišķi. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, visi apvienības dalībnieki paraksta pieteikumu par piedalīšanos iepirkumā. |
| 5.2.2. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā (ja normatīvie akti to paredz). | 5.3.2.Lai pārbaudītu nolikuma 5.2.2.apakšpunkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Iepirkuma komisija pārbaudīs Uzņēmumu reģistra datubāzē. Pretendentam, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, jāiesniedz dokuments, kas apliecina tā reģistrāciju. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. |
| 5.2.3.Pretendenta pārstāvim, kas parakstījis piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības. | 5.3.3.Lai apliecinātu nolikuma 5.2.3.apakšpunkta izpildi, jāiesniedz dokuments, kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja Pretendents iesniedz pilnvaru (oriģinālu vai apliecinātu kopiju), tad papildus tam jāiesniedz dokuments, kas apliecina, ka pilnvaras devējam ir Pretendenta paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja pārstāvības tiesības izriet no informācijas, kas iegūstama Uzņēmumu reģistra datubāzē, pieteikuma vēstulē ietverama norāde par šo faktu un Pasūtītājs pats par to pārliecināsies Uzņēmumu reģistra datubāzē. |

  - Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā vai personālsabiedrība, jānorāda persona, kura pārstāv Piegādātāju apvienību Konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms, veicamo darbu uzskaitījums un vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildē.

  - Ja Pretendents savas kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai balstās uz citu personu iespējām, Pretendentu atlasei papildus tiek iesniegti šādi dokumenti:

    - Nolikuma 5.3.2.apakšpunktā prasītā informācija par personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās;

    - Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par sadarbību ar Pretendentu konkrētā līguma izpildē, no kuras Pasūtītājs var gūt pārliecību, ka Pretendenta rīcībā būs nepieciešamie resursi.

- Paskaidrojumi par tehniskā piedāvājuma sagatavošanu

  - Pretendents Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar nolikuma pielikumā Nr.2 „Tehniskā specifikācija – Tehniskais, Finanšu piedāvājums” noteikto formu. Tehniskajā piedāvājumā pretendentam jānorāda: piedāvātās preces nosaukumu, ražotāju, modeli, kataloga Nr. (ja pieejams) un preces aprakstu.

  - Kopā ar piedāvājumu pretendentam jāiesniedz ražotāja izsniegtā tehniskā dokumentācija piedāvātajai precei, no kuras var pārliecināties par piedāvātās preces parametru atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajam.

- Paskaidrojumi par finanšu piedāvājuma sagatavošanu

  - Pretendents Finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar nolikuma pielikumā Nr.2 „Tehniskā specifikācija – Tehniskais, Finanšu piedāvājums” noteikto formu par katru atklātā konkursa daļu atsevišķi.

  - Piedāvātajā līguma summā Pretendents iekļauj:

    - visas izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi;

    - visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli;

    - citas izmaksas, kas ir saistošas Pretendentam.

Piedāvājuma līguma summa ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata, euro.

Kopējā cena un vienas vienības cenas, kuras piedāvā Pretendents, ir fiksētas uz visu līguma izpildes laiku un tās nevar būt objekts nekādiem vēlākiem pārrēķiniem.

- Piedāvājumu noformējuma un pretendentu kvalifikācijas pārbaude

  - Iepirkuma komisija veic piedāvājumu noformējuma un Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi slēgtā sēdē, kuras laikā Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām un Pretendenta atbilstību nolikuma 5.nodaļā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.

  - Pretendentu atlases nosacījumi saskaņā ar nolikuma 5.nodaļu ir obligāti visiem Pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības izpildīt pasūtījumu un noslēgt Iepirkuma līgumu.

  - Iepirkuma komisija izskata katra Pretendenta piedāvājuma atbilstību nolikuma pretendenta noformējuma, atlases prasībām un pieņem lēmumu par tālāku piedāvājuma izskatīšanu.

  - Pretendenta piedāvājums, kurš ir atbilstošs visām Pasūtītāja nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, tiek virzīts tehniskā piedāvājuma atbilstības Tehniskajai specifikācijai pārbaudei.

- Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude

  - Pēc Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes Iepirkuma komisija slēgtā sēdē veic Pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām par katru atklātā konkursa daļu atsevišķi.

  - Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts no dalības atklātā konkursā un netiek tālāk izvērtēts, ja Iepirkuma komisija konstatē, ka:

    - nav iesniegti tehniskā piedāvājuma dokumenti vai tie un to saturs neatbilst nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām;

    - Pretendents nepiekrīt nolikuma noteikumiem.

  - Ja tehniskais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek virzīts Finanšu piedāvājuma vērtēšanai.

- Finanšu piedāvājuma vērtēšana

  - Iepirkuma komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos par katru iepirkuma daļu atsevišķi. Ja Iepirkuma komisija konstatē aritmētiskās kļūdas, Iepirkuma komisija šīs kļūdas labo. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, Iepirkuma komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā veiktos labojumus.

  - Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā Iepirkuma komisija konstatē, ka kāds no Pretendentiem iesniedzis piedāvājumu, kas varētu būt nepamatoti lēts, Iepirkuma komisija pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību.

  - Iepirkuma komisija izvērtē Pretendenta sniegto skaidrojumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un konkursa nolikumu, un pieņem lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu vai tālāku piedāvājuma vērtēšanu.

  - Pēc finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaudes nolikuma prasībām, komisija izvēlas nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu mēnesī par visām pozīcijām katrai iepirkuma daļai atsevišķi.

## Iepirkuma komisijas darba procedūra un lēmumu pieņemšana

  - Iepirkuma komisija darbojas saskaņā ar šo nolikumu, Publisko iepirkumu likumu.

  - Iepirkuma komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs. Priekšsēdētāja prombūtnes laikā komisijas priekšsēdētāja pienākumus pilda Komisijas apstiprinātais loceklis.

  - Iepirkuma komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta visi sēdē klātesošie komisijas locekļi.

  - Iepirkuma komisija lēmumus pieņem sēdēs. Iepirkuma komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja Iepirkuma komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

## Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

  - Iepirkuma komisija savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, kā arī veic citas darbības saskaņā ar nolikumu.

  - Iepirkuma komisijas tiesības:

    - pieprasīt no Pretendentiem papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma izvērtēšanai. Šādi pieprasījumi var tikt iesniegti tikai precizēšanas nolūkos, kas nepieciešami piedāvājuma izvērtēšanai, un nedrīkst grozīt piedāvājuma būtību.

    - pieaicināt Iepirkuma komisijas darbā atzinumu došanai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

    - pārliecināties par sniegtās informācijas patiesumu;

    - normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu piedāvājumos;

    - veikt citas darbības, kas izriet no Publisko iepirkumu likuma un nolikuma, kā arī citiem normatīvajiem aktiem;

    - pieņemt lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu, izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi:

    - izskatīt Pretendentu piedāvājumus atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un nolikumam;

    - pēc Pretendenta pieprasījuma sniegt papildu informāciju par nolikumu piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

## Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Pretendenta tiesības:

    - iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājuma dokumentu komplekts ir saņemts;

    - pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

  - Pretendenta pienākumi:

    - sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām;

    - sniegt patiesu informāciju;

    - savlaicīgi sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un vērtēšanai;

    - segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma un tajā iekļauto dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu.

- Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana,  līguma noslēgšana

  - Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma tiesību piešķiršanu, Iepirkuma komisija pārbaudīs vai uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības nav attiecināmi nolikuma 4.nodaļā noteiktie izslēgšanas gadījumi.

  - Par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un uzvarētāju konkursā Iepirkuma komisija atzīst Pretendentu, kurš ir piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko kopējo cenu par katru iepirkuma daļu atsevišķi.

  - Lēmumu par Konkursa rezultātiem Iepirkuma komisija visiem Pretendentiem vienlaikus  paziņo rakstiski 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad Iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu vai pārtraukt, izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu no Pretendentu iesniegtajiem piedāvājumiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto regulējumu.

  - Ja pretendents, ar kuru Pasūtītājs pieņēmis lēmumu slēgt iepirkuma līgumu, ir personu apvienība, pretendentam ir pienākums 10 dienu laikā no brīža, kad iepirkuma rezultāts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kļuvis neapstrīdams, reģistrēt personālsabiedrību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Ja Konkursa uzvarētājs bez attaisnojoša iemesla 10 (desmit) dienu laikā no dienas, kad lēmums par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu stājies spēkā, atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, vai Konkursa uzvarētājs atsauc savu piedāvājumu, Komisija izvēlas Pretendentu, kurš  piedāvājis nākamo viszemāko cenu. Pirms lēmuma pieņemšanas par Līguma slēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis viszemāko cenu Pasūtītājs izvērtēs, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš attiecās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs pieprasīs no nākamā Pretendenta apliecinājumu un pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu.

  - Ja nākamais Pretendents, kurš piedāvājis viszemāko cenu, ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, vai nākamais Pretendents atsakās slēgt Līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Iepirkuma līgums starp Pasūtītāju un konkursa uzvarētāju tiks noslēgts Publisko iepirkumu likuma 67.pantā noteiktajā kārtībā. Atklāta konkursa rezultātā Iepirkuma līgums tiks slēgts par pretendenta piedāvāto līgumcenu katras iepirkuma daļas ietvaros. Grozījumus Iepirkuma līgumā, izdara, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta noteikumus.

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta pirmo daļu Pasūtītājs var izbeigt iepirkuma procedūru, ja tai nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikuma noteiktajām prasībām vai pretendenti neatbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, savukārt saskaņā ar šī panta otro daļu Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

- Pielikumu saraksts

Visi nolikuma pielikumi ir neatņemamas tā sastāvdaļas:

  - Pielikums Nr.1 - Pieteikuma vēstules forma (atklātā konkursa 1.daļai līdz 3.daļai);

  - Pielikums Nr.2 – Tehniskā specifikācija – Tehniskais, Finanšu piedāvājums (atklātā konkursa 1.daļai līdz 3.daļai);

  - Pielikums Nr.3 – Iepirkuma līguma projekts (atklātā konkursa 1.daļai līdz 3.daļai).

Pielikums Nr.1

Nolikumam

ID Nr.: RTU-2015/57

PIETEIKUMA VĒSTULES FORMA

Piezīme: Iepirkuma pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

Pretendents pieteikumu aizpilda par katru iepirkuma daļu atsevišķi

Atklāts konkurss: „Aprīkojuma iegāde Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas ķīmijas un bioloģijas kabinetiem”, iepirkuma ID Nr.: RTU - 2015/57

Kam:	Rīgas Tehniskai universitātei

Saskaņā ar Iepirkuma nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam atklātā konkursa noteikumiem. Piedāvājam veikt aprīkojuma iegādi Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas ķīmijas un bioloģijas kabinetiem atklātā konkursa ___.daļai __________, saskaņā ar nolikuma prasībām.

- Mēs pilnībā piekrītam atklātā konkursa nolikuma noteikumiem.

- Mēs apstiprinām, ka visi pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

- Mēs piekrītam, ka līgums stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas saskaņā ar Jūsu noteikumiem.

- Mēs apliecinām, ka neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā.

- Pretendentam ir pietiekami finanšu un tehniskie resursi pakalpojuma sniegšanai;

- Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv personu apvienību atklātā konkursā:

  - Pretendenta nosaukums: _______________________________

  - Reģistrēts: __________________________________________

  - ar Nr. ______________________________________________

  - Juridiskā adrese: _____________________________________

  - Biroja adrese: _______________________________________

  - Kontaktpersona: _____________________________________

(Vārds, uzvārds, amats)

  - Telefons:____________________________________________

  - Fakss: ______________________________________________

  - E-pasta adrese: _______________________________________

  - Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 	___________________

  - Banka: _____________________________________________

  - Kods: ______________________________________________

  - Konts: ______________________________________________

Ja Pretendents ir personu apvienība (personu grupa) jānorāda:

  - persona, kura pārstāv personu apvienību atklātā konkursā: 		.

  - katras personas atbildības apjoms:							.

APLIECINĀJUMI

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 33.panta septītajai daļai apliecinu šādu šajā piedāvājumā iesniegto dokumentu atvasinājumu un/vai tulkojumu pareizību:

1) KOPIJA piedāvājuma ___ lpp., kopā ____ (skaits);

2) NORAKSTS piedāvājuma ____ lpp., kopā ____ (skaits);

3) IZRAKSTS piedāvājuma ___ lpp., kopā ____ (skaits);

2) TULKOJUMS piedāvājuma ___ lpp., kopā ____ (skaits).

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par atklātam konkursam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Paraksts: _____________ 	Vārds, uzvārds: _______________	 Amats: ______________

Pielikums Nr.2

Nolikumam

ID Nr.: RTU-2015/57

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS, FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

(Pasūtītāja Tehniskās specifikācija, Pretendenta Tehniskais piedāvājums)

Atklātā konkursa „Aprīkojuma iegāde Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas ķīmijas un bioloģijas kabinetiem”,

ID Nr.: RTU - 2015/57

1.daļai „Iekārtu iegāde”

| Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums (Pretendentam jānorāda preces nosaukums, ražotājs, modelis, kataloga Nr. (ja ir pieejams) tehniskais apraksts)* | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pasūtītāja prasības | Skaits/ mērvienība |  | Vienas vienības cena EUR bez PVN (par vienu gab.) | Kopējā cena EUR bez PVN |
| 1. | Spektrofotometrs UV/redzamajai gaismai | 1 gab. |  |  |  |
|  | Pielietojums: | Kvantitatīvā analīze Kinētikas mērījumi Spektra skanēšana |  |  |  |  |
|  | Optiskā sistēma: | Dalītais stars vai divstaru |  |  |  |  |
|  | Viļņu garuma diapazons: | No 190 līdz 1100 nm |  |  |  |  |
|  | Viļņu garuma precizitāte: | Nedrīkst pārsniegt 1 nm |  |  |  |  |
|  | Viļņu garuma izšķiršanas spēja: | Vismaz 0.1 nm |  |  |  |  |
|  | Gaismas avots: | Ksenona lampa vai halogēn- un deitērija lampa |  |  |  |  |
|  | Spektrālās joslas platums: | Ne lielāks kā 4 nm |  |  |  |  |
|  | Fotometriskais diapazons: | Ne šaurāks kā no -0,300 līdz 3.000 A (0 līdz 199,9% T) |  |  |  |  |
|  | Fotometriskā izšķiršanas spēja: | Mazāka vai vienāda ar 0,001 A / 0,1% T |  |  |  |  |
|  | Fotometriskā stabilitāte: | < 0,001 A / stundā |  |  |  |  |
|  | Kvantitatīvā analīze: | Kalibrēšanas līkne ar vismaz 20 standartiem Iespēja veikt vismaz 5 atkārtojumus katram mērījumam Kalibrēšanas līknes algoritmi: lineārā, kvadrātiskā un kubiskā funkcijas Izšķiršanas spēja rezultātam: 1; 0,1; 0,01 un 0,001 Nolasījuma mērvienības, vismaz sekojošas: ppm, mg/l, g/l, %, µg/ml, mg/ml, µg/l, M, mM, µM |  |  |  |  |
|  | Kinētikas mērījumu laika diapazons: | No 0 līdz 9999 sekundes |  |  |  |  |
|  | Spektra skanēšanas ātrums: | Vismaz 1500 nm /min ar soli 0.1 nm |  |  |  |  |
|  | Spektra apstrādes iespējas: | Pīķa maksimuma iezīmēšana, laukuma izvēle, spektra palielinājums/samazinājums, viļņa garumu tabula, spektru pārklāšanās, atvasinājumi |  |  |  |  |
|  | Datu aizsardzība: | Aizsardzība ar paroli vismaz 10 lietotājiem un administratoram Brīvas pieejas iespēja |  |  |  |  |
|  | Atmiņa: | 2 GB iekšējā atmiņa, 2 GB SD/USB atmiņas karte Iespēja saglabāt līdz vismaz 500 metodēm un vismaz 500 rezultātiem spektrometra iekšējā atmiņā |  |  |  |  |
|  | Izņemamās atmiņas kartes: | SD, SD/USB, MMC |  |  |  |  |
|  | Displejs: | Krāsains, vēlams pieskārienjūtīgs LCD |  |  |  |  |
|  | Paraugu nodalījums: | Iespēja ievietot līdz 100 mm garas kivetes |  |  |  |  |
|  | Komplektā iekļauts: | Spektrometrs, kivešu turētājs kivetēm ar optiskā ceļa garumu līdz 100 mm, interfeisa kabelis pievienošanai pie PC un PC programmnodrošinājums, 100 plastmasas kivetes (10 mm) |  |  |  |  |
|  | Papildināšanas iespējas nākotnē: | Multikivešu turētājs, Peristaltiskais sūknis, Peltier termostatējamais kivešu turētājs, Printeris Automātiskais 8-kivešu mainītājs Termostatējamais automātiskais 8-kivešu mainītājs |  |  |  |  |
|  | Interfeiss: | USB vai analogs |  |  |  |  |
|  | Iekārtas gabarītizmēri: | Ne lielāki kā 500 x 400 x 220 mm |  |  |  |  |
|  | Iekārtas svars: | Ne lielāks kā 8 kg |  |  |  |  |
|  | Garantijas laiks: | Vismaz 2 gadi |  |  |  |  |
| 2. | Tīra (ISO 3696 2.pakāpe vai ekvivalents) ūdens attīrīšanas sistēma – | 1 gab. |  |  |  |
|  | Ūdens attīrīšanas secība: | Priekšfiltri -5 µm mehāniskais filtrs un aktīvās ogles filtrs, 1 µm mehāniskais filtrs reversās osmozes sistēma, dejonizācijas kolonna |  |  |  |  |
|  | Attīrītā ūdens veids: | Tīrs (ISO 3696, 2.pakāpe vai ekvivalents) ūdens |  |  |  |  |
|  | Tīrā ūdens elektrovadītspēja: | <0.1 µS/cm |  |  |  |  |
|  | Tīrā ūdens pretestība: | 10 MOhm x cm |  |  |  |  |
|  | Daļiņu (>0.22 µm) saturs tīrā ūdenī: | <1/mL |  |  |  |  |
|  | Uzglabāšanas tvertne 2. pakāpes ūdenim: | Vismaz 25 L |  |  |  |  |
|  | Ūdens sagatavošanas ražība (uz tvertni): | Vismaz 7 litri/stundā |  |  |  |  |
|  | Tīrā (2. pakāpes) ūdens padeves ātrums no tvertnes: | Vismaz 4 litri/minūtē |  |  |  |  |
|  | Kontrollers ar grafisko LCD displeju un klaviatūru: | Ietverts |  |  |  |  |
|  | LCD displejs: | Ūdens kvalitātes indikācija, Temperatūras indikācija, Sistēmas statusa indikācija, Kļūdu indikācija |  |  |  |  |
|  | Atlikušā priekšfiltru dzīves laika indikācija (ar izšķirtspēju vismaz 1 stunda): | Ietverts |  |  |  |  |
|  | Ūdens kvalitātes indikācija: | Viegli salasāma, ciparu augstums ūdens kvalitātes rādījumam - vismaz 6 mm |  |  |  |  |
|  | Jābūt iespējai izvēlēties ūdens kvalitātes mērvienības, izmantojot vadības paneli: | µS/cm un MOhm*cm |  |  |  |  |
|  | Automātiska dejonizācijas moduļa dzīves laika indikācija un brīdinājuma paziņojums: | Ietverts |  |  |  |  |
|  | Automātiska spiediena paaugstināšanas sūkņa izslēgšana krāna ūdens spiediena samazināšanās gadījumā: | Ietverts |  |  |  |  |
|  | Automātiska tīrā ūdens uzglabāšanas tvertnes līmeņa sensora bojājuma detektēšana: | Ietverts |  |  |  |  |
|  | Automātiska dejonizācijas procesa atslēgšana, kad uzglabāšanas tvertne ir pilna: | Ietverts |  |  |  |  |
|  | Minimālais krāna ūdens spiediens: | Ne vairāk par 0.7 bar |  |  |  |  |
|  | Krāna ūdens kvalitāte: | Elektrovadītspēja ne lielāka par 900 µS/cm |  |  |  |  |
|  | Filtru un dejonizācijas moduļa nomaiņa: | Lietotāja līmenī, bez papildus darba rīkiem |  |  |  |  |
|  | Darbības nodrošinājums: | Piegādātājam jānodrošina bezpārtraukuma darbība Visiem nomaināmiem materiāliem un rezerves daļām ir jābūt Piegādātāja noliktavā Piegādātāja rīcībā jābūt apmaiņas iekārtai |  |  |  |  |
| 3. | Žāvskapis | 1 gab. |  |  |  |
|  | Vispārējas prasības: | Elektroniski regulējams Piespiedu gaisa cirkulācija (ar ventilatoru) |  |  |  |  |
|  | Iekšējā kamera: | Nerūsošā tērauda |  |  |  |  |
|  | Ārējais korpuss: | Nerūsošā tērauda |  |  |  |  |
|  | Temperatūras intervāls: | Ne mazāks kā līdz 300 ºC |  |  |  |  |
|  | Temperatūras izšķirtspēja, ne sliktāka kā: | 0,1 ºC iestatītajai vērtībai līdz 99.9 oC, 0.5 no 100 oC 0,1 ºC aktuālajai vērtībai |  |  |  |  |
|  | Temperatūras sensors: | Pt100 sensors vai analogs |  |  |  |  |
|  | Kameras tilpums: | Ne mazāks kā 30 litri |  |  |  |  |
|  | Kameras izmēri: | Ne mazāki kā 400x320x250 mm (platums x augstums x dziļums) |  |  |  |  |
|  | Žāvskapja ārējie izmēri: | Ne lielāki kā 590x710x440 mm (platums x augstums x dziļums) |  |  |  |  |
|  | Plaukti: | 2 plaukti, vismaz 3 plauktu pozīcijas |  |  |  |  |
|  | Displejs: | Digitālais displejs temperatūras un laika kontrolei |  |  |  |  |
|  | Taimeris: | No 1 min vismaz līdz 99 dienām |  |  |  |  |
|  | Virstemperatūras aizsardzība: | Divkārša |  |  |  |  |
|  | Tīkla spriegums: | 230 V |  |  |  |  |
|  | Jauda: | Ne lielāka kā 1600 W |  |  |  |  |
|  | Komplektā: | kalibrēšanas sertifikāts, 160oC |  |  |  |  |
| 4. | Ūdens vanna ar elektrisko sildelementu | 4 gab. |  |  |  |
|  | Temperatūras diapazons: | Līdz 100oC |  |  |  |  |
|  | Tilpums: | 5 litri |  |  |  |  |
|  | Iekšējie izmēri: | Vismaz 30 x 15 x 10 cm |  |  |  |  |
|  | Ārējie izmēri: | Ne vairāk kā 45 x 25 x 20 cm |  |  |  |  |
|  | Iekšpuses materiāls: | Nerūsējošs tērauds |  |  |  |  |
|  | Ārpuses materiāls: | Epoksīdu pārklāts tērauds |  |  |  |  |
|  | Jauda: | Vismaz 500 W |  |  |  |  |
|  | Komplektā: | Vāks ar 2 koncentriskiem riņķiem |  |  |  |  |
| 5. | Magnētiskais maisītājs ar sildīšanu | 12 gab. |  |  |  |
|  | Temperatūras diapazons: | Vismaz līdz 350oC |  |  |  |  |
|  | Maisīšanas ātruma diapazons: | Vismaz līdz 1500 apgr./min |  |  |  |  |
|  | Maksimālais maisīšanas tilpums: | Vismaz 20 L |  |  |  |  |
|  | Jauda: | Ne lielāka kā 600 W |  |  |  |  |
|  | Virsma: | Keramikas pārklāts alumīnijs |  |  |  |  |
|  | Izmēri: | Ne lielāki kā 21 x 31 x h 10 cm |  |  |  |  |
|  | Virsmas izmēri: | Ne mazāki kā 18 x 18 cm |  |  |  |  |
|  | Izmantojamie maisīšanas elementi: | Līdz 5 cm |  |  |  |  |
|  | Barošana: | 230 V, 56/60 Hz |  |  |  |  |
|  | Komplektā | 3 cm maisīšanas elements, statīva stienis stiprināms iekārtas korpusā |  |  |  |  |
| 6. | Refraktometrs | 1 gab. |  |  |  |
|  | Diapazons: | Vismaz 1.3330-1.4419 nD, 0.0-60.0 % Brix |  |  |  |  |
|  | Precizitāte: | Mazāk vai vienāds ar 0.0005 nD, 0.25 %Brix |  |  |  |  |
|  | Izšķirtspēja: | Vismaz 0,0001 nD, 0,1 Brix |  |  |  |  |
|  | Temperatūras diapazons: | Vismaz 0-40 oC |  |  |  |  |
|  | Temperatūras precizitāte: | Ne sliktāka kā ±0,5 oC |  |  |  |  |
|  | Automātiska temperatūras kompensācija: | Vismaz 10-40 oC |  |  |  |  |
|  | Kalibrēšana: | Ar dejonizētu ūdeni |  |  |  |  |
|  | Korpuss: | Ūdensizturīgs |  |  |  |  |
|  | Izmēri, svars: | Ne vairāk kā 11 x 7 x 4 cm, 160 g |  |  |  |  |
|  | Barošana: | Ar baterijām |  |  |  |  |
| 7. | Laboratorijas svari | 6 gab. |  |  |  |
|  | Svēršanas diapazons: | Vismaz 500 g |  |  |  |  |
|  | Izšķirtspēja: | Vismaz 0,1 g |  |  |  |  |
|  | Atkārtojamība: | Ne sliktāka kā 0,1 g |  |  |  |  |
|  | Linearitāte: | Ne sliktāka kā 0,2 g |  |  |  |  |
|  | Svēršanas platforma: | Vismaz 150 mm diametrā |  |  |  |  |
|  | Displejs: | LCD, ciparu augstums vismaz 15 mm |  |  |  |  |
|  | Barošana: | Gan ar baterijām, gan caur tīklu |  |  |  |  |
|  | Komplektā: | Tikla adapteris, kalibrēšanas atsvars |  |  |  |  |
| 8. | Laboratorijas svari | 1 gab. |  |  |  |
|  | Svēršanas diapazons: | Vismaz 200 g |  |  |  |  |
|  | Izšķirtspēja: | Vismaz 0,01 g |  |  |  |  |
|  | Atkārtojamība: | Ne sliktāka kā 0,01 g |  |  |  |  |
|  | Linearitāte: | Ne sliktāka kā 0,02 g |  |  |  |  |
|  | Svēršanas platformas izmēri: | Vismaz 100 mm diametrā |  |  |  |  |
|  | Svēršanas platformas materiāls: | Nerūsējošs tērauds |  |  |  |  |
|  | Displejs: | LCD, izgaismots, ciparu augstums vismaz 15 mm |  |  |  |  |
|  | Barošana: | Gan ar baterijām, gan caur tīklu |  |  |  |  |
|  | Komplektā: | Tikla adapteris, kalibrēšanas atsvars |  |  |  |  |
| 9. | Analītiskie svari | 1 gab. |  |  |  |
|  | Svēršanas diapazons: | Vismaz 120 g |  |  |  |  |
|  | Izšķiršanas spēja: | Vismaz 0,1 mg |  |  |  |  |
|  | Atkārtojamība: | Mazāks vai vienāds ar 0,2 mg |  |  |  |  |
|  | Linearitāte: | Mazāks vai vienāds ar 0,3 mg |  |  |  |  |
|  | Stabilizācijas laiks: | Ne vairāk kā 3 s |  |  |  |  |
|  | Platformas izmērs: | Vismaz 90 mm diametrā |  |  |  |  |
|  | Kalibrēšana: | Iebūvēta autokalibrācija |  |  |  |  |
|  | Displejs: | LCD ciparu augstums vismaz 14 mm |  |  |  |  |
| 10. | Kalorimetrs ar sildspirāli | 12 gab. |  |  |  |
|  | Iekārta īpatnējās siltumietilpības noteikšanai. |  |  |  |  |
|  | Uzbūve: | Alumīnija dubulttrauks ar stirapora izolācijas pildījumu. |  |  |  |  |
|  |  | Caurspīdīgs vāks ar maisītāju un atveri (diametrs ne mazāks par 5 mm) termometra ievietošanai. |  |  |  |  |
|  |  | Ievietojama sildspirāle ar diviem 4 mm kontaktspailēm |  |  |  |  |
|  | Tilpums: | Ne lielāks par 200 ml |  |  |  |  |
|  | Sildspirāles spriegums: | Ne lielāks kā 6 V |  |  |  |  |
|  | Pretestība: | 2 – 3 omi |  |  |  |  |
| 11. | Zemsprieguma barošanas bloks | 1 gab. |  |  |  |
|  | Funkcionālās prasības: | Iekārta paredzēta nepieciešamā maiņsprieguma un līdzsprieguma nodrošināšanai fizikas eksperimentu demonstrējumos; |  |  |  |  |
|  |  | Iekārta ir piemērota izmantošanai mācību procesā, ir droša demonstrācijas eksperimentu veikšanai; |  |  |  |  |
|  | Maiņstrāvas izeja: | 0-30 V pakāpeniski maināms maksimālā strāva ne mazāka kā 5A |  |  |  |  |
|  | Līdzstrāvas izeja: | 0-30 V pakāpeniski maināms; maksimālā strāva ne mazāka kā 5 A; |  |  |  |  |
|  | Barošanas spriegums: | 220V/50 Hz visas izejas ir galvaniski atdalītas no barošanas sprieguma CE klasifikācija |  |  |  |  |
|  | Displejs: | Digitāls LED līdzsprieguma un līdzstrāvas indikācijai |  |  |  |  |
|  | Aizsardzība: | Elektroniska īssavienojuma un pārslodzes aizsardzība |  |  |  |  |
|  | Izmēri (garums x platums x augstums): | Ne lielāks kā 300 mm x200 mm x250 mm |  |  |  |  |
|  | Masa: | Ne lielāka kā 8 kg |  |  |  |  |
| 12. | Elektriskais vakuumsūknis | 1 gab. |  |  |  |
|  | Funkcionālās prasības: | Iekārta paredzēta atmosfēras spiediena, gāzu īpašību demonstrējumu sagatavošanai |  |  |  |  |
|  |  | Iekārta ir piemērota izmantošanai mācību procesā, ir droša demonstrācijas eksperimentu veikšanai |  |  |  |  |
|  | Sūknēšanas ātrums: | Ne mazāks kā 33 l/min |  |  |  |  |
|  | Beigu spiediens: | Ne lielāks kā 0.1 mbārs |  |  |  |  |
|  | Barošanas spriegums | 230V/50Hz |  |  |  |  |
|  | Kabelis sūkņa pievienošanai pie sprieguma | Jābūt |  |  |  |  |
|  | Ātra vakuumsūkņa izslēgšana un tai sekojoša ieslēgšana | Jābūt |  |  |  |  |
|  | Pārejas savienojums starp sūkni un spiediena mērītāju | Jābūt |  |  |  |  |
|  | Vakuumcaurule | Gumijas garums - 3 m, iekšējais diametrs 9 mm |  |  |  |  |
|  | Pārejas savienojums starp sūkni un vakuumcauruli | Jābūt |  |  |  |  |
|  | Sūkņa masa | Ne lielāka kā 10 kg |  |  |  |  |
| 13. | Membrānu sūknis | 1 gab. |  |  |  |
|  | Darbība: | Bezeļļas |  |  |  |  |
|  | Plūsmas ātrums: | Vismaz 5,5 l/min |  |  |  |  |
|  | Vakuums: | Vismaz 160 mbar |  |  |  |  |
|  | Sūkņa galvas materiāls: | PPS vai ekvivalents |  |  |  |  |
|  | Diafragmas materiāls: | PTFE pārklājums vai ekvivalents |  |  |  |  |
|  | Vārstu materiāls: | FFPM vai ekvivalents |  |  |  |  |
|  | Motora aizsardzība: | IP20 vai ekvivalents |  |  |  |  |
|  | Jauda: | Vismaz 60 W |  |  |  |  |
|  | Izmēri (Dz x A x Pl): | Ne lielāki kā 170 x 150 x 100 mm |  |  |  |  |
| 14. | Elektriskās sildīšanas plītiņas | 12 gab. |  |  |  |
|  | Jaudas regulēšana: | Pakāpeniska, ar izslēgšanas automātiku |  |  |  |  |
|  | Aizsardzība pret pārkaršanu: | Jābūt |  |  |  |  |
|  | Sildvirsmas diametrs: | Vismaz 80 mm |  |  |  |  |
|  | Sildvirsmas materiāls: | Čuguns |  |  |  |  |
|  | Korpusa materiāls: | Nerūsējošs metāls |  |  |  |  |
|  | Augstums:. | Ne vairāk kā 65 mm |  |  |  |  |
|  | Diametrs:. | Ne lielāks kā 140 mm |  |  |  |  |
|  | Jauda: | Vismaz 500 W |  |  |  |  |
| 15. | Hronometrs | 12 gab. |  |  |  |
|  | Funkcijas: | Hronometrs (starts, stop, starplaiki); laiks un datums. |  |  |  |  |
|  | Laika parādīšanas precizitāte | Vismaz 0,1 sekunde; |  |  |  |  |
|  | LCD displejs: | 6 cipari; skalas garums vismaz 8 mm. |  |  |  |  |
|  | Mērapjoms: | Vismaz 59 min.; 59 s; 99/100 s |  |  |  |  |
|  | Izmēri: | Garums ne lielāks kā 6 cm; platums ne lielāks kā 6 cm; augstums ne lielāks kā 2 cm; |  |  |  |  |
|  | Svars | ne lielāks kā 50 g |  |  |  |  |
| Kopējā cena EUR bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena EUR ar PVN |  |

* Kopā ar piedāvājumu pretendentam jāiesniedz ražotāja izsniegtā tehniskā dokumentācija piedāvātajai precei, no kuras var pārliecināties par piedāvātās preces parametru atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajam.

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Līguma izpildes (preces piegādes) termiņš: 2 mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.

Preces piegādes vieta: Kronvalda bulvāris 1, Rīgā.

Garantijas nosacījumi: vismaz 24 mēneši.

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami Preču piegādei, kā arī samaksa par jebkādu Pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS, FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

(Pasūtītāja Tehniskās specifikācija, Pretendenta Tehniskais piedāvājums)

Atklātā konkursa „Aprīkojuma iegāde Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas ķīmijas un bioloģijas kabinetiem”,

ID Nr.: RTU - 2015/57

2.daļai „Trauku iegāde”

| Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums (Pretendentam jānorāda preces nosaukums, ražotājs, modelis, kataloga Nr. (ja ir pieejams) tehniskais apraksts)* | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nosaukums | Parametri | Skaits/ mērvienība |  | Vienas vienības cena EUR bez PVN (par vienu gabalu vai par vienu komplektu (iepakojumu) atkarībā no attiecīgajā pozīcijā noteiktās mērvienības) | Kopējā cena EUR bez PVN |
|  | Divkaklu apaļkolba, | Materiāls – stikls; Tilpums – 100 mL šlifs 14/23 | 6 gab. |  |  |  |
|  | Trīskaklu apaļkolkolbas | Materiāls – stikls; Tilpums – 100 mL šlifs 14/23 | 6 gab. |  |  |  |
|  | Kipa aparāts | Tilpums – 500ml; Materiāls – stikla | 1 gab. |  |  |  |
|  | Hofmaņa aparāts, 2x30 ml | Komplektā ietilpst statīvs (pamatne), Komplektā ietilpst vara elektrodi (1 pāris) un grafīta (1 pāris) elektrodi. | 1 gab. |  |  |  |
|  | Aizsargbrilles | Materiāls – caurspīdīgs polimērs; Lēcas – bezkrāsainas; Nostiprināšanas veids – ar briļļu kājiņām; Ir iespējams lietot virs optiskajām brillēm | 30 gab. |  |  |  |
|  | Mēģeņu turētājs | Izmērs – no 12 līdz 18 mm diametra mēģeņu ievietošanai; Materiāls – koks | 12 gab. |  |  |  |
|  | Spirta lampiņa | Tilpums – 50 mL Materiāls – stikls, vāciņš liesmas nodzēšanai | 12 gab. |  |  |  |
|  | Termometrs, -20 līdz 110 oC | Materiāls – stikls; Termometrs ievietots plastmasas apvalkā; Sķidrums-spirts, iekrāsots sarkanā krāsā; Skala graduēta Celsija grādos; Iedaļas vērtība 0.5 C; Diametrs ne lielāks kā 15 mm; Garums ne mazāks kā 200 mm un ne lielāks kā 400 mm. | 12 gab. |  |  |  |
|  | Tīģeļknaibles | Materiāls – metāls, l = 225 mm, paredzētas augšminētā tīģeļa turēšanai | 12 gab. |  |  |  |
|  | Laboratorijas statīvs ar aprīkojumu | Paredzēts plašai izmantošanai. Statīva bāze vismaz 140 x 200 mm, čuguns, piemērota M10 vītnei. Biezums vismaz 8mm Stienis no tērauda, ārējais diametrs vismaz 10mm, ar M10 vītni. Garums vismaz 600mm. Dzelzs savienotājskava, ar skrūvi. Atvere vismaz 16,5mm. Skava – regulējama robežās no 0 līdz 80mm. Statīva riņķis-2 gab, d=50 mm un d=80 mm | 16 komplekts |  |  |  |
|  | Mēģeņu statīvs | Statīvā var ievietot n 10- 12 mēģenes diametrs ne mazāks kā 18 mm ; Materiāls – polipropilēns. | 14 gab. |  |  |  |
|  | Pipešu statīvs | 16 vietas pipešu ievietošanai, var ievietot 10 ml un 5 ml Mora pipetes un 10ml un 5 ml mērpipetes, materiāls – polimērmateriāls | 12 gab. |  |  |  |
|  | Pipešu uzpildītājs – gumijas bumbieris | Universāls, lietojams gan tilpuma, gan graduētām pipetēm; 3-vārstu; ar divām stikla lodītēm (šķidruma uzpildīšanai un šķidruma izlaišanai no pipetes) Ar atvēramo klapanu, kas darbojas automātiski | 14 gab. |  |  |  |
|  | Anatomiskā pincete | Materiāls – metāls L 160 mm | 12 gab. |  |  |  |
|  | Skalpelis | Materiāls – metāls Garums ne mazāks kā 130-140 mm | 12 gab. |  |  |  |
|  | Mikropipete 0.5 – 10 μl* | Tilpuma solis vismaz 0.5 µl, mehāniskā, vienkanāla. | 2 gab. |  |  |  |
|  | Mikropipete 100 – 1000 μl* | Tilpuma solis vismaz 1 µl, mehāniskā, vienkanāla | 2 gab. |  |  |  |
|  | Mikropipešu uzgaļi Mikropipetei 0.5 – 10 μl* | bez filtriem, nesterili | 500 gab. |  |  |  |
|  | Mikropipešu uzgaļi Mikropipetei 100 – 1000 μl* | bez filtriem, nesterili | 500 gab. |  |  |  |
|  | Šļirce, 5 mL | Materiāls - polimērmateriāls | 12 gab. |  |  |  |
|  | Šļirce, 10 mL | Materiāls -polimērmateriāls | 12 gab. |  |  |  |
|  | Šķēres | Materiāls – metāls Garums ne mazāks kā 150-160 mm | 12 gab. |  |  |  |
|  | Multimetrs | Paredzēts sprieguma, 7 diapazoni 2,5-1000 V, strāvas stipruma , 5 diapazoni 200mikro ampēri -10 A, pretestības , 5diapazoni 200ms-2MOms mērīšanai. Precizitāte ne mazāka kā 1,5%. Barošana 1x9V AA baterijas, svars ne lielāks kā 120g | 2 gab. |  |  |  |
|  | Infrasarkanā starojuma termometrs | Mērījumu diapazons-33.0 to +220.0 °C, Precizitāte ±1.5 °C (0 to +50 °C), ±2.0 °C ovai2 % (atlikuma temp. diapazons), Izmēri (L x W x D)-68 x 37 x 18 mm. Svars - 25 g. | 2 gab. |  |  |  |
|  | Filtrēšanas komplekts, 100 ml, | Bunzena kolba-100 ml, Bihnera piltuve, porcelāna, d=90 mm uzmava, | 3 komplekti |  |  |  |
|  | Filtrēšanas komplekts, 250 ml | Bunzena kolba-250 ml, porcelāna, d=90 mm, uzmava | 3 komplekti |  |  |  |
|  | Destilēšanas iekārta | Apaļkoba 50 mL ar šlifu 14/23 Lībiga dzesinātājs, L=160 mm, ar šlifu 14/23, virca uzmava, kas savietojami ar augstāk minēto apaļkolbu, dzesinātāju un termometru, alonžs ar šlifu 14/23, termometrs ar šļifu, 0-120 C/1 C Koniskā kolba ar šlifu 14/23 | 14 komplekti |  |  |  |
|  | Atteces dzesinātājs | L=160 mm, ar šlifu 14/23 | 12 gab. |  |  |  |
|  | Iekārta destilācijai ar ūdens tvaiku ar 100 mL apaļkolbu ar šlifu | (Izņemot 500 mL konisko kolbu ar šlifu, virca uzmavu, alonžu, dzesinātāju) | 12 komplekti |  |  |  |
|  | Uzmava | Materiāls – stikls; Tilpums – 10 mL šlifs 14/23; 29/32 | 12 gab. |  |  |  |
|  | Mērkolba 1000 mL | Tilpums – 1000 ml; A klase; Šlifa 24/29; Polietilēna aizbāznis; Materiāls – stikls | 3 gab. |  |  |  |
|  | Mērkolba 500 ml | Tilpums – 500 ml; A klase; Šlifa 24/29; Polietilēna aizbāznis; Materiāls – stikls | 3 gab. |  |  |  |
|  | Tilpuma 100 ml pipete | Tilpums – 100 ml; A klase; Ar vienu atzīmi; Materiāls - stikls | 12 gab. |  |  |  |
|  | Tilpuma 50 ml pipete | Tilpums – 50 ml; A klase; Ar vienu atzīmi; Materiāls - stikls | 12 gab. |  |  |  |
|  | Tilpuma 20 ml pipete | Tilpums – 20 ml; A klase; Ar vienu atzīmi; Materiāls - stikls | 12 gab. |  |  |  |
|  | Tilpuma 10 ml pipete | Tilpums – 10 ml; A klase; Ar vienu atzīmi; Materiāls - stikls | 12 gab. |  |  |  |
|  | Mērcilindrs ar šlifu un korķi 1000 ml; | Tilpums – 1000 ml; B klase; Skalas iedaļa – 10 ml; Augstā forma; Materiāls – stikls | 4 gab. |  |  |  |
|  | Mērcilindrs ar šlifu un korķi 500 ml | Tilpums – 500 ml; Šlifs 34/35; Stikla aizbāznis; B klase; Skalas iedaļa – 5 ml; Augstā forma; Materiāls – stikls | 8 gab. |  |  |  |
|  | Mērcilindrs 100 ml | Tilpums - 100 ml; B klase; Vaļējs gals | 12 gab. |  |  |  |
|  | Mērcilindrs 25 ml | Tilpums - 25 ml; B klase; Vaļējs gals | 12 gab. |  |  |  |
|  | Vārglāze 1000 ml | Tilpums – 1000 ml; Augstā forma; Graduēta līdz 1000ml; Skalas iedaļa 100 ml; Ar snīpīti; Materiāls – termiski izturīgs stikls | 10 gab. |  |  |  |
|  | Vārglāze 500 ml | Tilpums – 500 ml; Augstā forma; Graduēta līdz 500 ml; Skalas iedaļa 100 ml; Ar snīpīti; Materiāls – termiski izturīgs stikls | 10 gab. |  |  |  |
|  | Vārglāze, 250 mL | Tilpums – 250 ml; Augstā forma; Graduēta līdz 200 ml; Skalas iedaļa 50 ml; Ar snīpīti; Materiāls – termiski izturīgs stikls | 24 gab. |  |  |  |
|  | Vārglāze 150 ml | Tilpums –150 ml; Augstā forma; Graduēta līdz 150 ml; Skalas iedaļa 100 ml; Ar snīpīti; Materiāls – termiski izturīgs stikls | 24 gab. |  |  |  |
|  | Vārglāze 100 ml | Tilpums – 100 ml; Augstā forma; Graduēta līdz 100 ml; Skalas iedaļa 100 ml; Ar snīpīti; Materiāls – termiski izturīgs stikls | 48 gab. |  |  |  |
|  | Vārglāze 50 ml | Tilpums – 50 ml; Augstā forma; Graduēta līdz 50 ml; Ar snīpīti; Materiāls – termiski izturīgs stikls | 48 gab. |  |  |  |
|  | Vārglāze 25 mL | Tilpums – 50 ml; Augstā forma; Ar snīpīti; Materiāls – termiski izturīgs stikls | 36 gab. |  |  |  |
|  | Piltuve šķidrām vielām stikla d=50 | Materiāls – stikls; Leņķis 60o; Ar īso kātu; Augšējais diametrs – 50-60 mm | 12 gab. |  |  |  |
|  | Piltuve šķidrām vielām stikla d=100 | Materiāls – stikls; Leņķis 60o; Ar īso kātu; Augšējais diametrs – 100 mm | 12 gab. |  |  |  |
|  | Piltuve šķidrām vielām | Materiāls – polipropilēns Diametrs-60 mm | 12 gab. |  |  |  |
|  | Piltuve Šķidrām vielām | Materiāls – polipropilēns Diametrs-100 mm | 12 gab. |  |  |  |
|  | Piltuve šķidrām vielām | Materiāls – polipropilēns Diametrs-40 mm Biretes uzpildīšanai | 12 gab. |  |  |  |
|  | Stikla nūjiņa, 5x220 mm | Stikla, 250x6mm. Iespējamā pielaide ir 2 mm. | 48 gab. |  |  |  |
|  | Strūklene, 500 ml | Tilpums – 500 ml; Materiāls – polietilēns | 24 gab. |  |  |  |
|  | Sverglāzīte,z/f, 50x30 mm | Materiāls – stikls D=50 mm, H=30 mm | 36 gab. |  |  |  |
|  | Eksikators | Materiāls – stikls; Ar vāku un porcelāna plati, D=180 mm Komplektā silikagēls žāvēšanai ar indikatoru 1 kg | 2 gab. |  |  |  |
|  | Pulksteņstikli | Materiāls – stikls; d=50 mm | 24 gab. |  |  |  |
|  | Pulksteņstikli | Materiāls – stikls; d=100 mm | 24 gab. |  |  |  |
|  | Karotītes vai lāpstiņas vielu pārbēršanai | Mazkorodējošs metāls; Ne īsākas par 150 mm un ne garākas par 180 mm | 12 gab. |  |  |  |
|  | Karotītes vai lāpstiņas vielu pārbēršanai | Polipropilēna, Garums-180-210 mm | 24 gab. |  |  |  |
|  | Porcelāna bļodiņa iztvaicēšanai, | Augšējais diametrs no 55 mm līdz 70 mm | 24 gab. |  |  |  |
|  | Porcelāna trauks sildīšanai (porcelāna vanna), komplektā 3 L silikona eļļas sildīšanai | Materiāls: Porcelāns Karstumizturīgs 250 mL | 36 gab. |  |  |  |
|  | Piesta ar piestalu | Materiāls- porcelāns; Darba virsma- raupjas; Diametrs; no 90 mm līdz 100 mm | 12 gab. |  |  |  |
|  | Piesta ar piestalu | Materiāls- porcelāns; Darba virsma- raupjas; Diametrs; no 70 mm līdz 80 mm | 12 gab. |  |  |  |
|  | Birete, 25 mL, +0,02 | Iedaļas vērtība-0.1 ml; Precizitātes klase-B Taisns teflona krāns | 14 gab. |  |  |  |
|  | Birete 25 mL liegtais krāns redoks titrēšanai | Materiāls – stikls; Tilpums – 25 ml; Klase A | 12 gab. |  |  |  |
|  | Birete, 10 mL | Materiāls – stikls; Tilpums – 25 ml; Klase A | 4 gab. |  |  |  |
|  | Biretes turētājs statīvam metāla | Piemērots augstāk minēto biretes ievietošanai | 12 gab. |  |  |  |
|  | Erlenmeijera (koniskā) kolba | Tilpums- 100 ml Materiāls – stikls; Graduēta, bez šlifa | 48 gab. |  |  |  |
|  | Erlenmeijera (koniskā) kolba Ar attiecīgo korķi | Tilpums- 100 ml Materiāls – stikls; Graduēta; Ar slifu 29/32 | 24 gab. |  |  |  |
|  | Erlenmeijera (koniskā) kolba ar attiecīgo korķi | Tilpums- 250 ml Materiāls – stikls; Graduēta; Ar slifu 29/32 | 12 gab. |  |  |  |
|  | Erlenmeijera (koniskā) kolba | Tilpums- 250 ml Materiāls – stikls; Graduēta, bez šlifa | 24 gab. |  |  |  |
|  | Erlenmeijera (koniskā) kolba | Tilpums- 500 ml Materiāls – stikls; Graduēta, bez šlifa | 12 gab. |  |  |  |
|  | Erlenmeijera (koniskā) kolba ar attiecīgo korķi | Tilpums- 500 ml Materiāls – stikls; Graduēta; Ar šlifu 29/32 | 12 gab. |  |  |  |
|  | Mērkolba, 50 mL | Materiāls – stikls; Precizitātes klase- A Aizbāznis no polimēra materiāla; Šlifs- 14/23 | 48 gab. |  |  |  |
|  | Mērkolba, 100 mL | Materiāls – stikls; Precizitātes klase- A Aizbāznis no polimēra materiāla; Šlifs- 14/23 | 48 gab. |  |  |  |
|  | Mērpipete, 10 mL | Materiāls – stikls; Precizitātes klase- A; Iedaļas vērtība-0,1 ml | 12 gab. |  |  |  |
|  | Mērpipete, 5 mL | Materiāls – stikls; Precizitātes klase- A; Iedaļas vērtība-0,05 ml | 12 gab. |  |  |  |
|  | Mērpipete, 2 mL | Materiāls – stikls; Precizitātes klase- A; Iedaļas vērtība-0,02 ml | 6 gab. |  |  |  |
|  | Mērpipete, 1 mL | Materiāls – stikls; Precizitātes klase- A; Iedaļas vērtība-0,01 ml | 6 gab. |  |  |  |
|  | Gāzu iegūšanas iekārta maziem gāzu daudzumiem | Termiski izturīga mēģene ar sānu, mēģenes augstums-ne mazāks kā 170mm., cilindriskas formas pilināmā piltuve 60 ml. Ar teflona krānu, aizbāznis ar caurumu, gumijas caurulīte 30 sm., aizspiednis, Stikla gāzu novadcaurulītes saliektas 90grad. Leņķī, garums- ne mazāks kā 60+60mm. | 12 komplekts |  |  |  |
|  | Pilināmā piltuve | Materiāls- stikls; Tilpums- 50 ml; Ar šlifu 14/23, Gaisa spiediena kompensators | 12 gab. |  |  |  |
|  | Kristalizators | Materiāls- stikls; Diametrs- 140-150 ml; Ar snīpi | 14 gab. |  |  |  |
|  | Mēģenes, 120 mm | Materiāls- stikls; Garums- 150 mm; Diametrs-16 mm | 500 gab. |  |  |  |
|  | Mēģenes, lielās | Materiāls- stikls; Garums- 180 mm Diametrs- 26 mm; | 100 gab. |  |  |  |
|  | Mēģenes, lielās, pyrex vai duran vai ekvivalentas termiskizturīgas | Materiāls -pyrex vai duran vai ekvivalentas termiskizturīgas Izmēri: 34x100 mm | 20 gab. |  |  |  |
|  | Petrī trauciņš (plate), | Materiāls-stikls, Diametrs-100mm. | 24 gab. |  |  |  |
|  | Petrī trauciņš (plate), | Materiāls-stikls, Diametrs-50-60 mm. | 24 gab. |  |  |  |
|  | Pipete | Materiāls-PE Tilpums- 5 ml | 500 gab. |  |  |  |
|  | Pipete | Materiāls-PE Tilpums- 3 ml | 500 gab. |  |  |  |
|  | Plastmasas caurulīte dzesinātājam | Materiāls-PVC iekš. diam. 8mm | 1 komplekts |  |  |  |
|  | Plastmasas caurulīte gāzes iegūšanai | Materiāls-PVC | 1 komplekts |  |  |  |
|  | Hromatogrāfijas kolonnas, | Materiāls – stikls; Garums ne mazāks kā 200 mm; Ar stikla filtru | 12 gab. |  |  |  |
|  | Dalāmās piltuves, 250 mL ar teflona krānu | Materiāls – stikls; Tilpums-250 mL ar teflona krānu | 12 gab. |  |  |  |
|  | Flakons | Tilpums- 50 ml Materiāls – tumšais stikls; Ar pipeti, šķīduma pārnešanai | 800 gab. |  |  |  |
|  | Pudele cietvielu uzglabāšanai PE, 50 mL | Tilpums- 50 ml Materiāls – PE, | 350 gab. |  |  |  |
|  | Pudele tumša stikla, bez pipetes 100 mL | Tilpums- 100 ml Materiāls – tumšais stikls; | 120 gab. |  |  |  |
|  | Pudele tumša stikla, bez pipetes 250 mL | Tilpums- 250 ml Materiāls – tumšais stikls; | 120 gab. |  |  |  |
|  | Pudele tumša stikla, bez pipetes 500 mL | Tilpums- 500 ml Materiāls – tumšais stikls; | 30 gab. |  |  |  |
|  | Vakuuma kupols stikla, 10 L | Materiāls – stikls; Tilpums- 10 L | 2 gab. |  |  |  |
|  | Pilienu plate | Materiāls –porcelāns; Ietilpība- ne mazāk kā 6 iedobes | 12 gab. |  |  |  |
|  | Pilienu plate | Materiāls –PS Ietilpība- ne mazāk kā 8 iedobes | 12 gab. |  |  |  |
|  | Metāla karotītes vielu dedzināšanai | Mazkorodējošs sakausējums; Kāta garums-no 20 līdz 30 cm. Kuras savienotas ar korķi un ievietojamas 500 mL Erlenmeijera kolbās bez šlifa | 12 gab. |  |  |  |
|  | Trauku žāvēšanas iekārta, stiprināma pie sienas, PS | Komplektā ietilpst 72 stieņi traukiem ar kakliņu ne šaurāku kā 15 mm | 3 gab. |  |  |  |
|  | Birste | Materiāls- neilons; Kopējais garums 220-250 mm Diametrs- 20-25 mm Trauku mazgāšanai. | 10 gab. |  |  |  |
|  | Acu skalošanas pudele ar buferšķīdumu | Tilpums- 500 ml | 4 gab. |  |  |  |
|  | Halāti | Izmērs L 100% kokvilna Garums- 90 cm | 4 gab. |  |  |  |
|  | Cimdi nitrīla (100 gab) | Izmērs L | 4 iepakojums |  |  |  |
|  | Areometru komlekts | Komplektā 19 gab Areometri ievietoti koka kastītē | 1 komplekts |  |  |  |
|  | Demonstrējuma komplekts Plastmasa | Satur ne mazāk kā 10 dažādu plastmasu paraugus; Visi paraugi ievietoti vienā koka kastē; Uz paraugiem vai iepakojuma kastītes vāka ir jābūt paraugu nosaukumiem t.sk. latviešu valodā (pretendents var nodrošināt to tulkojumu) | 6 gab. |  |  |  |
|  | Demonstrējuma komplekts Ogle un ogles produkti | Satur ne mazāk kā 8 dažādu paraugus; Visi paraugi ievietoti vienā koka kastē; Uz paraugiem vai iepakojuma kastītes vāka ir jābūt paraugu nosaukumiem t.sk. latviešu valodā (pretendents var nodrošināt to tulkojumu) | 6 gab. |  |  |  |
|  | Demonstrējuma komplekts Metāli un sakausējumi | Satur ne mazāk kā 15 dažādu sakausējumu paraugus; Visi paraugi ievietoti vienā koka kastē; Uz paraugiem vai iepakojuma kastītes vāka ir jābūt paraugu nosaukumiem t.sk. latviešu valodā (pretendents var nodrošināt to tulkojumu) | 6 gab. |  |  |  |
|  | Demonstrējuma komplekts Šķiedra | Satur ne mazāk kā 12 dažādu paraugus; Visi paraugi ievietoti vienā koka kastē; Uz paraugiem vai iepakojuma kastītes vāka ir jābūt paraugu nosaukumiem t.sk. latviešu valodā (pretendents var nodrošināt to tulkojumu) | 6 gab. |  |  |  |
|  | Demonstrējuma komplekts Stikls | Satur ne mazāk kā 15 dažādu paraugus; Visi paraugi ievietoti vienā koka kastē; Uz paraugiem vai iepakojuma kastītes vāka ir jābūt paraugu nosaukumiem t.sk. latviešu valodā (pretendents var nodrošināt to tulkojumu) | 6 gab. |  |  |  |
|  | Demonstrējuma komplekts Naftas pārstrādes process | Satur ne mazāk kā 10 naftas pārstrādes produktu; Visi paraugi ievietoti vienā koka kastē; Uz paraugiem vai iepakojuma kastītes vāka ir jābūt paraugu nosaukumiem t.sk. latviešu valodā (pretendents var nodrošināt to tulkojumu) | 6 gab. |  |  |  |
| Kopējā cena EUR bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena EUR ar PVN |  |

*Kopā ar piedāvājumu pretendentam jāiesniedz ražotāja izsniegtā tehniskā dokumentācija piedāvātajai precei, no kuras var pārliecināties par piedāvātās preces parametru atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajam.

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Līguma izpildes (Preces piegādes) termiņš: 2 mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.

Preces piegādes vieta: Kronvalda bulvāris 1, Rīgā.

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami Preču piegādei, kā arī samaksa par jebkādu Pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS, FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

(Pasūtītāja Tehniskās specifikācija, Pretendenta Tehniskais piedāvājums)

Atklātā konkursa „Aprīkojuma iegāde Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas ķīmijas un bioloģijas kabinetiem”,

ID Nr.: RTU - 2015/57

3.daļai „Bioloģisko pētījumu aprīkojuma iegāde”

| N.p.k. | Tehniskās specifikācija | Tehniskais piedāvājums (Pretendentam jānorāda preces nosaukums, ražotājs, modelis, kataloga Nr. (ja ir pieejams) tehniskais apraksts)* | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tehniskie parametri | Skaits/ mērvienība |  | Vienas vienības cena EUR bez PVN (par vienu gabalu vai par vienu komplektu atkarībā no attiecīgajā pozīcijā noteiktās mērvienības) | Kopējā cena EUR bez PVN |
| 1 | Mikroskops | 25 gab. |  |  |  |
|  | Funkcija: | mikroskops paredzēts šūnu un audu izpētei skolēnu laboratorijas darbos bioloģijā |  |  |  |  |
|  | Veids: | monokulārs stikla optikas mikroskops |  |  |  |  |
|  | Statīva materiāls: | vieglmetāls vai vieglmetāla sakausējums |  |  |  |  |
|  | Monokulārais bloks: | slīpums 450, rotācija 3600 |  |  |  |  |
|  | Okulārs: | palielinājums 10 reizes; plašs redzes lauks |  |  |  |  |
|  | Objektīvi: | 4, 10 un 40 reižu palielinājuma ahromātiski objektīvi |  |  |  |  |
|  | Fokusa regulēšana: | vienkāršā un precīzā |  |  |  |  |
|  | Kondensors: | gaiša redzes lauka ar apertūras skaitli 0,65; apertūras diafragma un vieta filtram |  |  |  |  |
|  | Filtrs: | zilas gaismas filtrs |  |  |  |  |
|  | Apgaismojums: | iebūvēta 20W lampa, 220V barošana |  |  |  |  |
| 2 | Stereomikroskops | 6 gab. |  |  |  |
|  | Funkcija: | mikroskops paredzēts mikroskopisko organismu, šūnu un audu izpētei skolēnu laboratorijas darbos bioloģijā |  |  |  |  |
|  | Veids: | binokulārs stikla optikas mikroskops |  |  |  |  |
|  | Statīva materiāls: | vieglmetāls vai vieglmetāla sakausējums |  |  |  |  |
|  | Apgaismojums: | caurejoša un krītoša gaisma, 220V barošana |  |  |  |  |
|  | Binokulārais bloks: | slīpums 450; regulējama atstarpe starp acu zīlītēm ne mazāk kā 55-75mm diapazonā; dioptriju kompensācija ne mazāk kā +/- 5D |  |  |  |  |
|  | Okulāri: | palielinājums 10 reizes; 20mm redzes lauks |  |  |  |  |
|  | Objektīvi: | 2 un 4 reižu palielinājuma ahromātiski objektīvi |  |  |  |  |
|  | Fokusa regulēšana: | ar maināmu regulētājskrūves spriegumu |  |  |  |  |
| 3 | Ierīču komplekts mikropreparātu sagatavošanai un eksperimentiem ar mikropreparātiem | 25 kompl. |  |  |  |
|  | Funkcija: | komplekts paredzēts skolēnu laboratorijas darbiem bioloģijā |  |  |  |  |
|  | Pincete: | nerūsējoša metāla, ar plakanu galu, atbilstoša preparēšanai |  |  |  |  |
|  | Preparējamā adata: | nerūsējoša metāla ar asu galu |  |  |  |  |
|  | Skalpelis: | nerūsējoša metāla, ass asmenis, komplektā vismaz 5 nomaināmi asmeņi |  |  |  |  |
|  | Priekšmetstiklu komplekts: | dzidra, bezkrāsaina stikla; 76x26mm; komplektā vismaz 50 stikliņi |  |  |  |  |
|  | Segstiklu komplekts: | dzidra, bezkrāsaina stikla; 20x20mm; komplektā vismaz 100 stikliņi |  |  |  |  |
|  | Petrī plate: | ar vāciņu; stikla; diametrs ne mazāk kā 50mm |  |  |  |  |
|  | Pastēra pipete: | mehāniski izturīga polimēra materiāls; 1ml |  |  |  |  |
|  | Lupa: | plastmasa ietvarā, 5x palielinājums, ne mazāk kā 50mm diametrs |  |  |  |  |
|  | Komplekta uzglabāšanas kaste: | plastmasa; garums no 30 – 40cm, platums no 15 – 30cm, augstums no 5 – 10cm |  |  |  |  |
| 4 | Mikroskopisko preparātu komplekts | 25 kompl. |  |  |  |
|  | Funkcija: | komplekts paredzēts šūnu un audu izpētei skolēnu laboratorijas darbos bioloģijā |  |  |  |  |
|  | Komplektā: | pastāvīgie preparāti, kas ievietoti atbilstoša izmēra preparātu kastītē, kastītē ir preparātu nosaukumu saraksts, uz katra preparāta ir sarakstam atbilstošais numurs |  |  |  |  |
|  | Preparāti: | 1. kukurūzas sakne, g.g. 2. ķirbja stumbrs, g.g. 3. ķirbja stumbrs, š.g. 4. ķiploka epiderma, t.p. 5. sīpola epiderma, t.p. 6. triju veidu baktērijas, uztriepe 7. tupelīte, t.p. 8. vienkāršais plakanais epitēlijs, t.p. 9. slāņots plakanais epitēlijs, griez. 10. kuņģa sieniņa, griez. 11. tievā zarna, griez. 12. Ascaris olšūna, t.p. 13. irednie saistaudi, t.p. 14. medus bites pakaļkāja, t.p. 15. medus bites mutes daļa, t.p 16. mājas mušas mutes daļa, t.p. 17. taureņa mutes daļa, t.p. 18. oda mutes daļa, mātīte, t.p. 19. oda mutes daļa, tēviņš, t.p. 20. mājas mušas kāja, t.p. 21. oda kāja, t.p. 22. mājas mušas spārns, t.p. 23. oda spārns, t.p. 24. taureņa spārns, griezums 25. blusa, t.p. |  |  |  |  |
| 5 | Mikroskops ar LCD ekrānu | 1 gab. |  |  |  |
|  | Funkcija: | paredzēts šūnu un audu izpētei skolēnu laboratorijas darbos bioloģijā |  |  |  |  |
|  | Veids: | digitāls bioloģiskais mikroskops |  |  |  |  |
|  | Ekrāns: | LCD, ne mazāk kā 7,0 cm pa diagonāli |  |  |  |  |
|  | Palielinājums: | ne mazāk kā no 40 – 400 reizēm, digitāli ne mazāk kā līdz 1600 reizēm |  |  |  |  |
|  | Objektīvi: | 4, 10 un 40 reižu palielinājuma ahromātiski objektīvi |  |  |  |  |
|  | CMOS sensora izšķirtspēja : | ne mazāk kā 3,0 Mpix |  |  |  |  |
|  | Apgaismojums: | krītoša un caurejoša LED gaisma, 220V barošana |  |  |  |  |
|  | Iebūvēti krāsu filtri: | sarkans, gaiši zaļš, tumši zaļš, dzeltens, zils |  |  |  |  |
|  | Iegūto datu formāts: | video – avi, foto – jpg |  |  |  |  |
|  | Iebūvēts: | SD kartes ieejas ports |  |  |  |  |
|  | Komplektā: | USB savienotājvads, putekļu aizsargpārvalks |  |  |  |  |
| 6 | Luksometrs | 1 gab. |  |  |  |
|  | Funkcija: | ierīce paredzēta apgaismojuma intensitātes mērījumu veikšanai |  |  |  |  |
|  | Diapazons: | ne mazāk kā no 0 ... 40 000 lux |  |  |  |  |
|  | Ekrāns: | digitāls LCD |  |  |  |  |
|  | Barošana: | atbilstoša, komplektā iekļauta baterija |  |  |  |  |
| 7 | Asinsspiediena mērītājs | 1 gab. |  |  |  |
|  | Funkcija: | ierīce paredzēta demonstrējumu un praktisko darbu sagatavošanai un veikšanai |  |  |  |  |
|  | Izmēri: | garums, platums un augstums ne mazāks kā 70mm |  |  |  |  |
|  | Aproce mērījumiem: | apakšdelma |  |  |  |  |
|  | Iebūvēts taustiņš: | ieslēgšana/izslēgšana; „atmiņa“ |  |  |  |  |
|  | Barošana: | atbilstošas, komplektā iekļautas baterijas |  |  |  |  |
|  | Ekrāns: | LCD, ne mazāk kā 3,5x3,5cm |  |  |  |  |
|  | Ekrāna rādījumi: | sistoliskais spiediens, diastoliskais spiediens, pulsa biežums, mērījuma numurs, rokas pozīcijas rādītājs, aritmijas indikators, ziņojums par kļūdu, ziņojums par baterijas nomaiņu |  |  |  |  |
|  | Mērījumi: | spiediena diapazons vismaz 20-280 mmHg; pulsa diapazons vismaz 40-180 sitieni minūtē; spiediena mērīšanas kļūda ne lielāka kā ± 3 mmHg; pulsa mērīšanas kļūda ne lielāka kā 5% |  |  |  |  |
| 8 | Dzīvnieka šūnas modelis | 1 gab. |  |  |  |
|  | Funkcija: | modelis paredzēts dzīvnieka šūnas uzbūves demonstrēšanai |  |  |  |  |
|  | Attēlo: | visus svarīgākos dzīvnieka šūnas organoīdus |  |  |  |  |
|  | Palielinājums: | no 500 000 līdz 1 000 000 reizēm |  |  |  |  |
|  | Izmērs: | ne lielāks kā 25 x 15 x 38cm |  |  |  |  |
| 9 | Auga šūnas modelis | 1 gab. |  |  |  |
|  | Funkcija: | modelis paredzēts auga šūnas uzbūves demonstrēšanai |  |  |  |  |
|  | Attēlo: | visus svarīgākos auga šūnas organoīdus |  |  |  |  |
|  | Palielinājums: | no 500 000 līdz 1 000 000 reizēm |  |  |  |  |
|  | Izmērs: | ne lielāks kā 26 x 16 x 36cm |  |  |  |  |
| 10 | Mitozes modelis | 1 gab. |  |  |  |
|  | Funkcija: | modelis paredzēts mitozes 9 (deviņu) stadiju demonstrēšanai |  |  |  |  |
|  | Modeļa sastāvdaļas: | katras stadijas modelis ir ar magnētisku pamatni |  |  |  |  |
|  | Palielinājums: | ne mazāk kā 10 000 reizes |  |  |  |  |
|  | Modeļa pamatnes izmērs: | ne lielāks kā 45 x 65cm |  |  |  |  |
| 11 | Mulāža „Cilvēka Torss“ | 1 gab. |  |  |  |
|  | Funkcija: | paredzēts cilvēka orgānu sistēmu uzbūves demonstrācijai klasē |  |  |  |  |
|  | Izmēri: | augstums ne mazāks kā 85cm; platums ne mazāks kā 35cm; biezums ne mazāks kā 25cm |  |  |  |  |
|  | Materiāls: | mehāniski izturīga plastmasa |  |  |  |  |
|  | Mulāžas daļas: | ne mazāk kā 20 |  |  |  |  |
|  | Torsa daļas, kuras iespējams demonstrēt atsevišķi (minimālās prasības) | galva – vismaz 3 daļas; plaušas – vismaz 2 daļas; sirds – vismaz 2 daļas; kuņģis – vismaz 1 daļa; aknas un žultspūslis – vismaz 1 daļa; zarnu trakts – vismaz 2 daļas; nieru priekšējā daļa – vismaz 1 daļa; urīnpūšļa priekšējā daļa – vismaz 2 daļas |  |  |  |  |
| 12 | Sirds modelis | 1 gab. |  |  |  |
|  | Funkcija: | Modelis paredzēts cilvēka sirds uzbūves demonstrēšanai |  |  |  |  |
|  | Modeļa novietojums: | uz statīva vai pamatnes |  |  |  |  |
|  | Modeļa daļas: | ne mazāk kā 3 |  |  |  |  |
|  | Palielinājums: | ne mazāk kā 2 reizes |  |  |  |  |
| 13 | Auss modelis | 1 gab. |  |  |  |
|  | Funkcija: | Modelis paredzēts cilvēka auss uzbūves demonstrēšanai |  |  |  |  |
|  | Modeļa novietojums: | uz pamatnes |  |  |  |  |
|  | Modeļa daļas: | ne mazāk kā 4 daļas |  |  |  |  |
|  | Palielinājums: | ne mazāk kā 3 reizes |  |  |  |  |
| 14 | Ādas modelis | 1 gab. |  |  |  |
|  | Funkcija: | Modelis paredzēts cilvēka ādas šķērsgriezuma uzbūves demonstrēšanai |  |  |  |  |
|  | Modeļa novietojums: | uz pamatnes |  |  |  |  |
|  | Palielinājums: | ne mazāk kā 40 reizes |  |  |  |  |
| 15 | Skeleta modelis | 1 gab. |  |  |  |
|  | Funkcija: | Klasiskais skelets. Rokas un kājas ir kustīgas, 3-daļīgs galvas kauss. Garums 170 cm, svars no 6 - 8 kg |  |  |  |  |
|  | Modeļa novietojums | Uz pārvietojamas pamatnes ar ritentiņiem |  |  |  |  |
| Kopējā cena EUR bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena EUR ar PVN |  |

*Kopā ar piedāvājumu pretendentam jāiesniedz ražotāja izsniegtā tehniskā dokumentācija piedāvātajai precei, no kuras var pārliecināties par piedāvātās preces parametru atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajam.

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Līguma izpildes (preces piegādes) termiņš: 2 mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.

Preces piegādes vieta: Kronvalda bulvāris 1, Rīgā.

Garantijas nosacījumi: vismaz 24 mēneši

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami Preču piegādei, kā arī samaksa par jebkādu Pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________

Pielikums Nr.3

Nolikumam

ID Nr.: RTU-2015/57

PROJEKTS

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr.__________

(iepirkuma 1.daļai, 2.daļai, 3.daļai)

Rīgā,							            2015.gada _____._____________

Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi un rektora deleģējumu rīkojas finanšu prorektors  Ingars Eriņš, (turpmāk – „Pasūtītājs”), no vienas puses, un

____“____________”, reģistrācijas Nr._________________, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz _________, rīkojas tās ________, turpmāk tekstā – „Piegādātājs”, no otras puses,

abi kopā saukti „Puses”, bet katrs atsevišķi saukts arī kā „Puse”, saskaņā ar atklātā konkursa „Aprīkojuma iegāde Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas ķīmijas un bioloģijas kabinetiem” (iepirkumu identifikācijas Nr. RTU - 2015/57) __.daļas ______________ rezultātiem, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu līgumu ar pielikumiem, par turpmāk minēto:

- Definīcijas

  - Akts - pieņemšanas - nodošanas akts, kas apliecina, ka Prece vai kāda tās daļa ir Piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem vai tiek konstatēti Defekti.

  - Defekti – Piegādes, Preces apjomu vai kvalitātes neatbilstība Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Tehniskai specifikācijai, Tehniskajam piedāvājumam vai Līgumam.

  - Iepirkums - „Aprīkojuma iegāde Rīgas Tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskolas ķīmijas un bioloģijas kabinetiem”, iepirkumu identifikācijas Nr. RTU-2015/57.

  - Līgums – šis līgums ar visiem tā pielikumiem, iespējamajiem papildinājumiem un grozījumiem.

  - Līguma summa – maksimāli iespējamā maksa par Preču Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

  - Nolikums –Iepirkuma procedūras nolikums ar visiem tā pielikumiem.

  - Pārstāvis - Pasūtītāja vai Piegādātāja pilnvarota persona, kas Līguma ietvaros kontrolēs līgumsaistību izpildi, pieņems vai nodos Preci.

  - Prece – ______________, saskaņā ar nolikumu, Piegādātāja iesniegto piedāvājumu par kuru tiek slēgts Līgums.

  - Piegāde - Preces piegāde saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Pavadzīme - spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoša pavadzīme, ko Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam par Preču Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - vienskaitlis (pēc nepieciešamības) ietvers arī daudzskaitli un otrādi; lietvārds, lietots sieviešu dzimtē, (pēc nepieciešamības) ietvers arī vīriešu dzimti un otrādi.

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs pasūta, bet Piegādātājs par Līgumā minēto samaksu piegādā Preci Pasūtītāja objektā, saskaņā ar Līguma Pielikumu Nr.1 „Tehniskā specifikācija” un Piegādātāja Tehnisko - finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.2). Pasūtītājs apņemas pirkt, saņemt, un apmaksāt Preci Līgumā noteiktajā termiņā, kartībā un apmērā.

  - Prece tiek Piegādāta atbilstoši Piegādātāja iesniegtam Tehniskajam - finanšu piedāvājumam (Pielikums Nr.2), Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Piegādātājs garantē, ka Prece atbilst spēkā esošiem valsts standartiem vai citos normatīvajos aktos noteiktajām Preces kvalitātes un atbilstības prasībām, kā arī Preces izgatavotāja sniegtajai informācijai, (Preces marķējums, pievienotā instrukcija, uzglabāšanas noteikumi u.tml.), kā arī garantē, ka tiks piegādātas jaunas, nelietotas Preces orģināliepakojumā.

- Līguma cena un norēķinu kārtība

  - Līguma summa par Preces Piegādi bez pievienotās vērtības nodokļa nevar pārsniegt – ___________ (___________________).

  - Līguma summa noteikta, ievērojot Pielikumā Nr.2 noteiktās cenas. Līguma 3.1.punktā minētajā summā iekļauti visi Piegādātāja izdevumi un izmaksas, kas attiecināmi uz Līguma norādītās Preces izstrādi un piegādi, kā arī visi izdevumi un izmaksas, kas Piegādātājam radīsies izpildot saistības saskaņā ar Līgumu.

  - Piegādātāja Tehniskajā - finanšu piedāvājumā (Pielikums Nr.2), iekļautās cenas ir nemainīgas visā Līguma darbības laikā.

  - Pasūtītājs samaksu par saņemtajām Precēm veic saskaņā ar Pielikumā Nr.2 noteiktajām cenām, 20 (divdesmit) dienu laikā pēc nodošanas - pieņemšanas akta (akta) abpusējas parakstīšanas un atbilstoša Piegādātāja pavadzīmes (rēķina) saņemšanas, pārskaitot naudas summu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

  - Pasūtītājs apmaksu par Precēm veic bezskaidras naudas norēķinu veidā.

  - Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Piegādātāja norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.

  - Piegādātājs Preču Piegādi Pasūtītāja Pārstāvja norādītajā telpā, veic uz sava rēķina un par to Pasūtītājam nav jāmaksā.

  - Piegādātājs, sagatavojot pavadzīmi vai rēķinu, tajā iekļauj informāciju - iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru, kā arī Līguma datumu un numuru. Ja Piegādātājs nav iekļāvis šajā Līguma punktā noteikto informāciju pavadzīmē vai rēķinā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Piegādātājam veikt atbilstošas korekcijas pavadzīmē vai rēķinā un līdz brīdim, kamēr Piegādātājs nav novērsis nepilnības – neapmaksāt Piegādātājam pienākošo summu.

  - Piegādātājs sagatavo rēķinu un PVN aprēķina atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam un citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.

- Preces piegādes noteikumi un termiņi

  - Piegādātājs Preces Piegādi veic 2 mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Piegādātājs Preces piegādi veic uz Kronvalda bulvāri 1, Rīgā.

  - Piegādātājs apņemas segt visas ar Preces piegādi saistītas izmaksas.

  - Piegādātājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju Preces piegādes laiku.

  - Piegādātājs savlaicīgi informē Pasūtītāju par iespējamo Preču piegāžu aizkavēšanos pēc tam, kad par to ir saņemta informācija, un saskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi citu piegādes laiku.

  - Par Preču piegādes brīdi uzskatāms datums, kurā Pasūtītāja un Piegādātāja pārstāvji ir parakstījuši Pavadzīmi par Preču  saņemšanu un Pasūtītājs faktiski saņēmis Preci.

  - Īpašuma tiesības uz piegādātajām Precēm pāriet Pasūtītājam pēc atbilstošā Pasūtījuma rēķina nomaksas brīža. Preču nejauša bojājuma vai bojāejas risks pāriet uz Pasūtītāju no Pavadzīmes parakstīšanas un Preces faktiskās saņemšanas brīža.

- Preces pieņemšanas kārtība

  - Preces atbilstību Pavadzīmē norādītajam Pasūtītājs apstiprina ar savu parakstu uz Pavadzīmes. Preces nodošana Pasūtītājam tiek fiksēta ar Pavadzīmi, kuru paraksta abu Pušu pārstāvji. Pie Preces nodošanas tiek pārbaudīts tās sortiments un daudzums. Kopā ar Pavadzīmi Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam no savas puses parakstītu Aktu par Preces piegādi.

  - Pasūtītājs Preces un Piegādes atbilstību Līguma noteikumiem pārbauda 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Preces nodošanas un attiecīga Akta no Piegādātāja saņemšanas dienas, minētajā termiņā Pasūtītājam ir tiesības izteikt pretenzijas par Preces vai Piegādes kvalitātes neatbilstību Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Ja šajā punktā noteiktajā termiņā Defekti netiek konstatēti Pasūtītājs paraksta Aktu.

  - Pasūtītājs, parakstot Aktu, atzīst, ka Prece vai tās daļa ir Piegādāta atbilstoši Līguma noteikumiem.

  - Ja Pasūtītājs, pieņemot Preci vai Piegādes atbilstību, konstatē Defektus, tiek noformēts Akts un attiecīga pretenzija nosūtīta Piegādātājam, norādot Defektu būtību. Pasūtītājs nepieņem Preci, kas neatbilst Līguma noteikumiem.

  - Piegādātājs uz sava rēķina novērš konstatētos Defektus Pušu saskaņotā termiņā, bet ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida iebildumu saņemšanas dienas. Pēc Defektu novēršanas izdarāma atkārtota Preces un Piegādes pieņemšana Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Ja Aktā minētie Defekti radušies Piegādātāja darbības vai bezdarbības rezultātā, izdevumi šo neatbilstību novēršanai pilnībā ir jāapmaksā Piegādātājam.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs atkārtoti konstatē Preces vai Piegādes Defektus vai tie netiek novērsti Līgumā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājam ir tiesības iepriekš, rakstiski brīdinot Piegādātāju, izbeigt Līgumu.

  - Pēc visas saskaņā ar Līgumu noteiktās Preces Piegādes Puses paraksta gala Preces Piegādes Aktu, kas apliecina, ka Piegādātājs piegādājis Preci Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

- Pasūtītāja tiesības un pienākumi

  - Pasūtītājs apņemas veikt maksājumu par Preci Līgumā noteiktajā termiņā un apmērā. Pasūtītājs veic tikai tās Preces vai tās daļas apmaksu, kas Piegādāta Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no Piegādātāja saņemt informāciju par Līguma izpildes gaitu, Piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt Piegādi.

  - Pasūtītājam ir pienākums parakstīt Aktu, ja Prece ir Piegādāta atbilstošā kvalitātē, saskaņā ar Līguma noteikumiem.

- Piegādātāja tiesības un pienākumi

  - Piegādātājam Preču Piegāde jāveic patstāvīgi. Piegādātājs ir tiesīgs Līguma izpildē piesaistīt apakšuzņēmējus tikai Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā. Gadījumā, ja Līguma izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji, Piegādātājs atbild Pasūtītājam par to saistību pienācīgu izpildi tā it kā pats būtu pildījis attiecīgo Līguma daļu.

  - Piegādātājam ir pienākums 2 (divu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par Līguma izpildes gaitu, Piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt Piegādi.

- Preces garantijas nosacījumi (nav attiecināmi uz iepirkuma 2.daļu)

  - Piegādātājs apliecina, ka Līguma izpildē tam ir saistoši nolikumā minētie nosacījumi attiecībā uz Preces Piegādi un garantijas apkalpošanu Preces garantijas laikā.

  - Precēm to ekspluatācijas vietā garantijas laiks ir ___ mēneši no Preces Piegādes Akta abpusējas parakstīšanas dienas.

  - Garantijas laikā Piegādātāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Preces Defekta gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu Pušu saskaņotā termiņā, bet ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 5 (piecām) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja Defekta pieteikuma nosūtīšanas dienas.

  - Ja Defektu novēršanas termiņš ir ilgāks par 5 (piecām) darba dienām, Piegādātājam bez atlīdzības ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma uz Defektu novēršanas laiku aizvietot Defektīvo Preci ar tādu pašu vai funkcionalitātes ziņā ekvivalentu preci.

  - Ja attiecīgai Precei Pasūtītājs konstatē Defektu vairāk kā 2 (divas) reizes, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Piegādātājam un Piegādātājam uz sava rēķina Pušu saskaņotā termiņā, bet ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no Defekta pieteikuma nosūtīšanas nomainīt attiecīgo Preci pret jaunu.

  - Defektus var pieteikt pa tālruni ________ darba dienās no 9:00 – 17:00, vai pa e-pastu _________@_____________. Defekti, kuri iesniegti pēc plkst. 17:00, uzskatāmi par iesniegtiem nākamajā dienā plkst.9:00.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.

  - Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties (ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgo apstākļu uzzināšanas dienas) par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno dokuments, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

  - Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā divus mēnešus, jebkura no Pusēm ir tiesīga atteikties no savām līgumsaistībām. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otrai Pusei laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.

- Pušu atbildība

  - Par katru nokavēto Preces Piegādes, Defektu novēršanas dienu, garantijas laikā defektu novēršanas dienu*, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma kopējās summas, bet ne vairāk par 10% no Līguma kopējās summas.

  - Ja Pasūtītājs Līguma paredzētajā termiņā un apjomā neveic maksājumu par Preci, Piegādātājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk par 10% no laikā nesamaksātās summas.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas tiesības uz Līguma pamata pieprasīt no Piegādātāja līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu, Pasūtītājam iepriekš rakstveidā brīdinot Piegādātāju ir tiesības ieturēt līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu no Piegādātājam izmaksājamajām summām.

  - Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses, tā darbinieku vai trešo personu darbības vai bezdarbības (tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības) rezultātā.

  - Ja Piegādātājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā no brīža, kad tam radušās tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu par maksājuma termiņa kavējumu savas tiesības nav izmantojis, Puses vienojas, ka šādā gadījumā Piegādātājs ir atteicies no attiecīgā līgumsoda un turpmāk tam nav tiesību pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu par attiecīgo maksājuma termiņa kavējumu.

*līgumsods par garantijas laikā defektu novēršanu nokavējumu nav attiecināmi uz iepirkuma 2.daļu

- Pušu pārstāvji

  - Pasūtītāja par Līguma saistību izpildes kontroli un Preču nodošanas un pieņemšanas izpildi atbildīgā persona: ________, tālrunis: ________________, e-pasts: _________________, turpmāk Līguma tekstā - „Pasūtītāja Pārstāvis”.

  - Pasūtītāja Pārstāvim ir noteikti šādi pienākumi:

    - kontrolēt Līguma saistību izpildi un saskaņot Preces Piegādes laiku;

    - pārbaudīt piegādātās Preces un Piegādes atbilstību Līgumam;

    - parakstīt Piegādātāja iesniegto Pavadzīmi vai rēķinu;

    - parakstīt nodošanas - pieņemšanas aktu.

  - Piegādātāja atbildīgā persona par Līguma izpildi: <>.

- Līguma darbības termiņš un tā grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība

  - Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz saistības pilnīgai izpildei, ja Līgums netiek izbeigts vai pārtraukts saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir veikti rakstiski un abu Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstīti, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantu un citu normatīvo aktu nosacījumus.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, brīdinot par to Piegādātāju 15 (piecpadsmit) darba dienas pirms izbeigšanas.

  - Citos gadījumos Līgumu var izbeigt vienpusēji tikai gadījumos, kas tieši paredzēti Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

  - Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs apņemas 20 (divdesmit) darba dienu laikā no tā izbeigšanas brīža atdot Piegādātājam visus saņemto un neapmaksāto Preci vai veikt pilnīgu samaksu par faktiski piegādāto un pieņemto Preci, kā arī nokārtot visas citas saistības pret Piegādātāju.

  - Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Piegādātājs apņemas izpildīt visas saistības, kas radušās līdz Līguma izbeigšanas brīdim.

- Nobeiguma nosacījumi

  - Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.

  - Pusēm ir jāinformē vienam otra nedēļas laikā par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) maiņu rakstiski, apstiprinot ar parakstu.

  - Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar līgumsaistību izpildi, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā. Gadījumā, ja 20 (divdesmit) dienu laikā sarunu ceļā strīds netiks atrisināts, Puses vienojas strīdus risināt tiesā, atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.

  - Līgums sagatavots latviešu valodā, divos eksemplāros. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Piegādātāja.

  - Visos citos jautājumos, ko neregulē Līguma noteikumi, Puses ievēro spēkā esošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību.

  - Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas, tie atzīst Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu un labprātīgi vēlas to pildīt.

  - Līgumam pievienoti šādi pielikumi:

    - Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija;

    - Pielikums Nr.2 – Tehniskais - finanšu piedāvājums.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: ____________________/________/ | Piegādātājs: _____________________/ ____________/ |
| --- | --- |