## SPECIFIKĀCIJA
2.1 pielikums RTU iepirkuma ar ID Nr. RTU - 2016/100 nolikumam
Nr.p.k. | Tehnikas un instrumentu (inventāra) nosaukums, minimālās prasības/parametri | Vienība | Norēķinu vienība | Pretendenta tehniskais piedāvājums Tehniskajā piedāvājumā pretendents norāda šādu informāciju pret katru Pasūtītāja norādīto inventāra pozīciju: (Inventāra ražotāju, modeļa nosaukumu (ja ir), tai skaitā, norādīt tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi. Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju. | Maksimālā norēķinu vienības cena par vienu vienību EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Alumīnija torņi un kāpnes
2 | Alumīnija kāpnes, h=8.5±0.5m | 1 gab. | diennakts
3 | Alumīnija tornis 0.75±0.05x2.45±0.05m, augstums h=4.0±0.2m | 1 gab. | diennakts
4 | Alumīnija tornis 1.35±0.05x2.45±0.05m, augstums h=4.0±0.02m | 1 gab. | diennakts
5 | Alumīnija torņa platforma 0.75±0.05x2.45±0.05m | 1 gab. | diennakts
6 | Alumīnija torņa platforma 1.35±0.05x2.45±0.05m | 1 gab. | diennakts
7 | Alumīnija torņa platforma ar lūku 0.75±0.05x2.45±0.05m | 1 gab. | diennakts
8 | Alumīnija torņa platforma ar lūku 1.35±0.05x2.45±0.05m | 1 gab. | diennakts
9 | Fasādes sastatnes | 100 m2 | diennakts
10 | Armatūras apstrādes iekārtas
11 | Armatūras griezējs, 230V | 1 gab. | diennakts
12 | Armatūras locītājs, 230V | 1 gab. | diennakts
13 | Atskaldāmie āmuri elektriskie
14 | Atskaldāmais āmurs 11±0.5kg, 230V | 1 gab. | diennakts
15 | Atskaldāmais āmurs 17±0.5kg, 230V | 1 gab. | diennakts
16 | Betona dziļumvibratori
17 | Dziļumvibrators, lokanais pārvads=3.5±0.5m, vibrovāle nemazāka kā 40mm diametrā | 1 gab. | diennakts
18 | Betonamaisītājs
19 | Betonamaisītājs 150±10L, 230V | 1 gab. | diennakts
20 | Betona frēzes un slīpmašīnas cietam betonam
21 | Betona grīdas frēze 250±2mm, 400V, 7±0.5kW | 1 gab. | diennakts
22 | Betona grīdas frēze 200±2mm, 230V, 2±0.2kW | 1 gab. | diennakts
23 | Betona slīpmašīna rokas d=125±2mm, 230V | 1 gab. | diennakts
24 | Betona slīpmašīnas svaigam betonam
25 | Slīpmašīna svaigam betonam 600±2mm, 230V, komplektā ar lāpstiņām un disku | 1 gab. | diennakts
26 | Slīpmašīna svaigam betonam 600±2mm, benzīns, komplektā ar lāpstiņām un disku | 1 gab. | diennakts
27 | Slīpmašīna svaigam betonam 830±2mm, 400V, komplektā ar lāpstiņām un disku | 1 gab. | diennakts
28 | Slīpmašīna svaigam betonam 900±2mm, benzīns, komplektā ar lāpstiņām un disku | 1 gab. | diennakts
29 | Betona vibrolatas
30 | Peldošā vibrolata 2.0±0.05m, 230V | 1 gab. | diennakts
31 | Peldošā vibrolata 2.0±0.02m, benzīns | 1 gab. | diennakts
32 | Blietēšanas iekārtas
33 | Vibrokāja 70±2kg, benzīns | 1 gab. | diennakts
34 | Vibroplate 140 - 220kg, benzīns, reverss | 1 gab. | diennakts
35 | Vibroplate 265 - 300kg, benzīns, reverss | 1 gab. | diennakts
36 | Vibroplate 450 - 500kg, dīzelis, reverss | 1 gab. | diennakts
37 | Vibroplate 70 - 130kg, benzīns | 1 gab. | diennakts
38 | Vibroplate ar vulkolāna gumiju 70 - 130kg (bruģim) | 1 gab. | diennakts
39 | Vibrorullis 900 - 1000kg, dīzelis, reverss | 1 gab. | diennakts
40 | Dimanta izstrādājumi
41 | Dimanta kroņurbji, ø16 - 300mm | 1 gab. | mm
42 | Dimanta slīpdisks, ø125±0.5mm | 1 gab. | mm
43 | Dimanta slīpdisks, ø250±0.5mm | 1 gab. | mm
44 | Dimanta disks, ø125±0.5mm | 1 gab. | mm
45 | Dimanta disks, ø230±0.5mm | 1 gab. | mm
46 | Dimanta disks, ø300±0.5mm | 1 gab. | mm
47 | Dimanta disks, ø400±0.5mm | 1 gab. | mm
48 | Dimanta disks, ø500±0.5mm | 1 gab. | mm
49 | Ģeneratori, Gaismas
50 | Ģenerators 2.5±0.2kW, 230V, benzīns | 1 gab. | diennakts
51 | Ģenerators 6.5±0.5kW, 230/400V, benzīns | 1 gab. | diennakts
52 | Apgaismes masta prožektors ar ģeneratoru, 9.5±0.5m, dīzelis | 1 gab. | diennakts
53 | Iekrāvēji un ekskavatori
54 | Universāls Ekskavators-iekrāvējs, pilna masa 7.7±0.2t, rakšanas dziļums ≥6m | 1 gab. | diennakts
55 | Riteņu kompaktiekrāvējs, pilna masa 3.1±0.4t, iekraušanas svars ≥800kg, dīzelis | 1 gab. | diennakts
56 | Mini eskavators uz ķēdēm, pilna masa 3.1±0.4t, kausa ietilpība ≥0.5m3, dīzelis | 1 gab. | diennakts
57 | Leņķa slīpmašīnas
58 | Leņķa slīpmašīna, ø230±2mm, 230V | 1 gab. | diennakts
59 | Leņķa slīpmašīna, ø300±2mm, 230V | 1 gab. | diennakts
60 | Mērīšanas ierīces
61 | Lāzernivelieris ar statīvu un latu | 1 gab. | diennakts
62 | Optiskais nivelieris ar statīvu un latu | 1 gab. | diennakts
63 | Optisais teodolīts ar statīvu, Teleskopa palielinājums 20X, tiešais nolasījums 5', aprēķināmais nolasījums 30" | 1 gab. | diennakts
64 | Termokamera, mērīšanas leņķis 50º x 38.6º, Infrazarkanā izšķirtspēja 80x60 pikseļi, termiskā jūtība < 150 mK, mērīšanas diapazons –25 to +380°C, iespēja saglabāt un lejuplādēt attēlus ar termālajiem datiem | 1 gab. | diennakts
65 | Sienas skaneris. Uzmeklējamie materiāli: dzelzi saturoši un dzelzi nesaturoši metāli, slēptas koka konstrukcijas, spriegumnesoši vadi. Meklēšanas dziļums: 120 mm. Aizsardzības klase IP54 vai ekvivalenta. | 1 gab. | diennakts
66 | Metināšanas iekārtas
67 | Metināšanas invertors, Imax≥180A, 230V | 1 gab. | diennakts
68 | Mitruma savācējs
69 | Industriālais gaisa mitruma savācējs, ražība ≥16L/24h, ventilatora ražība ≥500m3/h | 1 gab. | diennakts
70 | Mobilais žogs
71 | Mobilā žoga 3.50±0.05x2.0±0.05m sekcija ar bet. pēdām | 1 gab. | diennakts
72 | Sildītāji
73 | Elektriskais sildītājs ar jaudu 4±0.5kW, 230V | 1 gab. | diennakts
74 | Elektriskais sildītājs ar jaudu 13±1.5kW, 400V | 1 gab. | diennakts
75 | Dīzeļsildītājs, Jauda ≥50kW | 1 gab. | diennakts
76 | Gāzes sildītājs, Jauda ≥50kW | 1 gab. | diennakts
77 | Slīpmašīnas dažādām virsmām
78 | Grīdas malu slīpmašīna ar putekļu savākšanas maisu, 230V | 1 gab. | diennakts
79 | Parketa slīpmašīna ar putekļu savākšanas maisu, smilšpapīra lentām 200±5x750±5mm, 230V | 1 gab. | diennakts
80 | Tīrīšanas iekārtas
81 | Augstspiediena mazgāšanas iekārta, ar regulējamu darba spiedienu vismaz intervālā 30-150bar, 230V | 1 gab. | diennakts
82 | Industriālais putekļusūcējs, sausai/slapjai tīrīšanai, tilpums ≥35l, 230V | 1 gab. | diennakts
83 | Ūdens, dubļu sūkņi
84 | Iegremdējams centrbēdzes sūknis, pacelšanas augstums ≥20m, ražība ≥600 l/min, 230V | 1 gab. | diennakts
85 | Iegremdējams centrbēdzes sūknis, pacelšanas augstums ≥20m, ražība ≥2700 l/min, 400V | 1 gab. | diennakts
86 | Ūdens sūknis, pacelšanas augstums ≥24m, ražība ≥1500 l/min, benzīns | 1 gab. | diennakts
87 | Ūdens sūknis, pacelšanas augstums ≥24m, ražība ≥520 l/min, benzīns | 1 gab. | diennakts
88 | Vinčas, domkrati, pacēlāji
89 | Šķērveida pacēlājs pacelšanas augstums ≥8m, Elektropiedziņa no akumulatora. | 1 gab. | diennakts
90 | Šķērveida pacēlājs, pacelšanas augstums ≥12m, Elektropiedziņa no akumulatora jeb Iekšdedzes dzinēja piedziņa. | 1 gab. | diennakts
91 | Paceļamais grozs ar dīsteli, augstumam ≥17m, Elektromotora piedziņa 230V. | 1 gab. | diennakts
92 | Pašgājājs pacēlājs ar grozu, augstumam ≥41m, Dīzeļdzinēja piedziņa. | 1 gab. | diennakts
93 | Palešu ratiņi svaram ≥2,3 t | 1 gab. | diennakts
94 | Zāģi un griezēji flīzēm, betonam, ķieģeļiem
95 | Asfalta - betona zāģis,ø350-500mm, zāģēšanas dziļums ≥170mm | 1 gab. | diennakts
96 | Zemes urbji un to piederumi
97 | Zemes urbis ø99±2mm | 1 gab. | diennakts
98 | Zemes urbis ø199±2mm | 1 gab. | diennakts
99 | Urbšanas iekārta zemes urbjiem ø100 un ø200mm, benzīns | 1 gab. | diennakts
100 | Piegādes transports līdz Pasūtītāja objektam
101 | Ja objekts atrodas Rīgas pilsētas teritorijā, ar transportu, kura pilna masa nepārsniedz 3.5t | 1 gab. | piegāde uz vai no objekta
102 | Ja objekts atrodas Rīgas pilsētas teritorijā, ar transportu, kura pilna masa pārsniedz 3.5t | 1 gab. | piegāde uz vai no objekta
103 | Ja objekts atrodas ārpus Rīgas pilsētas teritorijas, ar transportu, kura pilna masa nepārsniedz 3.5t | 1 gab. | 1 km
104 | Ja objekts atrodas ārpus Rīgas pilsētas teritorijas, ar transportu, kura pilna masa pārsniedz 3.5t | 1 gab. | 1 km
105 | Treilera pakalpojumi kravām virs 10t | 1 gab. | 1 km
Kopā EUR bez PVN
PVN 21%
Kopā EUR ar PVN
Pretendenta nosaukums _______________________________ Pretendenta pārstāvja paraksts: _________________ Vārds, uzvārds: _________________ Amats: __________________ Sagatavots un parakstīts 2016.gada ___. ___________