Pielikums Nr. 2.2.

nolikumam ar ID Nr. RTU-2016/128

**Pasūtītāja tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums (Pretendenta finanšu piedāvājuma forma)**

**Iepirkumam „Laboratorijas iekārtu tehniskā apkope, montāža un kalibrēšana”**

Iepirkuma daļā Nr. 2 – „PHOTLINE Elektro-optiskā IM/PSK MZM modulatora tehniskā apkope un kalibrēšana”

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nosaukums** | **Veicamie darbi nepieciešamo parametru atjaunošanai** | **Daudzums** | **Finanšu piedāvājums** (kopējā cena EUR bez PVN par pirmo reizi) | **Finanšu piedāvājums** (kopējā cena EUR bez PVN par otro reizi) |
| 1. | **PHOTLINE Elektro-optiskā MZM modulatora** PANDA tipa spraudņu nomaiņa, justēšana un iestatījumu atjaunošana | *Labuma attiecība: 22dB,*  *Pīķis/pīķis drabēšana: 26ps,*  *Pamat spriegums: 1.33V,*  *Barošana +20V: 356mA,*  *Barošana -20V: 94mA,*  *Kopēja jauda: 6W,*  *Krustošanas punkts: 50%,*  *Ienestie zudumi: 3.5dB,*  *Spraudņa tips: PANDA SC/APC – SC/UPC.* | 2 reizes | < > | < > |
| **Kopā bez PVN par abām reizēm:** | | | | | < > |
| **PVN 21% par abām reizēm:** | | | | | < > |
| **Kopā ar PVN 21% par abām reizēm:** | | | | | < > |

Līguma izpildes (apkopes veikšanas) termiņš: 6 nedēļu laikā no Pakalpojuma pasūtīšanas brīža.

Pakalpojuma sniegšana jānodrošina Pasūtītāja telpās, Āzenes ielā 12, Rīgā.

Pretendentam iekārtas tehniskā apkope un kalibrēšana Līguma darbības laikā būs jānodrošina divas reizes. Pirmā reize 6 nedēļu laikā no Līguma parakstīšanas brīža, otrā reize pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kas būs ne vēlāk kā 18 (astoņpadsmit) mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas brīža.

Pretendentam jānodrošina un jāiekļauj pakalpojuma cenā materiāli un citas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu un nodrošināšanu Pasūtītājam.

Pretendents dod 12 (divpadsmit) mēnešu garantiju veiktajiem darbiem un iekārtu kalibrēšanai sākot no nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pretendenta nosaukums) (amats) (paraksts) (vārds, uzvārds)