Atbildes uz pretendenta iesniegtajiem jautājumiem Nr.1

Atklāta konkursa “Laboratorijas un precīzijas ierīces RTU vajadzībām”

ID.Nr. RTU-2016/85

Rīga, 2016.gada 26.augustā

Jautājums

Iepirkuma RTU-2016/85 pirmajā daļā tiek prasīts piegādāt ar UPR moduļu platēm savietojamus tērauda korpusus. Vai var precizēt šo korpusu parametrus? Vai varētu sniegt precīzāku informāciju par šo korpusu tehnisko izpildījumu? Varbūt var norādīt uz kādu analogu?

Atbilde

Korpusu izmēriem jāsakrīt ar pretendenta piedāvāto URP plašu izmēriem. Jābūt izgatavotiem no metāla, lai pasargātu jūtīgas plates no interferences. Korpusos ir jābūt paredzētam atbilstošo plašu izeju izvadiem ar marķējumu.

Piemērs attēlā: