Pielikums Nr.2.1

iepirkuma nolikumam ID Nr. RTU-2018/71

**Tehniskā specifikācija – Tehniskā piedāvājuma forma**

**IEPIRKUMA DAĻA Nr.1**

**Programmējamās loģikas kontrolleru programmatūra**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nosaukums** | **Tehniskās un funkcionālās prasības** | ***Pretendenta piedāvājums. Norādīt:***  - preces ražotāju, modeļa nosaukumu un numuru. (ja ir);  - tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi;  - sastāvdaļas ražotāju un modeļa nosaukumu, numuru (ja ir);  - ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām.  *Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju.* |
| 1. | Programmatūras komplekts Siemens programmējamās loģikas kontrolleru programmēšanai un apmācībai “STEP7 Professional” vidē | Programmatūras komplekts Siemens programmējamās loģikas kontrolleru programmēšanai un apmācībai “STEP7 Professional” vidē.  Programmatūra:  - vismaz SIMATIC STEP 7 Profesionalā licence;  - vismaz versija 14;  - iekļauj programmēšanas iespējas (LAD, FBD, STL), S7-GRAPH, S7-SCL, S7-PLCSIM advanced;  - iekļauj vismaz SIMATIC S7 Distributed Safety 5.4 SP5 Update 1;  Licences tips: tīkla (saukta arī peldošā) licence  Vienlaicīgi lietojamo licenču skaits: 12gb  Licences atslēga: USB zibatmiņas tipa atslēga  Programmatūra un pilna dokumentācija: DVD diskā  Savietojamība:  - vismaz ar Windows 7 Enterprise (gan 32, gan 64 bitu versijām)  - vismaz ar SIMATIC S7-1500/1200/300/400/WinAC  - vismaz ar SIMATIC Basic Panels  Papildus studentu licences 365 dienām (autorizējoties): vismaz 20gb |  |

Pretendenta nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_