## Pas.kop.
APSTIPRINU:
_______________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
2015.gada “.....” ..........................
Būvniecības koptāme
Iepirkumam "Papildus vispārējie celtniecības darbi un iekšējie inženierkomunikāciju tīklu darbi Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē”, id. Nr. RTU-2015/33
Būves nosaukums : RTU ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU ĒKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta nosaukums : 2.KĀRTA - RTU ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU FAKULTĀTES ĒKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta adrese: Āzenes iela 12, Āzenes iela 12 k 1, Āzenes iela 18, Rīga
Pasūtījuma Nr.
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (Euro)
1 | Papildus vispārējie celtniecības darbi un iekšējie inženierkomunikāciju tīklu darbi Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē, Āzenes ielā 12, Rīgā | 0
2 | Apsardzes signalizācijas sistēma, Āzenes ielā 12 k -1, Rīgā | 0
3 | Apsardzes signalizācijas sistēma, Āzenes ielā 18, Rīgā | 0
| Kopā bez PVN: | 0
PVN ( 21%): |  | 0
Pavisam būvniecības izmaksas: |  | 0
Paraksts: __________________
Vārds, uzvārds: _________________________
Amats: ____________________
Sagatavots un parakstīts 2015.gada ____.___________

## Būv.kp.nr.1
Kopsavilkuma aprēķini pa darba veidiem vai konstruktīvo elementu veidiem
Nr.1, Āzenes iela 12
Būves nosaukums : RTU ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU ĒKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta nosaukums : 2.KĀRTA - RTU ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU FAKULTĀTES ĒKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta adrese: Āzenes iela 12, Rīga
Pasūtījuma Nr.
[7 empty] | Par kopējo summu ,Euro | 0
[7 empty] | Kopēja darbietilpība, c/st. | 0
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (EUR) | tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | Darba alga (Euro) | Materiāli (Euro) | Mehānismi (Euro)
| 1 | VISPĀRĒJIE CELTNIECĪBAS DARBI
1 | 1-1 | Revo revīzijas lūku montāža 4.stāvā
2 | 1-2 | Jauna kāpņu laida izbūve 1 līdz 1/2 stāva līmenim
3 | 1-3 | 4. stāva koridoru padziļinājumu aizpildīšana ar EPS 150
4 | 1-4 | Ārsienu apdare ar ģipškartonu
5 | 1-5 | 1. stāva grunts pazemināšana, nomaiņa un blietēšana, grīdu pamatnes sagatavošanai
6 | 1-6 | Komunikāciju šahtu pārsegšana
| 2 | IEKŠĒJIE INŽENIERKOMUNIKĀCIJU TĪKLI
7 | 2-1 | Siltummezgls
8 | 2-2 | Apsardzes signalizācijas sistēma
9 | 2-3 | Videonovērošanas sistēma
10 | 2-4 | Lielauditorijas kabeļu izbūve
11 | 2-5 | Teritorijas apgaismojums
12 | 2-6 | Kabeļu čaulošana
Kopā:
|  | Virsizdevumi | 0%
tai skaitā darba aizsardzība
|  | Peļņa | 0%
|  | Darba devēja sociālais nodoklis | 23.59%
Kopā:
3908207.61
3712797.2295
[6 empty] | Lv 100% | Euro | Lv 95%
[5 empty] | Konkurs 1 | 3323987.59 | 4729608.2407 | 3156560.98
[5 empty] | Konkurs 2 | 0 | 0 | #REF!
[5 empty] | starpsumma |  | 4729608.2407

## Būv.kp.nr.2
Kopsavilkuma aprēķini pa darba veidiem vai konstruktīvo elementu veidiem
Nr.2, Āzenes iela 12 k 1
Būves nosaukums : RTU ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU ĒKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta nosaukums : 2.KĀRTA - RTU ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU FAKULTĀTES ĒKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta adrese: Āzenes iela 12 k 1, Rīga
Pasūtījuma Nr.
[7 empty] | Par kopējo summu ,Euro | 0
[7 empty] | Kopēja darbietilpība, c/st. | 0
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (EUR) | tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | Darba alga (Euro) | Materiāli (Euro) | Mehānismi (Euro)
| 2 | IEKŠĒJIE INŽENIERKOMUNIKĀCIJU TĪKLI
1 | 2-7 | Apsardzes signalizācijas sistēma, Āzenes ielā 12 k 1
Kopā:
|  | Virsizdevumi | 0%
tai skaitā darba aizsardzība
|  | Peļņa | 0%
|  | Darba devēja sociālais nodoklis | 23.59%
Kopā:
3908207.61
3712797.2295
[6 empty] | Lv 100% | Euro | Lv 95%
[5 empty] | Konkurs 1 | 3323987.59 | 4729608.2407 | 3156560.98
[5 empty] | Konkurs 2 | 0 | 0 | #REF!
[5 empty] | starpsumma |  | 4729608.2407

## Būv.kp.nr.3
Kopsavilkuma aprēķini pa darba veidiem vai konstruktīvo elementu veidiem
Nr.3, Āzenes iela 18
Būves nosaukums : RTU ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU ĒKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta nosaukums : 2.KĀRTA - RTU ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU FAKULTĀTES ĒKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta adrese: Āzenes iela 18, Rīga
Pasūtījuma Nr.
[7 empty] | Par kopējo summu ,Euro | 0
[7 empty] | Kopēja darbietilpība, c/st. | 0
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (EUR) | tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | Darba alga (Euro) | Materiāli (Euro) | Mehānismi (Euro)
| 2 | IEKŠĒJIE INŽENIERKOMUNIKĀCIJU TĪKLI
1 | 2-8 | Apsardzes signalizācijas sistēma, Āzenes ielā 18
Kopā:
|  | Virsizdevumi | 0%
tai skaitā darba aizsardzība
|  | Peļņa | 0%
|  | Darba devēja sociālais nodoklis | 23.59%
Kopā:
3908207.61
3712797.2295
[6 empty] | Lv 100% | Euro | Lv 95%
[5 empty] | Konkurs 1 | 3323987.59 | 4729608.2407 | 3156560.98
[5 empty] | Konkurs 2 | 0 | 0 | #REF!
[5 empty] | starpsumma |  | 4729608.2407

## Rev. lūkas Revo 1-1
Lokālā tāme Nr. 1-1
Revo revīzijas lūku montāža 4.stāvā
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : RTU ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU ĒKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta nosaukums : 2.KĀRTA - RTU ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU FAKULTĀTES ĒKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta adrese: Āzenes iela 12, Rīga
[13 empty] | Tāmes izmaksas Euro: |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba atmaksas likme (Euro/h ) | Darba alga (Euro) | Materiāli (Euro) | Mehānismi (Euro) | Kopā (Euro) | Darbietilpība (c/st.) | Darba alga (Euro) | Materiāli (Euro) | Mehānismi (Euro) | Summa (Euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 10-00000 | Revo revizijas lūku montāža 200x200 mm, ģipškartona izgriešana, lūkas paredzētas krāsošanai | 4: gb; 5: 41
Kopā: |  |  | 4: EUR
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | bar: 4
Tiešās izmaksas kopā: |  |  | 4: EUR
Note on B12: Žanna Levina: Kas te ir domāts saskaņā ar LBN 501-06, kods norāda konkrētā būvdarbu veidu

## Kāpņu laids 1-2
Lokālā tāme Nr. 1-2
Jauna kāpņu laida izbūve 1 līdz 1/2 stāva līmenim
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : RTU ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU ĒKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta nosaukums : 2.KĀRTA - RTU ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU FAKULTĀTES ĒKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta adrese: Āzenes iela 12, Rīga
Pasūtījuma Nr.
[13 empty] | Tāmes izmaksas Euro: |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba atmaksas likme (Euro/h ) | Darba alga (Euro) | Materiāli (Euro) | Mehānismi (Euro) | Kopā (Euro) | Darbietilpība (c/st.) | Darba alga (Euro) | Materiāli (Euro) | Mehānismi (Euro) | Summa (Euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
BK DEMONTĀŽAS DARBI
ASIS 1-11
1 | 02-00000 | Demontēt dzelzbetona kāpņu laidus un dzelzbetona pamatu ar būvgružu iznešanu no ēkas un utilizāciju (roku darbs) | k-pl | 1
Pamatu izbūve
2 | 05-00000 | Blietēt gruntī mehāniski | m2 | 2.2
3 | 05-00000 | Blietēt šķembas | m3 | 0.42
4 | 05-00000 | Ierīkot PVC plēvi t=0,2mm 2 kārtās | m2 | 2.2
5 | 05-00000 | Ierīkot un nojaukt veidņus kāpņu laida pamatu betonēšanai | m2 | 2.5
6 | 05-00000 | Stiegrot pamatus ar A-III klases armatūru, ar armatūras ierobežotājiem | tonna | 0.0648
7 | 05-00000 | Iestrādāt pamatā betonu B25 ar piegādi un sūknēšanu | m3 | 0.66
| 05-00000 | Pakāpienu izbūve
8 | 05-00000 | Betona pakāpieni, virsma apstrādāta ar hidrofobizatoru, virsma atkātoti jāsagatavo un jāapstrādā ar hidrofobizatoru pēc būvniecības darbu pabeigšanas | gab | 16
Metāla konstrukcijas
9 | 07-00000 | Izgatavot un montēt nesošo metāla konstrukciju kāpņu laidām | kompl | 1
10 | 07-00000 | Pārklāt metāla elementus ar ugunsdrošu krāsu | kompl | 1
11 | 07-00000 | Iestrādāt betonu B30 ar piegādi un sūknēšanu | m3 | 0.03
12 | 07-00000 | Iestrādāt ķīmiskos enkurus Hilti HIT HY200 HIT V (8.8) vai ekvivalents M16x200 | gab | 24
Kopā: |  |  | EUR
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi |  |  | %
Tiešās izmaksas kopā: |  |  | EUR
Note on B13: Žanna Levina: kas te ir domāts

## nep_4_4st_koridori 1-3
Lokālā tāme Nr. 1-3
4. stāva koridoru padziļinājumu aizpildīšana ar EPS 150
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : RTU ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU ĒKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta nosaukums : 2.KĀRTA - RTU ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU FAKULTĀTES ĒKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta adrese: Āzenes iela 12, Rīga
Pasūtījuma Nr.
[13 empty] | Tāmes izmaksas Euro: |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba atmaksas likme (Euro/h ) | Darba alga (Euro) | Materiāli (Euro) | Mehānismi (Euro) | Kopā (Euro) | Darbietilpība (c/st.) | Darba alga (Euro) | Materiāli (Euro) | Mehānismi (Euro) | Summa (Euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
4.STĀVS-KORIDORI
1 | 10-00000 | EPS 150 putupolistirols 150mm (50mm trīs kārtās pamīšus) , horizontāli, pa kārtām, padziļinājumam grīdā, koridorī | m2 | 91.3
2 | 10-00000 | EPS 150 putupolistirols 150mm (50mm trīs kārtās pamīšus), horizontāli, pa kārtām, padziļinājumam grīdā, telpās | m2 | 52.8
| Kopā: |  | EUR
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi |  |  | %
|  | Tiešās izmaksas kopā: | EUR
Note on B12: Žanna Levina: kas te ir domāts

## nep_arsienu_apdares_nomain 1-4
Lokālā tāme Nr. 1-4
Ārsienu apdare ar ģipškartonu
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : RTU ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU ĒKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta nosaukums : 2.KĀRTA - RTU ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU FAKULTĀTES ĒKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta adrese: Āzenes iela 12, Rīga
Pasūtījuma Nr.
[13 empty] | Tāmes izmaksas Euro: |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba atmaksas likme (Euro/h ) | Darba alga (Euro) | Materiāli (Euro) | Mehānismi (Euro) | Kopā (Euro) | Darbietilpība (c/st.) | Darba alga (Euro) | Materiāli (Euro) | Mehānismi (Euro) | Summa (Euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ieslēdzamais apjoms
2.ETAPS
1.STĀVS
1 | 10-00000 | Apšūt ārsienas ar reģipsi GKB 1 kārtās, pa metāla profilu karkasu | 4: m2; 5: 175.64
2.STĀVS
2 | 10-00000 | Apšūt ārsienas ar reģipsi GKB 1 kārtās, pa metāla profilu karkasu | 4: m2; 5: 145.6
3.STĀVS
3 | 10-00000 | Apšūt ārsienas ar reģipsi GKB 1 kārtās, pa metāla profilu karkasu | 4: m2; 5: 151.27
4.STĀVS
4 | 10-00000 | Apšūt ārsienas ar reģipsi GKB 1 kārtās, pa metāla profilu karkasu | 4: m2; 5: 159.26
3.ETAPS
1.STĀVS
5 | 10-00000 | Apšūt ārsienas ar reģipsi GKB 1 kārtās, pa metāla profilu karkasu | 4: m2; 5: 175.64
2.STĀVS
6 | 10-00000 | Apšūt ārsienas ar reģipsi GKB 1 kārtās, pa metāla profilu karkasu | 4: m2; 5: 145.6
3.STĀVS
7 | 10-00000 | Apšūt ārsienas ar reģipsi GKB 1 kārtās, pa metāla profilu karkasu | 4: m2; 5: 151.27
4.STĀVS
8 | 10-00000 | Apšūt ārsienas ar reģipsi GKB 1 kārtās, pa metāla profilu karkasu | 4: m2; 5: 159.27
| Kopā: |  | 4: EUR
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | bar: 4
|  | Tiešās izmaksas kopā: | 4: EUR
Note on B12: Žanna Levina: Kas te ir domāts

## nep_5_grunts_izstrade_1st 1-5
Lokālā tāme Nr. 1-5
1. stāva grunts pazemināšana, nomaiņa un blietēšana, grīdu pamatnes sagatavošanai
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : RTU ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU ĒKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta nosaukums : 2.KĀRTA - RTU ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU FAKULTĀTES ĒKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta adrese: Āzenes iela 12, Rīga
Pasūtījuma Nr.
[13 empty] | Tāmes izmaksas Euro: |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba atmaksas likme (Euro/h ) | Darba alga (Euro) | Materiāli (Euro) | Mehānismi (Euro) | Kopā (Euro) | Darbietilpība (c/st.) | Darba alga (Euro) | Materiāli (Euro) | Mehānismi (Euro) | Summa (Euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 03-00000 | Rakt grunti ar rokas darba rīkiem | 4: m3; 5: 317.836
2 | 03-00000 | Pabērt vidēji rupju smilti b-200mm | 4: m2; 5: 1589.18
3 | 03-00000 | Aiztransportēt lieko grunti uz izbērtuvi | 4: m3; 5: 231.76
4 | 03-00000 | Blietēt grunti mehāniski | 4: m2; 5: 1589.18
Kopā: |  |  | 4: EUR
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | bar: 4
Tiešās izmaksas kopā: |  |  | 4: EUR
Piezīmes: | 86,08m3 ir izmantoti esošo komunikācijas kanālu daļējai aizbēršanai, tāpēc liekas grunts izvešanas apjoms ir samazināts.
Note on B12: Žanna Levina: Kas te ir domāts?

## nep_komunik_kanali_EI60 1-6
Lokālā tāme Nr. 1-6
Komunikāciju šahtu pārsegšana
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : RTU ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU ĒKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta nosaukums : 2.KĀRTA - RTU ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU FAKULTĀTES ĒKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta adrese: Āzenes iela 12, Rīga
[13 empty] | Tāmes izmaksas Euro: |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba atmaksas likme (Euro/h ) | Darba alga (Euro) | Materiāli (Euro) | Mehānismi (Euro) | Kopā (Euro) | Darbietilpība (c/st.) | Darba alga (Euro) | Materiāli (Euro) | Mehānismi (Euro) | Summa (Euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 05-00000 | Komunikāciju šahtu pārsegšana pēc skices no 17.10.2014. Betons B30, stiegrojums/enkurstiegrojums AIII Ø8. Hilti HIT-HY200 (betona sienā), HILTI HIT-HY70 (mūra sienā) vai ekvivalents. | 4: m; 5: 38
2 | 05-00000 | Ierīkot paliekošos veidņus monolītās plātmes iebetonēšanai | 4: m2; 5: 18
3 | 05-00000 | Iestrādāt enkurstiegras AIII Ø8, ielīmēt ar Hilti HIT-HY200 vai HIT HY-70 vai ekvivalents | 4: gab; 5: 151
4 | 05-00000 | Stiegrot monolīto pārsegumu ar A-III klases armatūru , ar armatūras ierobežotājiem | 4: tonna; 5: 0.092
5 | 05-00000 | Iestrādāt pārsegumā betonu B30 ar piegādi un sūknēšanu | 4: m3; 5: 1.83
6 | 05-00000 | Komunikāciju šahtu pārsegšana ar esošām betona plāksnēm. Spraugas aizjavot ar cementa javu. | 4: gab; 5: 57
Kopā: |  |  | 4: EUR
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | bar: 4
Tiešās izmaksas kopā: |  |  | 4: EUR
Note on B12: Žanna Levina: Kas te ir domāts?

## nep_9_siltumtrases_izbūve 2-1
Lokālā tāme Nr. 2-1
Siltummezgls
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : RTU ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU ĒKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta nosaukums : 2.KĀRTA - RTU ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU FAKULTĀTES ĒKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta adrese: Āzenes iela 12, Rīga
[14 empty] | Tāmes izmaksas Euro: |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma (c/h) | Darba atmaksas likme (Euro/h ) | Darba alga (Euro) | Materiāli (Euro) | Mehānismi (Euro) | Kopā (Euro) | Darbietilpība (c/st.) | Darba alga (Euro) | Materiāli (Euro) | Mehānismi (Euro) | Summa (Euro)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
IEKŠĒJIE SILTUMTĪKLI
Apvalkcaurule
1 | 17-00000 | PVC caurule DN 350 montāža |  | 4: m; 5: 16
2 | 17-00000 | Distanceri 225/350 |  | 4: kompl.; 5: 2
3 | 17-00000 | Gumijas gala noslēgts |  | 4: gab; 5: 4
4 | 17-00000 | Remonta uzmava DN350 |  | 4: gab; 5: 2
5 | 17-00000 | Rup. izol. caurules Ø139/225 montāžā uz apvalkcaurulē DN 350 |  | 4: m; 5: 16
Fasondaļas
6 | 17-00000 | Z-veida līkuma Ø 139,7x4,0 izgatavošana un montāža |  | 4: gab.; 5: 2
7 | 17-00000 | Z-veida līkuma Ø 139,7x4,0 izolēšana ar "PAROC" akmens vates čaulu vai ekvivalents |  | 4: gab.; 5: 2
8 | 17-00000 | Z-veida līkuma Ø 139,7x4,0 izolēšana ar cinkotu skārdu |  | 4: gab.; 5: 2
9 | 17-00000 | Papīldmaterali(elektrodi, diski u. t. t.) |  | 4: kompl.; 5: 1
Apkure (1.st.apvalkcaurules) AVK-A-27
10 | 17-00000 | Apvalkcaurules PP Ø160 montāža |  | 4: m; 5: 20
11 | 17-00000 | Montāžas materiāli |  | 4: kompl.; 5: 1
Iekšējā aukstā ūdensvada Ū1 tīkli (1.st.zem grīdas -1.300) ŪK-14
12 | 17-00000 | Kaļama ķeta līkums 90º Dn100 mm, PN10 | HAWLE (līdzvērtīgs vai ekvivalents) | 4: gab.; 5: 5
13 | 17-00000 | Futrālis Ø150 |  | 4: gab.; 5: 2
14 | 17-00000 | Caurumu izveidošana dz/b sienā Ø160 L=500 |  | 4: gab.; 5: 2
15 | 17-00000 | Montāžas materiāli |  | 4: kompl.; 5: 1
Kopā: |  |  |  | 4: EUR
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | bar: 4
Tiešās izmaksas kopā: |  |  |  | 4: EUR

## Apsardzes signalizācija 2-2
Lokālā tāme Nr.2-2
Apsardzes signalizācijas sistēma
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : RTU ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU ĒKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta nosaukums : 2.KĀRTA - RTU ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU FAKULTĀTES ĒKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta adrese: Āzenes iela 12, Rīga
Pasūtījuma Nr.
[13 empty] | Tāmes izmaksas Euro: |  |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma (c/h) | Darba atmaksas likme (Euro/h ) | Darba alga (Euro) | Materiāli (Euro) | Mehānismi (Euro) | Kopā (Euro) | Darbietilpība (c/st.) | Darba alga (Euro) | Materiāli (Euro) | Mehānismi (Euro) | Summa (Euro)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Āzenes iela 12
2.KĀRTA 2.ETAPS
5 | 19-00000 | Audio namrunis ar sensortaustiņu | 2N Helios IP Force | bar: 4 to 5
6 | 19-00000 | Esmikko4 server, extention of 100 card users vai ekvivalents | bar: 4 to 5
7 | 19-00000 | Esmikko4 server, Additional connections for BCU/AX channels vai ekvivalents | bar: 4 to 5
8 | 19-00000 | ESGRAF5 Add on client (workstations) vai ekvivalents | bar: 4 to 5
9 | 19-00000 | ESGRAF5 Esmikko 10 elements vai ekvivalents |  | 4: kpl; 5: 50
10 | 19-00000 | Bezkontakta karšu nolasītājs | MIFARE (līdzvērtīgs vai ekvivalents) | bar: 4 to 5
11 | 19-00000 | Elektromagnētiskais sprūds | EFF-EFF 118 (līdzvērtīgs vai ekvivalents) | 4: kpl; 5: 36
12 | 19-00000 | Elektromagnētiska sprūda uzlika durvīm |  | 4: kpl; 5: 36
13 | 19-00000 | Elektromagnētiskais sprūds | Eff-Eff 332.80 (RRAKRR) (līdzvērtīgs vai ekvivalents) | bar: 4 to 5
14 | 19-00000 | Elektromagnētiska sprūda uzlika durvīm |  | 4: kpl; 5: 1
3.ETAPS
15 | 19-00000 | Elektromagnētiskais sprūds | EFF-EFF 118 (līdzvērtīgs vai ekvivalents) | 4: kpl; 5: 37
16 | 19-00000 | Elektromagnētiska sprūda uzlika durvīm |  | 4: kpl; 5: 37
17 | 19-00000 | Kabeļu pāreja | ASSA ABLOY (līdzvērtīgs vai ekvivalents) | 4: gb; 5: 19
18 | 19-00000 | Palaišana - regulēšana |  | 4: kpl; 5: 1
Kopā: |  |  |  | 4: EUR
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | bar: 4
Tiešās izmaksas kopā: |  |  |  | 4: EUR
Note on B12: Žanna Levina: Kas te ir domāts

## Apsardz sign Āzenes 12 k 1 2-7
Lokālā tāme Nr.2-7
Apsardzes signalizācijas sistēma, Āzenes ielā 12 k 1
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : RTU ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU ĒKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta nosaukums : 2.KĀRTA - RTU ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU FAKULTĀTES ĒKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta adrese: Āzenes iela 12 k 1, Rīga
Pasūtījuma Nr.
[12 empty] | Tāmes izmaksas Euro: |  |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba atmaksas likme (Euro/h ) | Darba alga (Euro) | Materiāli (Euro) | Mehānismi (Euro) | Kopā (Euro) | Darbietilpība (c/st.) | Darba alga (Euro) | Materiāli (Euro) | Mehānismi (Euro) | Summa (Euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Āzenes iela 12 k 1, Jaunbūve
1 | 19-00000 | Apsardzes sistēmas palaišana - regulēšana (iesk. vizualizāciju) | bar: 4 to 5
Kopā: |  |  | 4: EUR
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | bar: 4
Tiešās izmaksas kopā: |  |  | 4: EUR
Note on B12: Žanna Levina: Kas te ir domāts

## Apsardz sign Āzenes 18 2-8
Lokālā tāme Nr.2-8
Apsardzes signalizācijas sistēma, Āzenes ielā 18
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : RTU ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU ĒKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta nosaukums : 2.KĀRTA - RTU ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU FAKULTĀTES ĒKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta adrese: Āzenes iela 18, Rīga
Pasūtījuma Nr.
[14 empty] | Tāmes izmaksas Euro: |  |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums |  |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[7 empty] | Laika norma (c/h) | Darba atmaksas likme (Euro/h ) | Darba alga (Euro) | Materiāli (Euro) | Mehānismi (Euro) | Kopā (Euro) | Darbietilpība (c/st.) | Darba alga (Euro) | Materiāli (Euro) | Mehānismi (Euro) | Summa (Euro)
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Āzenes iela 18
1 | 19-00000 | ESGRAF5 Update vai ekvivalents | bar: 4 to 5
2 | 19-00000 | ESGRAF5 Add on client (workstations) vai ekvivalents | bar: 4 to 5
3 | 19-00000 | Protokolu pārveidotājs (RS232 ->Ethemet) | MOXA (līdzvērtīgs vai ekvivalents) | MOXA (līdzvērtīgs vai ekvivalents) | bar: 4 to 5
4 | 19-00000 | Palaišana - regulēšana |  |  | 4: kpl; 5: 1
Kopā: |  |  |  |  | 4: EUR
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | bar: 4
Tiešās izmaksas kopā: |  |  |  |  | 4: EUR
Note on B12: Žanna Levina: Kas te ir domāts

## Videonovērošana 2-3
Lokālā tāme Nr.2-3
Videonovērošana
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : RTU ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU ĒKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta nosaukums : 2.KĀRTA - RTU ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU FAKULTĀTES ĒKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta adrese: Āzenes iela 12, Rīga
Pasūtījuma Nr.
[14 empty] | Tāmes izmaksas Euro: |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma (c/h) | Darba atmaksas likme (Euro/h ) | Darba alga (Euro) | Materiāli (Euro) | Mehānismi (Euro) | Kopā (Euro) | Darbietilpība (c/st.) | Darba alga (Euro) | Materiāli (Euro) | Mehānismi (Euro) | Summa (Euro)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Āzenes iela 12
1 | 19-00000 | ESGRAF5 Camera element vai ekvivalents |  | 4: kpl; 5: 40
2 | 19-00000 | Videoieraksta serveris | DSSRV2 vai ekvivalents | bar: 4 to 5
Kopā: |  |  |  | 4: EUR
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | bar: 4
Tiešās izmaksas kopā: |  |  |  | 4: EUR

## Elektr.lielaud. 2-4
Lokālā tāme Nr. 2-4
Lielauditorijas kabeļu izbūve
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : RTU ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU ĒKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta nosaukums : 2.KĀRTA - RTU ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU FAKULTĀTES ĒKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta adrese: Āzenes iela 12, Rīga
Pasūtījuma Nr.
[13 empty] | Tāmes izmaksas Euro: |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba atmaksas likme (Euro/h ) | Darba alga (Euro) | Materiāli (Euro) | Mehānismi (Euro) | Kopā (Euro) | Darbietilpība (c/st.) | Darba alga (Euro) | Materiāli (Euro) | Mehānismi (Euro) | Summa (Euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Lielauditorijas kabeļu izbūve
1 | 19-00000 | Kabelis ar vara dzīslām – šķ.-gr. MCMK vai ekvivalents 4x35/16mm2 | m | 125
2 | 19-00000 | Kabelis ar vara dzīslām – šķ.-gr. MCMK vai ekvivalents 4x50/25mm2 | m | 125
3 | 19-00000 | Kabeļa ar vara dzīslām – šķ.-gr. Līdz 50mm2 gala apdare | gab | 4
4 | 19-00000 | Kabeļa ar vara dzīslām – šķ.-gr. 35mm2 kabeļuzgaļi TL-35 | gab | 8
5 | 19-00000 | Kabeļa ar vara dzīslām – šķ.-gr. 50mm2 kabeļuzgaļi TL-50 | gab | 8
6 | 19-00000 | Caurumu urbšana D=50mm, dzīlūms 350mm | vieta | 2
7 | 19-00000 | Ugunsdrošais blīvējums - CFS-F FX briestošais hermētiķis vai ekvivalents | iepak. | 2
8 | 19-00000 | Montāžas materiāli | kpl. | 1
| Kopā: |  | Eur
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi |  |  | %
|  | Tiešās izmaksas kopā: | Eur

## Teritorijas 2-5
Lokālā tāme Nr. 2-5
Teritorijas apgaismojums
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : RTU ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU ĒKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta nosaukums : 2.KĀRTA - RTU ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU FAKULTĀTES ĒKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta adrese: Āzenes iela 12, Rīga
Pasūtījuma Nr.
[13 empty] | Tāmes izmaksas Euro: |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba atmaksas likme (Euro/h ) | Darba alga (Euro) | Materiāli (Euro) | Mehānismi (Euro) | Kopā (Euro) | Darbietilpība (c/st.) | Darba alga (Euro) | Materiāli (Euro) | Mehānismi (Euro) | Summa (Euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Teritorijas apgaismojums
1 | 02-00000 | Teritorijas apgaismojuma gaismeklu demontāža no apgaismes staba 4,5m | gab | 4
2 | 02-00000 | Apgaismojuma stabu demontāža 4.5m | gab | 4
3 | 35-00000 | Apgaismes stabu pamatu atrakšana, grunts padziļināšana, pamatnes aizrakšana | gab | 4
4 | 35-00000 | Apgaismes stabu uzstādīšana, gaismekļu pieslēgšana, komutācijas darbi (kopā ar autokrāna un pacēlāja nomu) | gab | 4
| Kopā: |  | EUR
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi |  |  | %
|  | Tiešās izmaksas kopā: | EUR

## nep_8_kabelu_caulsana 2-6
Lokālā tāme Nr. 2-6
Kabeļu čaulošana
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : RTU ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU ĒKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta nosaukums : 2.KĀRTA - RTU ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU FAKULTĀTES ĒKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta adrese: Āzenes iela 12, Rīga
[14 empty] | Tāmes izmaksas Euro: |  | 0
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums |  | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma (c/h) | Darba atmaksas likme (Euro/h ) | Darba alga (Euro) | Materiāli (Euro) | Mehānismi (Euro) | Kopā (Euro) | Darbietilpība (c/st.) | Darba alga (Euro) | Materiāli (Euro) | Mehānismi (Euro) | Summa (Euro)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 22-00000 | Spēka kabeļu atrakšana (roku darbs) |  | 4: kompl; 5: 1
2 | 22-00000 | Caurule, 110 mm, 3 m, sarkana krāsa, guldīšanai gatava tranšejā | EVOCAB SPLIT vai ekvivalents | 4: m; 5: 80
3 | 22-00000 | Montāžas materiāli un palīgmateriāli |  | 4: kompl; 5: 1
4 | 22-00000 | Gaismas kabeļu atrakšana (roku darbs) |  | 4: kompl; 5: 1
5 | 22-00000 | Caurule gofrēta dubultsienu D=50 sarkana |  | 4: m; 5: 65
6 | 22-00000 | Esošā kabeļa AXMK 4x10 mm2 ievilkšana caurulē |  | 4: m; 5: 65
7 | 22-00000 | Tranšejas gultnes līdzināšana un kabeļa piebēršana |  | 4: m; 5: 55
8 | 22-00000 | Signāllentas ''Uzmanību kabelis'' guldīšana tranšejā |  | 4: m; 5: 55
9 | 22-00000 | Dzelzsbetona aku demontāža |  | 4: gab.; 5: 1
Kopā: |  |  |  | 4: EUR
Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi | bar: 4
Tiešās izmaksas kopā: |  |  |  | 4: EUR