APSTIPRINĀTS

ar Iepirkuma komisijas 2015.gada 17.februāra sēdes lēmumu.

Komisijas sēdes protokols Nr.l

RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES

ATKLĀTA KONKURSA

„Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātes vajadzībām”

ID: RTU – 2015/16

NOLIKUMS

(ar grozījumiem, kas izdarīti 2015.gada 4.martā)

Rīga, 2015

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: RTU – 2015/16

  - Pasūtītājs

Rīgas Tehniskā universitāte (turpmāk– RTU)

Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658

Reģ. Nr. 3341000709

PVN Nr. LV90000068977

Tālrunis:  + 37167089333, Fakss: + 37167089302

Mājas lapa: www.rtu.lv, e-pasts: rtu@rtu.lv

  - Konkurss - Atklāts konkurss „Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātes vajadzībām”.

  - Pretendents ir piegādātājs, kurš iesniedzis piedāvājumu.

  - Piegādātājs - fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū piegādāt preces.

  - Komisija – Rīgas Tehniskās universitātes iepirkuma komisija, kas pilnvarota organizēt atklātu konkursu.

  - Informācija par iepirkuma priekšmetu:

    - Iepirkuma priekšmets: laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātes vajadzībām, turpmāk Nolikumā saukta/-s – Prece/-s, saskaņā ar prasībām, kas noteiktas nolikumā un tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās:

      - Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.1 – „Metināšanas procesu  laboratorija”, CPV kods: 31100000-7 (Elektromotori, ģeneratori un transformatori);

      - Iepirkuma priekšmeta  daļa Nr.2 – „Mašīnbūves automatizācijas un vadības robottehnikas laboratorija, datorizēta darba vieta”, CPV kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles));

      - Iepirkuma priekšmeta  daļa Nr.3 – „Mašīnbūves automatizācijas un vadības robottehnikas laboratorija, profilometrs”, CPV kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles));

      - Iepirkuma priekšmeta  daļa Nr.4 – „Mašīnbūves automatizācijas un vadības robottehnikas laboratorija, spektrometrs”, CPV kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles));

      - Iepirkuma priekšmeta  daļa Nr.5 – „Aviotehnikas apkopes laboratorija”, CPV kods: 42100000-0 (Ierīces mehāniskās enerģijas ražošanai un izmantošanai);

      - Iepirkuma priekšmeta  daļa Nr.6 – „Automobiļu ekspluatācijas un remonta laboratorija”, CPV kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles));

      - Iepirkuma priekšmeta  daļa Nr.7 – „Materiālzinību un materiālu pārbaudes laboratorija”, CPV kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)).

    - Preces garantijas laiks: visām iepirkuma priekšmeta daļām ne mazāks kā 2 gadi no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

    - Iepirkuma priekšmeta izpildes termiņš:

      - Iepirkuma priekšmeta 1., 5., 6., 7.daļai - ne vēlāk, kā 90 (deviņdesmit) dienu laikā, no Līguma spēkā stāšanās dienas, iepriekš saskaņojot piegādes un uzstādīšanas laiku ar Pasūtītāju. Preču piegādi ir iespējams veikt pa daļām;

      - Iepirkuma priekšmeta 2., 3., 4.daļai - ne vēlāk, kā 120 (simtu divdesmit) dienu laikā, no Līguma spēkā stāšanās dienas, iepriekš saskaņojot piegādes un uzstādīšanas laiku ar Pasūtītāju. Preču piegādi ir iespējams veikt pa daļām.

    - Preces piegādes un uzstādīšanas vieta: Rīgas teritorija, precīza vieta tiks noteikta Līgumā.

    - Iepirkuma līgums: pievienots Nolikuma 4.pielikumā.

    - Norēķinu kārtība ir noteikta Iepirkuma līguma projektā (4.pielikums), iepirkuma 1.daļai līdz 7.daļai

    - Piegādātājam pēc Līguma noslēgšanas ir iespēja saņemt avansa maksājumu, kas nav lielāks kā 20% (divdesmit) procenti apmērā no Līguma summas bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), kas tiek izmaksāts saskaņā ar Piegādātāja izrakstīto rēķinu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc atbilstoša rēķina saņemšanas, pārskaitot naudu Piegādātāja norādītajā bankas kontā.

    - Iepirkums tiek veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansēta projekta „Rīgas Tehniskās universitātes vienotā teritoriālā kompleksa izveide” līgums Nr.2010/0066/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/006 ietvaros.

    - Piegādātājs var iesniegt vienu piedāvājuma variantu par vienu, vairākām vai visām pilnībā piedāvātām iepirkuma priekšmeta daļām.

    - Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu Preču cenu paaugstināšanai, pretendentam ir jāprognozē tirgus situācija sagatavojot finanšu piedāvājumu.

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko kopējo cenu katrā iepirkuma priekšmeta daļā.

# Nolikuma saņemšanas vieta, papildus informācijas sniegšana un citi nosacījumi

  - Iepirkuma dokumentu saņemšana:

    - Ieinteresētie piegādātāji ar nolikumu var iepazīties un to lejupielādēt Pasūtītāja tīmekļa vietnē - www.rtu.lv - sadaļā „Iepirkumi” vai Rīgas Tehniskās universitātes Iepirkumu nodaļā, Kaļķu ielā 1, 322.kab., Rīgā, darba dienās, līdz 2015.gada 15.aprīlim plkst. 10:00.

    - Ja ieinteresētajam piegādātājam nav iespējas iepazīties ar konkursa dokumentiem nolikuma 2.1.1.apakšpunktā noteiktajā kārtībā vai ieinteresētais piegādātājs vēlas saņemt konkursa dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam trīs darba dienu laikā pēc tam, kad rakstveidā saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot Publisko iepirkumu likuma noteikumus.

  - Pasūtītāja kontaktpersona, kura ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt informāciju par nolikumu: Mārtiņš Briedis, tālrunis: 67089497, e-pasts: martins.briedis@rtu.lv, fakss: 67089710.

  - Papildu informācijas pieprasīšana un sniegšana:

    - Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un piegādātājiem notiek rakstiskā veidā pa e-pastu (martins.briedis@rtu.lv) vai pa faksu (67089710), vienlaikus dokumenta  oriģinālu nosūtot pa pastu (adrese: Rīgas Tehniskā universitāte, Kaļķu iela 1 – 322.kab., Rīga, LV-1658). Dokumenta oriģināls nav jānosūta pa pastu, ja dokuments iepriekš ir nosūtīts elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.

    - Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par konkursa dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko piekļuvi konkursa dokumentiem www.rtu.lv sadaļā „Iepirkumi”.

    - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta ceturto un piekto daļu, Pasūtītājs papildu informāciju, informāciju par grozījumiem konkursa dokumentos, kā arī citu informāciju, kas ir saistīta ar konkursu, publicē savā tīmekļa vietnē www.rtu.lv sadaļā „Iepirkumi”. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta ieinteresētājam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu.

    - Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta RTU mājaslapā sakarā ar šo konkursu.

    - Mutvārdos sniegtā informācija iepirkuma procedūras ietvaros nav saistoša.

  - Pretendentam komunikācija ar Pasūtītāju jānodrošina latviešu valodā.

  - Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana

    - Piedāvājums jāiesniedz līdz 2015.gada 15.aprīlim, plkst. 1000, Rīgas Tehniskās universitātes Iepirkumu nodaļā, Kaļķu ielā 1 – 322.kab., Rīgā, LV - 1658 darba dienās laikā (no pirmdienas līdz ceturtdienai) no plkst. 8:30 - 17:00, piektdienās no 8:30 līdz 16:00.

    - Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam nolikuma 2.5.1.apakšpunktā noteiktajā vietā un termiņā. Pretendents pats personīgi uzņemas nesavlaicīgas piegādes risku.

    - Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis reģistrē tā iesniegšanas datumu, laiku.

    - Ja piedāvājumu iesniedz pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai piedāvājums nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam.

    - Piedāvājumu atvēršana notiek Rīgas Tehniskās universitātes Iepirkumu nodaļā, Kaļķu ielā 1 – 322.kab., Rīgā, 2015.gada 15.aprīlī, plkst. 1000. Iepirkuma komisijas piedāvājumu atvēršanas sēde ir atklāta.

    - Iepirkuma komisija atver iesniegto piedāvājumu un Komisijas priekšsēdētājs no sējuma „Oriģināls” nolasa piedāvājuma pamatdatus: Pretendenta nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku, piedāvāto līgumcenu bez PVN.

    - Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājuma vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

    - Iesniegto piedāvājumu Pretendents var grozīt tikai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

  - Piedāvājuma iesniegšana ir Pretendenta brīvas gribas izpausme, tāpēc neatkarīgi no konkursa rezultātiem, Pasūtītājs neuzņemas atbildību par Pretendenta izdevumiem, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

  - Ja ir iesniegts iesniegums attiecībā uz prasībām, kas iekļautas Konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu, Pasūtītājs savā mājaslapā internetā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus.

  - Ja Publisko iepirkumu likuma 83.panta 51.daļā minētajā gadījumā iesniegumu izskatīšanas komisija (Publisko iepirkumu likuma 82.pants) pieņem Publisko iepirkumu likuma 84.panta otrās daļas 1.punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, Pasūtītājs savā mājas lapā internetā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu un laiku, kā arī informē par to pretendentus vismaz trīs darba dienas iepriekš. Ja komisija pieņem lēmumu Publisko iepirkumu likuma 84.panta otrās daļas 3.punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, Pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus un izsniedz vai nosūta tos atpakaļ pretendentiem.

  - Iepirkuma komisijas, Pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

- Piedāvājuma noformēšana

  - Visiem nolikumā pievienotiem dokumentiem jābūt sagatavotiem latviešu valodā. Citās valodās iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā, noformējot atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  - Piedāvājums sastāv no viena sējuma. Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:

    - Pieteikuma vēstule, katrai iepirkuma daļai uz kuru pretendents piesaka dalību iepirkumā (nolikuma 1.pielikums);

    - Kvalifikācijas dokumenti (nolikuma 5.nodaļa);

    - Tehniskais piedāvājums par katru iepirkuma daļu atsevišķi (nolikuma 2.pielikums);

    - Finanšu piedāvājums par katru iepirkuma daļu atsevišķi (nolikuma 3.pielikums).

  - Piedāvājums jāiesniedz datorrakstā, sanumurētām lapām, caurauklots tā, lai piedāvājumā iekļautās lapas nav iespējams atdalīt vienu no otras, ar uzlīmi, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam un datumam, uzlīmei jābūt apzīmogotai (ja attiecināms) un Pretendenta (amatpersonas ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotas personas) parakstītai. Ja uz piedāvājuma lapām tiek izdarīti labojumi, tie jāparaksta iepriekš minētajai personai.

  - Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls, viena kopija papīra formātā, katra savā iesējumā un viena kopija elektroniski (CD, DVD datu nesējā vai zibatmiņā, MS Word). Uz oriģināla iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls”, uz kopijas – „Kopija”. Jebkura veida neskaidrību gadījumā noteicošais ir eksemplārs ar uzrakstu „Oriģināls“.

  - Piedāvājumu jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, piedāvājumu jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

  - Piedāvājuma kopija un oriģinālu jāiesaiņo kopā. Līmējuma vietai jābūt apstiprinātai ar Pretendenta (amatpersonas ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotas personas) parakstam. Uz kopējā iesaiņojuma jānorāda:

    - Pasūtītāja nosaukums un adrese;

    - Atklātā konkursa „Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātes vajadzībām”, iepirkuma ID Nr.: RTU - 2015/16 ____.daļai „_______________”;

    - „Neatvērt līdz 2015.gada 15.aprīlim, plkst. 1000”;

    - Pretendenta nosaukums un adrese.

  - Piedāvājuma papildinājumi, labojumi ir jāiesniedz rakstiskā formā personīgi vai pasta sūtījumā Rīgas Tehniskās universitātes Iepirkumu nodaļā Kaļķu ielā 1 – 322.kab., Rīgā, LV - 1658 līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām slēgtā, aizzīmogotā iepakojumā. Uz iepakojuma jānorāda nolikuma 3.6.punktā noteiktais un papildus norādei– “PAPILDINĀJUMS”, ”LABOJUMI”.

  - Piedāvājuma atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz Pretendenta atsauktā piedāvājuma tālāku līdzdalību iepirkumā.

  - Pretendents noformē dokumentu tulkojumus atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, bet dokumentu kopijas atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

  - Visi piedāvājuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

  - Katalogi, bukleti un brošūras var tikt iesniegti neiesietā veidā, tos pievienojot piedāvājuma kopējā iesaiņojumā, uz tiem jābūt pretendenta nosaukumam.

  - Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 33.panta septītās daļas otrajam teikumam, iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, norādot personu, kura ir tiesīga apliecināt dokumentus amata nosaukumu, parakstu, paraksta atšifrējumu un apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots. Šādā gadījumā Pretendents norāda pieteikuma vēstulē (1.pielikums) prasīto informāciju un uz attiecīgā dokumenta atvasinājuma vai tulkojuma norāda tā veidu (kopija, izraksts, noraksts vai tulkojums).

  - Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei (konfidenciāla informācija nevar būt informācija, kas Publisko iepirkumu likumā ir noteikta par vispārpieejamu informāciju.

- Pretendentu izslēgšanas noteikumi

4.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

- kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana,

- krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

- izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas,

- terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;

    - pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

- viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

- personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;

    - pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

    - ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai pretendents tiek likvidēts;

    - pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

    - pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 4.nodaļas noteikumiem vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

    - uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5. vai 4.1.6.punktā minētie nosacījumi;

    - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Nolikuma 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5. vai 4.1.6.punktā minētie nosacījumi.

4.2. 	Ja pretendenta vai Nolikuma 4.1.7., vai 4.1.8.punktā minētās personas maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, pasūtītājs, izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, var lemt par Nolikuma 4.1.4.punkta nepiemērošanu.

4.3. 	Pasūtītājs neizslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:

4.3.1.no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Nolikuma 4.1.1.punktā un 4.1.2.punkta „a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

4.3.2.no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Nolikuma 4.1.2.punkta „b” apakšpunktā un 4.1.3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

4.4. 	Pasūtītājs pārbaudi par Nolikuma 4.1.punktā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšana tiesības.

4.5. 	Pasūtītājs, lai samazinātu administratīvo resursu patēriņu piedāvājumu izvērtēšanai, ir tiesīgs pārbaudi saskaņā ar Nolikuma 4.6.punktu par Nolikuma 4.1.punktā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību atklātā konkursā, veikt attiecībā uz visiem pretendentiem, kas iesnieguši piedāvājumu.

4.6. 	Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā Nolikuma 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā Nolikuma 4.1.punktā minētā persona sodīta Latvijā, kā arī Nolikuma 4.1.4. un 4.1.5.punktā minēto faktu dēļ, pasūtītājs, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

    - par Nolikuma 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3.punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem — no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu Nolikuma 4.1.punktā minēto personu piekrišanu;

    - par Nolikuma 4.1.4.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra;

    - par Nolikuma 4.1.5.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu Nolikuma 4.1.punktā minēto personu piekrišanu.

  - Atkarībā no atbilstoši Nolikuma 4.6.3.punktam veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

    - neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam, kā arī Nolikuma 4.1.7. un 4.1.8.punktā minētajai personai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

    - informē pretendentu par to, ka tam vai Nolikuma 4.1.7. un 4.1.8.punktā minētajai personai konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī Nolikuma 4.1.7. un 4.1.8.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar Nolikuma 4.1.punktu, pasūtītājs, izņemot Nolikuma 4.9.punktā minēto gadījumu, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Nolikuma 4.1.punktā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Nolikuma 4.8.punktu nepiemēro tām Nolikuma 4.1.7. un 4.1.8.punktā minētajām personām, kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas pretendenta iesniegtajā piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic saskaņā ar Nolikuma 4.6.punktu.

  - Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas Nolikuma 4.1.punktā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas Nolikuma 4.1.punktā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta vai citas Nolikuma 4.1.punktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

- Prasības pretendentam un iesniedzamie dokumenti

Pretendenta kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

1.tabula

| 5.2.Pretendentam ir jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām: | 5.3.Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendenta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti: |
| --- | --- |
| 5.2.1.Pretendents piekrīt nolikuma noteikumiem. | 5.3.1.Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas ir aizpildīts atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.1 – Pieteikuma vēstules formai katrai iepirkuma daļai atsevišķi. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, visi apvienības dalībnieki paraksta pieteikumu par piedalīšanos iepirkumā. |
| Atbilstība profesionālās darbības veikšanai |
| 5.2.2. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā (ja normatīvie akti to paredz). | 5.3.2.Lai pārbaudītu nolikuma 5.2.2.apakšpunkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Iepirkuma komisija pārbaudīs Uzņēmumu reģistra datubāzē. Pretendentam, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, jāiesniedz dokuments, kas apliecina tā reģistrāciju. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. |
| 5.2.3.Pretendenta pārstāvim, kas parakstījis piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības. | 5.3.3.Lai apliecinātu nolikuma 5.2.3.apakšpunkta izpildi, jāiesniedz dokuments, kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja Pretendents iesniedz pilnvaru (oriģinālu vai apliecinātu kopiju), tad papildus tam jāiesniedz dokuments, kas apliecina, ka pilnvaras devējam ir Pretendenta paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja pārstāvības tiesības izriet no informācijas, kas iegūstama Uzņēmumu reģistra datu bāzē, pieteikuma vēstulē ietverama norāde par šo faktu un Pasūtītājs pats par to pārliecināsies Uzņēmumu reģistra datubāzē. |

5.4. 	Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei ar norādi par nepieciešamo resursu nodošanas veidu (kā tiks nodoti resursi) un apjomu.

5.5. 	Ja Pretendents savas kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai balstās uz citu personu iespējām, Pretendentam atlasei papildus jāiesniedz Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par sadarbību ar Pretendentu konkrētā līguma izpildei.

5.6.  	Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā vai personālsabiedrība, jānorāda persona, kura pārstāv Piegādātāju apvienību Konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms, veicamo darbu uzskaitījums un vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildē.

- Paskaidrojumi par tehniskā piedāvājuma sagatavošanu

  - Pretendents Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija – Tehniskais piedāvājums” noteikto formu par katru iepirkuma daļu atsevišķi. Tehniskajā piedāvājumā pretendentam jānorāda: piedāvātās preces nosaukumu, ražotāju, modeli, kataloga Nr. (ja pieejams) un preces aprakstu.

  - Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.

- Paskaidrojumi par finanšu piedāvājuma sagatavošanu

Pretendents Finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar nolikuma 3.pielikumā „Finanšu piedāvājums” noteikto formu un saskaņā ar Pasūtītāja tehnisko specifikāciju un Pretendenta Tehnisko piedāvājumu (2.pielikums), cenu norādot EUR ir jāaptver visi tām piemērojamie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli par katru iepirkuma daļu atsevišķi. Piedāvātajā cenā Pretendents iekļauj:

    - piedāvāto iepirkuma priekšmetu vērtību;

    - visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli;

    - kā arī citas izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, lai Pretendents veiktu līguma izpildi;

    - piedāvājuma cena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

Cenas, kuras piedāvā Pretendents, jābūt fiksētām uz visu līguma izpildes laiku un tās nevar būt objekts nekādiem vēlākiem pārrēķiniem.

- Piedāvājumu noformējuma un pretendentu kvalifikācijas pārbaude

Iepirkuma komisija veic piedāvājumu noformējuma un Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi slēgtā sēdē, kuras laikā Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām un Pretendenta atbilstību nolikuma 5.nodaļā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.

Pretendentu atlases nosacījumi saskaņā ar nolikuma 5.nodaļu ir obligāti visiem Pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības izpildīt pasūtījumu un noslēgt Iepirkuma līgumu.

Iepirkuma komisija izskata katra Pretendenta piedāvājuma atbilstību nolikuma pretendenta noformējuma, atlases prasībām un pieņem lēmumu par tālāku piedāvājuma izskatīšanu.

Pretendenta piedāvājums, kurš ir atbilstošs visām Pasūtītāja nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, tiek virzīts tehniskā piedāvājuma atbilstības Tehniskajai specifikācijai pārbaudei.

- Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude

Pēc Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes Iepirkuma komisija slēgtā sēdē veic Pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām par katru iepirkuma daļu atsevišķi.

Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija, kā arī iesniegti piedāvāto Preču paraugi 15 dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas, ja tie nepieciešami Preču atbilstības novērtēšanai un Pretendents ar tam pieejamiem dokumentiem nevar Pasūtītājam pierādīt Preces atbilstību.

Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts no dalības Iepirkumā un netiek tālāk izvērtēts, ja Iepirkuma komisija konstatē, ka:

    - nav iesniegti tehniskā piedāvājuma dokumenti vai tie un to saturs neatbilst nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām;

    - Pretendents nepiekrīt nolikuma noteikumiem.

Ja tehniskais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek virzīts Finanšu piedāvājuma vērtēšanai.

- Finanšu piedāvājuma vērtēšana

Iepirkuma komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos par katru iepirkuma daļu atsevišķi. Ja Iepirkuma komisija konstatē aritmētiskās kļūdas, Iepirkuma komisija šīs kļūdas labo. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, Iepirkuma komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā veiktos labojumus.

Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā Iepirkuma komisija konstatē, ka kāds no Pretendentiem iesniedzis piedāvājumu, kas varētu būt nepamatoti lēts, Iepirkuma komisija pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību.

Iepirkuma komisija izvērtē Pretendenta sniegto skaidrojumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un konkursa nolikumu, un pieņem lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu vai tālāku piedāvājuma vērtēšanu.

Pēc finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaudes nolikuma prasībām, komisija izvēlas nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu par iepirkuma priekšmetu katrā daļā.

Ja Pasūtītājs, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu, konstatē, ka vairāku pretendentu piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tas izvēlas piedāvājumu, kuru iesniedzis piegādātājs, kas nodarbina vismaz 20 notiesātos ieslodzījuma vietās.

Ja nebūs tādu Pretendentu, kas izpildītu nolikuma 10.5.punktu, Pasūtītājs ir tiesīgs organizēt izlozi, lai noteiktu piegādātāju, kuram piešķirt līguma slēgšanas tiesības, uzaicinot pretendentu pārstāvjus.

## Iepirkuma komisijas darba procedūra un lēmumu pieņemšana

Iepirkuma komisija darbojas saskaņā ar šo nolikumu, Publisko iepirkumu likumu.

Iepirkuma komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs. Priekšsēdētāja prombūtnes laikā komisijas priekšsēdētāja pienākumus pilda Komisijas apstiprinātais loceklis.

Iepirkuma komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta visi sēdē klātesošie komisijas locekļi.

Iepirkuma komisija lēmumus pieņem sēdēs. Iepirkuma komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja Iepirkuma komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

## Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

Iepirkuma komisija savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, kā arī veic citas darbības saskaņā ar iepirkuma nolikumu.

Iepirkuma komisijas tiesības:

    - pieprasīt no Pretendentiem papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma izvērtēšanai. Šādi pieprasījumi var tikt iesniegti tikai precizēšanas nolūkos, kas nepieciešami piedāvājuma izvērtēšanai, un nedrīkst grozīt piedāvājuma būtību.

    - pieaicināt Iepirkuma komisijas darbā atzinumu došanai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

    - pārliecināties par sniegtās informācijas patiesumu;

    - normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu piedāvājumos;

    - veikt citas darbības, kas izriet no Publisko iepirkumu likuma un nolikuma, kā arī citiem normatīvajiem aktiem;

    - pieņemt lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu, izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru neizvēloties nevienu piedāvājumu.

Iepirkuma komisijas pienākumi:

    - izskatīt Pretendentu piedāvājumus atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un nolikumam;

    - pēc Pretendenta pieprasījuma sniegt papildu informāciju par nolikumu piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

## Pretendenta tiesības un pienākumi

Pretendenta tiesības:

    - iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājuma dokumentu komplekts ir saņemts;

    - pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

Pretendenta pienākumi:

    - sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām;

    - sniegt patiesu informāciju;

    - savlaicīgi sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un vērtēšanai;

    - segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma un tajā iekļauto dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu.

- Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana,  līguma noslēgšana

Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma tiesību piešķiršanu, Iepirkuma komisija pārbaudīs vai uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības nav attiecināmi nolikuma 4.nodaļā noteiktie izslēgšanas gadījumi.

Par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un uzvarētāju konkursā Iepirkuma komisija atzīst Pretendentu, kurš ir piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko kopējo cenu (par katru iepirkuma daļu atsevišķi).

Lēmumu par Konkursa rezultātiem Iepirkuma komisija visiem Pretendentiem vienlaikus  paziņo rakstiski 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad Iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu vai pārtraukt, izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu no Pretendentu iesniegtajiem piedāvājumiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto regulējumu.

Ja pretendents, ar kuru Pasūtītājs pieņēmis lēmumu slēgt iepirkuma līgumu, ir personu apvienība, pretendentam ir pienākums 10 dienu laikā no brīža, kad iepirkuma rezultāts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kļuvis neapstrīdams, reģistrēt personālsabiedrību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ja Konkursa uzvarētājs bez attaisnojoša iemesla 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad lēmums par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu stājies spēkā, atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, vai Konkursa uzvarētājs atsauc savu piedāvājumu, Komisija izvēlas Pretendentu, kurš  piedāvājis nākamo viszemāko cenu. Pirms lēmuma pieņemšanas par Līguma slēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis viszemāko cenu Pasūtītājs izvērtēs, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš attiecās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs pieprasīs no nākamā Pretendenta apliecinājumu un pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu.

Ja nākamais Pretendents, kurš piedāvājis viszemāko cenu, ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, vai nākamais Pretendents atsakās slēgt Līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

Iepirkuma līgums starp Pasūtītāju un konkursa uzvarētāju tiks noslēgts Publisko iepirkumu likuma 67.pantā noteiktajā kārtībā. Atklāta konkursa rezultātā Pretendentam jāslēdz Iepirkuma līgumu ar katru Pasūtītāju individuāli. Grozījumus Iepirkuma līgumā, izdara, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta noteikumus.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta pirmo daļu Pasūtītājs var izbeigt iepirkuma procedūru, ja tai nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikuma noteiktajām prasībām vai pretendenti neatbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, savukārt saskaņā ar šī panta otro daļu Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

- Pielikumu saraksts

Visi nolikuma pielikumi ir neatņemamas tā sastāvdaļas:

1.pielikums - Pieteikuma vēstules forma (iepirkuma 1.daļai līdz 7.daļai);

2.pielikums – Tehniskā specifikācija – Tehniskais piedāvājums (iepirkuma 1.daļai līdz 7.daļai);

3.pielikums – Finanšu piedāvājums (iepirkuma 1.daļai līdz 7.daļai);

4.pielikums – Iepirkuma līguma projekts (iepirkuma 1.daļai līdz 7.daļai);

1.pielikums

Nolikumam

ID Nr.: RTU-2015/16

PIETEIKUMA VĒSTULES FORMA

Piezīme: Iepirkuma pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

Pretendents pieteikumu aizpilda par katru iepirkuma daļu atsevišķi

Iepirkums: „Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātes vajadzībām”, iepirkuma ID Nr.: RTU - 2015/16

Kam:	Rīgas Tehniskai universitātei

Saskaņā ar Iepirkuma nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam Iepirkuma noteikumiem. Piedāvājam piegādāt __________________ iepirkuma ___.daļa par līgumcenu bez PVN EUR _______,  ___________________ (summa vārdiem ), saskaņā ar nolikuma prasībām.

- Mēs pilnībā piekrītam Iepirkuma nolikuma noteikumiem.

- Mēs apstiprinām, ka visi pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

- Mēs piekrītam, ka līgums stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas saskaņā ar Jūsu noteikumiem.

- Mēs apliecinām, ka neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā.

- Mēs apliecinām, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā iepirkuma priekšmeta izpildes (piegādes un uzstādīšanas) termiņš būs ne vēlāk, kā __________ laikā (saskaņā ar nolikuma 1.7.3.punktu), no Pasūtītāja pasūtījuma veikšanas dienas, iepriekš saskaņojot piegādes un uzstādīšanas laiku ar Pasūtītāju.

- Mēs apliecinām, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā piegādātās preces garantijas laiks būs ne mazāks kā ______gadi no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas (saskaņā ar nolikuma 1.7.2.punktu).

- Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv personu apvienību Iepirkumā:

  - Pretendenta nosaukums: _______________________________

  - Reģistrēts: __________________________________________

  - ar Nr. ______________________________________________

  - Juridiskā adrese: _____________________________________

  - Biroja adrese: _______________________________________

  - Kontaktpersona: _____________________________________

(Vārds, uzvārds, amats)

  - Telefons:____________________________________________

  - Fakss: ______________________________________________

  - E-pasta adrese: _______________________________________

  - Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 	___________________

  - Banka: _____________________________________________

  - Kods: ______________________________________________

  - Konts: ______________________________________________

Ja Pretendents ir personu apvienība (personu grupa) jānorāda:

  - persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā: 		.

  - katras personas atbildības apjoms:							.

APLIECINĀJUMI

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 33.panta septītajai daļai apliecinu šādu šajā piedāvājumā iesniegto dokumentu atvasinājumu un/vai tulkojumu pareizību:

1) KOPIJA piedāvājuma ___ lpp., kopā ____ (skaits);

2) NORAKSTS piedāvājuma ____ lpp., kopā ____ (skaits);

3) IZRAKSTS piedāvājuma ___ lpp., kopā ____ (skaits);

2) TULKOJUMS piedāvājuma ___ lpp., kopā ____ (skaits).

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iepirkumam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Paraksts: _____________ 	Vārds, uzvārds: _______________	 Amats: ______________

1.pielikums

Nolikumam

ID Nr.: RTU-2015/16

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

(Pasūtītāja Tehniskās specifikācija, Pretendenta Tehniskais piedāvājums)

Atklātam konkursam „Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātes vajadzībām”,

ID Nr.: RTU - 2015/16

| Iepirkuma daļa | Nr.p.k | Aprīkojuma nosaukums | Mērvienība | Skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transporta un mašīnzinību fakultāte (TMF) |
| Metināšanas procesu laboratorija |
| 1.daļa | 1 | Iekārtas TIG metināšanai | kompl. | 1 |
|  | 2 | Elektrometinšanas iekārtas (universālā metinšānas iekārta, polimēru materiālu metināšanas iekārta) | kompl. | 1 |
|  | 3 | Elektroloka transformators | kompl. | 1 |
|  | 4 | Strāvas iztaisnotājs | kompl. | 1 |
|  | 5 | Posteņi (gāzmetināšanai, gāzgriešanai, ar līdzstrāvu, ar maiņstrāvu) | kompl. | 1 |
|  | 6 | Gāzgriešanas aparāts | kompl. | 1 |
|  | 7 | Gāzgriešanas un gāzmetināšanas degļi | kompl. | 4 |
|  | 8 | Darba vieta (skapis elektrodu izkarsēšanai) | kompl. | 1 |
| Mašīnbūves automatizācijas un vadības robottehnikas laboratorija, datorizēta darba vieta |
| 2.daļa | 1 | Datorizētā darbavieta (Dators, USB oscilogrāfs/ģenerātors, maketplašu stends) | kompl. | 10 |
| Mašīnbūves automatizācijas un vadības robottehnikas laboratorija, profilometrs |
| 3.daļa | 1 | Bezkontakta 3D optiskais profilometrs | kompl. | 1 |
| Mašīnbūves automatizācijas un vadības robottehnikas laboratorija, spektrometrs |
| 4.daļa | 1 | IS spektrometrs un laboratorijas aprīkojums nanostruktūru veidošanai un īpašību mērījumiem (summējot apakšpozīcijas 1.1, 1.1.1 – 1.1.4 un 1.2 ) | kompl. | 1 |
|  | 1.1. | Infrasarkanais spektrometrs | gab. | 1 |
|  | 1.1.1. | Spektrometra diapazona paplašināšanas modulis* | gab. | 1 |
|  | 1.1.2. | Spektrometra diapazona paplašināšanas modulis* | gab. | 1 |
|  | 1.1.3. | Spektrometra aksesuārs: atstarošanas ATR ierīce - parauga turētājs* | gab. | 1 |
|  | 1.1.4. | Spektrometra aksesuārs: difūzas atstarošanas vakuuma parauga turētājs * | gab. | 1 |
|  | 1.2 | Personālais dators ar monitoru* | gab. | 1 |
|  | 2 | Rotēšanas pārklājumu veidošanās iekārta (spin coater)* | gab. | 1 |
|  | 3 | Turbomolekulārais vakuuma sūknis* | gab. | 1 |
|  | 4 | Forvakuuma sūknis* | gab. | 1 |
|  | 5 | Laboratorijas barošanas avots (opcija)* | gab. | 3 |
| Aviotehnikas apkopes laboratorija |
| 5.daļa | 1 | Gāzturbīnu dzinēju un lidaparātu konstrukciju diagnostikas mācību iekārtu komplekss | kompl. | 1 |
|  | 2 | Aviācijas tehnikas remonta iekārtu komplekss | kompl. | 1 |
|  | 3 | Gāzturbīnu dzinēju un lidaparātu detaļu atjaunošanas iekārtu komplekss | kompl. | 1 |
| Automobiļu ekspluatācijas un remonta laboratorija |
| 6.daļa | 1 | Automobiļu ekspluatācijas un remonta laboratoriju iekārtu komplekss | kompl. | 1 |
| Materiālzinību un materiālu pārbaudes laboratorija |
| 7.daļa | 1 | Universālā materiālu testēšanas iekārta | kompl. | 1 |
|  | 2 | Cietības mērīšana pēc Brinell iekārta | kompl. | 1 |
|  | 3 | Cietības mērīšana pēc Rockwell iekārta | kompl. | 1 |
|  | 4 | Cietības mērīšana pēc Vickers iekārta | kompl. | 1 |
|  | 5 | Šlifu slīpēšanas un pulēšanas iekārta | kompl. | 1 |
| *nepietiekama finansējuma gadījumā Pasūtītājs patur tiesības atteikties no komplekta komponentes šādā secībā: no 5.pozīcijas „Laboratorijas barošanas avots (opcija)”, 4.pozīcijas „Forvakuuma sūknis, 3.pozīcijas „Turbomolekulārais vakuuma sūknis”, 2.pozīcijas „Rotēšanas pārklājumu veidošanās iekārta (spin coater)”, 1.pozīcijas uzskaitītā secībā sākot no 1.1.1. līdz 1.1.4., 1.2.apakšpozīcijas. |

Tehniskajā piedāvājumā piedāvājot ekvivalentu preci, Piegādātājam jāpierāda tās ekvivalentums.

Ekvivalences skaidrojums - par ekvivalentu šī konkursa ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc to funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).

Prasības, kas attiecas uz katru no daļām (Piegādātājs informāciju par sava piedāvājuma atbilstību šīm prasībām Tehniskajā piedāvājumā norāda par katru no daļām, par kuru iesniedz piedāvājumu):

- Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē.

- Preču iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt tehniku tās transportēšanas laikā.

- Precēm jābūt jaunām un iepriekš nelietotām.

Atklātā konkursa daļu detalizēts apraksts

1.daļa „Metināšanas procesu laboratorija”

1.tabula

| Prasības attiecas uz visiem priekšmetiem atklātā konkursa 1.daļā: | Pretendenta Tehniskais piedāvājums |
| --- | --- |
| Piegādes termiņš – ne vēlāk, kā 90 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas |  |
| Garantijas laiks – 2 gadi |  |
| Nepieciešama personāla apmācība – 8h/2 cilv katram priekšmetam |  |
| Nepieciešama lietošanas instrukcija – angļu vai latviešu valodā. |  |

Atklātā konkursa 1.daļas ietvaros katra priekšmeta detalizēts apraksts

## Priekšmets Nr. 1 – iekārtas TIG metināšanai (vienfāzes metināšanas iekārta, trīsfāzu metināšanas iekārta, metināšanas maska – 2 gab.)

2.tabula

| Pasūtītāja izvirzītas Tehniskās prasības | Pretendenta Tehniskais piedāvājums |
| --- | --- |
| Metināšanas iekārtas ir invertora strāvas avots ar MMA, TIG maiņstrāvas (AC) un TIG līdzstrāvas (DC) metināšanai. Iekārta var tikt izmantota tēraudu (iesk. leģētu) līdzstrāvā un alumīnija metināšanai maiņstrāvā. Iekārtas ir kompaktas un vieglas, tās iekļauj visas funkcijas nepieciešamas mūsdienīgai un kvalitatīvai metināšanai. Līdzstrāvas režīma iekārtai ir TIG Pulse režīms, kas ļauj ievērojami paaugstināt nerūsējoša tērauda metinājumu. Iekārtas ir aprīkotas ar pašdiagnostikas režīmu un „slēpto” vadības paneļi smalkai regulēšanai. Iekārtām ir lietotājam draudzīgs intuitīvs vadības panelis, kas ļauj precīzi regulēt vairākus metināšanas procesa parametrus: sākuma strāvu, strāvas pieauguma laiku, pulsācijas frekvenci, krātera metināšanas parametrus. Metināšanai maiņstrāvā ir maiņstrāvas balansa funkcija, kas ļauj precīzāk kontrolēt metināšanas vannu pie alumīnija metināšanas. Komplekts iekļauj metināšanas iekārtas, atbilstošiem ratiņiem, atbilstošiem šķidruma dzesētājiem, 4 metru gariem masas un daba kabeļiem elektrodiem no 1,6 līdz 4mm (25mm2), 4 metru garu TIG degli ar šķidruma dzēšanu (ar piederumu komplektu darbam ar elektrodiem 1.0, 1.6, 2.0, 2.4, 3.2, 4.0), šo diametru volframa elektrodiem (pa 1 gab.). Pārdevējs nodrošina 5 stundu apmācības darbam ar iekārtām. Metināšanas maska piemērota visiem metināšanas procesiem, t.s zemas strāvas TIG metināšanai. |  |

3.tabula

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Prasības | Pretendenta piedāvājums Preces ražotājs, modeļa nosaukums, kods, kataloga Nr. (ja pieejams), precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Vienfāzes metināšanas iekārta – 1 gab. |  |  |
| Tīkla spriegums | vienfāzes 230V |  |
| Maks. metināš. strāva (AC & DC) 35% | vismaz TIG 200A /MMA 180A |  |
| Maks. metināš. strāva (AC & DC) 100% | TIG 140A (100%) /MMA 130A (100%) |  |
| Tukšgaitas spriegums | vismaz 53,7V |  |
| Pielietojamo elektrodu diametri | no 1.5 – līdz 4.0 mm |  |
| Izmērs (bez dzesētāja un ratiņiem) | līdz 385 x 216 x 483 mm |  |
| Svars (bez dzesētāja un ratiņiem) | līdz 18 kg |  |
| Trīsfāzu metināšanas iekārta – 1 gab. |  |  |
| Tīkla spriegums | trīs fāžu 400V |  |
| Metināš. jauda 35%(AC & DC | vismaz TIG 300A/MMA300 |  |
| Metināš. jauda 100%(AC & DC) | vismaz TIG 200A/MMA200 |  |
| Tukšgaitas spriegums | vismaz 80 V |  |
| Pielietojamo elektrodu diametri | no 1.5 – līdz 4.0 mm |  |
| AC frekvence | no 40- līdz 400 Hz |  |
| Izmērs (bez dzesētāja un ratiņiem) | līdz 460 x 310 x 650 mm |  |
| Svars (bez dzesētāja un ratiņiem) | līdz 43 kg |  |
| Metināšanas maska – 2 gab. |  |  |
| Skatu laukums | vismaz 73 x 107 mm |  |
| Tumsības regulēšana, DIN | vismaz 5-8...13 |  |
| Sānu lodziņi, DIN | vismaz 5 |  |
| Jānodrošina | jutības regulēšana |  |
| Jānodrošina | nokavējuma regulēšana |  |
| Jānodrošina | 2 maināmas baterijas CR2032 |  |
| Metināšanas loka sensori | vismaz 3 |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegāde | līdz 90 dienām |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

## 4.tabula

## Priekšmets Nr. 2 – Elektrometināšanas iekārtas (universāla metināšanas iekārta, polimēru materiālu metināšanas iekārta)

| Pasūtītāja izvirzītas Tehniskās prasības | Pretendenta Tehniskais piedāvājums |
| --- | --- |
| Universālā metināšanas iekārta ir paredzēta MIG/MAG, MMA un līdzstrāvas TIG metināšanai. Iekārta nodrošina augstais kvalitātes MIG/MAG metināšanu dažādiem materiāliem ar iebūvētu programmu palīdzību. Lietotajam ir iespēja gan pašam regulēt metināšanas parametrus, gan izmantot ieprogrammētas. Ir iespēja arī saglabāt vajadzīgus parametrus, lai izmatotu tos vairakkārt. Ir pulsa metināšanas režīms (alumīnijam) un RapidArc (nerūs. tēraudam), kas samazina detaļu deformāciju. Komplektā ir iekļauti atbilstošie ratiņi, atbilstošs šķidruma dzesētājs, dzesēšanas šķidrums, 4 metru gars masas kabelis, 3 metru gars pusautomātiskais deglis ar šķidruma dzesēšanu. |  |

5.tabula

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Prasības | Pretendenta piedāvājums Iekārtas ražotājs, modeļa nosaukums, kods, kataloga Nr. (ja pieejams), precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Universāla metināšanas iekārta – 1 gab. |  |  |
| Tīkla spriegums | trīs fāžu 400V |  |
| Metināš. jauda 40% | vismaz 300A |  |
| Izmērs (bez dzesētāja un rātiņiem) | vismaz 478 x 356 x 610 mm |  |
| Svars (bez dzesētāja un ratiņiem) | līdz 51 kg |  |
| Polimēru materiālu metināšanas iekārta- 1 gab. |  |  |
| Tīkla spriegums | 230 V |  |
| Cauruļu izmēri | 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm |  |
| Jānodrošina | termostatiskā temperatūras kontrole |  |
| Kastes izmērs | vismaz 475x 359 x 110 mm |  |
| Piegāde | līdz 90 dienām |  |

6.tabula

## Priekšmets Nr. 3 – elektroloka transformators.

| Pasūtītāja izvirzītas Tehniskās prasības | Pretendenta Tehniskais piedāvājums |
| --- | --- |
| Metināšanas transformators, tā korpusa augšējā daļā atrodas regulēšanas tabula, kurā norādīti elektrodu diametru parametri (mm) pret ieteicamo metināšanas strāvas stiprumu, ir iemontēta aizsardzība pret pārkaršanu, kas pie transformatora kritiskās temperatūras sasniegšanas automātiski atslēdz barošanas avotu. Pēc atdzesēšanas transformators automātiski tiek pieslēgts tīklam. |  |

7.tabula

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Prasības | Pretendenta piedāvājums Preces ražotājs, modeļa nosaukums, kods, kataloga Nr. (ja pieejams), precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Barošana | 230/400 V |  |
| Metināšanas strāva | 70 – 350 A |  |
| Elektroda diametrs | 2 – 6 mm |  |
| Jānodrošina | aizsardzība pret pārkaršanu |  |
| Jānodrošina | dzesēšanas ventilators |  |
| Izmēri | līdz 890x460x590 mm |  |
| Svars | līdz 80 kg |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegāde | līdz 90 dienām |  |

8.tabula

## Priekšmets Nr. 4 – Strāvas iztaisnotājs

| Pasūtītāja izvirzītas Tehniskās prasības | Pretendenta Tehniskais piedāvājums |
| --- | --- |
| Viegls un izturīgs metināšanas invertors paredzēts līdzstrāvas elektrodu metināšanai, kā arī līdzstrāvas TIG metināšanai. Aprīkots ar metināšanas loka optimizācijas sistēmu atkarībā no elektroda pārklājuma tipa (bāzes, rutīla vai celulozes). Iekārta paredzēta lietošanai industriālās ražošanas apstākļos. Komplekts iekļauj 4 metru sazemējuma un darba kabeli. |  |

9.tabula

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Prasības | Pretendenta piedāvājums Preces ražotājs, modeļa nosaukums, kods, kataloga Nr. (ja pieejams), precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Tīkla spriegums | vienfāzes 230V |  |
| Metināšanas jauda | 160A - 30%, 100A -100% |  |
| Tukšgaitas spriegums | vismaz 80.0 V |  |
| Pielietojamo elektrodu diametri | 1.5 - 4.0 mm |  |
| Komplektā jānodrošina | 4m sazemējuma un darba kabelis |  |
| Izmēri (bez dzesētāja un rātiņiem) | līdz 224 x 148 x 385 mm |  |
| Svars (bez dzesētāja un ratiņiem) | līdz 9 kg |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegāde | līdz 90 dienām |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums |  |

## Priekšmets Nr. 5 – Posteņi (gāzmetināšanai, gāzgriešanai, ar līdzstrāvu, ar maiņstrāvu)

Komplektā ietilpst:

- Postenis elektrometināšanai – 5 gab.

- Postenis gāzgriešanai un gāzes metināšanai – 2 gab.

- Postenis polimeru metināšanai – 1 gab.

- Postenis plazmas griešanai – 1 gab.

10.tabula

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Prasības | Pretendenta piedāvājums Preces ražotājs, modeļa nosaukums, kods, kataloga Nr. (ja pieejams), precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Postenis elektrometināšanai – 5 gab. |  |  |
| Metināšanas galds | izmērs vismaz 630x850x800mm |  |
| Krēsls | metināšanas krēsls no nedegoša materiāla, regulējams augstums |  |
| Aizkari | biezums ne mazāks ka 0.4 mm, izmērs 2000 x 1400mm |  |
| Metināšanas maska | FlipUp tipa maska vai ekvivalents, lodziņa izmērs ne mazāks kā 60x110mm, DIN9 stikls vai ekvivalents |  |
| Āmurs | garums ne mazāk ka 240mm, ar atsperes tipa rokturi, ne smagāks par 320 g. |  |
| Darba apģērbs | Unisex kombinezonbikses, izmērs XL, ugunsdrošs atbilstoši EN11611 vai ekvivalents |  |
| Jānodrošina | Stieple pusautomātiskai tērauda metināšanai 45 kg vai vairāk; stieple pusautomātiskai nerūsējoša tērauda metināšanai 20 kg; stieple pusautomātiskai alumīnija metināšanai 14 kg vai vairāk; stieple TIG tērauda metināšanai 6 kg vai vairāk; stieple TIG nerūsējoša tērauda metināšanai 10 kg vai vairāk; stieple TIG alumīnija metināšanai 10 kg vai vairāk; elektrodi tērauda metināšanai 20 kg vai vairāk; elektrodi nerūsējoša tērauda metināšanai 10 kg vai vairāk, elektrodi alumīnija metināšanai 5 kg. |  |
| Jānodrošina | 5 degļa sprauslas un pa 10 kontaktdīzes 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.2mm alumīnija stieplei, 2 teflona spirāles alumīnija metināšanai. |  |
| Postenis gāzgriešanai un gāzes metināšanai – 2.gab. |  |  |
| Metināšanas galds | Izmērs vismaz 630x850x800mm |  |
| Krēsls | Metināšanas krēsls no nedegoša materiāla, regulējams augstums. |  |
| Aizskari | Biezums ne mazāks ka 0.4 mm, izmērs 2000 x 1400mm, oranžas krāsas |  |
| Metināšanas maska | FlipUp tipa maska vai ekvivalents, lodziņa izmērs ne mazāks kā 60x110mm, DIN9 stikls vai ekvivalents |  |
| Āmurs | Garums ne mazāk ka 240mm, ar atsperes tipa rokturi, ne smagāks par 320 g. |  |
| Darba apģērbs | Unisex kombinezonbikses, izmērs XL, ugunsdrošs atbilstoši EN11611 vai ekvivalents |  |
| Jānodrošina | 2 rezerves komplekti propāna griešanai no 0 līdz 50mm |  |
| Postenis polimeru metināšanai – 1 gab. |  |  |
| Metināšanas galds | Izmērs vismaz 630x850x800mm |  |
| Krēsls | Metināšanas krēsls no nedegoša materiāla, regulējams augstums |  |
| Aizskari | Biezums ne mazāks ka 0.4 mm, izmērs 2000 x 1400mm |  |
| Metināšanas maska | FlipUp tipa maska vai ekvivalents, lodziņa izmērs ne mazāks kā 60x110mm, DIN9 stikls vai ekvivalents |  |
| Āmurs | Garums ne mazāk ka 240mm, ar atsperes tipa rokturi, ne smagāks par 320 g. |  |
| Darba apģērbs | Unisex kombinezonbikses, izmērs XL, ugunsdrošs atbilstoši EN11611 vai ekvivalents |  |
| Postenis plazmas griešanai – 1 gab. |  |  |
| Metināšanas galds (ar akmens virsmu) | Izmērs vismaz 630x850x800mm |  |
| Krēsls | Metināšanas krēsls no nedegoša materiāla, regulējams augstums |  |
| Aizskari | Biezums ne mazāks ka 0.4 mm, izmērs 2000 x 1400mm, oranžas krāsas |  |
| Metināšanas maska | FlipUp tipa maska vai ekvivalents, lodziņa izmērs ne mazāks kā 60x110mm, DIN9 stikls vai ekvivalents |  |
| Āmurs | Garums ne mazāk ka 240mm, ar atsperes tipa rokturi, ne smagāks par 320 g. |  |
| Darba apģērbs | Unisex, izmērs XL, ugunsdrošs atbilstoši EN11611 vai ekvivalents |  |
| Jānodrošina | Lenķa slīpmašīna 150mm Divripu smirģelis ar ripu diametru 150 mm un vairāk |  |
| Piegāde | līdz 90 dienām |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

## Priekšmets Nr. 6 – Gāzgriešanas aparāts- augstas kvalitātes griešanai metālā ar gaisa strūklu

11.tabula

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Prasības | Pretendenta piedāvājums Preces ražotājs, modeļa nosaukums, kods, kataloga Nr. (ja pieejams), precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Tīkla spriegums | trīsfāžu 400V |  |
| Griešanas biezums | līdz 25mm |  |
| Jauda 100% | līdz 40A |  |
| Jauda 35% | līdz 60A |  |
| Izmērs | līdz 389 x 2247 x 489 mm |  |
| Svars | līdz 22 Kg |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegāde | līdz 90 dienām |  |

## Priekšmets Nr. 7 – Gāzgriešanas un gāzmetināšanas degļi

12.tabula

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Prasības | Pretendenta piedāvājums Preces ražotājs, modeļa nosaukums, kods, kataloga Nr. (ja pieejams), precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Acetilēna metināšanas/griešanas komplekts 2 gab. |  |  |
| Deglis | skābekļa/acetilēna |  |
| Uzgaļu komplekts metināšanai | 5 uzgaļu komplekts vai labāks, metināšanai līdz 14mm |  |
| Uzgaļu komplekts griešanai | 2 uzgaļu komplekts, metināšanai līdz 75mm |  |
| Jānodrošina | uzgaļu tīrīšanas komplekts |  |
| Izmērs | līdz 500 x 400 x 100 mm |  |
| Jānodrošina | vismaz 4 metru gāzes šļauka, 4 drošības vārsti |  |
| Gāzgriešanas komplekts – 2 gab. |  |  |
| Deglis | skābekļa/propāna |  |
| Uzgaļu komplekts griešanai | 6 uzgaļu komplekts griešanai līdz 50 mm |  |
| Jānodrošina | uzgaļu tīrīšanas komplekts |  |
| Garantijas laiks | vismaz 2 gadi |  |
| Piegāde | līdz 90 dienām |  |

## Priekšmets Nr. 8 – Darba vieta (skapis elektrodu izkarsēšanai) - elektrodu uzkarsēšanas un glabāšanas krāsns

13.tabula

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Prasības | Pretendenta piedāvājums Preces ražotājs, modeļa nosaukums, kods, kataloga Nr. (ja pieejams), precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Ietilpība | līdz 75 kg |  |
| Darba temperatūra | 50 – 350 0C vai plašāka |  |
| Spriegums | līdz 230 V |  |
| Jauda | līdz 4 kW |  |
| Svars | līdz 75 kg |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

(pretendenta nosaukums)	 (amats) 	(paraksts)		(vārds, uzvārds)

# 2.daļa „Mašīnbūves automatizācijas un vadības robottehnikas laboratorija, datorizēta darba vieta”

1.tabula

| Prasības attiecas uz visiem priekšmetiem atklātā konkursa 2.daļā: | Pretendenta Tehniskais piedāvājums |
| --- | --- |
| Piegādes termiņš – ne vēlāk, kā 120 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas |  |
| Garantijas laiks – 2 gadi |  |

Atklātā konkursa 2.daļas ietvaros katra priekšmeta detalizēts apraksts

## Priekšmets Nr. 1 – Datorizēta darba vieta

Komplektā ietilpst:

- Personālais dators ar monitoru – 1 gab.

- USB osciloskops/generātors – 1 gab.

- Maketplate un savienotājvadi   – 1 komplekts.

2.tabula

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Prasības | Pretendenta piedāvājums Preces ražotājs, modeļa nosaukums, kods, kataloga Nr. (ja pieejams), precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Personālais dators ar monitoru | pievienoto ierīču signālu reģistrācija un apstrāde |  |
| Procesors: | 3.4 GHz, tips vai labāks |  |
| Operatīva atmiņa (RAM): | vismaz 4 GB |  |
| Videokarte: | Integrēta, izšķirtspēja ne mazāk 1024 x 768 |  |
| Cietais disks: | Vismaz 500 GB |  |
| CD/DVD lasītājs | komplektā |  |
| USB porti | 6 USB 3.0 porti |  |
| Komplektā: | ETHERNET karte/savienojums, skaņas karte, optiskā pele, klaviatūra |  |
| Displejs | LCD vai ekvivalents, vismaz 24 cm, minimālā izšķirtspēja 1024 x 768 pikseļi |  |
| Operētājsistēma: | Windows 8, 64 bit |  |
| USB osciloskops / ģenerators | elektrisko signālu novērošana un reģistrācija; elektrisko signālu ģenerēšana |  |
| Frekvenču josla | vismaz 100 MHz |  |
| Izlases frekvence | vismaz 1GS/s, kopā visiem kanāliem |  |
| Bufera atmiņa: | vismaz 32 kS |  |
| Funkciju ģenerators | līdz 1 MHz |  |
| Ārējais trigeris | Ir |  |
| Kanālu skaits: | vismaz 2 |  |
| Ieejas: | BNC, 1MOm, ne vairāk ka 15 pF |  |
| Ieejas režīmi: | AC/DC |  |
| Ieejas diapazoni: | Apakšējais ieejas spriegumu diapazons +/-50 mV un mazāk, augšējais diapazons +/-20V un augstāk |  |
| Piemēru diapazonu rinda: | 50mV – 100mV – 200mV – 500mV – 1V – 2V – 5V – 10V – 20V |  |
| Izšķirtspēja: | 8 bit - 12 bit |  |
| Ieejas jutīgums: | līdz 10 mV/ied |  |
| Ieejas aizsardzība: | jāiztur ieejas spriegums līdz +/- 100 V (DC +AC max) |  |
| Līdzstrāvas nobīde: | Jānodrošina |  |
| DC nenoteiktība | +/- 3% un labāk |  |
| Izlases frekvence uz 1 kanālu | minimāli 1GHz/kanālu skaits |  |
| Izvērses diapazoni: | 1ns/iedaļu līdz 1000 s/iedaļu |  |
| Darbības režīmi: | sinhronizēts, reģistrators (roll) |  |
| Dināmiskie raksturojumi | “Crosstalk” - vismaz 400:1 Troksnis - līdz 180uV RMS 50mV diapazonā Pīķa atsauce - kropļojums (overshoot) līdz 5% |  |
| Trigeri: | A, B kanāli, ārējais |  |
| Trigeru režīmi: | nav, auto, viens, atkārtotais |  |
| Trigeru tipi: | augoša fronte, krītošā fronte, aizkavētais (minimāli) |  |
| Maksimāla pirms trigera signāla tveršana: | 100% no bufera apjoma |  |
| Trigera atjaunošana: | līdz 2us pie ātrākas izvērses |  |
| Ārēja trigera ieeja: | BNC, 1MOm, ne vairāk ka13 pF |  |
| Ieejas diapazons: | Ne mazāk +/- 5V DC |  |
| Trigera ieejas jutīgums: | 200 mV p-p |  |
| Trigera līmeņa precizitāte: | Ne lielāk par +/- 3% no pilnas skalas |  |
| Funkciju ģeneratora izeja: | BNC, 600 Om (orientējoši) |  |
| Obligātās funkcijas: | sīnusoidāla, rektangulāra, trīsstūrīga, līdzstrāva, zāģveida (ramp), baltais troksnis |  |
| Lietotāja funkcijas: | Ir |  |
| Izejas spriegums: | līdz +/- 2V |  |
| Frekvenču diapazons | DC līdz 1MHz |  |
| Izejas aizsardzība: | jāiztur ieejas spriegums +/- 10 V (DC +AC max) |  |
| Obligātas signāla apstrādes funkcijas: | Spektra analizators, matemātiskas funkcijas (+, -, *, / u.c.) |  |
| Obligātie automātiskie mērījumi: | frekvence, periods, AC RMS, DC vidējā |  |
| Savienojums ar datoru: | USB 2.0, augstā ātruma (hi speed) |  |
| Barošana: | no USB porta |  |
| Izmēri: | 200 x 200 x 50 mm (orientējoši) |  |
| Darbības temperatūra: | 0 – 50oC |  |
| Darbības mitrums: | 5% - 80% |  |
| Drošības prasības: | pēc EN 61010-1:2010 vai ekvivalents |  |
| EMC savietojamība: | EN 61326-1:2006 vai ekvivalents |  |
| Programmatūra: | komplektā, darbam ar Windows XP, 7, 8 (32 un 64 versijas) |  |
| Aksesuāri: | 150 MHz zonde – 2 gab |  |
|  | USB kabelis |  |
| Obligātas interfeisa valodas: | Angļu |  |
| Instrukcijas valodas: | Oriģinālā dokumentācija angļu valodā |  |
| Maketēšanas plate (Breadboard) | automātikas sistēmu elementu un shēmu maketēšana bez lodēšanas |  |
| Kontaktu solis | 2.56 mm (0.3 collas), DIP korpusiem |  |
| Kontaktu pārklājums: | niķelis vai sudrabs |  |
| Kontaktu skaits | 4640 vai vairāk |  |
| Kontaktu grupējums: | grupas pa 5 |  |
| Savienotās grupas: | ir (barošanai, zemējumam) |  |
| Savienotāju ligzdas: | 4 savienotāji, skrūvējami / spraudnim |  |
| Aprīkojums: | Universālo savienotāju plāksne: D-Sub ligzda un spraudnis (RS 232), 25 kontakti; panelis potenciometru, slēdžu un citu komponenšu montēšanai |  |
| Izmēri: | līdz 500 - 370 x 400 - 260 x 50 25 mm |  |
| Masa: | līdz 2.0 kg |  |
| Aksesuāri: | Savienotāju komplekts, vadu garumi 0.1 – 5.0 collas, ap 200 vadu komplektā |  |

(pretendenta nosaukums)	 (amats) 	(paraksts)		(vārds, uzvārds)

# 3.daļa „Mašīnbūves automatizācijas un vadības robottehnikas laboratorija, profilometrs”

1.tabula

| Prasības attiecas uz visiem priekšmetiem atklātā konkursa 3.daļā: | Pretendenta Tehniskais piedāvājums |
| --- | --- |
| Piegādes termiņš – ne vēlāk, kā 120 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas |  |
| Garantijas laiks – 2 gadi |  |
| Nepieciešama personāla apmācība – 8h/2 cilv |  |

Atklātā konkursa 3.daļas ietvaros katra priekšmeta detalizēts apraksts

## Priekšmets Nr. 1– Bezkontakta 3D optiskais profilometrs - dažādu cietu un mīkstu detaļu virsmu kvalitatīvo rādītāju pētījumiem un raupjuma 3D parametru novērtēšanai

2.tabula

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Prasības | Pretendenta piedāvājums Preces ražotājs, modeļa nosaukums, kods, kataloga Nr. (ja pieejams), precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Skenēšanas ātrums: | līdz 100 mikroniem/sekundē |  |
| Izšķirtspēja | vismaz 1024 x 1024 pikseļi |  |
| Vertikālais mērīšanas diapazons: | vismaz 2 mm |  |
| Jānodrošina | automātiska virsmas noteikšanas funkcija |  |
| Jānodrošina | Iekārtai jābūt vadāmai no personālā datora ar vismaz 64-bitu oprētājsistēmu |  |
| Jānodrošina | Datorā jābūt instalētai atbilstošai, savietojamai ar iekārtas vadības programmu, datu apstrādes programmai |  |
| Elektrobarošana: | 220VAC, 50/60Hz, Eiropas spraudnis |  |
| Lietošanas instrukcija | Oriģinālā dokumentācija angļu valodā; vismaz saīsināta lietotāju pamācība latviešu valodā |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

(pretendenta nosaukums)	 (amats) 	(paraksts)		(vārds, uzvārds)

# 4.daļa ”Mašīnbūves automatizācijas un vadības robottehnikas laboratorija, spektrometrs”

1.tabula

| Prasības attiecas uz visiem priekšmetiem atklātā konkursa 4.daļā: | Pretendenta Tehniskais piedāvājums |
| --- | --- |
| Piegādes termiņš – ne vēlāk, kā 120 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas |  |
| Nepieciešama personāla apmācība – 8h/2 cilv priekšmetam 1 |  |

Atklātā konkursa 4.daļas ietvaros katra priekšmeta detalizēts apraksts

## Priekšmets Nr. 1 – IS spektrometrs un laboratorijas aprīkojums nanostruktūru veidošanai un īpašību mērījumiem

2.tabula

Komplektā ietilpst:

| 1. | IS spektrometrs un laboratorijas aprīkojums nanostruktūru veidošanai un īpašību mērījumiem (summējot apakšpozīcijas 1.1, 1.1.1 – 1.1.4 un 1.2 ) | komp | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Infrasarkanais spektrometrs | gab. | 1 |
| 1.1.1. | Spektrometra diapazona paplašināšanas modulis* | gab. | 1 |
| 1.1.2. | Spektrometra diapazona paplašināšanas modulis* | gab. | 1 |
| 1.1.3. | Spektrometra aksesuārs: atstarošanas ATR ierīce - parauga turētājs* | gab. | 1 |
| 1.1.4. | Spektrometra aksesuārs: difūzas atstarošanas vakuuma parauga turētājs * | gab. | 1 |
| 1.2. | Personālais dators ar monitoru* | gab. | 1 |
| 2. | Rotēšanas pārklājumu veidošanās iekārta (spin coater)* | gab. | 1 |
| 3. | Turbomolekulārais vakuuma sūknis* | gab. | 1 |
| 4. | Forvakuuma sūknis* | gab. | 1 |
| 5. | Laboratorijas barošanas avots (opcija)* | gab. | 3 |

3.tabula

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Prasības | Pretendenta piedāvājums Preces ražotājs, modeļa nosaukums, kods, kataloga Nr. (ja pieejams), precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Infrasarkanais spektometrs | nanodaliņu suspensiju, plāno kārtiņu, materiālu virsmas IS spektroskopija |  |
| Spektrālais diapazons: | 8 000 – 375 cm-1 vai plašāk |  |
| Izšķirtspēja: | ne sliktāk par 1.0 cm-1 |  |
| Viļņa skaitļa precizitāte: | 0.01 cm-1 (pie 2 000 cm–1) |  |
| Fotometra precizitāte: | 0.1 % T |  |
| Signāla / trokšņa attiecība: | 5000: 1 |  |
| Detektors: | istabas temperatūrai; iespēja nomainīt pret ar slāpekli dzēšamo |  |
| Optika: | Au vai Pt pārklātie spoguļi |  |
| Skanēšanas ātrums: | 3 – 80 kHz, (1.87 – 50 mm/s) vai plašāk |  |
| Spektru iegūšanas ātrums: | līdz 25 spektriem /sek pie ižšķirtspējas ne mazāk par 16 cm-1 3.4 GHz, tips |  |
| ACP | vismaz 24 bit visiem skanēšanas ātrumiem; 4 GB |  |
| Savietojamība ar aksesuāriem: |  |  |
|  | Vienas atstarošanas ATR parauga turētais |  |
|  | multi - atstarošanas ATR parauga turētais |  |
|  | difūzas atstarošanas parauga turētais |  |
| ` | vakuuma difūzas atstarošanas parauga turētais |  |
|  | IS mikroskops |  |
| Iekšēja pārbaude: | Iebūvēta |  |
| Savienojums ar datoru: | Ethernet vai USB |  |
| Parauga nodaļa: | 21-27 x 26 – 27 x 16-17 cm (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.03.2015.) |  |
| Izmērs: | 40 – 70 x 40 – 70 x 20 – 40 cm (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.03.2015.) |  |
| Masa | līdz 60 kg (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.03.2015.) |  |
| Barošana | 220 V 50 Hz, Eiropas ligzda |  |
| Programmatūra: | Komplektā |  |
| Lietošanas rokasgrāmata: | Oriģinālā dokumentācija angļu valodā; Vismaz saīsināta lietotāju pamācība latviešu valodā |  |
| Garantija: | vismaz 2 gadi |  |
|  | 10 gadi interferometram |  |
| Spektrometra diapazona paplašināšanas modulis | Tabulā Nr.2 pozīcijā 1.1 minēta spektrometra spektrālā diapazona paplašināšanas iespēja |  |
| Spektrāla diapazona paplašināšana līdz | 10 000 – 350 cm-1 vai plašāks |  |
| Garantija: | vismaz 2 gadi |  |
| Spektrometra diapazona paplašināšanas modulis | Tabulā Nr.2 pozīcijā 1.1 minēta spektrometra spektrālā diapazona paplašināšanas iespēja |  |
| Spektrāla diapazona paplašināšana līdz | 10 000 – 375 cm-1 (un plašāk) (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 04.03.2015.) |  |
| Garantija: | vismaz 2 gadi |  |
| Spektrometra aksesuārs: atstarošanas ATR ierīce - parauga turētājs | Vienas atstarošanas ATR ierīce - parauga turētājs tabulā Nr.2 pozīcijā 1.1 minētam spektrometram |  |
| Materiāls | Dimanta kristāls |  |
| Spektrālais diapazons | 5 000 – 50 cm-1 vai plašāks |  |
| Parauga izmērs | 20 mm (ne mazāk) |  |
| Skalošana (purge) | Ir |  |
| Garantija: | vismaz 2 gadi |  |
| Spektrometra aksesuārs: atstarošanas ATR ierīce - parauga turētājs | Difūzas atstarošanas vakuuma parauga turētājs tabulā Nr.2 pozīcijā 1.1 minētam spektrometram |  |
| Pieļaujamais spiediens reakcijas kamerā | Reakcijas kamera spiedieniem no 1 kTorr līdz 10-6 torr |  |
| Pieļaujama temperatūra reakcijas kamerā | –150oC līdz 600oC vai plašāk |  |
| Garantija: | vismaz 2 gadi |  |
| Personālais dators ar monitoru | IS spektrofotometra vadība un datu analīze |  |
| Procesors: | 3.4 GHz, tips |  |
| Operatīva atmiņa (RAM): | vismaz 4 GB |  |
| Videokarte: | Integrēta, izšķirtspēja ne mazāk 1024 x 768 pikseļi |  |
| Cietais disks: | vismaz 500 GB |  |
| CD/DVD lasītājs | komplektā |  |
| USB porti | 6 USB 3.0 porti |  |
| Komplektā: | ETHERNET karte/savienojums |  |
|  | Skaņas karte |  |
|  | Optiskā pele |  |
|  | Klaviatūra |  |
| Displejs | LCD, 24 cm, minimālā izšķirtspēja 1024 x 768 pikseļi |  |
| Operētājsistēma: | Windows 8, 64 bit |  |
| Garantija: | vismaz 2 gadi |  |

## Priekšmets Nr. 2 – Rotēšanas pārklājumu veidošanās iekārta (spin coater)*

4.tabula

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Prasības | Pretendenta piedāvājums Preces ražotājs, modeļa nosaukums, kods, kataloga Nr. (ja pieejams), precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Rotēšanas pārklājumu veidošanās iekārta (spin coater) | šķidras fāzes uznešana un pamatnēm ar “spin coating” metodi IS spektrofotometra vadība un datu analīze |  |
| Parauga uznešana: | manuāla |  |
| Pamatnes stiprināšana: | ar līmlenti |  |
| Maksimālie apgriezieni: | 5000 RPM vai vairāk |  |
| Apgriezienu stabilizācija: | automātiskā |  |
| Taimers: | 1- 60 sek; 1 – 60 min |  |
| Displejs: | ciparu: apgriezieni, taimera laiks |  |
| Konstrukcija: | Galda izpildījums (desk-top) |  |
|  | Atbalsts šļircēm 100 ml |  |
|  | Ir ūdens caurule skalošanai |  |
| Komplektā rezerves rotēšanas plāksne |  |  |
| Izmēri: | 400 x 300 x 200 (orientējoši) |  |
| Masa: | ap 20 kg |  |
| Barošana: | 220 V 50 Hz, Eiropas ligzda |  |
| Lietošanas rokasgrāmata: | Oriģinālā dokumentācija angļu valodā |  |
| Garantija: | vismaz 2 gadi |  |

* Nepietiekama finansējuma gadījumā Pasūtītājs patur tiesības atteikties no priekšmeta iegādes

## Priekšmets Nr. 3 – Forvakuuma sūknis *

5.tabula

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Prasības | Pretendenta piedāvājums Preces ražotājs, modeļa nosaukums, kods, kataloga Nr. (ja pieejams), precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Forvakuuma sūknis (rotācijas eļļas sūknis) | pārklājumu veidošanas iekārtas vakuumēšana |  |
| Ražība: | vismaz 5 l/s vai labāka |  |
| Maksimālāis atlikuma spiediens: | vismaz 5 x 10-3 torr (bez gāzes balasta) |  |
| Barošana | 220 V 50 Hz, Eiropas ligzda |  |
| Jauda | līdz 1 kW |  |
| Trokšņa līmenis | līdz 60 dB |  |
| Masa: | līdz 35 kg |  |
| Komplektā: | forvakuuma eļļas slazds (karsējamais) |  |
|  | Eļļas tvaiku slazds (izpūtējatvērumam) |  |
|  | Ieejas atvērumam atbilstošais pus - atloks (half nipple) - pārēja uz šļūteni |  |
| Lietošanas rokasgrāmata: | Oriģinālā dokumentācija angļu valodā |  |
| Garantija: | vismaz 2 gadi |  |

* Nepietiekama finansējuma gadījumā Pasūtītājs patur tiesības atteikties no priekšmeta iegādes

## Priekšmets Nr. 4 – Turbomolekulārais vakuuma sūknis*

6.tabula

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Prasības | Pretendenta piedāvājums Preces ražotājs, modeļa nosaukums, kods, kataloga Nr. (ja pieejams), precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Turbomolekulārais vakuuma sūknis - turbomolekulārais/ hibrīda vakumsūknis | pārklājumu veidošanas iekārtas vakuumēšana |  |
| Ražība: | 250 l/s (pēc N2) vai vairāk |  |
| Minimālā kompresijas attiecība (pēc H2) | 1x104 (H2) |  |
| Maksimālāis atlikuma spiediens: | 4 x 10-10 torr |  |
| Ieejas atloks: | ISO 160 vai ekvivalents |  |
| Stiprinājumi | klipši |  |
| Blīve: | Gumijas |  |
| Izejas atloks | KF 16 vai KF 25 |  |
| Kontrolleris: | komplektā, uz korpusa stiprināms |  |
| Dzēšana: | Piespiedu gaiss |  |
| Darba orientēšana: | Jebkura |  |
| Barošana | 220 V 50 Hz, Eiropas ligzda |  |
| Trokšņa līmenis | Līdz 60 dB |  |
| Masa: | līdz 20 kg |  |
| Komplektā | gumijas blīves gredzens 6 atloka stiprinājuma klipši ISO160 pus – atloks (nipelis) vai ekvivalents. Izejas atloka pāreja uz šļūteni |  |
| Lietošanas rokasgrāmata: | Oriģinālā dokumentācija angļu valodā |  |
| Garantija: | vismaz 2 gadi |  |

* Nepietiekama finansējuma gadījumā Pasūtītājs patur tiesības atteikties no priekšmeta iegādes

## Priekšmets Nr. 5 – Laboratorijas barošanas avots (opcija)*

7.tabula

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Prasības | Pretendenta piedāvājums Preces ražotājs, modeļa nosaukums, kods, kataloga Nr. (ja pieejams), precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Laboratorijas barošanas avots | prototipu shēmu un ierīču barošana |  |
| Izejas: | Vismaz 3 |  |
| Jauda: | 305W, ne mazāk |  |
| Izejas spriegums, izeja 1: | 0 – 35V |  |
| Maks. izejas strāva, izeja 1: | 4A, ne mazāk |  |
| Izejas spriegums, izeja 2: | 0 – 35V |  |
| Maks. izejas strāva, izeja 2: | 4A, ne mazāk |  |
| Izejas spriegums, izeja 3: | 1.5 – 5 V |  |
| Maks. izejas strāva, izeja 3: | 5A ne mazāk |  |
| Sprieguma uzstādīšanas precizitāte: | Vismaz 10 mV |  |
| Sprieguma nestabilitāte: | 2 uV rms, ne vairāk |  |
| Displejs | LED, 4 cipari, U/I |  |
| Apvienošanas iespēja: | Iekārtas var apvienot paralēlā un virknes slēgumā |  |
| Izpildījums : | galda |  |
| Barošanas spriegums: | 100 – 240 VAC, 50 Hz, Eiropas rozete |  |
| Elektrodrošība: | atbilstoši EN 61010-1 vai ekvivalents |  |
| Izmēri: | 320 x 260 x 160 mm (orientējoši) |  |
| Masa: | līdz 10 kg (orientējoši) |  |
| Elektrobarošana: | 220VAC, 50/60Hz, Eiropas spraudnis |  |
| Lietošanas rokasgrāmata: | Oriģinālā dokumentācija angļu valodā |  |
| Garantija | vismaz 2 gadi |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

* Nepietiekama finansējuma gadījumā Pasūtītājs patur tiesības atteikties no priekšmeta iegādes

(pretendenta nosaukums)	 (amats) 	(paraksts)		(vārds, uzvārds)

# 5.daļa „Aviotehnikas apkopes laboratorija”

1.tabula

| Prasības attiecas uz visiem priekšmetiem atklātā konkursa 5.daļā: | Pretendenta Tehniskais piedāvājums |
| --- | --- |
| Piegādes termiņš – ne vēlāk, kā 90 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas |  |
| Garantijas laiks – 2 gadi |  |
| Nepieciešama personāla apmācība – 8h/2 cilv priekšmetam |  |

Atklātā konkursa 5.daļas ietvaros katra priekšmeta detalizēts apraksts

## Priekšmets Nr. 1 – Gāzturbīnu dzinēju un lidaparātu konstrukciju diagnostikas mācību iekārtu komplekss

Komplekta sastāvā:

- Rokas elektromagnēts – 1 gab.

- Ierīce magnētiskā lauka mērīšanai – 1 gab.

- Ultravioleto staru lampa – 1 gab.

- Akustiskais defektoskops  – 1 gab.

- Ultravioleto LED panelis – 1 gab.

- Termogrāfiskā ierīce – 1 gab.

- Vibrodiagnostikas portatīvā ierīce dinamiskās un statiskās vibrācijas monitoringam un analīzei – 1 gab.

2.tabula

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Prasības | Pretendenta piedāvājums Preces ražotājs, modeļa nosaukums, kods, kataloga Nr. (ja pieejams), precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Rokas elektromagnēts |  |  |
| Kabelis | vismaz 3 m |  |
| Kontaktdakša | 230v 50/60 Hz |  |
| Aizsardzības klase | IP65 |  |
| Svars | līdz 4250 g |  |
| Celšanas spēks | vismaz 180 N (bez pielāgojamam spailēm) |  |
| Celšanas spēks | vismaz 100 N (ar pielāgojamām spailēm) |  |
| Attālums starp poliem | vismaz 170 mm |  |
| Jānodrošina | Aprīkots ar pielāgojamām spailēm. Atbilst DIN EN ISO 9934 un VDE vai ekvivalents |  |
| Ierīce magnētiskā lauka mērīšanai |  |  |
| Ierīces funkcijas | mērīšana – analīze – kontrole |  |
| Ierīces izmēri: | līdz 150x80x30 mm |  |
| Mērījumu diapazons | max 400 A/cm |  |
| Mērvienības | A/cm, mili-Tesla, Gauss, Ersteds |  |
| Paliekošā magnētiskā lauka diapazons | vismaz 40 A/cm |  |
| Barošana | 9V baterija vai akumulators |  |
| Jānodrošina | Kalibrēšanas etalons |  |
|  | Ultravioleto staru stiprības mērītājs „J 221” vai ekvivalents |  |
|  | Izmēģināšanas paraugs kurš atbilst Prof. Berthold vai ekvivalents |  |
|  | Izmēģināšanas paraugs MTU Nr. 3 (bloks 1-ais tips) |  |
|  | ASTM priekš centrifūgas ar statīvu |  |
|  | Ciparu gaismas starojuma mērītājs |  |
| Ultravioleto staru lampa | Ultravioleto staru LED pārnēsājama rokas lampa ar ārējo droseli, reflektoru, dzesēšanas sistēmu un kabeli (vismaz 1.8m garuma) |  |
| Intensitāte 400 mm distancē | vismaz 4100µW/cm2 |  |
| Iluminācijas laukums 400 mm distancē: | līdz Ø 210mm |  |
| Viļņa garums | vismaz 365 nm |  |
| Barošanas avots | 100-240 V 50/60 Hz |  |
| Akustiskais defektoskops | Darbības princips – impulsa impedances |  |
| Defektu atrašanas dziļums: | konstrukcijās no alumīnija sakausējumiem 0.5mm - 7mm; konstrukcijas no polimeru un kompozītu materiāliem 0.15mm - 3.0mm. |  |
| Minimālais defekta diametrs konstrukcijās no alumīnija sakausējumiem | 0.5mm – 7mm. |  |
| Maksimālais skenēšanas ātrums (virsmas raupjums Rz < 30) | vismaz 10 m/min |  |
| Minimālais izliekto uz āru virsmu rādiuss | vismaz 6 mm |  |
| Minimālais ieliektu virsmu rādiuss | vismaz 20 mm |  |
| Jānodrošina | aprīkots ar bultas indikatoru. |  |
|  | aprīkots ar skaņas signālu |  |
|  | aprīkots ar gaismas indikāciju |  |
| Barošana: | baterija 9-12 V vai maiņstrāvas barošana caur pārveidotāju 220V 50/60Hz |  |
| Izmēri | līdz 160x74x200 mm |  |
| Darba temperatūras diapazons | no -10 līdz +40 CO |  |
| Elektroniskā bloka gabarīti | līdz 67x28x45mm |  |
| Ultravioleto LED panelis | Moduļu veida ultravioleto LED paneļa konstrukcija ar reflektoru un kabeli (vismaz 3.0 m garuma) |  |
| Baltā gaisma | līdz 3 lx |  |
| Barošanas strāva | 230V / 50HZ |  |
| Jauda | līdz 150W |  |
| Izmēri | līdz 390x270x110 mm |  |
| Jānodrošina | Riska klase 2 |  |
|  | atbilst DIN-EN ISO 9934, DIN-EN ISO 3452, DIN-EN ISO 3059 vai ekvivalents |  |
| Termogrāfiska ierīce | Pārnēsājama |  |
| Termiskā jūtība: | vismaz 0.08°C |  |
| Termiskais mērīšanas diapazons | -4 to 536°F (-20 to +280°C) vai plašāks |  |
| Atjaunošanas frekvence | vismaz 9 Hz |  |
| Lēca: | vismaz 32° x 23° |  |
| indikators | Automātiskais auksts/karsts |  |
| Komplektā jānodrošina | koferis |  |
|  | IRsoft PC programmatūra |  |
|  | SD karte |  |
|  | USB kabelis |  |
|  | Baterijas lādētājs |  |
|  | Li-ion baterija |  |
|  | Tri-pod adapters |  |
| Vibrodiagnostikas portatīvā ierīce dinamiskās un statiskās vibrācijas monitoringam un analīzei |  |  |
| Procesors: | vismaz 806 MHz |  |
| Informācijas apstrādes kanāli: | vismaz 2 |  |
| Jānodrošina | ¼ VGA krāsains displejs |  |
| Aizsardzības klase | IP65 |  |
| Iebūvēta fleš-atmiņa | vismaz 128 Mb |  |
| Jānodrošina | Daudzplākšņu balansēšanas programma |  |
| Baterijas darbības ilgums: | līdz 8 stundām |  |
| Jānodrošina | Li-ion baterija |  |
|  | Baterijas lādētājs |  |
| Zema porofila akselerometri: | 2 gb. |  |
| Devēju kabeļi:. | 2 gb |  |
| Jānodrošina | Savienojošais kabelis ar deviņu pinu ligzdu. |  |

## Priekšmets Nr. 2 – Aviācijas tehnikas remonta iekārtu komplekss

Komplekta sastāvā:

- Portatīvais kombinētais mikrocietības mērītājs  – 1 komplekts.

- Slāpekļa ģenerators– 1 komplekts.

- 3D printeris – 1 komplekts.

- Sāļu miglas kamera – 1 komplekts.

- Sienas biezuma mērītājs - 1 komplekts.

- Pārklājuma biezuma mērītājs - 1 komplekts.

3.tabula

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Prasības | Pretendenta piedāvājums Preces ražotājs, modeļa nosaukums, kods, kataloga Nr. (ja pieejams), precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Portatīvais kombinētais mikrocietības mērītājs |  |  |
| Displejs | grafiskais LCD ar apgaismojumu; |  |
| Atmiņa | 100 mērījumu rezultāti (katram devējam) ar iespēju nosūtīt tos uz PD; |  |
| Nosaka stiepes pretestības robežu (σB) | automātiski pārrēķinot no tēraudu cietības; |  |
| Jānodrošina | Automātiskā barošanas atslēgšana; |  |
| Mērījumu diapazons pēc Rokvela skalas | 20-67 HRC vai plašāks; |  |
| Mērījumu diapazons pēc Brinela skalas | 75-650 HB vai plašāks; |  |
| Mērījumu diapazons pēc Vikersa skalas | 75-1000 HV vai plašāks; |  |
| Mērījumu diapazons pēc Šora skalas | 23-102 HSD vai plašāks; |  |
| Izturības robežas mērījumu diapazons | 378 - 1736 Rm vai plašāks; |  |
| Viena mērījuma ilgums | ar ultravioleto devēju (U1) – 4s: ar dinamisko devēju - 2s (D1); |  |
| Kontrolējamā izstrādājuma minimāla masa | 0,01 kg (U1), 3 kg (D1) |  |
| Virsmas izliekuma rādiuss | ne mazāk par 5mm (U1), ne mazāk par 10mm (D1); |  |
| Kontrolējamās virsmas raupjums | ne vairāk par Ra 2,5 (U1), Ra 3,2 (D1); |  |
| Kontrolējamā spiediena trauka vai cauruļvada sieniņu biezums | ne mazāk par 1 mm (U1), ne mazāk par 12 mm (D1); |  |
| Skalas | HRC, HB, HV, HSD, Rm + 3 papildu (H1, H2, H3); |  |
| Skalu programmēšana | rūpnīcas iestatījumi + korekcijas kalibrēšana pēc paraugiem; |  |
| Barošana | viena "С" izmēra akumulatoru baterija 1.2 V vai ārējais barošanas avots; |  |
| Darba laiks no vienas bateriju uzlādes | ne mazāk par 10 stundām (bez apgaismojuma), ne mazāk par 5 stundām (100% apgaismojums); |  |
| Darba barošanas spriegums | 1,2V |  |
| Darba temperatūru diapazons | no -50 C līdz +450 C; |  |
| Elektroniskā bloka izmēri (A x P x G) | Līdz 145 mm x 80 mm x 40 m (plastmasas korpuss); |  |
| Slāpekļa ģenerators |  |  |
| spriegums | -230 V |  |
| frekvence | 50 Hz |  |
| enerģijas patēriņš | līdz 1300 W |  |
| svars | līdz 85 kg |  |
| spiediena precizitāte | 0,2 bar (± 0,1%) |  |
| slāpekļa plūsmas ātrums | 0-5000 cc / min at STP (20 ° C, 1 bar) |  |
| izejas spiediens | līdz 5,5 bar |  |
| tīrība | 99,9995% + (O2 <5 ppm, HC <0,1 ppm) |  |
| mikroprocesoru kontrolēts displejs | vismaz 128 × 64 pikseļi |  |
| aizsardzības indekss | IP2 |  |
| darba temperatūra | 10 ° C līdz +40 ° C vai plašāka |  |
| operacionālais relatīvais mitrums | 0-80%, līdz 0-99% ar emigrāciju |  |
| skaņas spiediena līmenis | <60 dB (A) |  |
| izmēri | līdz 482 × 835 × 641 mm (WxDxH) |  |
| piesārņojuma pakāpe | līdz 2 |  |
| 3D printeris | Samontēts, noregulēts un testēts 3D printeris |  |
| Datorsistēmas: | Windows (sākot ar XP SP3); Mac OS X (sākot ar 10.6); Linux |  |
| Failu formāts: | STL, G-code |  |
| Savienojumi: | USB v2, MicroSD |  |
|  | Printeris: |  |
| Printera izmēri; | līdz platums: 42 cm, dziļums (ar spoli): 40 cm, augstums: 72 cm |  |
| Svars: | līdz 13 kg |  |
| Patērētā jauda: | līdz 240 W |  |
| Printēšanas laukums | Vismaz platums: 21 cm, dziļums: 21 cm, augstums: 26 cm |  |
| Tilpums | vismaz 12.4 l vai lielāks |  |
| Pamatne | Stikls, apsildāma līdz 110° C |  |
| Jānodrošina | Repetier. Printera vadības programma |  |
|  | Slic3r. “Sagriež” 3d objektu, lai varētu to drukāt, iekļauta Repetier |  |
|  | USB vads 1.8 m pieslēgšanai pie datora |  |
|  | Elektrības vads 220v 1.8 m |  |
|  | Spoles turētājs |  |
|  | Drukāta un lejuplādējama lietotāja rokasgrāmata |  |
|  | SD karte ar iekļautiem 3D modeļiem testa drukāšanai |  |
|  | Plastikāta aukla PLA 1kg (1.75ø) X 2 |  |
|  | Plastikāta aukla ABS 1kg (1.75ø) X 2 |  |
|  | Plastikāta aukla PVA 1 kg (1.75ø) X 1 |  |
|  | Plastikāta aukla PETT 1 (1.75ø) X2 |  |
| Sāļu miglas kamera |  |  |
| Kameras temperatūra | var iestatīt no istabas temperatūras līdz 55°С |  |
| Kameras tilpums | Vismaz 120 l vai lielāks |  |
| Uzstādīšanas variants | galda |  |
| Apmales augstums | Līdz 280 mm |  |
| Kameras gabarīta izmēri | Līdz 1315 х 680 х 800 mm |  |
| Kameras iekšējie izmēri | Līdz 715 х 490 х 490 mm |  |
| Sāls šķīduma rezervuāra tilpums | Vismaz 40 l (papildus ir pieejami lielāka izmēra rezervuāri) |  |
| Sāls miglas kondensāta rašanās diapazons | tiek iestatīts no 0,5 līdz 5,0 ml uz 80 cm² stundā |  |
| Barošanas spriegums | 220 V, 50 Hz |  |
| Ūdens pieslēgšanas maģistrāle | dejonizēts vai destilēts ūdens 0,5 – 6,0 bāri padošanai uz gaisa izsmidzinātāju un sāls šķīduma sagatavošanai |  |
| Saspiestā gaisa pieslēgšanas maģistrāle: | sauss, bez eļļas 4,0-6,0 bāri, 75l/min |  |
| Gaisa nosūce | gofrēta caurule 3 m tvaika izvadīšanai aiz telpas robežām |  |
| Notece | gumijas caurule 3 m noteces pieslēgšanai grīdas līmenī |  |
| Jānodrošina | Ciparu saskarne programmēšanai un kameras vadībai |  |
|  | Darba stundu skaitītājs; |  |
|  | Ierīces mitrumizturības izmēģinājumu veikšanai |  |
|  | Taimeris izmēģinājumu beigšanas laika programmēšanai; |  |
|  | Displejs ar relatīvā mitruma rādītājiem; |  |
|  | Klaviatūra ar cipariem no 1 līdz 9 datu ievadīšanai |  |
| Sienas biezuma mērītājs |  |  |
| Parauga biezuma mērīšanas diapazons | vismaz 0.5 līdz 350 mm vai plašāks |  |
| Precizitāte: | 0.1mm vai labāka |  |
| Maksimālais pārklājuma biezums | līdz pat 8mm |  |
| Skaņas ātruma mērīšanas diapazons | ne mazāks kā no 150 līdz 15 000 m/s. |  |
|  | Ports elektroniskā bīdmēra pievienošanai. |  |
| Atmiņa | vismaz 9000 mērījumu paketes pa 500 mērījumiem katra. |  |
| Jānodrošina | Programmatūra datu apstrādei un pārnesei. Kabelis. Transporta koferītis. |  |
| Pārklājuma biezuma mērītājs |  |  |
| Pārklājuma biezuma diapazons | feromagnētiskai pamatnei- līdz vismaz 3mm, neferomagnētiskai pamatnei- vismaz līdz 1.2mm |  |
| Pārklājuma materiāls | krāsa, lakojums, plastmasa, gumija, hromējums, vara pārklājums, cinkojums, anodizācija. |  |
| Pārklātais materiāls | dzelzs, tērauds, kā arī nemagnētiskie metāli |  |
| Svars | 50-100g |  |
| Jānodrošina | Modulis statistikai, datu pārnesei un apstrādei. Testa bloks feromagnētisks un neferomagnētisks, kalibrēšanas folijas. |  |

## Priekšmets Nr. 3 – Gāzturbīnu dzinēju un lidaparātu detaļu atjaunošanas iekārtu komplekss

Kompleksa sastāvā:

- Elektrodzirksteļu nostiprināšanas un uzkausēšanas iekārta – 1 komplekts.

- Precīzijas griešanas darbagalds augsti precīzai griešanai – 1 komplekts.

4.tabula

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Prasības | Pretendenta piedāvājums Iekārtas ražotājs, modeļa nosaukums, kods, kataloga Nr. (ja pieejams), precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Elektrodzirksteļu nostiprināšanas un uzkausēšanas iekārta |  |  |
| Ieejas (AC V, Vienfāzes) | 100-110-200-220, 50/60Hz |  |
| Maks. elektroenerģijas patēriņš | līdz 2.5 kW |  |
| Izmēri (P x D x A mm) | līdz 323 × 420 × 410 mm |  |
| Svars | līdz (kg) 32.6 |  |
| Sekundārā izeja (V): | HIGH 150; MID 100, LOW 50 |  |
| Maks. kapacitātes | (mF) 502.2 |  |
| Frekvenču diapazons | (Hz) 60 līdz 2000 |  |
| (Pārklājumam ) virsmas raupjuma Rmax | (mikroniem) 3-200 |  |
| (Pārklājumam) Elektrodu diametri. | (ø mm) 10 |  |
| elektrods: WTC-90 | ø3mm |  |
| Jānodrošina | norāda realizējamību, pamatojoties uz Modelis ar Max. jaudu, izmantojot lielāko elektrodus. |  |
| Komplektācija | Standarta turētais (ar 3m kabeli) - 1.gab; Miniatūra turētais (ar 3m kabeli) - 1.gab.; Vibrācijas turētais (ar 3m kabeli) - 1.gab.; Zemes kabelis ar skavu (3m) - 1.gab.; Tālvadības pults (3m kabeli) - 1.gab.; Argona gāzes padošanas ierīce - 1.gab; Argona gāzes balons- 1.gab.; Gāzes šļūtene ar Couplers (3m) - 1.gab.; Aizsargbrilles - 1.gab.; Somiņa - 1.gab.; Ratiņi (Power Supply Unit, balonu uc) - 1.gab.; Barošanas bloks – 1 gab. |  |
| Elektrodi priekš paklājumiem | WTC-90: 1 × 3 × 100 mm (taisnstūra) - 10.gab. WTC-90: Ø3 x 100mm - 10.gab. WTC-90-H: ø5 x 100mm (dobi) - 10.gab. |  |
| Pārklājumu elektrodi | SD-01: ø1.6×100mm – 10.gab. SD-01: ø2.4×100mm – 10.gab. SD-01: ø3.2×100mm – 10.gab. SD-01: ø4.0×100mm – 10.gab |  |
| Precīzijas griešanas darbagalds augsti precīzai griešanai |  |  |
| Elektriskā barošana: | 220V/50Hz/1fāze |  |
| Parauga padošana uz disku: | no augšas un no sāna |  |
| Griešanas spēks: | gravitācijas |  |
| Maksimālais sloga svars: | 500 g |  |
| Maksimālais diska diametrs: | 178mm |  |
| Diska griešanās ātrums: | vismaz 0-975 apgr./min. |  |
| Darbagalda vadība: | elektroniska |  |
| Atslēgšanās pēc darba beigšanas: | automātiska |  |
| Griešanas zonas dzesēšana: | šķidruma ar filtrāciju |  |
| Komplektācija | Precīzijas griešanas darbagalds - 1gab. Dimanta diski - 2.gab.; Turētāji - 1.komplekts. |  |

(pretendenta nosaukums)	 (amats) 	(paraksts)		(vārds, uzvārds)

# 6.daļa „Automobiļu ekspluatācijas un remonta laboratorija”

1.tabula

| Prasības attiecas uz visiem priekšmetiem atklātā konkursa 6.daļā: | Pretendenta Tehniskais piedāvājums |
| --- | --- |
| Piegādes termiņš – ne vēlāk, kā 90 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas |  |
| Garantijas laiks – 2 gadi |  |
| Nepieciešama lietošanas instrukcija – angļu vai latv.val. |  |

Atklātā konkursa 6.daļas ietvaros katra priekšmeta detalizēts apraksts

## Priekšmets Nr. 1 – Automobiļu ekspluatācijas un remonta laboratoriju iekārtu komplekss

Komplekta sastāvā:

- Dubultšķēru tipa vieglo automobiļu pacēlājs – 1 gab.

- Divstatņu tipa automobiļu pacēlājs – 1 gab.

- Pārvietojams garāžas celtnis – 1 gab.

- Autoatslēdznieka instrumentu ratiņi ar instrumentiem – 2 komplekti.

2.tabula

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Prasības | Pretendenta piedāvājums Preces ražotājs, modeļa nosaukums, kods, kataloga Nr. (ja pieejams), precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Dubultšķēru tipa vieglo automobiļu pacēlājs | vieglo automobiļu riteņu ģeometrijas mērīšanai un regulēšanai, citiem automobiļa ekspluatācijas remonta darbiem |  |
| Pacelšanas svars: | ne mazāk kā 3800 kg |  |
| Maksimālais primārā šķērveida mehānisma celšanas augstums: | vismaz 2100 mm |  |
| Maksimālais sekundārā šķērveida mehānisma celšanas augstums: | vismaz 430 mm |  |
| Maksimālais pacēlāja augstums nolaistā stāvoklī (nepieciešamais padziļinājums grīdā); mērījums no pacēlāja atbalsta virsmas līdz augstākajam punktam pacēlājam atrodoties pilnībā nolaistā stāvoklī: | ne vairāk kā 300 mm |  |
| Primārās celšanas platformas garums: | ne mazāk kā 4500 mm ne vairāk kā 5000 mm |  |
| Vienas (primārās) celšanas platformas platums (pacēlājam ir divas celšanas platformas katra savā automobiļa pusē): | ne mazāk kā 600 mm ne vairāk kā 650 mm |  |
| Attālums starp celšanas platformām: | ne mazāk kā 800 mm ne vairāk kā 850 mm |  |
| Sekundārās celšanas platformas garums: | ne mazāk kā 1550 mm ne vairāk kā 1900 mm |  |
| Kopējais pacēlāja garums: | ne vairāk kā 5100mm |  |
| Šķērveida pacēlāja uzstādīšanai betonētās pamatnes biezums: | Minimālais biezums:120 mm Maksimālais biezums: 180 mm |  |
| Pacelšanas mehānisma veids: | elektrohidrauliskais |  |
| Pacelšanas mehānisma stāvokļa fiksēšanas/drošības sistēma: | mehāniskā sistēma |  |
| Primārā šķērveida mehānisma pacelšanas laiks: | ne vairāk kā 60 sekundes |  |
| Primārā šķērveida mehānisma nolaišanas laiks: | ne vairāk kā 60 sekundes |  |
| Pacēlāja vadība: | vadības pults, kas fiziski nodalīta no pacēlāja |  |
| Pacēlāja vadības pults un pacēlāja elektrisko, hidraulisko un pneimatisko savienojumu izvietošanai nepieciešamā cauruļvada efektīvais diametrs: | ne vairāk kā 120 mm |  |
| Šķērveida pacēlēja darbībai nepieciešamais saspiestā gaisa spiediens (ārējais gaisa avots): | no 6 bar līdz 8 bar |  |
| Saspiestā gaisa sistēma: | ir uzstādīts mitruma atdalītājs, eļļotājs un spiediena reduktors |  |
| Šķērveida pacēlāja maksimālais trokšņu līmenis darbības laikā: | 80dB |  |
| Nepieciešamais ārējais elektriskais pievads: | 380V, 3 fāzes |  |
| Nepieciešamā ārējā elektriskā pievada jauda: | ne vairāk kā 3,0 kW |  |
| Pacēlāja darba spiediens hidrauliskajā sistēmā: | no 200 līdz 240 bar |  |
| Maksimāli pieļaujamais spiediens šķērveida pacēlāja hidrauliskajā sistēmā: | 250 bar |  |
| Pārvietojams lokālais apgaismojums | piestiprināms pie stenda, vismaz 6 lampas |  |
| Mehānisma apstrāde pret ārējās vides iedarbību: | dubultšķēru tipa pacēlāja konstrukcija ir krāsota vai cinkota |  |
| Divstatņu tipa automobiļu pacēlājs | automobiļa ekspluatācijas remonta darbiem |  |
| Divstatņu pacēlāja uzstādīšana un lietošana | divstatņu pacēlāja statnes savstarpēji nav savienotas apakšējās pamatnes līmenī; |  |
|  | konstrukcija nodrošina pilnībā līdzenu grīdu starp pacēlāja statnēm; |  |
|  | nav nepieciešams veidot padziļinājumus betona pamatnē starp pacēlāja statnēm |  |
|  | pacēlāja uzstādīšana notiek ar enkurskrūvēm (nav nepieciešams betonētā pamatnē veidot speciālus kronšteinus) |  |
| Maksimālā pieļaujamā paceļamā automobiļa masa: | ne mazāka, kā 4000 kg |  |
| Paceļamā automobiļa masas sadalījuma pa asīm pieļaujamā atšķirība | ne mazāk kā 500 kg |  |
| Divstatņu pacēlāja celšanas sviru augstums zemākajā stāvoklī (attālums no betona pamatnes virsmas līdz automobiļa atbalsta punktiem): | ne vairāk kā 115 mm |  |
| Paceļamā automobiļa augstums | ne mazāk kā 2400 mm |  |
| Maksimālais mehānisma celšanas augstums: | vismaz 1850 mm |  |
| Maksimālais divstatņu pacēlāja kopējais augstums | ne vairāk kā 5000 mm |  |
| Divstatņu pacēlāja kopējais platums (attālums starp visvairāk izvirzītajām detaļām, pacēlāja ekspluatācijas laikā) | ne vairāk kā 4100 mm |  |
| Minimālais brīvtelpas platums automobiļa novietošanai | ne mazāk kā 2700 mm |  |
| Divstatņu pacēlāja celšanas sviras | maināms sviru garums no 900 mm līdz 1800 mm (katrai svirai); pagriežamas attiecībā pret automobiļa garenasi no 0 līdz 90 grādiem |  |
| Divstatņu pacēlāja celšanas sviru automobiļa atbalsta virsmas | neslīdošas un elastīgas |  |
| Divstatņu pacēlāja uzstādīšanai betonētās pamatnes biezums | Minimālais biezums: 220 mm Maksimālais biezums: 300 mm |  |
| Pacelšanas mehānisma darbība | elektrohidrauliska sistēma ar galējo stāvokļu slēdžiem |  |
| Pacelšanas mehānisma stāvokļa fiksēšanas/drošības sistēma: | mehāniskā sistēma |  |
| Mehānisma pacelšanas laiks no iespējami zemākā stāvokļa līdz iespējami augstākajam stāvoklim: | ne vairāk kā 60 sekundes |  |
| Mehānisma nolaišanas laiks no iespējami augstākā stāvokļa līdz iespējami zemākajam stāvoklim | ne vairāk kā 60 sekundes |  |
| Pacēlāja vadība: | vadības pults, kas nostiprināta pie vienas no statnēm |  |
| Nepieciešamais ārējais elektriskais pievads: | 380V, 3 fāzes |  |
| Nepieciešamā ārējā elektriskā pievada jauda: | ne vairāk kā 2.5 kW |  |
| Divstatņu pacēlāja maksimālais trokšņu līmenis darbības laikā: | 80dB |  |
| Mehānisma apstrāde pret ārējās vides iedarbību | divstatņu pacēlāja konstrukcija ir krāsota vai cinkota |  |
| Pārvietojams garāžas celtnis | plaša profila celšanas un pārvietošanas darbi iekštelpās |  |
| Konstrukcija | kompakts, salokāms, pārvietojams hidrauliskais celtnis ar rokas piedziņu |  |
| Maksimālais pieļaujamais paceļamās kravas svars | ne mazāk kā 950 kg |  |
| Celtņa parametri uzglabāšanas stāvoklī | maksimālais augstums: 1600 mm maksimālais platums: 750 mm maksimālais garums: 500 mm |  |
| Celtņa maksimālais pacelšanas augstums | vismaz 2200 mm |  |
| Celtņa atbalsta punktu platums: | ne mazāk kā 750 mm ne vairāk kā 1050 mm |  |
| Celtņa atbalsta sviru augstums darba stāvoklī | ne vairāk kā 100 mm |  |
| Celtņa garums darba stāvoklī | ne vairāk kā 1600 mm |  |
| Celtņa strēles garums | mehāniski maināms garums; strēles garums mehāniski fiksējams vairākās pozīcijās |  |
| Celtņa strēles pacelšanas augstums: | celtņa strēles pacelšanas augstumu (strēles leņķi attiecībā pret celtņa pamatni) maina ar rokas-hidraulisko sistēmu |  |
| Celtņa strēles iznesums no tālāk atbalsta pamatnes punkta | minimālais ne vairāk kā 500 mm; maksimālais ne mazāk kā 1300 mm |  |
| Celtņa pacelšanas sistēma: | rokas hidrauliskā sistēma ar abpusējās darbības hidraulisko sūkni |  |
| Celtņa pārvietošana: | celtnis ir viegli pārvietojams, tā konstrukcijā ir atbalsta riteņi ar elastīgu pārklājumu; divi no atbalsta riteņiem ir grozāmi |  |
| Celtņa komplektācija: | pārvietojamais celtnis ir aprīkots ar kravas sakabes ierīci (āķi) ar drošības mehānismu |  |
| Celtņa atbalsta sistēma: | pārvietojamā atbalsta sistēma sastāv no pamatnes (uz diviem grozāmiem riteņiem) un nolokāmām atbalsta svirām (ar fiksatoriem sviras iespējams nofiksēt darba un glabāšanas stāvoklī) |  |
| Mehānisma apstrāde pret ārējās vides iedarbību: | garāžas celtņa konstrukcija ir krāsota vai cinkota |  |
| Autoatslēdznieka instrumentu ratiņi ar instrumentiem | mehāniķa darbiem laboratorijās |  |
| Ratiņi: | instrumentu skapis ar vismaz 7 atvilktnēm uz riteņiem minētā instrumentu komplekta ievietošanai un ērtai lietošanai, tā, lai bez minēto vismaz 270 instrumentu izvietošanas, būtu arī vismaz viena tukša atvilktne citu instrumentu izvietošanai |  |
| Instrumentu komplekts | profesionālo instrumentu komplekts, instrumentu ratiņi ar 7 atvilktnēm nokomplektēti ar instrumentiem, vismaz 265 instrumentu vienības, 1/4, 3/8, 1/2 tirkšķatslēgas, gala atslēgas no 4 – 32 mm, kombinētās atslēgas no 6 – 32 mm, seškanši, torx uzgaļi, skrūvgrieži, stangas, āmuri, meiseles, punktsiši, tapsiši. |  |

(pretendenta nosaukums)	 (amats) 	(paraksts)		(vārds, uzvārds)

7.daļa „Materiālzinību un materiālu pārbaudes laboratorija”

1.tabula

| Prasības attiecas uz visiem priekšmetiem atklātā konkursa 7.daļā: | Pretendenta Tehniskais piedāvājums |
| --- | --- |
| Piegādes termiņš – ne vēlāk, kā 90 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas |  |
| Garantijas laiks – 2 gadi |  |
| Nepieciešama lietošanas instrukcija – angļu vai latv.val. |  |

Atklātā konkursa 7.daļas ietvaros katra priekšmeta detalizēts apraksts

Priekšmets Nr. 1 – Universālā materiālu testēšanas iekārta

2.tabula

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums Preces ražotājs, modeļa nosaukums, kods, kataloga Nr. (ja pieejams), precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Jauda | vismaz 50kN (5t) |  |
| Testēšanas veids | statika (kvazistatika), nelieli cikliski slogojumi |  |
| Rāmis | Divkolonnu, rāmja stiprība vismaz 150 kN/mm |  |
| stiepes spīles | cilindriskiem paraugiem vismaz 4 līdz 18 mm, plakaniem paraugiem vismaz 0 līdz 12mm |  |
| iespējamie testu veidi | stiepe, spiede |  |
| Jānodrošina | paraugu aizsardzības funkcija |  |
| Programmatūra | ir komplektā, paredzēta gan vienkāršiem testiem, gan komplicētiem testiem ar lietotāja izveidotām testa metodēm, iekļauta testu bibliotēka metāliem iekārtas spēja automātiskā režīmā (autonomi) testa laikā samazināt vai palielināt datu ielasīšanas apjomu atkarībā no testa norises gaitas |  |
| Precizitāte | Pārvietojuma nolasījums ne sliktāk kā +/-0.05% no pārvietojuma Slodzes devēja precizitāte saskaņā ar ASTM E4, BS 1610, ISO 7500-1, NE 10002-2 vai ekvivalents un mērījumi ar precizitāti – +/-0.5% no vismaz 50N-50kN Datu ielasīšanas ātrums – vismaz 2.0 kHz pa visiem kanāliem vienlaicīgi |  |
| Jānodrošina | Iespēja papildināt iekārtu ar dažāda veida palīgaprīkojumu |  |
| Testēšanas zona | testēšanas zonas augstums ne mazāk kā 1200mm |  |
| Svars | 200 – 300 kg |  |
| Elektriskā pieslēguma veids | 220VAC; 50/60Hz |  |

## Priekšmets Nr. 2 – Cietības mērīšana pēc Brinell iekārta

3.tabula

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums Iekārtas ražotājs, modeļa nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Testējamie materiāli | izmantojama dažāda veida lējumiem un citiem materiāliem |  |
| Slodzes diapazons | 30-3000kgf; |  |
| Testēšanas slodzes | 30kgf; 31.25kgf; 62.5kgf; 100kgf; 125kgf; 187.5kgf; 250kgf; 500kgf; 750kgf; 1000kgf; 1500kgf; 3000kgf |  |
| Slodzes mērīšanas princips | slodzes devējs augstas precizitātes mērījumiem |  |
| Izmantojamie indenteri | 2.5 - 5 - 10 mm |  |
| Parauga augstums | vismaz 210 mm |  |
| Datu attēlošana un iestatījumi | - LCD vai līdzīga principa displejs - izšķirtspēja vismaz 0.1 HB - cietība, - lodītes nospieduma diametrs - pieliktā slodze - cietības pārrēķina vērtības - statistika |  |
| Datu apstrāde | - rezultātu pārrēķins uz Rockwell, Vickers, Leeb skalām - rezultātu pārrēķins uz 2 skalām vienlaicīgi |  |
| Statistikas parametri | - kopējais testu skaits - maksimālā, minimālā vērtība - vidējā vērtība - standartnovirze |  |
| Atmiņa | Iebūvēta atmiņa mērījumiem |  |
| Datu izvades iespēja | RS 232 vai USB |  |
| Atbilstība starptautiskajiem standartiem | ISO 6506, ASTME10 vai ekvivalents |  |
| Papildus aprīkojums | - V veida paraugu plauktiņš cilindriskām detaļām ar diametru vismaz līdz 80mm - Plakans plauktiņš ar diametru vismaz 50mm - Testēšanas galdiņš ar diametru vismaz 150mm |  |
| Pārbaudes plāksnītes | Vismaz 3 pārbaudes plāksnītes: - 150-250 HBW 10/3000 - 75-125 HBW 10/1000 - 150-250 HBW 2.5/187.5 |  |
| Papildus piederumi | Iekārtas putekļu pārsegs |  |
| Mikroskops | Palielinājums 20 reizes, ar apgaismojumu |  |
| Sertifikāti | Ražotāja atbilstības sertifikāts |  |
| Dokumentācija | Lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā |  |
| Slodzes precizitāte | Ne sliktāk kā 1% no pilna diapazona |  |
| Svars | Ne vairāk kā 150 kg |  |
| Elektropieslēgums | 220VAC; 50/60Hz |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums |  |

## Priekšmets Nr. 3 – Cietības mērīšana pēc Rockwell iekārta

4.tabula

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums Iekārtas ražotājs, modeļa nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Testēšanas materiāli | tērauds, dzelzi nesaturoši metāli, sakausējumi, keramika, cementēti, karbīdi, nerūsošais tērauds u.c. |  |
| Testēšanas metodes | - parastais Rockwell - virspusējais Rockwell (der ļoti plāniem materiāliem) |  |
| Slodzes mērīšanas princips | - Slodzes devējs augstas precizitātes mērījumiem |  |
| Testēšanas zondes | - 1/16” lodīte - dimanta konuss ar virsotnes leņķi 120 grādi, |  |
| Parauga augstums | vismaz 250 mm |  |
| Pārbaudes plāksnītes | - HRC25, HRC63, HRC80 - sertifikāti pārbaudes plāksnītēm |  |
| Datu attēlošana un iestatījumi | - LCD vai līdzīga principa displejs - cietības pārrēķina vērtības - izliektu, ieliektu virsmu korekcijas iestatījumi |  |
| Datu apstrāde | - Rezultātu pārrēķins uz Brinell, Vickers, Leeb skalām |  |
| Testēšanas slodzes | 15kgf, 30kgf, 45kgf, 60kgf, 100kgf, 150kgf |  |
| Mērījumu skalas | - A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V - 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T, 15W, 30W, 45W, 15X, 30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y |  |
| Cietības izšķirtspēja | Ne sliktāk kā 0.01 |  |
| Atbilstība starptautiskajiem standartiem | ASTM E18, ASTM B254, ISO 6508 vai ekvivalents |  |
| Papildus piederumi | Iekārtas putekļu pārsegs |  |
| Papildus aprīkojums | - Testēšanas zonas apgaismojums no augšas - V veida paraugu plauktiņš detaļām ar diametru vismaz 10 – 50mm - Plauktiņš ar diametru vismaz 50mm - Testēšanas galdiņš ar diametru vismaz 150mm |  |
| Datu izvades iespēja | RS 232 vai USB |  |
| Svars | Ne vairāk kā 100 kg |  |
| Dokumentācija | Lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā |  |
| Elektropieslēgums | 220VAC; 50/60Hz |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums |  |

## Priekšmets Nr. 4 – Cietības mērīšana pēc Vickers iekārta

5.tabula

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums Iekārtas ražotājs, modeļa nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Testēšanas materiāli | Keramika, tērauds, citi metāli, plānas folijas, loksnes, paraugi ar dažāda veida pārklājumiem, cietinātas virsmas pēc termiskās apstrādes, tērauds ar cementētu vai ķīmiski cietinātu virsmu u.c. |  |
| Testēšanas metodes | Knoop & Vickers |  |
| Slodzes mērīšanas princips | - Slodzes devējs augstas precizitātes mērījumiem |  |
| Slodzes precizitāte | Ne sliktāk kā 1% diapazonā 100gf – 30kgf |  |
| Parauga augstums | Vismaz 150 mm |  |
| Testēšanas zondes | Vickers indenters standarta komplektācijā |  |
| Bāzēšanas galdiņš | Manuāli regulējams galdiņš ar mikrometriskām galvām |  |
| Iekārtas mērgalva | Revolvergalva ar 4 pozīcijām indenteriem un objektīviem |  |
| Testēšanas slodzes | Vismaz 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 kgf |  |
| Precizitāte | Atbilstoši EN-ISO6507, ASTM E384 vai ekvivalents |  |
| Kopējais palielinājums | 100, 200, 400 reizes |  |
| Pārbaudes plāksnītes | 2 pārbaudes plāksnītēs |  |
| Datu attēlošana un iestatījumi | - LCD vai līdzīga principa displejs - rezultāts - cietības pārrēķina vērtības - izliektu, ieliektu virsmu korekcijas iestatījumi |  |
| Datu izvades iespēja | RS 232 vai USB un iebūvēts printeris |  |
| Svars | Ne vairāk kā 60 kg |  |
| Dokumentācija | Lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā |  |
| Elektropieslēgums | 220VAC; 50/60Hz |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums |  |

## Priekšmets Nr. 5 – Šlifu slīpēšanas un pulēšanas iekārta

6.tabula

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums Iekārtas ražotājs, modeļa nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Disku skaits | vismaz 1 (viena diska iekārta) |  |
| Apstrādes režīmi | slīpēšana, pulēšana |  |
| Parauga izmērs | vismaz 40 mm diametrā |  |
| Griešanas ātrums | maināms 50-500 min-1 |  |
| Elektriskā pieslēguma veids | 220VAC; 50/60Hz |  |
| Komplektā iekļauti | Slīpdiski – izmēri atbilstoši iekārtai, 2 komplekti |  |
| Jānodrošina | Iespēja papildināt iekārtu ar paraugu piespiešanas moduli autonomai slīpēšanai/pulēšanai |  |

(pretendenta nosaukums)	 (amats) 	(paraksts)		(vārds, uzvārds)

3.pielikums

Nolikumam

ID Nr.: RTU-2015/16

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

Atklātā konkursa „Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātes vajadzībām”

(ID Nr. RTU-2015/16)

1.daļai „Metināšanas procesu  laboratorija”

| Nr.p.k. | Nosaukums | Vienība | Vienības skaits | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Iekārtas TIG metināšanai | kompl. | 1 |  |  |
| 2 | Elektrometinšanas iekārtas (universālā metinšānas iekārta, polimēru materiālu metināšanas iekārta) | kompl. | 1 |  |  |
| 3 | Elektroloka transformators | kompl. | 1 |  |  |
| 4 | Strāvas iztaisnotājs | kompl. | 1 |  |  |
| 5 | Posteņi (gāzmetināšanai, gāzgriešanai, ar līdzstrāvu, ar maiņstrāvu) | kompl. | 1 |  |  |
| 6 | Gāzgriešanas aparāts | kompl. | 1 |  |  |
| 7 | Gāzgriešanas un gāzmetināšanas degļi | kompl. | 4 |  |  |
| 8 | Darba vieta (skapis elektrodu izkarsēšanai) | kompl. | 1 |  |  |
| Kopējā cena bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena ar PVN |  |

Piedāvātā cena aprēķināta, ietverot pilnu samaksu par iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildi, tai skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar Preces izgatavošanas un piegādes nodrošināšanu pilnā apjomā - materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN) un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas nav norādīti iepirkuma līguma vai nolikuma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem iepirkuma līguma pienācīgai un kvalitatīvai izpildei.

Piedāvātā cena visā iepirkuma līguma darbības laikā netiks paaugstināta.

(pretendenta nosaukums)	 (amats) 	(paraksts)		(vārds, uzvārds)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

Atklātā konkursa „Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātes vajadzībām”

(ID Nr. RTU-2015/16)

2.daļai „Mašīnbūves automatizācijas un vadības robottehnikas laboratorija, datorizēta darba vieta”

| Nr.p.k. | Nosaukums | Vienība | Vienības skaits | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Datorizētā darbavieta (Dators, USB oscilogrāfs/ģenerātors, maketplašu stends) | kompl. | 10 |  |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena ar PVN |  |

Piedāvātā cena aprēķināta, ietverot pilnu samaksu par iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildi, tai skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar Preces izgatavošanas un piegādes nodrošināšanu pilnā apjomā - materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN) un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas nav norādīti iepirkuma līguma vai nolikuma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem iepirkuma līguma pienācīgai un kvalitatīvai izpildei.

Piedāvātā cena visā iepirkuma līguma darbības laikā netiks paaugstināta.

(pretendenta nosaukums)	 (amats) 	(paraksts)		(vārds, uzvārds)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

Atklātā konkursa „Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātes vajadzībām”

(ID Nr. RTU-2015/16)

3.daļai „Mašīnbūves automatizācijas un vadības robottehnikas laboratorija, profilometrs”

| Nr.p.k. | Nosaukums | Vienība | Vienības skaits | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bezkontakta 3D optiskais profilometrs | kompl. | 1 |  |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena ar PVN |  |

Piedāvātā cena aprēķināta, ietverot pilnu samaksu par iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildi, tai skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar Preces izgatavošanas un piegādes nodrošināšanu pilnā apjomā - materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN) un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas nav norādīti iepirkuma līguma vai nolikuma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem iepirkuma līguma pienācīgai un kvalitatīvai izpildei.

Piedāvātā cena visā iepirkuma līguma darbības laikā netiks paaugstināta.

(pretendenta nosaukums)	 (amats) 	(paraksts)		(vārds, uzvārds)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

Atklātā konkursa „Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātes vajadzībām”

(ID Nr. RTU-2015/16)

4.daļai „Mašīnbūves automatizācijas un vadības robottehnikas laboratorija, spektrometrs”

| Nr.p.k. | Nosaukums | Vienība | Vienības skaits | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IS spektrometrs un laboratorijas aprīkojums nanostruktūru veidošanai un īpašību mērījumiem (summējot apakšpozīcijas 1.1, 1.1.1 – 1.1.4 un 1.2 ) | kompl. | 1 |  |  |
| 1.1. | Infrasarkanais spektrometrs | gab. | 1 |  |  |
| 1.1.1. | Spektrometra diapazona paplašināšanas modulis* | gab. | 1 |  |  |
| 1.1.2. | Spektrometra diapazona paplašināšanas modulis* | gab. | 1 |  |  |
| 1.1.3. | Spektrometra aksesuārs: atstarošanas ATR ierīce - parauga turētājs* | gab. | 1 |  |  |
| 1.1.4. | Spektrometra aksesuārs: difūzas atstarošanas vakuuma parauga turētājs * | gab. | 1 |  |  |
| 1.2 | Personālais dators ar monitoru* | gab. | 1 |  |  |
| 2 | Rotēšanas pārklājumu veidošanās iekārta (spin coater)* | gab. | 1 |  |  |
| 3 | Turbomolekulārais vakuuma sūknis* | gab. | 1 |  |  |
| 4 | Forvakuuma sūknis* | gab. | 1 |  |  |
| 5 | Laboratorijas barošanas avots (opcija)* | gab. | 3 |  |  |
| Kopējā cena bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena ar PVN |  |

* nepietiekama finansējuma gadījumā Pasūtītājs patur tiesības atteikties no komplekta komponentes šādā secībā: no 5.pozīcijas „Laboratorijas barošanas avots (opcija)”, 4.pozīcijas „Forvakuuma sūknis, 3.pozīcijas „Turbomolekulārais vakuuma sūknis”, 2.pozīcijas „Rotēšanas pārklājumu veidošanās iekārta (spin coater)”, 1.pozīcijas uzskaitītā secībā sākot no 1.1.1. līdz 1.1.4., 1.2.apakšpozīcijas.

Piedāvātā cena aprēķināta, ietverot pilnu samaksu par iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildi, tai skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar Preces izgatavošanas un piegādes nodrošināšanu pilnā apjomā - materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN) un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas nav norādīti iepirkuma līguma vai nolikuma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem iepirkuma līguma pienācīgai un kvalitatīvai izpildei.

Piedāvātā cena visā iepirkuma līguma darbības laikā netiks paaugstināta.

(pretendenta nosaukums)	 (amats) 	(paraksts)		(vārds, uzvārds)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

Atklātā konkursa „Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātes vajadzībām”

(ID Nr. RTU-2015/16)

5.daļai „Aviotehnikas apkopes laboratorija”

| Nr.p.k. | Nosaukums | Vienība | Vienības skaits | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gāzturbīnu dzinēju un lidaparātu konstrukciju diagnostikas mācību iekārtu komplekss | kompl. | 1 |  |  |
| 2 | Aviācijas tehnikas remonta iekārtu komplekss | kompl. | 1 |  |  |
| 3 | Gāzturbīnu dzinēju un lidaparātu detaļu atjaunošanas iekārtu komplekss | kompl. | 1 |  |  |
| Kopējā cena bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena ar PVN |  |

Piedāvātā cena aprēķināta, ietverot pilnu samaksu par iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildi, tai skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar Preces izgatavošanas un piegādes nodrošināšanu pilnā apjomā - materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN) un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas nav norādīti iepirkuma līguma vai nolikuma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem iepirkuma līguma pienācīgai un kvalitatīvai izpildei.

Piedāvātā cena visā iepirkuma līguma darbības laikā netiks paaugstināta.

(pretendenta nosaukums)	 (amats) 	(paraksts)		(vārds, uzvārds)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

Atklātā konkursa „Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātes vajadzībām”

(ID Nr. RTU-2015/16)

6.daļai „Automobiļu ekspluatācijas un remonta laboratorija”

| Nr.p.k. | Nosaukums | Vienība | Vienības skaits | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automobiļu ekspluatācijas un remonta laboratoriju iekārtu komplekss | kompl. | 1 |  |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena ar PVN |  |

Piedāvātā cena aprēķināta, ietverot pilnu samaksu par iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildi, tai skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar Preces izgatavošanas un piegādes nodrošināšanu pilnā apjomā - materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN) un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas nav norādīti iepirkuma līguma vai nolikuma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem iepirkuma līguma pienācīgai un kvalitatīvai izpildei.

Piedāvātā cena visā iepirkuma līguma darbības laikā netiks paaugstināta.

(pretendenta nosaukums)	 (amats) 	(paraksts)		(vārds, uzvārds)

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

Atklātā konkursa „Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātes vajadzībām”

(ID Nr. RTU-2015/16)

7.daļai „Materiālzinību un materiālu pārbaudes laboratorija”

| Nr.p.k. | Nosaukums | Vienība | Vienības skaits | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Universālā materiālu testēšanas iekārta | kompl. | 1 |  |  |
| 2 | Cietības mērīšana pēc Brinell iekārta | kompl. | 1 |  |  |
| 3 | Cietības mērīšana pēc Rockwell iekārta | kompl. | 1 |  |  |
| 4 | Cietības mērīšana pēc Vickers iekārta | kompl. | 1 |  |  |
| 5 | Šlifu slīpēšanas un pulēšanas iekārta | kompl. | 1 |  |  |
| Kopējā cena bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena ar PVN |  |

Piedāvātā cena aprēķināta, ietverot pilnu samaksu par iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildi, tai skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar Preces izgatavošanas un piegādes nodrošināšanu pilnā apjomā - materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN) un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas nav norādīti iepirkuma līguma vai nolikuma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem iepirkuma līguma pienācīgai un kvalitatīvai izpildei.

Piedāvātā cena visā iepirkuma līguma darbības laikā netiks paaugstināta.

(pretendenta nosaukums)	 (amats) 	(paraksts)		(vārds, uzvārds)

4.pielikums

Nolikumam

ID Nr.: RTU-2015/16

PROJEKTS

Iepirkuma līgumS Nr.01J02-1/____

(iepirkuma 1. līdz 7.daļai)

Rīgas Tehniskā universitāte, reģistrācijas Nr. ___________, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz _______________ pārstāv ________________ _____________, turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”, no vienas puses, un

____“____________”, reģistrācijas Nr._________________, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Statūtiem, darbojas tās ________, turpmāk tekstā – „Piegādātājs”, no otras puses,

abi kopā saukti „Puses”, bet katrs atsevišķi saukts arī kā „Puse”, saskaņā ar atklātā konkursa „Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātes vajadzībām” (iepirkumu identifikācijas Nr. RTU - 2015/16) ___.daļas ______________ rezultātiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Rīgas Tehniskās universitātes vienotā teritoriālā kompleksa izveide” līgums Nr.2010/0066/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/006 ietvaros, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu līgumu ar pielikumiem, par turpmāk minēto:

- Definīcijas

  - Akts - pieņemšanas nodošanas akts, kas apliecina, ka Prece vai kāda tās daļa ir Piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem vai tiek konstatēti Defekti.

  - Defekti – Piegādes, Preces apjomu vai kvalitātes neatbilstība Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Tehniskajam piedāvājumam vai Līgumam.

  - Iepirkuma procedūra - atklāts konkurss „Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātes vajadzībām”, iepirkumu identifikācijas Nr. RTU - 2015/16

  - Līgums – šis līgums ar visiem tā pielikumiem, iespējamajiem papildinājumiem un grozījumiem.

  - Līguma summa – maksimāli iespējamā maksa par Preču Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

  - Nolikums – Iepirkuma procedūras nolikums ar visiem tā pielikumiem, papildinājumiem, precizējumiem un grozījumiem.

  - Pārstāvis - Pasūtītāja vai Piegādātāja pilnvarota persona, kas Līguma ietvaros kontrolēs līgumsaistību izpildi, pieņems vai nodos Preci.

  - Prece – iekārtas, aprīkojums par kuru piegādi un uzstādīšanu saskaņā Nolikumu, Piegādātāja iesniegto piedāvājumu tiek slēgts Līgums.

  - Piegāde - Preces piegāde un uzstādīšana saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Pavadzīme - spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoša pavadzīme, ko Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam par Preču Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Vienošanās – 2010.gada 17.maijā noslēgtā vienošanās par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Rīgas Tehniskās universitātes vienotā teritoriālā kompleksa izveide” līgums Nr.2010/0066/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/006  īstenošanu, ieskaitot visus tās pielikumus un turpmākos grozījumus.

  - vienskaitlis (pēc nepieciešamības) ietvers arī daudzskaitli un otrādi; lietvārds, lietots sieviešu dzimtē, (pēc nepieciešamības) ietvers arī vīriešu dzimti un otrādi.

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs pasūta, bet Piegādātājs par Līgumā minēto samaksu piegādā Preci. Pasūtītājs apņemas pirkt, saņemt, un apmaksāt Preci Līgumā noteiktajā termiņā, kartībā un apmērā.

  - Prece tiek Piegādāta atbilstoši Piegādātāja iesniegtam Tehniskajam piedāvājumam (Pielikums Nr.1) un Finanšu piedāvājumam (Pielikums Nr.2), Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Preču piegādi ir iespējams veikt pa daļām ievērojot kopējo piegādes termiņu.

  - Piegādātājs garantē, ka Prece atbilst spēkā esošiem valsts standartiem vai citos normatīvajos aktos noteiktajām Preces kvalitātes un atbilstības prasībām, kā arī Preces izgatavotāja sniegtajai informācijai (Preces marķējums, pievienotā instrukcija, uzglabāšanas noteikumi u.tml.), kā arī garantē, ka tiks piegādātas jaunas, nelietotas Preces orģināliepakojumā.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Līguma summa par Preces Piegādi ir EUR ___________ (summa vārdiem). Līguma summa visā Līguma darbības laikā nevar tikt pārsniegta.

  - Papildus Līguma summai Pasūtītājs maksā Piegādātājam PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

  - Piegādātāja Finanšu piedāvājumā (Pielikums Nr.2), iekļautās vienību cenas ir nemainīgas visā Līguma darbības laikā. Pasūtītājs maksā Piegādātājam tikai par faktiski Piegādāto Preci, bet ne vairāk kā Līguma 3.1. un 3.2.punktā noteikto summu.

  - Piegādātājam pēc Līguma noslēgšanas ir iespēja saņemt avansa maksājumu, kas nav lielāks kā 20% (divdesmit procenti) apmērā no kopējās Līguma summas, kas ir EUR ___________ (summa vārdiem), kurš tiek izmaksāts saskaņā ar Piegādātāja izrakstīto rēķinu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc atbilstoša rēķina saņemšanas, pārskaitot naudu Piegādātāja norādītajā bankas kontā.

  - Atlikušo summu EUR ___________ (summa vārdiem), Pasūtītājs apmaksā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Pavadzīmes vai rēķina un Akta abpusējas parakstīšanas par Preces Piegādi dienas, pārskaitot naudu Piegādātāja norādītāja bankas kontā, ja saskaņā ar Līguma nav noteikts savādāk.

  - Piegādātājs Preču Piegādi Pasūtītāja Pārstāvja norādītajā telpā, veic uz sava rēķina un par to Pasūtītājam nav jāmaksā.

  - Ja Piegādātājs ir Piegādājis daļu no Preces un par attiecīgo Preču daļu abpusēji ir parakstīts Akts un Pavadzīme, Puses var vienoties par starpmaksājuma veikšanu izpildītās Līguma daļas apmērā.

  - Maksājums skaitās izdarīts brīdī, kad Pasūtītājs veicis maksājumu no sava norēķinu konta.

  - Piegādātājs, sagatavojot pavadzīmi vai rēķinu, tajā iekļauj informāciju ar projekta pilnu nosaukumu un numuru, iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru, kā arī Līguma datumu un numuru. Ja Piegādātājs nav iekļāvis šajā Līguma punktā noteikto informāciju pavadzīmē vai rēķinā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Piegādātājam veikt atbilstošas korekcijas pavadzīmē vai rēķinā un līdz brīdim, kamēr Piegādātājs nav novērsis nepilnības – neapmaksāt Piegādātājam pienākošos summu.

- Preces piegādes noteikumi un termiņi

  - Piegādātājs Preces Piegādi veic __ (_______) __________ no Līguma noslēgšanas dienas. Preču piegādi saskaņojot ar Pasūtītāju.

  - Preces Piegādes adrese ir Rīga, _______________.

  - Ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms attiecīgas Preces daļas Piegādes, Piegādātājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju Preces piegādes laiku.

  - Piegādātājs savlaicīgi informē Pasūtītāju par iespējamo Preču piegāžu aizkavēšanos pēc tam, kad par to ir saņemta informācija, un saskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi citu piegādes laiku.

  - Par Preču piegādes brīdi uzskatāms datums, kurā Pasūtītāja un Piegādātāja pārstāvji ir parakstījuši Pavadzīmi par Preču  saņemšanu un Pasūtītājs faktiski saņēmis Preci.

  - Īpašuma tiesības uz piegādātajām Precēm pāriet Pasūtītājam pēc atbilstošā Pasūtījuma rēķina nomaksas brīža. Preču nejauša bojājuma vai bojāejas risks pāriet uz Pasūtītāju no Pavadzīmes parakstīšanas un Preces faktiskās saņemšanas brīža.

- Preces pieņemšanas kārtība

  - Piegādātājs Preces Pasūtītājam nodod kopā ar dokumentāciju, kas satur Preces raksturojumu, īpašības un uzglabāšanas un lietošanas noteikumus (angļu vai latviešu valodā). Preces atbilstību Pavadzīmē norādītajam Pasūtītājs apstiprina ar savu parakstu uz Pavadzīmes. Preces nodošana Pasūtītājam tiek fiksēta ar Pavadzīmi, kuru paraksta abu Pušu pārstāvji. Pie Preces nodošanas tiek pārbaudīts tās sortiments un daudzums. Kopā ar Pavadzīmi Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam no savas puses parakstītu Aktu par Preces piegādi.

  - Pasūtītājs Preces un Piegādes atbilstību Līguma noteikumiem pārbauda 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Preces nodošanas un attiecīga Akta no Piegādātāja saņemšanas dienas, minētajā termiņā Pasūtītājam ir tiesības izteikt pretenzijas par Preces vai Piegādes kvalitātes neatbilstību Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Ja šajā punktā noteiktajā termiņā Defekti netiek konstatēti Pasūtītājs paraksta Aktu.

  - Pasūtītājs, parakstot Aktu, atzīst, ka Prece vai tās daļa ir Piegādāta atbilstoši Līguma noteikumiem.

  - Ja Pasūtītājs, pieņemot Preci vai Piegādes atbilstību, konstatē Defektus, tiek noformēts Akts un attiecīga pretenzija nosūtīta Piegādātājam, norādot Defektu būtību. Pasūtītājs nepieņem Preci, kas neatbilst Līguma noteikumiem.

  - Piegādātājs uz sava rēķina novērš konstatētos Defektus Pušu saskaņotā termiņā, bet, ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida iebildumu saņemšanas dienas. Pēc Defektu novēršanas izdarāma atkārtota Preces un Piegādes pieņemšana Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Ja Aktā minētie Defekti radušies Piegādātāja darbības vai bezdarbības rezultātā, izdevumi šo neatbilstību novēršanai pilnībā ir jāapmaksā Piegādātājam.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs atkārtoti konstatē Preces vai Piegādes Defektus vai tie netiek novērsti Līgumā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājam ir tiesības iepriekš, rakstiski brīdinot Piegādātāju, izbeigt Līgumu.

  - Pēc visas saskaņā ar Līgumu noteiktās Preces Piegādes Puses paraksta gala Preces Piegādes Aktu, kas apliecina, ka Piegādātājs piegādājis Preci Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

- Pasūtītāja tiesības un pienākumi

  - Pasūtītājs apņemas veikt maksājumu par Preci Līgumā noteiktajā termiņā un apmērā. Pasūtītājs veic tikai tās Preces vai tās daļas apmaksu, kas Piegādāta Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Piegādātāja saņemt informāciju par Līguma izpildes gaitu, Piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt Piegādi.

  - Pasūtītājam ir pienākums parakstīt Aktu, ja Prece ir Piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem.

- Piegādātāja tiesības, pienākumi un garantijas

  - Piegādātājam Preču Piegāde jāveic patstāvīgi. Piegādātājs ir tiesīgs Līguma izpildē piesaistīt apakšuzņēmējus tikai Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā. Gadījumā, ja Līguma izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji, Piegādātājs atbild Pasūtītājam par to saistību pienācīgu izpildi tā it kā pats būtu pildījis attiecīgo Līguma daļu.

  - Piegādātājam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par Līguma izpildes gaitu, Piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt Piegādi.

  - Piegādātājs apliecina, ka Līguma izpildē tam ir saistoši Nolikumā minētie nosacījumi attiecībā uz Preces Piegādi un garantijas apkalpošanu Preces garantijas laikā.

  - Piegādātājs apņemas veikt Pasūtītāja darbinieku apmācību darbam ar piegādātajām Precēm atbilstoši Līguma Pielikumā Nr.1 noteiktajam.

- Preces garantijas nosacījumi

  - Piegādātājs apliecina, ka Līguma izpildē tam ir saistoši Nolikumā minētie nosacījumi attiecībā uz Preces Piegādi un garantijas apkalpošanu Preces garantijas laikā.

  - Precēm to ekspluatācijas vietā garantijas laiks ir ___ (_______) gadi no gala Preces Piegādes Akta abpusējas parakstīšanas dienas.

  - Garantijas laikā Piegādātāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Preces Defekta gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu Pušu saskaņotā termiņā, bet ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja Defekta pieteikuma nosūtīšanas dienas.

  - Ja Defektu novēršanas termiņš ir ilgāks par 20 (divdesmit) darba dienām, Piegādātājam bez atlīdzības ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma uz Defektu novēršanas laiku aizvietot Defektīvo Preci ar tādu pašu vai funkcionalitātes ziņā ekvivalentu preci.

  - Ja attiecīgai Precei Pasūtītājs konstatē Defektu vairāk kā 2 (divas) reizes, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Piegādātājam un Piegādātājam uz sava rēķina Pušu saskaņotā termiņā, bet ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā termiņā, kādā attiecīgā Prece bija jāpiegādā saskaņā ar Līgumu un tehniskās specifikācijas noteikumiem, no Defekta pieteikuma nosūtīšanas nomainīt attiecīgo Preci pret jaunu.

  - Piegādātājam ir pienākums Preces garantijas laikā bez maksas piegādāt visus Preces ražotāja izdotos Preces programmatūras jauninājumus, ja tādi Precei ir paredzēti.

  - Defektus var pieteikt pa tālruni ________ darba dienās no 9:00 – 17:00, vai pa e-pastu _________@_____________. Defekti, kuri iesniegti pēc plkst. 17:00, uzskatāmi par iesniegtiem nākamajā dienā plkst.9:00.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.

  - Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties (ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgo apstākļu zināšanas dienas) par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno dokuments, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

  - Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā divus mēnešus, jebkura no Pusēm ir tiesīga atteikties no savām līgumsaistībām. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otram Līdzējam laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.

- Pušu atbildība

  - Par katru nokavēto Preces Piegādes, Defektu novēršanas dienu, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma kopējās summas, bet ne vairāk par 10% no Līguma kopējās summas.

  - Ja Pasūtītājs Līguma paredzētajā termiņā un apjomā neveic maksājumu par Preci, Piegādātājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk par 10% no laikā nesamaksātās summas.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas tiesības uz Līguma pamata pieprasīt no Piegādātāja līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu, Pasūtītājam iepriekš rakstveidā brīdinot Piegādātāju ir tiesības ieturēt līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu no Piegādātājam izmaksājamajām summām.

  - Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja, tā darbinieku vai trešo personu darbības vai bezdarbības (tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības) rezultātā.

  - Ja Piegādātājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā no brīža, kad tam radušās tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu par maksājuma termiņa kavējumu savas tiesības nav izmantojis, Puses vienojas, ka šādā gadījumā Piegādātājs ir atteicies no attiecīgā līgumsoda un turpmāk tam nav tiesību pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu par attiecīgo maksājuma termiņa kavējumu.

- Konfidencialitāte

  - Puses apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās, tajā skaitā:

    - nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildē, izņemot valsts un pašvaldību institūcijas, kas tiesību aktos noteiktā kārtībā pieprasa atklāt šādu informāciju;

    - aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses darbību, kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

    - Puses vienojas, ka šīs nodaļas ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām.

  - Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

  - Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

- Pušu pārstāvji

  - No Pasūtītāja puses par Līguma saistību izpildes kontroli atbildīgā persona: <   >, , kuram ir noteikti šādi pienākumi:

    - kontrolēt Līguma saistību izpildi un saskaņot Preces Piegādes laiku;

    - pārbaudīt piegādātās Preces un Piegādes atbilstību Līgumam;

    - parakstīt Piegādātāja iesniegto Pavadzīmi vai rēķinu;

    - parakstīt nodošanas - pieņemšanas aktu.

  - Piegādātāja atbildīgā persona par Līguma izpildi: <   >.

- Līguma darbības termiņš un tā grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība

  - Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

  - Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir rakstiski un abu Līdzēju pilnvaroto pārstāvju parakstīti un tie ir saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantu.

  - Līdzēji var izbeigt Līgumu pirms termiņa tikai savstarpēji rakstiski vienojoties.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, brīdinot par to Piegādātāju 15 (piecpadsmit) darba dienas pirms izbeigšanas.

  - Citos gadījumos Līgumu var izbeigt vienpusēji tikai gadījumos, kas tieši paredzēti Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

  - Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs apņemas 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no tā izbeigšanas brīža atdot Piegādātājam visus saņemto un neapmaksāto Preci vai veikt pilnīgu samaksu par faktiski piegādāto un pieņemto Preci, kā arī nokārtot visas citas saistības pret Piegādātāju.

  - Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Piegādātājs apņemas izpildīt visas saistības, kas radušās līdz Līguma izbeigšanas brīdim.

- Nobeiguma nosacījumi

  - Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.

  - Pusēm ir jāinformē vienam otra nedēļas laikā par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) maiņu rakstiski, apstiprinot ar parakstu.

  - Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar līgumsaistību izpildi, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā. Gadījumā, ja 20 (divdesmit) dienu laikā sarunu ceļā strīds netiks atrisināts, Puses vienojas strīdus risināt tiesā, atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.

  - Līgums sastādīts latviešu valodā, divos eksemplāros. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Piegādātāja.

  - Visos citos jautājumos, ko neregulē Līguma noteikumi, Puses ievēro spēkā esošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību.

  - Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas, tie atzīst Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu un labprātīgi vēlas to pildīt.

  - Līgumam pievienoti šādi pielikumi:

    - Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija;

    - Pielikums Nr.1 – Tehniskā piedāvājuma kopija;

    - Pielikums Nr.2 – Finanšu piedāvājuma kopija.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: Rīgas Tehniskā universitāte Kaļķu iela 1 Rīga, LV – 1658 Reģ. Nr. 3341000709 PVN Nr. LV90000068977 K. Nr. Valsts kase, BIC – TRELLV22 ____________________/________/ | Piegādātājs: _____________________/ ____________/ |
| --- | --- |