## 1.4 Rievsienas
Lokālā tāme Nr.1-4
Rievsienas
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Pasūtītājs : RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE , Kaļķu iela 1 , Rīga,LV1658
Ģenerālprojektētājs : "Valeinis un Stepe" SIA , Jāņa iela 7 , Rīga , LV1050
Būvprojekts : RTU ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU ĒKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta kārta : 2.KĀRTA - RTU ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU FAKULTĀTES ĒKAS REKONSTRUKCIJA
Vienošanās : Nr. 2010/0066/3PD/3.1.2.1.1/IPIA/VIAA/006 PVS ID : 1492
Iepirkuma identifikācijas Nr. RTU-2009/95 ERAF
Objekta adrese: Āzenes iela 12 , Rīga
Projekts : Nr. P-11-08
Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās pamatojoties uz BK daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes izmaksas Ls: |  | 0
Tāme sastādīta : 2013.gada ___._____________
Nr.p.k. | Pamatojums | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h ) | Darba atmaksas likme (Ls/h ) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa,Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Asīs 1-11 (BKD_TP_126_001)
1 | 03-00000 | Veikt tehnikas mobilizāciju - demobilizāciju | kompl | 1
2 | 03-00000 | Iedzīt zemē metāla dubult T sijas profils 18B2 L-3.5m ( 43gab) | tonna | 2.83
3 | 03-00000 | Piemetināt leņķa dzelzs 50x50x5 L-3,5m stiprinājumus pie sijām | tonna | 0.106
4 | 03-00000 | Sagatavot montāžai un montēt balsta sijas dubult T 23B1 | tonna | 0.336
5 | 03-00000 | Sagatavot montāžai un montēt balsta sijas un spraišļus dubult T 20B1 un dubult T 18B1 , ar plakandzelzs detaļām t=10mm | tonna | 0.77
6 | 03-00000 | Metināt enkurstuegras d-16 A-III | tonna | 0.051
7 | 03-00000 | Ierīkot mitruma izturīgu finieri b-24mm , ievietojot starp metāla sijām | m2 | 37
8 | 03-00000 | Ierīkot PVC plēvi t=0,2mm 2 kārtās rievsienas un finiera berzes samazināšanai | m2 | 400
9 | 03-00000 | Demontēt balsta sijas un spraišļus dubult T 20B1 un dubult T 18B1 , ar plakandzelzs detaļām t=10mm | tonna | 1.157
10 | 03-00000 | Grunts izstrāde pie tehniskā pagraba ierīkošanas (pamati) | m3 | 80
|  | Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi : | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:_____________________________ /2013.gada ___.___________/ | [7 empty] | Pārbaudīja:_____________________________ /2013.gada ___.___________/
(paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. | [7 empty] | Sertifikāta Nr.

## 1.26 Griestu konstr. un apdare
Lokālā tāme Nr.1-26
Griestu konstrukcijas un apdares darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Pasūtītājs : RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE , Kaļķu iela 1 , Rīga,LV1658
Ģenerālprojektētājs : "Valeinis un Stepe" SIA , Jāņa iela 7 , Rīga , LV1050
Būvprojekts : RTU ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU ĒKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta kārta : 2.KĀRTA - RTU ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU FAKULTĀTES ĒKAS REKONSTRUKCIJA
Vienošanās : Nr. 2010/0066/3PD/3.1.2.1.1/IPIA/VIAA/006 PVS ID : 1492
Iepirkuma identifikācijas Nr. RTU-2009/95 ERAF
Objekta adrese: Āzenes iela 12 , Rīga
Projekts : Nr. P-11-08
Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās pamatojoties uz AR , ARD daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes izmaksas Ls: |  | 0
Tāme sastādīta : 2013.gada ___._____________
Nr.p.k. | Pamatojums | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h ) | Darba atmaksas likme (Ls/h ) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa,Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | 2.ETAPS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1.STĀVS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tips 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 10-00000 | Gaisa šķirkārta ar 30 mm biezu minerālvates pildījumu | m2 | 328.02
2 | 10-00000 | Montēt iekārtos preforētus ģipškartona griestus- I, krāsoti | m2 | 328.02
3 | 10-00000 | Špaktelēt plākšņu salaidšuves | m2 | 328.02
4 | 10-00000 | Gruntēt un krāsot griestus ar ūdens emulsijas krāsām | m2 | 328.02
Tips 1-1
5 | 10-00000 | Montēt iekārtos preforētus ģipškartona griestus II, moduļveida | m2 | 46.08
Tips 2
6 | 10-00000 | Montēt iekārtos moduļveida griestus I | m2 | 201.17
Tips 5
7 |  | Vecā balsinājuma noņemšana | m2 | 485.31
8 | 10-00000 | Sagatavot krāsošanai griestu plaknes - špaktelēt un slīpēt | m2 | 485.31
9 | 10-00000 | Gruntēt un krāsot griestus | m2 | 485.31
Tips 9
9a |  | Gaisa šķirkārta ar 25 mm biezu minerālvates pildījumu, blīvums 50 kg/m3. | m2 | 13.1
10 | 10-00000 | Montēt iekārtos preforētus ģipškartona griestus - III, krāsoti | m2 | 13.1
11 | 10-00000 | Špaktelēt plākšņu salaidšuves | m2 | 13.1
12 | 10-00000 | Gruntēt un krāsot griestus ar ūdens emulsijas krāsām | m2 | 13.1
Tips 10
13 |  | Gaisa šķirkārta ar 25 mm biezu minerālvates pildījumu, blīvums 50 kg/m3. | m2 | 11.08
14 | 10-00000 | Montēt iekārtos preforētus ģipškartona griestus - IV, krāsoti | m2 | 11.08
15 | 10-00000 | Špaktelēt plākšņu salaidšuves | m2 | 11.08
15a |  | Gruntēt un krāsot griestus ar ūdens emulsijas krāsām | m2 | 11.08
Tips 11
16 |  | Gaisa šķirkārta ar 50-75 mm biezu minerālvates pildījumu, blīvums 30 kg/m3. | m2 | 92.66
17 | 10-00000 | Montēt reģipša piekārtos griestus | m2 | 92.66
18 | 10-00000 | Sagatvot krāsošanai reģipša griestu plaknes | m2 | 92.66
19 | 10-00000 | Gruntēt un krāsot griestus ar ūdens emulsijas krāsām | m2 | 92.66
2.STĀVS
Tips 2
20 | 10-00000 | Montēt iekārtos moduļveida griestus I | m2 | 495
Tips 3
21 | 10-00000 | Montēt brīvi iekārtas vertikālas akustiskās plātnes | gab | 50
Tips 5
22 |  | Vecā balsinājuma noņemšana | m2 | 449.01
23 | 10-00000 | Sagatavot krāsošanai griestu plaknes - špaktelēt un slīpēt | m2 | 449.01
24 | 10-00000 | Gruntēt un krāsot griestus | m2 | 449.01
3.STĀVS
Tips 2
25 | 10-00000 | Montēt iekārtos moduļveida griestus I | m2 | 476.09
Tips 3
26 | 10-00000 | Brīvi iekārtas vertikālas akust. Plātnes | gab | 50
Tips 5
26a |  | Vecā balsinājuma noņemšana | m2 | 449.73
27 | 10-00000 | Sagatavot krāsošanai griestu plaknes - špaktelēt un slīpēt | m2 | 449.73
28 | 10-00000 | Gruntēt un krāsot griestus | m2 | 449.73
4.STĀVS
Tips 2
29 | 10-00000 | Montēt iekārtos moduļveida griestus I | m2 | 569.31
Tips 3
30 | 10-00000 | Montēt brīvi iekārtas vertikālas akustiskās plātnes | gab | 45
Tips 5
31 |  | Vecā balsinājuma noņemšana | m2 | 417.75
32 | 10-00000 | Sagatavot krāsošanai griestu plaknes - špaktelēt un slīpēt | m2 | 417.75
33 | 10-00000 | Gruntēt un krāsot griestus | m2 | 417.75
3.ETAPS
1.STĀVS
Tips 2
34 | 10-00000 | Montēt iekārtos moduļveida griestus I | m2 | 296.78
Tips 3
35 | 10-00000 | Brīvi iekārtas vertikālas akust. Plātnes | gab | 26
36 | 10-00000 | Vecā balsinājuma noņemšana | m2 | 323.77
37 | 10-00000 | Sagatavot krāsošanai griestu plaknes - špaktelēt un slīpēt | m2 | 323.77
38 | 10-00000 | Gruntēt un krāsot griestus | m2 | 323.77
Tips 7
39 | 10-00000 | Montēt metāla režģveida griestus | m2 | 29.27
LEITC
Tips 2
40 | 10-00000 | Montēt iekārtos moduļveida griestus I | m2 | 132.31
Tips 3
41 | 10-00000 | Brīvi iekārtas vertikālas akust. Plātnes | gab | 9
Tips 5
42 | 10-00000 | Vecā balsinājuma noņemšana | m2 | 106.41
43 | 10-00000 | Sagatavot krāsošanai griestu plaknes - špaktelēt un slīpēt | m2 | 106.41
44 | 10-00000 | Gruntēt un krāsot griestus | m2 | 106.41
2.STĀVS
Tips 2
45 | 10-00000 | Montēt iekārtos moduļveida griestus I | m2 | 426.97
Tips 3
46 | 10-00000 | Montēt brīvi iekārtas vertikālas akustiskās plātnes | gab | 10
Tips 5
47 |  | Vecā balsinājuma noņemšana | m2 | 216.17
48 | 10-00000 | Sagatavot krāsošanai griestu plaknes - špaktelēt un slīpēt | m2 | 216.17
49 | 10-00000 | Gruntēt un krāsot griestus | m2 | 216.17
Tips 7
50 | 10-00000 | Montēt metāla režģveida griestus | m2 | 29.33
3.STĀVS
Tips 2
51 | 10-00000 | Montēt iekārtos moduļveida griestus I | m2 | 525.69
Tips 3
52 | 10-00000 | Montēt brīvi iekārtas vertikālas akustiskās plātnes | gab | 10
Tips 5
53 |  | Vecā balsinājuma noņemšana | m2 | 229.19
54 | 10-00000 | Sagatavot krāsošanai griestu plaknes - špaktelēt un slīpēt | m2 | 229.19
55 | 10-00000 | Gruntēt un krāsot griestus | m2 | 229.19
Tips 7
56 | 10-00000 | Montēt metāla režģveida griestus | m2 | 29.33
4.STĀVS
Tips 2
57 | 10-00000 | Montēt iekārtos moduļveida griestus I | m2 | 481.15
Tips 3
58 | 10-00000 | Montēt brīvi iekārtas vertikālas akustiskās plātnes | gab | 10
Tips 5
59 |  | Vecā balsinājuma noņemšana | m2 | 214.68
60 | 10-00000 | Sagatavot krāsošanai griestu plaknes - špaktelēt un slīpēt | m2 | 214.68
61 | 10-00000 | Gruntēt un krāsot griestus | m2 | 214.68
Tips 7
62 | 10-00000 | Montēt metāla režģveida griestus | m2 | 29.33
|  | Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi : | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:_____________________________ /2013.gada ___.___________/ | [7 empty] | Pārbaudīja:_____________________________ /2013.gada ___.___________/
(paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. | [7 empty] | Sertifikāta Nr.

## 1.27 Sienu-starps. apd. darbi
Lokālā tāme Nr.1-27
Sienu - starpsienu apdares darbi
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Pasūtītājs : RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE , Kaļķu iela 1 , Rīga,LV1658
Ģenerālprojektētājs : "Valeinis un Stepe" SIA , Jāņa iela 7 , Rīga , LV1050
Būvprojekts : RTU ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU ĒKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta kārta : 2.KĀRTA - RTU ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU FAKULTĀTES ĒKAS REKONSTRUKCIJA
Vienošanās : Nr. 2010/0066/3PD/3.1.2.1.1/IPIA/VIAA/006 PVS ID : 1492
Iepirkuma identifikācijas Nr. RTU-2009/95 ERAF
Objekta adrese: Āzenes iela 12 , Rīga
Projekts : Nr. P-11-08
Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās pamatojoties uz AR , ARD daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāmes izmaksas Ls: |  | 0
Tāme sastādīta : 2013.gada ___._____________
Nr.p.k. | Pamatojums | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h ) | Darba atmaksas likme (Ls/h ) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa,Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | 2.ETAPS |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KOPĪGIE APJOMI
|  | PA LOGU MONTĀŽAS MEZGLU | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 10-00000 | Ierīkot tvaika izolācijas sloksnes | t.m. | 1104.35
2 | 10-00000 | Apšūt logu ailu malas ar reģipsi GKB 1 kārta pa metāla profilu karkasu | m2 | 428.9318
3 | 10-00000 | Ierīkot stūru līstes | t.m. | 849.37
4 | 10-00000 | Veikt šuvju hermetizēšanu ar silikonu | t.m. | 1104.35
5 | 10-00000 | Sagatavot ailu malas krāsošanai - špaktelēt un slīpēt | m2 | 428.9318
6 | 10-00000 | Gruntēt un krāsot ailu malas | m2 | 428.9318
1.STĀVS
KOPĪGIE APJOMI
7 | 10-00000 | Esošo sienu apdare noņemšana | m2 | 726.0812
8 | 10-00000 | Līdzināt sienas ar ģipša apmetuma javu b-20mm | m2 | 764.296
9 | 10-00000 | Apmest kolonas ar ģipša apmetuma javu b-20mm | m2 | 65
Tips 1
10 | 10-00000 | Sagatavot sienas krāsošanai - špaktelēt un slīpēt | m2 | 995.31
11 | 10-00000 | Gruntēt un krāsot sienas - krāsojums I | m2 | 995.31
Tips 2
12 | 10-00000 | Sagatavot sienas krāsošanai - špaktelēt un slīpēt | m2 | 776.31
13 | 10-00000 | Gruntēt un krāsot sienas - krāsojums II | m2 | 776.31
Tips 5
14 | 10-00000 | Veikt sienu apdari ar info paneļiem - speciālā apdare | m2 | 8.4
Tips 7
15 | 10-00000 | Veikt sienu apdari ar akustiskajiem paneļiem - akustiskā apdare - II | m2 | 32.7
15a |  | Sagatavot sienas krāsošanai - špaktelēt un slīpēt | m2 | 32.7
15b |  | Gruntēt un krāsot sienas - krāsojums II | m2 | 32.7
2.STĀVS
Kopīgie apjomi
16 | 10-00000 | Esošo sienu apdare noņemšana | m2 | 514.6501
17 | 10-00000 | Līdzināt sienas ar ģipša apmetuma javu b-20mm | m2 | 541.737
18 | 10-00000 | Apmest kolonas ar ģipša apmetuma javu b-20mm | m2 | 65
Tips 1
19 | 10-00000 | Sagatavot sienas krāsošanai - špaktelēt un slīpēt | m2 | 1151.27
20 | 10-00000 | Gruntēt un krāsot sienas - krāsojums I | m2 | 1151.27
Tips 2
21 | 10-00000 | Sagatavot sienas krāsošanai - špaktelēt un slīpēt | m2 | 372.92
22 | 10-00000 | Gruntēt un krāsot sienas - krāsojums II | m2 | 372.92
Tips 5
23 | 10-00000 | Veikt sienu apdari ar info paneļiem - speciālā apdare | m2 | 8.4
Tips 6
23a | 10-00000 | Gaisa šķirkārta ar 50 mm biezu minerālvates pildījumu, blīvums50 kg/m3. | m2 | 213.54
24 | 10-00000 | Veikt sienu apdari ar akustiskajiem paneļiem - akustiskā apdare - I | m2 | 213.54
24a |  | Sagatavot sienas krāsošanai - špaktelēt un slīpēt | m2 | 213.54
24b |  | Gruntēt un krāsot sienas - krāsojums II | m2 | 213.54
3.STĀVS
Kopīgie apjomi
25 | 10-00000 | Esošo sienu apdare noņemšana | m2 | 429.6746
26 | 10-00000 | Līdzināt sienas ar ģipša apmetuma javu b-20mm | m2 | 452.289
27 | 10-00000 | Apmest kolonas ar ģipša apmetuma javu b-20mm | m2 | 65
Tips 1
28 | 10-00000 | Sagatavot sienas krāsošanai - špaktelēt un slīpēt | m2 | 1121.95
29 | 10-00000 | Gruntēt un krāsot sienas - krāsojums I | m2 | 1121.95
Tips 2
30 | 10-00000 | Sagatavot sienas krāsošanai - špaktelēt un slīpēt | m2 | 385.68
31 | 10-00000 | Gruntēt un krāsot sienas - krāsojums II | m2 | 385.68
Tips 5
32 | 10-00000 | Veikt sienu apdari ar info paneļiem - speciālā apdare | m2 | 8.4
Tips 6
33 | 10-00000 | Gaisa šķirkārta ar 50 mm biezu minerālvates pildījumu, blīvums50 kg/m3. | m2 | 199.97
34 | 10-00000 | Veikt sienu apdari ar akustiskajiem paneļiem - akustiskā apdare - I | m2 | 199.97
34a |  | Sagatavot sienas krāsošanai - špaktelēt un slīpēt | m2 | 199.97
34b |  | Gruntēt un krāsot sienas - krāsojums II | m2 | 199.97
4.STĀVS
Kopīgie apjomi
35 | 10-00000 | Esošo sienu apdare noņemšana | m2 | 440.2737
36 | 10-00000 | Līdzināt sienas ar ģipša apmetuma javu b-20mm | m2 | 463.446
37 | 10-00000 | Apmest kolonas ar ģipša apmetuma javu b-20mm | m2 | 65
Tips 1
38 | 10-00000 | Sagatavot sienas krāsošanai - špaktelēt un slīpēt | m2 | 1183.23
39 | 10-00000 | Gruntēt un krāsot sienas - krāsojums I | m2 | 1183.23
Tips 2
40 | 10-00000 | Sagatavot sienas krāsošanai - špaktelēt un slīpēt | m2 | 361.59
41 | 10-00000 | Gruntēt un krāsot sienas - krāsojums II | m2 | 361.59
Tips 5
42 | 10-00000 | Veikt sienu apdari ar info paneļiem - speciālā apdare | m2 | 8.4
Tips 6
42a | 10-00000 | Gaisa šķirkārta ar 50 mm biezu minerālvates pildījumu, blīvums50 kg/m3. | m2 | 198.94
43 | 10-00000 | Veikt sienu apdari ar akustiskajiem paneļiem - akustiskā apdare - I | m2 | 198.94
43a |  | Sagatavot sienas krāsošanai - špaktelēt un slīpēt | m2 | 198.94
43b |  | Gruntēt un krāsot sienas - krāsojums II | m2 | 198.94
3.ETAPS
KOPĪGIE APJOMI
PA LOGU MONTĀŽAS MEZGLU
44 | 10-00000 | Ierīkot tvaika izolācijas sloksnes | t.m. | 1237.6
45 | 10-00000 | Apšūt logu ailu malas ar reģipsi GKB 1 kārta pa metāla profilu karkasu | m2 | 610.2824
46 | 10-00000 | Ierīkot stūru līstes | t.m. | 943.49
47 | 10-00000 | Veikt šuvju hermetizēšanu ar silikonu | t.m. | 1237.6
48 | 10-00000 | Sagatavot ailu malas krāsošanai - špaktelēt un slīpēt | m2 | 610.2824
49 | 10-00000 | Gruntēt un krāsot ailu malas | m2 | 610.2824
1.STĀVS
Kopīgie apjomi
50 | 10-00000 | Esošo sienu apdare noņemšana | m2 | 437.9741
51 | 10-00000 | Līdzināt sienas ar ģipša apmetuma javu b-20mm | m2 | 461.0253
52 | 10-00000 | Apmest kolonas ar ģipša apmetuma javu b-20mm | m2 | 58
Tips 1
53 | 10-00000 | Sagatavot sienas krāsošanai - špaktelēt un slīpēt | m2 | 670.74
54 | 10-00000 | Gruntēt un krāsot sienas - krāsojums I | m2 | 670.74
Tips 2
55 | 10-00000 | Sagatavot sienas krāsošanai - špaktelēt un slīpēt | m2 | 634.6
56 | 10-00000 | Gruntēt un krāsot sienas - krāsojums II | m2 | 634.6
Tips 4
57 | 10-00000 | Flīzēt sienas ar keramiskajām flīzēm - flīzējums | m2 | 62.2
Tips 5
58 | 10-00000 | Veikt sienu apdari ar info paneļiem - speciālā apdare | m2 | 8.4
Tips 6
58a | 10-00000 | Gaisa šķirkārta ar 50 mm biezu minerālvates pildījumu, blīvums50 kg/m3. | m2 | 205.47
59 | 10-00000 | Veikt sienu apdari ar akustiskajiem paneļiem - akustiskā apdare - I | m2 | 205.47
59a |  | Sagatavot sienas krāsošanai - špaktelēt un slīpēt | m2 | 205.47
59b |  | Gruntēt un krāsot sienas - krāsojums II | m2 | 205.47
Tips 8
60 | 10-00000 | Uzstādīt spoguļus 0,6x0,8m | gab | 5
LEITC
Kopīgie apjomi
61 | 10-00000 | Esošo sienu apdare noņemšana | m2 | 137.236
62 | 10-00000 | Līdzināt sienas ar ģipša apmetuma javu b-20mm | m2 | 144.459
63 | 10-00000 | Apmest kolonas ar ģipša apmetuma javu b-20mm | m2 | 7
Tips 1
64 | 10-00000 | Sagatavot sienas krāsošanai - špaktelēt un slīpēt | m2 | 399.7
65 | 10-00000 | Gruntēt un krāsot sienas - krāsojums I | m2 | 399.7
Tips 2
66 | 10-00000 | Sagatavot sienas krāsošanai - špaktelēt un slīpēt | m2 | 81.83
67 | 10-00000 | Gruntēt un krāsot sienas - krāsojums II | m2 | 81.83
Tips 6
67a | 10-00000 | Gaisa šķirkārta ar 50 mm biezu minerālvates pildījumu, blīvums50 kg/m3. | m2 | 71.94
68 | 10-00000 | Veikt sienu apdari ar akustiskajiem paneļiem - akustiskā apdare - I | m2 | 71.94
68a |  | Sagatavot sienas krāsošanai - špaktelēt un slīpēt | m2 | 71.94
68b |  | Gruntēt un krāsot sienas - krāsojums II | m2 | 71.94
2.STĀVS
Kopīgie apjomi
69 | 10-00000 | Esošo sienu apdare noņemšana | m2 | 439.7724
70 | 10-00000 | Līdzināt sienas ar ģipša apmetuma javu b-20mm | m2 | 462.9183
71 | 10-00000 | Apmest kolonas ar ģipša apmetuma javu b-20mm | m2 | 65
Tips 1
71 | 10-00000 | Sagatavot sienas krāsošanai - špaktelēt un slīpēt | m2 | 1078.8
72 | 10-00000 | Gruntēt un krāsot sienas - krāsojums I | m2 | 1078.8
Tips 2
73 | 10-00000 | Sagatavot sienas krāsošanai - špaktelēt un slīpēt | m2 | 232.85
74 | 10-00000 | Gruntēt un krāsot sienas - krāsojums II | m2 | 232.85
Tips 4
75 | 10-00000 | Flīzēt sienas ar keramiskajām flīzēm - flīzējums | m2 | 62.2
Tips 6
75a | 10-00000 | Gaisa šķirkārta ar 50 mm biezu minerālvates pildījumu, blīvums50 kg/m3. | m2 | 50.21
76 | 10-00000 | Veikt sienu apdari ar akustiskajiem paneļiem - akustiskā apdare - I | m2 | 50.21
76a |  | Sagatavot sienas krāsošanai - špaktelēt un slīpēt | m2 | 50.21
76b |  | Gruntēt un krāsot sienas - krāsojums II | m2 | 50.21
Tips 8
77 | 10-00000 | Uzstādīt spoguļus 0,6x0,8m | gab | 5
3.STĀVS
Kopīgie apjomi
78 | 10-00000 | Esošo sienu apdare noņemšana | m2 | 456.1685
79 | 10-00000 | Līdzināt sienas ar ģipša apmetuma javu b-20mm | m2 | 480.1773
80 | 10-00000 | Apmest kolonas ar ģipša apmetuma javu b-20mm | m2 | 65
Tips 1
81 | 10-00000 | Sagatavot sienas krāsošanai - špaktelēt un slīpēt | m2 | 1139.34
82 | 10-00000 | Gruntēt un krāsot sienas - krāsojums I | m2 | 1139.34
Tips 2
83 | 10-00000 | Sagatavot sienas krāsošanai - špaktelēt un slīpēt | m2 | 229.84
84 | 10-00000 | Gruntēt un krāsot sienas - krāsojums II | m2 | 229.84
Tips 4
85 | 10-00000 | Flīzēt sienas ar keramiskajām flīzēm - flīzējums | m2 | 62.2
Tips 6
85a | 10-00000 | Gaisa šķirkārta ar 50 mm biezu minerālvates pildījumu, blīvums50 kg/m3. | m2 | 47.14
86 | 10-00000 | Veikt sienu apdari ar akustiskajiem paneļiem - akustiskā apdare - I | m2 | 47.14
86a |  | Sagatavot sienas krāsošanai - špaktelēt un slīpēt | m2 | 47.14
86b |  | Gruntēt un krāsot sienas - krāsojums II | m2 | 47.14
Tips 8
87 | 10-00000 | Uzstādīt spoguļus 0,6x0,8m | gab | 5
4.STĀVS
Kopīgie apjomi
88 | 10-00000 | Esošo sienu apdare noņemšana | m2 | 425.7035
89 | 10-00000 | Līdzināt sienas ar ģipša apmetuma javu b-20mm | m2 | 448.109
90 | 10-00000 | Apmest kolonas ar ģipša apmetuma javu b-20mm | m2 | 65
Tips 1
91 | 10-00000 | Sagatavot sienas krāsošanai - špaktelēt un slīpēt | m2 | 1095.18
92 | 10-00000 | Gruntēt un krāsot sienas - krāsojums I | m2 | 1095.18
Tips 2
93 | 10-00000 | Sagatavot sienas krāsošanai - špaktelēt un slīpēt | m2 | 238.35
94 | 10-00000 | Gruntēt un krāsot sienas - krāsojums II | m2 | 238.35
Tips 4
95 | 10-00000 | Flīzēt sienas ar keramiskajām flīzēm - flīzējums | m2 | 62.2
Tips 6
95a | 10-00000 | Gaisa šķirkārta ar 50 mm biezu minerālvates pildījumu, blīvums50 kg/m3. | m2 | 52.39
96 | 10-00000 | Veikt sienu apdari ar akustiskajiem paneļiem - akustiskā apdare - I | m2 | 52.39
96a |  | Sagatavot sienas krāsošanai - špaktelēt un slīpēt | m2 | 52.39
96b |  | Gruntēt un krāsot sienas - krāsojums II | m2 | 52.39
Tips 8
97 | 10-00000 | Uzstādīt spoguļus 0,6x0,8m | gab | 5
|  | Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi : | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:_____________________________ /2013.gada ___.___________/ | [7 empty] | Pārbaudīja:_____________________________ /2013.gada ___.___________/
(paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. | [7 empty] | Sertifikāta Nr.

## 2.17 Videonovērošana
Lokālā tāme Nr.2-17
Videonovērošana
(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Pasūtītājs : RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE , Kaļķu iela 1 , Rīga,LV1658
Ģenerālprojektētājs : "Valeinis un Stepe" SIA , Jāņa iela 7 , Rīga , LV1050
Būvprojekts : RTU ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU ĒKAS REKONSTRUKCIJA
Objekta kārta : 2.KĀRTA - RTU ELEKTRONIKAS UN TELEKOMUNIKĀCIJU FAKULTĀTES ĒKAS REKONSTRUKCIJA
Vienošanās : Nr. 2010/0066/3PD/3.1.2.1.1/IPIA/VIAA/006 PVS ID : 1492
Iepirkuma identifikācijas Nr. RTU-2009/95 ERAF
Objekta adrese: Āzenes iela 12 , Rīga
Projekts : Nr. P-11-08
Tāme sastādīta 2013.gada tirgus cenās pamatojoties uz VS-CCTV daļas rasējumiem. | [13 empty] | Tāmes izmaksas Ls: |  | 0
Tāme sastādīta : 2013.gada ___._____________
Nr.p.k. | Pamatojums | Darba nosaukums | Marka , parametri | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma (c/h ) | Darba atmaksas likme (Ls/h ) | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Kopā (Ls) | Darbietilpība, c/st. | Darba alga (Ls) | Materiāli (Ls) | Mehānismi (Ls) | Summa,Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
|  | 2.KĀRTA 2.ETAPS | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 19-00000 | IP videokamera | Arecont vision AV2110DN (līdzvērtīgs vai ekvivalents) | gab. | 3
2 | 19-00000 | IP videokameras apvalks | Arecont vision HSG1-O-W (līdzvērtīgs vai ekvivalents) | kompl. | 3
3 | 19-00000 | IP videokameras objektīvs | Arecont vision MPL8-16 (līdzvērtīgs vai ekvivalents) | gab. | 3
4 | 19-00000 | Barošanas bloks 220VAC/24VAC |  | kompl. | 3
5 | 19-00000 | IP videokamera | AXIS M3204 (līdzvērtīgs vai ekvivalents) | kompl. | 18
6 | 19-00000 | Elektrobarošanas kabelis | MMJ3x1.5 (līdzvērtīgs vai ekvivalents) | m | 300
7 | 19-00000 | Poliplasta caurule ∅25 |  | m | 150
8 | 19-00000 | Ugunsdrošais blīvējums | Promat (līdzvērtīgs vai ekvivalents) | kompl. | 1
9 | 19-00000 | Montāžas materiāli |  | kompl. | 1
10 | 19-00000 | Videoieraksta serveris | PELCO NSM5200-24-EU (līdzvērtīgs vai ekvivalents) | kompl. | 2
11 | 19-00000 | Cietnis 2Tb ar "karieti" | PELCO HD5200-2000 (līdzvērtīgs vai ekvivalents) | kompl. | 24
12 | 19-00000 | Sistēmas menedžeris | PELCO SM5000 (līdzvērtīgs vai ekvivalents) | kompl. | 1
13 | 19-00000 | Rezerves barošanas avots 19" 3U 1.5kW | Ever Sunline XL 2200 (līdzvērtīgs vai ekvivalents) | kompl. | 1
14 | 19-00000 | Darbstacija ar klaviatūru un peli | PELCO WS5070 (līdzvērtīgs vai ekvivalents) | kompl. | 1
15 | 19-00000 | Monitors LCD 22" DVI izeja | SAMSUNG (līdzvērtīgs vai ekvivalents) | kompl. | 2
16 | 19-00000 | 19" RJ45 komutācijas panelis CAT5E 12P (1U) |  | kompl. | 1
17 | 19-00000 | Horizontālais kabeļu organizators (1U) |  | gab. | 1
18 | 19-00000 | RJ45 CAT5E patchkabelis |  | gab. | 3
19 | 19-00000 | Elektrobarošanas kabelis | MMJ3x1.5 (līdzvērtīgs vai ekvivalents) | m | 700
2.KĀRTA 3.ETAPS
20 | 19-00000 | IP videokamera | Arecont vision AV2110DN (līdzvērtīgs vai ekvivalents) | gab. | 4
21 | 19-00000 | IP videokameras apvalks | Arecont vision HSG1-O-W (līdzvērtīgs vai ekvivalents) | kompl. | 4
22 | 19-00000 | IP videokameras objektīvs | Arecont vision MPL8-16 (līdzvērtīgs vai ekvivalents) | gab. | 4
23 | 19-00000 | Barošanas bloks 220VAC/24VAC |  | kompl. | 3
24 | 19-00000 | IP videokamera | AXIS M3204 (līdzvērtīgs vai ekvivalents) | kompl. | 17
25 | 19-00000 | Elektrobarošanas kabelis | MMJ3x1.5 (līdzvērtīgs vai ekvivalents) | m | 500
26 | 19-00000 | Poliplasta caurule ∅25 |  | m | 150
27 | 19-00000 | Ugunsdrošais blīvējums | Promat (līdzvērtīgs vai ekvivalents) | kompl. | 1
28 | 19-00000 | Montāžas materiāli |  | kompl. | 1
KOPĒJIE APJOMI
29 | 19-00000 | Eju griešana esošajās sienās un aizjavošana |  | kompl | 1
30 | 14-00000 | Caurumu izveidošana sienās un pārsegumā |  | kompl | 1
31 | 19-00000 | Palaišana - regulēšana |  | kompl. | 1
32 | 19-00000 | Izpilddokumetācijas |  | kompl. | 1
|  | Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi : | [11 empty] | 0 |  | 0
|  | Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja:_____________________________ /2013.gada ___.___________/ | [7 empty] | Pārbaudīja:_____________________________ /2013.gada ___.___________/
(paraksts un tā atšifrējums, datums) | [7 empty] | (paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. | [7 empty] | Sertifikāta Nr.