Pielikums Nr.2.6

Nolikumam ID Nr. RTU-2015/44

**Tehniskā specifikācija**

**Daļa Nr.6: Saskarnes moduļu un pieslēguma kabeļu bāzes komplekta piegāde**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Preces nosaukums** | **Tehniskā specifikācija** | **Nepieciešamais skaits** |
| **Saskarnes moduļu un pieslēguma kabeļu bāze**  | **Rādītājs** | **Minimālās prasības**  | 1 (viens) komplekts |
| Kanālu skaits: | Vismaz 1 |
| Datu pārraides ātrums: | vismaz 0,8 Mbit/s |
| Darbības temperatūra: | Vismaz diapazonā no -20oC līdz +70oC |
| Savietojamība: | ar šādām operētājsistēmām – *Windows 7* vai *Linux*, lai nodrošinātu saderību ar RTU rīcībā esošajiem datoriem |
| Programmatūra: | Datu nolasīšanai un attēlošanai, izmantojot PC tipa datoru ar minēto operētājsistēmu.  |
| Garantija:  | – ne mazāk kā 1 gads |