**13.09.2017.**

**Atbilde uz jautājumu Nr.1**

**Atklāta konkursa “Aprīkojuma un aparatūras iegāde”, ID Nr. RTU-2017/67, komisija ir saņēmusi potenciālā pretendenta jautājumu par konkursa nolikumu – iepirkuma 2.daļu *“Zinātniskā aparatūra antenu un akustikas laboratorijām”* un sniedz šādu atbildi:**

**Jautājums.**

2.daļas pozīcijas “Grozāmais galds ar vadību audio mērījumu veikšanai” prasību “Interfeiss: USB, RS232”. Vai nepieciešams USB interfeiss, RS232 interfeiss vai abi – gan USB, gan RS232?

**Atbilde.**

Ir nepieciešami abi interfeisi – gan USB, gan RS232.