**03.10.2017.**

**Atbilde uz jautājumu Nr.2**

**Atklāta konkursa “Aprīkojuma un aparatūras iegāde”, ID Nr. RTU-2017/67, komisija ir saņēmusi iespējamā piegādātāja jautājumu par konkursa nolikumu – iepirkuma 2.daļu *“Zinātniskā aparatūra antenu un akustikas laboratorijām”* un sniedz šādu atbildi:**

**Jautājums.**

2.daļas pozīcijas “Grozāmais galds ar vadību audio mērījumu veikšanai” prasību "Darba vides temperatūra: vismaz no 5 līdz 400": vai ir domāti 5 līdz 400 grādi, un ja tā, vai temperatūras diapazons nav norādīts kļūdaini?"

**Atbilde.**

Ņemot vērā, ka fiziski dabā nevar pastāvēt grozāmais galds ar vadību audio mērījumu veikšanai, kura darba vides temperatūra varētu sasniegt 4000 C, ir radusies acīmredzama pārrakstīšanās kļūda un darba vides temperatūras diapazons ir 50 – 400 pēc Celsija skalas.