Pielikums Nr.2.4

 iepirkuma nolikumam ID Nr. RTU-2018/78

**Tehniskā specifikācija – Tehniskā piedāvājuma forma**

**IEPIRKUMA DAĻA Nr.4**

**Virsmas spīduma mērītājs**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aprīkojuma nosaukums | **Rādītāji** | ***Pretendenta piedāvājums. Norādīt:*****- preces ražotāju, modeļa nosaukumu un numuru. (ja ir);****- tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi;****- sastāvdaļas ražotāju un modeļa nosaukumu, numuru (ja ir);****- ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām.** ***Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju.*** |
| Skaits  |  **1 gab.** |  |
| **Sastāvdaļas vai tehniskie parametri** | **Prasības** |  |
| Mērīšanas leņķis | 60˚ |  |
| Mērījuma laukums | Vismaz 6 x 10 mm |  |
| Mērījumu diapazons | 0 – 1000 GU vai plašāks |  |
| Izšķirtspēja | 0,1 GU |  |
| Atkārtojamība no 0 līdz 100 | Ne sliktāka par ± 0,2 GU |  |
| Atkārtojamība no 100 līdz max | Ne sliktāka par ± 0,2 % |  |
| Displejs | krāsains |  |
| Statistikas aprēķini displejā | Min, Max, vidējā vērtība un standarta novirze |  |
| Datu grafiska attēlošana | Jābūt |  |
| Iekšējā atmiņa | Vismaz 1000 mērījumiem |  |
| Savienojums ar datoru | Caur USB, datora programmatūra iekļauta |  |
| Barošana | Uzlādējams akumulators |  |
| Mērījumu skaits ar vienu uzlādi:  | Vismaz 5000 nolasījumi |  |
| Komplektā iekļauts | Sertificēts kalibrēšanas slaids |  |
|  |  |
| ***Nr. p.k.*** | ***Vispārīgās prasības:*** | ***Pretendenta apstiprinājums/piedāvājums*** |
|  | Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē.  |  |
|  | Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā.  |  |
|  | Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai, kā arī nepārveidotai. |  |
|  | Piegādes izmaksas sedz pretendents.  |  |
|  | Piegādes adrese: P.Valdena ielā 3/7, Rīga |  |
|  | Piegāde:  | <*norādāms konkrēts piedāvātais piegādes laiks*> |
|  | Ja netiek pievienots piedāvājumam, piegādes brīdī jāiesniedz lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā.  |  |
|  | Garantijas laiks: | <*norādāms konkrēts piedāvātais garantijas laiks*> |

Pretendenta nosaukums: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_