Pielikums Nr.2.5

iepirkuma nolikumam ID Nr. RTU-2018/81

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

(Pasūtītāja Tehniskās specifikācija, Pretendenta Tehniskais piedāvājums)

**Iepirkumam „Laboratorijas materiāli un elektronikas komponentes ERAF projekta vajadzībām”**, **ID Nr.: RTU – 2018/81**

*Iepirkuma daļā Nr.5 “Dažādi materiāli un piederumi”*

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Ekvivalences skaidrojums precei – par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc to funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nosaukums** | **Tehniskā specifikācija** | **Tehniskais piedāvājums**  *(Pretendentam Tehniskajā piedāvājumā jānorāda preces nosaukums, ražotājs, modelis, numurs (ja pieejams), tehniskais apraksts, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi, ražotāja izdota dokumenta, kas pievienota piedāvājumam, lpp., pēc kuras var gūt pārliecību par piedāvātās preces parametru atbilstību prasībām vai norāde uz ražotāja tīmekļvietni. (Ja Pretendents ir preces ražotājs, tas jānorāda piedāvājumā)* |
| 1 | Ultraskaņas tīrīšanas koncentrāts | Piemērots metālu, sakausējumu, plastmasas, gumijas, keramikas, stikla tīrīšanai.  Attīra no eļļas, taukiem, putekļiem, netīrumiem.  Tilpums: vismaz 1L |  |
| 2 | Karotīte – lāpstiņa | Materiāls: poliamīds.  Garums: 180 +/-20 mm  Karotītes izmērs: 20+/-5 x 30+/-5 mm vai ekvivalents tilpums  Lāpstiņas garums: 30+/-5 mm  Lāpstiņas platums: 15+/-5 mm |  |
| 3 | Karotīte – lāpstiņa | Materiāls: porcelāns.  Garums: 120+/-20 mm  Karotītes tilpums: 0.5+/-0.2 ml  Lāpstiņas garums: 30+/-5 mm  Lāpstiņas platums: 15+/-5 mm |  |
| 4 | Pudele ar izsmidzināšanas uzgali | Materiāls: polipropilēns vai polietilēns  Tilpums: 500 - 850 ml  Regulējams izsmidzināmās strūklas stiprums  Piemērota organisku šķīdumu uzglabāšanai |  |
| 5 | Strūklene | Materiāls: zema blīvuma polietilēns  Tilpums: 1 litrs  Piemērota organisku šķīdumu uzglabāšanai |  |
| 6 | Knaibles | Paraugu ņemšanas knaibles ar rievotiem galiem slapju paraugu turēšanai.  Materiāls: polistirēns  Garums: 120+/-20 mm |  |
| 7 | Mēģene ar skrūvējamu korķi | Mēģenes materiāls: DURAN® tipa vai ekvivalents stikls  Tilpums: 12+/-2 ml  Iepakojumā: vismaz 100 gab. |  |
| 8 | Mēģene ar 2-pozīciju korķi | Mēģenes materiāls: polipropilēns  Tilpums: 14+/-2 ml  Korķa pozīcijas: 1) ventilācijas režīms; 2) pilnībā aizvērts  Iepakojumā: vismaz 500 gab. |  |
| 9 | Ota | Materiāls: ponija spalva  Forma: Apaļa  Izmērs: 16-20 |  |
| 10 | Ota | Materiāls: ponija spalva  Forma: plakana  Izmērs: 8-12 |  |