Pielikums Nr. 2.7.

nolikumam ar ID Nr. RTU-2015/61

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA un (PRETENDENTA TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA)**

atklātā konkursa **“Laboratorijas materiālu un reaģentu iegāde”**

**Daļai Nr. 7 “*Laboratorijas materiāli un inventārs projekta „Jaunie "gudrie" nano-kompozītie materiāli ceļiem, tiltiem, būvēm un transporta mašīnām”, vienošanās Nr. 2013/0025/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/019, RTU PVS ID 1758 ietvaros”.***

1. *Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē.*
2. *Preču iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt Preci tās transportēšanas laikā.*
3. *Precēm jābūt jaunām un iepriekš nelietotām. Piegādātājam jāgarantē, ka Preču piegādes brīdī Pasūtītājam tiks iesniegta dokumentācija, kas satur produkta raksturojumu, īpašības, lietošanas un uzglabāšanas noteikumus un pielietojumu.*
4. *Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.*
5. *Tehniskajā piedāvājumā piedāvājot ekvivalentu preci, Piegādātājam jāpierāda tās ekvivalentums.* *Par ekvivalentu šī konkursa ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes. Precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā.*
6. *Pasūtītājam ir tiesības Preci pasūtīt pa daļām pēc vajadzības. Preču piegāde jāveic ne vairāk kā 14 kalendāro dienu laikā no Preces pasūtīšanas brīža.*
7. *Iepirkuma priekšmets ir mazvērtīgais inventārs un materiāli (preces cena līdz EUR 213.00 ar pievienotās vērtības nodokli), kas saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem grāmatvedību regulējošiem normatīvajiem aktiem nav uzskatāmi par pamatlīdzekļiem. Pasūtītājs ir tiesīgs neiegādāties tādas preces un neslēgt iepirkuma līgumu par tādu preču iegādi, kuru cena pārsniedz EUR 213,00 ar pievienotās vērtības nodokli, tas ir, Pasūtītājs no iepirkuma priekšmeta daļas ir tiesīgs izslēgt tās pozīcijas, kurās preces cena pārsniedz EUR 213,00 ar pievienotās vērtības nodokli.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Nosaukums** | **Tehniskā specifikācija/ minimālās tehniskās prasības** | **Vienības** | **Apjoms** | **Tehniskais piedāvājums /ražotāja garantijas nosacījumi\***  *Norādīt preces ražotāju, nosaukumu (ja ir), tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi\*\*).*  \* ja Tehniskajā piedāvājumā netiek norādīti ražotāja garantijas nosacījumi, tad Iepirkuma komisija uzskatīs, ka ražotājs neparedz garantijas nosacījumus.  \*\*Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju.) |
| 1 | Respiratori | Respirātori aizsardzībai pret putekļiem, ar CE marķējumu, atbilstoši EN149 vai ekvivalentam standartam, ar izelpas vārstu. | gab | 40 |  |
| 2 | Halāti | Halāti (tumšas krāsas): darbam ar betoniem. Halātu materiāls- 100% kokvilna. Pogājami, ar 3 kabatām. 54.izmērs | gab | 2 |  |
| 3 | Halāti | Halāti (tumšas krāsas): darbam ar betoniem. Halātu materiāls- 100% kokvilna. Pogājami, ar 3 kabatām. 56.izmērs | gab | 2 |  |
| 4 | Halāti | Halāti (tumšas krāsas): darbam ar betoniem. Halātu materiāls- 100% kokvilna. Pogājami, ar 3 kabatām. 58.izmērs | gab | 3 |  |
| 5 | Halāti | Halāti (tumšas krāsas): darbam ar betoniem. Halātu materiāls- 100% kokvilna. Pogājami, ar 3 kabatām. 60.izmērs | gab | 1 |  |
| 6 | Pulksteņa tipa lineārie pārvietojumu mērītāji | Pulksteņa tipa lineārie pārvietojumu mērītāji ar ciparnīcu skalu,mērāmais maksimālais pārvietojums ne mazāks par 25mm, iedaļas vērtība ne mazāka par 0.01mm. | gab | 6 |  |
| 7 | Pulksteņa tipa lineārie pārvietojumu mērītāji | Pulksteņa tipa lineārie pārvietojumu mērītāji, digitāli, mērāmais maksimālais pārvietojums ne mazāks par 10mm, iedaļas vērtība ne mazāka par 0.001mm | gab | 8 |  |
| 8 | Dinamometrs | Dinamometrs aksiālā spēka noteikšanai, maksimālā slodze 50 kN, precizitāte +/- 1% no pieliktās slodzes. | gab | 1 |  |
| 9 | Lineāls | Tērauda lineāls 100cm | gab | 2 |  |
| 10 | Stikla cilindrs | Stikla mērcilindrs, augstā forma, B klase, ar snīpi un stikla pamatni 1 000 mL, graduācija 10.0 mL. | gab | 2 |  |
| 11 | Stikla cilindrs | Stikla mērcilindrs, augstā forma, B klase, ar snīpi un stikla pamatni, 250 mL, graduācija 2.0 mL. | gab | 2 |  |
| 12 | Stikla cilindrs | Stikla mērcilindrs ar snīpi un stikla pamatni, A klase, 2L | gab | 2 |  |
| 13 | Plastmasas konteineru komplekts | Plastmasas konteineru komplekts (4 gab).Paredzēts smilts, minerāliem pulveriem un ūdenim. Komplektā jābūt pa 1 gab. no sekojošu tilpumu konteineriem: 1L+/- 0.5L; 8L +/-0.5L; 18L +/-1L, 50L +/- 2L. | komplekti | 2 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(pretendenta nosaukums) (amats) (paraksts) (vārds, uzvārds)