Tehniskās specifikācijas Pielikums Nr.4

| Pasūtītājs: Rīgas Tehniskā universitāte |
| --- |
| Izpildāmo darbu sastāvs (ar starptermiņiem) |
| Darbu nosaukums: pārbūve (rekonstrukcija) |
| Etaps | DARBA VEIDS | PIEZĪMES |
| I | Būvniecības ieceres (Meta) detalizācija Zinātnes un inovāciju centra jaunbūvei Izpildes termiņš ne vēlāk kā līdz 2015.gada 15.oktobrim |
| Jāizstrādā un jāsaskaņo ar Pasūtītāju: |
| 1 | Būvniecības ieceres priekšlikuma (Meta) grafiskās daļas precizējumi | atbilstoši precizētām Pasūtītāja prasībām un Projektēšanas uzdevumam, atspoguļojot būvapjomu, platības un tehniski ekonomiskos rādītājus |
| 2 | Piedāvātā arhitektūras un konstruktīvo risinājumu izvēle |  |
| 3 | Plānotās novietnes foto fiksācija |  |
| 4 | Būvniecības ieceres vizualizāciju vides kontekstā sagatavošana |  |
| 5 | Provizoriskās būvtāmes izstrāde |  |
| II | Būvniecības iecere ēkas Āzenes ielā 16, Rīgā, pārbūvei Izpildes termiņš ne vēlāk kā līdz 2015.gada 15.decembrim |
| Jāizstrādā un jāsaskaņo ar Pasūtītāju: |
| 1 | Būvniecības ieceres priekšlikuma (Meta) grafiskās daļas precizējumi | atbilstoši precizētām Pasūtītāja prasībām un Projektēšanas uzdevumam, atspoguļojot būvapjomu, platības un tehniski ekonomiskos rādītājus |
| 2 | Galīgā arhitektūras un konstruktīvo risinājumu izvēle |  |
| 3 | Uzziņu, sagatavošana un iesniegšana atbilstošajās instancēs (ja tādas būs nepieciešamas) | Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 9. nodaļu |
| 4 | Tehnisko noteikumu pieprasīšana un saņemšana no atbildīgajām institūcijām |  |
| 5 | Topogrāfiskās un ģeoloģiskās izpētes uzdevumu sagatavošana |  |
| 6 | Pārbūvējamās ēkas un novietnes foto fiksācija |  |
| 7 | Būvniecības ieceres vizualizāciju vides kontekstā sagatavošana |  |
| 8 | Skaidrojošs apraksts par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par vides pieejamības risinājumiem |  |

| III | Būvprojekts ēkas Āzenes ielā 16, Rīgā, pārbūvei izstrādāts minimālajā sastāvā, tā iesniegšana būvvaldē, būvatļaujas ar nosacījumiem projekta izstrādāšanai saņemšanai Izpildes termiņš ne vēlāk kā līdz 2015.gada 15.decembrim |
| --- | --- |
| 1 | Skaidrojošs apraksts atbilstoši būvniecības iecerei |  |
| 2 | Tehniskās izpētes atzinums |  |
| 3 | Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500) | Uz derīga topogrāfiskā plāna |
| 4 | Ēkas stāvu un jumta plāni ar telpu vai telpu grupu eksplikāciju un norādītām telpu platībām |  |
| 5 | Ēkas fasādes ar augstuma atzīmēm |  |
| 6 | Ēkas raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm |  |
| 7 | Būvniecības ieceres vizualizācijas un fotomontāžas vides kontekstā |  |
| 8 | Citi dokumenti atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā vai detālplānojumā noteiktajam |  |
| 9 | Skaņojumi, tajā skaitā ar zemes un ēkas un zemesgabala īpašniekiem un institūcijām, kuru skaņojumus paredz normatīvie akti. |  |
| IV | Būvprojekts ēkas Āzenes ielā 16, Rīgā, pārbūvei iesniegšanai un tā saskaņošana būvvaldē (projektēšanas nosacījumu izpildes stadijā) Izpildes termiņš ne vēlāk kā līdz 2015.gada 15.decembrim |
| Vispārīgā daļa |
| 1 | Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti | Topogrāfiskā un ģeoloģiskā izpētes, tehniskie un īpašie noteikumi, būvatļaujas nosacījumi projektēšanai, citas nepieciešamās izpētes un nosacījumi |
| 2 | Rekonstruējamās ēkas uzmērījumu veikšana | Uzmērījumi objektā |
| 3 | Vēsturiskā izpēte |  |
| 4 | Skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ēkas tehniskajiem rādītājiem, ēkas galveno lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai un vides pieejamības risinājumiem |  |
| Arhitektūras daļa |
| 5 | Vispārīgie rādītāji |  |
| Būvprojekta ģenerālplāna sadaļa |

| 6 | Būvprojekta ģenerālplāns atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500) | Uz derīga topogrāfiskā plāna |
| --- | --- | --- |
| 7 | Savietotais projektēto inženiertīklu plāns vizuāli uztveramā mērogā | Uz aktuāla topogrāfiskā plāna |
| 8 | Būvasu piesaistes plāns |  |
| 9 | Teritorijas vertikālais plānojums |  |
| 10 | Labiekārtojuma un apstādījumu plāns |  |
| 11 | Transporta un gājēju kustības organizācijas shēma |  |
| Arhitektūras risinājumu sadaļa |
| 12 | Ēkas jumta un stāvu plāni ar telpu izmēriem, platībām un sadalījumu telpu grupās un telpu grupu lietošanas veidu eksplikāciju |  |
| 13 | Ēkas fasādes ar būtisko elementu (tai skaitā dekoratīvo) augstumu atzīmēm, norādēm par fasādes apdares būvizstrādājumiem, dekoratīvajām un konstruktīvajām detaļām, tehnisko iekārtu un atvērumu izvietojumu |  |
| 14 | Raksturīgie griezumi ar esošo un/vai plānoto reljefu, grīdu un galveno būvelementu – ārsienu ailu, parapetu, dzegu, koru, jumtu, kāpņu laukumu u.c. – augstuma atzīmēm, augstumu izmēriem no grīdas līdz griestiem, tai skaitā iekārtiem griestiem, ārējo norobežojošo un starpstāvu pārsegumu konstrukciju slāņu aprakstu |  |
| 15 | Insolācijas shēma |  |
| 16 | Vizualizācijas vides kontekstā |  |
| 17 | Tehnisko iekārtu izvietojums |  |
| 18 | Būvizstrādājumu specifikācijas ar norādītiem akustiskajiem, ugunsdrošības un siltumtehniskajiem parametriem |  |
| 19 | Galveno ēkas detaļu mezglu risinājumi (cokola, jumta, pārsegumu, logu, durvju pieslēgumu mezgli) |  |
| Inženierrisinājumu daļa |
| Būvkonstrukciju sadaļa |
| 20 | Vispārīgie rādītāji |  |

| 21 | Būvkonstrukcijas (pamati, pārsegumi, jumts un citas slodzi nesošas konstrukcijas) ar konstrukciju būtiskāko slodžu uzņemšanas mezglu detalizāciju | t. skaitā demontāža projekts |
| --- | --- | --- |
| 22 | Būvkonstrukciju detalizēta aprēķinu atskaite, kurā norādītas visas slodzes, slodžu shēmas un kopējais aprēķina modelis |  |
| 23 | Grafiskā daļa, kas ietver sekojošo konstrukciju plānus, griezumus, izklājumus un mezglus |  |
| Ārējie inženiertīkli (ELT, VST, SAT, SM, GA, ŪKT un LKT) |
| 24 | Vispārīgie rādītāji katram projektējamajam inženiertīklam, tai skaitā slodžu un patēriņu aprēķini |  |
| 25 | Pieslēgumu risinājumi ar tīklu trasēm, to piesaistēm un noradītiem attālumiem līdz citiem tīkliem un būvēm |  |
| 26 | Pieslēguma shēmas, griezumi, profili |  |
| 27 | Darbu un materiālu specifikācijas |  |
| Iekšējie inženiertīkli (EL, VS (Datu pārraide, Telpu aprīkojums, Videonovērošana, Apsardze, Piekļuves kontrole, Centralizēta izziņošanas sistēma), VAS, UAS, AVK (tajā skaitā dūmu novadīšana sistēma un tās automātika), ŪK, LK) |
| 28 | Vispārīgie rādītāji katram projektējamajam inženiertīklam, tai skaitā slodžu un patēriņu aprēķini | Sistēmu apsekošana, variantu izvēle |
| 29 | Apraksti, maģistrālo un lokālo tīklu plāni |  |
| 30 | Aksonometriskās shēmas un nepieciešamie griezumi |  |
| 31 | Darbu un materiālu specifikācijas |  |
| Vides aizsardzības pasākumi |
| 32 | Pasākumu apraksts |  |
| Darbu organizēšanas projekts |
| 33 | Vispārīgie rādītāji |  |

| 34 | Skaidrojošs apraksts, tai skaitā aprakstīti vispārējie un speciālie būvniecības apstākļi, iespējamie sarežģījumi un īpatnības, pamatojams būvdarbu kopējais ilgums, kā arī norādāmi svarīgākie vides aizsardzības pasākumi un ieteikumi kvalitātes kontroles un nodrošināšanas organizēšanai būvlaukumā |  |
| --- | --- | --- |
| 35 | Būvlaukuma ģenerālplāns(i) būtiskajiem būvdarbu posmiem ar sekojošām norādēm: jaunceļamām, saglabājamām un nojaucamām ēkām, būvēm un inženiertīkliem, pagaidu būvēm, pastāvīgiem un/vai pagaidu ceļiem, būvmašīnu, arī montāžas celtņu izvietojumu zonām un pārvietošanās ceļiem, reperiem un piesaistu asu nostiprināšanas vietām, kā arī būvizstrādājumu un konstrukciju nokraušanas laukumiem, celtnieku sadzīves un higiēnas telpām, noliktavu telpām, apsarga posteni, būvžoga novietojumu un vārtu vietām tajā |  |
| 36 | Darba aizsardzības plāns |  |
| 37 | Izstrādājamo un ar projektētāju saskaņojamo konkrēto darbu veidu DVP saraksts |  |
| Ugunsdrošības pasākumu pārskats |
| 38 | Apraksts, kas ietver ēkas ugunsdrošības raksturlielumus, ugunsslodzi | Uguns slodzes aprēķins tikai ražošanas un noliktavu ēkām, vai iebūvētām noliktavu telpām |
| 39 | Ģenerālplāna ugunsdrošības risinājumi (ēku un inženierbūvju izvietošana, Ārējo ugunsdzēsības inženiertīklu izbūve, ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšana) |  |
| 40 | Ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un plānošanas risinājumiem (ugunsbīstamo zonu apraksts, ēku un inženierbūvju ugunsnoturības pakāpes, prasības nesošām un norobežojošām būvkonstrukcijām, to ugunsizturības robežas un uguns reakcijas klases, prasības būvkonstrukciju apdarei, telpu uguns slodzes, dūmu aizsardzības risinājumi, prasības pret uguns un dūmu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, speciālie ugunsdrošības pasākumi, ņemot vērā ēku un inženierbūvju īpatnības) |  |
| 41 | Evakuācijas nodrošināšanas risinājumi |  |
| 42 | Sprādziena aizsardzības risinājumi (telpās ar sprādzienbīstamu vidi) |  |
| 43 | Ugunsaizsardzības sistēmas risinājumi (ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, stacionāra ugunsdzēsības sistēma, ugunsgrēka izziņošanas sistēma, dūmu un karstuma kontroles sistēmas) |  |
| 44 | Nepārtrauktas elektroapgādes nodrošināšana ugunsaizsardzības sistēmām, avārijas un evakuācijas apgaismojumam |  |
| 45 | Paredzētie inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi |  |
| 46 | Manuālās (primārās) ugunsdzēsības iekārtas (telpu nodrošināšana ar ugunsdzēsības aparātiem (aprēķins) un citu ugunsdrošības aprīkojumu) |  |
| 47 | Īpašie ugunsdrošības pasākumi ekspluatācijas stadijā |  |
| Būvakustiko prasību risinājumi: |
| 48 | Akustisko prasību apraksts, ieteikumi un risinājumi |  |
| 49 | Atsevišķu telpu un konstrukciju akustisko risinājumu projekta kalkulācijas un priekšlikumi |  |
| Ēkas energoefektivitātes novērtējums aprēķinātajai energoefektivitātei: |
| 50 | Pagaidu energo sertifikāts |  |
| Būvprojekta ekspertīze: |
| 51 | Būvvaldē saskaņojamajam būvprojekta apjomam veicama AR, BK, DOP un UPP sadaļām un energoefektivitātes aprēķinam |  |
| 52 | Ekonomikas daļai – būvprojektiem, kuru izstrādi un īstenošanu finansē no publisko tiesību juridisko personu vai Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem; |  |
| Projekta koordinācija un vadība |
| 53 | Sadaļu projektētāju vadība un projekta risinājumu savstarpējā savietošana |  |
| V | Būvprojekta detalizācija ēkas Āzenes ielā 16, Rīgā, pārbūvei Izpildes termiņš ne vēlāk kā līdz 2016.gada 30.aprīlim |

| Būvprojekta ģenerālplāns, detalizēti |
| --- |
| 1 | Projektētājs veic detalizācijas izstrādāšanu būvdarbu veikšanai, tajā skaitā visa veida detaļu un mezglu zīmējumu izstrādi, iekārtu un materiālu specifikāciju kalkulāciju |  |
| Arhitektūras risinājumi, detalizēti |
| 2 | Projektētājs veic detalizācijas izstrādāšanu būvdarbu veikšanai, tajā skaitā visa veida detaļu un mezglu zīmējumu izstrādi, iekārtu un materiālu specifikāciju kalkulāciju | Demontāžas darbi, mezglu risinājumi, u.t.t., publicitātes un vizuālās identitātes stacionāras informācijas plāksnes grafiskās daļas izstrādāšana (MK noteikumi Nr.441; 484) un saskaņošana, apjomi, tehniskās specifikācijas |
| Interjera sadaļa |
| 3 | Izstrādājams visa veida koplietošanas telpām |  |
| 4 | Visām ēkas telpām sagatavojams apdares apraksts ar norādītiem pielietojamajiem materiāliem, to izmēriem un īpašībām, sagatavojama apdares darbu tabula |  |
| Būvkonstrukciju sadaļa, detalizēti |
| 5 | Projektētājs veic detalizācijas izstrādāšanu būvdarbu veikšanai, tajā skaitā visa veida detaļu un mezglu zīmējumu izstrādi, iekārtu un materiālu specifikāciju kalkulāciju |  |
| Iekšējo inženiertehnisko risinājumu sadaļas |
| 6 | Projektētājs veic detalizācijas izstrādāšanu būvdarbu veikšanai, tajā skaitā visa veida detaļu un mezglu zīmējumu izstrādi, iekārtu un materiālu specifikāciju kalkulāciju |  |
| Būvdarbu apjomu saraksts un izmaksu aprēķins |
| 7 | Projektētājs veic detalizētu būvdarbu apjomu sarakstu apkopojumu un izmaksu aprēķinu balstoties uz tā brīža aktuālo tirgus situāciju |  |
| VI | Autoruzraudzība, ēkas Āzenes ielā 16, Rīgā, pārbūves laikā |

| 1 | Projektētājs veic būvdarbu autoruzraudzību objektā vismaz reizi nedēļā visām sadaļām, par kuru izstrādi ir atbildīgs |  |
| --- | --- | --- |
| VII | Nodošana ekspluatācijā, ēkas Āzenes ielā 16, Rīgā, pārbūves laikā |
| 1 | Projektētājs līdzdarbojas nodošanas dokumentācijas sagatavošanā savas kompetences robežās (izbūvēto stāvu plānu sagatavošana elektroniskā veidā inventarizācijas pasūtīšanai utt.) |  |