## Lapa1
| Transporta un mašīnzinību fakultātes telpu programma | [19 empty] | Pielikums Nr.6
Nr.p.k. | Struktūrvienības | Darbinieku skaits (gab.) | Studentu skaits (gab.) | Kabineti (gab.) |  |  | Darba telpu skaits (gab.) |  |  |  | Spec.auditorijas |  |  |  |  | ZPL un Mācību laboratorijas |  |  |  |  | Citas telpas
|  |  |  | ar platību (m2) |  |  | ar platību (m2) (6 darbiniekiem; 10 m2 / 1 darbinieku) | ar platību (m2) (4 darbiniekiem; 10 m2 / 1 darbinieku) | ar platību (m2) (3 darbiniekiem; 10 m2 / 1 darbinieku) | ar platību (m2) (2 darbiniekiem; 10 m2 / 1 darbinieku) | Platība m2 / 1 studentu | Studentu skaits auditorijā (gab.) | Telpu skaits (gab.) | Platība 1 telpai (m2) | Platība kopā (m2) | Minimālā platība uz 1 studentu (m2) | Max studentu skaits laboratorijā (gab.) | Telpu skaits (gab.) | Platība 1 telpai (m2) | Platība kopā (m2) | Telpu skaits (gab.) | Platība 1 telpai (m2) | Platība kopā (m2) | Papildus prasības telpai
|  |  |  | 24 | 16 | 10 | 60 | 40 | 30 | 20
1 | TMF Centrālais dienests
1.1. | Dekāna kabinets | 1 |  | 1
1.2. | Dekāna palīga telpa ar uzgaidāmo vestibilu | 1 | [18 empty] | 1 | 20 | 20
1.3. | Dekāna vietnieku, TMF Domes zinātniskā sekretāra un mācību biroja vadītāja kabineti | 5 |  |  | 5
1.4. | Sanāksmju telpa (45 personām) | [19 empty] | 1 | 100 | 100
1.5. | Atpūtas telpa ar virtuvi | [19 empty] | 1 | 20 | 20
1.6. | Dušas telpa ar sanmezglu | [19 empty] | 1 | 10 | 10
1.7. | Telpa (niša) biroja tehnikai | [19 empty] | 1 | 4 | 4
1.8. | Lietu glabātuve | [19 empty] | 1 | 12 | 12
1.9. | Iebūvētie skapji (ģērbtuves) | [19 empty] | 1 | 2 | 2
| KOPĀ | 7 |  | 1 | 5 | [15 empty] | 7 |  | 168
| Kopsavilkums Centrālais dienests | m2 | Telpu skaits
| Kabineti ar platību 24 m2 | 24 | 1
| Kabineti ar platību 16 m2 | 80 | 5
| Citas telpas | 168 | 7
| KOPĀ | 272 | 13
2 | Siltumenerģētikas sistēmu katedra (SK)
2.1. | Kabineti profesoriem, asociētajiem profesoriem | 3 |  |  | 3
2.2. | Kabineti docentiem, laboratorijas vadītājam | 5 |  |  |  | 5
2.3. | Biroju telpas lektoram, pētniekiem, doktorantiem | 7 | [5 empty] | 1 | 1
2.4. | Spec.auditorija |  | 40 | [7 empty] | 2.2 | 40 | 1 | 88 | 88
2.5. | Termodinamikas un siltumapmaiņas mācību laboratorija |  | 20 | [12 empty] | 4 | 20 | 1 | 80 | 80
2.6. | Hidraulikas / plūsmas mehānikas un iekārtu mācību laboratorija |  | 20 | [12 empty] | 4 | 20 | 1 | 80 | 80
2.7. | Siltumtehnisko mērījumu un automatizācijas mācību laboratorija |  | 20 | [12 empty] | 4 | 20 | 1 | 80 | 80
2.8. | Netradicionālo enerģijas avotu, elektrostaciju un energokatlu darba režīmu, procesu un iekārtu ZPL | [16 empty] | 1 | 80 | 80 |  |  |  | 1. Pagrabstāvs vai 1.stāvs (smagas iekārtas)
2.9. | Telpa (niša) biroja tehnikai | [19 empty] | 1 | 4 | 4
2.10. | Lietu glabātuve | [19 empty] | 1 | 10 | 10
2.11. | Iebūvētie skapji (ģērbtuves) | [19 empty] | 1 | 2 | 2
| KOPĀ | 15 | 100 |  | 3 | 5 |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 88 |  |  | 4 |  | 320 | 3 |  | 16
| Kopsavilkums SK | m2 | Telpu skaits
| Kabineti ar platību 16 m2 | 48 | 3
| Kabineti ar platību 10 m2 | 50 | 5
| Telpa 4 darbiniekiem | 40 | 1
| Telpa 3 darbiniekiem | 30 | 1
| Spec.auditorijas | 88 | 1
| ZPL (1 gab.) | 320 | 4
Mācību laboratorijas (3 gab.)
| Citas telpas | 16 | 3
| KOPĀ | 592 | 18
3 | Autotransporta institūts (ATI)
3.1. | Kabinets kat. vad. | 1 |  |  | 1
3.2. | Kabineti docentiem, laboratoriju vadītājiem, lietvedim | 8 |  |  |  | 8
3.3. | Biroju telpas lektoriem, asistentiem zinātniskajā darbā | 5 | [6 empty] | 1 | 1
3.4. | Biroju telpas pētniekiem, doktorantiem | 6 |  |  |  |  | 1
3.5. | Spec. auditorija |  | 60 | [7 empty] | 2.2 | 60 | 1 | 132 | 132
3.6. | Spec. auditorija |  | 45 | [7 empty] | 2.2 | 45 | 1 | 99 | 99
3.7. | Automobiļu konstrukciju un transporta līdzekļu mehānikas mācību laboratorija |  | 20 | [13 empty] | 20 | 1 | 105 | 105
3.8. | Transporta līdzekļu ekspluatācijas materiālu un remonta mācību laboratorija |  | 20 | [13 empty] | 20 | 1 | 137 | 137
3.9. | Diagnostikas un automobiļu elektroiekārtu mācību laboratorija |  | 15 | [13 empty] | 15 | 1 | 71 | 71
3.10. | Tehnisko ekspertīžu un pētniecības ZPL | [16 empty] | 1 | 35 | 35
3.11. | Noliktava, lietu glabātuve | [19 empty] | 1 | 35 | 35
3.12. | Telpa (niša) biroja tehnikai | [19 empty] | 1 | 4 | 4
3.13. | Lietu glabātuve | [19 empty] | 1 | 12 | 12
3.14. | Iebūvētie skapji (ģērbtuves) | [19 empty] | 1 | 2 | 2
| KOPĀ | 20 | 160 |  | 1 | 8 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 231 |  |  | 4 |  | 348 | 4 |  | 53
| Kopsavilkums ATI | m2 | Telpu skaits
| Kabineti ar platību 16 m2 | 16 | 1
| Kabineti ar platību 10 m2 | 80 | 8
| Telpa 6 darbiniekiem | 60 | 1
| Telpa 3 darbiniekiem | 30 | 1
| Telpa 2 darbiniekiem | 20 | 1
| Spec.auditorijas | 231 | 2
| ZPL (1 gab.) | 348 | 4
Mācību laboratorijas (3 gab.)
| Citas telpas | 53 | 4
| KOPĀ | 838 | 22
4 | Mehānikas institūts (MI)
4.1. | Institūta direktora kabinets | 1 |  |  | 1
4.2. | Institūta direktora vietnieka kabinets | 1 |  |  | 1
4.3. | Kabineti profesoriem, asociētajiem profesoriem | 12 |  |  | 12
4.4. | Kabineti docentiem, laboratoriju vadītājiem | 17 |  |  |  | 17
4.5. | Biroju telpas lektoriem, asistentam, asistentam zinātniskajā darbā | 6 |  |  |  |  | 1
4.6. | Biroju telpas doktorantiem | 13 |  |  |  |  | 1 | 2
4.7. | Biroju telpas pētniekiem | 6 |  |  |  |  | 1
4.8. | Spec.auditorija |  | 50 | [7 empty] | 2.2 | 25 | 2 | 55 | 110
4.9. | Spec.auditorija |  | 16 | [7 empty] | 2.2 | 16 | 1 | 35.2 | 35.2
4.10. | Spec.auditorija |  | 14 | [7 empty] | 2.2 | 14 | 1 | 30.8 | 30.8
4.11. | Mašīnu dinamikas un diagnostikas ZPL | [16 empty] | 1 | 100 | 100 |  |  |  | 1. Pagrabs vai 1.stāvs (smagas iekārtas) 2.Lielas durvis
4.12. | Augstsprieguma plazmas, tehnikas un tehnoloģiju ZPL | [16 empty] | 1 | 100 | 100
4.13. | Mācību laboratorija materiālu pretestībā |  | 18 | [13 empty] | 18 | 1 | 75 | 75
4.14. | Mācību laboratorija Teorētiskajā mehānikā |  | 12 | [13 empty] | 12 | 1 | 50 | 50
4.15. | Mācību laboratorija kompozītu un elastometru mehānikā |  | 10 | [13 empty] | 10 | 1 | 40 | 40
4.16. | Mācību laboratorija procesu automatizācijā un inženiertehnikas dizainā |  | 10 | [13 empty] | 10 | 1 | 40 | 40
4.17. | Vides mehānikas mācību laboratorija |  | 8 | [13 empty] | 8 | 1 | 35 | 35
4.18. | Mehatronikas mācību laboratorija |  | 5 | [12 empty] | 4 | 5 | 1 | 20 | 20
4.19. | Datorgrafikas mācību laboratorija |  | 8 | [13 empty] | 8 | 1 | 35 | 35
4.20. | Dizaina darbnīca - mācību laboratorija |  | 10 | [12 empty] | 4 | 10 | 1 | 40 | 40
4.21. | Telpa (niša) biroja tehnikai | [19 empty] | 1 | 4 | 4
4.22. | Lietu glabātuve | [19 empty] | 2 | 12 | 24
4.23. | Iebūvētie skapji (ģērbtuves) | [19 empty] | 1 | 5 | 5
| KOPĀ | 56 | 161 |  | 14 | 17 | 3 | 2 |  |  |  |  | 4 |  | 176 |  |  | 10 |  | 535 | 4 |  | 33
| Kopsavilkums MI | m2 | Skaits
| Kabineti ar platību 16 m2 | 224 | 14
| Kabineti ar platību 10 m2 | 170 | 17
| Telpa 6 darbiniekiem | 180 | 3 | [9 empty] | ./.
| Telpa 4 darbiniekiem | 80 | 2
| Spec.auditorijas | 176 | 4
| ZPL (2 gab.) | 535 | 10
Mācību laboratorijas (8 gab.)
| Citas telpas | 33 | 4
| KOPĀ | 1398 | 54
5 | Mašīnbūves tehnoloģijas institūts (MTI)
5.1. | Institūta direktora kabinets | 1 |  |  | 1
5.2. | Institūta direktora vietnieka kabinets | 1 |  |  | 1
5.3. | Kabineti profesoriem, asociētajiem profesoriem, katedru vadītājiem | 10 |  |  | 10
5.4. | Kabineti docentiem, laboratorijas vadītājam, lietvedei, sekretārei, datorizētās projektēšanas centra vadītājam | 8 |  |  |  | 8
5.5. | Biroju telpa pētniekiem, asistentiem zin. darbā | 8 | [5 empty] | 2
5.6. | Biroju telpas lektoram (AB kat.), mācībspēkiem (MAT kat.) | 6 | [6 empty] | 2
5.7. | Biroju telpas doktorantiem | 14 |  |  |  |  | 1 | 2
5.8. | Spec. auditorija (Materiālzinību auditorija; MAT katedra) |  | 35 | [7 empty] | 2 | 35 | 1 | 70 | 70 | [8 empty] | Vēlama atrašanās blakus
5.9. | Spec. auditorija (Industriālo tehnoloģiju auditorija; MAT katedra) |  | 35 | [7 empty] | 2 | 35 | 1 | 70 | 70
5.10. | Spec. auditorija (Plūsmas meh. Auditorija; MAT katedra) |  | 20 | [7 empty] | 2 | 20 | 1 | 40 | 40
5.11. | Spec. auditorija (AB katedra) |  | 25 | [7 empty] | 2 | 25 | 1 | 50 | 50
5.12. | Spec. auditorija (Metroloģijas auditorija; AB katedra) (ne mazāk kā 2 m2 / studentu) |  | 50 | [7 empty] | 2 | 50 | 1 | 100 | 100
5.13. | Spec. auditorija (Mašīnu elementu auditorija; AB katedra) |  | 50 | [7 empty] | 2 | 50 | 1 | 100 | 100
5.14. | Aparātbūves tehnoloģijas ZPL (AB katedra) | [16 empty] | 1 | 90 | 90 |  |  |  | Pagrabstāvs vai 1.stāvs (smagas iekārtas)
5.15. | Virsmas mehānikas ZPL (AB katedra) | [16 empty] | 1 | 20 | 20
5.16. | Automatizācijas mācību laboratorija (AB katedra) |  | 15 | [13 empty] | 15 | 1 | 100 | 100
5.17. | Spēka iekārtu mācību laboratorija (AB katedra) |  | 12 | [13 empty] | 12 | 1 | 60 | 60
5.18. | Lineāro mērījumu laboratorija (AB katedra) |  | 12 | [13 empty] | 12 | 1 | 60 | 60
5.19. | Sarežģītas formas detaļu mērīšanas mācību laboratorija (AB katedra) |  | 12 | [13 empty] | 12 | 1 | 60 | 60
5.20. | Telpa (niša) biroja tehnikai | [19 empty] | 1 | 4 | 4
5.21. | Lietu glabātuve | [19 empty] | 2 | 12 | 24
5.22. | Iebūvētie skapji (ģērbtuves) | [19 empty] | 1 | 5 | 5
| KOPĀ | 48 | 266 |  | 12 | 8 | 1 | 4 | 2 |  |  |  | 6 |  | 430 |  |  | 6 |  | 390 | 4 |  | 33
| Kopsavilkums MTI | m2 | Skaits
| Kabineti ar platību 16 m2 | 192 | 12
| Kabineti ar platību 10 m2 | 80 | 8
| Telpa 6 darbiniekiem | 60 | 1
| Telpa 4 darbiniekiem | 160 | 4
| Telpa 3 darbiniekiem | 60 | 2
| Spec.auditorijas | 430 | 6
| ZPL (2 gab.) | 390 | 6
Mācību laboratorijas (4 gab.)
| Citas telpas | 33 | 4
| KOPĀ | 1405 | 43
6 | Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts (BINI)
6.1. | Institūta direktora kabinets | 1 |  |  | 1
6.2. | Institūta direktora vietnieka kabinets | 1 |  |  | 1
6.3. | Kabineti profesoriem | 2 |  |  | 2
6.4. | Kabineti docentam un laboratorijas vadītājiem | 3 |  |  |  | 3
6.5. | Biroju telpas lektoram, asistentam | 2 | [7 empty] | 1
6.6. | Biroju telpas pētniekiem, doktorantiem | 16 |  |  |  |  | 2 | 1
6.7. | Spec. auditorija |  | 40 | [7 empty] | 2.2 | 40 | 1 | 88 | 88
6.8. | Mācību laboratorija - aparātu / datoru klase |  | 15 | [12 empty] | 4.65 | 15 | 1 | 69.75 | 69.75
6.9. | Cietvielu virsmas diagnostikas ZPL | [16 empty] | 1 | 90 | 90
6.10. | Bibliotēka |  | 9 | [17 empty] | 1 | 42 | 42
6.11. | Preperātu istaba |  | 4 | [13 empty] | 4 | 1 | 25 | 25
6.12. | Māc. mikoskop. laboratorija |  | 5 | [13 empty] | 5 | 1 | 36 | 36
6.13. | Māc. radiodiagnost. laboratorija |  | 15 | [13 empty] | 15 | 1 | 134 | 134
6.14. | Noliktava | [19 empty] | 1 | 40 | 40
6.15. | Darbnīca | [19 empty] | 1 | 18 | 18
6.16. | Telpa (niša) biroja tehnikai | [19 empty] | 1 | 4 | 4
6.17. | Lietu glabātuve | [19 empty] | 1 | 12 | 12
6.18. | Iebūvētie skapji (ģērbtuves) | [19 empty] | 1 | 3 | 3
| KOPĀ | 25 | 88 |  | 4 | 3 | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 88 |  |  | 5 |  | 354.75 | 6 |  | 119
| Kopsavilkums BINI | m2 | Skaits
| Kabineti ar platību 16 m2 | 64 | 4
| Kabineti ar platību 10 m2 | 30 | 3
| Telpa 6 darbiniekiem | 120 | 2
| Telpa 4 darbiniekiem | 40 | 1
| Telpa 2 darbiniekiem | 20 | 1
| Spec.auditorijas | 88 | 1
| ZPL (1 gab.) | 354.75 | 5
Mācību laboratorijas (4 gab.)
| Citas telpas | 119 | 6
| KOPĀ | 835.75 | 23
7 | Dzelzceļa transporta institūts (DZTI)
7.1. | Institūta direktora kabinets | 1 |  |  | 1
7.2. | Institūta direktora vietnieka kabinets | 1 |  |  | 1
7.3. | Kabineti profesoriem, asociētajiem profesoriem, katedru vadītājiem | 7 |  |  | 7
7.4. | Biroju telpas pētniekiem, doktorantiem | 5 | [6 empty] | 1 | 1
7.5. | Transporta intelektuālo tehnoloģiju ZPL | [16 empty] | 1 | 36 | 36
7.6. | Mikroprocesoru ZPL | [16 empty] | 1 | 36 | 36
7.7. | Dzelzceļa sakaru sistēmu ZPL | [16 empty] | 1 | 36 | 36
7.8. | Transporta loģistikas lēmumu atbalsta sistēmu ZPL | [16 empty] | 1 | 36 | 36
7.9. | Ritošā sastāva elementu negraujošās kontroles ZPL | [16 empty] | 1 | 36 | 36 |  |  |  | 1.stāvs vai pagrabstāvs (smagas iekārtas)
7.10. | Transporta elektrotehnoloģiju datorvadības ZPL | [16 empty] | 1 | 36 | 36
7.11. | Vilcienu kustības drošības nodrošināšanas datortehnoloģiju ZPL | [16 empty] | 1 | 36 | 36
7.12. | Dzelzceļa tīkla fizikālā imitācijas modeļa ZPL | [16 empty] | 1 | 75 | 75
7.13. | Pārmiju un signālu elektriskās centralizācijas mācību laboratorija |  | 8 | [13 empty] | 8 | 1 | 36 | 36
7.14. | Vilcienu kustības vadības dispečercentralizācijas mācību laboratorija |  | 8 | [13 empty] | 8 | 1 | 36 | 36
7.15. | Dzelzceļa transporta jaudas pārveidošanas tehnikas mācību laboratorija |  | 5 | [13 empty] | 5 | 1 | 36 | 36 |  |  |  | 1.stāvs vai pagrabstāvs (smagas iekārtas)
7.16. | Dzelzceļa telekomunikāciju sistēmu kanālveidojošās aparatūras mācību laboratorija |  | 8 | [13 empty] | 8 | 1 | 36 | 36
7.17. | Dzelzceļa specmērījumu mācību laboratorija |  | 14 | [13 empty] | 14 | 1 | 72 | 72
7.18. | Transporta sakaru līniju mācību laboratorija |  | 8 | [13 empty] | 8 | 1 | 36 | 36
7.19. | Vilcienu kustības intervālu regulēšanas automatizēto sistēmu mācību laboratorija |  | 8 | [13 empty] | 8 | 1 | 36 | 36
7.20. | Ritošā sastāva remonta tehnoloģijas mācību laboratorija |  | 6 | [13 empty] | 6 | 1 | 36 | 36 |  |  |  | 1.stāvs vai pagrabstāvs (smagas iekārtas)
7.21. | Vilcienu kustības drošības tehniskā nodrošinājuma un automātisko bremžu mācību laboratorija |  | 6 | [13 empty] | 6 | 1 | 36 | 36 |  |  |  | 1.stāvs vai pagrabstāvs (smagas iekārtas)
7.22. | Lokomotīvju jaudas pārvadu mācību laboratorija |  | 6 | [13 empty] | 6 | 1 | 36 | 36 |  |  |  | 1.stāvs vai pagrabstāvs (smagas iekārtas)
7.23. | Telpa (niša) biroja tehnikai | [19 empty] | 1 | 4 | 4
7.24. | Lietu glabātuve | [19 empty] | 1 | 12 | 12
7.25. | Iebūvētie skapji (ģērbtuves) | [19 empty] | 1 | 3 | 3
| KOPĀ | 14 | 77 |  | 9 |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 18 |  | 723 | 3 |  | 19
| Kopsavilkums DZTI | m2 | Skaits
| Kabineti ar platību 16 m2 | 144 | 9
| Telpa 3 darbiniekiem | 30 | 1
| Telpa 2 darbiniekiem | 20 | 1
| ZPL (8 gab.) | 723 | 18
Mācību laboratorijas (10 gab.)
| Citas telpas | 19 | 3
| KOPĀ | 936 | 32
8 | Telpas visu TMF struktūrvienību darbības nodrošināšanai
8.1. | Saimniecības pārziņa darba telpa, inženiersistēmu kontroles un vadības telpa | [19 empty] | 1 | 12 | 12
8.2. | Apkopes inventāra telpa (2 katrā pilnā stāvā) | [19 empty] | 14 | 20 | 280
8.3. | Apkopēju ģērbtuve, duša | [19 empty] | 2 | 10 | 20
8.4. | Saimniecības noliktava | [19 empty] | 1 | 20 | 20
8.5. | Dušas telpas darbiniekiem | [19 empty] | 2 | 20 | 40
8.6. | Serveru telpa | [19 empty] | 1 | 20 | 20
8.7. | Apsardzes postenis | [19 empty] | 1 | 12 | 12
| KOPĀ | [19 empty] | 22 |  | 404
| Kopsavilkums Telpas visu TMF struktūrvienību nodrošināšanai | m2 | Skaits
| Citas telpas | 404 | 22
| KOPĀ | 404 | 22
| KOPSAVILKUMS TMF telpas | m2 | Skaits
| Kabineti ar platību 24 m2 | 24 | 1
| Kabineti ar platību 16 m2 | 768 | 48
| Kabineti ar platību 10 m2 | 410 | 41
| Telpa 6 darbiniekiem | 420 | 7
| Telpa 4 darbiniekiem | 320 | 8
| Telpa 3 darbiniekiem | 150 | 5
| Telpa 2 darbiniekiem | 60 | 3
| Spec.auditorijas | 1013 | 14
| ZPL | 2670.75 | 47
Mācību laboratorijas
| Citas telpas | 441 | 31
| Citas telpas visu TMF struktūrvienību nodrošināšanai | 404 | 22
| KOPĀ | 6680.75 | 227
| Darbinieku skaits (gab.) | 185
| Studentu skaits (gab.) | 852