Atbilde uz piegādātāja iesniegtajiem jautājumiem Nr.1

atklātā konkursā „Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde atjaunojamo energoresursu izpētei Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”, vienošanās Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 (PVS ID 1627), ietvaros”

id.Nr. RTU-2015/76

Rīga, 2015.gada 16.jūnijā

1.jautājums: 1. PAR SPEKTROMETRU: Vai par atbilstošu tiks uzskatīts spektrometrs, kura RF ģenerātora frekvence ir aptuveni 40 MHz? (no literatūras ir redzams, ka ICP-EOS spektrometrus ar frekvenci aptuveni 40 MHz ražo arvien biežāk, analīzē tie dod salīdzināmus rezultātus)- McClenathan D. et al. (2006) Effect of the plasma operating frequency on the figures of merit of an inductively coupled plasma time-of-flight mass spectrometer. Journal of Analytical Atomic Spectrometry.

Hou X., Jones B. (2000) Inductively Coupled Plasma/Optical Emission Spectrometry. In: Encyclopedia of Analytical Chemistry. Wiley and sons.

Kilicgedik E. (2012) How to Decide Which is the Right Technique for your Application? Agilent Technologies presentation.

Optima 7300 V ICP-OES brochure. (2011) PerkinElmer.

Atbilde: Iepirkuma komisija, izskatot Jūsu jautājumu, ir secinājusi, ka tai ir nepieciešams veikt nolikuma grozījumus attiecībā uz konkrēto prasību un atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 29.panta trešajai daļai pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu. Minētie grozījumi tiks veikti pēc iespējas īsā laikā, informāciju par tiem publicējot pasūtītāja un Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, tādēļ lūdzam tiem sekot līdzi.

2.jautājums: 2. PAR MIKROVIĻŅU PARAUGU MINERALIZĀCIJAS SISTĒMU

2.1. Vai par atbilstošu tiks atzīta sistēma, kuras jauda ir 1450W, ja tā ir paredzēta pat vissarežģītāko paraugu mineralizācijai?

Atbilde: Iepirkuma 1.daļas tehniskās specifikācijas 2.pozīcijā “Mikroviļņu paraugu mineralizācijas sistēma” izvirzīta prasība “Izejas jauda: Vismaz 1800 W”, attiecīgi piedāvājumi, kas neatbildīs šai prasībai, netiks atzīti par atbilstošiem.

3.jautājums: 2.2. Kādi reakcijas trauki ir vajadzīgi procesam (augsta vai vidēja spiediena - līdz 100 bariem vai 40 bariem)?

Atbilde: Iepirkuma 1.daļas tehniskās specifikācijas 2.pozīcijā “Mikroviļņu paraugu mineralizācijas sistēma” nav izvirzīta prasība trauku spiediena izturībai, attiecīgi abi varianti ir pieļaujami, atkarībā no paša pretendenta izvēles.

4.jautājums: 2.3. Vai ir nepieciešama spiediena kontrole un monitorings- un vai visiem traukiem?

Atbilde: Iepirkuma 1.daļas tehniskās specifikācijas 2.pozīcijā “Mikroviļņu paraugu mineralizācijas sistēma” nav izvirzīta prasība spiediena kontrolei un monitoringam, attiecīgi tādu iespēju esamība ir pieļaujama, atkarībā no paša pretendenta izvēles.

Ar cieņu

Iepirkuma komisija