Iepirkums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantam

„Laboratorijas materiālu un reaģentu iegāde projektu ietvaros”

ID Nr. RTU – 2013/125

LĒMUMS

Rīgā, 2013. gada 11.novembrī

- Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas Tehniskā universitāte, reģistrācijas Nr. 3341000709

- Iepirkuma priekšmets: laboratorijas materiālu un reaģentu iegāde projektu ietvaros, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās:

- Projekta „Mobilais biofiltrs pazemes ūdens attīrīšanai”, vienošanās Nr. ZI-2013/8 (RTU PVS ID 1748) ietvaros:

1.daļa "Reaģenti Hach DR/890 kolorimetram";

2.daļa "Ķīmiskie reaģenti Nr.1";

3.daļa "Ķīmiskie reaģenti trauku sagatavošanai";

4.daļa "Membrānas un filtri";

5.daļa "Materiāli mikroskopēšanai";

6.daļa "Pipetes un uzgaļi";

7.daļa "Vispārīgais laboratorijas aprīkojums";

8.daļa "Vienreizlietojami materiāli";

9.daļa "Materiāli virsmu tīrīšanai";

10.daļa "Materiāli reakcijas vides raksturošanai";

11.daļa "Stikla trauki precīzu šķīdumu pagatavošanai".

    - Projekta „Videi draudzīgas karbamātu sintēzes metodes no enantiomēri bagātinātiem hinuklidīna atvasinājumiem” vienošanās Nr. ZI-2013/4 (RTU PVS ID 1745) ietvaros:

12.daļa "Ķīmiskie reaģenti Nr.2".

    - Projekta „Jaunas reakcijas 2,6-diazidopurīna atvasinājumu rindā” vienošanās Nr. ZI-2013/9 (RTU PVS ID 1749) ietvaros:

13.daļa "Ķīmiskie reaģenti Nr.3".

- Identifikācijas numurs: RTU – 2013/125

- Paziņojums par plānoto līgumu publicēts internetā (www.iub.gov.lv): 04.10.2013.

- Iepirkuma komisija izveidota: ar Rīgas Tehniskās universitātes kanclera 2013.gada 4.oktobra rīkojumu Nr. 03000-1/106, šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs: Mārtiņš Briedis Iepirkumu nodaļas vadītājs Komisijas locekļi: Linda Mežule Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedras pētnieks Jānis Rubulis Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedras vadošais pētnieks

Kristīna Tihomirova Būvzinātnes centra vadošais pētnieks

- Pretendentiem noteiktās kvalifikācijas prasības: saskaņā ar nolikuma 5.2.punktu.

    - Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā (ja normatīvie akti to paredz);

    - Pretendenta amatpersonai, kas parakstījusi piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības;

    - Pretendentam ir pieredze vismaz viena pasūtījuma ietvaros laboratorijas reaģentu un materiālu piegādē iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā. Pretendents, kurš dibināts  vēlāk, apliecina pieredzi par nostrādāto periodu.

- Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti: saskaņā ar nolikuma 5.3.punktu.

    - Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas ir aizpildīts atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.1 – Pieteikuma vēstules forma par katru iepirkuma daļu atsevišķi. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, visi apvienības dalībnieki paraksta pieteikumu par piedalīšanos iepirkumā.

    - Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz - kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. Par Latvijas Republikā reģistrēto pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Iepirkuma komisija pārbaudīs Uzņēmumu reģistra datubāzē. Pretendentam, kas nav reģistrēts komercreģistrā jāiesniedz dokuments, kas apliecina reģistrāciju.

    - Dokuments, kas apliecina Pretendenta pārstāvja pārstāvības (paraksta) tiesības.

    - Pretendenta rakstisks apliecinājums par pieredzes esamību, saskaņā ar nolikuma 5.2.3.apakšpunktā noteikto prasību un atbilstoši zemāk minētajai tabulai:

| Nr. | Informācija par pētījuma saņēmēju, norādot Pasūtītāja nosaukumu, kontaktpersonu un kontaktinformāciju – tālruņa Nr., e-pastu | Piegādes īss apraksts | Piegādes laiks/periods |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

    - Tehnisko un Finanšu piedāvājumu atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.2 par katru iepirkuma daļu atsevišķi. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, visi apvienības dalībnieki paraksta Tehnisko un Finanšu piedāvājumu.

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, Nolikuma 5.3.2., 5.3.3.apakšpunktos minētos dokumentus jāiesniedz par katru no attiecīgās personu apvienības dalībniekiem. Papildus jāiesniedz visu (personu), kas iekļautas apvienībā parakstīts sabiedrības līgums (oriģināls vai apliecināta kopija), kurā arī būtu noradīts katras personas atbildības apjoms un veicamo darbu uzskaitījums. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā piedāvājumā jānorāda personu, kura pārstāv persona apvienību iepirkumā.

    - Ja Pretendents savas kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai balstās uz citu personu iespējām, Pretendentu atlasei papildus jāiesniedz apliecinājums vai vienošanās par sadarbību ar Pretendentu konkrētā līguma izpildei.

    - Ja pretendents līguma izpildē piesaista apakšuzņēmēju, paredzot tam izpildei nodot konkrētu līguma daļu un tās vērtība  ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēja parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kas pierāda apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz iepirkuma īstenošanu un piedalīšanos iepirkuma līguma izpildē, kā arī informāciju par to, kādu iepirkuma (līguma) daļu (kurus darbus) īstenos apakšuzņēmējs, atbilstoši nolikuma 4.pielikumam.

- Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu par katru iepirkuma daļu atsevišķi (nolikuma 1.10.punkts).

- Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2013. gada 15.oktobrim plkst. 10:00.

- Pretendenti, kuri iesniedza piedāvājumus un piedāvātās līgumcenas LVL bez PVN:

1.tabula

| Pretendenta nosaukums | Finanšu piedāvājuma summa LVL, bez PVN |
| --- | --- |
|  | Iepirkuma 1.daļa „Reaģenti Hach DR/890 kolorimetram” | Iepirkuma 2.daļa „Ķīmiskie reaģenti Nr.1” | Iepirkuma 3.daļa „Ķīmiskie reaģenti trauku sagatavošanai” | Iepirkuma 4.daļa „Membrānas un filtri” | Iepirkuma 5.daļa „Materiāli mikroskopēšanai” | Iepirkuma 6.daļa „Pipetes un uzgaļi” |
| SIA „Saint-Tech” | - | - | - | 520,00 | 12,00 | 134,00* |
| SIA „Filter” | 119,00 | - | - | - | - | - |
| SIA „Mediq Latvija” | - | - | - | 525,00 | 16,70* | 152,20* |
| SIA „Arbor Medical Korporācija” | - | - | - | - | 7,28* | 66,60* |
| SIA „Adrona” | 102,00 | - | 121,05 | - | - | - |
| SIA „Labochema Latvija” | 94,00 | 540,49* | - | - | - | 450,00* |
| SIA „MolPort” | - | - | - | - | - | - |
| SIA „DIAMEDICA” | - | - | - | - | - | 159,00 |
| SIA „OMNILAB Baltic” | 114,00 | - | - | 68,00* | - | - |
| SIA „Biotecha Latvia” | 111,00 | 634,54* | - | 435,00 | - | - |
| SIA „Interlux” | - | 532,94* | - | - | - | - |

*Netika pārbaudītas aritmētiskās kļūdas

2.tabula

| Pretendenta nosaukums | Finanšu piedāvājuma summa LVL, bez PVN |
| --- | --- |
|  | Iepirkuma 9.daļa „Materiāli virsmu tīrīšanai” | Iepirkuma 10.daļa „Materiāli reakcijas vides raksturošanai” | Iepirkuma 11.daļa „Stikla trauki precīzu šķīdumu pagatavošanai” | Iepirkuma 12.daļa „Ķīmiskie reaģenti Nr.2” | Iepirkuma 13.daļa „Ķīmiskie reaģenti Nr.3” |
| SIA „Saint-Tech” | - | - | 98,65 | - | - |
| SIA „Filter” | - | - | - | - | - |
| SIA „Mediq Latvija” | - | - | 101,00 | - | - |
| SIA „Arbor Medical Korporācija” | - | - | - | - | - |
| SIA „Adrona” | 219,70 | - | - | - | - |
| SIA „Labochema Latvija” | - | 174,00 | - | 1 066,70 | 653,04 |
| SIA „MolPort” | - | - | - | 564,61 | 563,06 |
| SIA „DIAMEDICA” | - | - | - | - | - |
| SIA „OMNILAB Baltic” | - | - | 114,08 | - | - |
| SIA „Biotecha Latvia” | 177,00 | - | - | 1 004,00 | 574,55 |
| SIA „Interlux” | - | - | 191,39 | 725,56 | 701,47* |

*Netika pārbaudītas aritmētiskās kļūdas

- Pretendentu kvalifikācijas vērtējums: pretendenti ir atbilstoši nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.

- Pretendentu tehniskā piedāvājuma vērtējums:

  - Iepirkuma komisija vērtējot SIA „Labochema Latvija” piedāvājuma atbilstību iepirkuma „Laboratorijas materiālu un reaģentu iegāde projektu ietvaros” 2.daļas „Ķīmiskie reaģenti Nr.1” tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām konstatēja, ka SIA „Labochema Latvija” piedāvājumā nav sniedzis aprakstu un norādījis cenas šādiem reaģentiem: „4',6-diamidino-2-phenylindole (DAPI)” (4.pozīcija), „Evans blue” (5.pozīcija), SYBR Green I nucleic acid gel stain (6.pozīcija).

Ņemot vērā augstāk minēto, Iepirkuma komisija nolēma, ka SIA „Labochema Latvija” tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma 2.2.pielikumā izvirzītajām prasībām.

  - Iepirkuma komisija vērtējot SIA „Biotecha Latvia” piedāvājuma un vēstules atbilstību iepirkuma „Laboratorijas materiālu un reaģentu iegāde projektu ietvaros” 2.daļas „Ķīmiskie reaģenti Nr.1” tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām konstatēja, ka:

- no ražotāja Applichem mājas lapas un pretendenta vēstules nevar gūt skaidru pārliecību, par 1.pozīcijas „Slāpekļskābe” atbilstību nolikuma 2.2.pielikuma 1.pozīcijas prasībai - paredzēta AAS (atom absorbcijas spectroskopijai);

- 3.pozīcijai „Nātrija hipohlorīds” neatbilst brīvā hlora koncentrācija. Saskaņā ar nolikuma 2.2.pielikumu brīvā hlora koncentrācija noteikta 10-15%.

Ņemot vērā augstāk minēto, Iepirkuma komisija nolēma, ka SIA „Biotecha Latvia” tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma 2.2.pielikumā izvirzītajām prasībām.

  - Iepirkuma komisija vērtējot SIA „Interlux” piedāvājuma atbilstību iepirkuma „Laboratorijas materiālu un reaģentu iegāde projektu ietvaros” 2.daļas „Ķīmiskie reaģenti Nr.1” tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām konstatēja, ka:

- no ražotāja Applichem mājas lapas nevar gūt skaidru pārliecību, par 1.pozīcijas „Slāpekļskābe” atbilstību nolikuma 2.2.pielikuma 1.pozīcijas prasībai - paredzēta AAS (atom absorbcijas spectroskopijai);

- 3.pozīcijai „Nātrija hipohlorīds” norādīta brīvā hlora koncentrācija 11-14%. Saskaņā ar nolikuma 2.2.pielikumu brīvā hlora koncentrācija noteikta 10-15%.

Ņemot vērā augstāk minēto, Iepirkuma komisija nolēma, ka SIA „Interlux” tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma 2.2.pielikumā izvirzītajām prasībām.

  - Iepirkuma komisija vērtējot SIA „OMNILAB Baltic” piedāvājuma atbilstību iepirkuma „Laboratorijas materiālu un reaģentu iegāde projektu ietvaros” 4.daļas „Membrānas un filtri” tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām konstatēja, ka pretendents piedāvā membrānu filtrus (2.pozīcija) Whatmann ražotāja. Pārbaudot Whatmann ražotāja mājas lapā informāciju par membrānu filtru tehniskiem parametriem Iepirkuma komisija konstatēja, ka pretendents piedāvā filtru materiālu – polikarbonātu. Saskaņā ar nolikuma 2.4.pielikumu membrānu filtru materiāls ir noteikts - celulozes esters.

Ņemot vērā augstāk minēto, Iepirkuma komisija nolēma, ka SIA „OMNILAB Baltic” tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma 2.4.pielikumā izvirzītajām prasībām.

  - Iepirkuma komisija vērtējot SIA „Arbor Medical Korporācija” piedāvājuma atbilstību iepirkuma „Laboratorijas materiālu un reaģentu iegāde projektu ietvaros” 5.daļas „Materiāli mikroskopēšanai” tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām konstatēja, ka pretendents norādīja priekšmetstikliņu izmēru 25,6x75,6. Saskaņā ar nolikuma 2.5.pielikumu priekšmetstikliņa izmērs ir noteikts 25,4x76,2 mm.

Ņemot vērā augstāk minēto, Iepirkuma komisija nolēma, ka SIA „Arbor Medical Korporācija” tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma 2.5.pielikumā izvirzītajām prasībām.

  - Iepirkuma komisija vērtējot SIA „Mediq Latvija” piedāvājuma atbilstību iepirkuma „Laboratorijas materiālu un reaģentu iegāde projektu ietvaros” 5.daļas „Materiāli mikroskopēšanai” tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām konstatēja, ka SIA „Mediq Latvija” norādīja priekšmetstikliņu izmēru 25,6x75,6. Saskaņā ar nolikuma 2.5.pielikumu priekšmetstikliņa izmērs ir noteikts 25,4x76,2 mm.

Ņemot vērā augstāk minēto, Iepirkuma komisija nolēma, ka SIA „Mediq Latvija” tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma 2.5.pielikumā izvirzītajām prasībām.

  - Iepirkuma komisija, vērtējot pretendentu: SIA „Labochema Latvija”, SIA „Arbor Medical Korporācija”, SIA „Saint-tech”  un SIA „Mediq Latvija” tehnisko piedāvājumu iepirkuma 6.daļai konstatēja, ka pretendenti piedāvā dažādu ražotāju pipešu uzgaļus. Saskaņā ar nolikuma 2.6.pielikumu, pipešu uzgaļiem jābūt savietojamiem ar Finnpipette pipetēm. Līdz ar  to Iepirkuma komisija pieprasīja pretendentiem iesniegt katra pipeša uzgaļa veida paraugu.

Paraugus iesniedza SIA „Arbor Medical Korporācija” un SIA „Mediq Latvija”. Pēc paraugu savietojamības pārbaudes Iepirkuma komisija konstatēja, ka SIA „Arbor Medical Korporācija” un SIA „Mediq Latvija” piedāvāti uzgaļi nav savienojami ar uzgaļu kastītēm, līdz ar to nav iespējams nodrošināt, uzgaļu pareizo sterilizēšanas procesu un sterilitātes saglabāšanu.

Ņemot vērā augstāk minēto, Iepirkuma komisija nolēma, ka SIA „Arbor Medical Korporācija” piedāvājums un SIA „Mediq Latvija” piedāvājums nav atbilstošs tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām iepirkuma 6.daļai.

Savukārt SIA „Labochema Latvija” un SIA „Saint-tech” nav iesniegušas paraugus. Ņemot vērā, ka Iepirkuma komisija nevar pārbaudīt pretendentu piedāvāto pipešu uzgaļu savietojamību ar Finpipette pipetēm un kastītēm, Iepirkuma komisija nolēma noraidīt SIA „Labochema Latvija” piedāvājumu un SIA „Saint-tech” piedāvājumu no turpmākas vērtēšanas iepirkuma 6.daļā.

  - Iepirkuma komisija vērtējot SIA „Interlux” piedāvājuma atbilstību iepirkuma „Laboratorijas materiālu un reaģentu iegāde projektu ietvaros” 13.daļas „Ķīmiskie reaģenti Nr.3” tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām konstatēja, ka SIA „Interlux” norādīja:

- 4-(terc-Butil) tiofenols (9.pozīcija) tīrību 97%. Saskaņā ar nolikuma 2.13.pielikumu 4-(terc-Butil) tiofenols tīrība ir noteikta vismaz 98%;

- 4-Hlorotiofenols (11.pozīcija) tīrību 98%. Saskaņā ar nolikuma 2.13.pielikumu 4-Hlorotiofenols tīrība ir noteikta vismaz 99%.

Ņemot vērā augstāk minēto, Iepirkuma komisija nolēma, ka SIA „Interlux” tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma 2.13.pielikumā izvirzītajām prasībām.

- Izslēgšanas nosacījumi: uz SIA „Saint-Tech”, SIA „Adrona”, SIA „Labochema Latvija”, SIA „MolPort”, SIA „DIAMEDICA”, SIA „Biotecha Latvia” nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 8.1panta piektās daļas 1.punktā un 2.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi.

- Pretendenta nosaukums, ar kuru nolemts slēgt iepirkuma līgumu:

Saskaņā ar veikto piedāvājumu izvērtējumu, Iepirkuma komisija nolēma par uzvarētāju iepirkumā Nr. RTU- 2013/125 „Laboratorijas materiālu un reaģentu iegāde projektu ietvaros”:

- 1.daļā „Reaģenti Hach DR/890 kolorimetram” atzīt un noslēgt Iepirkuma līgumu ar SIA „Labochema Latvija” (reģ. Nr. 40003925979, Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006), kas atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

- 3.daļā „Ķīmiskie reaģenti trauku sagatavošanai” atzīt un noslēgt Iepirkuma līgumu ar SIA „Adrona” (reģ. Nr. 40003624468, Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006), kas atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

- 4.daļā „Membrānas un filtri” atzīt un noslēgt Iepirkuma līgumu ar SIA „Biotecha Latvia” (reģ. Nr. 40103648320, Kalna iela 17-1, Rīga, LV-1003), kas atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

- 5.daļā „Materiāli mikroskopēšanai” atzīt un noslēgt Iepirkuma līgumu ar SIA „Saint-Tech” (reģ. Nr. 40103232449, Augusta Deglava iela 156-172, Rīga, LV-1021), kas atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

- 6.daļā „Pipetes un uzgaļi” atzīt un noslēgt Iepirkuma līgumu ar SIA „DIAMEDICA” (reģ. Nr. 40003469042, Augusta Deglava iela 66, Rīga, LV-1035), kas atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

- 9.daļā „Materiāli virsmu tīrīšanai” atzīt un noslēgt Iepirkuma līgumu ar SIA „Biotecha Latvia” (reģ. Nr. 40103648320, Kalna iela 17-1, Rīga, LV-1003), kas atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

- 10.daļā „Materiāli reakcijas vides raksturošanai” atzīt un noslēgt Iepirkuma līgumu ar SIA „Labochema Latvija” (reģ. Nr. 40003925979, Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006), kas atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

- 11.daļā „Stikla trauki precīzu šķīdumu pagatavošanai” atzīt un noslēgt Iepirkuma līgumu ar SIA „Saint-Tech” (reģ. Nr. 40103232449, Augusta Deglava iela 156-172, Rīga, LV-1021), kas atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

- 12.daļā „Ķīmiskie reaģenti Nr.2” atzīt un noslēgt Iepirkuma līgumu ar SIA „MolPort” (reģ. Nr. 40003881547, Lāčplēša iela 41, Rīga, LV-1011), kas atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

- 13.daļā „Ķīmiskie reaģenti Nr.3” atzīt un noslēgt Iepirkuma līgumu ar SIA „MolPort” (reģ. Nr. 40003881547, Lāčplēša iela 41, Rīga, LV-1011), kas atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir piedāvājums ar viszemāko cenu.

- Lēmums par iepirkuma 2.daļas un 7.daļas pārtraukšanu:

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.panta sesto daļu, Iepirkuma komisija nolēma pārtraukt iepirkumu Nr. RTU-2013/125 „Laboratorijas materiālu un reaģentu iegāde projektu ietvaros”:

  - 2.daļā „Ķīmiskie reaģenti Nr.1”, jo pretendentu piedāvājumi neatbilst nolikuma 2.2.pielikumā „Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums” noteiktajām prasībām.

  - 7.daļā „Vispārīgais laboratorijas aprīkojums”, jo līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām nav iesniegts neviens piedāvājums.

Iepirkuma komisija