Iepirkumsatbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantam

**„Mazlietota izkliedes parametru mērītāja iegāde”**

**ID Nr. RTU – 2013/138**

**LĒMUMS**

**Rīgā, 2013. gada 12.novembrī**

1. **Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs**: Rīgas Tehniskā universitāte, Reģistrācijas Nr. 3341000709
2. **Iepirkuma priekšmets:** Mazlietota izkliedes parametru mērītāja iegāde
3. **Identifikācijas numurs:** RTU – 2013/138
4. **Paziņojums par plānoto līgumu publicēts internetā (**[**www.iub.gov.lv**](http://www.iub.gov.lv)**):** 25.10.2013.
5. **Iepirkuma komisija izveidota:** ar Rīgas Tehniskās universitātes kanclera/rektora 2013 gada 21.oktobra rīkojumu Nr. 03000-1/116 šādā sastāvā:

**Komisijas priekšsēdētāja:**

Inga ĻeonovaIepirkumu nodaļas vecākā iepirkumu speciāliste

**Komisijas locekļi:**

|  |  |
| --- | --- |
| Guntars Balodis | Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes dekāns |
| Modris Mandavs  Ivars Gusts | Radioiekārtu katedras laboratorijas vadītājs  Elektronikas pamatu katedras laboratorijas vadītājs |

1. **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu atbilstoši nolikuma ­1.10.punktam.
2. **Piedāvājuma iesniegšanas termiņš:** līdz 2013. gada 5.novembrim plkst. 11:00.
3. **Pretendenti, kas iesniedza piedāvājumu un piedāvātā cena Ls bez PVN:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k | Pretendenta nosaukums | Summa bez PVN (LVL) | Summa bez PVN (EUR) |
| 1. | SIA „Baltronic” | 5455,87 | 7763,00 |
| 2. | A/S „Rohde & Schwarz Danmark” | 4495,00 | 6395,81 |

1. **Pretendentu kvalifikācijas vērtējums**: SIA „Baltronic” un A/S „Rohde & Schwarz Danmark” ir atbilstoši nolikuma 9.punktā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.

**Pretendentu Tehniskā piedāvājuma vērtējums**: SIA „Baltronic” tehniskais piedāvājums ir atbilstošs tehniskajā specifikācijā (nolikuma 2.pielikums) un nolikumā izvirzītajām prasībām. A/S „Rohde & Schwarz Danmark” piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas 1.2.punkta prasībām. Tehniskās specifikācijas 1.2.punkta prasības nosaka - Augstākā darba frekvence ne mazāk kā 4 GHz, bet A/S „Rohde & Schwarz Danmark” piedāvājumā šis parametrs ir 3,6 GHz. . Komisija izslēdz A/S „Rohde & Schwarz Danmark” no tālākās vērtēšanas.

1. **Publisko iepirkumu likuma 8.1panta piektās daļas apstākļi, kas attiecināmi uz** SIA „Baltronic”**:** nav.
2. **Lēmums:** līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA „Baltronic”, reģ.Nr.40003583738 kā piedāvājumam, kas ir ar viszemāko cenu.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ I.Ļeonova \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ G.Balodis

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ M.Mandavs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ I.Gusts