## Sheet1
2.Pielikums Iepirkuma Nolikumam
Identifikācijas Nr. RTU - 2014/142
Tehniskā specifikācija, tehniskā piedāvājuma un finanšu piedāvājuma forma
Iepirkuma ar identifikācijas Nr. RTU-2014/105
Iepirkuma komisijai, Kaļķu ielā 1, Rīgā, LV -1658,
______________ (piedāvājuma sagatavošanas vieta) 2014. gada____.__________
_________________________________ (Pretendenta nosaukums, Reģ. Nr.)
Pretendents ir iepazinies ar RTU organizētā iepirkuma ar iepirkuma ID Nr. RTU-2014/142 nolikumu un iesniedz šādu tehnisko un finanšu piedāvājumu piedāvājumu:
Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums: 1.posms (3 filtri) 8 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas dienas
Nr. | Darbu nosaukums | Mēra | Dau - | Vienības izmaksa |  |  | Kopējās izmaksas
p.k. |  | vien. | dzums | materiāli** | darba alga | mehānismi | materiāli | darba alga | mehānismi | Piedāvātā cena kopā bez PVN*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Filtru iztukšošana no smiltīm, smiltis aizvedot projām | kg | 17400
2 | Filtru iekšpuses dezinfekcija | gab | 3
3 | Filtru kolektoru demontāža | kompl | 3
4 | Jaunu filtru kolektoru montāža filtram Astral Oslo 2000mm (art.04626), izlaiduma gads līdz 2000.g.: | kompl | 3
| Sprauslas kolektors 3/4" 225mm | gab. | 48
| Sprauslas kolektors 3/4" 160mm | gab. | 120
| Kolektora savienotājs 3/4" | gab. | 288
| Sprauslas kolektors 3/4" 100mm | gab. | 288
| Sprauslas kolektors 3/4" 110mm | gab. | 12
5 | Filtru piepildīšana ar kalibrētām kvarca smiltīm:
| Kvarca smiltis 0.4-0.8 mm | kg | 13950
| Kvarca smiltis 1-2 mm | kg | 3450
6 | Noslēgarmatūras vārstu maiņa D125, PN-10 | gab | 15
7 | Filtru diferenciālo manometru paneļu (2 manometru komplekts), kas paredzēti filtriem Astral Oslo (04626) un caurulīšu maiņa | kompl | 3
8 | Filtru vāku blīvējumu komplekts | gab | 6
Kopā bez PVN
PVN
Kopā ar PVN
Pretendenta tehniskais un finanšu piedāvājums: 2.posms (3 filtri) – laika posmā no 1.10.2015 – 31.12.2015.
Nr. | Darbu nosaukums | Mēra | Dau - | Vienības izmaksa |  |  | Kopējās izmaksas
p.k. |  | vien. | dzums | materiāli** | darba alga | mehānismi | materiāli | darba alga | mehānismi | Piedāvātā cena kopā bez PVN*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Filtru iztukšošana no smiltīm, smiltis aizvedot projām | kg | 17400
2 | Filtru iekšpuses dezinfekcija | gab | 3
3 | Filtru kolektoru demontāža | kompl | 3
4 | Jaunu filtru kolektoru montāža filtram Astral Oslo 2000mm (art.04626), izlaiduma gads līdz 2000.g.: | kompl | 3
| Sprauslas kolektors 3/4" 225mm | gab. | 48
| Sprauslas kolektors 3/4" 160mm | gab. | 120
| Kolektora savienotājs 3/4" | gab. | 288
| Sprauslas kolektors 3/4" 100mm | gab. | 288
| Sprauslas kolektors 3/4" 110mm | gab. | 12
5 | Filtru piepildīšana ar kalibrētām kvarca smiltīm:
| Kvarca smiltis 0.4-0.8 mm | kg | 13950
| Kvarca smiltis 1-2 mm | kg | 3450
6 | Noslēgarmatūras vārstu maiņa D125, PN-10 | gab | 15
7 | Filtru diferenciālo manometru paneļu (2 manometru komplekts), kas paredzēti filtriem Astral Oslo (04626) un caurulīšu maiņa | kompl | 3
8 | Filtru vāku blīvējumu komplekts | gab | 6
Kopā bez PVN
PVN
|  | Kopā bez PVN | [6 empty] | Kopā ar PVN
Pretendeta kopējā piedāvātā cena (vērtējamā cena) par abiem posmiem: 1.posms (3 filtri) 8 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas dienas un 2.posms (3 filtri) – laika posmā no 1.10.2015 – 31.12.2015.
* Cena norādāma ar visiem nodokļiem un nodevām, ar ko var tikt aplikts iepirkuma priekšmets, izņemot PVN, ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. Piedāvātajā cenā ir ietvertas visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar paredzamā iepirkuma līguma pilnīgu izpildi piemēram: materiālu piegāde, tai skaitā iespējamie sadārdzinājumi un visi riski. Ar šo apstiprinām un garantējam, ka cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar iepirkuma līguma izpildīšanu, tajā skaitā visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli.
** Tehniskajā piedāvājumā materiāliem pretendents norāda šādu informāciju: <Preces ražotājs, modeļa nosaukums (ja ir)>
Ar šo apstiprinām un garantējam:
1) sniegto ziņu patiesumu un precizitāti;
2) nodrošināt liftu uzstādīšanu atbilstoši tehniskajai specifikācijai un iepirkuma līguma noteikumiem, ievērojot normatīvo tiesību aktu prasības;
3) iepirkuma līguma izpildē tiks piesaistīti atbilstoši kvalificēti speciālisti;
4) to, ka lielā baseina filtru remontdarbu garantijas laiks ir ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši no nodošanas pieņemšanas akta parakstīšanas brīža;
6) Vadošais darbinieks, kurš koordinēs iepirkuma līguma izpildi __________________ (vārds, uzvārds), tālrunis_______________________, e-pasts: ______________________;
7) Tālrunis______________________konstatēto defektu pieteikšanai.
Paraksttiesīgās personas paraksts un zīmogs (ja tāds ir)
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: _________________________________
Datums:__________