atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantam

„Elektroniski vadāma dzesēšanas sistēmas kodolu magnētiskās rezonanses spektrometra Bruker Avance 300 MHz modernizācija”

ID Nr. RTU – 2013/158

LĒMUMS

Rīgā, 2013. gada 18.decembrī

- Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas Tehniskā universitāte, Reģistrācijas Nr. 3341000709.

- Iepirkuma priekšmets: Elektroniski vadāma dzesēšanas sistēmas kodolu magnētiskās rezonanses spektrometra Bruker Avance 300 MHz modernizācija.

- Identifikācijas numurs: RTU – 2013/158

- Paziņojums par plānoto līgumu publicēts internetā (www.iub.gov.lv): nav.

Rīgas tehniskās universitātes (turpmāk-RTU) Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (turpmāk - institūts) mācību un pētniecisko darbību nepieciešams nodrošināt ar elektroniski vadāmu dzesēšanas sistēmu, lai varētu uzņemt kodolu magnētiskās rezonanses spektrus līdz -80o temperatūrai uz RTU esošā ražotāja (Bruker BioSpin GmbH) aparāta.

RTU 2009. gadā iegādājās (saskaņā ar iepirkumu ID Nr. RTU-2008/68-CA; Līguma Nr. 302/08-CA) Bruker BioSpin GmbH ražoto spektrometru kopā ar TopSpin™ programmatūru, lai veiktu organisko savienojumu kodolmagnētisko spektru uzņemšanu un analīzi. Tā kā šī aparāta programmatūra paredz arī elektroniski vadāmu dzesēšanas sistēmu eksperimenta parametru mērīšanu dažādās temperatūras, RTU vēlas papildus iegādāties no sākotnējā aparatūras piegādātāja (ražotāja) elektroniski vadāmu dzesēšanas sistēmas iekārtu, lai Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūts (turpmāk - institūts) mācību un pētniecisko darbību nodrošinātu ar kodolu magnētiskās rezonanses spektru iegūšanu līdz -80o temperatūrai.

Lai veiktu eksperimentu korektu iestatīšanu un mērījuma atkārtojamības nodrošināšanu ir nepieciešama abu šo iekārtu savietojamība ar vienotu programmatūru. Tehnoloģisku īpatnību dēļ tikai Bruker BioSpin GmbH ražoto dzesēšanas iekārtu var tehniski savietot ar Bruker AV300 elektronisko bloku BSMS/2BVT3200 (W1101264/0216) un tās pilnvērtīgu elektronisko kontroli nodrošināt/savietot ar Bruker BioSpin GmbH izveidoto TopSpin™ programmatūru, ar kuru vada gan kodolmagnētiskās rezonanses spektru uzņemšanu, gan dzesēšanas aparatūras temperatūras kontroli.

Elektroniski vadāmu dzesēšanas sistēmas iekārtas iegāde no Bruker BioSpin GmbH ražotāja ir saistīta arī ar finansiālu pamatojumu, proti, lai varētu uzņemt jau iepriekšminētā eksperimenta kodolu magnētiskās rezonanses spektrus, RTU būtu nepieciešams iegādāties jaunu aparatūras komplektu – gan spektrometru, gan dzesēšanas sistēmas iekārtu ar vienotu programmatūru, kas izmaksātu aptuveni LVL 115’000 bez PVN.

Tā kā šādu - elektroniski vadāmu dzesēšanas sistēmas iekārtu, kuru var savienot ar Bruker BioSpin GmbH ražoto TopSpin™ programmatūru ražo tikai Bruker BioSpin GmbH un tā piegādi var veikt OU Bruker Baltic, pamatojoties uz Publisko iepirkuma likuma 63.panta otrās daļas 2.punktu, Pasūtītājs uzaicina OU Bruker Baltic iesniegt piedāvājumu.

Iepirkums atbilst 63. panta otrās daļas 2.punkta nosacījumiem (turpmāk nolikuma tekstā – PIL) un tā kā plānotā līgumcena nepārsniedz Ls 10 000 bez PVN, iepirkums tiek rīkots PIL 8.1panta kārtībā piemērojot šī panta desmitajā daļā noteiktās Pasūtītāja tiesības.

- Iepirkuma komisija izveidota ar Rīgas Tehniskās universitātes 2013.gada 6.decembra kanclera rīkojumu Nr.03000-1/141 „Par iepirkumu komisijas izveidošanu”, šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētājs:

Ilze Sakne 	  Iepirkumu nodaļas vadītāja vietniece

Komisijas locekļi:

Māris Turks 	Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūta vadošais pētnieks

Mārcis Dzenis	Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes dekāna vietnieks zinātniskajā darbā

- Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko cenu atbilstoši nolikuma 1.9.punktam.

- Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2013. gada 10.decembrim plkst. 16:00.

- Pretendenti, kas iesniedza piedāvājumu un piedāvātā cena Ls bez PVN:

| Piedāvājuma iesniegšanas datums un laiks | Pretendenta nosaukums | Iepirkuma priekšmets - Elektroniski vadāma dzesēšanas sistēmas kodolu magnētiskās rezonanses spektrometra Bruker Avance 300 MHz modernizācija |
| --- | --- | --- |
|  |  | piedāvātā līgumcena kopā LVL, bez PVN |
| 10.12.2013., plkst. 15:00 | Bruker Baltic OU | 5 240.00 |

- Pretendentu kvalifikācijas vērtējums: Bruker Baltic OU ir atbilstoši nolikuma 5.punktā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.

- Pretendentu Tehniskā piedāvājuma vērtējums: Bruker Baltic OU tehniskais piedāvājums ir atbilstošs Tehniskajā specifikācijā (nolikuma 2.pielikums) un nolikumā izvirzītajām prasībām.

- Publisko iepirkumu likuma 8.1panta piektās daļas apstākļi, kas attiecināmi uz Bruker Baltic OU: nav.

- Lēmums: līguma slēgšanas tiesības piešķirt Bruker Baltic OU, reģ.Nr. 11925899 kā piedāvājumam, kas ir ar viszemāko cenu.

| ____________________ Ilze Sakne | ____________________ Māris Turks | ____________________ Mārcis Dzenis |
| --- | --- | --- |