Atklāts konkurss „Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātes vajadzībām”

(identifikācijas Nr. RTU-2015/16)

Rīga, 2015.gada 10.aprīlī

Atbildes uz iespējamo pretendentu jautājumiem

1.jautājums „Lūdzam precizēt atklātā konkursa 2.daļas pozīcijas „Maketēšanas plate (Breadboard)” prasību „Kontaktu solis 2,56 mm (0,3 collas), DIP korpusiem”, jo 2,56 mm ir vienāds ar 0,1 collām, bet 0,3 collas ir vienāds ar 7,62 mm.”

Iepirkuma komisija norāda, ka atklātā konkursa 2.daļas „Mašīnbūves automatizācijas un vadības robottehnikas laboratorija, datorizēta darba vieta” tehniskajā specifikācijā pozīcijā „Maketēšanas plate (Breadboard)” kontaktu solī ir ieviesusies pārrakstīšanās kļūda. Iepirkuma komisija norāda, ka kontaktu solis paliek nemainīgs 2,56 mm, bet ir vienāds ar 0,1 collām, nevis 0,3 collām.

2.jautājums „2015.gada 16.marta rakstā par atklātā konkursa 3.daļu „Mašīnbūves automatizācijas un vadības robottehnikas laboratorija, profilometrs” noteikts, ka kopā ar iekārtu ir jāiesniedz objektīvi, kas nodrošinātu palielinājumu no x50 līdz x400, taču tāda tipa iekārtas ir tikai ar lēcām no x2,5 līdz x111. Lūdzam precizēt prasību norādot vajadzīgas lēcas.”

Iepirkuma komisija norāda, ka iekārtas objektīviem jānodrošina palielinājums diapazonā no 50x līdz 400x vai plašāks.

3.jautājums „Lūdzam precizēt nolikuma 5.daļas priekšmeta Nr.1 pozīcijas „Ierīce magnētiskā lauka mērīšanai” prasību „Ierīces izmēri līdz 150x80x30 mm” uz „Ierīces izmēri: līdz 165x110x35”, jo iepirkuma nosacījumos noteiktajām prasībām atbilstošas ierīces mēdz būt ar lielāku izmēru.”

4.jautājums „Lūdzam precizēt 5.daļas priekšmeta Nr.2 pozīcijas „Slāpekļa ģenerators” specifikācijas, jo iekārtas, kas atbilstu visām iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām nav. Piedāvājam prasības koriģēt šādi: mainīt prasību „svars līdz 85 kg” uz „svars līdz 110 kg”, prasību „spiediena precizitāte 0,2 bar (+/- 0,1%)” uz „spiediena precizitāte 0,1 bar (+/-0,5%)” un prasību „tīrība 99,9995% + (O2<5 ppm, HC<0,1 ppm)”, uz „tīrība 99,999% + (O2<10 ppm)”.”

5.jautājums „Lūdzam precizēt 5.daļas priekšmeta Nr.2 pozīcijas „3D printeris” specifikācijas, jo iekārtas, kas atbilstu visām iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām nav.”

6.jautājums „Lūdzam precizēt 5.daļas priekšmeta Nr.3 pozīcijas „Precīzijas griešanas darbagalds augsti precīzai griešanai” tehniskās prasības, jo uzskatām, ka ir pieļautā kļūda. Lūdzam mainīt prasību „Diska griešanas ātrums: vismaz 0-975 apgr./min.” uz „Diska griešanas ātrums: vismaz 100-975 apgr./min.”.”

Iepirkuma komisija izvērtēja jautājumus un informē, ka tehniskajā specifikācijā 5.daļas priekšmetā Nr.1, Nr.2, Nr.3 tika veikti grozījumi precizējot augstāk minēto priekšmetu iekārtu tehniskās prasības.

Proti,

„Priekšmets Nr. 1 – Gāzturbīnu dzinēju un lidaparātu konstrukciju diagnostikas mācību iekārtu komplekss

2.tabula

| Ierīce magnētiskā lauka mērīšanai | Prasības (apstiprinātajā nolikumā uz 17.02.2015. ar grozījumiem, kas veikti 04.03.2015.) | Grozījumi tehniskajā specifikācijā, atbilstoši Iepirkuma komisijas 10.04.2015. protokollēmumam |
| --- | --- | --- |
| (..) | (..) |  |
| Ierīces izmēri: | līdz 150x80x30 mm | līdz 150x80x32 mm |
| (..) | (..) |  |

Priekšmets Nr. 2 – Aviācijas tehnikas remonta iekārtu komplekss

3.tabula

| Slāpekļa ģenerators | Prasības (apstiprinātajā nolikumā uz 17.02.2015. ar grozījumiem, kas veikti 04.03.2015.) | Grozījumi tehniskajā specifikācijā, atbilstoši Iepirkuma komisijas 10.04.2015. protokollēmumam |
| --- | --- | --- |
| (..) | (..) |  |
| svars | līdz 85 kg | līdz 110 kg |
| spiediena precizitāte | 0,2 bar (± 0,1%) | 0,1 bar (± 0,5%) |
| tīrība | 99,9995% + (O2 <5 ppm, HC <0,1 ppm) | 99,999% + (O2 <10 ppm) |
| 3D printeris | Samontēts, noregulēts un testēts 3D printeris | Pretendentiem jāpiedāvā prece atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām tehniskajām prasībām. |
| Datorsistēmas: | Windows (sākot ar XP SP3); Mac OS X (sākot ar 10.6); Linux |  |
| Failu formāts: | STL, G-code |  |
| Savienojumi: | USB v2, MicroSD |  |
|  | Printeris: | Printeris: |
| Printera izmēri; | līdz platums: 42 cm, dziļums (ar spoli): 40 cm, augstums: 72 cm | līdz platums: 32 cm, dziļums: 31 cm, augstums: 63 cm |
| Svars: | līdz 13 kg | līdz 25 kg |
| Patērētā jauda: | līdz 240 W | līdz 360 W |
| Printēšanas laukums | Vismaz platums: 21 cm, dziļums: 21 cm, augstums: 26 cm | Vismaz diametrs: 20 cm, augstums: 20 cm |
| (..) | (..) |  |

Priekšmets Nr. 3 – Gāzturbīnu dzinēju un lidaparātu detaļu atjaunošanas iekārtu komplekss

4.tabula

| Precīzijas griešanas darbagalds augsti precīzai griešanai | Prasības (apstiprinātajā nolikumā uz 17.02.2015. ar grozījumiem, kas veikti 04.03.2015.) | Grozījumi tehniskajā specifikācijā, atbilstoši Iepirkuma komisijas 10.04.2015. protokollēmumam |
| --- | --- | --- |
| (..) | (..) |  |
| Diska griešanās ātrums: | Vismaz 0-975 apgr./min.; | Vismaz 100-975 apgr./min.; |
| (..) | (..) |  |

7.jautājums „Lūdzam atļaut piedāvāt atklātā konkursa 7.daļā priekšmeta Nr.1 aprīkojumu ar rāmja starpības parametriem līdz 62,6 kN/mm; aprīkojumu ar precizitāti +/- 0,5%, diapazonā 0N – 100N un ar precizitāti +/- 1% diapazonā 100N – 50kN? Vienlaikus lūdzam atļaut piedāvāt kvalitatīvāku mašīnu ar iekšējo frekvences diskretizāciju līdz 1 kHz vienlaikus visos kanālos? Vai Jūs nevarētu smalkāk norādīt paraugu precīzus datus, kurus ieplānots pārbaudīt ar saspiešanas metodi. Kā arī nodrošināt precīzas prasības plāksnēm saspiešanas testēšanai?”

Iepirkuma komisija norāda, ka atklātā konkursa tehniskajā specifikācijā 7.daļā ir noteikts preces tehniskais apraksts priekšmetam Nr.1. Saskaņā ar nolikuma 6.1.punktu, pretendentam Tehnisko piedāvājumu jāsagatavo saskaņā ar nolikuma 2.pielikumā „Tehniskā specifikācija – Tehniskais piedāvājums” noteikto formu par katru iepirkuma daļu atsevišķi. Tehniskajā piedāvājumā pretendentam jānorāda: piedāvātās preces nosaukumu, ražotāju, modeli, kataloga Nr. (ja pieejams) un preces aprakstu.

8.jautājums „Vai ir iespējams atklātā konkursa 7.daļa priekšmeta Nr.2 ietvaros piedāvāt mašīnu ar svaru 160 kg?”

Iepirkuma komisija izvērtēja jautājumu un informē, ka tehniskajā specifikācijā 7.daļas priekšmetā Nr.2 tika veikti grozījumi precizējot augstāk minētā priekšmeta iekārtas tehniskās prasības.

Proti,

„Priekšmets Nr. 2 – Cietības mērīšana pēc Brinell iekārta

3.tabula

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības (apstiprinātajā nolikumā uz 17.02.2015. ar grozījumiem, kas veikti 04.03.2015.) | Grozījumi tehniskajā specifikācijā, atbilstoši Iepirkuma komisijas 10.04.2015. protokollēmumam |
| --- | --- | --- |
| (..) | (..) |  |
| Svars | Ne vairāk kā 150 kg | Ne vairāk kā 160 kg |
| (..) | (..) |  |

„

9.jautājums „Vai atklātā konkursa 7.daļa priekšmetā Nr.4 kopējā palielinājumā nav ieviesusies kļūda? Vai varētu būt kopējais palielinājums 10x20x40x reizes?”

Iepirkuma komisija norāda, ka atklātā konkursa 7.daļas priekšmetā Nr.4 kopējais palielinājums noteikts: 100, 200, 400 reizes.

10.jautājums „Vai ir iespējams atklātā konkursa  7.daļa priekšmeta Nr.3 ietvaros piedāvāt pārbaudes plāksnītes HRC25, HRC45, HRC65?”

Iepirkuma komisija izvērtēja jautājumu un informē, ka tehniskajā specifikācijā 7.daļas priekšmetā Nr.3 tika veikti grozījumi precizējot augstāk minētā priekšmeta iekārtas tehniskās prasības.

Proti,

„Priekšmets Nr. 3 – Cietības mērīšana pēc Rockwell iekārta

4.tabula

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības (apstiprinātajā nolikumā uz 17.02.2015. ar grozījumiem, kas veikti 04.03.2015.) | Grozījumi tehniskajā specifikācijā, atbilstoši Iepirkuma komisijas 10.04.2015. protokollēmumam |
| --- | --- | --- |
| (..) | (..) |  |
| Pārbaudes plāksnītes | - HRC25, HRC63, HRC80 - sertifikāti pārbaudes plāksnītēm | - HRC25, HRC45, HRC65 - sertifikāti pārbaudes plāksnītēm |
| (..) | (..) |  |

„

Vienlaikus, pamatojoties uz veiktiem precizējumiem un grozījumiem Tehniskajā specifikācijā 2.daļai, 5.daļai, 7.daļai un, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 29.panta trešo daļu, Iepirkuma komisija nolēma pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 12.maijam, plkst. 1000.