Atklāts konkurss „Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātes vajadzībām”

(identifikācijas Nr. RTU-2015/16)

Rīga, 2015.gada 27.aprīlī

Atbilde uz iespējamā pretendenta

jautājumu par atklātā konkursa 7.daļu

Pretendenta jautājums „Vai atklātā konkursa 7.daļa priekšmetā Nr.4 ietvaros iespējams piedāvāt mašīnu ar kopējo palielinājumu 75, 150, 300, 600 reizes?”

Iepirkuma komisija norāda, ka atklātā konkursa nolikuma tehniskās specifikācijas 7.daļas priekšmetā Nr.4 kopējais palielinājums noteikts: 100, 200, 400 reizes. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums atbilstoši tehniskajai specifikācijai.