## APSTIPRINĀTS

ar Iepirkuma komisijas

2014.gada 21.oktobra

sēdes lēmumu.

Komisijas sēdes protokols Nr.1

RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES

IEPIRKUMA

ID Nr. RTU-2014/170

„Laboratorijas piederumu, reaģentu un materiālu iegāde projekta „Cilvēkresursu piesaiste integrētas atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas sistēmas izstrādei” Nr.2013/0014/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/026 ietvaros”

# NOLIKUMS

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkums –Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: RTU-2014/170

  - Pasūtītājs: Rīgas Tehniskā universitāte, adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV – 1658, Reģ. Nr. 3341000709, PVN Reģ. Nr. LV90000068977, tālrunis: 67 089 333, fakss: 67 089 302, mājas lapa: www.rtu.lv, e - pasts: rtu@rtu.lv.

  - Pretendents ir Piegādātājs, kurš iesniedzis piedāvājumu.

  - Piegādātājs - fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt preces piegādi.

  - Komisija – Rīgas Tehniskās universitātes iepirkuma komisija, kas pilnvarota organizēt Iepirkumu, saskaņā ar kanclera rīkojumu.

  - Iepirkuma priekšmets: laboratorijas piederumu, reaģentu un materiālu iegāde projekta „Cilvēkresursu piesaiste integrētas atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas sistēmas izstrādei” Nr.2013/0014/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/026 ietvaros, saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās:

1.daļa „Reaģentu (gāzes, regulatori, savienojumi un stiprinājuma mehānismi) iegāde” (CPV kods: 24000000-4 „Ķīmiskie produkti”);

2.daļa „Nerūsējošā tērauda cauruļu un savienojumu iegāde” (CPV kods: 38000000-5 „Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)”, 42000000-6 „Ražošanas iekārtas”);

3.daļa „Regulācijas armatūras iegāde” (CPV kods: 38000000-5 „Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)”, 42000000-6 „Ražošanas iekārtas”);

4.daļa „Barošanas bloku iegāde” (CPV kods: 31000000-6 „Elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli; apgaismojums”);

5.daļa „Santehnikas iegāde” (CPV kods: 38000000-5 „Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)”, 42000000-6 „Ražošanas iekārtas”);

6.daļa „Ķīmikāliju iegāde” (CPV kods: 24000000-4 „Ķīmiskie produkti”);

7.daļa „Laboratorijas trauku un filtru iegāde” (CPV kods: 38000000-5 „Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)”);

8.daļa „PTFE (politetrafluoretilēns), PFA (perfluoroēters) un silikona cauruļu un savienojumu iegāde” (CPV kods: 38000000-5 „Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)”, 42000000-6 „Ražošanas iekārtas”);

9.daļa „Laboratorijas piederumu iegāde” (CPV kods: 38000000-5 „Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)”, 18000000-9 „Apģērbi, apavi, bagāžas somas un aksesuāri”);

10.daļa „Organiskā stikla plākšņu iegāde” (CPV kods: 44000000-0 “Būvkonstrukcijas un materiāli, būvniecības palīgmateriāli (izņemot elektroierīces”));

11.daļa „Metāla elementu iegāde” (CPV kods: 44000000-0 “Būvkonstrukcijas un materiāli, būvniecības palīgmateriāli (izņemot elektroierīces”);

12.daļa „Niķeļa katalizatora iegāde” (CPV kods: 24000000-4 “Ķīmiskie produkti”);

13.daļa „Elektrolīzes elektrodi un šamota plākšņu iegāde” (CPV kods: 31000000-6 „Elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli; apgaismojums”);

14.daļa „Reaģentu iegāde nesējmateriāla pagatavošanai”; (CPV kods: 14000000-1 „Raktuvju, parasto metālu un saistītā produkcija”);

15.daļa „Laboratorijas materiālu iegāde” (CPV kods: 38000000-5 „Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)”, 33000000-0 „Medicīniskās ierīces, ārstniecības vielas un personiskās higiēnas preces”).

  - Piegādes vieta: Āzenes ielā 12 – K1, Rīgā (iepirkuma 1. līdz 15.daļai).

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko kopējo cenu par katru iepirkuma daļu atsevišķi.

  - Līguma izpildes termiņš: līdz 2015.gada 31.augustam (iepirkuma 1.daļai līdz 15.daļai).

  - Preces piegādes termiņš: 30 dienu laikā no Preces pasūtīšanas dienas (iepirkuma 1.daļai līdz 15.daļai). Preces pasūtīšana tiks veikta pēc nepieciešamības un apmaksa tiks veikta par faktiski piegādātām Precēm.

  - Norēķinu kārtība ir noteikta Iepirkuma līguma projektā (pielikums Nr.3), iepirkuma 1.daļai līdz 15.daļai.

  - Iepirkuma procedūras dokumentu saņemšana un citi nosacījumi:

    - Ieinteresētie piegādātāji ar Iepirkuma nolikumu var iepazīties un lejupielādēt Rīgas Tehniskās universitātes mājas lapā www.rtu.lv sadaļā „Iepirkumi” vai Rīgas Tehniskās universitātes Iepirkumu nodaļā Kaļķu ielā 1 – 322.kab., Rīgā, darba dienās, līdz 2014.gada 3.novembrim, plkst.1000.

    - Pasūtītāja kontaktpersona, kura ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt organizatoriska rakstura informāciju par nolikumu: Mārtiņš Briedis, tālrunis: 67089497, fakss: 67089710, e-pasts: martins.briedis@rtu.lv.

  - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Katrs Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu, dažām vai visām iepirkuma daļām.

  - Piedāvājuma iesniegšana ir Pretendenta brīvas gribas izpausme, tāpēc neatkarīgi no iepirkuma rezultātiem, Pasūtītājs neuzņemas atbildību par Pretendenta izdevumiem, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

  - Papildus informācijas pieprasīšana un sniegšana:

    - Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā.

    - Ieinteresētie piegādātāji pieprasījumus par paskaidrojumiem iesniedz rakstiskā veidā pa e-pastu (martins.briedis@rtu.lv) vai pa faksu (67089710), vienlaikus dokumenta oriģinālu nosūtot pa pastu (Kaļķu iela 1 – 322., Rīga, LV-1658). Dokumenta oriģināls nav jānosūta pa pastu, ja dokuments iepriekš ir nosūtīts elektroniski un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

    - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem www.rtu.lv sadaļā „Iepirkumi”.

    - Pasūtītājs, papildus informāciju, kā arī citu informāciju, kas ir saistīta ar šo iepirkumu, publicē Rīgas Tehniskās universitātes mājas lapā: www.rtu.lv sadaļā „Iepirkumi”.

    - Ieinteresētais piegādātājs pats ir atbildīgs par sekošanu aktuālajai informācijai, kas tiks publicēta RTU mājaslapā www.rtu.lv  sakarā ar Iepirkumu.

  - Iepirkuma komisijas, pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

- PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS VIETA, DATUMS UN KĀRTĪBA

  - Piedāvājums jāiesniedz līdz 2014.gada 3.novembrim, plkst. 1000, Rīgas Tehniskās universitātes Iepirkumu nodaļā, Kaļķu ielā 1 – 322.kab., Rīgā, LV-1658, darba dienās laikā (no pirmdienas līdz ceturtdienai) no plkst. 8:30 - 17:00, piektdienās no 8:30 līdz 16:00. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē uz aploksnes norādot piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku.

  - Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 2.1.punktā noteiktajā vietā un termiņā. Pretendents pats personīgi uzņemas nesavlaicīgas piegādes risku.

  - Ja piedāvājumu iesniedz pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai piedāvājums nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam.

  - Piedāvājumu publiskā atvēršanas sēde nav paredzēta.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

  - Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājuma vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtās sēdēs.

- PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA

  - Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Citās valodās iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā.

  - Piedāvājums sastāv no viena sējuma. Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:

    - Kvalifikācijas dokumenti, kuriem pievienots Pieteikums iepirkumu procedūrai (nolikuma pielikumā Nr.1 – Pieteikuma vēstules forma katrai iepirkuma daļai uz kuru pretendents piesaka dalību iepirkumā);

    - Tehniskais - Finanšu piedāvājums (Pielikumā Nr.2- Pasūtītāja tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais, finanšu piedāvājums katrai iepirkuma daļai atsevišķi uz kuru pretendents piesaka dalību iepirkumā).

  - Piedāvājums jāiesniedz datorrakstā ar sanumurētām lapām, caurauklots tā, lai piedāvājumā iekļautās lapas nav iespējams atdalīt vienu no otras, ar uzlīmi, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam un datumam, uzlīmei jābūt apzīmogotai (ja attiecināms) un Pretendenta (amatpersonas ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotas personas) parakstītai. Ja uz piedāvājuma lapām tiek izdarīti labojumi, tie jāparaksta iepriekš minētajai personai.

  - Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls, viena kopija papīra formātā, katra savā iesējumā. Uz oriģināla iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls”, uz kopijas – „Kopija”. Jebkura veida neskaidrību gadījumā noteicošais ir eksemplārs ar uzrakstu „Oriģināls“. Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums papildus jāsagatavo 1 (vienā) eksemplārā elektroniskā veidā uz CD, DVD nesēja vai zibatmiņā.

  - Piedāvājuma oriģināls un apliecinājumi jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar pārstāvības (paraksta) tiesībām. Ja Pretendents ir personu apvienība, pieteikuma oriģināls un apliecinājumi jāparaksta katrai personu apvienības personai ar pārstāvības tiesībām.

  - Piedāvājuma oriģinālu, kopiju un CD, DVD nesēju vai zibatmiņu jāiesaiņo kopā. Līmējuma vietai jābūt apstiprinātai ar Pretendenta (amatpersonas ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotas personas) parakstu. Uz kopējā iesaiņojuma jānorāda:

    - Pasūtītāja nosaukums un adrese;

    - Iepirkumam „Laboratorijas piederumu, reaģentu un materiālu iegāde projekta „Cilvēkresursu piesaiste integrētas atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas sistēmas izstrādei” Nr.2013/0014/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/026 ietvaros”, iepirkuma ID Nr.: RTU - 2014/170.

    - „Neatvērt līdz 2014.gada 3.novembrim, plkst. 1000”.

    - Pretendenta nosaukums un adrese.

Pretendents noformē dokumentu tulkojumus atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, bet dokumentu kopijas atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

  - Pretendents visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību var apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.

- Pretendentu IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI

  - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

    - pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

Nolikuma 4.1.punktā minēto apstākļu esamību Pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši nolikumā minētajām prasībām un kritērijiem.

Lai pārbaudītu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā nolikuma 4.1.punktā minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs:

    - attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

      - par nolikuma 4.1.1.apakšpunktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

      - par nolikuma 4.1.2.apakšpunktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu;

    - attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas nolikuma 4.1.punktā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

Atkarībā no veiktās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

    - neizslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

    - informē Pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, Pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

- Pretendentu KVALIFIKĀCIJA

  - Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt līguma slēgšanas tiesības.

1.tabula

| 5.2.Pretendentam ir jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām: | 5.3.Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendenta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti: |
| --- | --- |
| 5.2.1.Pretendents piekrīt nolikuma noteikumiem. | 5.3.1. Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas ir aizpildīts atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.1 – Pieteikuma vēstules formai katrai iepirkuma daļai atsevišķi. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, visi apvienības dalībnieki paraksta pieteikumu par piedalīšanos iepirkumā. |
| 5.2.2. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā (ja normatīvie akti to paredz). | 5.3.2.Lai pārbaudītu nolikuma 5.2.2.apakšpunkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Iepirkuma komisija pārbaudīs Uzņēmumu reģistra datubāzē. Pretendentam, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, jāiesniedz dokuments, kas apliecina tā reģistrāciju. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. |
| 5.2.3.Pretendenta pārstāvim, kas parakstījis piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības. | 5.3.3.Lai apliecinātu nolikuma 5.2.3.apakšpunkta izpildi, jāiesniedz dokuments, kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja Pretendents iesniedz pilnvaru (oriģinālu vai apliecinātu kopiju), tad papildus tam jāiesniedz dokuments, kas apliecina, ka pilnvaras devējam ir Pretendenta paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja pārstāvības tiesības izriet no informācijas, kas iegūstama Uzņēmumu reģistra datu bāzē, pieteikuma vēstulē ietverama norāde par šo faktu un Pasūtītājs pats par to pārliecināsies Uzņēmumu reģistra datu bāzē. |

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, nolikuma 5.3.2., 5.3.3.apakšpunktos minētos dokumentus jāiesniedz par katru no attiecīgās personu apvienības dalībniekiem. Papildus jāiesniedz visu (personu), kas iekļautas apvienībā parakstīts sabiedrības līgums (oriģināls vai apliecināta kopija), kurā arī būtu noradīts katras personas atbildības apjoms un veicamo darbu uzskaitījums. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā piedāvājumā jānorāda personu, kura pārstāv persona apvienību iepirkumā.

  - Ja Pretendents savas kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai balstās uz citu personu iespējām, Pretendentu atlasei papildus jāiesniedz apliecinājums vai vienošanās par sadarbību ar Pretendentu konkrētā līguma izpildei.

  - Ja pretendents līguma izpildē piesaista apakšuzņēmēju, paredzot tam izpildei nodot konkrētu līguma daļu un tās vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēja parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kas pierāda apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz iepirkuma īstenošanu un piedalīšanos iepirkuma līguma izpildē, kā arī informāciju par to, kādu iepirkuma (līguma) daļu (kurus darbus) īstenos apakšuzņēmējs, atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.4.

- PASKAIDROJUMI PAR TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANU

Pretendents Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar nolikuma pielikumā Nr.2 „Tehniskā specifikācija – Tehniskais, Finanšu piedāvājums” noteikto formu par katru iepirkuma daļu atsevišķi. Tehniskajā piedāvājumā pretendentam jānorāda: piedāvātās preces nosaukumu, ražotāju, preces aprakstu un kataloga Nr. (ja pieejams).

- PASKAIDROJUMI PAR FINANŠU PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANU

  - Pretendents Finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar nolikuma pielikumā Nr.2 „Tehniskā specifikācija – Tehniskais, Finanšu piedāvājums” noteikto formu par katru iepirkuma daļu atsevišķi.

  - Piedāvātajā līguma summā Pretendents iekļauj:

    - visas izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi;

    - visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli;

    - citas izmaksas, kas ir saistošas Pretendentam.

  - Piedāvājuma līguma summa ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

  - Kopējā cena un vienas vienības cenas, kuras piedāvā Pretendents, ir fiksētas uz visu līguma izpildes laiku un tās nevar būt objekts nekādiem vēlākiem pārrēķiniem.

- PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒJUMA UN PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDE

  - Iepirkuma komisija veic piedāvājumu noformējuma un Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi slēgtās sēdēs, kuras laikā Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām un Pretendenta atbilstību nolikuma 5.nodaļā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.

  - Iepirkuma komisija, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un nolikumu, pieņem lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu vai tālāku piedāvājuma vērtēšanu.

  - Pretendenta piedāvājums, kurš ir atbilstošs visām Pasūtītāja nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, tiek virzīts tehniskā piedāvājuma atbilstības Tehniskajai specifikācijai pārbaudei.

- TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE

  - Pēc Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes Iepirkuma komisija slēgtā sēdē veic Pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām par katru iepirkuma daļu atsevišķi.

  - Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts no dalības Iepirkumā un netiek tālāk izvērtēts, ja Iepirkuma komisija konstatē, ka:

    - nav iesniegti tehniskā piedāvājuma dokumenti vai tie un to saturs neatbilst nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām;

    - Pretendents nepiekrīt nolikuma noteikumiem.

  - Ja tehniskais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek virzīts Finanšu piedāvājuma vērtēšanai.

- FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA

  - Iepirkuma komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos par katru iepirkuma daļu atsevišķi. Ja Iepirkuma komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, Iepirkuma komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, Iepirkuma komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija vērā ņem veiktos labojumus.

  - Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā Iepirkuma komisija konstatē, ka kāds no Pretendentiem iesniedzis piedāvājumu, kas varētu būt nepamatoti lēts, Iepirkuma komisija pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, tajā skaitā par īpašiem nosacījumiem, tehnoloģijām vai cita veida nosacījumiem, kas ļauj piedāvāt šādu cenu, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību.

Iepirkuma komisija izvērtē pretendenta sniegto skaidrojumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un nolikumu, un pieņem lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu vai tālāku piedāvājuma vērtēšanu.

- LĪGUMSLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA, LĪGUMA NOSLĒGŠANA

  - Par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un uzvarētāju Iepirkumā Komisija atzīst Pretendentu, kurš ir piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko kopējo cenu par katru iepirkuma daļu atsevišķi.

  - Lēmumu par Iepirkuma rezultātiem Iepirkuma komisija visiem Pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu no Pretendentu iesniegtajiem piedāvājumiem. Kā arī savā mājaslapā internetā nodrošinās brīvu un tiešu elektronisku pieeju informatīvajam paziņojumam par Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu.

  - Grozījumus Iepirkuma līgumā, kas noslēdzams Publisko iepirkumu likuma 67.panta noteiktajā kārtībā, izdara, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta noteikumus.

  - Ja iepirkuma uzvarētājs atsakās no līguma noslēgšanas vai atsauc savu piedāvājumu, Iepirkuma komisija var atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kurš iesniedzis nākamo lētāko piedāvājumu vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu pārtraukt iepirkumu, ja nav iesniegts neviens piedāvājums vai nav iesniegts neviens nolikumam atbilstošs piedāvājums vai cits objektīvi pamatots iemesls.

  - Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2panta trīspadsmitajai daļai, ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, Pasūtītājs savā mājaslapā internetā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības.

- PIELIKUMU SARAKSTS

  - Visi nolikuma pielikumi ir neatņemamas tā sastāvdaļas:

    - Pielikums Nr.1. - Pieteikuma vēstules forma (iepirkuma 1. līdz 15.daļai);

    - Pielikums Nr.2 – Tehniskā specifikācija – Tehniskais, Finanšu piedāvājuma forma (iepirkuma 1. līdz 15.daļai);

    - Pielikums Nr.3 – Līguma projekts (iepirkuma 1. līdz 15.daļai);

    - Pielikums Nr.4 – Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts.

1.pielikums

Nolikumam ID Nr. RTU-2014/170

PIETEIKUMA VĒSTULES FORMA

Piezīme: Iepirkuma pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

Pretendents pieteikumu aizpilda par katru iepirkuma daļu atsevišķi

Iepirkums: „Laboratorijas piederumu, reaģentu un materiālu iegāde projekta „Cilvēkresursu piesaiste integrētas atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas sistēmas izstrādei” Nr.2013/0014/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/026 ietvaros”, iepirkuma ID Nr.: RTU - 2014/170

Kam:	Rīgas Tehniskai universitātei

Saskaņā ar Iepirkuma nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam Iepirkuma noteikumiem. Piedāvājam piegādāt __________________ iepirkuma ___.daļa par līgumcenu bez PVN EUR _______,  ___________________ (summa vārdiem ), saskaņā ar nolikuma prasībām.

- Mēs pilnībā piekrītam Iepirkuma nolikuma noteikumiem.

- Mēs apstiprinām, ka visi pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

- Mēs piekrītam, ka līgums stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas saskaņā ar Jūsu noteikumiem.

- Mēs apliecinām, ka neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā.

- Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv personu apvienību Iepirkumā:

  - Pretendenta nosaukums: _______________________________

  - Reģistrēts: 				________________________

  - ar Nr. 					__________________

  - Juridiskā adrese: ______________________________________

  - Biroja adrese: 						______

  - Kontaktpersona: 			________________________

(Vārds, uzvārds, amats)

  - Telefons:_____________________________________________

  - Fakss: _______________________________________________

  - E-pasta adrese: ________________________________________

  - Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 	___________	_______

  - Banka: 					__________________

  - Kods: 				________________________

  - Konts: 			______________________________

Ja Pretendents ir personu apvienība (personu grupa) jānorāda:

  - persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā: 		________.

  - katras personas atbildības apjoms:							__.

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iepirkumam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Paraksts:

# Vārds, uzvārds:

Amats:

Pieteikums sagatavots un parakstīts 2014.gada

2.pielikums

Nolikumam ID Nr. RTU-2014/170

Tehniskā specifikācija – Tehniskais, Finanšu piedāvājums

(Pasūtītāja Tehniskā specifikācija, Pretendenta Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

Iepirkuma „Laboratorijas piederumu, reaģentu un materiālu iegāde projekta „Cilvēkresursu piesaiste integrētas atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas sistēmas izstrādei” Nr.2013/0014/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/026 ietvaros”

(ID Nr. RTU-2014/170) zemāk minētajām iepirkuma daļām

1.daļai „Reaģentu (gāzes, regulatori, savienojumi un stiprinājuma mehānismi) iegāde”

| N.p.k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums (preces nosaukums, ražotājs, kataloga Nr. (ja ir pieejams) tehniskais apraksts) | Finanšu piedāvājums Cena EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | vienas vienības cena | kopējā cena |
|  | Nosaukums | Tehniskais apraksts | Daudzums |  |  |  |
| 1 | Viens balons oglekļa monoksīda | Tīrības pakāpe CO≥99,9%. Tilpums 40 litri (150 bar). Vītne: DIN477 Nr.1. Balona noma (līdz 31.07.2015.) iekļauta cenā. Piegāde jāietver cenā. | 1 gab. |  |  |  |
| 2 | Gāzes padeves savienojuma sistēma (Paredzēts gāzēm: 1 kompl. H2 4.0; 1 kompl. CO2 2.5; 1 kompl. CO 3.0) | 1 komplekts paredzēts H2 ar tīrību 4.0; 1 komplekts paredzēts CO2 ar tīrību 2.5; 1 komplekts paredzēts CO ar tīrību 3.0; Katrs komplekts sastāv no: Divpakāpju spiediena regulators (ar izejošo spiedienu līdz 1,5 bar); Nerūsējošā tērauda caurule 5 m ±5cm, 4 mm ±0,1 mm diametrs; Plūsmas mērītājs ar mērīšanas diapazonu 0-0,5 L/min Savienojums starp divpakāpju spiediena regulatoru, plūsmas mērītāju un cauruli Gāzes balona (40-50l) stiprinājums pie sienas, kas nodrošina tā neapgāšanos Piegāde iekļauta cenā | 1 kompl. H2 4.0 |  |  |  |
|  |  |  | 1 kompl. CO2 2.5 |  |  |  |
|  |  |  | 1 kompl. CO 3.0 |  |  |  |
| Kopējā cena bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena ar PVN |  |

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Preces piegādes termiņš: 30 dienu laikā no Preces pasūtīšanas dienas. Preces pasūtīšana tiks veikta pēc nepieciešamības un apmaksa tiks veikta par faktiski piegādātām Precēm.

Preces piegādes vieta: Āzenes ielā 12 – K1, Rīgā.

Līguma izpildes termiņš: līdz 2015.gada 31.augustam.

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami Preču piegādei, kā arī samaksa par jebkādu Pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________

| 2.daļai „Nerūsējošā tērauda cauruļu un savienojumu iegāde” |
| --- |
| Nr. p. k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums (preces nosaukums, ražotājs, kataloga Nr. (ja ir pieejams) tehniskais apraksts) | Finanšu piedāvājums Cena EUR, bez PVN |
|  |  |  | vienas vienības cena | kopējā cena |
|  | Nosaukums | Daudzums | Tehniskais apraksts |  |  |  |
| 1 | Trejgabals | 5 gab | Kompresijas, nērūsējošais tērauds, divi pieslēgumi – 1/8” un viens pieslēgums – ¼” |  |  |  |
| 2 | Trejgabals | 2 gab | Kompresijas, 1/8”, nērūsējošais tērauds |  |  |  |
| 3 | Trejgabals | 2 gab | Kompresijas, ¼”, nērūsējošais tērauds |  |  |  |
| 4 | Kompresijas pāreja | 6 gab | No kompresijas 1/8” uz kompresijas ¼”, nērūsējošais tērauds |  |  |  |
| 5 | Pāreja | 6 gab | Kompresijas 1/8” uz M 1/4”, nērūsējošais tērauds |  |  |  |
| 6 | Pāreja | 8 gab | No kompresijas 1/8” uz M 1/2’’, nerūsējošā tērauda |  |  |  |
| 7 | Pāreja | 6 gab | No F ¼” uz M 3/8”, nērūsējošais tērauds |  |  |  |
| 8 | Pāreja | 6 gab | No F ¼” uz M 1/2”, nērūsējošais tērauds |  |  |  |
| 9 | Nerūsējošā tērauda caurule | 10m | OD 1/4”, ķīmiski izturīgais nerūsējošais tērauds, darba spiediens: vismaz 4000 psig, sarullēta |  |  |  |
| 10 | Nerūsējošā tērauda caurule | 10m | OD 1/8”, ķīmiski izturīgais nerūsējošais tērauds, darba spiediens: vismaz 4000 psig, sarullēta vai 1m garos gabalos |  |  |  |
| 11 | Līkums | 10 gab | Nērūsējošais tērauds, ¼”, 90°, kompresijas |  |  |  |
| 12 | Līkums | 6 gab | Nērūsējošais tērauds, 1/8”, 90°, kompresijas |  |  |  |
| 13 | Līkums ar integrētu čaulu temperatūras sensoram | 4 gab | Nerūsējošais tērauds, 90°, pieslēgumi: F ¼”, 3/8” vai ½’’, sensora čaulas iekšējais diametrs – 6 mm |  |  |  |
| 14 | Kompresijas pāreja | 4 gab | No kompresijas 1/4” uz M 1/4’’, nerūsējošā tērauda |  |  |  |
| 15 | Blīvēšanas lenta | 20m | Teflona, gāzēm, temperatūras diapazons: ne sliktāk par 0 līdz +250°C. Platums: vismaz 10mm, biezums: vismaz 0,01mm. |  |  |  |
| 16 | Kompresijas savienotāji | 5 gab | Ārējais diametrs ¼”, nerūsējošā tērauda |  |  |  |
| 17 | Trejgabals | 1 gab | Divi kompresijas pieslēgumi ¼” un viens pieslēgums F ¾”, nerūsējošais tērauds |  |  |  |
| 18 | Kompresijas pāreja | 3 gab | No kompresijas ārējās ¼” uz F 3/8”, nērūsējošais tērauds |  |  |  |
| 19 | Līkums 90° ar integrētu čaulu temperatūras sensoram | 2 gab | Nerūsējošais tērauds, pieslēgumi pie caurules ar OD F ¼”, 3/8” vai ½’’, sensora čaulas iekšējais diametrs – 6 mm |  |  |  |
| 20 | Trīsvirzienu kompresijas vārsts | 1 gab | M 1/4”, maksimālā darba temperatūra vismaz 3000C, maksimālais spiediens: vismaz 1,5 bar, nerūsējošā tērauda |  |  |  |
| 21 | Regulēšanas vārsts (adatas tipa) | 1 gab | Kompresijas ¼”, maksimālā darba temperatūra vismaz 120°C, maksimālais darba spiediens vismaz 1,5 bar, nerūsējoša tērauda korpuss. |  |  |  |
| 22 | Kompresijas pāreja | 2 gab | No kompresijas ¼” uz F 3/8”, nerūsējoša tērauda |  |  |  |
| 23 | Zema spiediena drošības vārsts | 2 gab | Paredzēts gāzēm, aktivācijas spiediens 1,5bar, maksimālā darba temperatūra vismaz 140°C, pieslēgums – 1/4” vai 3/8” |  |  |  |
| Kopējā cena bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena ar PVN |  |

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Preces piegādes termiņš: 30 dienu laikā no Preces pasūtīšanas dienas. Preces pasūtīšana tiks veikta pēc nepieciešamības un apmaksa tiks veikta par faktiski piegādātām Precēm.

Preces piegādes vieta: Āzenes ielā 12 – K1, Rīgā.

Līguma izpildes termiņš: līdz 2015.gada 31.augustam.

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami Preču piegādei, kā arī samaksa par jebkādu Pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________

| 3.daļai „Regulācijas armatūras iegāde” |
| --- |
| Nr.p.k. | Tehniskais apraksts | Tehniskais piedāvājums (preces nosaukums, ražotājs, kataloga Nr. (ja ir pieejams) tehniskais apraksts) | Finanšu piedāvājums Cena EUR, bez PVN |
|  |  |  | vienas vienības cena | kopējā cena |
|  | Nosaukums | Daudzums | Tehniskais apraksts |  |  |  |
| 1 | Manometrs | 1 gab | Paredzēts gāzēm, minimālā iedaļa – 0,1 bar; maksimālais spiediens vismaz 2 bar. Pieslēgums: M 3/4” |  |  |  |
| 2 | Gāzu rotametrs | 6 gab | V 5 – 35 l/h; maksimālais spiediens vismaz 1,5 bar, vide – CO, CO2, H2, N2. Pārrēķinu tabula uz citām gāzēm un temperatūrām, kalibrācijas vērtības. Mērīšanas kļūda <5% pie 12 l/h, pieslēgumi: F ¼”, 3/8” vai ½” |  |  |  |
| 3 | Gāzu rotametrs | 6 gab | V 0,5 – 1,5 l/h; maksimālais spiediens vismaz 0,1 bar, vide – CO, CO2, H2, N2. Pārrēķinu tabula uz dažādām gāzēm un temperatūrām, kalibrācijas vērtības. Mērīšanas kļūda <5% pie 1,5 l/h, pieslēgumi: F ¼”, 3/8” vai ½” |  |  |  |
| 4 | Gāzu rotametrs | 1 gab | V 1 – 5 m3/h; maksimālais spiediens vismaz 1 bar, vide – CO, CO2, H2, N2. Pārrēķinu tabula uz citām gāzēm un temperatūrām, kalibrācijas vērtības. Mērīšanas kļūda <5% pie 5 m3/h, maksimālā darba temperatūra vismaz 90°C, pieslēgumi: DN32 vai DN40 |  |  |  |
| 5 | Solenoīda vārsts | 2 gab | Gāzēm, taisns, normāli – ciet; maksimālais spiediens vismaz 1,5 bar, maks. caurplūde vismaz 12 l/h, pozīcijas indikators, pieslēgumi: F ¼”vai DN8, ķīmiski inerts, barošana – 220V AC vai 12/24 V DC. |  |  |  |
| Kopējā cena bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena ar PVN |  |

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Preces piegādes termiņš: 30 dienu laikā no Preces pasūtīšanas dienas. Preces pasūtīšana tiks veikta pēc nepieciešamības un apmaksa tiks veikta par faktiski piegādātām Precēm.

Preces piegādes vieta: Āzenes ielā 12 – K1, Rīgā.

Līguma izpildes termiņš: līdz 2015.gada 31.augustam.

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami Preču piegādei, kā arī samaksa par jebkādu Pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________

| 4.daļai „Barošanas bloku iegāde” |
| --- |
| Nr. p. k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums (preces nosaukums, ražotājs, kataloga Nr. (ja ir pieejams) tehniskais apraksts) | Finanšu piedāvājums Cena EUR, bez PVN |
|  |  |  | vienas vienības cena | kopējā cena |
|  | Nosaukums | Daudzums | Tehniskais apraksts |  |  |  |
| 1 | 12V DC barošanas bloks | 2 gab | Ieeja: 220V AC, izeja: 12 V DC, vismaz 0,8 A. Montējams uz DIN sliedes. Aizsardzība: vismaz īssavienojuma, pārsprieguma un pārslodzes. |  |  |  |
| 2 | 24V DC barošanas bloks | 2 gab | Ieeja: 220V AC, izeja: 24V DC, vismaz 0,4 A. Montējams uz DIN sliedes. Aizsardzība: vismaz īssavienojuma, pārsprieguma un pārslodzes. |  |  |  |
| 3 | 12V DC barošanas bloks | 2 gab | Ieeja: 220V AC, izeja: 12V DC, vismaz 8 A. Montējams uz DIN sliedes. Aizsardzība: vismaz īssavienojuma, pārsprieguma un pārslodzes. |  |  |  |
| 4 | 24V DC barošanas bloks | 2 gab | Ieeja: 220V AC, izeja: 24V DC, vismaz 4 A. Montējams uz DIN sliedes. Aizsardzība: vismaz īssavienojuma, pārsprieguma un pārslodzes. |  |  |  |
| 5 | 9V baterija | 5 gab | Tips: 6LR61, lādējamā, kapacitāte vismaz 200 mAh, ciklu skaits – vismaz 1000. |  |  |  |
| 6 | AA baterija | 10 gab | Lādējamā, 1,2V, kapacitāte vismaz 2000 mAh, ciklu skaits – vismaz 1000. |  |  |  |
| 7 | AAA baterija | 10 gab | Lādējamā, 1,5V, kapacitāte vismaz 800 mAh, ciklu skaits – vismaz 1000. |  |  |  |
| Kopējā cena bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena ar PVN |  |

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Preces piegādes termiņš: 30 dienu laikā no Preces pasūtīšanas dienas. Preces pasūtīšana tiks veikta pēc nepieciešamības un apmaksa tiks veikta par faktiski piegādātām Precēm.

Preces piegādes vieta: Āzenes ielā 12 – K1, Rīgā.

Līguma izpildes termiņš: līdz 2015.gada 31.augustam.

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami Preču piegādei, kā arī samaksa par jebkādu Pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________

| 5.daļai „Santehnikas iegāde” |
| --- |
| Nr. p. k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums (preces nosaukums, ražotājs, kataloga Nr. (ja ir pieejams) tehniskais apraksts) | Finanšu piedāvājums Cena EUR, bez PVN |
|  |  |  | vienas vienības cena | Kopējā cena |
|  | Nosaukums | Daudzums | Tehniskais apraksts |  |  |  |
| 1 | Ūdens cirkulācijas sūknis | 2 gab | Qmax. – vismaz 0,3 m3/h, Hmax – vismaz 0,8 m, El.en. patēriņš – ne vairāk par 10Wh/h., maks. darba temperatūra – vismaz +65°C, maks. spiediens – vismaz 10bar, barošana – 220V AC, rotora un vārpstas materiāls – nerūsējošais tērauds, sūkņa korpuss – misiņš, atbilst prasībām izmantošanai dzeramā ūdens sistēmās. |  |  |  |
| 2 | Pāreja (štuceris) | 4 gab | No štucera ar ārējo diam. 10 mm uz M 1/2”, materiāls misiņš vai nērūsējošais tērauds |  |  |  |
| 3 | Lodveida vārsts | 6 gab | Pieslēgumi – F 1/2”, misiņa vai hromēts |  |  |  |
| 4 | Manometrs | 2 gab | Diapazons: 0 līdz 1-3 bar, M 1/2”, misiņa vai hromēts |  |  |  |
| 5 | Drošības vārsts | 2 gab | Aktivācijas spiediens – 1,5 bar, pieslēgums: F 1/2”, misiņa |  |  |  |
| 6 | Balansējošais vārsts | 2 gab | Pieslēgumi – F ½”, misiņa, pilno apgriezienu skaits – vismaz 3. |  |  |  |
| Kopējā cena bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena ar PVN |  |

| Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem. Preces piegādes termiņš: 30 dienu laikā no Preces pasūtīšanas dienas. Preces pasūtīšana tiks veikta pēc nepieciešamības un apmaksa tiks veikta par faktiski piegādātām Precēm. Preces piegādes vieta: Āzenes ielā 12 – K1, Rīgā. Līguma izpildes termiņš: līdz 2015.gada 31.augustam. Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami Preču piegādei, kā arī samaksa par jebkādu Pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu. Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________ Datums:____________ 6.daļai „Ķimikāliju iegāde” |
| --- |
| Nr. p. k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums (preces nosaukums, ražotājs, kataloga Nr. (ja ir pieejams) tehniskais apraksts) | Finanšu piedāvājums Cena EUR, bez PVN |
|  |  |  | vienas vienības cena | kopējā cena |
|  | Nosaukums | Daudzums | Tehniskais apraksts |  |  |  |
| 1 | Aktivētā ogle | 10kg | Granulēta |  |  |  |
| 2 | NaOH šķīdums | 2 litri | Nātrija hidroksīds 0,1 mol/L |  |  |  |
| 3 | Buferis NaHCO3 | 100g | Pulverveida |  |  |  |
| 4 | Destilēts ūdens | 50 litri | Destilēts ūdens |  |  |  |
| 5 | Sērskābe | 5 litri | Sērskābes šķīdums, 0,1mol/l |  |  |  |
| 6 | Katalizators NaOH | 2kg | Pulveris |  |  |  |
| 7 | Spirts (lampiņām) | 2 litri | Paredzēts spirta lampām |  |  |  |
| 8 | Glicerīns | 5 litri | Šķidrā veidā |  |  |  |
| Kopējā cena bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena ar PVN |  |

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Preces piegādes termiņš: 30 dienu laikā no Preces pasūtīšanas dienas. Preces pasūtīšana tiks veikta pēc nepieciešamības un apmaksa tiks veikta par faktiski piegādātām Precēm.

Preces piegādes vieta: Āzenes ielā 12 – K1, Rīgā.

Līguma izpildes termiņš: līdz 2015.gada 31.augustam.

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami Preču piegādei, kā arī samaksa par jebkādu Pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________

| 7.daļai „Laboratorijas trauku un filtru iegāde” |
| --- |
| Nr. p. k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums (preces nosaukums, ražotājs, kataloga Nr. (ja ir pieejams) tehniskais apraksts) | Finanšu piedāvājums Cena EUR, bez PVN |
|  |  |  | vienas vienības cena | kopējā cena |
|  | Nosaukums | Daudzums | Tehniskais apraksts |  |  |  |
| 1 | Mērcilindrs ar slīpējumu | 2 gab | Caurspīdīgs, stikla ar plastmasas aizbāzni, tilpums – 2l, minimālā iedaļa < 20 ml |  |  |  |
| 2 | Pudele gāzu skalošanai | 5 gab | Stikla ar skrūvējamo korķi un pieslēgumiem (vītnes vai štucera), tilpums 500 ml |  |  |  |
| 3 | Membrānu filtru turētājs | 10 gab | Diametrs 25mm, paredzēts filtriem, PP vai PTFE |  |  |  |
| 4 | Pudeles ar iedaļām un skrūv. korķi | 30 gab | Stikla (pudele), tilpums: 100 ml; skrūv. korķis; |  |  |  |
| 5 | Mērkolba | 2 gab | Stikla, tilpums: 50ml |  |  |  |
| 6 | Mērkolba | 2 gab | Stikla, tilpums: 500ml |  |  |  |
| 7 | Pudeles ar iedaļām un skrūv. korķi | 1 gab | Stikla (pudele), tilpums: 1000 ml; skrūv. korķi |  |  |  |
| 8 | Skalotne | 2 gab | materiāls PE, ar skrūvējamo korķi un snīpīti, tilpums: 200-300 ml |  |  |  |
| 9 | Mora pipete | 2 gab | Stikla, ar gumijas uzpildītāju, tilpums 10 ml |  |  |  |
| 10 | Eksikators | 2 gab | Stikla ar keramisko plāksni, diametrs vismaz 300mm. |  |  |  |
| 11 | Caurspīdīgās kastes | 15 gab | Plastmasas, ietilpība 5-7l, ar vāku |  |  |  |
| 12 | Caurspīdīgās kastes | 10 gab | Plastmasas, ietilpība 20-30l, ar vāku |  |  |  |
| 13 | Stikla mērkolba | 1 gab | Caurspīdīgās, tilpums: 1000 ml |  |  |  |
| 14 | Stikla mērkolba | 1 gab | Caurspīdīgās, tilpums: 500 ml |  |  |  |
| 15 | Stikla mērkolba | 2 gab | Caurspīdīgās, tilpums: 250 ml |  |  |  |
| 16 | Stikla mērkolba | 2 gab | Caurspīdīgās, tilpums: 100 ml |  |  |  |
| 17 | Stikla mērkolba | 2 gab | Caurspīdīgās, tilpums: 50 ml |  |  |  |
| 18 | Mēģenes | 20 gab | Ar skrūvējamiem korķiem, tilpums: 20 ml |  |  |  |
| 19 | Mēģenes | 10 gab | Ar skrūvējamiem korķiem, tilpums: 50 ml |  |  |  |
| 20 | Piltuve | 1 gab | Stikla, ietilpība: 250 ml |  |  |  |
| 21 | Piltuve | 1 gab | Stikla, ietilpība: 100 ml |  |  |  |
| 22 | Pipete | 1 gab | Ar iedaļām, ietilpība: 10 ml |  |  |  |
| 23 | Pipete | 1 gab | Ar iedaļām, ietilpība: 50 ml |  |  |  |
| 24 | Mērglāze | 2 gab | Stikla, ietilpība: 100 ml |  |  |  |
| 25 | Mērglāze | 1 gab | Stikla, ietilpība: 1000 ml |  |  |  |
| 26 | Sietiņš ar rokturi | 1 gab | Diametrs: min 20 cm, acs izmērs: 1-3mm |  |  |  |
| 27 | Stikla nūjiņa | 6 gab | Garums: 30cm |  |  |  |
| 28 | Stikla nūjiņa | 4 gab | Garums: 40cm |  |  |  |
| 29 | Plastmasas trauciņi ar skrūvējamiem vāciņiem paraugu uzglabāšanai | 30 gab | Caurspīdīgie, tilpums: 150ml |  |  |  |
| 30 | Plastmasas trauciņi ar skrūvējamiem vāciņiem paraugu uzglabāšanai | 20 gab | Caurspīdīgie, tilpums: 250ml |  |  |  |
| Kopējā cena bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena ar PVN |  |

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Preces piegādes termiņš: 30 dienu laikā no Preces pasūtīšanas dienas. Preces pasūtīšana tiks veikta pēc nepieciešamības un apmaksa tiks veikta par faktiski piegādātām Precēm.

Preces piegādes vieta: Āzenes ielā 12 – K1, Rīgā.

Līguma izpildes termiņš: līdz 2015.gada 31.augustam.

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami Preču piegādei, kā arī samaksa par jebkādu Pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________

| 8.daļai „PTFE (politetrafluoretilēns), PFA (perfluoroēters) un silikona cauruļu un savienojumu iegāde” |
| --- |
| Nr. p. k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums (preces nosaukums, ražotājs, kataloga Nr. (ja ir pieejams) tehniskais apraksts) | Finanšu piedāvājums Cena EUR, bez PVN |
|  |  |  | vienas vienības cena | Kopējā cena |
|  | Nosaukums | Daudzums | Tehniskais apraksts |  |  |  |
| 1 | Vārsts ar pāreju | 6 gab | Materiāls PTFE vai PFA, pieslēgumi: M 3/8” un pāreja uz kompresijas ¼” |  |  |  |
| 2 | Vārsts ar pāreju | 6 gab | PTFE vai PFA, pieslēgumi: ārējā vītne 3/8” un pāreja uz kompresijas 3/8” |  |  |  |
| 3 | Caurule | 30m | PTFE, ārējais diametrs ¼” |  |  |  |
| 4 | Caurule | 10m | PTFE, ārējais diametrs 1/8” |  |  |  |
| 5 | Caurule | 5m | Silikona, ārējais diametrs 3/8” |  |  |  |
| 6 | Pāreja, savienotājs | 6 gab | PTFE vai PFA, no kompresijas ¼” uz kompresijas 1/8” |  |  |  |
| 7 | Trejgabals | 5 gab | PTFE vai PFA, kompresijas ¼” |  |  |  |
| 8 | Trejgabals | 4 gab | PTFE vai PFA, savienojumi: kompresijas ¼” – 2 gab. un F 3/8” |  |  |  |
| 9 | Pāreja | 4 gab | PTFE vai PFA, 1/4” kompresijas uz M 1/4” |  |  |  |
| 10 | Caurulīte | 10m | Silikona, iekšējais diametrs 3 mm |  |  |  |
| 11 | Silicona caurulīšu saspiedēji | 10 gab | Sader ar iekšējā diametra 3 mm silikona caurulīti |  |  |  |
| 12 | Caurule | 10m | Silikona, iekšējais diametrs 10mm |  |  |  |
| 13 | Pāreja | 2 gab | 1/4” kompresijas uz M 1/2”, PTFE vai PFA |  |  |  |
| Kopējā cena bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena ar PVN |  |

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Preces piegādes termiņš: 30 dienu laikā no Preces pasūtīšanas dienas. Preces pasūtīšana tiks veikta pēc nepieciešamības un apmaksa tiks veikta par faktiski piegādātām Precēm.

Preces piegādes vieta: Āzenes ielā 12 – K1, Rīgā.

Līguma izpildes termiņš: līdz 2015.gada 31.augustam.

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami Preču piegādei, kā arī samaksa par jebkādu Pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________

| 9.daļai „Laboratorijas piederumu iegāde” |
| --- |
| Nr. p. k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums (preces nosaukums, ražotājs, kataloga Nr. (ja ir pieejams) tehniskais apraksts) | Finanšu piedāvājums Cena EUR, bez PVN |
|  |  |  | vienas vienības cena | kopējā cena |
|  | Nosaukums | Daudzums | Tehniskais apraksts |  |  |  |
| 1 | Laboratorijas statīvs | 5 gab | Augstums: 500-600 mm; krāsota metāla pamatne ar vītni, 12mm stienis |  |  |  |
| 2 | S-veida tūrētājs | 10 gab | 12 mm laboratorijas statīviem |  |  |  |
| 3 | Kolbu turētājs | 4 gab | Paredzēts laboratorijas statīviem; aizspiedņa atvēršanas platums vismaz 0-50mm; ar trīs ķepām |  |  |  |
| 4 | Kolbu turētājs | 6 gab | Laboratorijas statīviem, aizspiedņa atvēršana: vismaz 0-50 mm, ar divām ķepām |  |  |  |
| 5 | Šļirces | 10 gab | Plastmasas, tilpums: 20 ml. |  |  |  |
| 6 | Adatas šlircēm | 50 gab | Sader ar piedāvātām 20 ml šļircēm |  |  |  |
| 7 | Vinila cimdi | 1 iepk. | Bez krāsas un pūdera, izmērs: M, iepakojumā 100 gab. |  |  |  |
| 8 | Aizsargbrilles | 6 gab | Materiāls: caurspīdīgs polimērs, bezkrāsainas lēcas |  |  |  |
|  |  |  | Regulējams kājiņu garums |  |  |  |
| 9 | Laboratorijas halāts, sieviešu | 2 gab | Balts, kokvilna vismaz 30%, vismaz 3 kabatas, garās piedurknes, izmērs: 36 |  |  |  |
| 10 | Laboratorijas halāts, sieviešu | 2 gab | Balts, kokvilna vismaz 30%, vismaz 3 kabatas, garās piedurknes, izmērs: 40 |  |  |  |
| 11 | Laboratorijas halāts, vīriešu | 1 gab | Balts, kokvilna vismaz 30%, vismaz 3 kabatas, garās piedurknes, izmērs: 50 |  |  |  |
| 12 | Laboratorijas halāts, vīriešu | 1 gab | Balts, kokvilna vismaz 30%, vismaz 3 kabatas, garās piedurknes, izmērs: 54 |  |  |  |
| 13 | Automātiskā mehāniskā pipete | 1 gab | Fiksēts apjoms - 1 ml, autoklāvējama |  |  |  |
| 14 | Pipetes uzgaļi | 1 iepk. | Sader ar augstāk minēto mehānisko pipeti. Garums: vismaz 15cm. Iepakojumā: 1000gb. |  |  |  |
| 15 | Reaģentu karotīte | 5 gab | Vienpusīga, nerūsējošā tērauda, garums: 120-150mm. |  |  |  |
| 16 | Papīra dvielis ruļļos | 2 gab | Balts, piemērots industriālo ruļļu turētājiem, platums: 300-400 mm, 200 m rullis |  |  |  |
| 17 | Industriālais papīra ruļļu sienas turētājs | 2 gab | Korpuss no metāla; ar ruļļa fiksatoriem un papīra nazi; paredzēts ruļļiem līdz 40cm platumam |  |  |  |
| 18 | Mēģeņu tīrīšanas birstīte | 2 gab | Kopējais garums: 300-400mm, birstes diametrs: 20-25mm |  |  |  |
| 19 | Adatas šļircēm | 1 iep. | Adata: d0,55x25mm; 24Gx1”, 100gab |  |  |  |
| 20 | Statīvs mēģeņu glabāšanai | 2 gab | Minimālā ietilpība – 20 mēģenes (20ml) |  |  |  |
| 21 | pH indikatorpapīrs | 4 iep.. | Diapazons: 1-14 PH, gradācija 1PH, iepakojumā 100gab. |  |  |  |
| 22 | pH indikatorpapīrs | 2 iep. | Diapazons: 7-14 PH, gradācija 0,5PH, iepakojumā 100gab. |  |  |  |
| Kopējā cena bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena ar PVN |  |

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Preces piegādes termiņš: 30 dienu laikā no Preces pasūtīšanas dienas. Preces pasūtīšana tiks veikta pēc nepieciešamības un apmaksa tiks veikta par faktiski piegādātām Precēm.

Preces piegādes vieta: Āzenes ielā 12 – K1, Rīgā.

Līguma izpildes termiņš: līdz 2015.gada 31.augustam.

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami Preču piegādei, kā arī samaksa par jebkādu Pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________

| 10.daļai „Organiskā stikla plākšņu iegāde” |
| --- |
| Nr. p. k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums (preces nosaukums, ražotājs, kataloga Nr. (ja ir pieejams) tehniskais apraksts) | Finanšu piedāvājums Cena EUR, bez PVN |
|  |  |  | vienas vienības cena | kopējā cena |
|  | Nosaukums | Daudzums | Tehniskais apraksts |  |  |  |
| 1 | Plāksne 700x400mm | 6 gab. | Caurspīdīgs organiskais stikls, biezums – 8mm. |  |  |  |
| 2 | Plāksne 700x450mm | 6 gab. | Caurspīdīgs organiskais stikls, biezums – 8mm. |  |  |  |
| 3 | Plāksne 384x450mm | 6 gab. | Caurspīdīgs organiskais stikls, biezums – 8mm. |  |  |  |
| Kopējā cena bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena ar PVN |  |

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Preces piegādes termiņš: 30 dienu laikā no Preces pasūtīšanas dienas. Preces pasūtīšana tiks veikta pēc nepieciešamības un apmaksa tiks veikta par faktiski piegādātām Precēm.

Preces piegādes vieta: Āzenes ielā 12 – K1, Rīgā.

Līguma izpildes termiņš: līdz 2015.gada 31.augustam.

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami Preču piegādei, kā arī samaksa par jebkādu Pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________

| 11.daļai „Metāla elementu iegāde” |
| --- |
| Nr. p. k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums (preces nosaukums, ražotājs, kataloga Nr. (ja ir pieejams) tehniskais apraksts) | Finanšu piedāvājums Cena EUR, bez PVN |
|  |  |  | vienas vienības cena | kopējā cena |
|  | Nosaukums | Daudzums | Tehniskais apraksts |  |  |  |
| 1 | Perforētā metāla loksne | 2 gab | Nerūsējošais tērauds, perforācija Rg w5-p10, biezums: 1mm, izmērs: 1500x750mm |  |  |  |
| 2 | Perforētā metāla loksne | 1 gab | Nerūsējošais tērauds, perforācija Rg w5-p10, biezums: 1mm, izmērs: 2000x1000mm |  |  |  |
| Kopējā cena bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena ar PVN |  |

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Preces piegādes termiņš: 30 dienu laikā no Preces pasūtīšanas dienas. Preces pasūtīšana tiks veikta pēc nepieciešamības un apmaksa tiks veikta par faktiski piegādātām Precēm.

Preces piegādes vieta: Āzenes ielā 12 – K1, Rīgā.

Līguma izpildes termiņš: līdz 2015.gada 31.augustam.

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami Preču piegādei, kā arī samaksa par jebkādu Pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________

| 12.daļai „Niķeļa katalizatora iegāde” |
| --- |
| Nr. p. k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums (preces nosaukums, ražotājs, kataloga Nr. (ja ir pieejams) tehniskais apraksts) | Finanšu piedāvājums Cena EUR, bez PVN |
|  |  |  | vienas vienības cena | kopējā cena |
|  | Nosaukums | Daudzums | Tehniskais apraksts |  |  |  |
| 1 | Niķeļa vai niķeļa oksīda katalizators | 250 g | Uz Al2O3 vai SiO2 nesēja, metanācijas un Sabatier reakciju nodrošināšanai. Min Ni koncentrācija 20%. Fizikālais stāvoklis – cieta viela. Gatavas formas (lodītes, granulas gredzeni vai cita) ar max izmēru 1-6mm. |  |  |  |
| Kopējā cena bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena ar PVN |  |
| Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem. Preces piegādes termiņš: 30 dienu laikā no Preces pasūtīšanas dienas. Preces pasūtīšana tiks veikta pēc nepieciešamības un apmaksa tiks veikta par faktiski piegādātām Precēm. Preces piegādes vieta: Āzenes ielā 12 – K1, Rīgā. Līguma izpildes termiņš: līdz 2015.gada 31.augustam. Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami Preču piegādei, kā arī samaksa par jebkādu Pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu. Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________ Datums:____________ 13.daļai „Elektrolīzes elektrodi un šamota plāksnes iegāde” |
| N.r p. k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums (preces nosaukums, ražotājs, kataloga Nr. (ja ir pieejams) tehniskais apraksts) | Finanšu piedāvājums Cena EUR, bez PVN |
|  |  |  | vienas vienības cena | kopējā cena |
|  | Nosaukums | Daudzums | Tehniskās apraksts |  |  |  |
| 1 | Elektrodi elektrolīzes iekārtai | 4 komplekti | Anods un katods, garums: vismaz 35 cm. |  |  |  |
| 2 | Šamota plāksnes mufeļkrāsnij | 5 gab | Maksimālā darba temperatūra: vismaz 1000°C, izmēri: ne lielākas par 160x140mm, ne mazākas par 150x130mm. Biezums: 5 līdz 15mm. |  |  |  |
| Kopējā cena bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena ar PVN |  |

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Preces piegādes termiņš: 30 dienu laikā no Preces pasūtīšanas dienas. Preces pasūtīšana tiks veikta pēc nepieciešamības un apmaksa tiks veikta par faktiski piegādātām Precēm.

Preces piegādes vieta: Āzenes ielā 12 – K1, Rīgā.

Līguma izpildes termiņš: līdz 2015.gada 31.augustam.

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami Preču piegādei, kā arī samaksa par jebkādu Pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________

14.daļai „Reaģentu iegāde nesējmateriāla pagatavošanai”

| N.r p. k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums (preces nosaukums, ražotājs, kataloga Nr. (ja ir pieejams) tehniskais apraksts) | Finanšu piedāvājums Cena EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | vienas vienības cena | kopējā cena |
|  | Nosaukums | Daudzums | Tehniskās apraksts |  |  |  |
| 1 | Šķidrais stikls | 140 kg | Nātrija silikāta šķīdums (Na2O + SiO2). Silikāta modulis: Ms – 3,2 Na2O+SiO2 masas daļas %: SiO2 - 29.50%; Na2O - 9.00% |  |  |  |
| Kopējā cena bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena ar PVN |  |

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Preces piegādes termiņš: 30 dienu laikā no Preces pasūtīšanas dienas. Preces pasūtīšana tiks veikta pēc nepieciešamības un apmaksa tiks veikta par faktiski piegādātām Precēm.

Preces piegādes vieta: Āzenes ielā 12 – K1, Rīgā.

Līguma izpildes termiņš: līdz 2015.gada 31.augustam.

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami Preču piegādei, kā arī samaksa par jebkādu Pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________

15.daļai „Laboratorijas materiālu iegāde”

| N.r p. k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums (preces nosaukums, ražotājs, kataloga Nr. (ja ir pieejams) tehniskais apraksts) | Finanšu piedāvājums Cena EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | vienas vienības cena | kopējā cena |
|  | Nosaukums | Daudzums | Tehniskās apraksts |  |  |  |
| 1 | Vienreizējas lietošanas konteineri | 1000 gab. | Polipropilēna, Tilpums 120 ml, sterili, individuāli iepakoti, graduēti ar skrūvējamu vāciņu un virsmu rakstīšanai |  |  |  |
| 2 | Vienreizējas lietošanas konteineri | 1000 gab. | Polipropilēna, Tilpums 60 ml, sterili, individuāli iepakoti, graduēti ar skrūvējamu vāciņu un virsmu rakstīšanai |  |  |  |
| 3 | Vienreizējas lietošanas mēģenes | 500 gab. | Tilpums 12 ml, plastmasas, graduētas, sterilas, iepakotas pa 1 gab, ar vāciņu un uzlīmi, graduētas, ar vietu uzrakstam, pa 1 gab. sterili iepakotas, Materiāls - polistirēns |  |  |  |
| 4 | Vate | 2 iepak. | 100% kokvilnas vate. Iepakojumā 100 g |  |  |  |
| 5 | Marle | 10 gab. | 100% kokvilna, ar apstrādātām malām, neirstoša. Rullītī ne mazāk kā 10 cm x 4 m. |  |  |  |
| 6 | Korķi | 50 gab. | Silikona vai gumijas, pildīti, biezumā vismaz 5 mm. Paredzēti traukiem ar "kakla" diametru 13mm. |  |  |  |
| 7 | Šļirces | 100 gab. | 50-60 ml, sterilas, ar adatu un gumijas blīvi. |  |  |  |
| 8 | Mikromēģenes | 5000 gab. | Tilpums 1.5 ml ar aizspiežamu vāciņu pie mēģenes piestiprinātu vāciņu, autoklavējamas, Materiāls – polipropilēns, Iepakojumā 1000 gab. |  |  |  |
| Kopējā cena bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena ar PVN |  |

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Preces piegādes termiņš: 30 dienu laikā no Preces pasūtīšanas dienas. Preces pasūtīšana tiks veikta pēc nepieciešamības un apmaksa tiks veikta par faktiski piegādātām Precēm.

Preces piegādes vieta: Āzenes ielā 12 – K1, Rīgā.

Līguma izpildes termiņš: līdz 2015.gada 31.augustam.

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami Preču piegādei, kā arī samaksa par jebkādu Pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________

3.pielikums

Nolikumam ID Nr. RTU-2014/170

projekts

Iepirkuma līgumS Nr.01J02-1/______

(iepirkuma 1. līdz 15.daļai)

Rīgā, 								       2014.gada __.____________

Rīgas Tehniskā universitāte, reģistrācijas Nr.__________, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz ________________ _____________, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, no vienas puses, un

____“____________”, reģistrācijas Nr._________________, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz _________, rīkojas tās ________, turpmāk tekstā – „Piegādātājs”, no otras puses,

abi kopā saukti „Puses”, bet katrs atsevišķi saukts arī kā „Puse”, saskaņā ar iepirkuma „Laboratorijas piederumu, reaģentu un materiālu iegāde projekta „Cilvēkresursu piesaiste integrētas atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas sistēmas izstrādei” Nr.2013/0014/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/026 ietvaros” (iepirkumu identifikācijas Nr. RTU-2014/170) ___.daļas ______________ rezultātiem, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu līgumu, par turpmāk minēto:

- Definīcijas

  - Akts - pieņemšanas nodošanas akts, kas apliecina, ka Prece vai kāda tās daļa ir Piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem vai tiek konstatēti Defekti.

  - Defekti – Piegādes, Preces apjomu vai kvalitātes neatbilstība Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Tehniskai specifikācijai, Tehniskajam piedāvājumam vai Līgumam.

  - Iepirkuma procedūra - iepirkums „Laboratorijas piederumu, reaģentu un materiālu iegāde projekta „Cilvēkresursu piesaiste integrētas atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanas sistēmas izstrādei” Nr.2013/0014/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/026 ietvaros”, iepirkumu identifikācijas Nr. RTU-2014/170.

  - Līgums – šis līgums ar visiem tā pielikumiem, iespējamajiem papildinājumiem un grozījumiem.

  - Līguma summa – maksimāli iespējamā maksa par Preču Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

  - Nolikums –Iepirkuma procedūras nolikums ar visiem tā pielikumiem.

  - Pārstāvis - Pasūtītāja vai Piegādātāja pilnvarota persona, kas Līguma ietvaros kontrolēs līgumsaistību izpildi, pieņems vai nodos Preci.

  - Prece – __________________, saskaņā ar nolikumu, Piegādātāja iesniegto piedāvājumu par kuru tiek slēgts Līgums.

  - Piegāde - Preces piegāde saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Pavadzīme - spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoša pavadzīme, ko Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam par Preču Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - vienskaitlis (pēc nepieciešamības) ietvers arī daudzskaitli un otrādi; lietvārds, lietots sieviešu dzimtē, (pēc nepieciešamības) ietvers arī vīriešu dzimti un otrādi.

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs pasūta, bet Piegādātājs par Līgumā minēto samaksu piegādā Preci Pasūtītāja objektā, saskaņā ar Līguma Pielikumu Nr.1 „Tehniskā specifikācija” un Piegādātāja Tehnisko - finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.2). Pasūtītājs apņemas pirkt, saņemt, un apmaksāt Preci Līgumā noteiktajā termiņā, kartībā un apmērā.

  - Piegādātājs veic Preces piegādi atsevišķās partijās (pa daļām) atbilstoši Pasūtītāja pārstāvja veiktajiem pasūtījumiem.

  - Piegādātājs veic Preču piegādi 30 dienu laikā no preces pasūtīšanas dienas.

  - Prece tiek Piegādāta atbilstoši Piegādātāja iesniegtam Tehniskajam - finanšu piedāvājumam (Pielikums Nr.2), Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Piegādātājs garantē, ka Prece atbilst spēkā esošiem valsts standartiem vai citos normatīvajos aktos noteiktajām Preces kvalitātes un atbilstības prasībām, kā arī Preces izgatavotāja sniegtajai informācijai, kā arī garantē, ka tiks piegādātas jauna, nelietota Prece.

- Līguma cena un norēķinu kārtība

  - Līguma summa par Preces Piegādi bez pievienotās vērtības nodokļa nevar pārsniegt – ___________ (___________________).

  - Līguma summa noteikta, ievērojot Pielikumā Nr.2 noteiktās cenas. Līguma 3.1.punktā minētajā summā iekļauti visi Piegādātāja izdevumi un izmaksas, kas attiecināmi uz Līguma norādītās Preces izstrādi un piegādi, kā arī visi izdevumi un izmaksas, kas Piegādātājam radīsies izpildot saistības saskaņā ar Līgumu.

  - Piegādātāja Tehniskajā - finanšu piedāvājumā (Pielikums Nr.2), iekļautās cenas ir nemainīgas visā Līguma darbības laikā.

  - Pasūtītājs samaksu par saņemtajām Precēm veic saskaņā ar Pielikumā Nr.2 noteiktajām cenām, 20 (divdesmit) dienu laikā pēc nodošanas - pieņemšanas akta (akta) abpusējas parakstīšanas un atbilstoša Piegādātāja pavadzīmes (rēķina) saņemšanas, pārskaitot naudas summu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

  - Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Piegādātāja norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.

  - Piegādātājs Preču Piegādi Pasūtītāja Pārstāvja norādītajā telpā, veic uz sava rēķina un par to Pasūtītājam nav jāmaksā.

  - Piegādātājs, sagatavojot pavadzīmi vai rēķinu, tajā iekļauj informāciju - iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru, projekta nosaukumu un Nr., kā arī Līguma datumu un numuru. Ja Piegādātājs nav iekļāvis šajā Līguma punktā noteikto informāciju pavadzīmē vai rēķinā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Piegādātājam veikt atbilstošas korekcijas pavadzīmē vai rēķinā un līdz brīdim, kamēr Piegādātājs nav novērsis nepilnības – neapmaksāt Piegādātājam pienākošo summu.

  - Piegādātājs sagatavo rēķinu un PVN aprēķina atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam un citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.

- Preces piegādes noteikumi un termiņi

  - Piegādātājs Preces Piegādi veic 30 dienu laikā no Preces pasūtīšanas dienas.

  - Piegādātājs Preces piegādi veic uz Āzenes ielu 12 – K1, Rīgā.

  - Piegādātājs apņemas segt visas ar Preces piegādi saistītas izmaksas.

  - Piegādātājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju Preces piegādes laiku.

  - Pasūtītāja Pārstāvis vai cita Pasūtītāja pilnvarota persona Preces pasūta sagatavojot rakstveida Pasūtījumu un nosūta uz Līgumā minēto Piegādātāja faksu, e-pastu.

  - Pasūtījumu var izdarīt:

    - 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī pa faksu _________,

    - 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī e-pastu________.

  - Pasūtītājs apņemas veikt katru atsevišķo Preces pasūtījumu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1), Tehnisko - Finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.2) un Līguma noteikumiem:

4.7.1. Pasūtot Preces, Pasūtītāja pārstāvis saskaņo ar Piegādātāja pārstāvi pasūtītās Preces pozīcijas, t.i. Preces sortimentu, daudzumu atbilstoši Piegādātāja piedāvājumam un Līguma noteikumiem;

4.7.2. 	Piegādātājs saskaņo ar Pasūtītāju katra Preces pasūtījuma konkrēto piegādes vietu un laiku.

  - Piegādātājs savlaicīgi informē Pasūtītāju par iespējamo Preču piegāžu aizkavēšanos pēc tam, kad par to ir saņemta informācija, un saskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi citu piegādes laiku.

  - Par Preču piegādes brīdi uzskatāms datums, kurā Pasūtītāja un Piegādātāja pārstāvji ir parakstījuši Pavadzīmi par Preču  saņemšanu un Pasūtītājs faktiski saņēmis Preci.

  - Īpašuma tiesības uz piegādātajām Precēm pāriet Pasūtītājam pēc atbilstošā Pasūtījuma rēķina nomaksas brīža. Preču nejauša bojājuma vai bojāejas risks pāriet uz Pasūtītāju no Pavadzīmes parakstīšanas un Preces faktiskās saņemšanas brīža.

- Preces pieņemšanas kārtība

  - Preces atbilstību Pavadzīmē norādītajam Pasūtītājs apstiprina ar savu parakstu uz Pavadzīmes. Preces nodošana Pasūtītājam tiek fiksēta ar Pavadzīmi, kuru paraksta abu Pušu pārstāvji. Pie Preces nodošanas tiek pārbaudīts tās sortiments un daudzums. Kopā ar Pavadzīmi Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam no savas puses parakstītu Aktu par Preces piegādi.

  - Pasūtītājs Preces un Piegādes atbilstību Līguma noteikumiem pārbauda 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Preces nodošanas un attiecīga Akta no Piegādātāja saņemšanas dienas, minētajā termiņā Pasūtītājam ir tiesības izteikt pretenzijas par Preces vai Piegādes kvalitātes neatbilstību Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Ja šajā punktā noteiktajā termiņā Defekti netiek konstatēti Pasūtītājs paraksta Aktu.

  - Pasūtītājs, parakstot Aktu, atzīst, ka Prece vai tās daļa ir Piegādāta atbilstoši Līguma noteikumiem.

  - Ja Pasūtītājs, pieņemot Preci vai Piegādes atbilstību, konstatē Defektus, tiek noformēts Akts un attiecīga pretenzija nosūtīta Piegādātājam, norādot Defektu būtību. Pasūtītājs nepieņem Preci, kas neatbilst Līguma noteikumiem.

  - Piegādātājs uz sava rēķina novērš konstatētos Defektus Pušu saskaņotā termiņā, bet ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida iebildumu saņemšanas dienas. Pēc Defektu novēršanas izdarāma atkārtota Preces un Piegādes pieņemšana Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Ja Aktā minētie Defekti radušies Piegādātāja darbības vai bezdarbības rezultātā, izdevumi šo neatbilstību novēršanai pilnībā ir jāapmaksā Piegādātājam.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs atkārtoti konstatē Preces vai Piegādes Defektus vai tie netiek novērsti Līgumā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājam ir tiesības iepriekš, rakstiski brīdinot Piegādātāju, izbeigt Līgumu.

  - Pēc visas saskaņā ar Līgumu noteiktās Preces Piegādes Puses paraksta gala Preces Piegādes Aktu, kas apliecina, ka Piegādātājs piegādājis Preci Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

- Pasūtītāja tiesības un pienākumi

  - Pasūtītājs apņemas veikt maksājumu par Preci Līgumā noteiktajā termiņā un apmērā. Pasūtītājs veic tikai tās Preces vai tās daļas apmaksu, kas Piegādāta Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no Piegādātāja saņemt informāciju par Līguma izpildes gaitu, Piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt Piegādi.

  - Pasūtītājam ir pienākums parakstīt Aktu, ja Prece ir Piegādāta atbilstošā kvalitātē, saskaņā ar Līguma noteikumiem.

- Piegādātāja tiesības un pienākumi

  - Piegādātājam Preču Piegāde jāveic patstāvīgi. Piegādātājs ir tiesīgs Līguma izpildē piesaistīt apakšuzņēmējus tikai Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā. Gadījumā, ja Līguma izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji, Piegādātājs atbild Pasūtītājam par to saistību pienācīgu izpildi tā it kā pats būtu pildījis attiecīgo Līguma daļu.

  - Piegādātājam ir pienākums 2 (divu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par Līguma izpildes gaitu, Piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt Piegādi.

  - Piegādātājs apliecina, ka Līguma izpildē tam ir saistoši nolikumā minētie nosacījumi attiecībā uz Preces Piegādi un defektu novēršanu.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.

  - Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties (ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgo apstākļu uzzināšanas dienas) par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno dokuments, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

  - Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā divus mēnešus, jebkura no Pusēm ir tiesīga atteikties no savām līgumsaistībām. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otrai Pusei laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.

- Pušu atbildība

  - Par katru nokavēto Preces Piegādes, Defektu novēršanas dienu, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma kopējās summas, bet ne vairāk par 10% no Līguma kopējās summas.

  - Ja Pasūtītājs Līguma paredzētajā termiņā un apjomā neveic maksājumu par Preci, Piegādātājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk par 10% no laikā nesamaksātās summas.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas tiesības uz Līguma pamata pieprasīt no Piegādātāja līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu, Pasūtītājam iepriekš rakstveidā brīdinot Piegādātāju ir tiesības ieturēt līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu no Piegādātājam izmaksājamajām summām.

  - Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses, tā darbinieku vai trešo personu darbības vai bezdarbības (tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības) rezultātā.

  - Ja Piegādātājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā no brīža, kad tam radušās tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu par maksājuma termiņa kavējumu savas tiesības nav izmantojis, Puses vienojas, ka šādā gadījumā Piegādātājs ir atteicies no attiecīgā līgumsoda un turpmāk tam nav tiesību pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu par attiecīgo maksājuma termiņa kavējumu.

- Pušu pārstāvji

  - Pasūtītāja par Līguma saistību izpildes kontroli un Preču nodošanas un pieņemšanas izpildi atbildīgā persona: ________, tālrunis: ________________, e-pasts: _________________, turpmāk Līguma tekstā „Pasūtītāja Pārstāvis”.

  - Pasūtītāja Pārstāvim ir noteikti šādi pienākumi:

    - kontrolēt Līguma saistību izpildi un saskaņot Preces Piegādes laiku;

    - pārbaudīt piegādātās Preces un Piegādes atbilstību Līgumam;

    - parakstīt Piegādātāja iesniegto Pavadzīmi vai rēķinu;

    - parakstīt nodošanas - pieņemšanas aktu.

  - Piegādātāja atbildīgā persona par Līguma izpildi: <>.

- Līguma darbības termiņš un tā grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība

  - Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz 2015.gada 31.augustam.

  - Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir veikti rakstiski un abu Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstīti, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantu un citu normatīvo aktu nosacījumus.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, brīdinot par to Piegādātāju 15 (piecpadsmit) darba dienas pirms izbeigšanas.

  - Citos gadījumos Līgumu var izbeigt vienpusēji tikai gadījumos, kas tieši paredzēti Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

  - Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs apņemas 20 (divdesmit) darba dienu laikā no tā izbeigšanas brīža atdot Piegādātājam visus saņemto un neapmaksāto Preci vai veikt pilnīgu samaksu par faktiski piegādāto un pieņemto Preci, kā arī nokārtot visas citas saistības pret Piegādātāju.

  - Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Piegādātājs apņemas izpildīt visas saistības, kas radušās līdz Līguma izbeigšanas brīdim.

- Nobeiguma nosacījumi

  - Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.

  - Pusēm ir jāinformē vienam otra nedēļas laikā par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) maiņu rakstiski, apstiprinot ar parakstu.

  - Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar līgumsaistību izpildi, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā. Gadījumā, ja 20 (divdesmit) dienu laikā sarunu ceļā strīds netiks atrisināts, Puses vienojas strīdus risināt tiesā, atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.

  - Līgums sagatavots latviešu valodā, divos eksemplāros. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Piegādātāja.

  - Visos citos jautājumos, ko neregulē Līguma noteikumi, Puses ievēro spēkā esošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību.

  - Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas, tie atzīst Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu un labprātīgi vēlas to pildīt.

  - Līgumam pievienoti šādi pielikumi:

    - Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija;

    - Pielikums Nr.2 – Tehniskais - finanšu piedāvājums.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: ____________________/________/ | Piegādātājs: _____________________/ ____________/ |
| --- | --- |

4.pielikums

Nolikumam ID Nr. RTU-2014/170

Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr. | Nododamo pakalpojumu vērtība no kopējās finanšu piedāvājuma summas (EUR un %) | Nododamo pakalpojumu apraksts (nosaukums) |
| --- | --- | --- |

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________