APSTIPRINĀTS

ar Iepirkuma komisijas 2014.gada 12.novembra sēdes lēmumu.

Komisijas sēdes protokols Nr.l

RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES

ATKLĀTA KONKURSA

„Laboratorijas materiālu iegāde projekta „Daudzfunkcionālo nanopārklājumu izveide aviācijas un kosmosa tehnikas konstruktīvo elementu aizsardzībai” Nr. 2013/0013/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/027 ietvaros”

ID Nr. RTU-2014/171

NOLIKUMS

- Vispārīgā informācija

  - Konkurss - atklāts konkurss „Laboratorijas materiālu iegāde projekta „Daudzfunkcionālo nanopārklājumu izveide aviācijas un kosmosa tehnikas konstruktīvo elementu aizsardzībai” Nr. 2013/0013/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/027 ietvaros”.

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: RTU-2014/171

  - Pasūtītājs: Rīgas Tehniskā universitāte, adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV – 1658, Reģ. Nr. 3341000709, PVN Reģ. Nr. LV90000068977, tālrunis: 67 089 333, fakss: 67 089 302, mājas lapa: www.rtu.lv, e - pasts: rtu@rtu.lv.

  - Pretendents ir Piegādātājs, kurš iesniedzis piedāvājumu.

  - Piegādātājs - fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt preces piegādi.

  - Komisija – Rīgas Tehniskās universitātes iepirkuma komisija, kas pilnvarota organizēt Iepirkumu, saskaņā ar kanclera rīkojumu.

  - Iepirkuma priekšmets: laboratorijas materiālu iegāde projekta „Daudzfunkcionālo nanopārklājumu izveide aviācijas un kosmosa tehnikas konstruktīvo elementu aizsardzībai” Nr. 2013/0013/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/027 ietvaros, saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts šādās daļās:

1.daļa „Metāla izstrādājumu paraugu sagatavošanai iegāde” (CPV kods: 14000000-1 „Raktuvju, parasto metālu un saistītā produkcija”);

2.daļa „Elastīgie materiālu paraugu sagatavošanai iegāde” (CPV kods: 19000000-6 „Āda un audumi, plastmasas materiāli un gumija”);

3.daļa „Metālapstrādes materiālu  paraugu sagatavošanai iegāde” (CPV kods: 44000000-0 „Būvkonstrukcijas un materiāli, būvniecības palīgmateriāli (izņemot elektroierīces)”);

4.daļa „Virsmas sagatavošanas materiālu iegāde” (CPV kods: 44000000-0 „Būvkonstrukcijas un materiāli, būvniecības palīgmateriāli (izņemot elektroierīces)”, 09210000-4 „Eļļošanas līdzekļi”);

5.daļa „Virsmas kvalitātes novērtēšanas materiālu iegāde” (CPV kods: 38000000-5 „Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)”);

6.daļa „Fizikālo lielumu mērīšanas sistēmas komplektējošo materiālu iegāde” (CPV kods: 31000000-6 „Elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli; apgaismojums”);

7.daļa „Aerosoli” (CPV kods: 24959100-2 „Aerosoli”);

8.daļa „Izejas materiāli 3D prototipēšanai” (CPV kods: 24530000-8 „Stirola primārās formas polimēri”);

9.daļa „Elektrodzirksteļu nostiprināšanas un uzkausēšanas iekārtas elektrodi pārklājumu veikšanai” (CPV kods: 31711140-6 „Elektrodi”);

10.daļa „Vakuuma kameras elektrona lielgabala un magnetrona izsmidzināšanas materiāli” (CPV kods 24000000-4 „Ķīmiskie produkti”).

  - Piegādes vieta: Ezermalas ielā 6k - 421.kab., Rīgā (iepirkuma 1. līdz 6.daļai), Lomonosova ielā 1A k-1, Rīgā (iepirkuma 7.-10.daļai).

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs: piedāvājums ar viszemāko kopējo cenu par katru iepirkuma daļu atsevišķi.

  - Līguma izpildes termiņš: līdz 2015.gada 31.augustam (iepirkuma 1.daļai līdz 10.daļai).

  - Preces piegādes termiņš: 30 dienu laikā no Preces pasūtīšanas dienas (iepirkuma 1.daļai līdz 10.daļai). Preces pasūtīšana tiks veikta pēc nepieciešamības un apmaksa tiks veikta par faktiski piegādātām Precēm.

  - Norēķinu kārtība ir noteikta Iepirkuma līguma projektā (pielikums Nr.3), iepirkuma 1.daļai līdz 10.daļai.

- Nolikuma saņemšana, informācijas apmaiņa,  piedāvājuma iesniegšana un atvēršana

  - Iepirkuma dokumentu saņemšana:

    - Ieinteresētie piegādātāji ar nolikumu var iepazīties un to lejupielādēt Pasūtītāja tīmekļa vietnē - www.rtu.lv - sadaļā „Iepirkumi” vai Rīgas Tehniskās universitātes Iepirkumu nodaļā, Kaļķu ielā 1, 322.kab., Rīgā, darba dienās, līdz 2014.gada 22.decembrim plkst. 10:00.

    - Ja ieinteresētajam piegādātājam nav iespējas iepazīties ar konkursa dokumentiem nolikuma 2.1.1.apakšpunktā noteiktajā kārtībā vai ieinteresētais piegādātājs vēlas saņemt konkursa dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam piegādātājam trīs darba dienu laikā pēc tam, kad rakstveidā saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot Publisko iepirkumu likuma noteikumus.

  - Pasūtītāja kontaktpersona, kura ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt informāciju par nolikumu: Mārtiņš Briedis, tālrunis: 67089497, e-pasts: martins.briedis@rtu.lv, fakss: 67089710.

  - Papildu informācijas pieprasīšana un sniegšana:

    - Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un piegādātājiem notiek rakstiskā veidā pa e-pastu (martins.briedis@rtu.lv) vai pa faksu (67089710), vienlaikus dokumenta  oriģinālu nosūtot pa pastu (adrese: Rīgas Tehniskā universitāte, Kaļķu iela 1 – 322.kab., Rīga, LV-1658). Dokumenta oriģināls nav jānosūta pa pastu, ja dokuments iepriekš ir nosūtīts elektroniski un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

    - Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par konkursa dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko piekļuvi konkursa dokumentiem www.rtu.lv sadaļā „Iepirkumi”.

    - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30.panta ceturto un piekto daļu, Pasūtītājs papildu informāciju, informāciju par grozījumiem konkursa dokumentos, kā arī citu informāciju, kas ir saistīta ar konkursu, publicē savā tīmekļa vietnē www.rtu.lv sadaļā „Iepirkumi”. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta ieinteresētājam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu.

    - Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta RTU mājaslapā sakarā ar šo konkursu.

    - Mutvārdos sniegtā informācija iepirkuma procedūras ietvaros nav saistoša.

  - Pretendentam komunikācija ar Pasūtītāju jānodrošina latviešu valodā.

  - Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana

    - Piedāvājums jāiesniedz līdz 2014.gada 22.decembrim, plkst. 1000, Rīgas Tehniskās universitātes Iepirkumu nodaļā, Kaļķu ielā 1 – 322.kab., Rīgā, LV-1658 darba dienās laikā (no pirmdienas līdz ceturtdienai) no plkst. 8:30 - 17:00, piektdienās no 8:30 līdz 16:00.

    - Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 2.5.1.apakšpunktā noteiktajā vietā un termiņā. Pretendents pats personīgi uzņemas nesavlaicīgas piegādes risku.

    - Ja piedāvājumu iesniedz pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai piedāvājums nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam.

    - Piedāvājumu atvēršana notiek Rīgas Tehniskās universitātes Iepirkumu nodaļā, Kaļķu ielā 1 – 322.kab., Rīgā, 2014.gada 22.decembrī, plkst. 1000. Iepirkuma komisijas piedāvājumu atvēršanas sēde ir atklāta.

    - Iepirkuma komisija atver iesniegto piedāvājumu un Komisijas priekšsēdētājs no sējuma „Oriģināls” nolasa piedāvājuma pamatdatus: Pretendenta nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku, piedāvāto līgumcenu bez PVN.

    - Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājuma vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

    - Iesniegto piedāvājumu Pretendents var grozīt tikai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

  - Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Variantu iesniegšana ir aizliegta.

  - Katrs Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu, dažām vai visām iepirkuma daļām.

  - Piedāvājuma iesniegšana ir Pretendenta brīvas gribas izpausme, tāpēc neatkarīgi no konkursa rezultātiem, Pasūtītājs neuzņemas atbildību par Pretendenta izdevumiem, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

  - Iepirkuma komisijas, Pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

- Piedāvājuma noformēšana

  - Visiem nolikumā pievienotiem dokumentiem jābūt sagatavotiem latviešu valodā. Citās valodās iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā, noformējot atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  - Piedāvājums sastāv no viena sējuma. Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:

    - Kvalifikācijas dokumenti, kuriem pievienots Pieteikums iepirkumu procedūrai (nolikuma pielikumā Nr.1 – Pieteikuma vēstules forma katrai iepirkuma daļai uz kuru pretendents piesaka dalību iepirkumā);

    - Tehniskais – Finanšu piedāvājums par katru iepirkuma daļu atsevišķi.

  - Piedāvājums jāiesniedz datorrakstā, sanumurētām lapām, caurauklots tā, lai piedāvājumā iekļautās lapas nav iespējams atdalīt vienu no otras, ar uzlīmi, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam un datumam, uzlīmei jābūt apzīmogotai (ja attiecināms) un Pretendenta (amatpersonas ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotas personas) parakstītai. Ja uz piedāvājuma lapām tiek izdarīti labojumi, tie jāparaksta iepriekš minētajai personai.

  - Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls, viena kopija papīra formātā, katra savā iesējumā un viena kopija elektroniski (CD, DVD datu nesējā vai zibatmiņā, MS Word). Uz oriģināla iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls”, uz kopijas – „Kopija”. Jebkura veida neskaidrību gadījumā noteicošais ir eksemplārs ar uzrakstu „Oriģināls“.

  - Piedāvājuma oriģināls un apliecinājumi jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar pārstāvības (paraksta) tiesībām. Ja Pretendents ir personu apvienība, piedāvājuma oriģināls un apliecinājumi jāparaksta katras personas, kas iekļauta personu apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības (paraksta) tiesībām.

  - Piedāvājuma kopija un oriģinālu jāiesaiņo kopā. Līmējuma vietai jābūt apstiprinātai ar Pretendenta (amatpersonas ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotas personas) parakstam. Uz kopējā iesaiņojuma jānorāda:

    - Pasūtītāja nosaukums un adrese;

    - Atklātā konkursa „Laboratorijas materiālu iegāde projekta „Daudzfunkcionālo nanopārklājumu izveide aviācijas un kosmosa tehnikas konstruktīvo elementu aizsardzībai” Nr. 2013/0013/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/027 ietvaros”, iepirkuma ID Nr.: RTU - 2014/171 ____.daļai „_______________”;

    - „Neatvērt līdz 2014.gada 22.decembrim, plkst. 1000”;

    - Pretendenta nosaukums un adrese.

  - Piedāvājuma papildinājumi, labojumi ir jāiesniedz rakstiskā formā personīgi vai pasta sūtījumā Rīgas Tehniskās universitātes Iepirkumu nodaļā Kaļķu ielā 1 – 322.kab., Rīgā, LV - 1658 līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām slēgtā, aizzīmogotā iepakojumā. Uz iepakojuma jābūt papildus norādei uz aploksnes – “PAPILDINĀJUMS”, ”LABOJUMI”.

Pretendents noformē dokumentu tulkojumus atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, bet dokumentu kopijas atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

  - Ja konstatētas pretrunas starp Pretendenta iesniegto piedāvājuma oriģinālu un piedāvājuma kopiju, par pamatu tiek ņemts piedāvājuma oriģināls.

  - Pretendents visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību var apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots, norādot personu, kura ir tiesīga apliecināt dokumentus amata nosaukumu, parakstu, paraksta atšifrējumu un apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

- Pretendentu izslēgšanas noteikumi

  - Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

- kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana,

- krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

- izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas,

- terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;

    - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

- viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

- personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;

    - Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

    - ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai Pretendents tiek likvidēts;

    - Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

    - Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību nolikuma 4.nodaļas noteikumiem vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu noteiktajām Pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

    - uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5. vai 4.1.6.punktā minētie nosacījumi;

    - uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās publiska pakalpojumu līguma vērtības, ir attiecināmi nolikuma 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5. vai 4.1.6.punktā minētie nosacījumi;

    - uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi nolikuma 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5. vai 4.1.6.punktā minētie nosacījumi.

  - Ja Pretendenta vai nolikuma 4.1.7., 4.1.8. vai 4.1.9.punktā minētās personas maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, Pasūtītājs, izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, var lemt par nolikuma 4.1.4.punkta nepiemērošanu.

  - Pasūtītājs neizslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:

    - no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar nolikuma 4.1.1.punktā un 4.1.2.punkta „a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

    - no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar nolikuma 4.1.2.punkta „b” apakšpunktā un 4.1.3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

  - Pasūtītājs pārbaudi par nolikuma 4.1.punktā noteikto Pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz katru Pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšana tiesības.

  - Pasūtītājs, lai samazinātu administratīvo resursu patēriņu piedāvājumu izvērtēšanai, ir tiesīgs pārbaudi saskaņā ar nolikuma 4.6.punktu par nolikuma 4.1.punktā noteikto Pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību atklātā konkursā, veikt attiecībā uz visiem Pretendentiem, kas iesnieguši piedāvājumu.

  - Lai pārbaudītu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā nolikuma 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā nolikuma 4.1.punktā minētā persona sodīta Latvijā, kā arī nolikuma 4.1.4. un 4.1.5.punktā minēto faktu dēļ, Pasūtītājs, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

    - par nolikuma 4.1.1., 4.1.2. un 4.1.3.punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem — no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un citu nolikuma 4.1.punktā minēto personu piekrišanu;

    - par nolikuma 4.1.4.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra;

    - par nolikuma 4.1.5.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un citu nolikuma 4.1.punktā minēto personu piekrišanu.

  - Atkarībā no atbilstoši nolikuma 4.6.3.punktam veiktās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

    - neizslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem Pretendentam, kā arī nolikuma 4.1.7., 4.1.8. un 4.1.9.punktā minētajai personai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

    - informē Pretendentu par to, ka tam vai nolikuma 4.1.7., 4.1.8. un 4.1.9.punktā minētajai personai konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī nolikuma 4.1.7., 4.1.8. un 4.1.9.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc Pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar nolikuma 4.1.punktu, Pasūtītājs, izņemot nolikuma 4.9.punktā minēto gadījumu, pieprasa, lai Pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz Pretendentu neattiecas nolikuma 4.1.punktā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Nolikuma 4.8.punktu nepiemēro tām nolikuma 4.1.7., 4.1.8. un 4.1.9.punktā minētajām personām, kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas Pretendenta iesniegtajā piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic saskaņā ar nolikuma 4.6.punktu.

  - Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs Pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas nolikuma 4.1.punktā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo Pretendentu neattiecas nolikuma 4.1.punktā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša Pretendenta vai citas nolikuma 4.1.punktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

- Prasības pretendentam un iesniedzamie dokumenti

  - Pretendenta kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

1.tabula

| 5.2.Pretendentam ir jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām: | 5.3.Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendenta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti: |
| --- | --- |
| 5.2.1.Pretendents piekrīt nolikuma noteikumiem. | 5.3.1. Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas ir aizpildīts atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.1 – Pieteikuma vēstules formai katrai iepirkuma daļai atsevišķi. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, visi apvienības dalībnieki paraksta pieteikumu par piedalīšanos iepirkumā. |
| 5.2.2. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā (ja normatīvie akti to paredz). | 5.3.2.Lai pārbaudītu nolikuma 5.2.2.apakšpunkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu Pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Iepirkuma komisija pārbaudīs Uzņēmumu reģistra datubāzē. Pretendentam, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, jāiesniedz dokuments, kas apliecina tā reģistrāciju. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. |
| 5.2.3.Pretendenta pārstāvim, kas parakstījis piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības. | 5.3.3.Lai apliecinātu nolikuma 5.2.3.apakšpunkta izpildi, jāiesniedz dokuments, kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja Pretendents iesniedz pilnvaru (oriģinālu vai apliecinātu kopiju), tad papildus tam jāiesniedz dokuments, kas apliecina, ka pilnvaras devējam ir Pretendenta paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja pārstāvības tiesības izriet no informācijas, kas iegūstama Uzņēmumu reģistra datu bāzē, pieteikuma vēstulē ietverama norāde par šo faktu un Pasūtītājs pats par to pārliecināsies Uzņēmumu reģistra datubāzē. |

5.4. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu apvienību, katras personas atbildības sadalījumu un veicamo darbu uzskaitījums, kā arī vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei.

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, nolikuma 5.3.2. – 5.3.3.punktos minētie dokumenti jāiesniedz par katru no attiecīgās personu apvienības vai personālsabiedrības biedriem.

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, kura uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav juridiski noformējusi savu sadarbību saskaņā ar Komerclikumu, lai tā tiktu atzīta par Pretendentu, ir jāiesniedz visu personu apvienības dalībnieku parakstīts saistību raksta (protokola, vienošanās, cita dokumenta) kopija, kas apliecina, ka, ja Pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tiks izveidota personālsabiedrība saskaņā ar nolikuma prasībām.

Ja Pretendents, ar kuru Pasūtītājs pieņēmis lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu, ir personu apvienība, Pretendentam ir pienākums 10 dienu laikā no brīža, kad iepirkuma rezultāts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kļuvis neapstrīdams, reģistrēt personālsabiedrību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad, lai tā tiktu atzīta par pretendentu konkursā, ir jāiesniedz personālsabiedrības līguma kopija vai izraksts no līguma, vai cita dokumenta (protokols, vienošanās) kopija, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbildības sadalījumu, ja tas nav ietverts personālsabiedrības līgumā vai tā izrakstā.

Ja Pretendents savas kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai balstās uz citu personu iespējām,  Pretendentu atlasei papildus jāiesniedz šādi dokumenti:

    - Nolikuma 5.3.2.punktā prasītā informācija par personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās;

    - Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par sadarbību ar Pretendentu konkrētā līguma izpildē, no kuras Pasūtītājs var gūt pārliecību, ka piegādātāja rīcībā būs nepieciešamie resursi.

Ja Pretendents līguma izpildē piesaista apakšuzņēmēju, paredzot tam izpildei nodot konkrētu līguma daļu un tās vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma  vērtības vai lielāka, Pretendentam jāievēro un jāiesniedz dokumenti atbilstoši nolikuma 6.nodaļai.

- Apakšuzņēmēju piesaistes un nomaiņas kārtība

  - Pretendentam ir tiesības piesaistīt apakšuzņēmēju, atbilstoši Publisko iepirkumu likumā un nolikumā noteiktajam, vienlaikus nodrošinot, lai apakšuzņēmējiem tiktu sniegta Izpildītāja rīcībā esošā informācija, ciktāl tā apakšuzņēmējiem ir nepieciešama līguma savlaicīgai un kvalitatīvais izpildei.

Pretendentam, izmantojot nolikuma pielikumā Nr.4 iekļauto formu, savā piedāvājumā jānorāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu.

Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Šā punkta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

Apakšuzņēmēju nomaiņas kārtība:

    - Iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot nolikuma 6.4.2.apakšpunktā paredzētos nosacījumus.

    - Pasūtītājs nepiekrīt nolikuma 6.4.1.apakšpunktā minēto apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

      - piegādātāja piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem;

      - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

      - piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam.

    - Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents drīkst veikt Publisko iepirkumu likuma 20.panta otrajā daļā minēto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas nolikuma 6.4.1.apakšpunktā noteiktie noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko Pasūtītājs pārbauda, ievērojot nolikuma 6.4.2.3.apakšpunkta noteikumus.

    - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzīto apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar nolikuma 6.4.punkta noteikumiem.

- Paskaidrojumi par tehniskā piedāvājuma sagatavošanu

Pretendents Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar nolikuma pielikumā Nr.2 „Tehniskā specifikācija – Tehniskais, Finanšu piedāvājums” noteikto formu par katru iepirkuma daļu atsevišķi. Tehniskajā piedāvājumā pretendentam jānorāda: piedāvātās preces nosaukumu, ražotāju, preces aprakstu un kataloga Nr. (ja pieejams).

- Paskaidrojumi par finanšu piedāvājuma sagatavošanu

  - Pretendents Finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar nolikuma pielikumā Nr.2 „Tehniskā specifikācija – Tehniskais, Finanšu piedāvājums” noteikto formu par katru iepirkuma daļu atsevišķi.

  - Piedāvātajā līguma summā Pretendents iekļauj:

    - visas izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi;

    - visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli;

    - citas izmaksas, kas ir saistošas Pretendentam.

  - Piedāvājuma līgumcena ir jāaprēķina un jānorāda euro ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

Noapaļošana jāveic līdz divām zīmēm aiz komata, ņemot vērā trešo zīmi aiz komata (ja trešā zīme aiz komata ir no 5 līdz 9, tad tiek noapaļots par vienu vienību uz augšu).

  - Kopējā cena un vienas vienības cenas, kuras piedāvā Pretendents, ir fiksētas uz visu līguma izpildes laiku un tās nevar būt objekts nekādiem vēlākiem pārrēķiniem.

- Piedāvājumu noformējuma un pretendentu kvalifikācijas pārbaude

  - Iepirkuma komisija veic piedāvājumu noformējuma un Pretendentu kvalifikācijas pārbaudi slēgtā sēdē, kuras laikā Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām un Pretendenta atbilstību nolikuma 5.nodaļā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.

## Pretendentu atlases nosacījumi saskaņā ar nolikuma 5.nodaļu ir obligāti visiem Pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības izpildīt pasūtījumu un noslēgt Iepirkuma līgumu.

## Iepirkuma komisija izskata katra Pretendenta piedāvājuma atbilstību nolikuma pretendenta noformējuma, atlases prasībām un pieņem lēmumu par tālāku piedāvājuma izskatīšanu.

  - Pretendenta piedāvājums, kurš ir atbilstošs visām Pasūtītāja nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, tiek virzīts tehniskā piedāvājuma atbilstības Tehniskajai specifikācijai pārbaudei.

- Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude

  - Pēc Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes Iepirkuma komisija slēgtā sēdē veic Pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām par katru iepirkuma daļu atsevišķi.

  - Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts no dalības Iepirkumā un netiek tālāk izvērtēts, ja Iepirkuma komisija konstatē, ka:

    - nav iesniegti tehniskā piedāvājuma dokumenti vai tie un to saturs neatbilst nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām;

    - Pretendents nepiekrīt nolikuma noteikumiem.

  - Ja tehniskais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek virzīts Finanšu piedāvājuma vērtēšanai.

- Finanšu piedāvājuma vērtēšana

  - Iepirkuma komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos par katru iepirkuma daļu atsevišķi. Ja Iepirkuma komisija konstatē aritmētiskās kļūdas, Iepirkuma komisija šīs kļūdas labo. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, Iepirkuma komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā veiktos labojumus.

  - Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā Iepirkuma komisija konstatē, ka kāds no Pretendentiem iesniedzis piedāvājumu, kas varētu būt nepamatoti lēts, Iepirkuma komisija pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto kārtību.

Iepirkuma komisija izvērtē Pretendenta sniegto skaidrojumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un konkursa nolikumu, un pieņem lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu vai tālāku piedāvājuma vērtēšanu.

## Iepirkuma komisijas darba procedūra un lēmumu pieņemšana

  - Iepirkuma komisija darbojas saskaņā ar šo nolikumu, Publisko iepirkumu likumu.

  - Iepirkuma komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs. Priekšsēdētāja prombūtnes laikā komisijas priekšsēdētāja pienākumus pilda Komisijas apstiprinātais loceklis.

  - Iepirkuma komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolu paraksta visi sēdē klātesošie komisijas locekļi.

  - Iepirkuma komisija lēmumus pieņem sēdēs. Iepirkuma komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja Iepirkuma komisijas locekļu balsis sadalās vienādi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

## Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

  - Iepirkuma komisija savas kompetences ietvaros pieņem lēmumus, kā arī veic citas darbības saskaņā ar iepirkuma nolikumu.

  - Iepirkuma komisijas tiesības:

    - pieprasīt no Pretendentiem papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma izvērtēšanai. Šādi pieprasījumi var tikt iesniegti tikai precizēšanas nolūkos, kas nepieciešami piedāvājuma izvērtēšanai, un nedrīkst grozīt piedāvājuma būtību.

    - pieaicināt Iepirkuma komisijas darbā atzinumu došanai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

    - pārliecināties par sniegtās informācijas patiesumu;

    - normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu piedāvājumos;

    - veikt citas darbības, kas izriet no Publisko iepirkumu likuma un nolikuma, kā arī citiem normatīvajiem aktiem;

    - pieņemt lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu, izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi:

    - izskatīt Pretendentu piedāvājumus atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un nolikumam;

    - pēc Pretendenta pieprasījuma sniegt papildu informāciju par nolikumu piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

## Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Pretendenta tiesības:

    - iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājuma dokumentu komplekts ir saņemts;

    - pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

  - Pretendenta pienākumi:

    - sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām;

    - sniegt patiesu informāciju;

    - savlaicīgi sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un vērtēšanai;

    - segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma un tajā iekļauto dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu.

- Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana,  līguma noslēgšana

  - Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma tiesību piešķiršanu, Iepirkuma komisija pārbaudīs vai uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības nav attiecināmi nolikuma 4.nodaļā noteiktie izslēgšanas gadījumi.

  - Par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un uzvarētāju konkursā Iepirkuma komisija atzīst Pretendentu, kurš ir piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko kopējo cenu (par katru iepirkuma daļu atsevišķi).

  - Lēmumu par Konkursa rezultātiem Iepirkuma komisija visiem Pretendentiem vienlaikus  paziņo rakstiski 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad Iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu vai pārtraukt, izbeigt konkursu, neizvēloties nevienu no Pretendentu iesniegtajiem piedāvājumiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto regulējumu.

  - Ja iepirkuma uzvarētājs atsakās no līguma noslēgšanas vai atsauc savu piedāvājumu, Iepirkumu komisija var atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais ar zemāko cenu vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Iepirkuma līgums starp Pasūtītāju un konkursa uzvarētāju tiks noslēgts Publisko iepirkumu likuma 67.pantā noteiktajā kārtībā. Atklāta konkursa rezultātā Pretendentam jāslēdz Iepirkuma līgumu ar katru Pasūtītāju individuāli. Grozījumus Iepirkuma līgumā, izdara, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta noteikumus.

- Pielikumu saraksts

Visi nolikuma pielikumi ir neatņemamas tā sastāvdaļas:

  - Pielikums Nr.1. - Pieteikuma vēstules forma (iepirkuma 1.daļai līdz 10.daļai);

Pielikums Nr.2 – Tehniskā specifikācija – Tehniskais, Finanšu piedāvājums (iepirkuma 1.daļai līdz 10.daļai);

Pielikums Nr.3 – Iepirkuma līguma projekts (iepirkuma 1.daļai līdz 10.daļai);

Pielikums Nr.4 - Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts.

Pielikums Nr.1

Nolikumam

ID Nr.: RTU-2014/171

PIETEIKUMA VĒSTULES FORMA

Piezīme: Iepirkuma pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

Pretendents pieteikumu aizpilda par katru iepirkuma daļu atsevišķi

Iepirkums: „Laboratorijas materiālu iegāde projekta „Daudzfunkcionālo nanopārklājumu izveide aviācijas un kosmosa tehnikas konstruktīvo elementu aizsardzībai” Nr. 2013/0013/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/027 ietvaros”, iepirkuma ID Nr.: RTU - 2014/171

Kam:	Rīgas Tehniskai universitātei

Saskaņā ar Iepirkuma nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam Iepirkuma noteikumiem. Piedāvājam piegādāt __________________ iepirkuma ___.daļa par līgumcenu bez PVN EUR _______,  ___________________ (summa vārdiem ), saskaņā ar nolikuma prasībām.

- Mēs pilnībā piekrītam Iepirkuma nolikuma noteikumiem.

- Mēs apstiprinām, ka visi pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

- Mēs piekrītam, ka līgums stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas saskaņā ar Jūsu noteikumiem.

- Mēs apliecinām, ka neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā.

- Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv personu apvienību Iepirkumā:

  - Pretendenta nosaukums: _______________________________

  - Reģistrēts: 				________________________

  - ar Nr. 					__________________

  - Juridiskā adrese: ______________________________________

  - Biroja adrese: 						______

  - Kontaktpersona: 			________________________

(Vārds, uzvārds, amats)

  - Telefons:_____________________________________________

  - Fakss: _______________________________________________

  - E-pasta adrese: ________________________________________

  - Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 	___________	_______

  - Banka: 					__________________

  - Kods: 				________________________

  - Konts: 			______________________________

Ja Pretendents ir personu apvienība (personu grupa) jānorāda:

  - persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā: 		________.

  - katras personas atbildības apjoms:							__.

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iepirkumam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Paraksts:

# Vārds, uzvārds:

Amats:

Pieteikums sagatavots un parakstīts 2014.gada

Pielikums Nr.2

Atklāta konkursa nolikumam

ID Nr.: RTU-2014/171

Tehniskā specifikācija – Tehniskais, Finanšu piedāvājums

(Pasūtītāja Tehniskā specifikācija, Pretendenta Tehniskais-Finanšu piedāvājums)

Iepirkuma „Laboratorijas materiālu iegāde projekta „Daudzfunkcionālo nanopārklājumu izveide aviācijas un kosmosa tehnikas konstruktīvo elementu aizsardzībai” Nr. 2013/0013/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/027 ietvaros”

(ID Nr. RTU-2014/171) zemāk minētajām iepirkuma daļām

1.daļai „Metāla izstrādājumi paraugu sagatavošanai”

| Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums (preces nosaukums, ražotājs, kataloga Nr. (ja ir pieejams) tehniskais apraksts) | Finanšu piedāvājums Cena EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tehniskais apraksts | Daudzums |  | vienas vienības cena | kopējā cena |
| 1 | Krāsainais metāls |  |  |  |
| 1.1 | Bronza – sakausējums: CuSn7 P 0.2; diametrs 25mm | 2 metri |  |  |  |
| 1.2 | Bronza – sakausējums: CuSn7 P 0.2; diametrs 30mm | 2 metri |  |  |  |
| 1.3 | Bronza – sakausējums: CuSn7 P 0.2; diametrs 40mm | 2 metri |  |  |  |
| 1.4 | Misiņš – sakausējums: CuZn38Pb2; diametrs 10mm | 2 metri |  |  |  |
| 1.5 | Misiņš – sakausējums: CuZn38Pb2; diametrs 25mm | 2 metri |  |  |  |
| 1.6 | Misiņš – sakausējums: CuZn38Pb2; diametrs 40 mm | 2 metri |  |  |  |
| 1.7 | Misiņš – sakausējums: CuZn38Pb2; seškantu stienis 14 mm | 2 metri |  |  |  |
| 1.8 | Misiņš – sakausējums: CuZn38Pb2; seškantu stienis 22 mm | 2 metri |  |  |  |
| 1.9 | Misiņš – sakausējums: CuZn38Pb2; seškantu stienis 30 mm | 2 metri |  |  |  |
| 1.10 | Alumīnijs – marka: EN AW-2017 vai ekvivalents; diametrs 20mm | 2 metri |  |  |  |
| 1.11 | Alumīnijs – marka: EN AW-7020 vai ekvivalents; diametrs 20mm | 2 metri |  |  |  |
| 1.12 | Alumīnijs – marka: EN AW-2017 vai ekvivalents; diametrs 40mm | 2 metri |  |  |  |
| 1.13 | Alumīnijs – marka: EN AW-7020 vai ekvivalents; diametrs 40mm | 2 metri |  |  |  |
| 1.14 | Alumīnijs – marka: EN AW-2017 vai ekvivalents; diametrs 60mm | 2 metri |  |  |  |
| 1.15 | Alumīnijs – marka: EN AW-7020 vai ekvivalents; diametrs 60mm | 2 metri |  |  |  |
| 1.16 | Alumīnijs – marka: EN AW-2017 vai ekvivalents; loksnes biezums 1mm | 1 kv.metrs |  |  |  |
| 1.17 | Alumīnijs – marka: EN AW-7020 vai ekvivalents; loksnes biezums 1mm | 1 kv.metrs |  |  |  |
| 1.18 | Alumīnijs – marka: EN AW-2017 vai ekvivalents; loksnes biezums 2mm | 1 kv.metrs |  |  |  |
| 1.19 | Alumīnijs – marka: EN AW-7020 vai ekvivalents; loksnes biezums 2mm | 1 kv.metrs |  |  |  |
| 1.20 | Alumīnijs – marka: EN AW-2017 vai ekvivalents; loksnes biezums 4mm | 1 kv.metrs |  |  |  |
| 1.21 | Alumīnijs – marka: EN AW-7020 vai ekvivalents; loksnes biezums 4mm | 1 kv.metrs |  |  |  |
| 1.22 | Alumīnijs – marka: EN AW-2017 vai ekvivalents; loksnes biezums 6mm | 1 kv.metrs |  |  |  |
| 1.23 | Alumīnijs – marka: EN AW-7020 vai ekvivalents; loksnes biezums 6mm | 1 kv.metrs |  |  |  |
| 1.24 | Nerūsējošais tērauds – marka: EN 10088 1.4301 vai ekvivalents; loksnes biezums: 1mm | 1kv.metrs |  |  |  |
| 1.25 | Nerūsējošais tērauds – marka: EN 10088 1.4016 vai ekvivalents; loksnes biezums: 1mm | 1 kv.metrs |  |  |  |
| 1.26 | Nerūsējošais tērauds – marka: EN 10088 1.4301 vai ekvivalents; loksnes biezums: 2mm | 1kv.metrs |  |  |  |
| 1.27 | Nerūsējošais tērauds – marka: EN 10088 1.4016 vai ekvivalents; loksnes biezums: 2mm | 1kv.metrs |  |  |  |
| 1.28 | Nerūsējošais tērauds – marka: EN 1.1.4301 vai ekvivalents; loksnes biezums: 4mm | 1kv.metrs |  |  |  |
| 1.29 | Nerūsējošais tērauds – marka: EN 10088 1.4016 vai ekvivalents; loksnes biezums: 4mm | 1kv.metrs |  |  |  |
| 2. | Konstrukciju tērauds |  |  |  |
| 2.1 | Tērauds – marka: C 45 LVS EN 10027-1:2005 vai ekvivalents diametrs 16mm | 2 metri |  |  |  |
| 2.2 | Tērauds – marka: C 45 LVS EN 10027-1:2005 vai ekvivalents; diametrs 30mm | 2 metri |  |  |  |
| 2.3 | Tērauds – marka: C 45 LVS EN 10027-1:2005 vai ekvivalents; diametrs 40mm | 2 metri |  |  |  |
| 2.4 | Tērauds – marka: C 45 LVS EN 10027-1:2005 vai ekvivalents; loksne 2mm | 1kv.metrs |  |  |  |
| 2.5 | Tērauds – marka: C 45 LVS EN 10027-1:2005 vai ekvivalents; loksne 6 mm | 1kv.metrs |  |  |  |
| 2.6 | Tērauds – marka: LVS EN 40 Cr 4 vai ekvivalents; 40X; diametrs 30mm | 2 metri |  |  |  |
| 2.7 | Tērauds – marka: LVS EN 60 Mn3 vai ekvivalents; 65G; sloksnes izmērs 8mm*100 mm | 2 metri |  |  |  |
| 2.8 | Tērauds – marka: EN 1.0721/ 10S20 vai ekvivalents; A12; diametrs 16mm | 2 metri |  |  |  |
| 2.9 | Tērauds – marka: EN 1.0721/ 10S20vai ekvivalents; A12; diametrs 30 mm | 2 metri |  |  |  |
| 2.10 | Tērauds – marka: EN 1.0721/ 10S20 vai ekvivalents; A12; loksne 2mm | 2kv. metri |  |  |  |
| 3. | Čuguns Marka: LVS EN GJL – 200 vai ekvivalents; stieņa diametrs 100 mm | 0,5 metri |  |  |  |
| Kopējā cena bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena ar PVN |  |

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Preces piegādes termiņš: 30 dienu laikā no Preces pasūtīšanas dienas.  Preces pasūtīšana tiks veikta pēc nepieciešamības un apmaksa tiks veikta par faktiski piegādātām Precēm.

Preces piegādes vieta: Ezermalas ielā 6k - 421.kab., Rīgā.

Līguma izpildes termiņš: līdz 2015.gada 31.augustam.

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami Preču piegādei, kā arī samaksa par jebkādu Pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________

2.daļai „Elastīgie materiāli paraugu sagatavošanai”

| Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums (preces nosaukums, ražotājs, kataloga Nr. (ja ir pieejams) tehniskais apraksts) | Finanšu piedāvājums Cena EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tehniskais apraksts | Daudzums |  | vienas vienības cena | kopējā cena |
| 1 | Gumijas |  |  |  |  |
| 1.1 | Plaša pielietojuma gumija (SBR) - izmantošanai dažādās vidēs, kur uz to neiedarbojas agresīvi faktori (dažāda biezuma plāksnes): |  |  |  |
| 1.1.1 | biezums 1mm | 1kv.metrs |  |  |  |
| 1.1.2 | biezums 5mm | 1kv.metrs |  |  |  |
| 1.1.3 | biezums 10mm | 1kv.metrs |  |  |  |
| 1.2 | Eļļu un benzīna izturīga gumija (NBR) - izturīga pret naftas produktu iedarbību: smērvielām, benzīnu, dīzeļdegvielu (dažāda biezuma plāksnes): |  |  |  |
| 1.2.1 | biezums 1mm | 1kv.metrs |  |  |  |
| 1.2.2 | biezums 5mm | 1kv.metrs |  |  |  |
| 1.2.3 | biezums 10mm | 1kv.metrs |  |  |  |
| 1.3 | Silikona gumija - izmantojama agresīvās vidēs, pie augstām vai zemām temperatūrām: |  |  |  |
| 1.3.1 | stienis: diametrs 60 mm | 1metrs |  |  |  |
| 1.3.2 | plāksne: 10mm | 1kv.metrs |  |  |  |
| 1.3.3 | plāksne: 40 mm | 1kv.metrs |  |  |  |
| 2 | Tehniskās plastmasas - izturīgas pret nodilšanu, skrāpējumiem un ķīmiskām vielām, naftas produktiem |  |  |  |
| 2.1 | Poliamīds – grupa: PA6; stieņa diametrs 50mm | 1metrs |  |  |  |
| 2.2 | Poliamīds – grupa: PA6; plāksne: 10mm | 1kv.metrs |  |  |  |
| 2.3 | Poliamīds – grupa: PA6; plāksne: 40 mm | 1kv.metrs |  |  |  |
| 2.4 | Ftoroplasts – grupa: F4; stieņa diametrs 30mm | 1metrs |  |  |  |
| 2.5 | Ftoroplasts – grupa:F4; stieņa diametrs 50mm | 1metrs |  |  |  |
| 2.6 | Ftoroplasts – grupa:F4; plāksne 1mm | 1kv.metrs |  |  |  |
| 2.7 | Ftoroplasts – grupa:F4; plāksne 3mm | 1kv.metrs |  |  |  |
| 2.8 | Poliuretāns (PU); stieņa diametrs 50mm | 1metrs |  |  |  |
| 2.9 | Poliuretāns (PU); plāksne 10mm | 1kv.metrs |  |  |  |
| 2.10 | Poliuretāns (PU); plāksne 20mm | 1kv.metrs |  |  |  |
| 2.11 | Poliuretāns (PU); plāksne 50mm | 1kv.metrs |  |  |  |
| 3 | Lokšņu polikarbonāts - plaša pielietojuma polikarbonāts |  |  |  |  |
| 3.1 | Polikarbonāts (PC); loksne 5mm | 1kv.metrs |  |  |  |
| 3.2 | Polikarbonāts –(PC); loksne 10mm | 1kv.metrs |  |  |  |
| Kopējā cena bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena ar PVN |  |

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Preces piegādes termiņš: 30 dienu laikā no Preces pasūtīšanas dienas.  Preces pasūtīšana tiks veikta pēc nepieciešamības un apmaksa tiks veikta par faktiski piegādātām Precēm.

Preces piegādes vieta: Ezermalas ielā 6k - 421.kab., Rīgā.

Līguma izpildes termiņš: līdz 2015.gada 31.augustam.

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami Preču piegādei, kā arī samaksa par jebkādu Pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________

3.daļai „Metālapstrādes materiāli  paraugu sagatavošanai iegāde”

| Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums (preces nosaukums, ražotājs, kataloga Nr. (ja ir pieejams) tehniskais apraksts) | Finanšu piedāvājums Cena EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tehniskais apraksts | Daudzums |  | vienas vienības cena | kopējā cena |
| 1 | Slīpripas |  |  |  |
| 1.1 | Griezējripas tēraudam, nerūsējošam tēraudam, keramikai: izmērs (mm) 125 x 2 | 5 gab. |  |  |  |
| 1.2 | Griezējripas tēraudam, nerūsējošam tēraudam, keramikai: izmērs (mm) 125 x 1.6 | 5 gab. |  |  |  |
| 1.3 | Slīpripa: zaļā silīcija karbīds; grauda izmērs 400 mikrometri; pamatfrakcijas sastāvdaļa līdz 55%; cietība – vidēji mīksts; struktūra 16 (34% no tilpuma aizņem abrazīvie graudi); keramiskā saistviela; izm., (mm):150 x 20 x 20 | 5 gab. |  |  |  |
| 1.4 | Slīpripa: baltai elektrokorunds; grauda izmērs 400 mikrometri; pamatfrakcijas sastāvdaļa līdz 55%; cietība – vidēji mīksts; struktūra 16 (34% no tilpuma aizņem abrazīvie graudi); keramiskā saistviela; izm., (mm):150 x 20 x 20 | 5 gab. |  |  |  |
| 2 | Griezējinstrumenti |  |  |  |
| 2.1 | Nodurgriežņi, apvirpošanas griežņi – cietsakausējumu sastāvs un īpašības: Volframa karbīds 79; titāna karbīds 15; kobalts 6; izturības robeža liecē 110 kG/mm2; cietība 90 HRA; kāta augstums 10mm | 10 gab. |  |  |  |
| 2.2 | Nodurgriežņi, apvirpošanas griežņi – cietsakausējumu sastāvs un īpašības: Volframa karbīds 79; titāna karbīds 15; kobalts 6; izturības robeža liecē 110 kG/mm2; cietība 90 HRA; kāta augstums 25mm | 10 gab. |  |  |  |
| 2.3 | Frēzes diskveida: izmērs (mm) 250 x 32 x3 | 5 gab. |  |  |  |
| 2.4 | Frēzes diskveida: izmērs (mm) 250 x 32 x 4 | 5 gab. |  |  |  |
| 2.5 | Frēzes diskveida: izmērs (mm) 250 x 32 x 5 | 5 gab. |  |  |  |
| 2.6 | Frēzes cilindriskās: izmērs (mm) 80 x 32 x 50 | 5 gab. |  |  |  |
| 2.7 | Pirksta frēze: diametrs 4mm | 5 gab. |  |  |  |
| 2.8 | Pirksta frēze: diametrs 5mm | 5 gab. |  |  |  |
| 2.9 | Pirksta frēze: diametrs 6mm | 5 gab. |  |  |  |
| 2.10 | Pirksta frēze: diametrs 8mm | 5 gab. |  |  |  |
| 2.11 | Pirksta frēze: diametrs 10mm | 5 gab. |  |  |  |
| 2.12 | Pirksta frēze: diametrs 16mm | 5 gab. |  |  |  |
| 2.13 | Spirālurbji: diametrs 3mm | 10 gab. |  |  |  |
| 2.14 | Spirālurbji: diametrs 4mm | 10 gab. |  |  |  |
| 2.15 | Spirālurbji: diametrs 5mm | 10 gab. |  |  |  |
| 2.16 | Spirālurbji: diametrs 6mm | 10 gab. |  |  |  |
| 2.17 | Spirālurbji: diametrs 8mm | 10 gab. |  |  |  |
| 2.18 | Spirālurbji: diametrs 10mm | 10 gab. |  |  |  |
| 2.19 | Spirālurbji: diametrs 12mm | 10 gab. |  |  |  |
| 2.20 | Vītņurbji: M3 | 10 gab. |  |  |  |
| 2.21 | Vītņurbji: M4 | 10 gab. |  |  |  |
| 2.22 | Vītņurbji: M5 | 10 gab. |  |  |  |
| 2.23 | Vītņurbji: M6 | 10 gab. |  |  |  |
| 2.24 | Vītņurbji: M8 | 10 gab. |  |  |  |
| 2.25 | Vītņurbji: M10 | 10 gab |  |  |  |
| 2.26 | Vītņurbji: M12 | 5 gab. |  |  |  |
| 2.27 | Vītņurbji: M12 | 5 gab. |  |  |  |
| 2.28 | Vītņurbji: M14 | 5 gab. |  |  |  |
| 2.29 | Vītņurbji: M16 | 5 gab. |  |  |  |
| 2.30 | Vītņu ripas: M3 | 10 gab. |  |  |  |
| 2.31 | Vītņu ripas: M4 | 10 gab. |  |  |  |
| 2.32 | Vītņu ripas: M5 | 10 gab. |  |  |  |
| 2.33 | Vītņu ripas: M6 | 10 gab. |  |  |  |
| 2.34 | Vītņu ripas: M8 | 10 gab. |  |  |  |
| 2.35 | Vītņu ripas: M10 | 10 gab. |  |  |  |
| 2.36 | Vītņu ripas: M12 | 5 gab. |  |  |  |
| 2.37 | Vītņu ripas: M14 | 5 gab. |  |  |  |
| 2.38 | Vītņu ripas: M16 | 5 gab. |  |  |  |
| Kopējā cena bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena ar PVN |  |

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Preces piegādes termiņš: 30 dienu laikā no Preces pasūtīšanas dienas.  Preces pasūtīšana tiks veikta pēc nepieciešamības un apmaksa tiks veikta par faktiski piegādātām Precēm.

Preces piegādes vieta: Ezermalas ielā 6k - 421.kab., Rīgā.

Līguma izpildes termiņš: līdz 2015.gada 31.augustam.

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami Preču piegādei, kā arī samaksa par jebkādu Pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________

4.daļai „Virsmas sagatavošanas materiāli iegāde”

| Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums (preces nosaukums, ražotājs, kataloga Nr. (ja ir pieejams) tehniskais apraksts) | Finanšu piedāvājums Cena EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tehniskais apraksts | Daudzums |  | vienas vienības cena | kopējā cena |
| 1 | Virsmas attaukotāji |  |  |  |
| 1.1 | Augsti rafinēts nearomātisks šķīdinātāju maisījums, paredzēts vispārējas nozīmes attaukošanai, jo īpaši elektriskām un elektroniskām detaļām. Var izmantot plašu jutīgu metālu, plastmasu un krāsotām virsmām. Uzliesmošanas temperatūra 62°C; (500 ml aerosols) | 3 gab. |  |  |  |
| 1.2 | Universāls attaukošanas maisījums virsmu notīrīšanai pirms krāsošanas, līmēšanas un likvidējot aizsargpārklājumus. Saderība ar metālu un lielāko daļu plastmasu. Uzliesmošanas temperatūra 40°C; maksimāli ātru iztvaikošanu; (500 ml aerosols). | 5 gab. |  |  |  |
| 1.3 | Ļoti strauji iztvaikojošs šķīdinātājs-attaukotājs, netīrumu, tauku un silikona eļļu notīrīšanai no elektrisko shēmu un lidaparātu detaļām, kas neatstāj nospiedumus, ir ātri žūstoša, un piemērots izmantošanai uz jutīgām virsmām. C klases; (600 ml aerosols) | 3 gab. |  |  |  |
| 1.4 | Attīrīšanas līdzeklis, lai ātri likvidētu oksidāciju un rūsu no melno un krāsaino metālu un to sakausējumu virsmām. Korozijas inhibitorus un fosforskābi saturošas piedevas; iepakojumā 5 litri. | 1 iepakojums |  |  |  |
| 2 | Pulēšanas materiāli |  |  |  |
| 2.1 | Pulēšanas pasta– tērauda un nerūsējoša tērauda pulēšanai; (iepakojumā 100 g) | 2 iepakojumi |  |  |  |
| 2.2 | Pulēšanas pasta– plastmasas pulēšanai; (iepakojumā 100 g) | 2 iepakojumi |  |  |  |
| 2.3 | Pulēšanas ripa - cietā tekstila iepriekš pulēšanai. TH(ciets), ārējais diametrs 200mm, iekšējais diametrs 20mm; | 2 gab. |  |  |  |
| 2.4 | Pašlīmejošies abrazīvie diski: diametrs 125 mm, 3 dažādi raupjuma graudi: P100; P150; P200 x katrs. | 10 gab. |  |  |  |
| 3 | Eļļošanas materiāli |  |  |  |  |
| 3.1 | Eļļošanas līdzeklis, kas satur koloidālo grafītu, spēj ātri un viegli ieeļļot un atbrīvot iestrēgušas detaļas. Koloidāls grafīts ar ilgstošu eļļošanas iedarbību un pretnodilšanas īpašībām; (600ml aerosols). | 3 gab. |  |  |  |
| 3.2 | Efektīva, caurspīdīga smērviela, kas novērš notecēšanu un nopilēšanu uz ātri kustīgām daļām. Rafinētas minerāleļļas un izobutilēnu saturošas līdzeklis; (600ml aerosols). | 3 gab. |  |  |  |
| Kopējā cena bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena ar PVN |  |

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Preces piegādes termiņš: 30 dienu laikā no Preces pasūtīšanas dienas.  Preces pasūtīšana tiks veikta pēc nepieciešamības un apmaksa tiks veikta par faktiski piegādātām Precēm.

Preces piegādes vieta: Ezermalas ielā 6k - 421.kab., Rīgā.

Līguma izpildes termiņš: līdz 2015.gada 31.augustam.

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami Preču piegādei, kā arī samaksa par jebkādu Pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________

5.daļai „Virsmas kvalitātes novērtēšanas materiālu iegāde”

| Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums (preces nosaukums, ražotājs, kataloga Nr. (ja ir pieejams) tehniskais apraksts) | Finanšu piedāvājums Cena EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | vienas vienības cena | kopējā cena |
|  | Nosaukums | Tehniskais apraksts | Daudzums |  |  |  |
| 1 | Adatu komplekts mēriekārtai | Dimanta adatu komplekts ar dažādiem adatas veida tausta virsotnes leņķiem (90°; 60°; 45°) un adatas gala noapaļojuma rādiusiem (2 un 5 µm). Adatām jābūt savietojamām ar esošo 3D virsmas profilometra (vienlaicīgai izmēru, formas, viļņainības un raupjuma mērīšanai) adatu turētāju un jāatbilst iekārtas specifikācijā noteiktajām prasībām: mērīšanas trases garums 0.1mm līdz 50mm; mērīšanas ātrums: 10mm/s max - 1mm/s; datu nolasīšanas intervāls pa X asi: 0.5 μm (minimālais); datu nolasīšanas intervāls: pa Y asi: 0.5 μm; vertikālā amplitūda (Z): 1mm; vertikālā izšķirtspēja: 16nm pie 1.0mm un 3 nm pie 0.2mm amplitūdas. | 1 gab. |  |  |  |
| 2 | Raupjuma salīdzināšanas etaloni | Vizuālai virsmu raupjuma kontrolei nepieciešami virsmu raupjuma salīdzināšanas etaloni (ISO/DIS/2632 vai ekvivalents) dažādiem virsmu apstrādes veidiem (Rugotest 101 – ēvelēšana, Rugotest 105 – apaļslīpēšana, Rugotest 1 - metālapstrāde), Rugotest 2 - rokas slīpēšana, Rugotest 3 - apstrāde ar skrotīm. Rugotest 4 - rokas vīlēšana), tajos norādītajiem virsmu raupjuma parametriem jāatbilst ISO 25178 standartu vai ekvivalentu standartu prasībām. | 4 gab. |  |  |  |
| 3 | Lodveida savienojuma paraugu pozicionētāja detaļas | Mērāmo virsmas raupjuma paraugu precīzai nostiprināšanai un līmeņošanai nepieciešams paraugu turētājs ar lodveida šarnīru, kas atļauj pozicionēt paraugu horizontālā plaknē, ar iespēju pagriezt to ap vertikālu asi. Jānodrošina universāla pozicionēšana pa 360° rotāciju un 180° slīpumu. Turētājam jābūt savietojamam ar esošo 3D virsmas profilometra (vienlaicīgai izmēru, formas, viļņainības un raupjuma mērīšanai) pārvietojamo galdu. Mēriekārtas galvenie raksturlielumi ir sekojoši: mērīšanas trases garums 0.1mm līdz 50mm; mērīšanas ātrums: 10mm/s max - 1mm/s; datu nolasīšanas intervāls pa X asi: 0.5 μm (minimālais); datu nolasīšanas intervāls: pa Y asi: 0.5 μm; vertikālā amplitūda (Z): 1mm; vertikālā izšķirtspēja: 16nm pie 1.0mm un 3 nm pie 0.2mm amplitūdas. | 4 gab. |  |  |  |
| 4 | Universāla paraugu turētāja detaļas | Turētājs ar 2 prizmām paredzēts dažādu mērāmo detaļu (vārpstu, sfēru, konusu u.c.) drošai nostiprināšanai uz esošās 3D virsmas profilometra mēriekārtas pārvietojamā galda. Turētājam jānodrošina X, Y, Z, rotācija un pozicionēšanas kustības. Mēriekārtas galvenie raksturlielumi ir sekojoši: mērīšanas trases garums 0.1mm to 50mm; mērīšanas ātrums: 10mm/s max - 1mm/s; datu nolasīšanas intervāls pa X asi: 0.5 μm (minimālais); datu nolasīšanas intervāls: pa Y asi: 0.5 μm; vertikālā amplitūda (Z): 1mm; vertikālā izšķirtspēja: 16nm pie 1.0mm un 3 nm pie 0.2mm amplitūdas. | 2 prizmas |  |  |  |
| 5 | Profilogrāfa mērgalviņa | Mērīšanas galva virsmu raupjuma mērīšanai, savietojama ar Taylor Hobson Surtronic 25 raupjuma mēriekārtu. Mērīšanas galvas: parametri – Ra, Rz, Rt, Rp, Rmr, Rpc, Rsm, Rz1max, Rsk, Rda; pārvietošanās ātrums – 1mm/sec; vērtības - 0.25mm, 0.8mm, 2.5mm; filtrs – 2CR vai Gausa; traversa garums 0.25-25mm; displeja vienības μm / μin; displejs – LCD matrica, 8 rindas x 20 zīmes; izejas dati RS232. | 1 gab. |  |  |  |
| 6 | Digitālie indikatori | Digitālie indikatori ar mērapjomu no 0 – 12 mm, ar iedaļas vērtību 0,01mm un 0,001 mm virsmu ģeometrisko izmēru noviržu mērīšanai. Kāta diametrs 8mm. | 3 gab. |  |  |  |
| Kopējā cena bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena ar PVN |  |

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Preces piegādes termiņš: 30 dienu laikā no Preces pasūtīšanas dienas.  Preces pasūtīšana tiks veikta pēc nepieciešamības un apmaksa tiks veikta par faktiski piegādātām Precēm.

Preces piegādes vieta: Ezermalas ielā 6k - 421.kab., Rīgā.

Līguma izpildes termiņš: līdz 2015.gada 31.augustam.

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami Preču piegādei, kā arī samaksa par jebkādu Pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________

6.daļai „Fizikālo lielumu mērīšanas sistēmas komplektējošo materiālu iegāde”

| Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums (preces nosaukums, ražotājs, kataloga Nr. (ja ir pieejams) tehniskais apraksts) | Finanšu piedāvājums Cena EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | vienas vienības cena | kopējā cena |
|  | Nosaukums | Tehniskais apraksts | Daudzums |  |  |  |
| 1 | Temperatūras devējs | Tehniskais raksturojums: - Termopāra konfigurācija - NiCrSi-NiSi - Darbības diapazons - no -20 lidz +80 grādiem pēc Celsija - Termopāra ārējais diametrs - 3 mm - Maksimālā termopāra temperatūra - +1250 grādi pēc Celsija - Mērīšanas savienojums - izolēts - Sensora garums - 200 mm - Kompensācijas kabeļa garums - 2,5 m | 2 gab |  |  |  |
| 2 | Pārvietojuma devējs | Tehniskais raksturojums: Devēja versijas: ar atsperes tausta mehānismu; Nominālais pārvietojums: 0…10 mm; Nelinearitāte: ± 0.1% Darba temperatūras diapazons: -40°C …+80°C; Nominālā jutība: 80 mV/V; Barošanas spriegums: 2.5 V; Nesējfrekvence: 4.8 ±1% kHz; Maksimālais slodzes ciklu skaits: 10 milj.; Maksimālais pieļaujamais spiediens: 350 bar; Tausta galviņas maksimālais pieļaujamais paātrinājums: 2500 m/s2. Komplektācija: montāžas komplekts; PVH kabelis (90°, 3m); mērīšanas uzgalis ar cietsakausējuma lodīti; spraudnis (6-kontaktu); ligzda (6-kontaktu). | 2 gab. |  |  |  |
| 3 | Spiediena devējs | Tehniskais raksturojums: Precizitātes klases: 0.3; Nominālais diapazons: 500 bar; Frekvence membrānai: 134 kHz; Slāpēšanas koeficients: 0.01; Darba diapazons pie 23°C: 0…150%; Slodze pie 23°C: 175%; Nominālā jutība: 2 ± 2% mV/V; Triecienizturība: 800 m/s2. | 2 gab. |  |  |  |
| 4 | Griezes momenta devējs | Tehniskais raksturojums: Precizitātes klases: 0.5; Nominālais griezes moments: 0…500 N·m; Nominālais rotācijas diapazons: 12000 min-1; Temperatūru darba diapazons: 0…+60°C; Barošanas spriegums: 11.5…30V; Maksimālais griezes moments attiecībā pret nominālo: 200%. Komplektācija: savienošanas kabelis (5m), spraudnis (12-kontaktu), spaiļu kārba; silfona sajūgs. | 1 gab. |  |  |  |
| 5 | Momentatslēga | Tehniskais raksturojums: Precizitātes klases: 0.2; Nominālais griezes moments: 100…3000 N·m; Nominālā jutība: 1.5; Darbības sprieguma diapazons: 2.5…12V; Temperatūru darba diapazons: -10…+60°C; Maksimālais griezes moments attiecībā pret nominālo: 200%. Komplektācija: savienojuma kabelis (3m) ar Lemo tipa savienotāju, spraudnis Sub D tipa (15-kontaktu), tetraedriskie adapteri. | 2 gab. |  |  |  |
| 6 | Spēka devējs | Tehniskais raksturojums: Precizitātes klases: 0.02; Nominālā slodze: 500N…50kN; Nominālā jutība: 2 mV/V; Lineārā kļūda: 0.02%; Darbības sprieguma diapazons: 0.5…12V; Darbības temperatūra: -30…+85°C. | 2 gab. |  |  |  |
| 7 | Elektromateriāli |  |  |  |
| 7.1 | Programmējamā loģiskā kontrollera (PLC) USB/MPI datu komunikācijas kabelis. Kabelī ietilpstošais signālu konvertēšanas modulis pārveido datora ģenerēto USB signālu MPI (Multi Point Interface) signālā; Analogais leņķiskās pozīcijas devējs. Kustības diapazons 0 – 240°, barošanas spriegums Ubar = 5±0,25V, mērījumu linearitāte ±2%, izejas spriegums Uiz = 0 – 5±0,25V. | 1 gab. |  |  |  |
| 7.2 | Temperatūras mērīšanas modulis. Darba temperatūras intervāls no –50°C līdz +150°C, izšķirtspēja 0,1°C, mērījumu kļūda ne lielāka kā ±0,3°C. Modulim paredzēts pievienot dažāda tipa mērtaustus, atkarībā no vajadzībām. | 1 gab. |  |  |  |
| 7.3 | Objektu virskārtas temperatūras noteikšanas mērtausts. Darbības princips– K tipa termopāris. Paredzēts temperatūru diapazonam no –50°C līdz +150°C. Pievienojams temperatūras mērīšanas modulim. | 1 gab. |  |  |  |
| Kopējā cena bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena ar PVN |  |

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Preces piegādes termiņš: 30 dienu laikā no Preces pasūtīšanas dienas.  Preces pasūtīšana tiks veikta pēc nepieciešamības un apmaksa tiks veikta par faktiski piegādātām Precēm.

Preces piegādes vieta: Ezermalas ielā 6k - 421.kab., Rīgā.

Līguma izpildes termiņš: līdz 2015.gada 31.augustam.

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami Preču piegādei, kā arī samaksa par jebkādu Pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________

7.daļai „Aerosoli”

| Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums (preces nosaukums, ražotājs, kataloga Nr. (ja ir pieejams) tehniskais apraksts) | Finanšu piedāvājums Cena EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | vienas vienības cena | kopējā cena |
|  | Nosaukums | Tehniskais apraksts | Daudzums |  |  |  |
| 1 | Nesagraujošās kontroles metodes penetranta tīrītājs atbilstošs DIN EN-571 standartam vai ekvivalents | Tehniskais raksturojums: Ātri žūstošs, uzsmidzināms kā sprejs. Uzliesmošanas temperatūra ne augstāka par -19°C, Sastāvā ketona u.c. vielu maisījums, saskaņā EN ISO 3452-2:2006 vai ekvivalents, Piemērots visiem metāliem, Garantēta droša iedarbība temperatūras diapazonā vismaz -10°C līdz +50°C, Tilpums 500 ml | 5 gab. |  |  |  |
| 2 | Nesagraujošās kontroles metodes sarkans penetrants atbilstošs DIN EN-571 standartam vai ekvivalents | Tehniskais raksturojums: Ūdens bāzes veidots glikolu maisījumu aerosols (Bez minerālu eļļām sastāvā); Fluorescējošs, viegli noņemams, atbilstošs 3.tipam saskaņā ar EN ISO 3452-1:2013 vai ekvivalents; Piemērots visiem metāliem, Bez AZO krāsvielām; Droša izmantošana vismaz temperatūras diapazonos: Sistēmām IIIAc, IIIAe, IIIEe: starp +10 °C un +50 °C; Sistēmai IIICe: starp -10 °C un +50°C. Tilpums 500 ml | 5 gab. |  |  |  |
| 3 | Nesagraujošās kontroles metodes penetranta attīstītājs atbilstošs DIN EN-571 standartam vai ekvivalents aerosols | Tehniskais raksturojums: Ātri žūstošs; Savietojams ar sarkano fluorescējošo aerosolu saskaņā ar EN ISO 3452-1:2013 vai ekvivalents; Droša izmantošana vismaz temperatūras diapazonā -10 °C līdz +50 °C; Tilpums 500 ml | 5 gab. |  |  |  |
| 4 | Nesagraujošās kontroles metodes baltā kontrasta krāsa atbilstoša DIN EN-571 standartam vai ekvivalents aerosolā | Tehniskais raksturojums: Ātri žūstošs; Bez smaržas; Piemērota nefluorescējošo materiālu izmantošanai; Karstumizturība vismaz līdz +80 °C; Bez korodējošām sastāvdaļām saskaņā ar DIN EN ISO 9934 2.daļu vai ekvivalents; Droša izmantošana vismaz temperatūras diapazonā -10 °C līdz +50 °C; Tilpums 500 ml | 5 gab. |  |  |  |
| 5 | Nesagraujošās kontroles metodes magnētpulvers atbilstošs DIN EN-571 standartam vai ekvivalents aerosols | Tehniskais raksturojums: Vidējais daļiņu izmērs ne lielāks par da = 2,5 – 5 μm; Nogulsnes ne vairāk kā 0,4 – 0,8 ml/100 ml; Bez korodējošām sastāvdaļām saskaņā ar DIN EN ISO 9934 2.daļu vai ekvivalents; Tilpums 500 ml | 2 gab. |  |  |  |
| 6 | Nesagraujošās kontroles metodes magnētpulvers atbilstošs DIN EN-571 standartam vai ekvivalents aerosolā | Tehniskais raksturojums: Vidējais daļiņu izmērs ne lielāks par da = 2,5 – 5 μm; Versija A:1,2 – 2,4 ml/100 ml (1 h); Bez korodējošām sastāvdaļām saskaņā ar DIN EN ISO 9934 2.daļu vai ekvivalents; Tilpums 500 ml | 2 gab. |  |  |  |
|  | Nesagraujošās kontroles metodes magnētpulvers atbilstošs DIN EN-571 standartam vai ekvivalents aerosolā | Tehniskais raksturojums: Vidējais daļiņu izmērs ne lielāks par da = 2,5 – 5 μm; Versija D: 0,07 – 0,1 ml/100 ml (1 h); Bez korodējošām sastāvdaļām saskaņā ar DIN EN ISO 9934 2.daļu vai ekvivalents; Tilpums 500 ml | 2 gab. |  |  |  |
|  | Nesagraujošās kontroles metodes magnētiskais fluoriscentais pulveris atbilstošs DIN EN-571 standartam aerosolā | Tehniskais raksturojums: Fluorescējoša magnētiskā pulvera suspensija, piemērota darbam ar UV stariem; Vidējais daļiņu lielums ne vairāk kā da = 3-4 μm; Uz eļļas bāzes, ar zemu smaku līmeni; Nogulsnes ne vairāk kā 0,2-0,3 ml / 100 ml (1 h); Tilpums 500 ml | 5 gab. |  |  |  |
| Kopējā cena bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena ar PVN |  |

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Preces piegādes termiņš: 30 dienu laikā no Preces pasūtīšanas dienas.  Preces pasūtīšana tiks veikta pēc nepieciešamības un apmaksa tiks veikta par faktiski piegādātām Precēm.

Preces piegādes vieta: Lomonosova ielā 1A k-1, Rīgā.

Līguma izpildes termiņš: līdz 2015.gada 31.augustam.

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami Preču piegādei, kā arī samaksa par jebkādu Pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________

8.daļai „Izejas materiāli 3D prototipēšanai”

| Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums (preces nosaukums, ražotājs, kataloga Nr. (ja ir pieejams) tehniskais apraksts) | Finanšu piedāvājums Cena EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | vienas vienības cena | kopējā cena |
|  | Nosaukums | Tehniskais apraksts | Daudzums |  |  |  |
| 1 | Plastikāta aukla ABS (akrilanitrils - butadien - stirols) | - blīvums vismaz 1,06 g/cm³; - izplešanās koeficients – ne vairāk kā 0,09 mm/m/°C; - elastības modulis (ISO 178 vai ekvivalents) - 2200 mPa; - ekpluatācijas temperatūra – vismaz -40°C +80°C. | 800 см3. |  |  |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena ar PVN |  |

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Preces piegādes termiņš: 30 dienu laikā no Preces pasūtīšanas dienas.  Preces pasūtīšana tiks veikta pēc nepieciešamības un apmaksa tiks veikta par faktiski piegādātām Precēm.

Preces piegādes vieta: Lomonosova ielā 1A k-1, Rīgā.

Līguma izpildes termiņš: līdz 2015.gada 31.augustam.

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami Preču piegādei, kā arī samaksa par jebkādu Pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________

9.daļai „Elektrodzirksteļu nostiprināšanas un uzkausēšanas iekārtas elektrodi pārklājumu veikšanai”

| Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums (preces nosaukums, ražotājs, kataloga Nr. (ja ir pieejams) tehniskais apraksts) | Finanšu piedāvājums Cena EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | vienas vienības cena | kopējā cena |
|  | Nosaukums | Tehniskais apraksts | Daudzums |  |  |  |
| 1 | WTC-90 | 1 × 3 × 100 mm (taisnstūra) | 10 gab. |  |  |  |
| 2 | WTC-90 | Ø3 x 100mm | 10 gab. |  |  |  |
| 3 | WTC-90-H | ø5 x 100mm (dobi) | 10 gab. |  |  |  |
| 4 | SD-01 | ø1.6×100mm | 10 gab. |  |  |  |
| 5 | SD-01 | ø2.4×100mm | 10 gab. |  |  |  |
| 6 | SD-01 | ø3.2×100mm | 10 gab. |  |  |  |
| 7 | SD-01 | ø4.0×100mm | 10 gab. |  |  |  |
| Kopējā cena bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena ar PVN |  |

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Preces piegādes termiņš: 30 dienu laikā no Preces pasūtīšanas dienas. Preces pasūtīšana tiks veikta pēc nepieciešamības un apmaksa tiks veikta par faktiski piegādātām Precēm.

Preces piegādes vieta: Lomonosova ielā 1A k-1, Rīgā.

Līguma izpildes termiņš: līdz 2015.gada 31.augustam.

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami Preču piegādei, kā arī samaksa par jebkādu Pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________

10.daļai „Vakuuma kameras  elektrona lielgabala un magnetrona izsmidzināšanas materiāli”

| Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums (preces nosaukums, ražotājs, kataloga Nr. (ja ir pieejams) tehniskais apraksts) | Finanšu piedāvājums Cena EUR, bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | vienas vienības cena | kopējā cena |
|  | Nosaukums | Tehniskais apraksts | Daudz. |  |  |  |
| 1 | Vakuuma iekārtas elektroloka iztvaicētāja katods no niķeļa (Ni), materiāla tīrība – 99,9%...99,99%.. | Uzdevums - vienslāņa vai daudzslāņu pārklājumu uzklāšana ar vielas kondensēšanas paņēmienu ar jonu bombardēšanu. Vakuuma jonu-plazmas iekārtas tips - NNV-6,6-I1 (darba kameras diametrs – 600 mm, nosēšanās ātrums – no 13 līdz 40 m/h, augsta sprieguma vienmērīgas regulēšanas diapazons - 100-1500 V). Ķīmiskais sastāvs: Elements Masas daļa % Elements Masas daļa % Elements Masas daļa % Co <0.003 Al 0.0001 Mn 0.001 Mg <0.0005 Si 0.0001 Fe 0.001 Cu 0.0005 Zn <0.0002 Cd <0.001 Bi <0.0002 As <0.0002 Sn <0.001 Sb <0.0001 Pb <0.0001 - - | 20 gab. |  |  |  |
| 2 | Vakuuma iekārtas elektroloka iztvaicētāja katods no vara (Cu), materiāla tīrība – 99,9%...99,99%. | Uzdevums - vienslāņa vai daudzslāņu pārklājumu uzklāšana ar vielas kondensēšanas paņēmienu ar jonu bombardēšanu. Vakuuma jonu-plazmas iekārtas tips - NNV-6,6-I1 (darba kameras diametrs – 600 mm, nosēšanās ātrums – no 13 līdz 40 m/h, augsta sprieguma vienmērīgas regulēšanas diapazons - 100-1500 V). Ķīmiskais sastāvs: Elements Masas daļa % Elements Masas daļa % Elements Masas daļa % Bi <0.0003 Ni 0.002 O <0.0003 Sb 0.001 Pb 0.001 Zn 0.001 As 0.001 Sn <0.001 Ag 0.001 Fe 0.004 S <0.001 P 0.0004 Piejaukumu summa 0,014% - - - - - | 20 gab. |  |  |  |
| 3 | Vakuuma iekārtas elektroloka iztvaicētāja katods no volframa (W), materiāla tīrība – 99,9%...99,95%. | Uzdevums - vienslāņa vai daudzslāņu pārklājumu uzklāšana ar vielas kondensēšanas paņēmienu ar jonu bombardēšanu. Vakuuma jonu-plazmas iekārtas tips - NNV-6,6-I1 (darba kameras diametrs – 600 mm, nosēšanās ātrums – no 13 līdz 40 m/h, augsta sprieguma vienmērīgas regulēšanas diapazons - 100-1500 V). Ķīmiskais sastāvs: Elements Masas daļa % Elements Masas daļa % Elements Masas daļa % Fe <0.01 Al <0.005 Ni 0.005 Mg 0.005 Si 0,005 Co 0.0005 Cu 0.005 Ca <0.005 Mo <0.003 K 0.001 Cr 0.005 Ti 0.0002 | 20 gab. |  |  |  |
| 4 | Vakuuma iekārtas elektroloka iztvaicētāja katods no cirkonija (Zr), materiāla tīrība – 99,8%...99,9%. | Uzdevums - vienslāņa vai daudzslāņu pārklājumu uzklāšana ar vielas kondensēšanas paņēmienu ar jonu bombardēšanu. Vakuuma jonu-plazmas iekārtas tips - NNV-6,6-I1 (darba kameras diametrs – 600 mm, nosēšanās ātrums – no 13 līdz 40 m/h, augsta sprieguma vienmērīgas regulēšanas diapazons - 100-1500 V). Ķīmiskais sastāvs: Elements Masas daļa % Elements Masas daļa % Elements Masas daļa % O 0.002 B 0.00005 Ti 0.005 C 0.008 Hf 0,05 Cr 0.02 N 0.005 Ca 0.02 Li 0.0002 Si 0.008 Cd 0.00005 Ni 0.01 Fe 0.03 Mn 0.001 - - Al 0.005 Cu 0.003 - - Be 0.001 Pb 0.005 - - | 20 gab. |  |  |  |
| 5 | Katods magnetronam no cirkonija (Zr), materiāla tīrība – 99,8%...99,9%. | Uzdevums - vienslāņa vai daudzslāņu pārklājumu uzklāšana ar magnetronu izsmidzināšanas paņēmienu. Magnetrona tips - Magnetron 2 (Jona izsmidzinātāja nominālā jauda - 16 kW; Izsmidzināšanas maksimālais ātrums - 50 m/s; Katoda diametrs - 200 mm; Mērķa izmantošanas koeficients ne mazāks par 60%; Darba spiedienu diapazons - 0,1 – 1 Pa; Darba gāze - argons, skābeklis, freons u.c.) Ķīmiskais sastāvs: Elements Masas daļa % Elements Masas daļa % Elements Masas daļa % O 0.002 B 0.00005 Ti 0.005 C 0.008 Hf 0,05 Cr 0.02 N 0.005 Ca 0.02 Li 0.0002 Si 0.008 Cd 0.00005 Mo 0.005 Fe 0.03 Mn 0.001 Ni 0.01 Al 0.005 Cu 0.003 - - Be 0.003 Pb 0.005 - - | 15 gab. |  |  |  |
| 6 | Vakuuma iekārtas elektroloka iztvaicētāja katods no cinka (Zn), materiāla tīrība – 99,8%...99,9%. | Uzdevums - vienslāņa vai daudzslāņu pārklājumu uzklāšana ar vielas kondensēšanas paņēmienu ar jonu bombardēšanu. Vakuuma jonu-plazmas iekārtas tips - NNV-6,6-I1 (darba kameras diametrs – 600 mm, nosēšanās ātrums – no 13 līdz 40 m/h, augsta sprieguma vienmērīgas regulēšanas diapazons - 100-1500 V). Ķīmiskais sastāvs: Elements Masas daļa % Elements Masas daļa % Elements Masas daļa % Fe 0.003 Sn 0.001 Ni 0.0001 Pb 0.001 Cd 0,002 Sb 0.0003 Cu 0.001 As 0.0005 - - Al 0.0001 Bi 0.0001 - - | 20 gab. |  |  |  |
| 7 | Vakuuma iekārtas elektroloka iztvaicētāja katods no kobalta (Co), materiāla tīrība – 99,9%...99,99%. | Uzdevums - vienslāņa vai daudzslāņu pārklājumu uzklāšana ar vielas kondensēšanas paņēmienu ar jonu bombardēšanu. Vakuuma jonu-plazmas iekārtas tips - NNV-6,6-I1 (darba kameras diametrs – 600 mm, nosēšanās ātrums – no 13 līdz 40 m/h, augsta sprieguma vienmērīgas regulēšanas diapazons - 100-1500 V). Ķīmiskais sastāvs: Elements Masas daļa % Elements Masas daļa % Elements Masas daļa % Al 0.001 Si 0.001 Cu 0.001 Bi 0.0003 Cd 0,0003 As 0.0005 Fe 0.003 Mn 0.0005 - - | 20 gab. |  |  |  |
| 8 | Vakuuma iekārtas elektroloka iztvaicētāja katods no silīcija (Si), materiāla tīrība – 99,99%...99,9999%. | Uzdevums - vienslāņa vai daudzslāņu pārklājumu uzklāšana ar vielas kondensēšanas paņēmienu ar jonu bombardēšanu. Vakuuma jonu-plazmas iekārtas tips - NNV-6,6-I1 (darba kameras diametrs – 600 mm, nosēšanās ātrums – no 13 līdz 40 m/h, augsta sprieguma vienmērīgas regulēšanas diapazons - 100-1500 V). Ķīmiskais sastāvs: Elements Masas daļa % Elements Masas daļa % Elements Masas daļa % Co <0.0001 Al 0.0001 Mn 0.00001 Mg <0.0001 Sn 0.00001 Fe 0.00001 Cu 0.00001 Zn <0.0001 Cd <0.00001 Bi <0.00001 As <0.0001 - - Sb <0.0001 Pb <0.00001 - - | 15 gab. |  |  |  |
| 9 | Vakuuma iekārtas elektroloka iztvaicētāja katods no vanādija (V), materiāla tīrība (vanādija saturs materiālā) – 99,6%...99,9%. | Uzdevums - vienslāņa vai daudzslāņu pārklājumu uzklāšana ar vielas kondensēšanas paņēmienu ar jonu bombardēšanu. Vakuuma jonu-plazmas iekārtas tips - NNV-6,6-I1 (darba kameras diametrs – 600 mm, nosēšanās ātrums – no 13 līdz 40 m/h, augsta sprieguma vienmērīgas regulēšanas diapazons - 100-1500 V). Ķīmiskais sastāvs: Elements Masas daļa % Elements Masas daļa % Elements Masas daļa % Al 0.1 Fe 0.05 Si 0.12 N 0.01 H 0,001 O 0.03 С 0.013 - - - - | 15 gab |  |  |  |
| 10 | Katods magnetronam no vanādija (V), materiāla tīrība (vanādija saturs materiālā) – 99,6%...99,9%. | Uzdevums - vienslāņa vai daudzslāņu pārklājumu uzklāšana ar magnetronu izsmidzināšanas paņēmienu. Magnetrona tips - Magnetron 2 (Jona izsmidzinātāja nominālā jauda - 16 kW; Izsmidzināšanas maksimālais ātrums - 50 m/s; Katoda diametrs - 200 mm; Mērķa izmantošanas koeficients ne mazāks par 60%; Darba spiedienu diapazons - 0,1 – 1 Pa; Darba gāze - argons, skābeklis, freons u.c.) Ķīmiskais sastāvs: Elements Masas daļa % Elements Masas daļa % Elements Masas daļa % Al 0.1 Fe 0.05 Si 0.12 N 0.01 H 0,001 O 0.03 С 0.013 - - - - | 10 gab |  |  |  |
| 11 | Vakuuma iekārtas elektroloka iztvaicētāja katods no niobija (Nb), materiāla tīrība (niobija saturs materiālā) – 99,7%...99,9%. | Uzdevums - vienslāņa vai daudzslāņu pārklājumu uzklāšana ar vielas kondensēšanas paņēmienu ar jonu bombardēšanu. Vakuuma jonu-plazmas iekārtas tips - NNV-6,6-I1 (darba kameras diametrs – 600 mm, nosēšanās ātrums – no 13 līdz 40 m/h, augsta sprieguma vienmērīgas regulēšanas diapazons - 100-1500 V). Ķīmiskais sastāvs: Elements Masas daļa % Elements Masas daļa % Elements Masas daļa % Fe 0.005 Si 0,005 H 0.001 Ca 0.1 Mo 0.005 C 0.01 Ti 0.005 N 0.01 - - W 0.006 O 0.003 - - Piejaukumu summa nepārsniedz 0,15% - - - - - | 15 gab. |  |  |  |
| 12 | Katods magnetronam no niobija (Nb), materiāla tīrība (niobija saturs materiālā) – 99,7%...99,9%. | Uzdevums - vienslāņa vai daudzslāņu pārklājumu uzklāšana ar magnetronu izsmidzināšanas paņēmienu. Magnetrna tips - Magnetron 2 (Jona izsmidzinātāja nominālā jauda - 16 kW; Izsmidzināšanas maksimālais ātrums - 50 m/s; Katoda diametrs - 200 mm; Mērķa izmantošanas koeficients ne mazāks par 60%; Darba spiedienu diapazons - 0,1 – 1 Pa; Darba gāze - argons, skābeklis, freons u.c.) Ķīmiskais sastāvs: Elements Masas daļa % Elements Masas daļa % Elements Masas daļa % Fe 0.005 Si 0,005 H 0.003 Ta 0.1 Mo 0.005 C 0.01 Ti 0.005 N 0.01 - - W 0.006 O 0.003 - - Piejaukumu summa nepārsniedz 0,15% - - - - - | 10 gab. |  |  |  |
| 13 | Vakuuma iekārtas elektroloka iztvaicētāja katods no tantala (Ta), materiāla tīrība (tantala saturs materiālā) – 99,9%...99,95%. | Uzdevums - vienslāņa vai daudzslāņu pārklājumu uzklāšana ar vielas kondensēšanas paņēmienu ar jonu bombardēšanu. Vakuuma jonu-plazmas iekārtas tips - NNV-6,6-I1 (darba kameras diametrs – 600 mm, nosēšanās ātrums – no 13 līdz 40 m/h; augsta sprieguma vienmērīgas regulēšanas diapazons - 100-1500 V). Ķīmiskais sastāvs: Elements Masas daļa % Elements Masas daļa % Elements Masas daļa % Nb <0.02 Mg 0.00005 Ni 0.0005 Fe 0.0005 Al <0.0003 Cu 0.00001 Ti 0.0005 Ca 0.001 Zr 0.0007 Si 0. 002 Cr 0.0005 Sn 0.0005 W 0.005 Co 0.0001 Na 0.00001 Mo 0.003 Mn 0.00003 - - Satur inertās gāzes: С 0,003 N 0.009 O 0.01 H 0,0005 - - - - | 15 gab. |  |  |  |
| 14 | Katods magnetronam no tantala (Ta), materiāla tīrība (tantala saturs materiālā) – 99,9%...99,95%. | Uzdevums - vienslāņa vai daudzslāņu pārklājumu uzklāšana ar magnetronu izsmidzināšanas paņēmienu. Magnetrona tips - Magnetron 2 (Jona izsmidzinātāja nominālā jauda - 16 kW; Izsmidzināšanas maksimālais ātrums - 50 m/s; Katoda diametrs - 200 mm; Mērķa izmantošanas koeficients ne mazāks par 60%; Darba spiedienu diapazons - 0,1 – 1 Pa; Darba gāze - argons, skābeklis, freons u.c.) Ķīmiskais sastāvs: Elements Masas daļa % Elements Masas daļa % Elements Masas daļa % Nb <0.02 Mg 0.00005 Ni 0.0005 Fe 0.0005 Al <0.0003 Cu 0.00001 Ti 0.0005 Ca 0.001 Zr 0.0007 Si 0.0002 Cr 0.0005 Sn 0.0005 W 0.005 Co 0.0001 Na 0.00001 Mo 0.003 Mn 0.00003 - - Satur inertās gāzes: С 0,003 N 0.009 O 0.01 H 0,0005 - - - - | 10 gab. |  |  |  |
| Kopējā cena bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena ar PVN |  |

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Preces piegādes termiņš: 30 dienu laikā no Preces pasūtīšanas dienas. Preces pasūtīšana tiks veikta pēc nepieciešamības un apmaksa tiks veikta par faktiski piegādātām Precēm.

Preces piegādes vieta: Lomonosova ielā 1A k-1, Rīgā.

Līguma izpildes termiņš: līdz 2015.gada 31.augustam.

Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami Preču piegādei, kā arī samaksa par jebkādu Pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________

Pielikums Nr.3

Atklāta konkursa nolikumam

ID Nr.: RTU-2014/171

projekts

Iepirkuma līgumS Nr.01J02-1/____

(iepirkuma 1. līdz 10.daļai)

Rīgā, 								   2014.gada __.____________

Rīgas Tehniskā universitāte, reģistrācijas Nr.__________, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz ________________ _____________, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, no vienas puses, un

____“____________”, reģistrācijas Nr._________________, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz _________, rīkojas tās ________, turpmāk tekstā – „Piegādātājs”, no otras puses,

abi kopā saukti „Puses”, bet katrs atsevišķi saukts arī kā „Puse”, saskaņā ar atklātā konkursa „Laboratorijas materiālu iegāde projekta „Daudzfunkcionālo nanopārklājumu izveide aviācijas un kosmosa tehnikas konstruktīvo elementu aizsardzībai” Nr. 2013/0013/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/027 ietvaros” (iepirkumu identifikācijas Nr. RTU - 2014/171) ___.daļas ______________ rezultātiem, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu līgumu, par turpmāk minēto:

- Definīcijas

  - Akts - pieņemšanas nodošanas akts, kas apliecina, ka Prece vai kāda tās daļa ir Piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem vai tiek konstatēti Defekti.

  - Defekti – Piegādes, Preces apjomu vai kvalitātes neatbilstība Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Tehniskai specifikācijai, Tehniskajam piedāvājumam vai Līgumam.

  - Iepirkuma procedūra – atklāts konkurss „Laboratorijas materiālu iegāde projekta „Daudzfunkcionālo nanopārklājumu izveide aviācijas un kosmosa tehnikas konstruktīvo elementu aizsardzībai” Nr. 2013/0013/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/027 ietvaros”, identifikācijas Nr. RTU-2014/171.

  - Līgums – šis līgums ar visiem tā pielikumiem, iespējamajiem papildinājumiem un grozījumiem.

  - Līguma summa – maksimāli iespējamā maksa par Preču Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

  - Nolikums –Iepirkuma procedūras nolikums ar visiem tā pielikumiem un grozījumiem.

  - Pārstāvis - Pasūtītāja vai Piegādātāja pilnvarota persona, kas Līguma ietvaros kontrolēs līgumsaistību izpildi, pieņems vai nodos Preci.

  - Prece – __________________, saskaņā ar nolikumu, Piegādātāja iesniegto piedāvājumu par kuru tiek slēgts Līgums.

  - Piegāde - Preces piegāde saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Pavadzīme - spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoša pavadzīme, ko Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam par Preču Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - vienskaitlis (pēc nepieciešamības) ietvers arī daudzskaitli un otrādi; lietvārds, lietots sieviešu dzimtē, (pēc nepieciešamības) ietvers arī vīriešu dzimti un otrādi.

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs pasūta, bet Piegādātājs par Līgumā minēto samaksu piegādā Preci Pasūtītāja objektā, saskaņā ar Līguma Pielikumu Nr.1 „Tehniskā specifikācija” un Piegādātāja Tehnisko - finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.2). Pasūtītājs apņemas pirkt, saņemt, un apmaksāt Preci Līgumā noteiktajā termiņā, kartībā un apmērā.

  - Piegādātājs veic Preču piegādi 30 dienu laikā no preces pasūtīšanas dienas.

  - Piegādātājs veic Preces piegādi atsevišķās partijās (pa daļām) atbilstoši Pasūtītāja pārstāvja veiktajiem pasūtījumiem.

  - Prece tiek Piegādāta atbilstoši Piegādātāja iesniegtam Tehniskajam - finanšu piedāvājumam (Pielikums Nr.2), Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Piegādātājs garantē, ka Prece atbilst spēkā esošiem valsts standartiem vai citos normatīvajos aktos noteiktajām Preces kvalitātes un atbilstības prasībām, kā arī Preces izgatavotāja sniegtajai informācijai, kā arī garantē, ka tiks piegādātas jauna, nelietota Prece.

- Līguma cena un norēķinu kārtība

  - Līguma summa par Preces Piegādi bez pievienotās vērtības nodokļa nevar pārsniegt – ___________ (___________________).

  - Līguma summa noteikta, ievērojot Pielikumā Nr.2 noteiktās cenas. Līguma 3.1.punktā minētajā summā iekļauti visi Piegādātāja izdevumi un izmaksas, kas attiecināmi uz Līguma norādītās Preces izstrādi un piegādi, kā arī visi izdevumi un izmaksas, kas Piegādātājam radīsies izpildot saistības saskaņā ar Līgumu.

  - Piegādātāja Tehniskajā - finanšu piedāvājumā (Pielikums Nr.2), iekļautās cenas ir nemainīgas visā Līguma darbības laikā.

  - Pasūtītājs samaksu par saņemtajām Precēm veic saskaņā ar Pielikumā Nr.2 noteiktajām cenām, 20 (divdesmit) dienu laikā pēc nodošanas - pieņemšanas akta (akta) abpusējas parakstīšanas un atbilstoša Piegādātāja pavadzīmes (rēķina) saņemšanas, pārskaitot naudas summu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

  - Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Piegādātāja norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.

  - Piegādātājs Preču Piegādi Pasūtītāja Pārstāvja norādītajā telpā, veic uz sava rēķina un par to Pasūtītājam nav jāmaksā.

  - Piegādātājs, sagatavojot pavadzīmi vai rēķinu, tajā iekļauj informāciju - iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru, projekta nosaukumu un Nr., kā arī Līguma datumu un numuru. Ja Piegādātājs nav iekļāvis šajā Līguma punktā noteikto informāciju pavadzīmē vai rēķinā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Piegādātājam veikt atbilstošas korekcijas pavadzīmē vai rēķinā un līdz brīdim, kamēr Piegādātājs nav novērsis nepilnības – neapmaksāt Piegādātājam pienākošo summu.

  - Piegādātājs sagatavo rēķinu un PVN aprēķina atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam un citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.

- Preces piegādes noteikumi un termiņi

  - Piegādātājs Preces Piegādi veic 30 dienu laikā no Preces pasūtīšanas dienas.

  - Piegādātājs Preces piegādi veic uz ________________, Rīgā.

  - Piegādātājs apņemas segt visas ar Preces piegādi saistītas izmaksas.

  - Piegādātājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju Preces piegādes laiku.

  - Pasūtītāja Pārstāvis vai cita Pasūtītāja pilnvarota persona Preces pasūta sagatavojot rakstveida Pasūtījumu un nosūta uz Līgumā minēto Piegādātāja faksu, e-pastu.

  - Pasūtījumu var izdarīt:

    - 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī pa faksu _________,

    - 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī e-pastu________.

  - Pasūtītājs apņemas veikt katru atsevišķo Preces pasūtījumu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1), Tehnisko - Finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.2) un Līguma noteikumiem:

4.7.1. Pasūtot Preces, Pasūtītāja pārstāvis saskaņo ar Piegādātāja pārstāvi pasūtītās Preces pozīcijas, t.i. Preces sortimentu, daudzumu atbilstoši Piegādātāja piedāvājumam un Līguma noteikumiem;

4.7.2. 	Piegādātājs saskaņo ar Pasūtītāju katra Preces pasūtījuma konkrēto piegādes vietu un laiku.

  - Piegādātājs savlaicīgi informē Pasūtītāju par iespējamo Preču piegāžu aizkavēšanos pēc tam, kad par to ir saņemta informācija, un saskaņo ar Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi citu piegādes laiku.

  - Par Preču piegādes brīdi uzskatāms datums, kurā Pasūtītāja un Piegādātāja pārstāvji ir parakstījuši Pavadzīmi par Preču  saņemšanu un Pasūtītājs faktiski saņēmis Preci.

  - Īpašuma tiesības uz piegādātajām Precēm pāriet Pasūtītājam pēc atbilstošā Pasūtījuma rēķina nomaksas brīža. Preču nejauša bojājuma vai bojāejas risks pāriet uz Pasūtītāju no Pavadzīmes parakstīšanas un Preces faktiskās saņemšanas brīža.

- Preces pieņemšanas kārtība

  - Preces atbilstību Pavadzīmē norādītajam Pasūtītājs apstiprina ar savu parakstu uz Pavadzīmes. Preces nodošana Pasūtītājam tiek fiksēta ar Pavadzīmi, kuru paraksta abu Pušu pārstāvji. Pie Preces nodošanas tiek pārbaudīts tās sortiments un daudzums. Kopā ar Pavadzīmi Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam no savas puses parakstītu Aktu par Preces piegādi.

  - Pasūtītājs Preces un Piegādes atbilstību Līguma noteikumiem pārbauda 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Preces nodošanas un attiecīga Akta no Piegādātāja saņemšanas dienas, minētajā termiņā Pasūtītājam ir tiesības izteikt pretenzijas par Preces vai Piegādes kvalitātes neatbilstību Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Ja šajā punktā noteiktajā termiņā Defekti netiek konstatēti Pasūtītājs paraksta Aktu.

  - Pasūtītājs, parakstot Aktu, atzīst, ka Prece vai tās daļa ir Piegādāta atbilstoši Līguma noteikumiem.

  - Ja Pasūtītājs, pieņemot Preci vai Piegādes atbilstību, konstatē Defektus, tiek noformēts Akts un attiecīga pretenzija nosūtīta Piegādātājam, norādot Defektu būtību. Pasūtītājs nepieņem Preci, kas neatbilst Līguma noteikumiem.

  - Piegādātājs uz sava rēķina novērš konstatētos Defektus Pušu saskaņotā termiņā, bet ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida iebildumu saņemšanas dienas. Pēc Defektu novēršanas izdarāma atkārtota Preces un Piegādes pieņemšana Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Ja Aktā minētie Defekti radušies Piegādātāja darbības vai bezdarbības rezultātā, izdevumi šo neatbilstību novēršanai pilnībā ir jāapmaksā Piegādātājam.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs atkārtoti konstatē Preces vai Piegādes Defektus vai tie netiek novērsti Līgumā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājam ir tiesības iepriekš, rakstiski brīdinot Piegādātāju, izbeigt Līgumu.

  - Pēc visas saskaņā ar Līgumu noteiktās Preces Piegādes Puses paraksta gala Preces Piegādes Aktu, kas apliecina, ka Piegādātājs piegādājis Preci Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

- Pasūtītāja tiesības un pienākumi

  - Pasūtītājs apņemas veikt maksājumu par Preci Līgumā noteiktajā termiņā un apmērā. Pasūtītājs veic tikai tās Preces vai tās daļas apmaksu, kas Piegādāta Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no Piegādātāja saņemt informāciju par Līguma izpildes gaitu, Piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt Piegādi.

  - Pasūtītājam ir pienākums parakstīt Aktu, ja Prece ir Piegādāta atbilstošā kvalitātē, saskaņā ar Līguma noteikumiem.

- Piegādātāja tiesības un pienākumi

  - Piegādātājam Preču Piegāde jāveic patstāvīgi. Piegādātājs ir tiesīgs Līguma izpildē piesaistīt apakšuzņēmējus tikai Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā. Gadījumā, ja Līguma izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji, Piegādātājs atbild Pasūtītājam par to saistību pienācīgu izpildi tā it kā pats būtu pildījis attiecīgo Līguma daļu.

  - Piegādātājam ir pienākums 2 (divu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par Līguma izpildes gaitu, Piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt Piegādi.

  - Piegādātājs apliecina, ka Līguma izpildē tam ir saistoši nolikumā minētie nosacījumi attiecībā uz Preces Piegādi.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.

  - Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties (ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgo apstākļu uzzināšanas dienas) par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno dokuments, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

  - Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā divus mēnešus, jebkura no Pusēm ir tiesīga atteikties no savām līgumsaistībām. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otrai Pusei laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.

- Pušu atbildība

  - Par katru nokavēto Preces Piegādes, Defektu novēršanas dienu, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma kopējās summas, bet ne vairāk par 10% no Līguma kopējās summas.

  - Ja Pasūtītājs Līguma paredzētajā termiņā un apjomā neveic maksājumu par Preci, Piegādātājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk par 10% no laikā nesamaksātās summas.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas tiesības uz Līguma pamata pieprasīt no Piegādātāja līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu, Pasūtītājam iepriekš rakstveidā brīdinot Piegādātāju ir tiesības ieturēt līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu no Piegādātājam izmaksājamajām summām.

  - Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses, tā darbinieku vai trešo personu darbības vai bezdarbības (tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības) rezultātā.

  - Ja Piegādātājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā no brīža, kad tam radušās tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu par maksājuma termiņa kavējumu savas tiesības nav izmantojis, Puses vienojas, ka šādā gadījumā Piegādātājs ir atteicies no attiecīgā līgumsoda un turpmāk tam nav tiesību pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu par attiecīgo maksājuma termiņa kavējumu.

- Pušu pārstāvji

  - Pasūtītāja par Līguma saistību izpildes kontroli un Preču nodošanas un pieņemšanas izpildi atbildīgā persona: ________, tālrunis: ________________, e-pasts: _________________, turpmāk Līguma tekstā „Pasūtītāja Pārstāvis”.

  - Pasūtītāja Pārstāvim ir noteikti šādi pienākumi:

    - kontrolēt Līguma saistību izpildi un saskaņot Preces Piegādes laiku;

    - pārbaudīt piegādātās Preces un Piegādes atbilstību Līgumam;

    - parakstīt Piegādātāja iesniegto Pavadzīmi vai rēķinu;

    - parakstīt nodošanas - pieņemšanas aktu.

  - Piegādātāja atbildīgā persona par Līguma izpildi: <>.

- Līguma darbības termiņš un tā grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība

  - Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz 2015.gada 31.augustam.

  - Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir veikti rakstiski un abu Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstīti, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantu un citu normatīvo aktu nosacījumus.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, brīdinot par to Piegādātāju 15 (piecpadsmit) darba dienas pirms izbeigšanas.

  - Citos gadījumos Līgumu var izbeigt vienpusēji tikai gadījumos, kas tieši paredzēti Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

  - Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs apņemas 20 (divdesmit) darba dienu laikā no tā izbeigšanas brīža atdot Piegādātājam visus saņemto un neapmaksāto Preci vai veikt pilnīgu samaksu par faktiski piegādāto un pieņemto Preci, kā arī nokārtot visas citas saistības pret Piegādātāju.

  - Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Piegādātājs apņemas izpildīt visas saistības, kas radušās līdz Līguma izbeigšanas brīdim.

- Nobeiguma nosacījumi

  - Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.

  - Pusēm ir jāinformē vienam otra nedēļas laikā par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) maiņu rakstiski, apstiprinot ar parakstu.

  - Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar līgumsaistību izpildi, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā. Gadījumā, ja 20 (divdesmit) dienu laikā sarunu ceļā strīds netiks atrisināts, Puses vienojas strīdus risināt tiesā, atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.

  - Līgums sagatavots latviešu valodā, divos eksemplāros. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Piegādātāja.

  - Visos citos jautājumos, ko neregulē Līguma noteikumi, Puses ievēro spēkā esošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību.

  - Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas, tie atzīst Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu un labprātīgi vēlas to pildīt.

  - Līgumam pievienoti šādi pielikumi:

    - Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija;

    - Pielikums Nr.2 – Tehniskais - finanšu piedāvājums.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: ____________________/________/ | Piegādātājs: _____________________/ ____________/ |
| --- | --- |

Pielikums Nr.4

Atklāta konkursa nolikumam

ID Nr.: RTU-2014/171

Piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr. | Nododamo pakalpojumu vērtība no kopējās finanšu piedāvājuma summas (EUR un %) | Nododamo pakalpojumu apraksts (nosaukums) |
| --- | --- | --- |

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________