Atklāts konkurss „Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektronikas fakultātes vajadzībām”

(identifikācijas Nr. RTU-2015/18)

Rīga, 2015.gada 1.aprīlī

- Atbilde uz iespējamā pretendenta jautājumu  par Finanšu piedāvājumu 1.daļai

Pretendenta jautājums: „Tehniskajā specifikācijā 1.daļai „Relejaizsardzības laboratorijas” skaits noteikts – kompl. 4 gb. Savukārt, Finanšu piedāvājumā skaits noteikts – kompl. 1gb.?”

Iepirkuma komisija norāda, ka Finanšu piedāvājumā 1.daļā „Relejaizsardzības laboratorija” ir ieviesusies pārrakstīšanās kļūda komplektu skaita noteikšanā. Līdz ar to Iepirkuma komisija veica grozījumus Finanšu piedāvājumā 1.daļai precizējot relejaizsardzības laboratorijas komplektu skaitu uz 4 gb.

- Atbilde uz iespējamā pretendenta jautājumiem par tehniskās specifikācijas 5.daļu

[1] Pretendenta jautājums: „Iepirkuma dokumentu otrā pielikuma piektās daļas trešajā tabulā norādītā prasība, ka īsslēguma maksimālajai strāvai ir jābūt 3 mA. Piedāvājam prasību īsslēguma maksimāla strāva: „3mA”nomainīt uz „ne mazāk kā 3 mA?”

[2] Pretendenta jautājums: „Iepirkuma dokumentu otrā pielikuma piektās daļas trešajā tabulā norādītā prasība, ka izolācijas mērījumu diapazons būtu vismaz no 0,01 M( līdz 15 T(. Vēlamies pajautāt vai pasūtītāju apmierinās, ja izolācijas mērījumu diapazons būs līdz 10 T(?”

Iepirkuma komisija informē, ka tehniskajā specifikācijā 5.daļai „Mikroprocesoriekārtu sintēzes un testēšanas laboratorija” tika veikti grozījumi precizējot augstāk minēto pozīciju tehniskās prasības.

Proti,

## „Priekšmets Nr. 2 – izolācijas testeris

3.tabula

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Prasības (apstiprinātajā nolikumā uz 13.02.2015. ar grozījumiem, kas veikti 13.03.2015.) | Grozījumi tehniskajā specifikācijā, atbilstoši Iepirkuma komisijas 01.04.2015. protokollēmumam |
| --- | --- | --- |
| (..) | (..) |  |
| Izolācijas mērījumi | Vismaz no 0.01 MΩ līdz 15 TΩ | vismaz no 0.01 MΩ līdz 10 TΩ |
| īsslēguma maksimāla strāva | 3 mA | ne vairāk kā 6mA |
| (..) | (..) |  |

„

Vienlaikus, pamatojoties uz veiktiem grozījumiem Finanšu piedāvājumā 1.daļai un Tehniskajā specifikācijā 5.daļai un, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 29.panta trešo daļu, Iepirkuma komisija nolēma pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2015.gada 30.aprīlim, plkst. 1000, attiecīgi veicot grozījumus nolikuma 2.1.1., 2.5.1., 2.5.5., 3.6.3.apakšpunktos.