Pielikums Nr.2.3.

Nolikumam ID Nr. RTU-2018/30

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS, FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

(Pasūtītāja Tehniskās specifikācija, Pretendenta Tehniskais, Finanšu piedāvājums)

**Iepirkumam „Aprīkojuma iegāde RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Radioelektronikas institūtam STEM studiju programmu modernizēšanai”**, **ID Nr.: RTU – 2018/30**

*Iepirkuma daļā Nr.3 “Signālapstrādes mācību/pētniecības laboratorijas aprīkojums”*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Nosaukums** | **Pasūtītāja specifikācija** | **Tehniskais piedāvājums** *(Tehniskajā piedāvājumā jānorāda Pretendenta piedāvātās preces ražotājs, nosaukums, apraksts, tehniskā informācija, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi kataloga lpp.nr., ja nepieciešams.)* | **Vienība** | **Apjoms** | **Cena EUR bez PVN par vienu vienību** | **Summa EUR**  **bez PVN**  *h = g* x *f* |
| a | b | c | d | e | f | g | h |
| **Signālapstrādes komplekti** | | | | | | | |
| 1. | **USB pieslēdzamās signālprocesu plates** | Signālprocesors vismaz TMS320C6416 vai ekvivalents;Darbības frekvence vismaz 1 GHz;Zibatmiņa- vismaz 512K words Flash RAM;Vismaz 16MB SDRAM atmiņa.Iebūvētais JTAG interfeiss caurs USB;Augstas kvalitātes audiokodeks- vismaz 24bitu;IEEE standarts JTAG interfeiss;Vismaz 4 3.5mm audio ieejas/izejas. |  | gab. | 8 |  |  |
| 2. | **Ar platēm savienojamie USB kabeļi** |  |  | gab. | 8 |  |  |
| 3. | **Ar platēm savienojamie Universālie barošanas avoti** | Ieejas spriegums vismaz 220V.Izejas spriegums +5V. |  | gab. | 8 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Summa kopā EUR bez PVN:** |  |
| **PVN 21 %:** |  |
| **Summa pavisam kopā ar PVN:** |  |

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Ekvivalences skaidrojums precei – par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc to funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).

Piedāvātajā cenā pretendents iekļauj:

* + - preču piegādes izmaksas;
    - visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN);
    - visi iespējamies riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā iepirkuma līguma izpildes laikā.
    - citas izmaksas, kas ir saistošas pretendentam un ir saistītas ar iepirkuma priekšmetu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datums:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_