APSTIPRINĀTS:

Komisijas sēdē  2014.gada 2.septembrī

Protokols Nr. 1

RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES

ATKLĀTA KONKURSA

„Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātes vajadzībām”

ID: RTU – 2014/126

NOLIKUMS

Rīga, 2014

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: RTU – 2014/126

  - Pasūtītājs

Rīgas Tehniskā universitāte (turpmāk– RTU)

Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658

Reģ. Nr. 3341000709

PVN Nr. LV90000068977

K. Nr. LV46TREL915101S000000

Valsts kase, BIC – TRELLV22

Tālrunis: - + 37167089333, Fakss: + 37167089302

Mājas lapa: www.rtu.lv, e-pasts: rtu@rtu.lv

  - Konkurss - Atklāts konkurss „Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātes vajadzībām”.

  - Pretendents ir piegādātājs, kurš iesniedzis piedāvājumu.

  - Piegādātājs - fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.

  - Komisija – Rīgas Tehniskās universitātes iepirkuma komisija, kas pilnvarota organizēt atklātu konkursu.

  - Informācija par iepirkuma priekšmetu:

    - Iepirkuma priekšmets: Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātes vajadzībām, turpmāk Nolikumā saukta/-s – Prece/-s, saskaņā ar prasībām, kas noteiktas nolikumā un tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) un kas sadalīts sekojošās iepirkuma priekšmeta daļās:

      - Iepirkuma priekšmeta daļa nr. 1 – Materiālu pretestības laboratorija. CPV kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles));

      - Iepirkuma priekšmeta daļa nr. 2 – Materiālzinību un materiālu pārbaudes laboratorija CPV kods: 38300000-8 (Mērinstrumenti);

      - Iepirkuma priekšmeta daļa nr. 3 – Termiskās apstrādes un liešanas laboratorija. CPV kods: 38510000-3 (Mikroskopi);

      - Iepirkuma priekšmeta daļa nr. 4 – Mehāniskās apstrādes laboratorija CPV kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles));

      - Iepirkuma priekšmeta daļa nr.5 – Metināšanas procesu  laboratorija. CPV kods: 31100000-7 (Elektromotori, ģeneratori un transformatori);

      - Iepirkuma priekšmeta daļa nr.6 – Mašīnbūves automatizācijas un vadības robottehnikas laboratorija. CPV kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles));

      - Iepirkuma priekšmeta daļa nr.7 – Aviācijas trenažieru un stimulatoru klase. CPV kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles));

      - Iepirkuma priekšmeta daļa nr.8 – Aviotehnikas apkopes laboratorija. CPV kods: 42100000-0 (Ierīces mehāniskās enerģijas ražošanai un izmantošanai);

      - Iepirkuma priekšmeta daļa nr.9 – Automobiļu ekspluatācijas un remonta laboratorija. CPV kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles));

      - Iepirkuma priekšmeta daļa nr.10 – Motoru izmēģinājumu laboratorija. CPV kods: 42100000-0 (Ierīces mehāniskās enerģijas ražošanai un izmantošanai)

      - Iepirkuma priekšmeta daļa nr.11 – Mašīnu un mehānismu dinamikas laboratorija. CPV kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles));

      - Iepirkuma priekšmeta daļa nr.12 – Termodinamikas un hidro-gāzu dinamikas laboratorija. CPV kods: 42100000-0 (Ierīces mehāniskās enerģijas ražošanai un izmantošanai);

      - Iepirkuma priekšmeta daļa nr.13 – Lidaparātu tehniskās apkopes laboratorija. CPV kods: 38300000-8 (Mērinstrumenti);

      - Iepirkuma priekšmeta daļa nr.14 – Mašīnu nesagraujošās kontroles un diagnostikas laboratorija. CPV kods: 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles).

    - Preces garantijas laiks:

      - Visām iepirkuma priekšmeta daļām ne mazāks kā 2 gadi no pēdējā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas;

    - Iepirkuma priekšmeta izpildes termiņš:

      - Iepirkuma priekšmeta daļām Nr.1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 7.; 8.; 9.; 10.; 11.; 12.; 13.; 14. - ne vēlāk, kā 90 (deviņdesmit) dienu laikā, no Līguma noslēgšanas dienas, iepriekš saskaņojot piegādes un uzstādīšanas laiku ar Pasūtītāju. Preču piegādi ir iespējams veikt pa daļām;

      - Iepirkuma priekšmeta daļām Nr. 6.- ne vēlāk, kā 120 (simtu divdesmit) dienu laikā, no Līguma noslēgšanas dienas, iepriekš saskaņojot piegādes un uzstādīšanas laiku ar Pasūtītāju. Preču piegādi ir iespējams veikt pa daļām;

    - Preces piegādes un uzstādīšanas vieta: Rīga, Ezermalas iela 6, Āzenes iela.

    - Iepirkuma līgums: pievienots Nolikuma 4.pielikumā.

    - Piegādātājam pēc Līguma noslēgšanas ir iespēja saņemt avansa maksājumu, kas nav lielāks kā 20% (divdesmit) procenti apmērā no Līguma summas bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), kas tiek izmaksāts saskaņā ar Piegādātāja izrakstīto rēķinu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc atbilstoša rēķina saņemšanas, pārskaitot naudu Piegādātāja norādītajā bankas kontā.

    - Norēķinu kārtība Iepirkuma līgumā – Pasūtītājs samaksu par Preces piegādi veic bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no abpusējas Preces nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, rēķina.

    - Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētie projekti, kura ietvaros tiek veikts iepirkums - „Rīgas Tehniskās universitātes vienotā teritoriālā kompleksa izveide” līgums Nr.2010/0066/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/006.

    - Piegādātājs var iesniegt vienu piedāvājuma variantu par vienu, vairākām vai visām pilnībā piedāvātām iepirkuma priekšmeta daļām.

    - Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu Preču cenu paaugstināšanai, pretendentam ir jāprognozē tirgus situācija sastādot finanšu piedāvājumu.

    - Lai izraudzītos Pretendentu, ar kuru slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītājs vērtēs Pretendenta piedāvāto cenu par nolikuma noteikto iepirkuma priekšmetu. Pasūtītājam ir tiesības līdz iepirkuma līguma noslēgšanai atteikties no tehniskajā specifikācijā norādītajām vienas vai vairākām pozīcijām un tiesības noslēgt iepirkuma līgumu par samazinātu Iepirkuma priekšmeta apjomu. Gadījuma, ja Pasūtītājs nolikuma 1.7.11.punktā noteiktajā kārtībā samazinās Iepirkuma priekšmeta apjomu, atsakoties no vienas vai vairākām nolikuma tehniskajā specifikācijā norādītajām iepirkuma priekšmeta pozīcijām, izraugoties Pretendentu, ar kuru noslēgt līgumu, Pasūtītājs vērtēs piedāvājumus ar samazinātu Iepirkuma priekšmeta apjomu.

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs: nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu katrā iepirkuma priekšmeta daļā.

# Nolikuma saņemšanas vieta, papildus informācijas sniegšana un citi nosacījumi.

    - Pretendenti ar nolikumu var iepazīties un lejupielādēt RTU tīmekļa vietnē - www.rtu.lv - sadaļā „Iepirkumi” vai Rīgas Tehniskās universitātes Iepirkumu nodaļā, Kaļķu ielā 1-322, Rīga, darba dienās, līdz 2014.gada 16.oktobrim, plkst. 1000

    - Pasūtītāja kontaktpersona, kura ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt organizatoriska rakstura informāciju par nolikumu: Iepirkumu nodaļas vadītāja vietniece Ilze Priščica, tālrunis: 67089019, e-pasts: ilze.priscica@rtu.lv , fakss: 67089710.

    - Papildus informācijas pieprasīšana un sniegšana:

      - ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;

      - Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Piegādātājiem notiek rakstiskā veidā pa e-pastu (ilze.priscica@rtu.lv) vai pa faksu (67089710), vienlaikus dokumenta  oriģinālu nosūtot pa pastu (Kaļķu ielā 1 – 322, Rīga, LV-1658);

      - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem  www.rtu.lv  sadaļā Iepirkumi;

      - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 30. panta ceturto un piekto daļu, Pasūtītājs papildus informāciju, informāciju par grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos, kā arī citu informāciju, kas ir saistīta ar šo iepirkumu, publicē savā mājas lapā: www.rtu.lv ;

      - Pretendentam ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta RTU mājas lapā: www.rtu.lv  sakarā ar šo konkursu.

  - Piedāvājumu iesniegšanas, atvēršanas laiks, vieta un kārtība

    - Piedāvājumi Konkursam iesniedzami līdz 2014.gada 16.oktobrim, plkst. 10:00, RTU Iepirkumu nodaļā –Kaļķu ielā 1, 322.kab. Rīgā, LV-1658 darba dienās laikā no plkst. 9:00 - 16:00.

    - Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam līdz 2014.gada 16.oktobrim, plkst. 1000, Rīgas Tehniskās universitātes Lietvedības nodaļā Kaļķu ielā 1 – 203, Rīga, LV-1658 darba dienās laikā no plkst. 9:00 - 16:00. Pretendents pats personīgi uzņemas nesavlaicīgas piegādes risku.

    - Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis reģistrē tā iesniegšanas datumu, laiku.

    - Ja piedāvājumu iesniedz pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai piedāvājums nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam.

    - Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. Piedāvājumi tiks atvērti RTU Iepirkumu nodaļā Kaļķu ielā 1 – 322, Rīga, 2014.gada 16.oktobrim, plkst. 1000.

    - Pirms piedāvājumu atvēršanas tiek nolasīts piedāvājuma iesniedzēju saraksts un piedāvājumu iesniegšanas laiks. Piedāvājumi tiek atvērti to iesniegšanas secībā. Atverot iesniegto piedāvājumu, no sējuma „Oriģināls” tiek nolasīta pretendenta piedāvātā kopējā cena EUR, neieskaitot PVN par piedāvāto iepirkuma priekšmetu.

    - Iesniegto piedāvājumu Pretendents var grozīt tikai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

    - Piedāvājumu pārbaudi Komisija veic slēgtā sēdē.

    - Ja ir iesniegts iesniegums attiecībā uz prasībām, kas iekļautas Konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu, Pasūtītājs savā mājaslapā internetā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus, ievērojot nolikuma 1.10.10.puntā noteikto.

    - Ja Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 83.panta 51.daļā minētajā gadījumā iesniegumu izskatīšanas komisija (PIL 82.pants) pieņem PIL 84.panta otrās daļas 1.punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, Pasūtītājs savā mājas lapā internetā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu un laiku, kā arī informē par to pretendentus vismaz trīs darba dienas iepriekš. Ja komisija pieņem lēmumu PIL 84.panta otrās daļas 3.punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, Pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus un izsniedz vai nosūta tos atpakaļ pretendentiem.

  - Pretendentam komunikācija ar Pasūtītāju jānodrošina latviešu valodā.

- PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA

  - Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Citās valodās iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

  - Piedāvājumam jābūt:

    - datordrukā;

    - cauršūtam (caurauklotam) nodrošinot lapu aizvietošanas neiespējamību;

    - ar secīgi numurētām lapām;

    - ar Piedāvājuma satura rādītāju;

    - ar uzlīmi, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam un datumam un Pretendenta (ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotas personas) parakstītai. Ja uz piedāvājuma lapām tiek izdarīti labojumi, tie jāparaksta iepriekš minētajai personai.

  - Piedāvājums sastāv no viena sējuma, kurā Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:

    - Pieteikuma vēstule (Nolikuma 1.pielikumā);

    - Kvalifikācijas dokumenti (nolikuma 4.punkts);

    - Tehniskais piedāvājums (nolikuma 2.pielikumā);

    - Finanšu piedāvājums (nolikuma 3.pielikumā).

  - Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls un 2 (divas) piedāvājuma kopija papīra formātā, katra savā iesējumā, un 1 (viena) kopija elektroniskā formātā (tikai nolikuma 2.3.3. un 2.3.4.punktā noteiktās piedāvājuma sastāvdaļas) uz datu nesēja MS Word vai MS Excel formātā vai ar to savietojamā failu formātā. Uz oriģināla iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls”, uz kopijas – „Kopija”. Jebkura veida neskaidrību gadījumā noteicošais ir eksemplārs ar uzrakstu „Oriģināls“.

  - Piedāvājumu jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, piedāvājumu jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

  - Piedāvājuma oriģinālu un kopiju (ar datu nesēju) jāiesaiņo vienā kopējā iesaiņojumā ar norādi:

    - Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese

    - Pasūtītāja nosaukums un adrese;

    - šāda atzīme:

atklātam konkursam

„Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātes vajadzībām”

Iepirkuma ID Nr. RTU-2014/126

Neatvērt līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, t.i.,

2014.gada 16.oktobrim, plkst. 1000

  - Piedāvājuma papildinājumi, labojumi ir jāiesniedz rakstiskā formā personīgi vai pasta sūtījumā RTU Iepirkumu nodaļā Kaļķu ielā 1 – 322, Rīga, LV-1658  līdz 2014.gada 16.oktobrim, plkst. 1000, slēgtā, aizzīmogotā iepakojumā. Uz iepakojuma jānorāda nolikuma 2.6.punktā noteiktais un papildus norāde– “PAPILDINĀJUMS”, ”LABOJUMI”.

  - Piedāvājuma atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz Pretendenta atsauktā piedāvājuma tālāku līdzdalību iepirkumā.

  - Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Piedāvājuma iesniegšana ir Pretendenta brīvas gribas izpausme, tāpēc neatkarīgi no Konkursa rezultātiem, Pasūtītājs neuzņemas atbildību par Pretendenta izdevumiem, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

  - Visi piedāvājuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

  - Katalogi, bukleti un brošūras var tikt iesniegti neiesietā veidā, tos pievienojot piedāvājuma kopējā iesaiņojumā, uz tiem jābūt pretendenta nosaukumam.

  - Piedāvājumam un visiem tam pievienotajiem dokumentiem ir jāatbilst visām šajā Nolikumā un tā pielikumos minētajām prasībām, Dokumentu juridiskā spēka likumam un MK noteikumiem Nr. 916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība". Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 33.panta septītās daļas otrajam teikumam, iesniedzot piedāvājumu, piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots. Šādā gadījumā Pretendents norāda pieteikuma vēstulē (pielikums Nr.1) prasīto informāciju un uz attiecīgā dokumenta atvasinājuma vai tulkojuma norāda tā veidu (kopija, izraksts, noraksts vai tulkojums).

  - Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei (konfidenciāla informācija nevar būt informācija, kas PIL ir noteikta par vispārpieejamu informāciju.

- Pretendentu IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI

Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

- kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana,

- krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

- izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas,

- terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;

    - pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

- viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

- personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;

    - pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

    - ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai pretendents tiek likvidēts;

    - pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

    - pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 3.nodaļas noteikumiem vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

    - uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5. vai 3.1.6.punktā minētie nosacījumi;

    - uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās publiska būvdarbu vai pakalpojumu līguma vērtības, ir attiecināmi Nolikuma 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5. vai 3.1.6.punktā minētie nosacījumi;

    - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Nolikuma 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5. vai 3.1.6.punktā minētie nosacījumi.

Ja pretendenta vai Nolikuma 3.1.7., 3.1.8. vai 3.1.9.punktā minētās personas maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, pasūtītājs, izvērtējot iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, var lemt par Nolikuma 3.1.4.punkta nepiemērošanu.

Pasūtītājs neizslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:

3.3.1.  	no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Nolikuma 3.1.1. punktā un 3.1.2.punkta „a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

3.3.2. 	no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar Nolikuma 3.1.2.punkta „b” apakšpunktā un 3.1.3.punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

3.4. 	Pasūtītājs pārbaudi par Nolikuma 3.1.punktā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšana tiesības.

3.5. 	Pasūtītājs, lai samazinātu administratīvo resursu patēriņu piedāvājumu izvērtēšanai, ir tiesīgs pārbaudi saskaņā ar Nolikuma 3.6.punktu par Nolikuma 3.1.punktā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību atklātā konkursā, veikt attiecībā uz visiem pretendentiem, kas iesnieguši piedāvājumu.

3.6. 	Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā Nolikuma 3.1.1., 3.1.2. un 3.1.3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā Nolikuma 3.1.punktā minētā persona sodīta Latvijā, kā arī Nolikuma 3.1.4. un 3.1.5.punktā minēto faktu dēļ, pasūtītājs, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

    - par Nolikuma 3.1.1., 3.1.2. un 3.1.3.punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem — no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu Nolikuma 3.1.punktā minēto personu piekrišanu;

    - par Nolikuma 3.1.4.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra;

    - par Nolikuma 3.1.5.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu Nolikuma 3.1.punktā minēto personu piekrišanu.

  - Atkarībā no atbilstoši Nolikuma 3.6.3.punktam veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

    - neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam, kā arī Nolikuma 3.1.7., 3.1.8. un 3.1.9.punktā minētajai personai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

    - informē pretendentu par to, ka tam vai Nolikuma 3.1.7., 3.1.8. un 3.1.9.punktā minētajai personai konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī Nolikuma 3.1.7., 3.1.8. un 3.1.9.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar Nolikuma 3.1.punktu, pasūtītājs, izņemot Nolikuma 3.9.punktā minēto gadījumu, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Nolikuma 3.1.punktā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Nolikuma 3.8.punktu nepiemēro tām Nolikuma 3.1.7., 3.1.8. un 3.1.9.punktā minētajām personām, kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas pretendenta iesniegtajā piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic saskaņā ar Nolikuma 3.6.punktu.

  - Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas Nolikuma 3.1.punktā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas Nolikuma 3.1.punktā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta vai citas Nolikuma 3.1.punktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

- Pretendentu KVALIFIKĀCIJA

| Pretendentam ir jāatbilst šādām prasībām: | Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi prasību apliecinošie dokumenti: |
| --- | --- |
| 4.1.1. Pretendents piekrīt nolikuma noteikumiem. | 4.2.1. Pieteikums par piedalīšanos Konkursā, kas ir aizpildīts atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.1 – Pieteikuma vēstules forma un kas apliecina, ka Pretendents pilnībā izprot un piekrīt Konkursa noteikumiem, apņemas tos ievērot un izpildīt Iepirkuma nosacījumus saskaņā ar visiem Nolikuma, tā pielikumu, Pretendenta piedāvājuma un līguma projekta noteikumiem. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, visi apvienības dalībnieki paraksta pieteikumu par piedalīšanos iepirkumā. |
| Atbilstība profesionālās darbības veikšanai |
| 4.1.2. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. | 4.2.2. Komersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija, kas apliecina Pretendenta reģistrāciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā. Pretendentam, kurš nav reģistrēts komercreģistrā, jāiesniedz dokuments, kas apliecina tā reģistrāciju. Pretendentam, kurš reģistrēts pēc 2014.gada 17.februāra, nav jāiesniedz reģistrācijas apliecības kopija, ņemot vērā grozījumus normatīvajos tiesību aktos, kas stājās spēkā no 2014.gada 17.februāra. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. |
| 4.1.3. Pretendenta pārstāvim, kas parakstījis piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības. | 4.2.3. Lai apliecinātu nolikuma 4.1.3.apakšpunkta izpildi, jāiesniedz dokuments, kas apliecina Pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja Pretendents iesniedz pilnvaru, tad papildus tam jāiesniedz dokuments, kas apliecina, ka pilnvaras devējam ir Pretendenta paraksta (pārstāvības) tiesības. |
| Tehniskās un profesionālās spējas |
| 4.1.4. Pretendents: | 4.2.4. Pretendents: |
| 4.1.4.1. iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā, skaitot līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai (2011., 2012., 2013. un 2014.), veicis vismaz 2 (divas) iepirkuma priekšmetam līdzīgas piegādes, kur katra ir vienāda vai lielāka par pretendenta finanšu piedāvājuma summu bez PVN iepirkumu priekšmeta daļā par ko tas iesniedz piedāvājumu; | 4.2.4.1. Lai apliecinātu nolikuma 4.1.4.1.punkta izpildi, Pretendents iesniedz līdzīgi veikto piegāžu sarakstu, ziņas par tiem Pretendents norāda aizpildot sekojošu tabulu: Nr. p. k. Piegādes veikšanas gads un mēnesis Piegādes adrese Veiktās piegādes īss apraksts/saturs un veiktās piegādes apjoms, EUR bez PVN Pasūtītāja un tā atbildīgās kontaktpers., tālr. 1. 2. Pasūtītājam ir tiesības pārliecināties par sniegto informāciju, sazinoties ar norādīto kontaktpersonu. Ja Pretendents projektā ir strādājis kā apakšuzņēmējs, tad jānorāda tas darbu apjoms, ko veicis pretendents |
| 4.1.5. Ja piedāvājums tiek iesniegts 2.; 3.; 4.; 5.; 6.; 7.; 8.; 9.; 10.; 12.; 13. un 14. iepirkuma priekšmeta daļā, Pretendents: | 4.2.5. Ja piedāvājums tiek iesniegts 2.; 3.; 4.; 5.; 6.; 7.; 8.; 9.; 10.; 12.; 13. un 14. iepirkuma priekšmeta daļā, Pretendents: |
| 4.1.5.1. ir spējīgs veikt Preces garantijas un pēc garantijas servisa apkalpošanu, vai arī ir noslēgta vienošanās ar citu komersantu par piedāvātā iepirkuma priekšmeta garantijas servisa apkalpošanu. | 4.2.5.1. Lai apliecinātu nolikuma 4.1.5.1.punkta izpildi, Pretendents iesniedz apliecinājums, ka ir spējīgs veikt un veiks Preces garantijas un pēc garantijas servisa apkalpošanu, vai arī ir noslēgta vienošanās ar citu komersantu par piedāvātā līguma priekšmeta garantijas servisa apkalpošanu (ja ir noslēgta vienošanās ar citu komersantu, pretendentam jāiesniedz vienošanās apliecināta kopija). |

4.3. Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem Pretendentiem, kas vēlas iegūt tiesības veikt Iepirkuma priekšmeta izpildi, slēgt iepirkuma līgumu.

4.4. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei ar norādi par nepieciešamo resursu nodošanas veidu (kā tiks nodoti resursi) un apjomu.

4.5. Ja Pretendents savas kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai balstās uz citu personu iespējām, Pretendentam atlasei papildus jāiesniedz Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par sadarbību ar Pretendentu konkrētā līguma izpildei.

4.6. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā vai personālsabiedrība, jānorāda persona, kura pārstāv Piegādātāju apvienību Konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms, veicamo darbu uzskaitījums un vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildē.

- Paskaidrojumi par tehniskā UN FINANŠU piedāvājuma sagatavošanu

  - Pretendents Tehnisko piedāvājumu par katru iepirkuma daļu sagatavo saskaņā ar nolikumu un 2.pielikumu –PASŪTĪTĀJA TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA un PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS, sekojoši norādot un iesniedzot informāciju par piedāvāto Preci- nosaukumus, aprakstus, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un nolikuma prasībām;

  - Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.

  - Pretendents Finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar nolikumu un 3.pielikumu –FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA un saskaņā ar Pasūtītāja tehnisko specifikāciju un Pretendenta Tehnisko piedāvājumu (2.pielikums), cenu norādot EUR ir jāaptver visi tām piemērojamie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Piedāvātajā cenā Pretendents iekļauj:

    - Piedāvāto iepirkuma priekšmetu vērtību;

    - visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli;

    - kā arī citas izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, lai Pretendents veiktu līguma izpildi.

    - Piedāvājuma cena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

  - Cenas, kuras piedāvā Pretendents, jābūt fiksētām uz visu līguma izpildes laiku un tās nevar būt objekts nekādiem vēlākiem pārrēķiniem.

- Piedāvājumu pārbaude

  - Komisija veic piedāvājumu pārbaudi slēgtā sēdē, kuras laikā Komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām.

  - Piedāvājumam jāatbilst visām šajā Konkursa nolikumā, tā pielikumos un LR normatīvajos noteiktajām prasībām.

  - Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka:

    - Pretendenta Piedāvājumā pastāv būtiska neatbilstība nolikuma 2. punkta prasībām;

    - Pretendents atbilst kādai no Nolikuma 3. punkta prasībām;

    - Pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 4. punkta prasībām;

    - Pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā, nav sniedzis Komisijas pieprasīto Preces informāciju Komisijas noteiktajā termiņā vai atlases dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma prasībām un to saturs neatbilst Nolikuma prasībām;

    - Ja Pretendents nav iesniedzis kādu no Konkursa Nolikuma 4. punkta minētajiem prasību apliecinošajiem dokumentiem, izņemot nolikuma 4.3.3.punktu.

  - Ja Pretendents ir personu apvienība vai personālsabiedrība vai persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, tiks izslēgts no turpmākās dalības Konkursā, ja Komisija konstatēs, ka uz kādu no tiem, attiecās kāds no 6.3.2. vai 6.3.4. punktā minētajiem nosacījumiem.

  - Ja iesniegtajos dokumentos ietvertā informācijas ir neskaidra vai nepilnīga, Pasūtītājs pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju.

- Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude

  - Komisija veic piedāvājumu pārbaudi slēgtā sēdē, kuras laikā Komisija pārbauda katra atlasi izturējušā Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehniskajām specifikācijām.

  - Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija, kā arī iesniegti piedāvāto Preču paraugi 15 dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas, ja tie nepieciešami Preču atbilstības novērtēšanai un Pretendents ar tam pieejamiem dokumentiem nevar Pasūtītājam pierādīt Preces atbilstību.

  - Pretendenta piedāvājums tiek izslēgts no dalības iepirkumā un netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka:

    - nav iesniegti tehniskā piedāvājuma dokumenti, vai tie un to saturs neatbilst Nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām;

    - Pretendents nepiekrīt Nolikuma noteikumiem.

  - Ja tehniskais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek virzīts Finanšu piedāvājuma vērtēšanai.

- finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude

  - Komisija veic finanšu piedāvājumu pārbaudi slēgtā sēdē, kuras laikā Komisija pārbauda katra tā Pretendenta finanšu piedāvājumu, kam ir atbilstošs tehniskais piedāvājums.

  - Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumā. Ja komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, komisija šīs kļūdas labo. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, komisija informē Pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, komisija vērā ņem veiktos labojumus.

  - Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija konstatē, ka kāds no Pretendentiem iesniedzis piedāvājumu, kas varētu būt nepamatoti lēts, lai pārliecinātos, ka Pretendents nav iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, Komisija var pieprasīt Pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, tajā skaitā par īpašiem nosacījumiem, tehnoloģijām vai cita veida nosacījumiem, kas ļauj piedāvāt šādu cenu.

  - Ja Komisija konstatē, ka Pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, Komisija to izslēdz no turpmākās dalības Konkursā.

  - Pēc finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaudes nolikuma prasībām, komisija izvēlas nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu par iepirkuma priekšmetu katrā daļā.

  - Ja Pasūtītājs, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu, konstatē, ka vairāku pretendentu piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tas izvēlas piedāvājumu, kuru iesniedzis piegādātājs, kas nodarbina vismaz 20 notiesātos ieslodzījuma vietās.

- Līgumslēgšanas tiesību piešķiršana,  līguma noslēgšana

  - Par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un uzvarētāju Konkursā Komisija atzīst Pretendentu, kurš ir atbilstošs visām nolikuma prasībām un piedāvājis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko  cenu par iepirkuma priekšmetu katrā daļā.

  - Pasūtītājs triju darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās slēgšanu.

  - Līguma projekts ir pievienots Nolikuma 4.pielikumā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents piekrīt visiem Nolikuma un iepirkuma līguma noteikumiem un apņemas tos pildīt.

  - Ja pretendents, ar kuru Pasūtītājs pieņēmis lēmumu slēgt iepirkuma līgumu, ir personu apvienība, pretendentam ir pienākums 10 dienu laikā no brīža, kad iepirkuma rezultāts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā kļuvis neapstrīdams, reģistrēt personālsabiedrību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Ja Konkursa uzvarētājs bez attaisnojoša iemesla 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad lēmums par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu stājies spēkā, atsakās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju, vai Konkursa uzvarētājs atsauc savu piedāvājumu, Komisija izvēlas Pretendentu, kurš  piedāvājis nākamo viszemāko cenu. Pirms lēmuma pieņemšanas par Līguma slēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis viszemāko cenu Pasūtītājs izvērtēs, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš attiecās slēgt Līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs pieprasīs no nākamā Pretendenta apliecinājumu un pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu.

  - Ja nākamais Pretendents, kurš piedāvājis viszemāko cenu, ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, vai nākamais Pretendents atsakās slēgt Līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Iepirkuma līgums starp Pasūtītāju un Konkursa uzvarētāju tiks noslēgts Publisko iepirkumu likuma 67.pantā noteiktajā kārtībā.

  - Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta pirmo daļu Pasūtītājs var izbeigt iepirkuma procedūru, ja tai nav iesniegti piedāvājumi vai ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikuma noteiktajām prasībām vai pretendenti neatbilst izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, savukārt saskaņā ar šī panta otro daļu Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

IEPIRKUMA KOMISIJAS, Piegādātāju un Pretendentu TIESĪBAS UN PIENĀKUMI ir noteikti Publisko iepirkumu likumĀ.

10.PIELIKUMI

Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:

1.pielikums – Pretendenta pieteikums par piedalīšanos konkursā;

2.pielikums –Pasūtītāja tehniskā specifikācija un Pretendenta tehniskais piedāvājums;

3.pielikums – Finanšu piedāvājuma forma;

4.pielikums – Iepirkuma Līguma projekts;

1.Pielikums

nolikumam ar ID Nr. RTU-2014/126

Pretendenta pieteikums par piedalīšanos konkursā

Piezīme: Konkursa pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

Pasūtītājs: Rīgas Tehniskā universitāte

Iepirkums: „Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātes vajadzībām”

ID Nr.: RTU-2014/126

Pieteikuma sagatavošanas vieta un datums

Saskaņā ar konkursa nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam konkursa  noteikumiem un tajā noteiktajam līguma projekta noteikumiem. Piedāvājam veikt Preces piegādi saskaņā ar Nolikuma prasībām:

Iepirkuma priekšmeta daļā nr.1* „Materiālu pretestības laboratorija” par kopējo summu bez PVN EUR ____________________ (summa vārdiem);

Iepirkuma priekšmeta daļā nr.2* „Materiālzinību un materiālu pārbaudes laboratorija” par kopējo summu bez PVN EUR _____________________ (summa vārdiem);

Iepirkuma priekšmeta daļā nr.3* „Termiskās apstrādes un liešanas laboratorija” par kopējo summu bez PVN EUR _____________________ (summa vārdiem);

Iepirkuma priekšmeta daļā nr.4* „Mehāniskās apstrādes laboratorija” par kopējo summu bez PVN EUR _________________(summa vārdiem);

Iepirkuma priekšmeta daļā nr.5* „Metināšanas procesu  laboratorija” par kopējo summu bez PVN EUR _____________________ (summa vārdiem);

Iepirkuma priekšmeta daļā nr.6* „Mašīnbūves automatizācijas un vadības robottehnikas laboratorija” par kopējo summu bez PVN EUR _____________________ (summa vārdiem);

Iepirkuma priekšmeta daļā nr.7* „Aviācijas trenažieru un simulatoru klase” par kopējo summu bez PVN EUR _____________________ (summa vārdiem);

Iepirkuma priekšmeta daļā nr.8* „Aviotehnikas apkopes laboratorija” par kopējo summu bez PVN EUR _____________________ (summa vārdiem);

Iepirkuma priekšmeta daļā nr.9* „Automobiļu ekspluatācijas un remonta laboratorija.” par kopējo summu bez PVN EUR _____________________ (summa vārdiem);

Iepirkuma priekšmeta daļā nr.10* „Motoru izmēģinājumu laboratorija” par kopējo summu bez PVN EUR _____________________ (summa vārdiem);

Iepirkuma priekšmeta daļā nr.11* „Mašīnu un mehānismu dinamikas laboratorija” par kopējo summu bez PVN EUR _____________________ (summa vārdiem);

Iepirkuma priekšmeta daļā nr.12* „Termodinamikas un hidro-gāzu dinamikas laboratorija.” par kopējo summu bez PVN EUR _____________________ (summa vārdiem);

Iepirkuma priekšmeta daļā nr.13* „Lidaparātu tehniskās apkopes laboratorija” par kopējo summu bez PVN EUR _____________________ (summa vārdiem);

Iepirkuma priekšmeta daļā nr.14* „Mašīnu nesagraujošās kontroles un diagnostikas laboratorija” par kopējo summu bez PVN EUR _____________________ (summa vārdiem);

*Pretendents aizpilda to attiecīgo iepirkuma priekšmeta daļu par ko tas iesniedz piedāvājumu

- Mēs apliecinām, ka neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkuma procedūrā.

- Mēs apliecinām, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā iepirkuma priekšmeta izpildes (piegādes un uzstādīšanas) termiņš būs ne vēlāk, kā __________ laikā (saskaņā ar nolikuma 1.7.3.punktu), no Pasūtītāja pasūtījuma veikšanas dienas, iepriekš saskaņojot piegādes un uzstādīšanas laiku ar Pasūtītāju.

- Mēs apliecinām, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā piegādātās preces garantijas laiks būs ne mazāks kā ______gadi no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas (saskaņā ar nolikuma 1.7.2.punktu).

- Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkumā:

4.1. Pretendenta nosaukums: 			_________________________________

4.2. Reģistrēts ar Nr: 				_________________________________

4.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 	_________________________________

4.4. Juridiskā adrese (norādīt arī valsti): 		_________________________________

4.5. Biroja adrese (norādīt arī valsti):    		_________________________________

4.6. Kontaktpersona: 				_________________________________

(Vārds, uzvārds, amats)

4.7. Telefons: 					_________________________________

4.8. Fakss: 					_________________________________

4.9. E-pasta adrese: 				_________________________________

4.10. Banka: 					_________________________________

4.11. Kods: 					_________________________________

4.12. Konts: 					_________________________________

- Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (personu grupa):

  - persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā: _______________________.

  - katras personas atbildības apjoms:	 ______________________________________.

APLIECINĀJUMI

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 33.panta septītajai daļai apliecinu šādu šajā piedāvājumā iesniegto dokumentu atvasinājumu un/vai tulkojumu pareizību:

1) KOPIJA piedāvājuma ___ lpp., kopā ____ (skaits);

2) NORAKSTS piedāvājuma ____ lpp., kopā ____ (skaits);

3) IZRAKSTS piedāvājuma ___ lpp., kopā ____ (skaits);

2) TULKOJUMS piedāvājuma ___ lpp., kopā ____ (skaits).

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Konkursam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Paraksts: _____________ 	Vārds, uzvārds: _______________	 Amats: ______________

2.pielikums

nolikumam ar ID Nr. RTU-2014/126

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Un

PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Tehniskajā piedāvājumā piedāvājot ekvivalentu preci, Piegādātājam jāpierāda tās ekvivalentums.

Ekvivalences skaidrojums - par ekvivalentu šī konkursa ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc to funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).

Prasības, kas attiecas uz katru no daļām (Piegādātājs informāciju par sava piedāvājuma atbilstību šīm prasībām Tehniskajā piedāvājumā norāda par katru no daļām, par kuru iesniedz piedāvājumu):

- Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē.

- Preču iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt tehniku tās transportēšanas laikā.

- Precēm jābūt jaunām un iepriekš nelietotām.

##### TMF IEGĀDĀJAMĀS IEKĀRTAS UN APRĪKOJUMS

|  | Nr.p/k | Aprīkojuma nosaukums | Mērvienība | Skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiālu pretestības laboratorija |
| 1.daļa | 1 | Vērpes un lieces mašīna | kompl. | 1 |
|  | 2 | Vērpes mašīna | kompl. | 1 |
|  | 3 | Kombinēta cietības pārbaudes mašīna | kompl. | 1 |
| Materiālzinību un materiālu pārbaudes laboratorija |
| 2.daļa | 1 | Universālā materiālu testēšanas iekārta | kompl. | 1 |
|  | 2 | Cietības mērīšana pēc Brinell iekārta | kompl. | 1 |
|  | 3 | Cietības mērīšana pēc Rockwell iekārta | kompl. | 1 |
|  | 4 | Cietības mērīšana pēc Vickers iekārta | kompl. | 1 |
|  | 5 | Šlifu slīpēšanas un pulēšanas iekārta | kompl. | 1 |
| Termiskās apstrādes un liešanas laboratorija |
| 3.daļa | 1 | Metalogrāfijas mikroskops | kompl. | 1 |
| Mehāniskās apstrādes laboratorija |
| 4.daļa | 1 | CNC apstrādes centrs | kompl. | 1 |
| Metināšanas procesu laboratorija |
| 5.daļa | 1 | Iekārtas TIG metināšanai | kompl. | 1 |
|  | 2 | Elektrometinšanas iekārtas (universālā metinšānas iekārta, polimēru materiālu metināšanas iekārta) | kompl. | 1 |
|  | 3 | Elektroloka transformators | kompl. | 1 |
|  | 4 | Strāvas iztaisnotājs | kompl. | 1 |
|  | 5 | Posteņi (gāzmetināšanai, gāzgriešanai, ar līdzstrāvu, ar maiņstrāvu) | kompl. | 1 |
|  | 6 | Gāzgriešanas aparāts | kompl. | 1 |
|  | 7 | Gāzgriešanas un gāzmetināšanas degļi | kompl. | 4 |
|  | 8 | Darba vieta (skapis elektrodu izkarsēšanai) | kompl. | 1 |
| Mašīnbūves automatizācijas un vadības robottehnikas laboratorija |
| 6.daļa | 1 | Datorizētā darbavieta (Dators, USB oscilogrāfs/generātors, maketplašu stends) | kompl. | 10 |
|  | 2 | Bezkontakta 3D optiskais profilometrs | kompl. | 1 |
|  | 3 | IS spektrometrs un laboratorijas aprīkojums nanostruktūru veidošanai un īpašību mērījumiem (summējot visas apakšpozīcijas) | kompl. | 1 |
|  | 3.1. | Infrasarkanais spektrometrs * | Gab. | 1 |
|  | 3.1.1. | Spektrometra diapazona paplašināšanas modulis* | Gab. | 1 |
|  | 3.1.2. | Spektrometra diapazona paplašināšanas modulis* | Gab. | 1 |
|  | 3.1.3. | Spektrometra aksesuārs: atstarošanas ATR ierīce - parauga turētājs* | Gab. | 1 |
|  | 3.1.3. | Spektrometra aksesuārs: difūzas atstarošanas vakuuma parauga turētājs * | Gab. | 1 |
|  | 3.2. | Personālais dators ar monitoru* | Gab. | 1 |
|  | 3.3. | Rotēšanas pārklājumu veidošanās iekārta (spin coater)* | Gab. | 1 |
|  | 3.4. | Forvakuuma sūknis* | Gab. | 1 |
|  | 3.5. | Turbomolekulārais vakuuma sūknis* | Gab. | 1 |
|  | 3.6. | Laboratorijas barošanas avots (opcija)* | Gab. | 3 |
| Aviācijas trenažieru un simulatoru klase |
| 7.daļa | 1 | Avionikas mācību iekārtu komplekts | kompl. | 1 |
| Aviotehnikas apkopes laboratorija |
| 8.daļa | 1 | Gāzturbīnu dzinēju un lidaparātu konstrukciju diagnostikas mācību iekārtu komplekss | kompl. | 1 |
|  | 2 | Aviācijas tehnikas remonta iekārtu komplekss | kompl. | 1 |
|  | 3 | Gāzturbīnu dzinēju un lidaparātu detaļu atjaunošanas iekārtu komplekss | kompl. | 1 |
| Automobiļu ekspluatācijas un remonta laboratorija |
| 9.daļa | 1 | Automobiļu ekspluatācijas un remonta laboratoriju iekārtu komplekss | kompl. | 1 |
| Motoru izmēģinājumu laboratorija |
| 10.daļa | 1 | Motoru parametru reģistrācijas sistēma | kompl. | 1 |
|  | 2 | Komplekts spiediena indicēšanai iekšdedzes motorā | kompl. | 1 |
|  | 3 | Motora programmējama elektroniskās vadības sistēma ar devējiem | kompl. | 1 |
| Mašīnu un mehānismu dinamikas laboratorija |
| 11.daļa | 1 | Svārsta trieciena testeris | kompl. | 1 |
|  | 2 | Ilgizturības – sabrukšanas noteikšanas mašīna | kompl. | 1 |
|  | 3 | Brīvu un ierosinātu svārstību aparāts | kompl. | 1 |
| Termodinamikas un hidro-gāzu dinamikas laboratorija |
| 12.daļa | 1 | Siltummaiņu izpētes un testēšanas iekārta ar ūdens-ūdens` turbulenta režīma siltummaini un termostatu | kompl. | 1 |
|  | 2 | Sūkņu stacija ar iebūvētu vadību | kompl. | 1 |
|  | 3 | Gāzes katls ar mikrokoģenerācijas iekārtu | kompl. | 1 |
|  | 4 | Temperatūras mērījumu iekārta | kompl. | 1 |
|  | 5 | Gaisa- ūdens- zemes siltumsūknis | kompl. | 1 |
| Lidaparātu tehniskās apkopes laboratorija |
| 13.daļa | 1 | Akustiskās emisijas daudzkanālu mērīšanas sistēma | kompl. | 1 |
| Mašīnu nesagraujošās kontroles un diagnostikas laboratorija |
| 14.daļa | 1 | Radiologa asistenta datorizēta darbavieta | kompl. | 1 |
| *nepietiekama finansējuma gadījumā Pasūtītājs patur tiesības atteikties no kādas komplekta komponentes līdz Līguma noslēgšanai |

# daļa

|  | Nr.p/k | Aprīkojuma nosaukums | Mērvienība | Skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiālu pretestības laboratorija |
| 1.daļa | 1 | Vērpes un lieces mašīna | kompl. | 1 |
|  | 2 | Vērpes mašīna | kompl. | 1 |
|  | 3 | Kombinēta cietības pārbaudes mašīna | kompl. | 1 |

Prasības attiecas uz visiem priekšmetiem 1.daļā:

1.Piegādes termiņš – līdz 90 dienām

2.Garantijas laiks – 2 gadi

3.Nepieciešama lietošanas instrukcija – angļu vai latv.val.

Priekšmets Nr. 1 – Vērpes un lieces mašīna - paredzēta kombinētai vērpes un lieces deformāciju analīzei, lai uzbūvētu sprieguma tenzoru, atkarībā no parauga konfigurācijas un materiāla īpašībām (metāls, plastmasa, kompozīts)

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums Iekārtas ražotājs, modeļa nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Slogošanas sistēma | vienlaicīgi divās slogošanas ierīcēs |  |
|  | vismaz divas piekaramas masas ar1 kg |  |
|  | vismaz divas piekaramas masas ar 0.5 kg |  |
| Jānodrošina | Vismaz viens testēšanas paraugs taisnstūra formā |  |
|  | Vismaz viens testēšanas paraugs cilindriskā šķēluma formā |  |
| Izmēri | Ne lielāks par 800x225x350 mm |  |
| Svars bez atsvariem | 10 – 20 kg |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

## Priekšmets Nr. 2 – Vērpes mašīna - paredzēta vērpes deformāciju analīzei, lai uzbūvētu sprieguma tenzoru, atkarībā no parauga šķēluma konfigurācijas un materiāla īpašībām (metāls, plastmasa, kompozīts, stikls u.c.)

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums Iekārtas ražotājs, modeļa nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Maksimālais vērpes moments | 600 Nm |  |
| Rotācijas ātrums | 0.1-250 rad/s |  |
| Piedziņa | elektromehāniskā |  |
| Paraugu stiprināšana | Četri žokļi apaļiem un taisnstūra formas paraugiem |  |
| Datu izvade | Dators |  |
|  | Rezultātu reģistrācija un analīze datorā |  |
|  | Sensoru elektroniskais displejs ne mazāk par 20x10 cm informācijas pierakstam |  |
|  | printeris |  |
| Elektriskā pieslēguma veids | 220VAC; 50/60Hz |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

Priekšmets Nr. 3 – Kombinēta cietības pārbaudes mašīna - paredzēta priekš „Rockwell, Brinell, Vickers” kombinētai paraugu testēšanai no metāla, dažādiem sakausējumiem un plastmasas.

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums Iekārtas ražotājs, modeļa nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Rokvela pārbaude | slodze 60, 100 un 150 kG |  |
| Brinela pārbaude | slodze vismaz 180 kG lodes diametrs vismaz 2,5 mm |  |
| Vikera pārbaude | slodze vismaz 30 kG priekšslodze vismaz 3 kG |  |
| Datu izvade | Sensoru elektroniskais displejs ne mazāk par 20x10 cm informācijas pierakstam |  |
|  | printeris |  |
| Datu apstrādes | Automātiskā nulles uzstādīšana |  |
| Izmēri | Ne lielāks par 500x220x800 mm |  |
| Svars bez atsvariem | Līdz 80 kg |  |
| Elektriskā pieslēguma veids | 220VAC; 50/60Hz |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

# daļa

|  | Nr.p/k | Aprīkojuma nosaukums | Mērvienība | Skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiālzinību un materiālu pārbaudes laboratorija |
| 2.daļa | 1 | Universālā materiālu testēšanas iekārta | kompl. | 1 |
|  | 2 | Cietības mērīšana pēc Brinell iekārta | kompl. | 1 |
|  | 3 | Cietības mērīšana pēc Rockwell iekārta | kompl. | 1 |
|  | 4 | Cietības mērīšana pēc Vickers iekārta | kompl. | 1 |
|  | 5 | Šlifu slīpēšanas un pulēšanas iekārta | kompl. | 1 |

Prasības attiecas uz visiem priekšmetiem 2.daļā:

1. Piegādes termiņš – līdz 90 dienām

2. Garantijas laiks – 2 gadi

3. Nepieciešama lietošanas instrukcija – angļu vai latv.val.

4. Nepieciešams pēc garantijas laikā nodrošināt tehnisko servisu.

Priekšmets Nr. 1 – Universālā materiālu testēšanas iekārta

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums Iekārtas ražotājs, modeļa nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Jauda | Vismaz 50kN (5t) |  |
| Testēšanas veids | statika (kvazistatika), nelieli cikliski slogojumi |  |
| stiepes spīles | cilindriskiem paraugiem līdz 20mm, lakaniem paraugiem līdz 12mm |  |
| iespējamie testu veidi | stiepe, spiede |  |
| Jānodrošina | Paraugu aizsardzības funkcija |  |
| Programmatūra | ir komplektā, paredzēta gan vienkāršiem testiem, gan komplicētiem testiem ar lietotāja izveidotām testa metodēm, iekļauta testu bibliotēka metāliem |  |
| Precizitāte | Pārvietojuma nolasījums +/-0.05% Slodzes devēja precizitāte –+/-0.5% Stabils augstais rāmis kopējais augstums no 1800 līdz 2159mm Augsts datu nolasīšanas ātrums – līdz 2.5kHz |  |
| Jānodrošina | Iespēja papildināt iekārtu ar dažāda veida aprīkojumu |  |
| Svars | 200 – 300 kg |  |
| Elektriskā pieslēguma veids | 220VAC; 50/60Hz |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

## Priekšmets Nr. 2 – Cietības mērīšana pēc Brinell iekārta

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums Iekārtas ražotājs, modeļa nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Testējamie materiāli | izmantojama dažāda veida lējumiem |  |
| Slodzes | 187,5-3000kg (30kN), |  |
| Brinell skalas | HBW 10/3000, HBW 10/1500, HBW 10/1000, HBW 10/500, HBW 10/250, HBW 10/100, HBW 5/750, HBW5/250, HBW 2.5/187.5 |  |
| Izmantojamie indenteri | 1 - 2.5 - 5 - 10 mm |  |
| Cietības izšķirtspēja | 0.1 vienība ja HB < 100 1.0 vienība ja HB >100 |  |
| Parauga maksimālais augstums | 280 mm |  |
| Datu attēlošana | LCD –monitors, kas atspoguļo rezultātu (krāsains vai melnbalts), iespieduma diagonāļu vērtības un mērījumu statistiku, nodrošina rezultāta konvertācijas starp dažādām skalam. Aprīkots arī ar cietības kalkulatoru. Iebūvēts termoprinteris ar iespēju izdrukāt rezultātus. |  |
| Datu apstrāde | pārrēķins uz Rockwell un Vickers skalām, iespējams pieslēgt datoram |  |
| Nosakāmie parametri | cietība, nospieduma diametra vidējā vērtība, slodze, slodzes pielikšanas laiks, indentera (lodītes) tips, cietības pārrēķins uz citām skalām, statistika |  |
| Atbilstība starptautiskajiem standartiem | ISO 6506, ASTME10, un JIS |  |
| Svars | 200 – 300 kg |  |
| Elektriskā pieslēguma veids | 220VAC; 50/60Hz |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

## Priekšmets Nr. 3 – Cietības mērīšana pēc Rockwell iekārta

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums Iekārtas ražotājs, modeļa nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Testēšanas materiāli | tērauds, dzelzi nesaturoši metāli, sakausējumi, keramika, cementēti, karbīdi, nerūsošais tērauds u.c. |  |
| Testēšanas metodes | parastais Rockwell virspusējais Rockwell (der ļoti plāniem materiāliem) |  |
| Testēšanas zondes | 1/16” lodīte standarta komplektācijā dimanta konuss (papildus) ar virsotnes leņķi 120 grādi, pārbaudes plāksnītes HRC25, HRC63, HRC80 |  |
| Testēšanas slodzes | 15, 30, 45, 60, 100, 150 Kg (147.1, 294.2, 441.3, 588.4, 980.7, 1471 N) |  |
| Mērījumu skalas | A,B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V, 15N,30N, 45N, 15T, 30T, 45T, 15W,30W, 45W, 15X, 30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y |  |
| Cietības izšķirtspēja | 0.1 un 0.01HR |  |
| Atbilstība starptautiskajiem standartiem | ASTM E18, ASTMD785, AST B294, ISO 6508, JIS Z2245, GB/T 230 |  |
| Datu attēlošana | Uz displeja LCD – Atspoguļo rezultātu (krāsains vai melnbalts) un atspoguļo parēķinu citās skalās 4 skalās vienlaicīgi. Iespēja pārrēķināt uz citām skalām |  |
| Svars | 70 – 80 kg |  |
| Elektriskā pieslēguma veids | 220VAC; 50/60Hz |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

## Priekšmets Nr. 4 – Cietības mērīšana pēc Vickers iekārta

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums Iekārtas ražotājs, modeļa nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Testēšanas materiāli | keramika, tērauds, citi metāli, plānas folijas, loksnes, paraugi ar dažāda veida pārklājumiem, cietinātas virsmas pēc termiskās apstrādes, tērauds ar cementētu vai ķīmiski cietinātu virsmu u.c. |  |
| Testēšanas metodes | Knoop & Vickers |  |
| Testēšanas zondes | Vickers indenters standarta komplektācijā |  |
| Testēšanas slodzes | 0.3, 0.5, 1,3, 5, 10, 20, 30 kgf |  |
| Precizitāte | atbilstoši EN-ISO6507, ASTM E384 un E92, un JIS |  |
| Kopējais palielinājums | 100 un 200 reizes |  |
| Datu attēlošana | Uz displeja LCD – Atspoguļo rezultātu (krāsains vai melnbalts). Iebūvēts printeris – nodrošina rezultātu izdrukāšanu. Iespējama konvertācija (pārrēķināt) uz citām skalām – Brinell, Rockwell Datu statistiskās apstrādes iespējas izmantojot displeju |  |
| Svars | 35 – 45 kg |  |
| Elektriskā pieslēguma veids | 220VAC; 50/60Hz |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

## Priekšmets Nr. 5 – Šlifu slīpēšanas un pulēšanas iekārta

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums Iekārtas ražotājs, modeļa nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Disku skaits | Vismaz 1 (viena diska iekārta) |  |
| Apstrādes režīmi | Slīpēšana, pulēšana |  |
| Parauga izmērs | Līdz 40 mm diametrā |  |
| Griešanas ātrums | maināms 50-500 min-1 |  |
| Elektriskā pieslēguma veids | 220VAC; 50/60Hz |  |
| Komplektā iekļauti | Slīpdiski – izmēri atbilstoši iekārtai, 2 komplekti |  |
| Jānodrošina | Iespēja papildināt iekārtu ar paraugu piespiešanas moduli autonomai slīpēšanai/pulēšanai |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

# daļa

|  | Nr.p/k | Aprīkojuma nosaukums | Mērvienība | Skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Termiskās apstrādes un liešanas laboratorija |
| 3.daļa | 1 | Metalogrāfijas mikroskops | kompl. | 1 |

Prasības attiecas uz visiem priekšmetiem 3.daļā:

1.Piegādes termiņš – līdz 90 dienām

2.Garantijas laiks – 2 gadi

3.Nepieciešama lietošanas instrukcija – angļu vai latv.val.

4. Nepieciešams pēc garantijas laikā nodrošināt tehnisko servisu.

## Priekšmets Nr. 1 – metalogrāfijas mikroskops

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums Iekārtas ražotājs, modeļa nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Kopējais palielinājums | 50 – 1000 reizēm |  |
| Objektīvu skaits | 5(pieci) objektīvi revolvergalvā ar apakšējo izvietojumu |  |
| Paraugu izmērs | Liels priekšmeta galdiņš ar mērītā parauga atbalsta virsmu 200 x 152 mm |  |
| Attēla iegūšana | CCTV krāsainā kamera, USB2.0, 5MPix |  |
| Parauga apgaismošana | Kohler halogēna apgaismojums regulējams ar reostatu 20W |  |
| Izmēri augstums | Ap 450 x 400 mm Ap 470 mm |  |
| Svars | Ap 8 kg |  |
| Elektriskā pieslēguma veids | 220VAC; 50/60Hz |  |
| Programmu nodrošinājums | attāluma mērījumiem “on-line” režīmā un uz fiksēta attēla |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

# daļa

|  | Nr.p/k | Aprīkojuma nosaukums | Mērvienība | Skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mehāniskās apstrādes laboratorija |
| 4.daļa | 1 | CNC apstrādes centrs | kompl. | 1 |

Prasības attiecas uz visiem priekšmetiem 4.daļā:

1.Piegādes termiņš – līdz 90 dienām

2.Garantijas laiks – 2 gadi

3. Nepieciešama personāla apmācība – 8h/2 cilv katram priekšmetam

4.Nepieciešama lietošanas instrukcija – angļu vai latv.val.

5. Nepieciešams pēc garantijas laikā nodrošināt tehnisko servisu.

## Priekšmets Nr. 1 – CNC apstrādes centrs

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums Iekārtas ražotājs, modeļa nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Darba vārpstas jauda | Vismaz 4 kW |  |
| Darba vārpstas ātrums | Iespēja mainīt bez pakāpes 100 – 4500 min-1 |  |
| Pārvietojums | Pa Z ass ne mazāk par 200 mm Pa X ass ne mazāk par 150 mm |  |
| Jānodrošina | CNC vadībai, piedziņai un apstrādes centram ir viens un tas pats izstrādātājs un izgatavotājs, CNC izstrādātā vadības programma |  |
| Jānodrošina | Iespēja uzstādīt aktīvo instrumentu (pielāgota revolvērgalvai) |  |
| Jānodrošina | Apstrādes centra revolvergalvai ir 12 pozīcijas |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

# daļa

|  | Nr.p/k | Aprīkojuma nosaukums | Mērvienība | Skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Metināšanas procesu laboratorija |
| 5.daļa | 1 | Iekārtas TIG metināšanai | kompl. | 1 |
|  | 2 | Elektrometinšanas iekārtas (universālā metinšānas iekārta, polimēru materiālu metināšanas iekārta) | kompl. | 1 |
|  | 3 | Elektroloka transformators | kompl. | 1 |
|  | 4 | Strāvas iztaisnotājs | kompl. | 1 |
|  | 5 | Posteņi (gāzmetināšanai, gāzgriešanai, ar līdzstrāvu, ar maiņstrāvu) | kompl. | 1 |
|  | 6 | Gāzgriešanas aparāts | kompl. | 1 |
|  | 7 | Gāzgriešanas un gāzmetināšanas degļi | kompl. | 4 |
|  | 8 | Darba vieta (skapis elektrodu izkarsēšanai) | kompl. | 1 |

Prasības attiecas uz visiem priekšmetiem 5.daļā:

1.Piegādes termiņš – līdz 90 dienām

2.Garantijas laiks – 2 gadi

3. Nepieciešama personāla apmācība – 8h/2 cilv katram priekšmetam

4. Nepieciešama lietošanas instrukcija – angļu vai latv.val.

5. Nepieciešams pēc garantijas laikā nodrošināt tehnisko servisu.

## Priekšmets Nr. 1 – iekārtas TIG metināšanai (vienfāzes metināšanas iekārta, trīsfāzu metināšanas iekārta, metināšanas maska – 2 gab.)

Metināšanas iekārtas ir invertora strāvas avots ar MMA, TIG maiņstrāvas (AC) un TIG līdzstrāvas (DC) metināšanai. Iekārta var tikt izmantota tēraudu (iesk. leģētu) līdzstrāvā un alumīnija metināšanai maiņstrāvā. Iekārtas ir kompaktas un vieglas, tās iekļauj visas funkcijas nepieciešamas mūsdienīgai un kvalitatīvai metināšanai. Līdzstrāvas režīma iekārtai ir TIG Pulse režīms, kas ļauj ievērojami paaugstināt nerūsējoša tērauda metinājumu. Iekārtas ir aprīkotas ar pašdiagnostikas režīmu un „slēpto” vadības paneļi smalkai regulēšanai.

Iekārtām ir lietotājam draudzīgs intuitīvs vadības panelis, kas ļauj precīzi regulēt vairākus metināšanas procesa parametrus: sākuma strāvu, strāvas pieauguma laiku, pulsācijas frekvenci, krātera metināšanas parametrus. Metināšanai maiņstrāvā ir maiņstrāvas balansa funkcija, kas ļauj precīzāk kontrolēt metināšanas vannu pie alumīnija metināšanas.

Komplekts iekļauj metināšanas iekārtas, atbilstošiem ratiņiem, atbilstošiem šķidruma dzesētājiem, 4 metru gariem masas un daba kabeļiem elektrodiem no 1,6 līdz 4mm (25mm2), 4 metru garu TIG degli ar šķidruma dzēšanu (ar piederumu komplektu darbam ar elektrodiem 1.0, 1.6, 2.0, 2.4, 3.2, 4.0), šo diametru volframa elektrodiem (pa 1 gab.). Pārdevējs nodrošina 5 stundu apmācības darbam ar iekārtām.

Metināšanas maska piemērota visiem metināšanas procesiem, t.s zemas strāvas TIG metināšanai.

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums Iekārtas ražotājs, modeļa nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Vienfāzes metināšanas iekārta – 1 gab. |  |  |
| Tīkla spriegums | Vienfāzes 230V |  |
| Maks. metināš. strāva (AC & DC) 35% | Vismaz TIG 200A /MMA 180A |  |
| Maks. metināš. strāva (AC & DC) 100% | TIG 140A (100%) /MMA 130A (100%) |  |
| Tukšgaitas spriegums | Vismaz 53,7V |  |
| Pielietojamo elektrodu diametri | No 1.5 – līdz 4.0 mm |  |
| Izmērs (bez dzesētāja un ratiņiem) | Līdz 385 x 216 x 483 mm |  |
| Svars (bez dzesētāja un ratiņiem) | Līdz 18 Kg |  |
| Trīsfāzu metināšanas iekārta – 1 gab. |  |  |
| Tīkla spriegums | Trīs fāžu 400V |  |
| Metināš. jauda 35%(AC & DC | Vismaz TIG 320A/MMA300 |  |
| Metināš. jauda 100%(AC & DC) | Vismaz TIG 200A/MMA170 |  |
| Tukšgaitas spriegums | Vismaz 80 V |  |
| Pielietojamo elektrodu diametri | No 1.5 – līdz 4.0 mm |  |
| AC frekvence | No 50- līdz 120 Hz |  |
| Izmērs (bez dzesētāja un ratiņiem) | Līdz 455 x 301 x 632 mm |  |
| Svars (bez dzesētāja un ratiņiem) | Līdz 26 Kg |  |
| Metināšanas maska – 2 gab. |  |  |
| Skatu laukums | Vismaz 73 x 107 mm |  |
| Tumsības regulēšana , DIN | Vismaz 5-8...13 |  |
| Sanu lodziņi, DIN | Vismaz 5 |  |
| Jānodrošina | Jūtības regulēšana |  |
| Jānodrošina | Nokavējuma regulēšana |  |
| Jānodrošina | 2 maināmas baterijas CR2032 |  |
| Metināšanas loka sensori | Vismaz 3 |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

## Priekšmets Nr. 2 – Elektrometināšanas iekārtas (universāla metināšanas iekārta, polimēru materiālu metināšanas iekārta)

Universālā metināšanas iekārta ir paredzēta MIG/MAG, MMA un līdzstrāvas TIG metināšanai. Iekārta nodrošina augstais kvalitātes MIG/MAG metināšanu dažādiem materiāliem ar iebūvētu programmu palīdzību. Lietotajam ir iespēja gan pašam regulēt metināšanas parametrus, gan izmantot ieprogrammētas. Ir iespēja arī saglabāt vajadzīgus parametrus, lai izmatotu tos vairakkārt.

Ir pulsa metināšanas režīms (alumīnijam) un RapidArc (nerūs. tēraudam), kas samazina detaļu deformāciju.

Komplektā ir iekļauti atbilstošie ratiņi, atbilstošs šķidruma dzesētājs, dzesēšanas šķidrums, 4 metru gars masas kabelis, 3 metru gars pusautomātiskais deglis ar šķidruma dzesēšanu.

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums Iekārtas ražotājs, modeļa nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Universāla metināšanas iekārta – 1 gab. |  |  |
| Tīkla spriegums | Trīs fāžu 400V |  |
| Metināš. jauda 40% | Vismaz 300A |  |
| Izmērs (bez dzesētāja un rātiņiem) | Vismaz 478 x 356 x 610 mm |  |
| Svars (bez dzesētāja un ratiņiem) | Līdz 51 kg |  |
| Polimēru materiālu metināšanas iekārta- 1 gab. |  |  |
| Tīkla spriegums | 230 V |  |
| Cauruļu izmēri | 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm |  |
| Jānodrošina | termostatiskā temperatūras kontrole |  |
| Kastes izmērs | Vismaz 475x 359 x 110 mm |  |

## Priekšmets Nr. 3 – elektroloka transformators.

Metināšanas transformators, tā korpusa augšējā daļā atrodas regulēšanas tabula, kurā norādīti elektrodu diametru parametri (mm) pret ieteicamo metināšanas strāvas stiprumu, ir iemontēta aizsardzība pret pārkaršanu, kas pie transformatora kritiskās temperatūras sasniegšanas automātiski atslēdz barošanas avotu. Pēc atdzesēšanas transformators automātiski tiek pieslēgts tīklam.

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums Iekārtas ražotājs, modeļa nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Barošana | 230/400 V |  |
| Metināšanas strāva | 70 – 350 A |  |
| Elektroda diametrs | 2 – 6 mm |  |
| Jānodrošina | Aizsardzība pret pārkaršanu |  |
| Jānodrošina | Dzesēšanas ventilators |  |
| Izmēri | Līdz 890x460x590 mm |  |
| Svars | Līdz 80 kg |  |

## Priekšmets Nr. 4 – strāvas iztaisnotājs

Viegls un izturīgs metināšanas invertors paredzēts līdzstrāvas elektrodu metināšanai, kā arī līdzstrāvas TIG metināšanai. Aprīkots ar metināšanas loka optimizācijas sistēmu atkarībā no elektroda pārklājuma tipa (bāzes, rutīla vai celulozes). Iekārta paredzēta lietošanai industriālās ražošanas apstākļos. Komplekts iekļauj 4 metru sazemējuma un darba kabeli.

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums Iekārtas ražotājs, modeļa nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Tīkla spriegums | Vienfāzes 230V |  |
| Metināšanas jauda | 160A - 30%, 100A -100% |  |
| Tukšgaitas spriegums | Vismaz 80.0 V |  |
| Pielietojamo elektrodu diametri | 1.5 - 4.0 mm |  |
| Komplektā jānodrošina | 4m sazemējuma un darba kabelis |  |
| Izmēri (bez dzesētāja un rātiņiem) | Līdz 224 x 148 x 385 mm |  |
| Svars (bez dzesētāja un ratiņiem) | Līdz 9 kg |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

## Priekšmets Nr. 5 – Posteņi (gāzmetināšanai, gāzgriešanai, ar līdzstrāvu, ar maiņstrāvu)

Komplektā ietilpst:

- Postenis elektrometināšanai – 5 gab.

- Postenis gāzgriešanai un gāzes metināšanai – 2 gab.

- Postenis polimeru metināšanai – 1 gab.

- Postenis plazmas griešanai – 1 gab.

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums Iekārtas ražotājs, modeļa nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Postenis elektrometināšanai – 5 gab. |  |  |
| Metināšanas galds | Izmērs vismaz 630x850x800mm, karstumizturīga akmens virsma |  |
| Krēsls | Metināšanas krēsls no nedegoša materiāla, regulējams augstums |  |
| Aizkari | Biezums ne mazāks ka 0.4 mm, izmērs vismaz 2000 x 1400mm, |  |
| Metināšanas maska | FlipUp tipa maska, lodziņa izmērs ne mazāks kā 60x110mm, DIN9 stikls |  |
| Āmurs | Garums ne mazāk ka 240mm, ar atsperes tipa rokturi, ne smagāks par 320 g. |  |
| Darba apģērbs | Unisex kombinezonbikses, izmērs XL, ugunsdrošs atbilstoši EN11611 |  |
| Jānodrošina | Stieple pusautomātiskai tērauda metināšanai 45 kg vai vairāk, stieple pusautomātiskai nerūsējoša tērauda metināšanai 20 kg, stieple pusautomātiskai alumīnija metināšanai 14 kg vai vairāk, stieple TIG tērauda metināšanai 6 kg vai vairāk, stieple TIG nerūsējoša tērauda metināšanai 10 kg vai vairāk, stieple TIG alumīnija metināšanai 10 kg vai vairāk, elektrodi tērauda metināšanai 20 kg vai vairāk, elektrodi nerūsējoša tērauda metināšanai 10 kg vai vairāk, elektrodi alumīnija metināšanai 5 kg. |  |
| Jānodrošina | 5 degļa sprauslas un pa 10 kontaktdīzes 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.2mm alumīnija stieplei, 2 teflona spirāles alumīnija metināšanai. |  |
| Postenis gāzgriešanai un gāzes metināšanai – 2.gab. |  |  |
| Metināšanas galds | Izmērs vismaz 630x850x800mm, karstumizturīga akmens virsma |  |
| Krēsls | Metināšanas krēsls no nedegoša materiāla, regulējams augstums |  |
| Aizskari | Biezums ne mazāks ka 0.4 mm, izmērs vismaz 2000 x 1400mm, |  |
| Metināšanas maska | FlipUp tipa maska, lodziņa izmērs ne mazāks kā 60x110mm, DIN9 stikls |  |
| Āmurs | Garums ne mazāk ka 240mm, ar atsperes tipa rokturi, ne smagāks par 320 g. |  |
| Darba apģērbs | Unisex kombinezonbikses, izmērs XL, ugunsdrošs atbilstoši EN11611 |  |
| Jānodrošina | 2 rezerves komplekti propāna griešanai no 0 līdz 50mm |  |
| Postenis polimeru metināšanai – 1 gab. |  |  |
| Metināšanas galds | Izmērs vismaz 630x850x800mm, karstumizturīga akmens virsma |  |
| Krēsls | Metināšanas krēsls no nedegoša materiāla, regulējams augstums |  |
| Aizskari | Biezums ne mazāks ka 0.4 mm, izmērs vismaz 2000 x 1400mm, |  |
| Metināšanas maska | FlipUp tipa maska, lodziņa izmērs ne mazāks kā 60x110mm, DIN9 stikls |  |
| Āmurs | Garums ne mazāk ka 240mm, ar atsperes tipa rokturi, ne smagāks par 320 g. |  |
| Darba apģērbs | Unisex kombinezonbikses, izmērs XL, ugunsdrošs atbilstoši EN11611 |  |
| Postenis plazmas griešanai – 1 gab. |  |  |
| Metināšanas galds (ar akmens virsmu) | Izmērs vismaz 630x850x800mm, karstumizturīga akmens virsma |  |
| Krēsls | Metināšanas krēsls no nedegoša materiāla, regulējams augstums |  |
| Aizskari | Biezums ne mazāks ka 0.4 mm, izmērs vismaz 2000 x 1400mm, |  |
| Metināšanas maska | FlipUp tipa maska, lodziņa izmērs ne mazāks kā 60x110mm, DIN9 stikls |  |
| Āmurs | Garums ne mazāk ka 240mm, ar atsperes tipa rokturi, ne smagāks par 320 g. |  |
| Darba apģērbs | Unisex, izmērs XL, ugunsdrošs atbilstoši EN11611 |  |
| Jānodrošina | Lenķa slīpmašīna 150mm Divripu smirģelis ar ripu diametru 150 mm un vairāk |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

## Priekšmets Nr. 6 – Gāzgriešanas aparāts- augstas kvalitātes griešanai metālā ar gaisa strūklu

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums Iekārtas ražotājs, modeļa nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Tīkla spriegums | Trīsfāžu 400V |  |
| Griešanas biezums | Līdz 25mm |  |
| Jauda 100% | Līdz 40A |  |
| Jauda 35% | Līdz 60A |  |
| Izmērs | Līdz 389 x 2247 x 489 mm |  |
| Svars | Līdz 22 Kg |  |

## Priekšmets Nr. 7 – Gāzgriešanas un gāzmetināšanas degļi

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums Iekārtas ražotājs, modeļa nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Acetilēna metināšanas/griešanas komplekts 2 gab. |  |  |
| Deglis | Skābekļa/acetilēna |  |
| Uzgaļu komplekts metināšanai | 5 uzgaļu komplekts, metināšanai līdz 14mm |  |
| Uzgaļu komplekts griešanai | 2 uzgaļu komplekts, metināšanai līdz 75mm |  |
| Jānodrošina | Uzgaļu tīrīšanas komplekts |  |
| Jānodrošina | Līdz 500 x 400 x 100 mm |  |
| Jānodrošina | 4 metru gāzes šļauka, 4 drošības vārsti |  |
| Gāzgriešanas komplekts – 2 gab. |  |  |
| Deglis | Skābekļa/propāna |  |
| Uzgaļu komplekts griešanai | 6 uzgaļu komplekts griešanai līdz 50 mm |  |
| Jānodrošina | Uzgaļu tīrīšanas komplekts |  |

## Priekšmets Nr. 8 – Darba vieta (skapis elektrodu izkarsēšanai) - elektrodu uzkarsēšanas un glabāšanas krāsns

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums Iekārtas ražotājs, modeļa nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Ietilpība | Līdz 75 kg |  |
| Darba temperatūra | 50 – 350 0C |  |
| Spriegums | Līdz 230 V |  |
| Jauda | Līdz 4 kW |  |
| Svars | Līdz 75 kg |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

# daļa

|  | Nr.p/k | Aprīkojuma nosaukums | Mērvienība | Skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mašīnbūves automatizācijas un vadības robottehnikas laboratorija |
| 6.daļa | 1. | Datorizētā darbavieta (Dators, USB oscilogrāfs/generātors, maketplašu stends) | kompl. | 10 |
|  | 2. | Bezkontakta 3D optiskais profilometrs | kompl. | 1 |
|  | 3. | IS spektrometrs un laboratorijas aprīkojums nanostruktūru veidošanai un īpašību mērījumiem | kompl.kopā | 1 |
|  | 3.1. | Infrasarkanais spektrometrs * | Gab. | 1 |
|  | 3.1.1. | Spektrometra diapazona paplašināšanas modulis* | Gab. | 1 |
|  | 3.1.2. | Spektrometra diapazona paplašināšanas modulis* | Gab. | 1 |
|  | 3.1.3. | Spektrometra aksesuārs: atstarošanas ATR ierīce - parauga turētājs* | Gab. | 1 |
|  | 3.1.4. | Spektrometra aksesuārs: difūzas atstarošanas vakuuma parauga turētājs * | Gab. | 1 |
|  | 3.1.5. | Personālais dators ar monitoru* | Gab. | 1 |
|  | 3.2. | Rotēšanas pārklājumu veidošanās iekārta (spin coater)* | Gab. | 1 |
|  | 3.3. | Forvakuuma sūknis* | Gab. | 1 |
|  | 3.4. | Turbomolekulārais vakuuma sūknis* | Gab. | 1 |
|  | 3.5. | Laboratorijas barošanas avots (opcija)* | Gab. | 3 |

* Nepietiekama finansējuma gadījumā Pasūtītājs patur tiesības atteikties no kādas komplekta komponentes pirms Līguma slēgšanas.

Prasības attiecas uz visiem priekšmetiem 6.daļā:

1.Piegādes termiņš – līdz 120 dienām

2. Nepieciešama personāla apmācība – 8h/2 cilv priekšmetam 2

Nepieciešama personāla apmācība – 8h/2 cilv priekšmetam 3.1

3. Nepieciešams nodrošināt tehnisko servisu priekšmetiem 1, 2, 3.1 pēc garantijas laika izbeigšanās.

## Priekšmets Nr. 1 – Datorizēta darba vieta

Komplektā ietilpst:

- Personālais dators ar monitoru – 1 gab.

- USB osciloskops/generātors – 1 gab.

- Maketplate un savienotājvadi   – 1 komplekts.

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums Iekārtas ražotājs, modeļa nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Personālais dators ar monitoru | pievienoto ierīču signālu reģistrācija un apstrāde |  |
| Procesors: | 3.4 GHz, tips |  |
| Operatīva atmiņa (RAM): | Vismaz 4 GB |  |
| Videokarte: | Integrēta, izšķirtspēja ne mazāk 1024 x 768 |  |
| Cietais disks: | Vismaz 500 GB |  |
| CD/DVD lasītājs | komplektā |  |
| USB porti | 6 USB 3.0 porti |  |
| Komplektā: | ETHERNET karte/savienojums, skaņas karte, optiskā pele, klaviatūra |  |
| Displejs | LCD vai ekvivalents, vismaz 24 cm, minimālā izšķirtspēja 1024 x 768 pikseļi |  |
| Operētājsistēma: | Windows 8, 64 bit |  |
| USB osciloskops / generātors | elektrisko signālu novērošana un reģistrācija; elektrisko signālu ģenerēšana |  |
| Frekvenču josla | Vismaz 100 MHz |  |
| Izlases frekvence | Vismaz 1GS/s, kopā visiem kanāliem |  |
| Bufera atmiņa: | Vismaz 32 kS |  |
| Funkciju ģenerators | līdz 1 MHz |  |
| Ārējais trigeris | Ir |  |
| Kanālu skaits: | Vismaz 2 |  |
| Ieejas: | BNC, 1MOm, ne vairāk ka 15 pF |  |
| Ieejas režīmi: | AC/DC |  |
| Ieejas diapazoni: | min +/- 50mV; max +/- 20 V |  |
| Piemēru diapazonu rinda: | 50mV – 100mV – 200mV – 500mV – 1V – 2V – 5V – 10V – 20V |  |
| Izšķirtspēja: | 8 bit - 12 bit |  |
| Ieejas jutīgums: | Līdz 10 mV/ied |  |
| Ieejas aizsardzība: | +/- 100 V (DC +AC max) |  |
| Līdzstrāvas nobīde: | Jānodrošina |  |
| DC nenoteiktība | +/- 3% |  |
| Izlases frekvence uz 1 kanālu | 1GHz/kanālu skaits |  |
| Izvērses diapazoni: | 1ns/iedaļu līdz 1000 s/iedaļu |  |
| Darbības režīmi: | sinhronizēts, reģistrators (roll) |  |
| Dināmiskie raksturojumi | “Crosstalk” - vismaz 400:1 Troksnis - līdz 180uV RMS 50mV diapazonā Pīķa atsauce - kropļojums (overshoot) līdz 5% |  |
| Trigeri: | A, B kanāli, ārējais |  |
| Trigeru režīmi: | nav, auto, viens, atkārtotais |  |
| Trigeru tipi: | augoša fronte, krītošā fronte, aizkavētais (minimāli) |  |
| Maksimāla pirms trigera signāla tveršana: | 100% no bufera apjoma |  |
| Trigera atjaunošana: | Līdz 2us pie ātrākas izvērses |  |
| Ārēja trigera ieeja: | BNC, 1MOm, ne vairāk ka13 pF |  |
| Ieejas diapazons: | +/- 5V DC |  |
| Trigera ieejas jutīgums: | 200 mV p-p |  |
| Trigera līmeņa precizitāte: | +/- 3% no pilnas skalas |  |
| Funkciju ģeneratora izeja: | BNC, 600 Om (orientējoši) |  |
| Obligātās funkcijas: | sīnusoidāla, rektangulāra, trīsstūrīga, līdzstrāva, zāģveida (ramp), baltais troksnis |  |
| Lietotāja funkcijas: | Ir |  |
| Izejas spriegums: | līdz +/- 2V |  |
| Frekvenču diapazons | DC līdz 1MHz |  |
| Izejas aizsardzība: | +/- 10 V (DC +AC max) |  |
| Obligātas signāla apstrādes funkcijas: | Spektra analizators, matemātiskas funkcijas (+, -, *, / u.c.) |  |
| Obligātie automātiskie mērījumi: | frekvence, periods, AC RMS, DC vidējā |  |
| Savienojums ar datoru: | USB 2.0, augstā ātruma (hi speed) |  |
| Barošana: | no USB porta |  |
| Izmēri: | 200 x 200 x 50 mm (orientējoši) |  |
| Darbības temperatūra: | 0 – 50oC |  |
| Darbības mitrums: | 5% - 80% |  |
| Drošības prasības: | pēc EN 61010-1:2010 vai ekvivalents |  |
| EMC savietojamība: | EN61326-1:2006 vai ekvivalents |  |
| Programmatūra: | komplektā, darbam ar Windows XP, 7, 8 (32 un 64 versijas) |  |
| Aksesuāri: | 150 MHz zonde – 2 gab |  |
|  | USB kabelis |  |
| Obligātas interfeisa valodas: | Angļu |  |
| Instrukcijas valodas: | Originālā dokumentācija angļu valodā |  |
| Maketēšanas plate (Breadboard) | automātikas sistēmu elementu un shēmu maketēšana bez lodēšanas |  |
| Kontaktu solis | 2.56 mm (0.3 collas), DIP korpusiem |  |
| Kontaktu pārklājums: | niķelis vai sudrabs |  |
| Kontaktu skaits | 4640 (orientējoši) |  |
| Kontaktu grupējums: | grupas pa 5 |  |
| Savienotās grupas: | ir (barošanai, zemējumam) |  |
| Savienotāju ligzdas: | 4 savienotāji, skrūvējami / spraudnim |  |
| Aprīkojums: | Universālo savienotāju plāksne: D-Sub ligzda un spraudnis (RS 232), 25 kontakti; panelis potenciometru, slēdžu un citu komponenšu montēšanai |  |
| Izmēri: | 360 x 250 x 20 mm (orientējoši) |  |
| Masa: | līdz 1.5 kg (orientējoši) |  |
| Aksesuāri: | Savienotāju komplekts, vadu garumi 0.1 – 5.0 collas, ap 200 vadu komplektā |  |

## Priekšmets Nr. 2 – Bezkontakta 3D optiskais profilometrs - dažādu cietu un mīkstu detaļu virsmu kvalitatīvo rādītāju pētījumiem un raupjuma 3D parametru novērtēšanai

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums Iekārtas ražotājs, modeļa nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Skenēšanas ātrums: | līdz 100 mikroniem/sekundē |  |
| Izšķirtspēja | vismaz 1024 x 1024 pikseļi |  |
| Vertikālais mērīšanas diapazons: | vismaz 2 mm |  |
| Jānodrošina | automātiska virsmas noteikšanas funkcija |  |
| Jānodrošina | Iekārtai jābūt vadāmai no personālā datora ar vismaz 64-bitu oprētājsistēmu |  |
| Jānodrošina | Datorā jābūt instalētai atbilstošai, savietojamai ar iekārtas vadības programmu, datu apstrādes programmai |  |
| Elektrobarošana: | 220VAC, 50/60Hz, Eiropas spraudnis |  |
| Lietošanas instrukcija | Originālā dokumentācija angļu valodā; Vismaz saīsināta lietotāju pamācība latviešu valodā |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

## Priekšmets Nr. 3 – IS spektrometrs un laboratorijas aprīkojums nanostruktūru veidošanai un īpašību mērījumiem

Komplektā ietilpst:

| 3.1. | Infrasarkanais spektrometrs * | Gab. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. | Spektrometra diapazona paplašināšanas modulis* | Gab. | 1 |
| 3.1.2. | Spektrometra diapazona paplašināšanas modulis* | Gab. | 1 |
| 3.1.3. | Spektrometra aksesuārs: atstarošanas ATR ierīce - parauga turētājs* | Gab. | 1 |
| 3.1.4. | Spektrometra aksesuārs: difūzas atstarošanas vakuuma parauga turētājs * | Gab. | 1 |
| 3.1.5. | Personālais dators ar monitoru* | Gab. | 1 |
| 3.2. | Rotēšanas pārklājumu veidošanās iekārta (spin coater)* | Gab. | 1 |
| 3.3. | Forvakuuma sūknis* | Gab. | 1 |
| 3.4. | Turbomolekulārais vakuuma sūknis* | Gab. | 1 |
| 3.5. | Laboratorijas barošanas avots (opcija)* | Gab. | 3 |

* Nepietiekama finansējuma gadījumā Pasūtītājs patur tiesības atteikties no kādas komplekta komponentes pirms Līguma noslēgšanas.

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums Iekārtas ražotājs, modeļa nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Infrasarkanais spektometrs | nanodaliņu suspensiju, plāno kārtiņu, materiālu virsmas IS spektroskopija |  |
| Spektrālais diapazons: | 8 000 – 350 cm-1 |  |
| Izšķirtspēja: | Ne sliktāk par 1.0 cm-1 |  |
| Viļņa skaitļa precizitāte: | 0.01 cm-1 (pie 2 000 cm–1) |  |
| Fotometra precizitāte: | 0.1 % T |  |
| Signāla / trokšņa attiecība: | 5000: 1 |  |
| Detektors: | istabas temperatūrai; iespēja nomainīt pret ar slāpekli dzēšamo |  |
| Optika: | Au vai Pt pārklātie spoguļi |  |
| Skanēšanas ātrums: | 2.2 – 80 kHz, (1.4 – 50 mm/s) |  |
| Spektru iegūšanas ātrums: | līdz 25 spektriem /sek pie ižšķirtspējas ne mazāk par 16 cm-1 3.4 GHz, tips |  |
| ACP | Vismaz 24 bit visiem skanēšanas ātrumiem; 4 GB |  |
| Savietojamība ar aksesuāriem: |  |  |
|  | VIenas atstarošanas ATR parauga turētais |  |
|  | multi - atstarošanas ATR parauga turētais |  |
|  | difūzas atstarošanas parauga turētais |  |
| ` | vakuuma difūzas atstarošanas parauga turētais |  |
|  | IS mikroskops |  |
| Iekšēja pārbaude: | Iebūvēta |  |
| Savienojums ar datoru: | Ethernet vai USB |  |
| Parauga nodaļa: | 255 x 270 x 160 (orientējoši) |  |
| Izmērs: | 665 x 430 x 280 (orientējoši) |  |
| Masa | ap 40 kg (orientējoši) |  |
| Barošana | 220 V 50 Hz, Eiropas ligzda |  |
| Programmatūra: | Komplektā |  |
| Lietošanas rokasgrāmata: | Originālā dokumentācija angļu valodā; Vismaz saīsināta lietotāju pamācība latviešu valodā |  |
| Garantija: | Vismaz 2 gadi |  |
|  | 10 gadi interferometram |  |
| Spektrometra diapazona paplašināšanas modulis | Pozīcijā 3.1 minēta spektrometra spektrālā diapazona paplašināšanas iespēja |  |
| Spektrāla diapazona paplašināšana līdz | 10 000 – 350 cm-1 (orientējoši) |  |
| Garantija: | Kā pozīcijai 3.1 |  |
| Spektrometra diapazona paplašināšanas modulis | Pozīcijā 3.1 minēta spektrometra spektrālā diapazona paplašināšanas iespēja |  |
| Spektrāla diapazona paplašināšana līdz | 680 – 50 cm-1 (orientējoši) |  |
| Garantija: | Vismaz 2 gadi |  |
| Spektrometra aksesuārs: atstarošanas ATR ierīce - parauga turētājs | Vienas atstarošanas ATR ierīce - parauga turētājs pozīcijā 3.1 minētam spektrometram |  |
| Materiāls | Dimanta kristāls |  |
| Spektrālais diapazons | 5 000 – 50 cm-1 |  |
| Parauga izmērs | 20 mm (ne mazāk) |  |
| Skalošana (purge) | Ir |  |
| Garantija: | Vismaz 2 gadi |  |
| Spektrometra aksesuārs: atstarošanas ATR ierīce - parauga turētājs | Difūzas atstarošanas vakuuma parauga turētājs pozīcijā 3.1 minētam spektrometram |  |
| Pieļaujamais spiediens reakcijas kamerā | Reakcijas kamera spiedieniem no 1 kTorr līdz 10-6 torr , |  |
| Pieļaujama temperatūra reakcijas kamerā | –150oC līdz 600oC |  |
| Garantija: | Vismaz 2 gadi |  |
| Personālais dators ar monitoru | IS spektrofotometra vadība un datu analīze |  |
| Procesors: | 3.4 GHz, tips |  |
| Operatīva atmiņa (RAM): | Vismaz 4 GB |  |
| Videokarte: | Integrēta, izšķirtspēja ne mazāk 1024 x 768 pikseļi |  |
| Cietais disks: | Vismaz 500 GB |  |
| CD/DVD lasītājs | komplektā |  |
| USB porti | 6 USB 3.0 porti |  |
| Komplektā: | ETHERNET karte/savienojums |  |
|  | Skaņas karte |  |
|  | Optiskā pele |  |
|  | Klaviatūra |  |
| Displejs | LCD, 24 cm, minimālā izšķirtspēja 1024 x 768 pikseļi |  |
| Operētājsistēma: | Windows 8, 64 bit |  |
| Garantija: | Vismaz 2 gadi |  |
| Rotēšanas pārklājumu veidošanās iekārta (spin coater) | šķidras fāzes uznešana un pamatnēm ar “spin coating” metodi IS spektrofotometra vadība un datu analīze |  |
| Parauga uznešana: | manuāla |  |
| Pamatnes stiprināšana: | ar līmlenti |  |
| Apgriezieni: | līdz 5100 RPM |  |
| Apgriezienu stabilizācija: | automātiskā |  |
| Taimers: | 1- 60 sek; 1 – 60 min |  |
| Displejs: | ciparu: apgriezieni, taimera laiks |  |
| Konstrukcija: | Galda izpildījums (desk-top) |  |
|  | Atbalsts šļircēm 100 ml |  |
|  | Ir ūdens caurule skalošanai |  |
| Komplektā rezerves rotēšanas plāksne |  |  |
| Izmēri: | 400 x 300 x 200 (orientējoši) |  |
| Masa: | ap 20 kg |  |
| Barošana: | 220 V 50 Hz, Eiropas ligzda |  |
| Lietošanas rokasgrāmata: | Originālā dokumentācija angļu valodā |  |
| Garantija: | Vismaz 2 gadi |  |
| Forvakuuma sūknis (rotācijas eļļas sūknis) | pārklājumu veidošanas iekārtas vakuumēšana |  |
| Ražība: | Vismaz 5 l/s |  |
| Maksimālāis atlikuma spiediens: | Vismaz 5 x 10-3 torr (bez gāzes balasta) |  |
| Barošana | 220 V 50 Hz, Eiropas ligzda |  |
| Jauda | līdz 1 kW |  |
| Trokšņa līmenis | Līdz 60 dB |  |
| Masa: | līdz 35 kg |  |
| Komplektā: | forvakuuma eļļas slazds (karsējamais) |  |
|  | Eļļas tvaiku slazds (izpūtējatvērumam) |  |
|  | Ieejas atvērumam atbilstošais pus - atloks (half nipple) - pārēja uz šļūteni |  |
| Lietošanas rokasgrāmata: | Originālā dokumentācija angļu valodā |  |
| Garantija: | Vismaz 2 gadi |  |
| Turbomolekulārais vakuuma sūknis - turbomolekulārais/ hibrīda vakumsūknis | pārklājumu veidošanas iekārtas vakuumēšana |  |
| Ražība: | 280 l/s (pēc N2) |  |
| Minimālā kompresijas attiecība (pēc H2) | 1x104 (H2) |  |
| Maksimālāis atlikuma spiediens: | 4 x 10-10 torr |  |
| Ieejas atloks: | ISO 160 |  |
| Stiprinājumi | klipsas |  |
| Blīve: | gumijas |  |
| Izejas atloks | KF 16 vai KF 25 |  |
| Kontrolleris: | komplektā, uz korpusa stiprināms |  |
| Dzēšana: | Piespiedu gaiss |  |
| Darba orientēšana: | jebkura |  |
| Barošana | 220 V 50 Hz, Eiropas ligzda |  |
| Trokšņa līmenis | Līdz 60 dB |  |
| Masa: | līdz 20 kg |  |
| Komplektā | gumijas blīves gredzens 6 atloka stiprinājuma klipses ISO160 pus – atloks (nipelis) Izejas atloka pāreja uz šļūteni |  |
| Lietošanas rokasgrāmata: | Originālā dokumentācija angļu valodā |  |
| Garantija: | Vismaz 2 gadi |  |
| Laboratorijas barošanas avots | prototipu shēmu un ierīču barošana |  |
| Izejas: | Vismaz 3 |  |
| Jauda: | 305W, ne mazāk |  |
| Izejas spriegums, izeja 1: | 0 – 35V |  |
| Maks. izejas strāva, izeja 1: | 4A, ne mazāk |  |
| Izejas spriegums, izeja 2: | 0 – 35V |  |
| Maks. izejas strāva, izeja 2: | 4A, ne mazāk |  |
| Izejas spriegums, izeja 3: | 1.5 – 5 V |  |
| Maks. izejas strāva, izeja 3: | 5A ne mazāk |  |
| Sprieguma uzstādīšanas precizitāte: | Vismaz 10 mV |  |
| Sprieguma nestabilitāte: | 2 uV rms, ne vairāk |  |
| Displejs | LED, 4 cipari, U/I |  |
| Apvienošanas iespēja: | Iekārtas var apvienot paralēlā un virknes slēgumā |  |
| Izpildījums : | galda |  |
| Barošanas spriegums: | 100 – 240 VAC, 50 Hz, Eiropas rozete |  |
| Elektrodrošība: | atbilstoši EN 61010-1 vai ekvivalents |  |
| Izmēri: | 320 x 260 x 160 mm (orientējoši) |  |
| Masa: | līdz 10 kg (orientējoši) |  |
| Elektrobarošana: | 220VAC, 50/60Hz, Eiropas spraudnis |  |
| Lietošanas rokasgrāmata: | Originālā dokumentācija angļu valodā |  |
| Garantija | vismaz 2 gadi |  |
| Kvalitātes apliecinājumi | CE marķējums, ja attiecināms |  |

# daļa

| z | Nr.p/k | Aprīkojuma nosaukums | Mērvienība | Skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aviācijas trenažieru un simulatoru klase |
| 7.daļa | 1 | Avionikas mācību iekārtu komplekts | kompl. | 1 |

Prasības attiecas uz visiem priekšmetiem 7.daļā:

1.Piegādes termiņš – līdz 90 dienām

2.Garantijas laiks – 2 gadi

3. Nepieciešama personāla apmācība –  minimums 8h/2 cilv katram priekšmetam

4. Nepieciešams pēc garantijas laikā nodrošināt tehnisko servisu.

Komplekta sastāvā:

- Laboratorijas mācību mikroprocesoru stends – 6 gab.

- Laboratorijas mācību stends  ar programmējamām loģiskajām integrālajām shēmām – 6 gab.

- Zemējuma pretestības mērītājs – 2 gab.

- Funkciju ģenerators – 4 gab.

- Ciparu osciloskops - 4 gab.

- Spektra analizators – 1 gab.

- Videoendoscops – 1 gab.

- USB osciloskopa komplekts– 1 kompl.

- Ciparu osciloskops – 1 gab.

- Ciparu fotokamera– 1 gab

- Mācību iekārtu kompleksa platforma ar piederumiem– 1 kompl.

- USB logisko līmeņu analizātors – 1 gab

- Lodēšanas stācija – 4 gab.

## Priekšmets Nr. 1 – avionikas mācību iekārtu komplekts

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums Iekārtas ražotājs, modeļa nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Laboratorijas mācību mikroprocesoru stends | palīdzēt studentiem apgūt mikrokontrolieru arhitektūru, kā arī dažādu lietojumu mikroprocesoru sistēmu izstrādāšanas metodes |  |
| Komplektā | šķidro kristālu simbolu indikators (8 simbolus x 2 rindas); matrices klaviatūra (pogas lai ievadīt ciparus no 0 līdz 9 un simbolus * un #); reālā laika pulkstenis ( ar Iebūvēto laika/kalendāru (clock/calendar) ar 240×8-bit RAM); ciparu temperatūras devējs. |  |
| Stendam jānodrošina | Programmēšana notiek caur USB portu; Nav nepieciešamas papildu barošanas avots; Vienkārša realizācija un programmēšana (visas perifērijas ierīces ir pieslēgtas tieši mikrokontrolierim); Laboratorijas stenda mijiedarbība ar personālo datoru tiek realizēta programmēšanas vidē LabVIEW; |  |
| Laboratorijas mācību stends ar programmējamām loģiskajām integrālajām shēmām | ierīču ar programmējamām loģiskajām integrālajām shēmām (PLIS) projektēšanas pamatu apmācība |  |
| Komplektā | dubults septiņsegmentu indikators; astoņi slēdži ar stāvokļa gaismas indikāciju; iebūvēts 6 MHz takts ģenerators ar kvarca stabilizāciju; astoņas gaismas diodes; ārējo ierīču pieslēgšanas savienotājs; atkļūdošanas saskarnes JTAG savienotājs. |  |
| Stendam jānodrošina | PLIS konfigurēšana notiek caur USB portu |  |
|  | Papildu barošanas avots nav nepieciešams |  |
|  | Ir paredzēta JTAG saskarnes izmantošanas iespēja projektējamās ierīces darbības atkļūdošanai un kontrolei |  |
|  | Cyclone kopas atbalsts ir ietverts programmnodrošinājumā Quartus II Web Edition |  |
|  | Ir paredzēta dažādu perifērijas ierīču pieslēgšanas iespēja |  |
|  | Augstā integrācijas pakāpe un izmantotā kristāla ātrdarbība |  |
| Zemējuma pretestības mērītājs | Portatīvais ciparu miliommetrs |  |
| Mērīšanas diapazoni | 0-200mOhm (solis 100(Ohm); 0-2000mOhm (solis 1mOhm); 0-20 Ohm (solis 10mOhm); 0-200 Ohm (solis 100mOhm); 0-2000 Ohm (solis 1 Ohm) |  |
| Precizitāte | Ne vairāk (0.5% no vērtības |  |
| LCD displejs | Vismaz 3 cipari |  |
| Mērīšanas sistēma | 4 vadu mērīšanas sistēmu (four terminal measurement) |  |
| Jānodrošina | Automātisku atslēgšanu (Auto-OFF) ; Automātisku mērīšanas rezultāta paturēšanu (Auto-Hold) |  |
| Komplektā | 4 mērīšanas vadi; futlāris (ar hermetizāciju) |  |
| Funkciju ģenerators |  |  |
| Izejas forma: | sinuss, taisnstūra, trīsstūra impulsi |  |
| frekvence (sinusam) | ne mazāk kā 1Hz-20MHz; |  |
| vertikāla izšķirtspēja | ne mazāk kā 10 biti |  |
| izejas signāla amplitūda |  |  |
| 1 kanāls | ne mazāk kā 2 mV-10 V p-p |  |
| izejas pretestība | 50Ω |  |
| 2 kanāli | ne mazāk kā 2 mV-2V p-p, |  |
| izejas pretestība | 50Ω |  |
| interfeiss | USB 2.0. |  |
| Ciparu osciloskops | 2 kanāli |  |
| frekvences joslas | Vismaz 100MHz |  |
| diskretizācijas frekvence (reāla) | vismaz 1 Gsa/s (vienam kanālam) |  |
|  | Vismaz 0,5 Gsa/s (diviem kanāliem); |  |
| Jānodrošina | ar FFT (spektra analizators) |  |
| Jānodrošina | USB un RS232 savienojums |  |
| displejs | Vismaz 5.6” QVGA vai ekvivalents |  |
| Spektra analizators | Stacionārs |  |
| Frekvenču josla: | ne mazāk kā 30kHz – 1.0GHz |  |
| attēlots trokšņu līmenis (DANL) | Līdz -120 dBm; |  |
| izšķirtspēja (RBW) | Līdz 150 Hz |  |
| ievad/izvadporti | USB, LAN, trigger in |  |
| Jānodrošina | Ar iebūvētu platjoslas trokšņu ģeneratoru |  |
| Videoendoskops | Videoendoskops ar foto un video ierakstu, lādētājs, monitors |  |
|  | Divas brīvības pakāpes (uz priekšu/atpakaļ un artikulācija 150O) |  |
| Optiskais vads | Diametrs līdz 4mm |  |
| ekrāns | LCD vismaz 3.5” |  |
| Optiskā kabeļa saliekšanas rādiuss | Vismaz 90O |  |
| Foto un video ieraksts uz atmiņas kartes | Vismaz 4GB |  |
| Jānodrošina | Atsevišķs vismaz 7” ekrāns ar SD Card vismaz 8 GB |  |
| Video izeja | DC 5V (mini USB 1.1) |  |
| Darba temperatūra | -10 CO līdz +60 CO |  |
| Autonomā darbība | 3.7 V Li-lon baterijas vai ekvivalents |  |
| Svars | Līdz 280 g |  |
| Gabarītizmēri | Līdz 205x100x30 mm |  |
|  | IP 57 |  |
| Optiskā vada garums | Vismaz 2m |  |
| Jānodrošina | Optiskais vads aizsargāts ar nerūsējošā tērauda sietu |  |
| optiskā vada gala izliekšanās rādiuss (artikulācija) | Vismaz 150O |  |
| USB osciloskopa komplekts |  |  |
| Analogu caurlaidības josla | Vismaz 20MHz (10MHz on ±50mV range) |  |
| Ienākošu kanālu skaits | Vismaz 4.gab. |  |
| Precizitāte | Vismaz ±1% |  |
| Jutība | 10mV/dal. Līdz 20V/dal. |  |
| Ieejas diapazons (pilna skala) | ± 50mV līdz ± 100V 11 diapazonos |  |
| Ieejas pretestība | Vismaz 1 МОм |  |
| Ieejas tips | BNC savienotājs vai ekvivalents |  |
| Aizsardzība pret pārslodzi | Līdz ± 200V uz katru ieeju |  |
| Jānodrošina | 1 vai 2 kanāli izmantošanai 80MS/ s |  |
| Jānodrošina | 3 vai 4 kanālu izmantošanu 20MS / s |  |
| Bufera atmiņas | 32M paraugi dalīta starp aktīvajiem kanāliem |  |
| Viļņa buferis | līdz 1000 viļņu |  |
| Iespējas laika bāze | diapazoni 100 ns / dal. 200 s / dal. |  |
| Komplektā : Spektra analizators |  |  |
| Joslas platums | vismaz 20MHz |  |
| Frekvenču diapazons | DC līdz 20 MHz |  |
| Jānodrošina | USB 2.0 kabelis; lietotāja rokasgrāmata angļu valodā vai latv. valodā; programmatūru PicoScope 4423 4- channel; CD-ROM; Ports: USB 2.0 ports; PC saskarne USB 2.0 (USB 1.1 saderīgu) - kabelis komplektācijā; Jaudas prasības no USB portu; Atbilstība FCC (EMS), CE (EMC un LVD), RoHS prasībām. |  |
| Komplektā : Portatīvais dators |  |  |
| Ekrāna izmērs | vismaz 15.6in |  |
| Procesora ražotājs | Intel vai ekvivalents |  |
| Procesora numurs | i5-3340M vai ekvivalents |  |
| Operētājsistēma | Windows® 7 Professional (64-bit) vai ekvivalents |  |
| Cieta diska ietilpība | vismaz 500GB |  |
| Čipsets | Mobile Intel® HM77 Express vai ekvivalents |  |
| Procesors | Intel® Core® i5-3340M vai ekvivalents |  |
| Procesora takts frekvence | Vismaz 2.7 GHz (3.4GHz turboboost) |  |
| Operatīvās atmiņas apjoms | Vismaz 4 GB |  |
| Operatīvās atmiņas tips | DDR3-1600MHz SDRAM vai ekvivalents |  |
| Cietā diska tips | SATA vai ekvivalents |  |
| Cietā diska apgriezieni | vismaz 7200 rpm |  |
| Ekrāna tips | LED Anti-Glare vai ekvivalents |  |
| Ekrāna maksimālā izšķirtspēja | 1920x1080 |  |
| Video karte | Intel® HD Graphics 4000 vai ekvivalents |  |
| Skaņas karte | Intel® High Definition Audio vai ekvivalents |  |
| Tīkla karte | 10/100/1000Mb Base-T Ethernet tīkls vai ekvivalents |  |
| Bezvadu tīkla karte | Vismaz 802.11b/g/n |  |
| Tastatūra | ENG/RUS ar aizmugura apgaismojumu |  |
| Optiska iekārta | DVD±RW/±R |  |
| Jānodrošina | Bluetooth |  |
| Baterija | Lithium Ion 6-Cell vai ekvivalents |  |
| Baterijas darbības laiks | līdz 4h |  |
| Izejas/ieejas porti | 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0/eSATA, 1 x RJ-45, 1 x VGA, mikrofona un austiņu ieeja, 1 x HDMI, 1 x ExpressCard (54mm) |  |
| Jānodrošina | Karšu lasītājs ; Kamera |  |
| Izmērs (A x D x P) | Līdz 3.02cm-3.32cm x 25.1cm x 38.8cm |  |
| Svars | līdz 2.4kg |  |
| Ciparu osciloskops |  |  |
| Ienākošu kanālu skaits | Vismaz 4 gab. |  |
| Analogu caurlaidības josla | Vismaz 70МHz; |  |
| Ieejas pretestība | 1 МОм ±2%; |  |
| Maksimālais ieejas spriegums analogo kanālu | 1 Мом - ≥300 Vrms īslaicīga pārsprieguma 1000Vpk |  |
| Displejs | TFT vai ekvivalents vismaz 5.7” (145mm.); |  |
| Svars | Līdz 3.2kg.; |  |
| Izmēri: | Nepārsniedz: augstums - 313mm; platums – 161mm; dziļums – 122mm |  |
| Jānodrošina | Barošanas kabelis - 1 gab., Tests ar dalītāju (RP2200 10:01 zonde) 1:10 - 4 gab. USB kabelis - 1 gab. Tehniskais apraksts angļu vai latv. valodās - 1 gab. Programmu nodrošinājums . |  |
| Ciparu fotokamera |  |  |
| MegaPikseļu skaits | Vismaz 24.3 |  |
| Kopējais Zoom (optiskais + digitālais) | Vismaz 10x |  |
| Foto pikseļu skaits (pix.) | Vismaz 6000 X 4000 (24MP), Vismaz 4240 X 2832 (12MP), Vismaz 3008 X 2000 (6MP) |  |
| Jānodrošina | Video režīms; Mikrofons |  |
| Jūtīgums (ISO)- | ISO100 – 16000 vai ekvivalents |  |
| Slēdža ātrums | 1/4000s. – 30s.(sekundes) |  |
| Jānodrošina | Sarkano acu redukcija |  |
| Displejs (cm.) | LCD pagriežams vismaz (cm.)- 7.5 |  |
| Jānodrošina | Tiešā drukāšana no printera |  |
| Failu formāts | RAW, RAW + JPEG, JPEG / Video AVCHD/MP4 / Audio Dolby Digital (AC-3)/MPEG-4 AAC-LC |  |
| Atmiņas kartes tips | Memory Stick PRO Duo™, Memory Stick PRO-HG Duo™, SD, SDHC, SDXC |  |
| Jānodrošina | USB interfeiss |  |
| Baterijas tips | NP-FW50 vai ekvivalents |  |
| Izmēri (mm.) | Līdz (mm.)- 119.9 x 66.9 x 42.6 |  |
| NEX-7K vai ekvivalents digitālā fotokamera ar maināmu optiku | Vismaz 18-55 mm, F3.5-5.6 Lens |  |
| sensors | Exmor™ APS HD CMOS 24,3 megapikseļu vai ekvivalents |  |
| objektīvu stiprinājums | E-mount objektīvu stiprinājums, A-mount ar adapteri vai ekvivalents |  |
| Video ieraksts | 1080i HD AVCHD formātā |  |
| Jānodrošina | Funkcija Sweep Panorama ar 3D |  |
| Augsta ātruma sērijas fotografēšana | Vismaz 10 kadri sekundē |  |
| Pagriežams LCD ekrāns | Xtra Fine TruBlack vai ekvivalents ar 7,5 cm / 3" diagonāli |  |
| Jānodrošina | Intuitīvi saprotams interfeiss; Viedais automātiskais režīms; Regulāra aizmugurējā plāna izplūšana; Funkcija SteadyShot; Funkcija Auto HDR; Filmēšana no rokām mijkrēslī; Precīzs 10x digitālais tuvinājums; Fokusēšana pēc sejas Funkcija Smile Shutter; Aizsardzība pret putekļiem HDMI® vai ekvivalents-izeja Sinhronizācija BRAVIA® Sync vai ekvivalents Picture Motion Browser vai ekvivalents |  |
| Procesors | BIONZ vai ekvivalents |  |
| Elektroniskais skatu meklētājs | XGA OLED TruFinder™ vai ekvivalents |  |
| mākslinieciskie režīmi | Vismaz 11 |  |
| jānodrošina | Dinamiskā diapazona optimizators |  |
| korpuss | Magnija |  |
| Mācību iekārtu kompleksa platforma ar piederumiem | NI ELVIS platforma vai ekvivalents ar datoru programmas Windows operētājsistēmu, kas nodrošina komunikāciju un vadību starp datoru un pievienojamo mācību aparatūru NI (National Instruments), ka arī programmēšanu LabView vidē. |  |
| Analogu ieejas parametri: | 8 diferenciālo vai 16 nesimetrisko ieeju skaits; 1,25MS/s priekš viena vai 1.00 MS/s priekš vairāku kanālu kvantēšanas ātrums |  |
| ieejas spriegumu robežas: | ±10 V, ±5 V, ±2 V, ±1 V, ±0.5 V, ±0.2 V, ±0.1 V (±11 V max); |  |
| mazo signālu josla | Vismaz 1,2 MHz |  |
| ieejas FIFO atmiņa | Vismaz 4095 izguves (samples) |  |
| izšķirtspēja | Vismaz 10 bit |  |
| precizitāte | Līdz 1% |  |
| Analogu ģeneratoru (AWG) izejas parametri | Vismaz 2 kanāli; 2,8MS/s priekš viena vai 2.00 MS/s priekš divu kanālu kvantēšanas ātrums; |  |
| izšķirtspēja | Vismaz 16 bit |  |
| izejas spriegumu robežas | ±10 V, ±5 V |  |
| izejas strāva | ±5mA (±20mA max) |  |
| izejas FIFO atmiņa | Vismaz 8191 izguves (samples); |  |
| dinamiskais parametrs | Vismaz 20V/(S. |  |
| Ciparu ieejas/izejas: | 24 DIO viens ports un 15 PFI divi porti |  |
| PFI portu funkcionalitāte: | statiskās ciparu ieeja/ izeja, taktieeja, taktizeja; izšķirtspēja 32 bit. |  |
| Skaitītāju/taimeru parametri: | divi skaitītāji/taimeri; |  |
| iekšējais taktētājs | 80 MHz; 20 MHz; 0,1 MHz |  |
| ārējais taktētājs | no 0 līdz 20 MHz, ārējā ciparu trigeru ieeja. |  |
| Ciparu frekvences ģeneratora parametri | Vismaz viena izeja |  |
| maksimālai frekvencei jābūt | Vismaz 1 MHz |  |
| Spriegumu mērīšana; DC ieejas spriegumu robežas | 100 mV, 1 V, 10 V, 60 V; |  |
| AC ieejas spriegumu robežas: | 200 mVrms, 2 Vrms, 20 Vrms; |  |
| ieejas frekvences (AC): | 40 Hz līdz 20 kHz |  |
| Strāvās mērīšana: DC strāvu robežai jābūt | līdz 2 A |  |
| AC strāvu robežas | 500mArms, 2Arms |  |
| Kapacitātes mērīšana | no 50 pF līdz 500 uF; precizitāte līdz 1% |  |
| Induktivitātes mērīšana | 100uH līdz 100mH; precizitāte līdz 1% |  |
| Pusvadītāju diodes mērīšana. Funkciju ģenerators: | 1 kanāls; sinusa, taisnstūra un trīsstūra formas |  |
| frekvences robežas: | 0.186 Hz līdz 5 MHz (sinuss), 0.186 Hz līdz 1 MHz (taisnstūra, trīsstūra); |  |
| izšķirtspēja | Vismaz 10 bits |  |
| signāla amplitūda | līdz +/-10Vp-p |  |
| izejas impedance | Līdz 50 Ohm |  |
| Modulācija | Vismaz 2 ieejas (AM un FM |  |
| ieejas spriegums | +/-10V |  |
| modulāciju dziļums | 10%/V AM, 20%/V FM |  |
| Oscilografs | Vismaz 2 ieejas |  |
| ieejas impedance | 1 MOhm, 25 pF |  |
| frekvenču josla | (-3dB) 1,7 MHz |  |
| izšķirtspēja | Vismaz 16 bit |  |
| diskretizācijas frekvence | 1,25 MS/s (viens kanāls), 500 kS/s (divi kanāli). |  |
| Dinamiskais signālu analizators: frekvences izšķirtspēja | 200, 400, 800, 1600, 3200 līnijas |  |
| frekvences josla | līdz 625 kHz |  |
| Divu vadu strāvu-spriegumu analizators: ieejas strāvas | līdz +/-40mA |  |
| ieejas spriegumi | līdz +/-10V |  |
| Jānodrošina | Trīs vadu strāvu-spriegumu analizators priekš NPN un PNP tranzistoriem. |  |
| Impedances analizators: izmēģinājuma frekvence | no 1Hz līdz 35 kHz |  |
| mērīšanas diapazons: | 5 Ohm līdz 3 MOhm |  |
| Barošanas avoti | +15V 500mA; -15V 500mA; +5V 2A; 0V līdz +12V regulējams 500mA; -12V līdz 0V regulējams 500mA; |  |
| Komplektā: Piederumi mikrokontrollera pētīšanai | Datoram pievienojama ierīce priekš NI ELVIS II vai ekvivalentas apmācību platformas, kas nodrošina studentu apmācību un pētīšanu mikrokontrolleru jomā |  |
| Jābūt aprīkotam | plug-and-play USB portu, HCS12/HCS08 BDM ligzdai mikrokontrolleru programmēšanai, Freescale CSM12C32 (HCS12) modulim ar NI ELVIS II adapteri, Freescale CodeWarrior priekš HCS12 un NI LabVIEW un LabVIEW SignalExpre |  |
| Komplektā: Piederumi datu pārraides pētīšanai | Datoram pievienojama ierīce priekš NI ELVIS II vai ekvivalents apmācību platformas, kas nodrošina studentu apmācību un pētīšanu analogu un ciparu datu pārraides jomā |  |
| Ietver tādus komunikācijas pamatus | AM, FM, DSB, SSB, PAM, PCM, PWM, balss, SNR, TDM, PCM, ASK, FSK, BPSK, QPSK, QAM, DSSS, trokšņu ģenerāciju. Jābūt aprīkotam ar plug-and-play USB portu. |  |
| Komplektā: Piederumi šķidras optikas līnijas pārraides pētīšanai | Datoram pievienojama ierīce priekš NI ELVIS II vai ekvivalents apmācību platformas, kas nodrošina datu pārraides šķidro optisko tehnoloģiju apmācību un pētīšanu |  |
| Jābūt aprīkotam | plug-and-play USB portu. Ietver tādus komunikācijas pamatus, ka PCM, diskretizēšana laikā (sampling), TDMA, line coding un bit-clock ģenerācija, pārraide šķiedras optikas sistēmās, optisko signālu filtrācija, signālu sadalīšana un apvienošana, šķiedras optikas divvirzienu (dupleksa) komunikācijas, WDM. |  |
| Komplektā: Piederumi signālu un sistēmu pētīšanai | NI datoram pievienojama ierīce priekš NI ELVIS II vai ekvivalents, kas nodrošina lineāru un nelineāru signālu, konvolūcijas, nulles un polu izmantošanu Laplasa pārveidei, izguves (sampling) un nevienvērtīguma pētīšanu. |  |
| Jānodrošina | integrācija ar NI LabVIEW programmēšanas vidi. |  |
| USB logisko līmeņu analizātors | Digitālais |  |
| kanāli | Vismaz 32, savietojami ar (compatible with) TTL, LVTTL, CMOS, LVCOMS, ECL, PECL, EIA; |  |
| frekvences josla | Vismaz 150MHz |  |
| atmiņas dziļums | Vismaz 2G bits |  |
| diskretizācijas frekvence (reāla) | Vismaz 400 MHz |  |
| Lodēšanas stacija |  |  |
| Barošana | 220 – 240 V 50 Hz |  |
| Jauda | Ne mazāk kā 55W |  |
| Jānodrošina | manuāli ievadīt lodāmura temperatūru; automātiska lodāmura temperatūras noturēšana; mainīgie lodāmura uzgaļi. |  |

# daļa

| z | Nr.p/k | Aprīkojuma nosaukums | Mērvienība | Skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aviotehnikas apkopes laboratorija |
| 8.daļa | 1 | Gāzturbīnu dzinēju un lidaparātu konstrukciju diagnostikas mācību iekārtu komplekss | kompl. | 1 |
|  | 2 | Aviācijas tehnikas remonta iekārtu komplekss | kompl. | 1 |
|  | 3 | Gāzturbīnu dzinēju un lidaparātu detaļu atjaunošanas iekārtu komplekss | kompl. | 1 |

Prasības attiecas uz visiem priekšmetiem 8.daļā:

1.Piegādes termiņš – līdz 90 dienām

2.Garantijas laiks – 2 gadi

3. Nepieciešama personāla apmācība – minimums 8h/2 cilv katram priekšmetam

4. Nepieciešams pēc garantijas laikā nodrošināt tehnisko servisu.

## Priekšmets Nr. 1 – Gāzturbīnu dzinēju un lidaparātu konstrukciju diagnostikas mācību iekārtu komplekss

Komplekta sastāvā:

- Rokas elektromagnēts – 1 gab.

- Ierīce magnētiskā lauka mērīšanai – 1 gab.

- Ultravioleto staru lampa – 1 gab.

- Akustiskais defektoskops  – 1 gab.

- Ultravioleto LED panelis – 1 gab.

- Termogrāfiskā ierīce – 1 gab.

- Vibrodiagnostikas portatīvā ierīce dinamiskās un statiskās vibrācijas monitoringam un analīzei – 1 gab.

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums Iekārtas ražotājs, modeļa nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Rokas elektromagnēts |  |  |
| Kabelis | Vismaz 3 m |  |
| Kontaktdakša | 230v 50/60 Hz |  |
| Aizsardzības klase | IP65 |  |
| Svars | Līdz 4250 g |  |
| Celšanas spēks | Vismaz 180 N (bez pielāgojamam spailēm) |  |
| Celšanas spēks | Vismaz 100 N (ar pielāgojamām spailēm) |  |
| Attālums starp poliem | Vismaz 170 mm |  |
| Jānodrošina | Aprīkots ar pielāgojamām spailēm. |  |
|  | Atbilst DIN EN ISO 9934 un VDE |  |
| Ierīce magnētiskā lauka mērīšanai |  |  |
| Ierīces funkcijas | mērīšana – analīze – kontrole |  |
| Ierīces izmēri: | Līdz 150x80x30 mm |  |
| Mērījumu diapazons | max 400 A/cm |  |
| Mērvienības | A/cm, mili-Tesla, Gauss, Ersteds |  |
| Paliekošā magnētiskā lauka diapazons | Vismaz 40 A/cm |  |
| Barošana | 9V baterija vai akumulators |  |
| Jānodrošina | Kalibrēšanas etalons |  |
|  | Ultravioleto staru stiprības mērītājs „J 221” vai ekvivalents |  |
|  | Izmēģināšanas paraugs kurš atbilst Prof. Berthold vai ekvivalents |  |
|  | Izmēģināšanas paraugs MTU Nr. 3 (bloks 1-ais tips) |  |
|  | ASTM priekš centrifūgas ar statīvu |  |
|  | Gaismas starojuma mērītājs „Digital – Lux” vai ekvivalents |  |
| Ultravioleto staru lampa | Ultravioleto staru LED pārnēsājama rokas lampa ar ārējo droseli, reflektoru, dzesēšanas sistēmu un kabeli (vismaz 1.8m garuma) |  |
| Intensitāte 400 mm distancē | Vismaz 4100µW/cm2 |  |
| Iluminācijas laukums 400 mm distancē: | Līdz Ø 210mm |  |
| Viļņa garums | Vismaz 365 nm |  |
| Barošanas avots | 100-240 V 50/60 Hz |  |
| Akustiskais defektoskops | Darbības princips – impulsa impedances |  |
| Defektu atrašanas dziļums: | konstrukcijās no alumīnija sakausējumiem 0.5mm - 7mm; konstrukcijas no polimeru un kompozītu materiāliem 0.15mm - 3.0mm. |  |
| Minimālais defekta diametrs konstrukcijās no alumīnija sakausējumiem | 0.5mm – 7mm. |  |
| Maksimālais skenēšanas ātrums (virsmas raupjums Rz < 30) | 10 m/min |  |
| Minimālais izliekto uz āru virsmu rādiuss | 6 mm |  |
| Minimālais ieliektu virsmu rādiuss | 20 mm |  |
| Jānodrošina | Aprīkots ar bultas indikatoru. |  |
|  | Aprīkots ar skaņas signālu |  |
|  | Aprīkots ar gaismas indikāciju |  |
| Barošana: | baterija 9-12 V vai maiņstrāvas barošana caur pārveidotāju 220V 50/60Hz |  |
| Izmēri | Līdz 160x74x200 mm |  |
| Darba temperatūras diapazons | no -10 līdz +40 CO |  |
| Elektroniskā bloka gabarīti | Līdz 67x28x45mm |  |
| Ultravioleto LED panelis | Moduļu veida ultravioleto LED paneļa konstrukcija ar reflektoru un kabeli (vismaz 3.0 m garuma) |  |
| Baltā gaisma | Līdz 3 lx |  |
| Barošanas strāva | 230V / 50HZ |  |
| Jauda | Līdz 150W |  |
| Izmēri | Līdz 390x270x110 mm |  |
| Jānodrošina | Riska klase 2 |  |
|  | atbilst DIN-EN ISO 9934, DIN-EN ISO 3452, DIN-EN ISO 3059 |  |
| Termogrāfiska ierīce | pārnēsājama |  |
| Termiskā jūtība: | Vismaz 0.08°C |  |
| Termiskais mērīšanas diapazons | -4 to 536°F (-20 to +280°C) |  |
| Atjaunošanas frekvence | 9 Hz |  |
| Lēca: | Vismaz 32° x 23° |  |
| indikators | Automātiskais auksts/karsts |  |
| Komplektā jānodrošina | koferis |  |
|  | IRsoft PC programmatūra |  |
|  | SD karte |  |
|  | USB kabelis |  |
|  | Baterijas lādētājs |  |
|  | Li-ion baterija |  |
|  | Tri-pod adapters |  |
| Vibrodiagnostikas portatīvā ierīce dinamiskās un statiskās vibrācijas monitoringam un analīzei |  |  |
| Procesors: | Vismaz 806 MHz |  |
| Informācijas apstrādes kanāli: | Vismaz 2 |  |
| Jānodrošina | ¼ VGA krāsains displejs |  |
| Aizsardzības klase | IP65 |  |
| Iebūvēta fleš-atmiņa | Vismaz 128 Mb |  |
| Jānodrošina | Daudzplākšņu balansēšanas programma |  |
| Baterijas darbības ilgums: | līdz 8 stundām |  |
| Jānodrošina | Li-ion baterija |  |
|  | Baterijas lādētājs |  |
| Zema porofila akselerometri: | 2 gb. |  |
| Devēju kabeļi:. | 2 gb |  |
| Jānodrošina | Savienojošais kabelis ar deviņu pinu ligzdu. |  |

## Priekšmets Nr. 2 – Aviācijas tehnikas remonta iekārtu komplekss

Komplekta sastāvā:

- Portatīvais kombinētais mikrocietības mērītājs  – 1 komplekts.

- Slāpekļa ģenerators– 1 komplekts.

- 3D printeris – 1 komplekts.

- Sāļu miglas kamera – 1 komplekts.

- Sienas biezuma mērītājs - 1 komplekts.

- Pārklājuma biezuma mērītājs - 1 komplekts.

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums Iekārtas ražotājs, modeļa nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Portatīvais kombinētais mikrocietības mērītājs |  |  |
| Displejs | grafiskais LCD ar apgaismojumu; |  |
| Atmiņa | 100 mērījumu rezultāti (katram devējam) ar iespēju nosūtīt tos uz PD; |  |
| Nosaka stiepes pretestības robežu (σB) | automātiski pārrēķinot no tēraudu cietības; |  |
| Jānodrošina | Automātiskā barošanas atslēgšana; |  |
| Mērījumu diapazons pēc Rokvela skalas | 20-67 HRC; |  |
| Mērījumu diapazons pēc Brinela skalas | 75-650 HB; |  |
| Mērījumu diapazons pēc Vikersa skalas | 75-1000 HV; |  |
| Mērījumu diapazons pēc Šora skalas | 23-102 HSD; |  |
| Izturības robežas mērījumu diapazons | 378 - 1736 Rm; |  |
| Viena mērījuma ilgums | ar ultravioleto devēju (U1) – 4s: ar dinamisko devēju - 2s (D1); |  |
| Kontrolējamā izstrādājuma minimāla masa | 0,01 kg (U1), 3 kg (D1) |  |
| Virsmas izliekuma rādiuss | ne mazāk par 5mm (U1), ne mazāk par 10mm (D1); |  |
| Kontrolējamās virsmas raupjums | ne vairāk par Ra 2,5 (U1), Ra 3,2 (D1); |  |
| Kontrolējamā spiediena trauka vai cauruļvada sieniņu biezums | ne mazāk par 1 mm (U1), ne mazāk par 12 mm (D1); |  |
| Skalas | HRC, HB, HV, HSD, Rm + 3 papildu (H1, H2, H3); |  |
| Skalu programmēšana | rūpnīcas iestatījumi + korekcijas kalibrēšana pēc paraugiem; |  |
| Barošana | viena "С" izmēra akumulatoru baterija 1.2 V vai ārējais barošanas avots; |  |
| Darba laiks no vienas bateriju uzlādes | ne mazāk par 10 stundām (bez apgaismojuma), ne mazāk par 5 stundām (100% apgaismojums); |  |
| Darba barošanas spriegums | 1,2V |  |
| Darba temperatūru diapazons | no -50 C līdz +450 C; |  |
| Elektroniskā bloka izmēri (A x P x G) | Līdz 145 mm x 80 mm x 40 m (plastmasas korpuss); |  |
| Slāpekļa ģenerators |  |  |
| spriegums | -230 V |  |
| frekvence | 50 Hz |  |
| enerģijas patēriņš | 1300 W |  |
| svars | līdz 85 kg |  |
| spiediena precizitāte | 0,2 bar (± 0,1%) |  |
| slāpekļa plūsmas ātrums | 0-5000 cc / min at STP (20 ° C, 1 bar) |  |
| izejas spiediens | līdz 5,5 bar |  |
| tīrība | 99,9995% + (O2 <5 ppm, HC <0,1 ppm) |  |
| mikroprocesoru kontrolēts displejs | Vismaz 128 × 64 pikseļi |  |
| aizsardzības indekss | IP2 |  |
| darba temperatūra | 10 ° C līdz +40 ° C |  |
| operacionālais relatīvais mitrums | 0-80%, līdz 0-99% ar emigrāciju |  |
| skaņas spiediena līmenis | <60 dB (A) |  |
| izmēri | Līdz 482 × 835 × 641 mm (WxDxH) |  |
| piesārņojuma pakāpe | Līdz 2 |  |
| 3D printeris | Samontēts, noregulēts un testēts 3D printeris |  |
| Datorsistēmas: | Windows (sākot ar XP SP3); Mac OS X (sākot ar 10.6); Linux |  |
| Failu formāts: | STL, G-code |  |
| Savienojumi: | USB v2, MicroSD |  |
|  | Printeris: |  |
| Printera izmēri; | Līdz platums: 42 cm, dziļums (ar spoli): 40 cm, Augstums: 72 cm |  |
| Svars: | Līdz 13 kg |  |
| Patērētā jauda: | Līdz 240 W |  |
| Printēšanas laukums | Vismaz Platums: 21 cm, Dziļums: 21 cm, Augstums: 26 cm |  |
| Tilpums | Vismaz 12.4 l |  |
| Pamatne | Stikls, apsildāma līdz 110° C |  |
| Jānodrošina | Repetier. Printera vadības programma |  |
|  | Slic3r. “Sagriež” 3d objektu, lai varētu to drukāt, iekļauta Repetier |  |
|  | USB vads 1.8 m pieslēgšanai pie datora |  |
|  | Elektrības vads 220v 1.8 m |  |
|  | Spoles turētājs |  |
|  | Drukāta un lejuplādējama lietotāja rokasgrāmata |  |
|  | SD karte ar iekļautiem 3D modeļiem testa drukāšanai |  |
|  | Plastikāta aukla PLA 1kg (1.75ø) X 2 |  |
|  | Plastikāta aukla ABS 1kg (1.75ø) X 2 |  |
|  | Plastikāta aukla PVA 1 kg (1.75ø) X 1 |  |
|  | Plastikāta aukla PETT 1 (1.75ø) X2 |  |
| Sāļu miglas kamera |  |  |
| Kameras temperatūra | var iestatīt no istabas temperatūras līdz 55°С; |  |
| Kameras tilpums | Vismaz 120 l; |  |
| Uzstādīšanas variants | galda |  |
| Apmales augstums | Līdz 280 mm; |  |
| Kameras gabarīta izmēri | Līdz 1315 х 680 х 800 mm; |  |
| Kameras iekšējie izmēri | Līdz 715 х 490 х 490 mm; |  |
| Sāls šķīduma rezervuāra tilpums | Vismaz 40 l (papildus ir pieejami lielāka izmēra rezervuāri) |  |
| Sāls miglas kondensāta rašanās diapazons | tiek iestatīts no 0,5 līdz 5,0 ml uz 80 cm² stundā; |  |
| Barošanas spriegums | 220 V, 50 Hz; |  |
| Ūdens pieslēgšanas maģistrāle | dejonizēts vai destilēts ūdens 0,5 – 6,0 bāri padošanai uz gaisa izsmidzinātāju un sāls šķīduma sagatavošanai; |  |
| Saspiestā gaisa pieslēgšanas maģistrāle: | sauss, bez eļļas 4,0-6,0 bāri, 75l/min; |  |
| Gaisa nosūce | gofrēta caurule 3 m tvaika izvadīšanai aiz telpas robežām; |  |
| Notece | gumijas caurule 3 m noteces pieslēgšanai grīdas līmenī; |  |
| Jānodrošina | Ciparu saskarne programmēšanai un kameras vadībai; |  |
|  | Darba stundu skaitītājs; |  |
|  | Ierīces mitrumizturības izmēģinājumu veikšanai; |  |
|  | Taimeris izmēģinājumu beigšanas laika programmēšanai; |  |
|  | Displejs ar relatīvā mitruma rādītājiem; |  |
|  | Klaviatūra ar cipariem no 1 līdz 9 datu ievadīšanai |  |
| Sienas biezuma mērītājs |  |  |
| Parauga biezuma mērīšanas diapazons | vismaz 0.5 līdz 350 mm |  |
| Precizitāte: | 0.1mm vai labāka |  |
| Maksimālais pārklājuma biezums | līdz pat 8mm |  |
| Skaņas ātruma mērīšanas diapazons | ne mazāks kā no 150 līdz 15 000 m/s. |  |
|  | Ports elektroniskā bīdmēra pievienošanai. |  |
| Atmiņa | vismaz 9000 mērījumu paketes pa 500 mērījumiem katra. |  |
| Jānodrošina | Programmatūra datu apstrādei un pārnesei. Kabelis.Transporta koferītis. |  |
| Pārklājuma biezuma mērītājs |  |  |
| Pārklājuma biezuma diapazons | feromagnētiskai pamatnei- līdz vismaz 3mm, neferomagnētiskai pamatnei- vismaz līdz 1.2mm |  |
| Pārklājuma materiāls | krāsa, lakojums, plastmasa, gumija, hromējums, vara pārklājums, cinkojums, anodizācija. |  |
| Pārklātais materiāls | dzelzs, tērauds, kā arī nemagnētiskie metāli |  |
| Svars | 50-100g |  |
| Jānodrošina | Modulis statistikai, datu pārnesei un apstrādei. Testa bloks feromagnētisks un neferomagnētisks, kalibrēšanas folijas. |  |

## Priekšmets Nr. 3 – Gāzturbīnu dzinēju un lidaparātu detaļu atjaunošanas iekārtu komplekss

Kompleksa sastāvā:

- Elektrodzirksteļu nostiprināšanas un uzkausēšanas iekārta – 1 komplekts.

- Precīzijas griešanas darbagalds augsti precīzai griešanai – 1 komplekts.

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums Iekārtas ražotājs, modeļa nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Elektrodzirksteļu nostiprināšanas un uzkausēšanas iekārta |  |  |
| Ieejas (AC V, Vienfāzes) | 100-110-200-220, 50/60Hz |  |
| Maks. elektroenerģijas patēriņš | Līdz 2.5 kW |  |
| Izmēri (P x D x A mm) | Līdz 323 × 420 × 410 mm |  |
| Svars | līdz (kg) 32.6 |  |
| Sekundārā izeja (V): | HIGH 150; MID 100, LOW 50 |  |
| Maks. kapacitātes | (mF) 502.2 |  |
| Frekvenču diapazons | (Hz) 60 līdz 2000 |  |
| (Pārklājumam ) virsmas raupjuma Rmax | (mikroniem) 3-200 |  |
| (Pārklājumam) Elektrodu diametri. | (ø mm) 10 |  |
| elektrods: WTC-90 | ø3mm |  |
| Jānodrošina | norāda realizējamību, pamatojoties uz Modelis ar Max. jaudu, izmantojot lielāko elektrodus. |  |
| Barošanas bloks – 1 gab. | SparkDepo, Model 300 vai ekvivalents |  |
| Komplektācija | Standarta turētais (ar 3m kabeli) - 1.gab; Miniatūra turētais (ar 3m kabeli) - 1.gab.; Vibrācijas turētais (ar 3m kabeli) - 1.gab.; Zemes kabelis ar skavu (3m) - 1.gab.; Tālvadības pults (3m kabeli) - 1.gab.; Argona gāzes padošanas ierīce - 1.gab; Argona gāzes balons- 1.gab.; Gāzes šļūtene ar Couplers (3m) - 1.gab.; Aizsargbrilles - 1.gab.; Somiņa - 1.gab.; Ratiņi (Power Supply Unit, balonu uc) - 1.gab. |  |
| Elektrodi priekš paklājumiem | WTC-90: 1 × 3 × 100 mm (taisnstūra) - 10.gab. WTC-90: Ø3 x 100mm - 10.gab. WTC-90-H: ø5 x 100mm (dobi) - 10.gab. |  |
| Pārklājumu elektrodi | SD-01: ø1.6×100mm – 10.gab. SD-01: ø2.4×100mm – 10.gab. SD-01: ø3.2×100mm – 10.gab. SD-01: ø4.0×100mm – 10.gab |  |
| Precīzijas griešanas darbagalds augsti precīzai griešanai |  |  |
| Elektriskā barošana: | 220V/50Hz/1fāze; |  |
| Parauga padošana uz disku: | no augšas un no sāna; |  |
| Griešanas spēks: | gravitācijas; |  |
| Maksimālais sloga svars: | 500 g; |  |
| Maksimālais diska diametrs: | 178mm; |  |
| Diska griešanās ātrums: | Vismaz 0-975 apgr./min.; |  |
| Darbagalda vadība: | elektroniska; |  |
| Atslēgšanās pēc darba beigšanas: | automātiska; |  |
| Griešanas zonas dzesēšana: | šķidruma ar filtrāciju; |  |
| Komplektācija | Precīzijas griešanas darbagalds - 1gab.; Dimanta diski - 2.gab.; Turētāji - 1.komplekts. |  |

# daļa

|  | Nr.p/k | Aprīkojuma nosaukums | Mērvienība | Skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Automobiļu ekspluatācijas un remonta laboratorija |
| 9.daļa | 1 | Automobiļu ekspluatācijas un remonta laboratoriju iekārtu komplekss | kompl. | 1 |

Prasības attiecas uz visiem priekšmetiem 9.daļā:

1.Piegādes termiņš – līdz 90 dienām

2.Garantijas laiks – 2 gadi

3.Nepieciešama lietošanas instrukcija – angļu vai latv.val.

4. Nepieciešams pēc garantijas laikā nodrošināt tehnisko servisu.

## Priekšmets Nr. 1 – Automobiļu ekspluatācijas un remonta laboratoriju iekārtu komplekss

Komplekta sastāvā:

- Dubultšķēru tipa vieglo automobiļu pacēlājs – 1 gab.

- Divstatņu tipa automobiļu pacēlājs – 1 gab.

- Pārvietojams garāžas celtnis – 1 gab.

- Autoatslēdznieka instrumentu ratiņi ar instrumentiem – 2 komplekti.

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums Iekārtas ražotājs, modeļa nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Dubultšķēru tipa vieglo automobiļu pacēlājs | vieglo automobiļu riteņu ģeometrijas mērīšanai un regulēšanai, citiem automobiļa ekspluatācijas remonta darbiem |  |
| Pacelšanas svars: | ne mazāk kā 3800 kg |  |
| Maksimālais primārā šķērveida mehānisma celšanas augstums: | vismaz 2100 mm |  |
| Maksimālais sekundārā šķērveida mehānisma celšanas augstums: | vismaz 430 mm |  |
| Maksimālais pacēlāja augstums nolaistā stāvoklī (nepieciešamais padziļinājums grīdā); mērījums no pacēlāja atbalsta virsmas līdz augstākajam punktam pacēlājam atrodoties pilnībā nolaistā stāvoklī: | ne vairāk kā 300 mm |  |
| Primārās celšanas platformas garums: | ne mazāk kā 4500 mm ne vairāk kā 5000 mm |  |
| Vienas (primārās) celšanas platformas platums (pacēlājam ir divas celšanas platformas katra savā automobiļa pusē): | ne mazāk kā 600 mm ne vairāk kā 650 mm |  |
| Attālums starp celšanas platformām: | ne mazāk kā 800 mm ne vairāk kā 850 mm |  |
| Sekundārās celšanas platformas garums: | ne mazāk kā 1550 mm ne vairāk kā 1900 mm |  |
| Kopējais pacēlāja garums: | ne vairāk kā 5100mm |  |
| Šķērveida pacēlāja uzstādīšanai betonētās pamatnes biezums: | Minimālais biezums:120 mm Maksimālais biezums: 180 mm |  |
| Pacelšanas mehānisma veids: | elektrohidrauliskais |  |
| Pacelšanas mehānisma stāvokļa fiksēšanas/drošības sistēma: | mehāniskā sistēma |  |
| Primārā šķērveida mehānisma pacelšanas laiks: | ne vairāk kā 60 sekundes |  |
| Primārā šķērveida mehānisma nolaišanas laiks: | ne vairāk kā 60 sekundes |  |
| Pacēlāja vadība: | vadības pults, kas fiziski nodalīta no pacēlāja |  |
| Pacēlāja vadības pults un pacēlāja elektrisko, hidraulisko un pneimatisko savienojumu izvietošanai nepieciešamā cauruļvada efektīvais diametrs: | ne vairāk kā 120 mm |  |
| Šķērveida pacēlēja darbībai nepieciešamais saspiestā gaisa spiediens (ārējais gaisa avots): | no 6 bar līdz 8 bar |  |
| Saspiestā gaisa sistēma: | ir uzstādīts mitruma atdalītājs, eļļotājs un spiediena reduktors |  |
| Šķērveida pacēlāja maksimālais trokšņu līmenis darbības laikā: | 80dB |  |
| Nepieciešamais ārējais elektriskais pievads: | 380V, 3 fāzes |  |
| Nepieciešamā ārējā elektriskā pievada jauda: | ne vairāk kā 3,0 kW |  |
| Pacēlāja darba spiediens hidrauliskajā sistēmā: | no 200 līdz 240 bar |  |
| Maksimāli pieļaujamais spiediens šķērveida pacēlāja hidrauliskajā sistēmā: | 250 bar |  |
| Pārvietojams lokālais apgaismojums | piestiprināms pie stenda, vismaz 6 lampas |  |
| Mehānisma apstrāde pret ārējās vides iedarbību: | dubultšķēru tipa pacēlāja konstrukcija ir krāsota vai cinkota |  |
| Divstatņu tipa automobiļu pacēlājs | automobiļa ekspluatācijas remonta darbiem |  |
| Divstatņu pacēlāja uzstādīšana un lietošana | divstatņu pacēlāja statnes savstarpēji nav savienotas apakšējās pamatnes līmenī; |  |
|  | konstrukcija nodrošina pilnībā līdzenu grīdu starp pacēlāja statnēm; |  |
|  | nav nepieciešams veidot padziļinājumus betona pamatnē starp pacēlāja statnēm |  |
|  | pacēlāja uzstādīšana notiek ar enkurskrūvēm (nav nepieciešams betonētā pamatnē veidot speciālus kronšteinus) |  |
| Maksimālā pieļaujamā paceļamā automobiļa masa: | ne mazāka, kā 4000 kg |  |
| Paceļamā automobiļa masas sadalījuma pa asīm pieļaujamā atšķirība | ne mazāk kā 500 kg |  |
| Divstatņu pacēlāja celšanas sviru augstums zemākajā stāvoklī (attālums no betona pamatnes virsmas līdz automobiļa atbalsta punktiem): | ne vairāk kā 115 mm |  |
| Paceļamā automobiļa augstums | ne mazāk kā 2400 mm |  |
| Maksimālais mehānisma celšanas augstums: | vismaz 1850 mm |  |
| Maksimālais divstatņu pacēlāja kopējais augstums | ne vairāk kā 5000 mm |  |
| Divstatņu pacēlāja kopējais platums (attālums starp visvairāk izvirzītajām detaļām, pacēlāja ekspluatācijas laikā) | ne vairāk kā 4100 mm |  |
| Minimālais brīvtelpas platums automobiļa novietošanai | ne mazāk kā 2700 mm |  |
| Divstatņu pacēlāja celšanas sviras | maināms sviru garums no 900 mm līdz 1800 mm (katrai svirai); pagriežamas attiecībā pret automobiļa garenasi no 0 līdz 90 grādiem |  |
| Divstatņu pacēlāja celšanas sviru automobiļa atbalsta virsmas | neslīdošas un elastīgas |  |
| Divstatņu pacēlāja uzstādīšanai betonētās pamatnes biezums | Minimālais biezums: 220 mm Maksimālais biezums: 300 mm |  |
| Pacelšanas mehānisma darbība | elektrohidrauliska sistēma ar galējo stāvokļu slēdžiem |  |
| Pacelšanas mehānisma stāvokļa fiksēšanas/drošības sistēma: | mehāniskā sistēma |  |
| Mehānisma pacelšanas laiks no iespējami zemākā stāvokļa līdz iespējami augstākajam stāvoklim: | ne vairāk kā 60 sekundes |  |
| Mehānisma nolaišanas laiks no iespējami augstākā stāvokļa līdz iespējami zemākajam stāvoklim | ne vairāk kā 60 sekundes |  |
| Pacēlāja vadība: | vadības pults, kas nostiprināta pie vienas no statnēm |  |
| Nepieciešamais ārējais elektriskais pievads: | 380V, 3 fāzes |  |
| Nepieciešamā ārējā elektriskā pievada jauda: | ne vairāk kā 2.5 kW |  |
| Divstatņu pacēlāja maksimālais trokšņu līmenis darbības laikā: | 80dB |  |
| Mehānisma apstrāde pret ārējās vides iedarbību | divstatņu pacēlāja konstrukcija ir krāsota vai cinkota |  |
| Pārvietojams garāžas celtnis | plaša profila celšanas un pārvietošanas darbi iekštelpās |  |
| Konstrukcija | kompakts, salokāms, pārvietojams hidrauliskais celtnis ar rokas piedziņu |  |
| Maksimālais pieļaujamais paceļamās kravas svars | ne mazāk kā 950 kg |  |
| Celtņa parametri uzglabāšanas stāvoklī | maksimālais augstums: 1600 mm maksimālais platums: 750 mm maksimālais garums: 500 mm |  |
| Celtņa maksimālais pacelšanas augstums | vismaz 2200 mm |  |
| Celtņa atbalsta punktu platums: | ne mazāk kā 750 mm ne vairāk kā 1050 mm |  |
| Celtņa atbalsta sviru augstums darba stāvoklī | ne vairāk kā 100 mm |  |
| Celtņa garums darba stāvoklī | ne vairāk kā 1600 mm |  |
| Celtņa strēles garums | mehāniski maināms garums; strēles garums mehāniski fiksējams vairākās pozīcijās |  |
| Celtņa strēles pacelšanas augstums: | celtņa strēles pacelšanas augstumu (strēles leņķi attiecībā pret celtņa pamatni) maina ar rokas-hidraulisko sistēmu |  |
| Celtņa strēles iznesums no tālāk atbalsta pamatnes punkta | minimālais ne vairāk kā 500 mm; maksimālais ne mazāk kā 1300 mm |  |
| Celtņa pacelšanas sistēma: | rokas hidrauliskā sistēma ar abpusējās darbības hidraulisko sūkni |  |
| Celtņa pārvietošana: | celtnis ir viegli pārvietojams, tā konstrukcijā ir atbalsta riteņi ar elastīgu pārklājumu; divi no atbalsta riteņiem ir grozāmi |  |
| Celtņa komplektācija: | pārvietojamais celtnis ir aprīkots ar kravas sakabes ierīci (āķi) ar drošības mehānismu |  |
| Celtņa atbalsta sistēma: | pārvietojamā atbalsta sistēma sastāv no pamatnes (uz diviem grozāmiem riteņiem) un nolokāmām atbalsta svirām (ar fiksatoriem sviras iespējams nofiksēt darba un glabāšanas stāvoklī) |  |
| Mehānisma apstrāde pret ārējās vides iedarbību: | garāžas celtņa konstrukcija ir krāsota vai cinkota |  |
| Autoatslēdznieka instrumentu ratiņi ar instrumentiem | mehāniķa darbiem laboratorijās |  |
| Ratiņi: | instrumentu skapis ar vismaz 7 atvilktnēm uz riteņiem minētā instrumentu komplekta ievietošanai un ērtai lietošanai, tā, lai bez minēto vismaz 270 instrumentu izvietošanas, būtu arī vismaz viena tukša atvilktne citu instrumentu izvietošanai |  |
| Instrumentu komplekts | vismaz 270 rokas instrumentu vienības, kuri pēc sortimenta un kvalitātes nav sliktāki par ražotāja Triumf 23056 instrumentu komplektu. |  |

# daļa

|  | Nr.p/k | Aprīkojuma nosaukums | Mērvienība | Skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Motoru izmēģinājumu laboratorija |
| 10.daļa | 1 | Motoru parametru reģistrācijas sistēma | kompl. | 1 |
|  | 2 | Komplekts spiediena indicēšanai iekšdedzes motorā | kompl. | 1 |
|  | 3 | Motora programmējama elektroniskās vadības sistēma ar devējiem | kompl. | 1 |

Prasības attiecas uz visiem priekšmetiem 10.daļā:

1.Piegādes termiņš – līdz 90 dienām

2.Garantijas laiks – 2 gadi

3.Nepieciešama lietošanas instrukcija – angļu vai latv.val.

4. Nepieciešams pēc garantijas laikā nodrošināt tehnisko servisu.

## Priekšmets Nr. 1 – Motoru parametru reģistrācijas sistēma

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums Iekārtas ražotājs, modeļa nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Motoru parametru reģistrācijas sistēma | iekšdedzes motora parametru mērīšana un apstrāde |  |
| Signālu reģistrēšanas un apstrādes sistēma | modulāra, ar atsevišķi pieslēdzamiem signālu reģistrācijas moduļiem |  |
| 16 termopāru tipa devēju ievades kanāli: | atbalsta J, K, T, E, N, B, R un S tipa termopāru pieslēgšanu; |  |
|  | iekļauj izotermisku pieslēguma bloku, kurš nodrošina mērījumu precizitāti ne sliktāku par 0.5°C; |  |
| mērījumu ātrums: | vismaz 65 mērījumi sekundē no katra kanāla, signāla ievada troksnis |  |
|  | ne lielāks par 260nV (RMS), |  |
|  | aukstā savienojuma kompensācijas precizitāte pie 23°C ne sliktāka par 0.27°C |  |
| mērījumu jutība izmantojot J, K un T tipa termopārus: | ne sliktāka par 0.015°C |  |
| 4 tilta slēguma devēju ievades kanāli, kas atbalsta pilna tilta un pustilta tipa slēguma devējus | Izšķirtspēja – vismaz 24 bitu; ievades signālu diapazons: vismaz līdz 25 mV/V; vienlaicīga signālu nolasīšana no visiem kanāliem; komplektācijā jāiekļauj kabeļi sensoru pieslēgšanai vismaz 1.8m garumā |  |
| 12 analogu signālu ievades kanāli | signālu diapazons - vismaz 0-5V; datu reģistrēšanas ātrums - vismaz 3000 punktu sekundē katrā kanālā; izšķirtspēja – vismaz 12 bitu |  |
| 2 analogu signālu ievades kanāli | signālu diapazons - vismaz 0-32V; datu reģistrēšanas ātrums - vismaz 3000 punktu sekundē katrā kanālā; izšķirtspēja – vismaz 12 bitu |  |
| Jānodrošina | 2 Holla efekta sensoru ievades kanāli |  |
| 4 termistoru tipa devēju ievades kanāli | datu reģistrēšanas ātrums - vismaz 3000 punktu sekundē katrā kanālā; izšķirtspēja – vismaz 12 bitu |  |
| 2 maināmas magnētiskās pretestības tipa devēju ievades kanāli | signālu diapazons - vismaz no 0 līdz 60V |  |
| Jānodrošina | 2 kanālu platjoslas lambda zondes kontrolieris |  |
| Jānodrošina | 4 kanālu lambda zondes signālu ievades kanāli |  |
| 4 liela ātruma analogu signālu ievades kanāli | signālu diapazons: vismaz no - 10 līdz +10 V; datu reģistrēšanas ātrums: vismaz 500 000 punktu sekundē katrā kanālā; izšķirtspēja: vismaz 16 bitu; mērījumu precizitāte: ne sliktāka par 0.005 V. |  |
| Darbības temperatūra | no vismaz -20°C līdz vismaz 55°C |  |
| Jānodrošina | Visiem signālu ievades moduļiem jābūt ievietojamiem vienā kopējā šasijā |  |
| Šasijas funkcijas | nodrošina sistēmas autonomu darbību: moduļu barošana; signālu komutācija; signālu apstrāde; datu saglabāšana atmiņā. |  |
| Šasijas pieslēgumi | 8 vietas signālu reģistrācijas moduļu pieslēgšanai; 4 USB porti; Ports displeja pieslēgšanai; 2 Ethernet porti; 1 seriālais ports |  |
| Divi spēka tenzometriskie devēji ar mērīšanas diapazonu | Spēka devējs 1 gab. - diapazons 100 N +-10%; Spēka devējs 1 gab. - diapazons 1000 N+-10% precizitāte: vismaz 0.05% barošanas spriegums: 10 līdz 12V barošanu, darbības temperatūra - 0 līdz 80C izpildījums: nerūsējošais tērauds precizitātes klase: vismaz OIML C3 vai D3 pieļaujama pārslodze: vismaz 150% |  |
| K-tipa termopāri – 2 gab. | vismaz 2 m garu vads, temperatūras diapazonam līdz 450 ºC |  |
| J-tipa termopāri – 2 gab. | vismaz 2 m garu vads, temperatūras diapazonam līdz 450 ºC |  |
| T-tipa termopāri – 2 gab. | vismaz 2 m garu vads, temperatūras diapazonam līdz 250 ºC |  |
| Piedāvājumā jāiekļauj | barošanas bloks šasijas pieslēgšanai pie barošanas (220V / 50/60 Hz); programmatūra ar licenci vienam lietotājam, kura ļauj visas augstākminētās iekārtas programmēt grafiskā programmēšanas vidē |  |

## Priekšmets Nr. 2 – Komplekts spiediena indicēšanai iekšdedzes motorā

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums Iekārtas ražotājs, modeļa nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Komplekts spiediena indicēšanai iekšdedzes motorā |  |  |
| spiediena devējs integrēts aizdedzes svecē izmantojams Toyota 4A-FE motoram |  |  |
| mērīšanas spiediena intervāls | 0 līdz 200...250 bar |  |
| pārspiediena izturība | vismaz 250 bar |  |
| mērīšanas temperatūra | vismaz diapazonā - 10 .... 400 grādi |  |
| Jānodrošina | iespēja izmantot iekšdedzes motora indikatora diagrammas uzņemšanai ar nolasīšanas intervālu vismaz 1 mērījums / kloķvārpstas pagrieziena grādu motora griešanās ātrumu diapazonā līdz vismaz 5000 apgr./min.. |  |
| Jānodrošina | aizdedzes svecē integrētais spiediena devējs nodalīts no svecē integrēta turētāja, lai spiediena devēju varētu izmantot arī citai svecei atbilstošā turētājā |  |
| ar ūdeni dzesējams spiediena devējs, izmantojams benzīna un dīzeļa motoros |  |  |
| mērīšanas spiediena intervāls | 0 līdz 200...250 bar |  |
| pārspiediena izturība | vismaz 250 bar |  |
| mērīšanas temperatūra: | vismaz diapazonā - 10 .... 400 grādi |  |
| Jānodrošina | iespēja izmantot iekšdedzes motora indikatora diagrammas uzņemšanai ar nolasīšanas intervālu vismaz 1 mērījums / kloķvārpstas pagrieziena grādu motora griešanās ātrumu diapazonā līdz vismaz 5000 apgr./min.. |  |
| Jānodrošina | aizdedzes svecē integrētais spiediena devējs nodalīts no svecē integrēta turētāja, lai spiediena devēju varētu izmantot arī citai svecei atbilstošā turētājā |  |
| pārveidotājs, kas devēja signālu pārveido datu nolasīšanai pieejamā veidā | 0 līdz 15 V |  |
| Jānodrošina | nepieciešamais palīgierīču komplekts devēju uzstādīšanai motorā |  |

## Priekšmets Nr. 3 - Motora programmējama elektroniskās vadības sistēma ar devējiem - automobiļu dzirksteļaizdedzes motoru darbības algoritmu izstrāde, analīze un pārbaude izmantojot elektroniski programmējamu motora vadības sistēmu

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums Iekārtas ražotājs, modeļa nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Degvielas iesmidzināšanas vadība | ne mazāk kā 8 degvielas iesmidzināšanas sprauslu vadība |  |
| Aizdedzes sistēmas vadība | ne mazāk kā 4 aizdedzes spoļu tiešā vadība |  |
| Izstrādātu motora vadības regulējumu saglabāšana | vienlaicīgi motora vadības blokā saglabāt vismaz 2 atšķirīgus motora vadības regulējumus |  |
| Motora vadības nodrošināšana | divi blokā integrēti platjoslas lambda zonžu kontrolieri |  |
| Motora gāzu sadales mehānisma vadība | iebūvēta divu sadales vārpstu fāzu slēgtā cikla kontroles (VVT) iespēja |  |
| Motora darbības nepieļaušana detonācijas režīmā | divu kanālu slēgtā cikla individuālu cilindru detonācijas kontroles iespēja |  |
| Tukšgaitas motora vadība | droseļvārsta elektroniska vadība |  |
| Jānodrošina | Ūdens iesmidzināšanas vadība |  |
|  | Slāpekļa oksīda iesmidzināšanas vadība |  |
| Motora turbokompresora vadība | iespēja vadīt 2 secīgus turbokompresorus |  |
| Motora detonācijas vadība | adaptējama trokšņu līmeņu vadība no 2 devējiem |  |
| Savienojums ar datoru | USB; (iespējams RS232. Ja paredzēts tikai RS232, jāpiedāvā optiski izolēts adapteris) |  |
| Programmatūra | bloka programmēšanai nepieciešamā programmatūra Windows vidē (dators nav iekļauts) |  |
| Devēju komplekts, savienojams ar piedāvāto motora vadības sistēmu | platjoslas skābekļa devēji ar vadiem un savienotājiem – 4 gab |  |
|  | K-tipa ātrdarbīgi termopāri ar vismaz 2 m garu vadu, temperatūras diapazonam līdz 1100 ºC – 6 gab |  |
|  | devēji ieplūdes gaisa temperatūras mērīšanai – 2 gab. ieplūdes kolektora absolūtā spiediena devēji līdz 250 kPa ar 12V barošanu – 2 gab |  |
|  | detonācijas devēji – 2 gab |  |
|  | Holla efekta devēji impulsu mērīšanai no spararata zobu vainaga – 2 gab |  |

# daļa

|  | Nr.p/k | Aprīkojuma nosaukums | Mērvienība | Skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mašīnu un mehānismu dinamikas laboratorija |
| 11.daļa | 1 | Svārsta trieciena testeris | kompl. | 1 |
|  | 2 | Ilgizturības – sabrukšanas noteikšanas mašīna | kompl. | 1 |
|  | 3 | Brīvu un ierosinātu svārstību aparāts | kompl. | 1 |

Prasības attiecas uz visiem priekšmetiem 11.daļā:

1.Piegādes termiņš – līdz 90 dienām

2.Garantijas laiks – 2 gadi

3.Nepieciešama lietošanas instrukcija – angļu vai latv.val.

## Priekšmets Nr.1- Svārsta trieciena testeris -

paredzēts priekš paraugu pārlaušanas ar svārsta veida veseri, paraugiem no metāla, dažādiem sakausējumiem , plastmasas, kompozītiem un betona

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums Iekārtas ražotājs, modeļa nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| testa leņķis: | Līdz 1400 |  |
| svārsta masa: | Līdz 20 kg |  |
| kinētiska enerģija | Līdz 300 J; |  |
| skalas iedaļai | Līdz 2 J |  |
| Datu izvade | uz printeri; uz datora (datu savākšanas sistēmai) |  |
| - izmēri: | 1400x500x1900 mm (orientējoši) |  |
| - masa: | 450 kg (orientējoši) |  |
| - elektrobarošana: | 220VAC, 50/60Hz (ja attiecināms) |  |

## Priekšmets Nr.2- Ilgizturības – sabrukšanas  noteikšanas mašīna -

paredzēts priekš paraugu ilgizturības testēšanas, ar nolūku atrast Vēlera līknes dažādiem objektiem no metāla, to sakausējumiem , plastmasas, kompozītiem Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums Iekārtas ražotājs, modeļa nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| parauga rotācijas ātrums | 1425 a/min - 5700 a/min.; |  |
| jānodrošina | iespēja sinusoidāla sprieguma radīšanai |  |
|  | automātiskai apturēšana, kad paraugs sabrūk |  |
| Datu izvade | uz printeri; uz datora (datu savākšanas sistēmai) |  |
| izmēri: | 600x230x360 mm (orientējoši) |  |
| masa: | 37 kg (orientējoši) |  |
| elektrobarošana: | 220VAC, 50/60Hz (ja attiecināms |  |

## Priekšmets Nr. 3 - Brīvu un ierosinātu svārstību aparāts -

paredzēts brīvu un ierosinātu svārstību kustības eksperimentālai demonstrācijai sistēmā ar diskrētiem parametriem.

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums Iekārtas ražotājs, modeļa nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Komplektā | diskrēti maināmas masas; diskrēti maināmas atsperes ar dažādu stingumu; svārstību ierakstu sistēma; maināmas viskozas (eļļas) slāpēšanas iekārta; maināmas frekvences ierosmes sistēma. |  |
| parauga rotācijas ātrums | 1425 a/min - 5700 a/min |  |
| Datu izvade | uz printeri; uz datora (datu savākšanas sistēmai) |  |
| masa: | 75 kg (orientējoši) |  |
| elektrobarošana: | 220VAC, 50/60Hz (ja attiecināms) |  |

# daļa

|  | Nr.p/k | Aprīkojuma nosaukums | Mērvienība | Skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Termodinamikas un hidro-gāzu dinamikas laboratorija |
| 12.daļa | 1 | Siltummaiņu izpētes un testēšanas iekārta ar ūdens-ūdens` turbulenta režīma siltummaini un termostatu | kompl. | 1 |
|  | 2 | Sūkņu stacija ar iebūvētu vadību | kompl. | 1 |
|  | 3 | Gāzes katls ar mikrokoģenerācijas iekārtu | kompl. | 1 |
|  | 4 | Temperatūras mērījumu iekārta | kompl. | 1 |
|  | 5 | Gaisa- ūdens- zemes siltumsūknis | kompl. | 1 |

Prasības attiecas uz visiem priekšmetiem 12.daļā:

1.Piegādes termiņš – līdz 90 dienām

2.Garantijas laiks – 2 gadi

3. Nepieciešama personāla apmācība – 4 h 2 cilvēkiem katrai iekārtai

4.Nepieciešama lietošanas instrukcija – angļu vai latv.val.

5. Nepieciešams pēc garantijas laikā nodrošināt tehnisko servisu.

## Priekšmets Nr. 1 -  Siltummaiņu izpētes un testēšanas iekārta ar ūdens-ūdens` turbulenta režīma siltummaini un termostatu - uz galda montējama laboratorijas iekārta

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums Iekārtas ražotājs, modeļa nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Siltummaiņu tipi | Cauruļu un plākšņu siltummaiņi, ūdens-ūdens |  |
| Siltuma jauda | Līdz 3 kW, ūdens patēriņš 1000 l/h maksimums |  |
| Elektriskā jauda | 230V,50 Hz; 0,2 kW sūknim, 3 KW sildītājam |  |
| Modelis, izmēri | Uz galda montējams. Garums / platums /dziļums ne vairāk: 1100x800x600mm mm, svars līdz 80 kg |  |
| Termostats | Tilpums 10 litri minimums, temperatūra 0.. 70 0C minimums |  |
| Mēraparatūra, minimums | Vismaz 6 digitāli displeji temperatūrai ar diapazonu 0... 100 0C; 2 plūsmas mērītāji vismaz 250l/h; ūdens temperatūras regulators |  |
| Programmatūra, datu uzkrājējs | Vismaz Windows 7, USB, ar iespēju grafiskai temperatūru sadalījuma un siltumapmaiņas koeficienta reģistrācijai |  |
| Drošības sistēmas | Aizsardzība kritiskām spiediena izmaiņām hidrosistēmā un elektroķēdēs |  |

## Priekšmets Nr. 2 - Sūkņu stacija ar iebūvētu vadību –

sūkņu stacija ar trīs sūkņiem, katrs sūknis ar atsevišķu vadības moduli un frekvenču pārveidotāju, multipla sistēma ar kopējais paralēlās vadības bloku.

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums Iekārtas ražotājs, modeļa nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Konstrukcija | Uz grīdas montējama iekārta |  |
| Sūkņu skaits, jauda | 3 ar plūsmas patēriņu vismaz 3,5 m3/h |  |
| Darba viela | Dzeramais ūdens, mehāniskus piemaisījumus nesaturoši notekūdeņi ar temperatūru līdz vismaz 250C |  |
| Darba spiedieni | 16 bar minimāli |  |
| Elektroapgāde | 3x400V; kopējā jauda vismaz 2,0 kW |  |
| Mēraparatūra | Plūsmas mērītāji un spiediena devēji katram sūknim |  |
| Hidraulisko savienojumu nominālie izmēri | R2; DN1; DN2; vītne EN 10026-1 R 2 |  |
| Akumulatortvertne | 300 l minimums, ar savācējkolektoru un izplešanās traukiem |  |
| Korpusa un savienojumu materiāli | Nerūsējošais tērauds un misiņš |  |
| Aptuvenie gabarīti | 1000x1000x1400mm, svars ne vairāk par 150 kg |  |
| Drošības sistēmas | Aizsardzība pret elektrisko pārslodzi un pārspiedienu |  |
| Elektrobarošana, jauda | 230V, 50 Hz. Maksimālā iekārtas jauda aptuveni 1 kW |  |

## Priekšmets Nr. 3 - Gāzes katls ar mikrokoģenerācijas iekārtu

Duāla mikrokoģenerācijas iekārta siltuma un elektrības ražošanai.

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums Iekārtas ražotājs, modeļa nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Elektriskā / siltuma jauda | Minimāli 0.9 kWel / 15 KWth |  |
| Kurināmais | Dabas un ģeneratorgāze |  |
| Koģenerācijas cikla dzinējs | Stirlinga dzinējs |  |
| Modelis, izmēri | Uz grīdas montējams. Garums / platums /dziļums ne vairāk: 950x450x450 mm |  |
| Svars | Aptuveni 150 kg darba režīmā |  |
| Mēraparatūra | Gāzes patēriņa, siltuma un elektrības skaitītāji, karstā ūdens turpgaitas un atpakaļgaitas temperatūras un spiediena mērītāji; karstā ūdens plūsmas mērītājs |  |
| Opcijas | Programmējams istabas termostats; ārgaisa temperatūras devējs; cilindra tipa sensors karstā ūdens automātiskās vadības sistēmai |  |
| Drošības sistēmas | Aizsardzība gāzes degļa sistēmā; pret elektrisko pārslodzi; kritiskām spiediena izmaiņām hidrosistēmā |  |
| Elektrobarošana, jauda | 240V, 50 Hz. Maksimālā iekārtas jauda aptuveni 1 kW. |  |

## Priekšmets Nr. 4 - Temperatūras mērījumu iekārta –

uz galda montējama laboratorijas iekārta.

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums Iekārtas ražotājs, modeļa nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Temperatūras sensori | Vismaz 7 dažādu tipu sensori |  |
| Sensoru raksturojumi | - K tipa termopāris: 0...1000°C - pretestības termometri Pt100: 0...100°C - Termistors (NTC): 20...55°C -Dzīvsudraba termometrs: -10...300°C -bimetāliskais gāzes termometrs: 0...200°C -temperatūras mērīšanas plēvītes: 20...290°C - Etalonpretestības: 10Ω, 100Ω, 1000Ω |  |
| Papildaprīkojums | Psihrometrs: - 2 termometri : 0...60°C -relatīvā mitruma diapazons : 3...96%. Digitāls multimetrs – 1; Sildītājs ar termostatu vismaz 450 0C Iegremdējams sildītājs - 1 |  |
| Modelis, izmēri | Garums / platums /dziļums, aptuveni: 800x500x700 mm , svars 80 kg, ne vairāk |  |
| Elektroapgāde | 230V, 50Hz, 1 fāze, 0.5 KW |  |
| Drošības sistēmas | Aizsardzība kritiskām izmaiņām elektroķēdēs |  |

## Priekšmets Nr. 5 - Gaisa- ūdens- zemes siltumsūknis – galda modelis.

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums Iekārtas ražotājs, modeļa nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Konstrukcija | Pret triecieniem izturīgapamatne, uz kuras ir piestiprināti: Hermētiski noslēgts kompresors ar dzesēšanas apvalku un darba tilpumu aptuveni 15 cm3 un motora apgriezieniem aptuveni 2800 rpm. Aizsardzība pret pārkaršanu. |  |
|  | Izplešanās trauks. Termostatiski kontrolēts un iekšēji stabilizēts. |  |
|  | Dzesētājs: Efektīvs daudzslāņu plākšņu tipa siltummainis ar siltumizolāciju. |  |
|  | Pārslēdzis, solenoīda vārsti, vienvirziena vārsti un stāvokļa indikatori. |  |
| Iztvaicētājs, izmantojot gaisu kā siltumnesēju | Caurules tipa, ar kondensāta savācēju un ventilatoru. |  |
| Iztvaicētājs, izmantojot ūdeni kā siltumnesēju | Kompakts un efektīvs plākšņu tipa, ar siltumizolāciju. |  |
| Augsnes simulators | Ļauj pētīt augsni un ūdeni kā siltuma avotu. |  |
| Mērinstrumenti | Vattmetrs, divi ūdens plūsmas mērītāji, dzesētāja plūsmas mērītājs, daudzkanālu (vismaz 8) temperatūras indikatori (izšķirtspēja vismaz 0,10C), spiediena vārsti, |  |
| Kontroliekārtas | Dzesētāja ūdens kontroles vārsts, iztvaicētāja ūdens kontroles vārsts, gaisa/ūdens iztvaicētāja pārslēdzis. |  |
| Drošības sistēmas | Aizsardzība pret elektrisku pārslodzi, kompresora pārkaršanu vai pārspiedienu, kā arī dzesētāja temperatūras limita pārsniegšanu.. |  |
| Datu uzkrājējs, programmatūra | Visu svarīgo sistēmas datu uzkrāšana. Programmatūra ļauj rādīt sistēmas datus ciparu vai grafiskās prezentācijās, eksportēt uz EXCEL, kā arī spiediena- entalpijas ciklu reālā laikā. Iespējams aprēķināt sistēmas enerģijas izmaiņas kompresoram, dzesētājam un iztvaicētājam gan no dzesētāja, gan sistēmas puses. |  |
| Elektrobarošana, jauda | 220V, 50 Hz. Maksimālā iekārtas jauda nepārsniedz 1 kW. |  |

# daļa

|  | Nr.p/k | Aprīkojuma nosaukums | Mērvienība | Skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lidaparātu tehniskās apkopes laboratorija |
| 13.daļa | 1 | Akustiskās emisijas daudzkanālu mērīšanas sistēma | kompl. | 1 |

Prasības attiecas uz visiem priekšmetiem 13.daļā:

1.Piegādes termiņš – līdz 90 dienām

2.Garantijas laiks – 2 gadi

3. Nepieciešama personāla apmācība – vismaz 8h/2 cilv katram priekšmetam

4. Nepieciešams pēc garantijas laikā nodrošināt tehnisko servisu.

## Priekšmets Nr. 1– Akustiskās emisijas (AE) daudzkanālu mērīšanas sistēma

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums Iekārtas ražotājs, modeļa nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| AE kanālu skaits | vismaz 8; |  |
| AE frekvenču diapazons, kHz : | no 1.0 līdz 3000.0; |  |
| AE aukstfrekvenču filters, kHz | 1, 20, 100, 200; |  |
| AE apakšfrekvenču filters, kHz: | 100, 200, 400, 1000, 2000, 3000; |  |
| Digitālā signāla apstrāde | Reālajā laikā, izmantojot FIR zemfrekvences filtrus. |  |
| Licenzēta programmatūra | AE signālu koordinātu noteikšanai: AEwin |  |
| AE iekārtas vienas divkanālu plates izmērs | ne lielāks par, mm: 341 x 109 mm x 18 mm; |  |
| Kompakta AE sistēmas šasija: | Micro-II PCI-2-8 (AC); |  |
| Komplektā ietilpst papildsensori: | R6a Sensor 60 kHz; R15a Sensor 60 kHz; R30a Sensor 300 kHz; R15I-AST Sensor 150 kHz; R30I-AST Sensor 150kHz; R6I-AST Sensor 60 kHz; |  |
| Sensora kabeļa garums | Sensora kabeļa garums, līdz 2m; |  |
| Pirms pastiprinātājs: | 20/40/60 dB ar AST funkciju; |  |
| Jānodrošina | 2D lokācijas opcija; |  |
|  | 3D lokācijas opcija |  |
| Darba temperatūra: | vismaz -5° līdz 45° C |  |
| Glabāšanas temperatūra | vismaz -20° līdz 60° C |  |
| Jānodrošina | Ierīcei jābūt aprīkotai ar iespējām noteikt tipiskās AE radītājus, to skaitā laiks, kādā šķērsots pirmais slieksnis, reizes līdz virsotnei, virsotņu amplitūda, apvalka stiprums, ilgums, pacelšanas ātrums, skaits, īstā enerģija, RMS, ASL, parametrisko ieeju. |  |
|  | Ierīcei jābūt aprīkotai ar augstfrekvenču analogajiem filtriem, kas nodrošina trokšņu slāpēšanu un optimālu signālu, pielāgotu apkārtējiem trokšņiem; |  |
| Lietojumprogrammatūrai jānodrošina | Dažādu digitāli sintezētu filtru pieejamība, lai tiktu nodrošināta vairāku programmu lietošanas iespēja |  |
| Parametriskā ieeja | vienkārša parametriskā ieeja, izmantojot SMB (kontaktligzdas) savienotāju, +10Voltu ieejas amplitūdā, modelējot 100kSPS ar 16 bitu A/D konvertētāju |  |

# daļa

|  | Nr.p/k | Aprīkojuma nosaukums | Mērvienība | Skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mašīnu nesagraujošās kontroles un diagnostikas laboratorija |
| 14.daļa | 1 | Radiologa asistenta datorizēta darbavieta | kompl. | 1 |

Prasības attiecas uz visiem priekšmetiem 14.daļā:

1.Piegādes termiņš – līdz 90 dienām

2. Garantijas laiks – 2 gadi

3. Nepieciešama personāla apmācība – 8h/2 cilv katram priekšmetam

4. Nepieciešama lietošanas instrukcija – Oriģināla dokumentācija angļu valodā, saīsināta lietošanas instrukcija latviešu valodā.

5. Nepieciešams pēc garantijas laikā nodrošināt tehnisko servisu.

## Priekšmets Nr. 1– radiologa asistenta datorizēta darba vieta

Komplekta sastāvā:

- Kasešu nolasīšanas (digitizācijas) iekārta ar aksesuāriem - 1 gab.

- Radiologa asistenta darba vieta   – 1 gab.

Tehniskās prasības:

| Parametrs | Minimālās prasības | Pretendenta piedāvājums Iekārtas ražotājs, modeļa nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts |
| --- | --- | --- |
| Kasešu nolasīšanas (digitizācijas) iekārta ar aksesuāriem | rentgenattēlu attēlu reģistrācija un digitizēšana strādājot ar konvencionāliem rentgenaparātiem |  |
| Nolasīšanas izšķirtspēja: | ne mazāk par 4040x4930 pikseļiem kasetēm ar izmēru 35x43 mm |  |
| Izšķirtspēja: | ne sliktāk par 12 pikseli/mm |  |
| Salāgošana ar esošiem aparātiem: | Aizvieto ekrāna-fimas kaseti ar izmēru līdz 35x43 mm |  |
| Salāgošana ar datoru: | nodrošināta iespēja saglābāt attēlus DICOM un JPG formātā, attēlot datora ekrānā |  |
| Prasības fosforplašu lasīšanas sistēmai |  |  |
| Lasītāja stāvokļa indikācija: | uz paneļa |  |
| Pieļaijamie kasešu izmēri | Vismaz 35x43 mm un 24x30 mm |  |
| Jānodrošina | Iespēja strādāt ar 2 izšķirtspējas režīmiem |  |
| Kasetes komplektā | 24x30 mm– 2 gab. (ne mazāk); 35x43mm – 2 gab. (ne mazak) |  |
| Prasības fosforplašu lasīšanas sistēmai |  |  |
| Programmatūra: | Integrēta programma attēla kvalitātes testēšanas ar specializēto pēcapstrādi |  |
|  | Iespēja apstrādāt dentālos panorāmas attēlus 15x30 cm un lielformāta 14”x17”attēlus ar specializētām pēcapstrādes paketēm |  |
| Komponējums: | Iespēja iekārtu novietot ražotāja sertificētā Z tipa statīvā ar maināmo leņķi un monitora turētāju vietas ekonomijai |  |
| Iekārtas izmērs: | 350 x 750 x 600 cm (orientējoši) |  |
| Iekārtas masa: | Līdz 40 kg |  |
| Prasības digitālās radiogrāfijas matricām |  |  |
| Iebūvēta atmiņa: | vismaz 10 attēlu saglabāšanai |  |
| Programmatūra: | Integrēta programma attēla kvalitātes testēšanas ar specializēto pēcapstrādi |  |
| Radiologa asistenta darba vieta |  |  |
| Dators: | vismaz Intel i5 vai ekvivalents |  |
|  | Vismaz 4 GB RAM |  |
|  | 1 TB cietais disks HDD Raid 1 |  |
| Monitors | vismaz 20” |  |
| Barošana: | UPS iekārta vismaz 750VA |  |
| Programmatūras funkcijas: | Pacientu datu ievadīšana; Automātiskā un manuālā attēla kvalitātes uzlabošanas funkcija; Bibliotēka attēlu sapludināšanai; Anatomisko parametru mērījumu rīki; Attēla kvalitātes novērtēšanas rīki; Attēlu eksports uz CD, DVD un USB DICOM un JPG formātā; Iespēja pieslēgt līdz 8 WEB lietotājiem attēla apskatīšanai |  |

3.pielikums

nolikumam ar ID Nr. RTU-2014/126

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

Piedāvātā cena EUR bez PVN par vienu vienību

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>

[Iepazinušies]/[Iepazinies] ar Rīgas Tehniskās universitātes, Reģ.Nr. 90000068977, adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV - 1658 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā konkursa „Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Transporta un mašīnzinību fakultātei”, iepirkuma ID Nr. RTU-2014/126 nolikumu,

Apliecinam, ka <pretendenta nosaukums> finanšu piedāvājums par iepirkuma priekšmetu ir*:

*Pretendents aizpilda to attiecīgo iepirkuma priekšmeta daļu par ko tas iesniedz piedāvājumu

1.daļa - Materiālu pretestības laboratorija

| Nr. | Nosaukums | Vienība | Vienības skaits | Piedāvātā cena EUR bez PVN par vienu vienību | Piedāvātā cena EUR bez PVN par visu vienību |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vērpes un lieces mašīna | kompl. | 1 | < > | < > |
| 2 | Vērpes mašīna | kompl. | 1 | < > | < > |
| 3 | Kombinēta cietības pārbaudes mašīna | kompl. | 1 | < > | < > |
| Kopā bez PVN: | < > |
| PVN 21%: | < > |
| Kopā ar PVN 21%: | < > |

Piedāvātā cena aprēķināta, ietverot pilnu samaksu par iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildi, tai skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar Preces izgatavošanas un piegādes nodrošināšanu pilnā apjomā - materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN) un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas nav norādīti iepirkuma līguma vai nolikuma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem iepirkuma līguma pienācīgai un kvalitatīvai izpildei.

Piedāvātā cena visā iepirkuma līguma darbības laikā netiks paaugstināta.

(pretendenta nosaukums)	 (amats) 	(paraksts)		(vārds, uzvārds)

2.daļa - Materiālzinību un materiālu pārbaudes laboratorija

| Nr. | Nosaukums | Vienība | Vienības skaits | Piedāvātā cena EUR bez PVN par vienu vienību | Piedāvātā cena EUR bez PVN par visu vienību |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Universālā materiālu testēšanas iekārta | kompl. | 1 | < > | < > |
| 2 | Cietības mērīšana pēc Brinell iekārta | kompl. | 1 | < > | < > |
| 3 | Cietības mērīšana pēc Rockwell iekārta | kompl. | 1 | < > | < > |
| 4 | Cietības mērīšana pēc Vickers iekārta | kompl. | 1 | < > | < > |
| 5 | Šlifu slīpēšanas un pulēšanas iekārta | kompl. | 1 | < > | < > |
| Kopā bez PVN: | < > |
| PVN 21%: | < > |
| Kopā ar PVN 21%: | < > |

Piedāvātā cena aprēķināta, ietverot pilnu samaksu par iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildi, tai skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar Preces izgatavošanas un piegādes nodrošināšanu pilnā apjomā - materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN) un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas nav norādīti iepirkuma līguma vai nolikuma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem iepirkuma līguma pienācīgai un kvalitatīvai izpildei.

Piedāvātā cena visā iepirkuma līguma darbības laikā netiks paaugstināta.

____________________________________________________________________________

(pretendenta nosaukums)	 (amats) 	(paraksts)		(vārds, uzvārds)

3.daļa - Termiskās apstrādes un liešanas laboratorija

| Nr. | Nosaukums | Vienība | Vienības skaits | Piedāvātā cena EUR bez PVN par vienu vienību | Piedāvātā cena EUR bez PVN par visu vienību |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metalogrāfijas mikroskops | kompl. | 1 | < > | < > |
| Kopā bez PVN: | < > |
| PVN 21%: | < > |
| Kopā ar PVN 21%: | < > |

Piedāvātā cena aprēķināta, ietverot pilnu samaksu par iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildi, tai skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar Preces izgatavošanas un piegādes nodrošināšanu pilnā apjomā - materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN) un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas nav norādīti iepirkuma līguma vai nolikuma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem iepirkuma līguma pienācīgai un kvalitatīvai izpildei.

Piedāvātā cena visā iepirkuma līguma darbības laikā netiks paaugstināta.

____________________________________________________________________________

(pretendenta nosaukums)	 (amats) 	(paraksts)		(vārds, uzvārds)

4.daļa - Mehāniskās apstrādes laboratorija

| Nr. | Nosaukums | Vienība | Vienības skaits | Piedāvātā cena EUR bez PVN par vienu vienību | Piedāvātā cena EUR bez PVN par visu vienību |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CNC apstrādes centrs | kompl. | 1 | < > | < > |
| Kopā bez PVN: | < > |
| PVN 21%: | < > |
| Kopā ar PVN 21%: | < > |

Piedāvātā cena aprēķināta, ietverot pilnu samaksu par iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildi, tai skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar Preces izgatavošanas un piegādes nodrošināšanu pilnā apjomā - materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN) un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas nav norādīti iepirkuma līguma vai nolikuma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem iepirkuma līguma pienācīgai un kvalitatīvai izpildei.

Piedāvātā cena visā iepirkuma līguma darbības laikā netiks paaugstināta.

____________________________________________________________________________

(pretendenta nosaukums)	 (amats) 	(paraksts)		(vārds, uzvārds)

5.daļa - Metināšanas procesu laboratorija

| Nr. | Nosaukums | Vienība | Vienības skaits | Piedāvātā cena EUR bez PVN par vienu vienību | Piedāvātā cena EUR bez PVN par visu vienību |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Iekārtas TIG metināšanai | kompl. | 1 | < > | < > |
| 2 | Elektrometinšanas iekārtas (universālā metinšānas iekārta, polimēru materiālu metināšanas iekārta) | kompl. | 1 | < > | < > |
| 3 | Elektroloka transformators | kompl. | 1 | < > | < > |
| 4 | Strāvas iztaisnotājs | kompl. | 1 | < > | < > |
| 5 | Posteņi (gāzmetināšanai, gāzgriešanai, ar līdzstrāvu, ar maiņstrāvu) | kompl. | 1 | < > | < > |
| 6 | Gāzgriešanas aparāts | kompl. | 1 | < > | < > |
| 7 | Gāzgriešanas un gāzmetināšanas degļi | kompl. | 4 | < > | < > |
| 8 | Darba vieta (skapis elektrodu izkarsēšanai) | kompl. | 1 | < > | < > |
| Kopā bez PVN: | < > |
| PVN 21%: | < > |
| Kopā ar PVN 21%: | < > |

Piedāvātā cena aprēķināta, ietverot pilnu samaksu par iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildi, tai skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar Preces izgatavošanas un piegādes nodrošināšanu pilnā apjomā - materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN) un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas nav norādīti iepirkuma līguma vai nolikuma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem iepirkuma līguma pienācīgai un kvalitatīvai izpildei.

Piedāvātā cena visā iepirkuma līguma darbības laikā netiks paaugstināta.

____________________________________________________________________________

(pretendenta nosaukums)	 (amats) 	(paraksts)		(vārds, uzvārds)

6.daļa - Mašīnbūves automatizācijas un vadības robottehnikas laboratorija

| Nr. | Nosaukums | Vienība | Vienības skaits | Piedāvātā cena EUR bez PVN par vienu vienību | Piedāvātā cena EUR bez PVN par visu vienību |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Datorizētā darbavieta (Dators, USB oscilogrāfs/generātors, maketplašu stends) | kompl. | 10 | < > | < > |
| 2 | Bezkontakta 3D optiskais profilometrs | kompl. | 1 | < > | < > |
| 3 | IS spektrometrs un laboratorijas aprīkojums nanostruktūru veidošanai un īpašību mērījumiem (summējot visas apakšpozīcijas) | kompl. | 1 | < > | < > |
| 3.1. | Infrasarkanais spektrometrs * | Gab. | 1 | < > | < > |
| 3.1.1. | Spektrometra diapazona paplašināšanas modulis* | Gab. | 1 | < > | < > |
| 3.1.2. | Spektrometra diapazona paplašināšanas modulis* | Gab. | 1 | < > | < > |
| 3.1.3. | Spektrometra aksesuārs: atstarošanas ATR ierīce - parauga turētājs* | Gab. | 1 | < > | < > |
| 3.1.3. | Spektrometra aksesuārs: difūzas atstarošanas vakuuma parauga turētājs * | Gab. | 1 | < > | < > |
| 3.2. | Personālais dators ar monitoru* | Gab. | 1 | < > | < > |
| 3.3. | Rotēšanas pārklājumu veidošanās iekārta (spin coater)* | Gab. | 1 | < > | < > |
| 3.4. | Forvakuuma sūknis* | Gab. | 1 | < > | < > |
| 3.5. | Turbomolekulārais vakuuma sūknis* | Gab. | 1 | < > | < > |
| 3.6. | Laboratorijas barošanas avots (opcija)* | Gab. | 3 | < > | < > |
| Kopā bez PVN: | < > |
| PVN 21%: | < > |
| Kopā ar PVN 21%: | < > |

*nepietiekama finansējuma gadījumā Pasūtītājs patur tiesības atteikties no kādas komplekta komponentes līdz Līguma noslēgšanai

Piedāvātā cena aprēķināta, ietverot pilnu samaksu par iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildi, tai skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar Preces izgatavošanas un piegādes nodrošināšanu pilnā apjomā - materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN) un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas nav norādīti iepirkuma līguma vai nolikuma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem iepirkuma līguma pienācīgai un kvalitatīvai izpildei.

Piedāvātā cena visā iepirkuma līguma darbības laikā netiks paaugstināta.

____________________________________________________________________________

(pretendenta nosaukums)	 (amats) 	(paraksts)		(vārds, uzvārds)

7.daļa - Aviācijas trenažieru un simulatoru klase

| Nr. | Nosaukums | Vienība | Vienības skaits | Piedāvātā cena EUR bez PVN par vienu vienību | Piedāvātā cena EUR bez PVN par visu vienību |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Avionikas mācību iekārtu komplekts | kompl. | 1 | < > | < > |
| Kopā bez PVN: | < > |
| PVN 21%: | < > |
| Kopā ar PVN 21%: | < > |

Piedāvātā cena aprēķināta, ietverot pilnu samaksu par iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildi, tai skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar Preces izgatavošanas un piegādes nodrošināšanu pilnā apjomā - materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN) un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas nav norādīti iepirkuma līguma vai nolikuma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem iepirkuma līguma pienācīgai un kvalitatīvai izpildei.

Piedāvātā cena visā iepirkuma līguma darbības laikā netiks paaugstināta.

____________________________________________________________________________

(pretendenta nosaukums)	 (amats) 	(paraksts)		(vārds, uzvārds)

8.daļa - Aviotehnikas apkopes laboratorija

| Nr. | Nosaukums | Vienība | Vienības skaits | Piedāvātā cena EUR bez PVN par vienu vienību | Piedāvātā cena EUR bez PVN par visu vienību |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gāzturbīnu dzinēju un lidaparātu konstrukciju diagnostikas mācību iekārtu komplekss | kompl. | 1 | < > | < > |
| 2 | Aviācijas tehnikas remonta iekārtu komplekss | kompl. | 1 | < > | < > |
| 3 | Gāzturbīnu dzinēju un lidaparātu detaļu atjaunošanas iekārtu komplekss | kompl. | 1 | < > | < > |
| Kopā bez PVN: | < > |
| PVN 21%: | < > |
| Kopā ar PVN 21%: | < > |

Piedāvātā cena aprēķināta, ietverot pilnu samaksu par iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildi, tai skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar Preces izgatavošanas un piegādes nodrošināšanu pilnā apjomā - materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN) un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas nav norādīti iepirkuma līguma vai nolikuma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem iepirkuma līguma pienācīgai un kvalitatīvai izpildei.

Piedāvātā cena visā iepirkuma līguma darbības laikā netiks paaugstināta.

____________________________________________________________________________

(pretendenta nosaukums)	 (amats) 	(paraksts)		(vārds, uzvārds)

9.daļa - Automobiļu ekspluatācijas un remonta laboratorija

| Nr. | Nosaukums | Vienība | Vienības skaits | Piedāvātā cena EUR bez PVN par vienu vienību | Piedāvātā cena EUR bez PVN par visu vienību |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automobiļu ekspluatācijas un remonta laboratoriju iekārtu komplekss | kompl. | 1 | < > | < > |
| Kopā bez PVN: | < > |
| PVN 21%: | < > |
| Kopā ar PVN 21%: | < > |

Piedāvātā cena aprēķināta, ietverot pilnu samaksu par iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildi, tai skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar Preces izgatavošanas un piegādes nodrošināšanu pilnā apjomā - materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN) un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas nav norādīti iepirkuma līguma vai nolikuma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem iepirkuma līguma pienācīgai un kvalitatīvai izpildei.

Piedāvātā cena visā iepirkuma līguma darbības laikā netiks paaugstināta.

____________________________________________________________________________

(pretendenta nosaukums)	 (amats) 	(paraksts)		(vārds, uzvārds)

10.daļa - Motoru izmēģinājumu laboratorija

| Nr. | Nosaukums | Vienība | Vienības skaits | Piedāvātā cena EUR bez PVN par vienu vienību | Piedāvātā cena EUR bez PVN par visu vienību |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Motoru parametru reģistrācijas sistēma | kompl. | 1 | < > | < > |
| 2 | Komplekts spiediena indicēšanai iekšdedzes motorā | kompl. | 1 | < > | < > |
| 3 | Motora programmējama elektroniskās vadības sistēma ar devējiem | kompl. | 1 | < > | < > |
| Kopā bez PVN: | < > |
| PVN 21%: | < > |
| Kopā ar PVN 21%: | < > |

Piedāvātā cena aprēķināta, ietverot pilnu samaksu par iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildi, tai skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar Preces izgatavošanas un piegādes nodrošināšanu pilnā apjomā - materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN) un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas nav norādīti iepirkuma līguma vai nolikuma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem iepirkuma līguma pienācīgai un kvalitatīvai izpildei.

Piedāvātā cena visā iepirkuma līguma darbības laikā netiks paaugstināta.

____________________________________________________________________________

(pretendenta nosaukums)	 (amats) 	(paraksts)		(vārds, uzvārds)

11.daļa - Mašīnu un mehānismu dinamikas laboratorija

| Nr. | Nosaukums | Vienība | Vienības skaits | Piedāvātā cena EUR bez PVN par vienu vienību | Piedāvātā cena EUR bez PVN par visu vienību |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Svārsta trieciena testeris | kompl. | 1 | < > | < > |
| 2 | Ilgizturības – sabrukšanas noteikšanas mašīna | kompl. | 1 | < > | < > |
| 3 | Brīvu un ierosinātu svārstību aparāts | kompl. | 1 | < > | < > |
| Kopā bez PVN: | < > |
| PVN 21%: | < > |
| Kopā ar PVN 21%: | < > |

Piedāvātā cena aprēķināta, ietverot pilnu samaksu par iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildi, tai skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar Preces izgatavošanas un piegādes nodrošināšanu pilnā apjomā - materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN) un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas nav norādīti iepirkuma līguma vai nolikuma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem iepirkuma līguma pienācīgai un kvalitatīvai izpildei.

Piedāvātā cena visā iepirkuma līguma darbības laikā netiks paaugstināta.

____________________________________________________________________________

(pretendenta nosaukums)	 (amats) 	(paraksts)		(vārds, uzvārds)

12.daļa - Termodinamikas un hidro-gāzu dinamikas laboratorija

| Nr. | Nosaukums | Vienība | Vienības skaits | Piedāvātā cena EUR bez PVN par vienu vienību | Piedāvātā cena EUR bez PVN par visu vienību |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Siltummaiņu izpētes un testēšanas iekārta ar ūdens-ūdens` turbulenta režīma siltummaini un termostatu | kompl. | 1 | < > | < > |
| 2 | Sūkņu stacija ar iebūvētu vadību | kompl. | 1 | < > | < > |
| 3 | Gāzes katls ar mikrokoģenerācijas iekārtu | kompl. | 1 | < > | < > |
| 4 | Temperatūras mērījumu iekārta | kompl. | 1 | < > | < > |
| 5 | Gaisa- ūdens- zemes siltumsūknis | kompl. | 1 | < > | < > |
| Kopā bez PVN: | < > |
| PVN 21%: | < > |
| Kopā ar PVN 21%: | < > |

Piedāvātā cena aprēķināta, ietverot pilnu samaksu par iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildi, tai skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar Preces izgatavošanas un piegādes nodrošināšanu pilnā apjomā - materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN) un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas nav norādīti iepirkuma līguma vai nolikuma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem iepirkuma līguma pienācīgai un kvalitatīvai izpildei.

Piedāvātā cena visā iepirkuma līguma darbības laikā netiks paaugstināta.

____________________________________________________________________________

(pretendenta nosaukums)	 (amats) 	(paraksts)		(vārds, uzvārds)

13.daļa - Lidaparātu tehniskās apkopes laboratorija

| Nr. | Nosaukums | Vienība | Vienības skaits | Piedāvātā cena EUR bez PVN par vienu vienību | Piedāvātā cena EUR bez PVN par visu vienību |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Akustiskās emisijas daudzkanālu mērīšanas sistēma | kompl. | 1 | < > | < > |
| Kopā bez PVN: | < > |
| PVN 21%: | < > |
| Kopā ar PVN 21%: | < > |

Piedāvātā cena aprēķināta, ietverot pilnu samaksu par iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildi, tai skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar Preces izgatavošanas un piegādes nodrošināšanu pilnā apjomā - materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN) un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas nav norādīti iepirkuma līguma vai nolikuma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem iepirkuma līguma pienācīgai un kvalitatīvai izpildei.

Piedāvātā cena visā iepirkuma līguma darbības laikā netiks paaugstināta.

____________________________________________________________________________

(pretendenta nosaukums)	 (amats) 	(paraksts)		(vārds, uzvārds)

14.daļa - Mašīnu nesagraujošās kontroles un diagnostikas laboratorija

| Nr. | Nosaukums | Vienība | Vienības skaits | Piedāvātā cena EUR bez PVN par vienu vienību | Piedāvātā cena EUR bez PVN par visu vienību |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Radiologa asistenta datorizēta darbavieta | kompl. | 1 | < > | < > |
| Kopā bez PVN: | < > |
| PVN 21%: | < > |
| Kopā ar PVN 21%: | < > |

Piedāvātā cena aprēķināta, ietverot pilnu samaksu par iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildi, tai skaitā visas izmaksas, kas saistītas ar Preces izgatavošanas un piegādes nodrošināšanu pilnā apjomā - materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN) un nodevas, kā arī citas izmaksas, kas nav norādīti iepirkuma līguma vai nolikuma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem iepirkuma līguma pienācīgai un kvalitatīvai izpildei.

Piedāvātā cena visā iepirkuma līguma darbības laikā netiks paaugstināta.

____________________________________________________________________________

(pretendenta nosaukums)	 (amats) 	(paraksts)		(vārds, uzvārds)

4.pielikums

nolikumam ar ID Nr. RTU-2014/126

Iepirkuma līgums Nr.01J02-1/______

Rīgas Tehniskā universitāte, reģistrācijas Nr. 3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz _______________ pārstāv ________________ _____________, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un

____“____________”, reģistrācijas Nr._________________ kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Statūtiem, darbojas tās ________, turpmāk tekstā – Piegādātājs, no otras puses,

abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukti arī kā Puse, saskaņā ar iepirkumu procedūras (iepirkumu identifikācijas Nr. RTU - 2014/126) rezultātiem, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu līgumu, par turpmāk minēto:

- Definīcijas

  - Akts - pieņemšanas nodošanas akts, kas apliecina, ka Prece vai kāda tās daļa ir Piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem vai tiek konstatēti Defekti.

  - Defekti – Piegādes, Preces apjomu vai kvalitātes neatbilstība Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Tehniskajam piedāvājumam vai Līgumam.

  - Iepirkuma procedūra - atklāts konkurss „Laboratorijas iekārtu un aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātes vajadzībām”, iepirkumu identifikācijas Nr. RTU - 2014/126

  - Līgums – šis līgums ar visiem tā pielikumiem, iespējamajiem papildinājumiem un grozījumiem.

  - Līguma summa – maksimāli iespējamā maksa par Preču Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

  - Nolikums – Iepirkuma procedūras nolikums ar visiem tā pielikumiem, papildinājumiem, precizējumiem un grozījumiem.

  - Pārstāvis - Pasūtītāja vai Piegādātāja pilnvarota persona, kas Līguma ietvaros kontrolēs līgumsaistību izpildi, pieņems vai nodos Preci.

  - Prece – iekārtas, aprīkojums par kuru piegādi un uzstādīšanu saskaņā Nolikumu, Piegādātāja iesniegto piedāvājumu tiek slēgts Līgums.

  - Piegāde - Preces piegāde un uzstādīšana saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Pavadzīme - spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoša pavadzīme, ko Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam par Preču Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Vienošanās – 2010. gada 17. maijā noslēgtā vienošanās par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošanu Nr.2010/0066/3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/006, ieskaitot visus tās pielikumus un turpmākos grozījumus.

  - vienskaitlis (pēc nepieciešamības) ietvers arī daudzskaitli un otrādi; lietvārds, lietots sieviešu dzimtē, (pēc nepieciešamības) ietvers arī vīriešu dzimti un otrādi.

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs pasūta, bet Piegādātājs par Līgumā minēto samaksu Piegādā Preci un Pasūtītājs apņemas pirkt, saņemt, un apmaksāt Preci Līgumā noteiktajā termiņā, kartībā un apmērā.

  - Prece tiek Piegādāta atbilstoši Piegādātāja iesniegtam Tehniskajam piedāvājumam (Pielikums Nr.1) un Finanšu piedāvājumam (Pielikums Nr.2), Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Piegādātājs garantē, ka Prece atbilst spēkā esošiem valsts standartiem vai citos normatīvajos aktos noteiktajām Preces kvalitātes un atbilstības prasībām, kā arī Preces izgatavotāja sniegtajai informācijai (Preces marķējums, pievienotā instrukcija, uzglabāšanas noteikumi u.tml.), kā arī garantē, ka tiks piegādātas jaunas, nelietotas Preces orģināliepakojumā.

- Līguma cena un norēķinu kārtība

  - Līguma summa par Preces Piegādi ir EUR ___________ (summa vārdiem). Līguma summa visā Līguma darbības laikā nevar tikt pārsniegta.

  - Papildus Līguma summai Pasūtītājs maksā Piegādātājam PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

  - Piegādātāja Finanšu piedāvājumā (Pielikums Nr.2), iekļautās vienību cenas ir nemainīgas visā Līguma darbības laikā. Pasūtītājs maksā Piegādātājam tikai par faktiski Piegādāto Preci, bet ne vairāk kā 3.1. un 3.2.punktā noteikto summu.

  - Piegādātājam pēc Līguma noslēgšanas ir iespēja saņemt avansa maksājumu, kas nav lielāks kā 20% (divdesmit procenti) apmērā no kopējās Līguma summas, kas ir EUR ___________ (summa vārdiem), kurš tiek izmaksāts saskaņā ar Piegādātāja izrakstīto rēķinu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc atbilstoša rēķina saņemšanas, pārskaitot naudu Piegādātāja norādītajā bankas kontā.

  - Atlikušo summu EUR ___________ (summa vārdiem), Pasūtītājs apmaksā 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Pavadzīmes vai rēķina un Akta abpusējas parakstīšanas par Preces Piegādi dienas, pārskaitot naudu Piegādātāja norādītāja bankas kontā, ja saskaņā ar Līguma nav noteikts savādāk.

  - Piegādātājs Preču Piegādi Pasūtītāja Pārstāvja norādītajā telpā, veic uz sava rēķina un par to Pasūtītājam nav jāmaksā.

  - Ja Piegādātājs ir Piegādājis daļu no Preces un par attiecīgo Preču daļu abpusēji ir parakstīts Akts un Pavadzīme, Puses var vienoties par starpmaksājuma veikšanu izpildītās Līguma daļas apmērā.

  - Maksājums skaitās izdarīts brīdī, kad Pasūtītājs veicis maksājumu no sava norēķinu konta.

  - Piegādātājs, sagatavojot pavadzīmi vai rēķinu, tajā iekļauj informāciju ar projekta pilnu nosaukumu un numuru, iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru, kā arī Līguma datumu un numuru. Ja Piegādātājs nav iekļāvis šajā Līguma punktā noteikto informāciju pavadzīmē vai rēķinā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Piegādātājam veikt atbilstošas korekcijas pavadzīmē vai rēķinā un līdz brīdim, kamēr Piegādātājs nav novērsis nepilnības – neapmaksāt Piegādātājam pienākošos summu.

- Preces piegādes noteikumi un termiņi

  - Piegādātājs Preces Piegādi veic __ (_______) __________ no Līguma noslēgšanas dienas. Preču piegādi saskaņojot ar Pasūtītāju.

  - Preces Piegādes adrese ir Rīga, _______________.

  - Ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms attiecīgas Preces daļas Piegādes, Piegādātājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju Preces piegādes laiku.

- Preces pieņemšanas kārtība

  - Piegādātājs Preces Pasūtītājam nodod kopā ar dokumentāciju, kas satur Preces raksturojumu, īpašības un uzglabāšanas un lietošanas noteikumus (angļu vai latviešu valodā). Preces atbilstību Pavadzīmē norādītajam Pasūtītājs apstiprina ar savu parakstu uz Pavadzīmes. Preces nodošana Pasūtītājam tiek fiksēta ar Pavadzīmi, kuru paraksta abu Pušu pārstāvji. Pie Preces nodošanas tiek pārbaudīts tās sortiments un daudzums. Kopā ar Pavadzīmi Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam no savas puses parakstītu Aktu par Preces piegādi.

  - Pasūtītājs Preces un Piegādes atbilstību Līguma noteikumiem pārbauda 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Preces nodošanas un attiecīga Akta no Piegādātāja saņemšanas dienas, minētajā termiņā Pasūtītājam ir tiesības izteikt pretenzijas par Preces vai Piegādes kvalitātes neatbilstību Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Ja šajā punktā noteiktajā termiņā Defekti netiek konstatēti Pasūtītājs paraksta Aktu.

  - Pasūtītājs, parakstot Aktu, atzīst, ka Prece vai tās daļa ir Piegādāta atbilstoši Līguma noteikumiem.

  - Ja Pasūtītājs, pieņemot Preci vai Piegādes atbilstību, konstatē Defektus, tiek noformēts Akts un attiecīga pretenzija nosūtīta Piegādātājam, norādot Defektu būtību. Pasūtītājs nepieņem Preci, kas neatbilst Līguma noteikumiem.

  - Piegādātājs uz sava rēķina novērš konstatētos Defektus Pušu saskaņotā termiņā, bet ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida iebildumu saņemšanas dienas. Pēc Defektu novēršanas izdarāma atkārtota Preces un Piegādes pieņemšana Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Ja Aktā minētie Defekti radušies Piegādātāja darbības vai bezdarbības rezultātā, izdevumi šo neatbilstību novēršanai pilnībā ir jāapmaksā Piegādātājam.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs atkārtoti konstatē Preces vai Piegādes Defektus vai tie netiek novērsti Līgumā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājam ir tiesības iepriekš, rakstiski brīdinot Piegādātāju, izbeigt Līgumu.

  - Pēc visas saskaņā ar Līgumu noteiktās Preces Piegādes Puses paraksta gala Preces Piegādes Aktu, kas apliecina, ka Piegādātājs piegādājis Preci Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

- Pasūtītāja tiesības un pienākumi

  - Pasūtītājs apņemas veikt maksājumu par Preci Līgumā noteiktajā termiņā un apmērā. Pasūtītājs veic tikai tās Preces vai tās daļas apmaksu, kas Piegādāta Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Piegādātāja saņemt informāciju par Līguma izpildes gaitu, Piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt Piegādi.

  - Pasūtītājam ir pienākums parakstīt Aktu, ja Prece ir Piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem.

- Piegādātāja tiesības, pienākumi un garantijas

  - Piegādātājam Preču Piegāde jāveic patstāvīgi. Piegādātājs ir tiesīgs Līguma izpildē piesaistīt apakšuzņēmējus tikai Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā un apmērā. Gadījumā, ja Līguma izpildē tiek piesaistīti apakšuzņēmēji, Piegādātājs atbild Pasūtītājam par to saistību pienācīgu izpildi tā it kā pats būtu pildījis attiecīgo Līguma daļu.

  - Piegādātājam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par Līguma izpildes gaitu, Piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt Piegādi.

  - Piegādātājs apliecina, ka Līguma izpildē tam ir saistoši Nolikumā minētie nosacījumi attiecībā uz Preces Piegādi un garantijas apkalpošanu Preces garantijas laikā.

  - Piegādātājs apņemas veikt Pasūtītāja darbinieku apmācību darbam ar piegādātajām Precēm atbilstoši Līguma Pielikumā Nr.1 noteiktajam.

- Preces garantijas nosacījumi

  - Piegādātājs apliecina, ka Līguma izpildē tam ir saistoši Nolikumā minētie nosacījumi attiecībā uz Preces Piegādi un garantijas apkalpošanu Preces garantijas laikā.

  - Precēm to ekspluatācijas vietā garantijas laiks ir ___ (_______) gadi no gala Preces Piegādes Akta abpusējas parakstīšanas dienas.

  - Garantijas laikā Piegādātāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Preces Defekta gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu Pušu saskaņotā termiņā, bet ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja Defekta pieteikuma nosūtīšanas dienas.

  - Ja Defektu novēršanas termiņš ir ilgāks par 20 (divdesmit) darba dienām, Piegādātājam bez atlīdzības ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma uz Defektu novēršanas laiku aizvietot Defektīvo Preci ar tādu pašu vai funkcionalitātes ziņā ekvivalentu preci.

  - Ja attiecīgai Precei Pasūtītājs konstatē Defektu vairāk kā 2 (divas) reizes, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Piegādātājam un Piegādātājam uz sava rēķina Pušu saskaņotā termiņā, bet ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā termiņā, kādā attiecīgā Prece bija jāpiegādā saskaņā ar Līgumu un tehniskās specifikācijas noteikumiem, no Defekta pieteikuma nosūtīšanas nomainīt attiecīgo Preci pret jaunu.

  - Piegādātājam ir pienākums Preces garantijas laikā bez maksas piegādāt visus Preces ražotāja izdotos Preces programmatūras jauninājumus, ja tādi Precei ir paredzēti.

  - Defektus var pieteikt pa tālruni ________ darba dienās no 9:00 – 17:00, vai pa e-pastu _________@_____________. Defekti, kuri iesniegti pēc plkst. 17:00, uzskatāmi par iesniegtiem nākamajā dienā plkst.9:00.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.

  - Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties (ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgo apstākļu zināšanas dienas) par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno dokuments, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

  - Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā divus mēnešus, jebkura no Pusēm ir tiesīga atteikties no savām līgumsaistībām. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otram Līdzējam laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.

- Pušu atbildība

  - Par katru nokavēto Preces Piegādes, Defektu novēršanas dienu, Pasūtītājam pamatojoties uz Līgumu pienākošos naudas summas samaksas dienu vai garantijas saistību izpildes nodrošinājuma iesniegšanas dienu Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma summas, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti) no Līguma summas.

  - Ja Pasūtītājs Līguma paredzētajā termiņā un apjomā neveic maksājumu par Preci, Piegādātājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% piecas desmitdaļas procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti) no laikā nesamaksātās summas.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas tiesības uz Līguma pamata pieprasīt no Piegādātāja līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu, Pasūtītājam iepriekš rakstveidā brīdinot Piegādātāju ir tiesības ieturēt līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu no Piegādātājam izmaksājamajām summām.

  - Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja, tā darbinieku vai trešo personu darbības vai bezdarbības (tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības) rezultātā.

  - Ja Piegādātājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā no brīža, kad tam radušās tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu par maksājuma termiņa kavējumu savas tiesības nav izmantojis, Puses vienojas, ka šādā gadījumā Piegādātājs ir atteicies no attiecīgā līgumsoda un turpmāk tam nav tiesību pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu par attiecīgo maksājuma termiņa kavējumu.

- Konfidencialitāte

  - Puses apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās, tajā skaitā:

    - nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildē, izņemot valsts un pašvaldību institūcijas, kas tiesību aktos noteiktā kārtībā pieprasa atklāt šādu informāciju;

    - aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses darbību, kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

    - Puses vienojas, ka šīs nodaļas ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām.

  - Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

  - Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

- Pušu pārstāvji

  - No Pasūtītāja puses par Līguma saistību izpildes kontroli atbildīgā persona: <   >, , kuram ir noteikti šādi pienākumi:

    - kontrolēt Līguma saistību izpildi un saskaņot Preces Piegādes laiku;

    - pārbaudīt piegādātās Preces un Piegādes atbilstību Līgumam;

    - parakstīt Piegādātāja iesniegto Pavadzīmi vai rēķinu;

    - parakstīt nodošanas - pieņemšanas aktu.

  - Piegādātāja atbildīgā persona par Līguma izpildi: <   >.

- Līguma darbības termiņš un tā grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība

  - Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

  - Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir rakstiski un abu Līdzēju pilnvaroto pārstāvju parakstīti un tie ir saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantu.

  - Līdzēji var izbeigt Līgumu pirms termiņa tikai savstarpēji rakstiski vienojoties.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, brīdinot par to Piegādātāju 15 (piecpadsmit) darba dienas pirms izbeigšanas.

  - Citos gadījumos Līgumu var izbeigt vienpusēji tikai gadījumos, kas tieši paredzēti Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

  - Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs apņemas 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no tā izbeigšanas brīža atdot Piegādātājam visus saņemto un neapmaksāto Preci vai veikt pilnīgu samaksu par faktiski piegādāto un pieņemto Preci, kā arī nokārtot visas citas saistības pret Piegādātāju.

  - Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Piegādātājs apņemas izpildīt visas saistības, kas radušās līdz Līguma izbeigšanas brīdim.

- Nobeiguma nosacījumi

  - Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.

  - Pusēm ir jāinformē vienam otra nedēļas laikā par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) maiņu rakstiski, apstiprinot ar parakstu.

  - Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar līgumsaistību izpildi, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā. Gadījumā, ja 20 (divdesmit) dienu laikā sarunu ceļā strīds netiks atrisināts, Puses vienojas strīdus risināt tiesā, atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.

  - Līgums sastādīts latviešu valodā, divos eksemplāros, uz ___ (_____) lappusēm. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Piegādātāja.

  - Visos citos jautājumos, ko neregulē Līguma noteikumi, Puses ievēro spēkā esošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību.

  - Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas, tie atzīst Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu un labprātīgi vēlas to pildīt.

  - Līgumam pievienoti šādi pielikumi:

    - Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija;

    - Pielikums Nr.2 – Finanšu piedāvājuma kopija.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: Rīgas Tehniskā universitāte Kaļķu iela 1 Rīga, LV – 1658 Reģ. Nr. 3341000709 PVN Nr. LV90000068977 K. Nr. Valsts kase, BIC – TRELLV22 ____________________/________/ | Piegādātājs: _____________________/ ____________/ |
| --- | --- |