Atklāta konkursa

„Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” (Nr.2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004) aktivitāšu ietvaros”

(identifikācijas Nr. RTU – 2014/161)

Rīga, 2014.gada 3.decembrī

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja iesniegtajiem jautājumiem Nr.9

Jautājums

Pasūtītājs ir saņēmis šādus jautājumus no ieinteresētā piegādātāja attiecībā uz atklāta konkursa 1.iepirkuma daļas ”Magnetrona uzputināšanas komplekss” tehnisko specifikāciju:

Vai tas, ja sistēma aizņemtu nedaudz lielāku grīdas laukumu, tas būtu 940mm  x 1270 mm, tiktu uzskatīts par iekārtas neatbilstību un piedāvājums tiktu izslēgts no tālākas vērtēšanas?  Vai ir stipri ierobežota vieta, kur izvietot aparatūru?

Atbildes

Pasūtītājs ir sagatavojis šādas atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem:

Skaidrojam, ka uzputināšanas sistēmai kopumā ir jāaizņem platība ne lielāka kā 600 mm x 1000 mm, jo iekārtas izvietošanai paredzētā platība  ir ierobežota.