Atklāta konkursa

„Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” (Nr.2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004) aktivitāšu ietvaros”

(identifikācijas Nr. RTU – 2014/161)

Rīga, 2014.gada 27.oktobrī

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja iesniegtajiem jautājumiem Nr.1

Jautājums

Pasūtītājs ir saņēmis šādus jautājumus no ieinteresētā piegādātāja:

“1. Iepirkuma 7. daļā vairākām mēbeļu vienībām prasītais materiāls ir augstspiediena lamināts. Lūdzam ,precizēt vai tās ir domāts HPL (High Pressure laminate).

2. Kādam biezumam jābūt lamināta kartiņai? Vai lamināta kartiņai ir jābūt pielīmētai pie kokskaidu plātnes?

3. Saskaņā ar atklāta konkursa ID.Nr. RTU-2014/161 tehniskās specifikācijas 7.iepirkuma daļu ”Divu modernu materiālu sintēzes laboratoriju aprīkojuma komplekta daļa” pozīciju Nr.1 Laboratorijas velkmes skapis, atbilstība standartiem: Atbilst EN 14175 vai ekvivalentam.

Tā  kā EN 14175 standarts sastāv no vairākām daļām un standarta 3. daļa apraksta velkmes skapja drošību lūdzam skaidrot sekojošo:

  - Tā kā ar velkmes skapi darbosies studenti un EN 14175-3 daļas testēšanas protokols apstiprina velkmes skapju drošību, lūdzam skaidrot vai ir nepieciešams, lai velkmes skapis atbilstu šim EN 14175-3 standartam, ja jā tad vai ir nepieciešams iesniegt piedāvātā velkmes skapja atbilstības sertifikātu (testēšanas protokolu), ka velkmes skapis ir testēts atbilstoši EN 14175-3 daļai?

  - Kā arī lūdzam sniegt skaidrojumu kā tiks vērtēta prasība atbilstība standartiem: Atbilst EN 14175 vai ekvivalentam, ja netiek pieprasīts neviens sertifikāts (testēšanas protokols), kurš apstiprinātu saskaņā, ar kuru EN 14175 standarta daļu tika testēts velkmes skapis.”.

Atbilde

Pasūtītājs ir sagatavojis šādas atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem:

- Tehniskajā specifikācijā norādītais materiāls ir domāts augstspiediena lamināts jeb HPL (High Pressure laminate).

- Ja tehniskajā specifikācijā pasūtītājs nav izvirzījis noteiktas prasības lamināta kārtiņas biezumam, tad pretendents var piedāvāt tādu biezumu, kāds tas ir konkrētajai pretendenta piedāvātajai precei. Arī attiecībā uz citām tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām, pretendentam jāvadās no šajā iepirkuma dokumentācijā izvirzītajām prasībām iepirkuma priekšmetam.

- Pasūtītājs 7.iepirkuma daļas tehniskajā specifikācijā pozīcijā Nr.1 “Laboratorijas velkmes skapis” prasībai “Atbilstība standartiem - atbilst EN 14175 vai ekvivalentam” ir norādījis minimālās prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu.

Vēršam uzmanību uz to, ka atklātā konkursa nolikuma 6.5.punktā ir noteikts - Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību. Pretendentam jāpierāda piedāvātās Preces ekvivalence. Ņemot vērā minēto, pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, jāpierāda, ka tā piedāvātā prece atbilst EN 14175 standarta prasībām. Pasūtītājs nav izvirzījis prasību, kāda veida dokuments ir jāiesniedz, lai pierādītu ekvivalenci. Līdz ar to pretendents, lai apliecinātu atbilstību prasītajam standartam, ir tiesīgs iesniegt dokumentu, kas pierāda šo atbilstību, piemēram: sertifikāta kopiju, testēšanas protokolu.