Atklāta konkursa

„Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” (Nr.2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004) aktivitāšu ietvaros”

(identifikācijas Nr. RTU – 2014/161)

Rīga, 2014.gada 28.oktobrī

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja iesniegtajiem jautājumiem Nr.2

Jautājums

Pasūtītājs ir saņēmis šādu jautājumu no ieinteresētā piegādātāja:

Pēc uzrakstītiem datiem iznāk, ka vajag svarus vienus lidz 1.200 kg maksimālais svars un solis 0.00001 gr! Ar tādu specifikāciju svarus nevar atrast. Var būt tur nepareizi uzrakstīts nevis 0.01 mg bet 0.01 gr.”

Atbilde

Pasūtītājs ir sagatavojis šādu atbildi uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu:

Izvērtējot saņemto jautājumu, secināms, ka tas attiecas uz atklātā konkursa 16.iepirkuma 	daļas „Laboratorijas svari (Divu modernu materiālu sintēzes laboratoriju aprīkojuma komplekta daļa)” prasību ”Precizitāte: ne zemāka kā 0.01 mg”. Ņemot vērā ieinteresētā piegādātāja uzdoto jautājumu, iepirkuma komisija konstatē, ka ir radusies pārrakstīšanās kļūda. Ņemot vērā minēto, tiks precizēta tehniskā specifikācija minētajai iepirkuma daļai. Veiktie precizējumi tuvākajā laikā tiks publicēti RTU mājas lapā sadaļā “Iepirkumi”.