Atklāta konkursa

„Zinātnisko iekārtu un aprīkojuma iegāde projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” (Nr.2011/0041/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004) aktivitāšu ietvaros”

(identifikācijas Nr. RTU – 2014/161)

Rīga, 2014.gada 28.novembrī

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja iesniegtajiem jautājumiem Nr.8

Jautājums

Pasūtītājs ir saņēmis šādus jautājumus no ieinteresētā piegādātāja attiecībā uz atklāta konkursa 4.iepirkuma daļas „Universālā materiālu pārbaužu iekārta” (turpmāk tekstā – 4.iepirkuma daļa) tehnisko specifikāciju:

- Vai spiedes platformai pie pamatnes jābūt kustīgai vai nekustīgai;

- Precizējiet, kāds varētu būt temperatūras kameras diapazons, kurā tiks ievietoti paraugi?

Atbildes

Pasūtītājs ir sagatavojis šādas atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem:

Skaidrojam, ka:

- spiedes platformai pie pamatnes ir jābūt nekustīgai;

- Konkursā nav paredzēts iegādāties iekārtu kopā ar temperatūras kameru.