Atbildes uz pretendenta iesniegtajiem jautājumiem Nr.1

Atklāta konkursa „Laboratorijas materiālu iegāde”

ID.Nr. RTU-2014/194

Rīga, 2015.gada 25.februārī

1.jautājums

Par iepirkuma 3.daļu

1. Nātrija-kalcija silikātstikliņi mikroskopijai

Vai sekojošs silikātstikliņu ķīmiskais sastāv būs ekvivalents?

| Sav. | SiO2 | Na2O | CaO | MgO | Al2O3 | K2O | BaO | TiO2 | Fe2O3 | SO3 | Fe2+/Fetotal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % | 72.4 | 13.2 | 8.88 | 4.21 | 0.52 | 0.31 | 0.01 | 0.03 | 0.084 | 0.213 | 22.0 |

Atbilde

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 2.panta 2.punktam Publisko iepirkumu likuma mērķis ir nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem. Ņemot vērā iepriekš minēto, iepirkuma komisija nav tiesīga izvērtēt pretendenta piedāvājumu pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa, jo tā nebūs vienlīdzīga un taisnīga attieksme pret visiem pretendentiem.

Pretendentam ir jāpiedāvā tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces. Tātad silikātstikliņu ķīmiskajam sastāvam ir jābūt atbilstošam tehniskajā specifikācijā norādītajiem parametriem.

2.jautājums

Par iepirkuma 3.daļu

6. UV aizsargbrilles, tonētas.

Vai UV 400 aizsardzība ir pietiekama?

Atbilde

Precei jābūt atbilstošai tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

3.jautājums

Par iepirkuma 3.daļu

27. Bahilas PE.

Vai iespējams piedāvāt CPE (Castpolyethylene) bahilas?

Atbilde

Pretendentam ir jāpiedāvā tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces. Savukārt, atbilstoši tehniskās specifikācijas 5.punktam piedāvājot ekvivalentu preci, Piegādātājam jāpierāda tās ekvivalentums. Par ekvivalentu šī konkursa ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes. Precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 2.panta 2.punktam Publisko iepirkumu likuma mērķis ir nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem. Ņemot vērā iepriekš minēto, iepirkuma komisija nav tiesīga izvērtēt pretendenta piedāvājumu pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa, jo tā nebūs vienlīdzīga un taisnīga attieksme pret visiem pretendentiem.

4.jautājums

Par iepirkuma 5.daļu

3. Elektriskā karsēšanas plate, uzsildīšana līdz vismaz 300 °C, sildriņķa diametrs ne mazāks kā 14 cm un ne lielāks kā 20 cm, ar temperatūras indikatoru.

Vai iespējams piedāvāt kvadrātveidīgu karsēšanas platiar malas garumu 17,5 cm?

Atbilde

Precei jābūt atbilstošai tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

5.jautājums

Par iepirkuma 9.daļu

1. Kivetes. 1,6 ml, 2 optiskās puses, garums 45 mm, platums 12 mm, polistirēna, Optiskais ceļš 10 mm.

Vai iespējams piedāvāt kivetes ar platumu 12,5 mm?

Atbilde

Precei jābūt atbilstošai tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

6.jautājums

Par iepirkuma 9.daļu

2. Kivetes. 4 ml, 2 optiskās puses, garums 45 mm, platums 12 mm, polistirēna, Optiskais ceļš 10 mm.

Vai iespējams piedāvāt kivetes ar platumu 12,5 mm?

Atbilde

Precei jābūt atbilstošai tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

7.jautājums

Par iepirkuma 9.daļu

5. Mēģenes. 50 ml, polipropilēna, 114x28 mm, graduētas, ar konisku pamatni un skrūvējamu vāciņu, sterili iepakotas, ar polistirola statīvu. Iepakojumā 25 gab.

Vai iespējams piedāvāt mēģenes ar diam. 30 mm an augstumu 115 mm?

Atbilde

Precei jābūt atbilstošai tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

8.jautājums

Par iepirkuma 9.daļu

8. Kastīte. Aukstumizturīga; no kartona ar uzliekamu vāciņu; paredzēta 1,5 un 2 ml mēģeņu uzglabāšanai; 81 iedobe; ārējais izmērs 135x135x45 mm.

Vai iespējams piedāvāt 50 x 136 x 136 mmizmēra kastītes?

Atbilde

Precei jābūt atbilstošai tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

9.jautājums

Par iepirkuma 9.daļu

9. Kastīte. Aukstumizturīga; no kartona ar uzliekamu vāciņu; paredzēta 1,5 un 2 ml mēģeņu uzglabāšanai; 100 iedobes; ārējais izmērs 135x135x45 mm.

Vai iespējams piedāvāt 50 x 136 x 136 mmizmēra kastītes?

Atbilde

Precei jābūt atbilstošai tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

10.jautājums

Par iepirkuma 11.daļu

Vai iespējams piedāvāt pipešu uzgaļus ar nedaudz plašāku diapazonu?

Piemērs

Tehniskā specifikācija noradīts, ka tilpumam jābūt no 5 līdz 200 µL. Vai iespējams piedāvāt pipešu uzgaļus ar tilpumu no 2 līdz 200 µL?

Atbilde

Precei jābūt atbilstošai tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

11.jautājums

Par iepirkuma 13.daļu

1. Membrānu filtri. Celulozes esteru, individuāli iepakoti, sterili, balti ar rūtiņām. 0,22 µm poru izmērs, 47 mm diametrā. Piemēroti mikrobioloģijai.

Vai iespējams piedāvāt membrānu filtrus ar  0.2 µm poru izmēru?

Atbilde

Precei jābūt atbilstošai tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.

12.jautājums

Par iepirkuma 17.daļu

1-4. Vai Brand pipetes TransferpetteSskatas ekvivalenta prece?

Info: http://www.brand.de/fileadmin/user/pdf/Leaflets/Transferpette_S_EN.pdf

Atbilde

Pretendentam ir jāpiedāvā tehniskajai specifikācijai atbilstošas preces. Savukārt, atbilstoši tehniskās specifikācijas 5.punktam piedāvājot ekvivalentu preci, Piegādātājam jāpierāda tās ekvivalentums. Par ekvivalentu šī konkursa ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes. Precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 2.panta 2.punktam Publisko iepirkumu likuma mērķis ir nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem. Ņemot vērā iepriekš minēto, iepirkuma komisija nav tiesīga izvērtēt pretendenta piedāvājumu pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa, jo tā nebūs vienlīdzīga un taisnīga attieksme pret visiem pretendentiem.