## Naudas plūsma (hidden)
Projekta kopējā summa 8243971 |  |  | kopā |  |  | No ERAF pieprasītais avansa maksājums = | [6 empty] | 2943430 | , kas jāiztērē projekta pirmajos 6 mēnešos
|  | Naudas plūsma |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Attiecināmie izdevumi |  | #REF! |  | #REF!
|  | Finansējums | #REF! |  |  | 2943430 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | ERAFfinansējums 89.78% |  | #REF!
|  | ERAF finansējums | #REF! |  |  | 2943430 | [9 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | [25 empty] | #REF! |  | 90% no ERAF finansējuma |  | #REF!
|  | Līdzfinansējums | #REF! |  |  |  | #REF! | [5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! |  |  |  |  | #REF! | [13 empty] | 10% no ERAF finansējuma |  | #REF!
|  | Natūra | 501009 |  |  | 75151.35 | 75151.35 | 75151.35 | 75151.35 | 75151.35 | 75151.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12525.225 | 12525.225 | 12525.225 | 12525.225 |  |  |  |  | ERAF-avanss-10% |  | #REF! | Vēl pirms projekta beigām saņemamā nauda
|  | Priekšfinansējums | 0 | [36 empty] | 38152.52 | 109229.26 | 336840 | 124308.89 | 61170.2 | 66118.66 | [6 empty] | -735819.53
[54 empty] | Līdzfinansējums |  | #REF!
[54 empty] | bez natūras |  | #REF! | #REF!
| EVIIT VNPC projekta īstenošanas laika grafiks: |  |  |  |  | Avanss piegādātājiem |  | 30%
| aktivitāte | Aktivitāte | Cena, Ls | PVN | NPD, % | 2012 | [11 empty] | 2013 | [11 empty] | 2014 | [11 empty] | 2015 | [12 empty] | Natūra | 90% | 10%
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 31.08. | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 501009 | 450908.1 | 50100.9
|  | Neattiecināmais PVN | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 75151.35 | 12525.225
|  | Kumulatīvie izdevumi |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 6 mēnešos | 4 mēnešos
|  | Plānotie attiecināmie izdevumi | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Natūra | 501009 |  |  | 75151.35 | 75151.35 | 75151.35 | 75151.35 | 75151.35 | 75151.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12525.225 | 12525.225 | 12525.225 | 12525.225
Jaunais laboratorijas korpuss
RTU | 1.2 | Laboratorijas korpuss, Āzenes ielā (1296m2) - būvniecība, labiekārtošana (t.sk. 8588 Ls būvuzraidzība) | 738786 | 133223.7049 | 95.86% | 2013 7: 147757.2; 2014 3: 295514.4; 2014 10: 295514.4 | 738786 | 0
| 1.2 | Būvuzraudzība | 8588 | 1548.6557 | 98.09% | 2013 7: 572.5333; 2013 8: 572.5333; 2013 9: 572.5333; 2013 10: 572.5333; 2013 11: 572.5333; 2013 12: 572.5333; 2014 1: 572.5333; 2014 2: 572.5333; 2014 3: 572.5333; 2014 4: 572.5333; 2014 5: 572.5333; 2014 6: 572.5333; 2014 7: 572.5333; 2014 8: 572.5333; 2014 9: 572.5333 | 8588 | 0
. | Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts | [52 empty] | 0 | 0
RTU IEEI | 2.1 | Saules paneļu komplekts ar kopējo jaudu 30-50 kW, +aprīkojums (daļai - trekeri, daļai stacionārs stiprinājums). iekārtu iegāde | 130000 | 23442.623 | 100% | 2014 7: 39000; 2014 10: izg, p; 2015 2: 91000 | 130000 | 0
RTU IEEI | 2.1 | Vēja ģenerators (6 kW) un aprīkojums. iekārtu iegāde | 51000 | 9196.7213 | 100% | 2014 1: 15300; 2014 4: izg, p; 2014 7: izg, p; 2014 11: 35700 | 51000 | 0
RTU IEEI | 2.1 | Enerģijas uzkrājēju sistēma. iekārtu izgatavošana, piegāde | 54000 | 9737.7049 | 100% | 2012 5: 16200; 2012 7: 37800 | 54000 | 0
RTU IEEI | 2.1 | Kombinētās barošanas vilces piedziņas stends ar hibrīdo enerģijas uzkrājēju (sastāv no vairākām iekārtām), iekārtas iegāde | 121000 | 21819.6721 | 97.37% | 2012 5: 36300; 2012 7: 84700 | 121000 | 0
RTU IEEI | 2.1 | Mēraparatūras un laboratoriju aprīkojuma komplekts. (sastāv no vairākām iekārtām); iekārtu izgatavošana, piegāde (divas daļas) | 160000 | 28852.459 | 100% | 2012 5: 48000; 2012 7: 112000 | 160000 | 0
RTU IEEI | 3.1 | darba vietu aprīkojums (28gb); iekārtu iegāde/uzstādīšana | 56000 | 10098.3607 | 98.1% | 2012 6: 56000; 2014 1: 0; 2014 4: izg, p; 2014 7: 0 | 56000 | 0
. | Enerģētikas institūts | [52 empty] | 0 | 0
RTU EI | 2.1 | Analog-digitālais energosistēmas simulators (ar nepieciešamo programmatūru iekārtas darba nodrošināšanai); iekārtas izgatavošana, piegāde (divos etapos) | 506886 | 91405.6721 | 96.82% | 2012 5: 101377.2; 2012 11: 236546.8; 2014 4: 50688.6; 2014 11: 118273.4 | 506886 | 0
RTU EI | 3.1 | darba vietu aprīkojums (15gb); iekārtu iegāde/uzstādīšana | 30000 | 5409.8361 | 98.1% | 2012 6: 1200; 2012 11: 2800; 2014 7: 7800; 2014 11: 18200 | 30000 | 0
. | Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts | [52 empty] | 0 | 0
RTU VASSI | 2.1 | Ēku gaisa apmaiņas noteikšanas iekārta (iezīmētās gāzes izklīdināšanas iekārta); iekārtas izgatavošana, piegāde | 25000 | 4508.1967 | 96.82% | 2013 1: 7500; 2013 7: 17500 | 25000 | 0
RTU VASSI | 2.1 | Ēkas eksperimentālais modulis dažādu konstrukciju siltumtehnisko un telpas klimata īpašību testēšanai; moduļa izbūve, iekartu uzstādīšana | 50000 | 9016.3934 | 96.82% | 2014 4: 1499; 2014 9: 15000; 2015 2: 33501 | 50000 | 0
RTU VASSI | 2.1 | Termiskā kamera dažādu konstrukciju siltumpārejas un siltumvadītspējas koeficientu noteikšanai; izgatavošana un piegāde | 25000 | 4508.1967 | 96.82% | 2014 5: 1000; 2014 9: 7500; 2014 12: 16500 | 25000 | 0
RTU VASSI | 2.1 | Ēku elektroenerģijas patēriņa un analīzes mēriekārtas; iekārtas izgatavošana, piegāde | 10000 | 1803.2787 | 96.82% | 2012 1: ok; 2012 5: 3000; 2012 6: 7000 | 10000 | 0
RTU VASSI | 2.1 | Kompleksa monitoringa sistēma ēku energoefektivitātes noteikšanai; iekārtas izgatavošana, piegāde | 15000 | 2704.918 | 96.82% | 2012 1: ok; 2012 5: 4500; 2012 6: 10500 | 15000 | 0
RTU VASSI | 2.1 | Biomasas apkures iekārtu ar jaudu līdz 60kW testēšanas stends; iekartu izgatavošana un piegade | 56000 | 10098.3607 | 96.82% | 2014 1: 16800; 2014 4: 39200 | 56000 | 0
RTU VASSI | 2.1 | Automātiskais kalorimetrs; iekārtas izgatavošana, piegāde | 24000 | 4327.8689 | 96.82% | 2012 1: ok; 2012 5: 7200; 2012 6: 16800 | 24000 | 0
RTU VASSI | 2.1 | Speciālā mufeļkrāsns; iekārtas izgatavošana, piegāde | 40000 | 7213.1148 | 96.82% | 2012 1: ok; 2012 5: 12000; 2012 8: 28000 | 40000 | 0
RTU VASSI | 2.1 | Infrasarkano staru spektrometrs; iekārtas izgatavošana, piegādes | 30000 | 5409.8361 | 96.82% | 2012 1: ok; 2012 5: 9000; 2012 6: 21000 | 30000 | 0
RTU VASSI | 2.1 | Biogāzes un bioūdeņraža analīžu, kvalitātes un ietekmes uz vidi noteikšanai stends; iekārtu izgatavošana, piegāde | 95000 | 17131.1475 | 96.82% | 2014 12: 28500; 2015 4: 66500 | 95000 | 0
RTU VASSI | 2.1 | Mazas jaudas plazmas ģenerators dūmgāzu attīrīšanai; iekārtu izgatavošana, piegāde | 25000 | 4508.1967 | 96.82% | 2014 1: 7500; 2014 4: izg, p; 2014 6: 17500 | 25000 | 0
RTU VASSI | 2.1 | Induktīvi saistītās plazmas optiskais emisijas spektrometrs (ICP-OES); iekārtas izgatavošana, piegāde | 70000 | 12622.9508 | 96.82% | 2014 1: 21000; 2014 4: 49000 | 70000 | 0
RTU VASSI | 2.1 | Līdzsadedzināšanas procesa testēšanas stends; iekārtu izgatavošana, piegāde | 87890 | 15849.0164 | 96.82% | 2014 9: 26367; 2014 12: izg, p; 2015 3: 61523 | 87890 | 0
RTU VASSI | 2.1 | Kombinēto saules siltuma sistēmu enerģijas pārvades, uzkrāšanas un to elementu kompleksās izpētes stends; iekārtu izgatavošana, piegāde | 45000 | 8114.7541 | 96.82% | 2014 1: 13500; 2014 4: 31500 | 45000 | 0
RTU VASSI | 3.1 | Darba vietu aprīkojums (20gb); iekārtu izgatavošana, piegāde | 40000 | 7213.1148 | 98.1% | 2012 6: 6000; 2012 9: 14000; 2014 1: 3000; 2014 4: 7000; 2014 9: 3000; 2014 12: 7000 | 40000 | 0
. | Lietišķās ķīmijas institūts | [52 empty] | 0 | 0
RTU LKI | 1.1 | Telpu renovācija: Āzenes ielā 24 (346., 437. telpas; 105m2); remontdarbi | 4880 | 880 | 98.91% | 2012 5: 1464; 2012 11: 3416 | 4880 | 0
RTU LKI | 2.1 | Autoklāvu komplekts; iekārtas izgatavošana, piegāde | 125500 | 22631.1475 | 100% | 2012 5: 37650; 2012 9: 87850 | 125500 | 0
RTU LKI | 2.1 | Viļnu garuma dispersīvā rentgenfluorescences iekārta XRF; iekārtas izgatavošana, piegāde | 78200 | 14101.6393 | 96.04% | 2012 5: 23460; 2012 9: 54740 | 78200 | 0
RTU LKI | 2.1 | CHN-S analizators ar mikrosvariem; iekārtas izgatavošana, piegāde | 30500 | 5500 | 100% | 2012 5: 9150; 2012 9: 21350 | 30500 | 0
RTU LKI | 2.1 | AE šķidruma hromatogrāfs | 42304 | 7628.5902 | 100% | 2012 5: 12691.2; 2012 9: 29612.8 | 42304 | 0
RTU LKI | 2.1 | Mufeļkrāsnis, 1600 oC, programmējams kontrolieris; iekārtas izgatavošana, piegāde | 5000 | 901.6393 | 100% | 2012 5: 1500; 2012 9: 3500 | 5000 | 0
RTU LKI | 2.1 | Vakuuma žāvskapis; iekārtas izgatavošana, piegāde | 2500 | 450.8197 | 100% | 2012 5: 750; 2012 9: 1750 | 2500 | 0
RTU LKI | 2.1 | Saduļķošanās un sasalšanas temperatūras noteicējs; iekārtas izgatavošana, piegāde | 31720 | 5720 | 96.04% | 2012 5: 9516; 2012 9: 22204 | 31720 | 0
RTU LKI | 2.1 | Superkritiskā ekstrakcija 680 atm/ 500 ml ; iekārtas izgatavošana, piegāde | 42700 | 7700 | 100% | 2012 5: 12810; 2012 9: 29890 | 42700 | 0
RTU LKI | 2.1 | Šķidrumu krāsas noteicējs; iekārtas izgatavošana, piegāde | 9660 | 1741.9672 | 100% | 2012 5: 2898; 2012 9: 6762 | 9660 | 0
RTU LKI | 2.1 | Analītiskie svari; iekārtas izgatavošana, piegāde | 2550 | 459.8361 | 100% | 2012 5: 765; 2012 9: 1785 | 2550 | 0
RTU LKI | 2.1 | i-SPECTM Q 100 Handheld Biodiesel Analyser; iekārtas izgatavošana, piegāde | 19510 | 3518.1967 | 100% | 2012 5: 5853; 2012 9: 13657 | 19510 | 0
. | Silikātu materiālu institūts | [52 empty] | 0 | 0
RTU SMI+ZBI | 1.1 | Telpu renovācija: laboratorija, Āzenes iela 24, 138.t., 139 (66.5 m2); remontdarbi | 50000 | 9016.3934 | 99.44% | 2012 6: 15000; 2012 10: 35000 | 50000 | 0
RTU SMI+ZBI | 2.1 | Augstās izšķirtspējas skenējošais elektronu mikroskops (SEM); iekārtas izgatavošana, piegāde | 489100 | 88198.3607 | 99.44% | 2012 5: 146730; 2013 2: 342370 | 489100 | 0
. | Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju institūts | [52 empty] | 0 | 0
RTU UITK | 1.1 | Renovācijas darbi: ūdens pētniecības laboratorija, Āzenes 16/20-142, 71m2; remontdarbi | 8528 | 1537.8361 | 100% | 2012 5: 2558.4; 2012 12: 5969.6 | 8528 | 0
RTU UITK | 1.1 | Renovācijas darbi: anaerobo procesu izpētes laboratorija/Paraugu sagatavošanas un hidrolīzes telpa, Āzenes 16/20-151a, 71.5m2; remontdarbi | 9000 | 1622.9508 | 100% | 2012 5: 2700; 2012 12: 6300 | 9000 | 0
RTU UITK | 1.1 | Renovācijas darbi: noliktava, Āzenes 16/20-149, 33m2; remontdarbi | 4152 | 748.7213 | 100% | 2012 5: 1245.6; 2012 12: 2906.4 | 4152 | 0
RTU UITK | 1.1 | Renovācijas darbi: vidējās bakterioloģiskā drošuma kabinets/Tīrā telpa/Sēņu kabinets, Āzenes 16/20-151, 21.5m2; remontdarbi | 47000 | 8475.4098 | 100% | 2012 5: 14100; 2012 12: 32900 | 47000 | 0
RTU UITK | 1.1 | Renovācijas darbi: FTIR telpa, Āzenes 16/20-151.telpa, 24m2; remontdarbi | 3624 | 653.5082 | 93.87% | 2012 5: 1087.2; 2012 12: 2536.8 | 3624 | 0
RTU UITK | 2.1 | Saldētava, kas uztur -20C temperatūru. iekārtas izgatavošana, piegāde | 610 | 110 | 100% | 2012 5: 610 | 610 | 0
RTU UITK | 2.1 | Inkubatori ar dzesēšanas un ventilācijas funkcijām. iekārtas izgatavošana, piegāde | 5124 | 924 | 100% | 2012 5: 5124 | 5124 | 0
RTU UITK | 2.1 | Iekārtas laboratorijas trauku attīrīšanai. iekārtas izgatavošana, piegāde | 7320 | 1320 | 100% | 2012 5: 2196; 2012 7: 5124 | 7320 | 0
RTU UITK | 2.1 | Ultra tīra laboratorijas ūdens sagatvošanas iekārta; iekārtas izgatavošana, piegāde | 4880 | 880 | 100% | 2012 5: 1464; 2012 6: 3416 | 4880 | 0
RTU UITK | 2.1 | TOC analizators. iekārtas izgatavošana, piegāde | 52460 | 9460 | 93.88% | 2012 5: 15738; 2012 6: 36722 | 52460 | 0
RTU UITK | 2.1 | Īpaši aprīkots mikroskops. iekārtas izgatavošana, piegāde | 62220 | 11220 | 100% | 2012 5: 18666; 2012 7: 43554 | 62220 | 0
RTU UITK | 2.1 | Velkmes skapis darbam ar indīgām ķīmiskām vielām. iekārtas izgatavošana, piegāde | 0 | 0 | 100% | 2012 2: jau nopirkts | 0 | 0
RTU UITK | 2.1 | Orbitālie kratītāji aerobajai un anaerobajai inkubācijai.; iekārtas izgatavošana, piegāde | 4880 | 880 | 100% | 2012 5: 4880 | 4880 | 0
RTU UITK | 2.1 | Homogenizācijas iekārtas. iekārtas izgatavošana, piegāde | 4880 | 880 | 100% | 2012 5: 4880 | 4880 | 0
RTU UITK | 2.1 | Z-potenciāla mērītājs. iekārtas izgatavošana, piegāde | 45140 | 8140 | 100% | 2013 6: 13542; 2013 12: 31598 | 45140 | 0
RTU UITK | 2.1 | HPLC (augstas izšķirtspējas šķidruma hromatogrāfs). iekārtas izgatavošana, piegāde | 48190 | 8690 | 100% | 2013 6: 14457; 2013 12: 33733 | 48190 | 0
RTU UITK | 2.1 | Atomspektrometrs. iekārtas izgatavošana, piegāde | 48800 | 8800 | 100% | 2013 6: 14640; 2013 12: 34160 | 48800 | 0
RTU UITK | 2.1 | Aukstuma kamera, T +4C, iekārtas izgatavošana, piegāde | 1122 | 202.3279 | 100% | 2012 5: 1122 | 1122 | 0
RTU UITK | 3.1 | Zinātnisko darbinieku darba vietas aprīkojums (6gb); iekārtas izgatavošana, piegāde | 11200 | 2019.6721 | 98.1% | 2012 5: 11200 | 11200 | 0
RTU SGUTI | 2.1 | Ēku energoefektivitātes simulators; iekārtas izgatavošana, piegāde 219 391 Ls | [51 empty] | 0 | 0
RTU SGUTI | 2.1 | 1.etaps | 126000 | 22721.3115 | 99.44% | 2012 5: 37800; 2012 9: 88200 | 126000 | 0
RTU SGUTI | 2.1 | 2.etaps | 93391 | 16841 | 99.44% | 2012 5: 28017.3; 2012 11: 65373.7 | 93391 | 0
. | Transporta un Mašīnbūves apakšcentrs | [52 empty] | 0 | 0
RTU TM ac | 1.1 | Renovācijas darbi: mācību laboratorija, Āzenes 16/20, 330, 52m2; remontdarbu veikšana | 2851 | 514.1148 | 100% | 2012 5: 855.3; 2013 2: 1995.7 | 2851 | 0
RTU TM ac | 2.1 | Tribometrs komplektācijā UMT-3, iekārtu izgatavošana, piegāde | 50000 | 9016.3934 | 96.66% | 2012 5: 50000 | 50000 | 0
RTU TM ac | 2.1 | Materiālu mehānisko rakturlielumu pārbaudes iekārta, iekārtu izgatavošana, piegāde | 19042 | 3433.8033 | 96.66% | 2012 5: 5712.6; 2012 6: 13329.4 | 19042 | 0
. | Siltumenerģētisko sistēmu katedra | [52 empty] | 0 | 0
RTU SES | 2.1 | Vispārējas nozīmes mēraparatūra; | 10000 | 1803.2787 | 96.82% | 2012 2: iep; 2012 5: 3000; 2012 8: 7000 | 10000 | 0
RTU SES | 2.1 | Degšanas procesu pētniecības iekārta | 30000 | 5409.8361 | 96.82% | 2012 9: iep; 2012 12: 9000; 2013 3: 21000 | 30000 | 0
RTU SES | 2.1 | Optiskie elementi UIG intereferometram, fotomateriāli. | 6000 | 1081.9672 | 96.82% | 2012 2: iep; 2012 5: 1800; 2012 8: 4200 | 6000 | 0
RTU SES | 2.1 | Particle Image Velocimetry (PIV) sistēma, ieskaitot Dual Power NdYag lāzeru, datoru ar programmatūru, ātrgaitas kinokameru Phantom | 45407 | 8188.1475 | 96.82% | 2012 9: iep; 2012 12: 13622.1; 2013 6: 31784.9 | 45407 | 0
. | BUNĪ ekonomikas institūts | [52 empty] | 0 | 0
RTU BUNI | 1.1 | Renovācijas darbi: zinātniski pētnieciskā laboratorija, Meža iela 1/7, Pagrabtelpa, 52.4m2; remontdarbi | 9600 | 1731.1475 | 96.81% | 2012 5: 2880; 2012 8: 6720 | 9600 | 0
RTU BUNI | 2.1 | Sistēmdinamiskais simulācijas komplekss; iekārtas izgatavošana, piegāde | 12875 | 2321.7213 | 96.82% | 2012 5: 3862.5; 2012 11: 9012.5 | 12875 | 0
RTU BUNI | 2.1 | Vides, teritorijas, infrastruktūras attīstīšanas modelēšanas komplekss; iekārtas izgatavošana, piegāde | 29795 | 5372.8689 | 96.82% | 2012 5: 8938.5; 2012 8: 20856.5 | 29795 | 0
RTU BUNI | 2.1 | Nekustamā īpašuma pārvaldības un attīstīšanas komplekss ; iekārtas izgatavošana, piegāde | 28867 | 5205.5246 | 96.82% | 2012 5: 8660.1; 2012 11: 20206.9 | 28867 | 0
RTU BUNI | 2.1 | Ēku mikroklimata, energoefektivitātes monitorings un modelēšanas komplekss; iekārtas izgatavošana, piegāde | 31750 | 5725.4098 | 96.82% | 2012 5: 9525; 2013 5: 22225 | 31750 | 0
RTU BUNI | 3.1 | Zinātnisko darbinieku darba vietu aprīkojums (15gb); iekārtas izgatavošana, piegāde | 30000 | 5409.8361 | 98.1% | 2012 5: 9000; 2012 8: 21000 | 30000 | 0
. | LU | [52 empty] | 0 | 0
LU FMF | 1.3 | Renovācijas darbi: mācību / pētniecības ēka Rīgā, Zeļļu ielā 8; Laboratoriju korpusa 2 pagraba telpas, 135.82m2; remontdarbi | 77640 | 14000.6557 | 100% | 2012 5: 23292; 2012 8: 54348 | 77640 | 0
LU ĢZZF, LU ĶF | 1.4 | jauna būve 'LU Akadēmiskais centrs' (359.7m2); būvniecības darbi (t.sk. 4368 Ls būvuzraidzība un autoruzraudzība) | 291685 | 52598.9344 | 100% | 2012 7: 58337; 2013 9: 116674; 2014 10: 116674 | 291685 | 0
| 1.4 | Būvuzraudzība un autoruzraudzība | 4368 | 787.6721 | 100% | 2012 7: 161.7778; 2012 8: 161.7778; 2012 9: 161.7778; 2012 10: 161.7778; 2012 11: 161.7778; 2012 12: 161.7778; 2013 1: 161.7778; 2013 2: 161.7778; 2013 3: 161.7778; 2013 4: 161.7778; 2013 5: 161.7778; 2013 6: 161.7778; 2013 7: 161.7778; 2013 8: 161.7778; 2013 9: 161.7778; 2013 10: 161.7778; 2013 11: 161.7778; 2013 12: 161.7778; 2014 1: 161.7778; 2014 2: 161.7778; 2014 3: 161.7778; 2014 4: 161.7778; 2014 5: 161.7778; 2014 6: 161.7778; 2014 7: 161.7778; 2014 8: 161.7778; 2014 9: 161.7778 | 4368 | 0
LU FMF | 2.2 | Termiskās kameras iegāde | 122000 | 22000 | 100% | 2013 2: 36600; 2013 5: 85400 | 122000 | 0
LU FMF | 2.2 | Termoklimatisko parametru telpās ilgtermiņa monitoringa sistēmas iegāde | 42701 | 7700.1803 | 100% | 2012 5: 12810.3; 2012 8: 29890.7 | 42701 | 0
LU FMF | 2.2 | Sistēmas mērījumiem ar iezīmētās gāzes metodi iegāde | 61000 | 11000 | 100% | 2012 5: 18300; 2012 8: 42700 | 61000 | 0
LU FMF | 2.2 | Augstražīgas mērsistēmas būvkonstrukciju un telpu hermetizācijas noteikšanai iegāde | 48800 | 8800 | 100% | 2012 5: 14640; 2012 8: 34160 | 48800 | 0
LU FMF | 2.2 | Siltuma plūsmu mēriekārtas iegāde | 54901 | 9900.1803 | 100% | 2012 5: 16470.3; 2012 8: 38430.7 | 54901 | 0
LU FMF | 2.2 | Caurspīdīgu konstrukciju solārā starojuma enerģijas caurlaidības mērsistēmas iegāde | 30501 | 5500.1803 | 100% | 2012 5: 9150.3; 2012 8: 21350.7 | 30501 | 0
LU FMF | 2.2 | Specializēta augstražīga termoklimatisko (HAM) procesu simulatora iegāde | 67101 | 12100.1803 | 100% | 2012 5: 20130.3; 2012 8: 46970.7 | 67101 | 0
LU geo | 2.2 | Portatīvā XRF analizatora iegāde | 35000 | 6311.4754 | 100% | 2014 10: 10500; 2015 1: 24500 | 35000 | 0
LU geo | 2.2 | Rentgendifraktometrijas sistēmas iegāde | 347370 | 62640.4918 | 100% | 2012 5: 192311; 2012 8: 155059 | 347370 | 0
LU geo | 2.2 | Portatīvās, pārvietojamās mehāniskās urbšanas iekārtas iegāde | 100000 | 18032.7869 | 100% | 2014 10: 30000; 2015 1: 70000 | 100000 | 0
LU geo | 2.2 | Rokas urbšanas iekārtas ar triecienāmura funkciju iegāde | 13000 | 2344.2623 | 100% | 2013 7: 3900; 2013 10: 9100 | 13000 | 0
LU geo | 2.2 | Bezreaģentu jonu hromatogrāfijas iekārtas ar papildaprīkojumu iegāde | 120000 | 21639.3443 | 100% | 2014 10: 36000; 2015 1: 84000 | 120000 | 0
LU geo | 2.2 | Dejonizatora un ūdens destilatora iegāde | 6200 | 1118.0328 | 100% | 2014 10: 1860; 2015 1: 4340 | 6200 | 0
LU geo | 2.2 | Plānslīpējumu izgatavošanas automātiskās sistēmas iegāde | 68000 | 12262.2951 | 100% | 2014 10: 20400; 2015 1: 47600 | 68000 | 0
LU geo | 2.2 | Stabilo izotopu relatīvo koncentrāciju analīzes aprīkojuma iegāde | 120000 | 21639.3443 | 100% | 2014 10: 36000; 2015 1: 84000 | 120000 | 0
LU geo | 2.2 | Rentgenstaru absorbcijas granulometra (Sedigrāfa) un paraugu sagatavošanas aprīkojuma iegāde | 20000 | 3606.5574 | 100% | 2014 10: 6000; 2015 1: 14000 | 20000 | 0
LU geo | 2.2 | Aprīkojuma komplekta pazemes ūdeņu lauka pētījumiem iegāde | 10000 | 1803.2787 | 100% | 2012 5: 3000; 2012 8: 7000 | 10000 | 0
LU FMF | 3.2 | Zinātnieku darba vietu mēbeļu un aprīkojuma (9gb) LU FMF iegāde | 18000 | 3245.9016 | 100% | 2012 5: 5400; 2012 8: 12600 | 18000 | 0
LU geo | 3.2 | Zinātnieku darba vietu mēbeļu un aprīkojuma (6gb) LU geo fakultātei iegāde | 12000 | 2163.9344 | 100% | 2014 10: 3600; 2015 1: 8400 | 12000 | 0
. | LU aģentūra "Latvijas Universitātes Bioloģiskais institūts" | [52 empty] | 0 | 0
LU BI | 1.5 | 1.2. Sistemātiska logu nomaiņa virzienā no 4. stāva uz 1. stāvu | 118455 | 21360.7377 | 65.45% | 2012 9: 2000; 2013 9: 34936.5; 2013 12: 81518.5 | 118455 | 0
LU BI | 2.3 | 2.1.2. Kvantitatīva pirosekvenēšanas sistēma | 74652 | 13461.8361 | 65.44% | 2012 5: 22395.6; 2012 11: 52256.4 | 74652 | 0
LU BI | 2.3 | 2.2.2. Plūsmas citometrs | 138639 | 25000.4754 | 65.44% | 2012 5: 41591.7; 2012 11: 97047.3 | 138639 | 0
LU BI | 2.3 | 2.3.2. Mikroviļņu mineralizācijas iekārta | 31994 | 5769.4098 | 65.45% | 2012 5: 9598.2; 2012 11: 22395.8 | 31994 | 0
LU BI | 2.3 | 2.4.2. Eksperimentālo regulējamo klimata kameru bloks | 40525 | 7307.7869 | 65.45% | 2012 5: 12157.5; 2012 11: 28367.5 | 40525 | 0
LU BI | 2.3 | 2.5.2. Zemfrekvences elektromagnētiskā lauka mērītājs | 19409 | 3499.9836 | 65.44% | 2012 5: 5822.7; 2012 11: 13586.3 | 19409 | 0
. | Fizikālās enerģētikas instiūts | [52 empty] | 0 | 0
FEI | 1.6 | Renovācijas darbi: laboratorijas telpa ar palīgtelpu, Rīga, Aizkraukles iela 21-147, 41.6m2; remontdarbi | 2507 | 452.082 | 98.17% | 2012 4: 752.1; 2012 6: 1754.9 | 2507 | 0
FEI | 1.6 | Renovācijas darbi: laboratorijas telpas; Aizkraukles iela 21-103; 104 un daļa bijušās mašīnzāles, 43.2m2; remontdarbi | 15140 | 2730.1639 | 98.16% | 2012 4: 4542; 2012 6: 10598 | 15140 | 0
FEI | 1.6 | Renovācijas darbi: Elektrofizikālo procesu modelēšanas laboratorija, Aizkraukles iela 21- mašīnzāles telpa, 86.3m2; remontdarbi | 10691 | 1927.8852 | 98.16% | 2012 4: 3207.3; 2012 6: 7483.7 | 10691 | 0
FEI | 1.6 | Renovācijas darbi: laboratorijas telpas, Aizkraukles iela 21-259, 266, 36.07m2; remontdarbi | 4264 | 768.918 | 98.17% | 2012 4: 1279.2; 2012 6: 2984.8 | 4264 | 0
FEI | 1.6 | Renovācijas darbi: laboratorijas telpa, Aizkraukles iela 21-054, 28.4m2; remontdarbi | 2363 | 426.1148 | 98.2% | 2012 4: 708.9; 2012 6: 1654.1 | 2363 | 0
FEI | 2.4 | Saules siltuma uzkrāšanas dzesēšanas sistēma un iekārtas (komplekts), t.sk. nepieciešamais programnodrošinājums Saules siltuma sistēmu modelēšanai, Gaisa temperatūras pielabotājs. | 104225 | 18794.6721 | 98.15% | 2012 4: 8850; 2012 6: 20650; 2013 7: iep; 2013 10: 22417.5; 2013 12: 52307.5 | 104225 | 0
FEI | 2.4 | 2 neatkarīgi saules kolektoru sistēmu komplekti (ar programnodrošinājumu saules sistēmu un PV sistēmu vizualizācijai un modelēšanai) | 8989 | 1620.9672 | 98.15% | 2013 1: iep; 2013 4: 2696.7; 2013 6: 6292.3 | 8989 | 0
FEI | 2.4 | Dzesēšanas iekārta, kas darbojas ar saules bateriju (PV) | 40000 | 7213.1148 | 98.16% | 2014 1: iep; 2014 4: 12000; 2014 6: 28000 | 40000 | 0
FEI | 2.4 | Koncentrējošā tipa saules kolektoru sistēma | 26307 | 4743.8852 | 98.16% | 2013 1: iep; 2013 4: 7892.1; 2013 6: 18414.9 | 26307 | 0
FEI | 2.4 | Komplekts jauna tipa koncentrējoša saules kolektora izstrādei | 13687 | 2468.1475 | 98.16% | 2013 1: iep; 2013 4: 4106.1; 2013 6: 9580.9 | 13687 | 0
FEI | 2.4 | PVT tipa sistēma (kombinētās sistēmas "elektrība-siltums") ar programnodrošinājumu saules elektro sistēmu modelēšanai | 19887 | 3586.1803 | 98.16% | 2013 1: iep; 2013 4: 5966.1; 2013 6: 13920.9 | 19887 | 0
FEI | 2.4 | Sensors norobežojošo konstrukciju siltuma vadīšanas koeficienta noteikšanai | 360 | 64.918 | 98.06% | 2013 1: iep; 2013 4: 108; 2013 6: 252 | 360 | 0
FEI | 2.4 | Pastiprinātājs termoelementu sensoriem | 291 | 52.4754 | 98.28% | 2013 1: iep; 2013 4: 87.3; 2013 6: 203.7 | 291 | 0
FEI | 2.4 | Rokas nolasīšanas ierīce | 351 | 63.2951 | 98.29% | 2013 1: iep; 2013 4: 105.3; 2013 6: 245.7 | 351 | 0
FEI | 2.4 | Siltuma vadīšanas un siltumpretestības mēriekārta | 4047 | 729.7869 | 98.17% | 2013 1: iep; 2013 4: 1214.1; 2013 6: 2832.9 | 4047 | 0
FEI | 2.4 | Piranometrs komplektā ar augstas precizitātes nolaīšanas ierīci | 1907 | 343.8852 | 98.16% | 2013 1: iep; 2013 4: 572.1; 2013 6: 1334.9 | 1907 | 0
FEI | 2.4 | Vilkmes skapis. | 8054 | 1452.3607 | 98.16% | 2014 4: iep; 2014 7: 2416.2; 2014 9: 5637.8 | 8054 | 0
FEI | 2.4 | Virsmas optiskais mikroskops Iekārta tiks novietota Fizkālās Enerģētikas institūtā Rīga, Aizkraukles iela 21 | 16554 | 2985.1475 | 98.16% | 2013 4: iep; 2013 7: 4966.2; 2013 9: 11587.8 | 16554 | 0
FEI | 2.4 | Vakuuma iekārta ar kriostālu | 47390 | 8545.7377 | 98.16% | 2012 7: iep; 2012 10: 14217; 2012 12: 33173 | 47390 | 0
FEI | 2.4 | Magnetrons ar uzputināšanas iekārtu | 35187 | 6345.1967 | 98.16% | 2012 7: iep; 2012 10: 10556.1; 2012 12: 24630.9 | 35187 | 0
FEI | 2.4 | Iekārtu komplekts PV pieslēgšanai tīklam | 5107 | 920.9344 | 98.16% | 2013 4: iep; 2013 7: 1532.1; 2013 9: 3574.9 | 5107 | 0
FEI | 2.4 | DC universālais stends jaudām līdz 300kW un enerģijas uzkrājēju pētnieciskā iekārta | 80000 | 14426.2295 | 98.16% | 2012 2: iep; 2012 5: 24000; 2012 6: 56000 | 80000 | 0
FEI | 2.4 | Dinamometriskais stends un tā palīgiekārtas: sprieguma pārveidotāji; vadības sistēmas un programmas nodrošinājums, reģistrējoša aparatūra . (2 etapi: DS 546-4/V un 736-4/V ) | 164865 | 29729.7541 | 98.16% | 2013 7: iep; 2013 10: 24729.75; 2013 12: 57702.75; 2014 7: iep; 2014 10: 24729.75; 2014 12: 57702.75 | 164865 | 0
FEI | 2.4 | Mērīšanas komplekss vēja parametru mērīšanai:mobils mērīšanas komplekss, programmas nodrošinājums rezultātu apstrādei, LOGGER tipa registrējošas aparatūras komplekts, LiDaR vēja reģistrējošas aparatūras komplekts | 90000 | 16229.5082 | 98.16% | 2012 2: iep; 2012 5: 27000; 2012 6: 63000 | 90000 | 0
FEI | 3.3 | darba vietu aprīkojums (10gb) | 21776 | 3926.8197 | 98.16% | 2013 1: iep; 2013 4: 6532.8; 2013 6: 15243.2 | 21776 | 0
FEI | 2.4 | Enerģijas patēriņa un ražošanas datu reģistrēšanas un uzkrāšanas iekārtas un enerģijas apgādes sistēmas darbības analīzes un optimizācijas komplekss | 63728 | 11491.9344 | 98.16% | 2013 7: iep; 2013 10: 19118.4; 2013 12: 44609.6 | 63728 | 0
FEI | 2.4 | Pārvietojamās laboratorijas (konteiners autopiekabes veidā) pamatiekārtas: Energoavots laboratorijas apkurei un elektroapgādei; Kondicionieris; Vilkmes skapis; Kurināmā sagatavošanas iekārta pārbaudei; Kolorimetriskā iekārta; IT centrs mērījumu rezultātu apkopošanai un analīzei. | 213703 | 38536.6066 | 98.16% | 2012 2: iep; 2012 5: 16260; 2012 6: 37940; 2013 1: iep; 2013 4: 23925.6; 2013 6: 55826.4; 2014 1: iep; 2014 4: 23925.3; 2014 6: 55825.7 | 213703 | 0
FEI | 2.4 | Termogravimētrijas kompleksa mērījumu, reģistrācijas un datu apstrādes bloks | 64427 | 11617.9836 | 98.16% | 2012 2: iep; 2012 5: 19328.1; 2012 6: 45098.9 | 64427 | 0
FEI | 2.4 | Galda elektron-mikroskops Hitachi | 52760 | 9514.0984 | 98.16% | 2013 4: iep; 2013 7: 15828; 2013 9: 36932 | 52760 | 0
FEI | 2.4 | Galda rentgendifraktometrijas sistēma | 36243 | 6535.623 | 98.16% | 2013 4: iep; 2013 7: 10872.9; 2013 9: 25370.1 | 36243 | 0
FEI | 2.4 | Bezeļļas vakuumsistēma ar vakuummērītāju, augstvakuuma sūknis ar turbomelekulāro sūkni | 37000 | 6672.1311 | 98.16% | 2012 2: iep; 2012 5: 11100; 2012 6: 25900 | 37000 | 0
FEI | 2.4 | Organisko saules elementu kalibrators | 18800 | 3390.1639 | 98.16% | 2012 2: iep; 2012 5: 5640; 2012 6: 13160 | 18800 | 0
FEI | 2.4 | PC programmējams un ar rokas vadību nodrošināts augstsprieguma avots | 6400 | 1154.0984 | 98.16% | 2012 2: iep; 2012 5: 1920; 2012 6: 4480 | 6400 | 0
FEI | 2.4 | PC programmējami 7 1/2 zīmju ciparu voltmetri - multimetri | 8000 | 1442.623 | 98.16% | 2012 7: iep; 2012 10: 2400; 2012 12: 5600 | 8000 | 0
FEI | 2.4 | Starojuma jaudas mērītājs | 2100 | 378.6885 | 98.16% | 2012 7: iep; 2012 10: 630; 2012 12: 1470 | 2100 | 0
FEI | 2.4 | Saules simulators | 4000 | 721.3115 | 98.21% | 2012 7: iep; 2012 10: 1200; 2012 12: 2800 | 4000 | 0
FEI | 2.4 | PC programmējams spektrometrs paraugu absorbcijas spektru un luminiscences mērīšanai. 300- 2500 nm intervālā | 34000 | 6131.1475 | 98.15% | 2012 2: iep; 2012 5: 10200; 2012 6: 23800 | 34000 | 0
FEI | 2.4 | Komplekts organisko saules elementu audzēšanai | 35859 | 6466.377 | 98.16% | 2013 1: iep; 2013 4: 5378.85; 2013 6: 12550.65; 2014 4: 5378.85; 2014 6: 12550.65 | 35859 | 0
FEI | 2.4 | Fāžu mērijumu komplekss ar aprīkojumu | 24500 | 4418.0328 | 98.16% | 2012 2: iep; 2012 5: 7350; 2012 6: 17150 | 24500 | 0
8243401
[5 empty] | 1325469 | 2012 3: 473792; 2012 5: vajag; 2012 6: iznāk
|  | RTU | 4322982 |  |  | 2012 2: 0.35745; 2012 4: 40%; 2012 5: 1729192.8; 2012 6: 947404.3
|  | LU | 1670267 |  |  | 2012 5: 668106.8; 2012 6: 315504.2
|  | LU BI | 423674 |  |  | 2012 5: 169469.6; 2012 6: 91565.7
|  | FEI | 1325469 |  |  | 2012 5: 530187.6; 2012 6: 473792
|  | kopā | 7742392
|  | Natūra | 470201
30808
|  | kopā natūra | 501009
Iepirkuma procedūra
Iekārtas izgatavošana, piegāde
Iekārtas uzstādīšana, testēšana
Būvniecība, remonts
Note on C3: Visa ienākošā nauda projektam ne no RTU, ja no vairākiem finansētājiem, ieliekam (insert) papildus apakšūnas, pie printēšanas apakššūnas paslēpt (hide)

## Finanšu piedāvājums (forma)
Iepirkuma nolikuma pielikums Nr. 3 IDNr.:RTU2015/119
Finanšu piedāvājums (forma) Iepirkumam: "Zinātniskās aparatūras, zinātnisko darbinieku darba vietu un tā aprīkojuma apdrošināšana Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām ERAF projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” , Vienošanās Nr. 2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007”, ERAF projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana”, Vienošanās Nr. 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/004 un ERAF projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide”, Vienošanās Nr. 2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/006 ietvaros", ID nr. RTU-2015/119 Iepirkuma komisijai, Kaļķu ielā 1, Rīgā, LV – 1658 2015. gada____._____________ ____________________________________ Piedāvājuma sagatavošanas vieta ____________________________________________________ Pretendenta nosaukums, Reģ. Nr. apliecina, ka <pretendenta nosaukums> finanšu piedāvājums ir:
1. Zinātniskā aparatūra
Nr. | Projekts | Nosaukums un modelis līgumā, pavadzīmē an aktā par pieņemšanu ekspluatācijā | Skaits | Vienība | Struktūrvienība | Atrašanās vieta | Iekārtu vērtība (Apdrošinājuma summa) ar PVN EUR | Apdrošināšanas teritorija(Visa Latvija/Stacionāra iekārta) |  | Bojājumu novēršanas laiks | Apdrošināšanas prēmijas summa par visu vienību skaitu katrā pozīcijā par 1 (vienu) gadu | Apdrošināšanas prēmijas % no iekārtu vērtības (nemainīga likme visām iekārtām uz visu Vienošanās darbības laiku)
1 | EVIIT | Kompakta saules enerģijas uzkrāšanas sistēma. | 1 | Kompl. | Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts | Rīga, Āzenes iela 12-k1 | 18838.2394 | Stacionāra iekārta | 24 mēn. | 10 darba dienas
2 | EVIIT | Kombinētās barošanas vilces piedziņas stenda un elektriskās piedziņas un to vadības metožu testēšanas stends/sistēma. | 1 | Kompl. | Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts | Rīga, Āzenes iela 12-k1 | 167038.45 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
3 | EVIIT | Mēraparatūras un laboratoriju aprīkojuma komplekts. | 1 | Kompl. | Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts | Rīga, Āzenes iela 12-k1 | 142029.5701 | Stacionāra iekārta |  | 10 dienas
4 | EVIIT | Analog-digitālais energosistēmas simulators. | 1 | Kompl. | Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Enerģētikas institūts | Rīga, Kaļķu iela 1 | 526106.6 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
5 | EVIIT | Ēku elektroenerģijas patēriņa un analīzes mēriekārtu komplekts. | 1 | Kompl. | Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts | Rīga, Āzenes iela 12-k1 | 12518.8815 | Visa Latvija |  | 10 darba dienas
6 | EVIIT | Kompleksa monitoringa sistēma ēku energoefektivitātes noteikšanai. | 1 | Kompl. | Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts | Rīga, Āzenes iela 12-k1 | 18327.7841 | Visa Latvija |  | 10 darba dienas
7 | EVIIT | Automātiskais kalorimetrs C 2000 Basic V1 ar C 5030 atgaisošanas iekārtu un C 25 vārstu | 1 | Iekārta | Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts | Rīga, Āzenes iela 12-k1 | 26182.563 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
8 | EVIIT | Speciālā mufeļkrāsns CAF D Biomass CARBOLITE Ltd. | 1 | Iekārta | Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts | Rīga, Āzenes iela 12-k1 | 52123.4939 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
9 | EVIIT | Ēku gaisa apmaiņas noteikšanas iekārta LumaSense Technologies INNOVA 1412i | 1 | Iekārta | Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts | Rīga, Āzenes iela 12-k1 | 31334.483 | Visa Latvija |  | 10 dienas
10 | EVIIT | Infrasarkano staru spektometrs Appha, ražot. Bruker Baltic GmbH | 1 | Iekārta | Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts | Rīga, Āzenes iela 12-k1 | 43437.8575 | Stacionāra iekārta |  | 10 dienas
11 | EVIIT | Termiskā kamera dažādu konstrukciju siltumpārejas un siltumvadītspējas koeficientu noteikšanai Lab Companion TH-G-1000 | 1 | iekārta | Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts | Rīga, Āzenes iela 12-k1 | 30250 | Stacionāra iekārta |  | 10 dienas
12 | EVIIT | Laboratorijas reaktori (Autoklāvu komplekts). Sastāv no Augsta spiediena un augstas temperatūras reaktora, Mahoney-Robinson tipa reaktora, Carberry tipa reaktora. | 1 | Iekārta | Materiālzinātnes un lietišķās kīmijas fakultāte Lietišķās ķīmijas institūts | Rīga, Paula Valdena iela 3 | 167054.072 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
13 | EVIIT | Viļņu garuma dispersijas rentgenfluorescences iekārta Supermini | 1 | Iekārta | Materiālzinātnes un lietišķās kīmijas fakultāte Lietišķās ķīmijas institūts | Rīga, Paula Valdena iela 3 | 169142.4636 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
14 | EVIIT | CHN-S analizators ar mikrosvariem | 1 | Iekārta | Materiālzinātnes un lietišķās kīmijas fakultāte Lietišķās ķīmijas institūts | Rīga, Paula Valdena iela 3 | 52468.6826 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
15 | EVIIT | Augstefektīvā škidrumu hromatografijas sistēma NEXERA UHPLC | 1 | Iekārta | Materiālzinātnes un lietišķās kīmijas fakultāte Lietišķās ķīmijas institūts | Rīga, Paula Valdena iela 3 | 51778.3052 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
16 | EVIIT | Mufeļkrāsns HTC 03/16, ražotājs: Nabertherm | 1 | Iekārta | Materiālzinātnes un lietišķās kīmijas fakultāte Lietišķās ķīmijas institūts | Rīga, Paula Valdena iela 3 | 9803.3591 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
17 | EVIIT | Vakuuma žāvskapis Vaciotem-T, ražotājs: J.P.Selecta S.A. | 1 | Iekārta | Materiālzinātnes un lietišķās kīmijas fakultāte Lietišķās ķīmijas institūts | Rīga, Paula Valdena iela 3 | 5630.0192 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
18 | EVIIT | Saduļķošanās un sasalšanas temperatūras noteicējs ISL, modelis: CPP 5Gs | 1 | Iekārta | Materiālzinātnes un lietišķās kīmijas fakultāte Lietišķās ķīmijas institūts | Rīga, Paula Valdena iela 3 | 31066.9831 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
19 | EVIIT | Superkritiskā šķidruma ekstrakcijas sistēma SFT-110XW, ražotājs: Supercritical Fluid Technologies | 1 | Iekārta | Materiālzinātnes un lietišķās kīmijas fakultāte Lietišķās ķīmijas institūts | Rīga, Paula Valdena iela 3 | 60298.2197 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
20 | EVIIT | Šķidrumu krāsas noteicējs PFXi-195/2, ražotājs: The Tintometer Ltd. | 1 | Iekārta | Materiālzinātnes un lietišķās kīmijas fakultāte Lietišķās ķīmijas institūts | Rīga, Paula Valdena iela 3 | 9504.7695 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
21 | EVIIT | Analītiskie svari ES 220A, ražotājs: Precisa Gravimetrics | 1 | Iekārta | Materiālzinātnes un lietišķās kīmijas fakultāte Lietišķās ķīmijas institūts | Rīga, Paula Valdena iela 3 | 3199.8964 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
22 | EVIIT | Iekārta biodegvielas analīzei i-SPEC Q100 | 1 | Iekārta | Materiālzinātnes un lietišķās kīmijas fakultāte Lietišķās ķīmijas institūts | Rīga, Paula Valdena iela 3 | 41320.1974 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
23 | LATNANO | Fluorescences spektrometrs PicoMaster1, ražot. PhotoMed GmbH | 1 | Kompl. | Materiālzinātnes un lietišķās kīmijas fakultāte Lietišķās ķīmijas institūts | Rīga, Paula Valdena iela 3 | 125950.7345 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
24 | LATNANO | Ķīmisko reakciju monitoringa un procesu analītiskās tehnoloģijas nodrošinājuma divkanālu spektometrs Raman RXN1 Analyzer-785nm, ar sensora galviņu MR-Probe-785 un impresijas optiku IO018S-NIR | 1 | Kompl. | Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Lietišķās ķīmijas institūts | Rīga, Paula Valdena iela 3 | 96327.7101 | Stacionāra iekārta |  | 7 kanedārās dienas
25 | EVIIT | Saldētava EUF-27391W5, Electrolux | 1 | Iekārta | Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra | Rīga, Ķīpsalas iela 6A | 692.1133 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
26 | EVIIT | Iekārtu komplekts laboratorijas trauku attīrīšanai GW4090C | 1 | Kompl. | Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra | Rīga, Ķīpsalas iela 6A | 11529.3026 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
27 | EVIIT | TOC analizators FORMACS HT/PRIMACS MCS | 1 | Iekārta | Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra | Rīga, Ķīpsalas iela 6A | 58026.2207 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
28 | EVIIT | Lāzerskanēšanas sistēmai adaptēts fluorescentais mikroskops | 1 | Iekārta | Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra | Rīga, Ķīpsalas iela 6A | 77475.3701 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
29 | EVIIT | Orbitālais kratītājs aerobajai un anaerobajai inkubācijai Innova 43, ražot. New Brunswick Scientific | 1 | Iekārta | Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra | Rīga, Ķīpsalas iela 6A | 11053.1528 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
30 | EVIIT | Homogenizācijas iekārta Grindomix GM200 MM400 | 1 | Iekārta | Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra | Rīga, Ķīpsalas iela 6A | 9378.7742 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
31 | EVIIT | Z-potenciāla mērītājs Zetasizer ZS90, ražot. Malvern Instruments Ltd. | 1 | Iekārta | Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra | Rīga, Ķīpsalas iela 6A | 61808.1286 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
32 | EVIIT | Augstas izšķirtspējas šķidruma hromatogrāfs (HPLC) Flexar FX-10 | 1 | Iekārta | Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra | Rīga, Ķīpsalas iela 6A | 49776.2107 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
33 | EVIIT | Atomspektrometrs AANALYST 200, ražot. PerkinElmer | 1 | Iekārta | Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra | Rīga, Ķīpsalas iela 6A | 64350.0748 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
34 | EVIIT | Aukstuma kamera SCH-1400 | 1 | Iekārta | Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra | Rīga, Ķīpsalas iela 6A | 1506.4655 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
35 | EVIIT | Velkmes skapis darbam ar indīgām ķīmiskām vielām, ražotājs: Merci S.R.O., modelis: Merci-12-00 | 1 | Iekārta | Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra | Rīga, Ķīpsalas iela 6A | 3748.0862 | Stacionāra iekārta |  | 10 dienas
36 | EVIIT | Ultra tīra laboratorijas ūdens sagatvošanas iekārta Elga Purelab Ultra Genetics | 1 | Iekārta | Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra | Rīga, Ķīpsalas iela 6A | 14031.6504 | Stacionāra iekārta |  | 10 dienas
37 | EVIIT | BF 115 inkubators ar mehānisku ventilāciju, KB115 inkubators ar dzesēšanau un mehānisko ventilāciju, ražot. GmbH Binder | 1 | Komplekts | Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra | Rīga, Ķīpsalas iela 6A | 6776 | Stacionāra iekārta |  | 10 dienas
38 | LATNANO | Tekstilmateriālu fizikālo īpašību testēšanas komplekts | 1 | Kompl. | Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dizaina tehnoloģiju insitūts | Rīga, Ķīpsalas iela 6 | 119914.6561 | Stacionāra iekārta |  | 10 dienas
39 | LATNANO | Veltņu tipa elektrovērpšanas iekārta NS Lab 200, ražot. Elmarco s.r.o. un ultraskaņas kompakta laboratorijas iekārta UP200H, ražot. Hielscher | 1 | Iekārta | Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dizaina tehnoloģiju insitūts | Rīga, Ķīpsalas iela 6 | 99306.2077 | Stacionāra iekārta |  | 7 dienas
40 | LATNANO | Optisko mērījumu iekārta - 3D skeneris VITUS Smart XXL ar Anthroscan programmat. | 1 | Kompl. | Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Dizaina tehnoloģiju insitūts | Rīga, Ķīpsalas iela 6 | 231913.3215 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
41 | IKSA-CENTRS | Daudzplatformu mediju sagatavošanas, plūsmošanas, satura un datu uzkrāšanas, analīzes sistēma e-, t- m- platformām (aparatūras un programmatūras komplekts) | 1 | Kompl. | Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte Tālmācības centrs | Rīga, Ķīpsalas iela 6B | 71614.1 | Visa Latvija |  | 10 dienas
42 | IKSA-CENTRS | Hromatiskās dispersijas (CD) mērītājs ar iespēju matemātiski rēķināt PMD EXFO CD PMD analyzer kit in FTB-500 platform un OSA in FTB-200 platform TK-200-5240S-P-InB | 1 | Iekārta | Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte Telekomunikāciju institūts | Rīga, Ķīpsalas iela 6B | 138075.48 | Stacionāra iekārta |  | 30 (trīsdesmit) dienas
43 | IKSA-CENTRS | Polarizācijas modas dispersijas mērītājs EXFO, PMD analyzer kit in FTB-500 platform | 1 | Iekārta | Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte Telekomunikāciju institūts | Rīga, Ķīpsalas iela 6B | 86297.18 | Stacionāra iekārta |  | 30 (trīsdesmit) dienas
44 | IKSA-CENTRS | Datu plūsmas ģenerators līdz 4 × 12.5 GHz ANRITSU | 1 | Iekārta | Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte Telekomunikāciju institūts | Rīga, Ķīpsalas iela 6B | 120712.81 | Stacionāra iekārta |  | 30 (trīsdesmit) dienas
45 | IKSA-CENTRS | Elektriskā signāla multipleksors un demultipleksors diapazonā no 100 MHz līdz 56 Ghz ANRITSU | 1 | Iekārta | Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte Telekomunikāciju institūts | Rīga, Ķīpsalas iela 6B | 120712.79 | Stacionāra iekārta |  | 30 (trīsdesmit) dienas
46 | LATNANO | Moduļveida komplekss termoplastisku kompozītmateriālu iegūšanai | 1 | Kompl. | Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Polimērmateriālu insitūts | Rīga, Paula Valdena iela 3 | 257074.71 | Stacionāra iekārta |  | 10 dienas
47 | LATNANO | Siltumfizikālo rādītāju gaismas impulsa analīzes iekārta LFA 447 + MTX, ražotājs: NETZSCH-Geratebau GmbH | 1 | Kompl. | Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Polimērmateriālu insitūts | Rīga, Paula Valdena iela 3 | 94322.8126 | Stacionāra iekārta |  | 10 dienas
48 | LATNANO | Dinamiskās gaismas izkliedes iekārta nano un submikro daļiņu izmēru, zeta potenciāla un molekulmasas noteikšanai Zetasizer Nano ZS90, ražotājs: Malvern Instruments Ltd. | 1 | Kompl. | Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Polimērmateriālu insitūts | Rīga, Paula Valdena iela 3 | 55040.3384 | Stacionāra iekārta |  | 10 dienas
49 | LATNANO | Plaša frekvenču un temperatūru diapazona dielektriskais spektroskops ar parauga šūnu | 1 | Kompl. | Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Polimērmateriālu insitūts | Rīga, Paula Valdena iela 3 | 153616.2999 | Stacionāra iekārta |  | 10 dienas
50 | LATNANO | Divu kapilāru reometrs ar piederumiem RH7, ražotājs: Malvern Instruments | 1 | Kompl. | Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Polimērmateriālu insitūts | Rīga, Paula Valdena iela 3 | 57968.7936 | Stacionāra iekārta |  | 7 dienas
51 | LATNANO | Virsmas stāvokļa analīzes iekārta: Optiskais tenziometrs Theta, ražot. Biolin Scientific AB; Gaisa kompresors 150/500, ražot. Babi Air Compressors Ltd.; Datora komplekts. | 1 | Kompl. | Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Polimērmateriālu insitūts | Rīga, Paula Valdena iela 3 | 29249.5347 | Stacionāra iekārta |  | 10 dienas
52 | LATNANO | Divpakāpju zemu temperatūru dzestētājs TC100MT, Peter Huber Kaltemachinenbau GmbH | 1 | Kompl.daļa | Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Polimērmateriālu insitūts | Rīga, Paula Valdena iela 3 | 5190.9 | Stacionāra iekārta |  | 7 dienas
53 | LATNANO | Paraugu apstrādes, analīzes un sagatavošanas iekārtu komplekts. | 1 | Kompl. | Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas insitūts | Rīga, Pulka iela 3 | 157568.32 | Stacionāra iekārta |  | 10 dienas
54 | LATNANO | Augsttemperatūras vakuuma krāsns Nabertherm RHTC 80-710 | 1 | Kompl. | Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas insitūts | Rīga, Pulka iela 3 | 35028.03 | Stacionāra iekārta |  | 10 dienas
55 | LATNANO | Šķidruma hromatogrāfa ar UV un fluoriscento detektoru kompl. | 1 | Kompl. | Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas insitūts | Rīga, Pulka iela 3 | 111628.85 | Stacionāra iekārta |  | 10 dienas
56 | LATNANO | Iekārtu komplekts virsmas sorbcijas pētījumiem ar 4 paraugu analīzes stacijām, evakuēšanas sistēmas komplektu, programmat. vadības bloku | 1 | Kompl. | Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas insitūts | Rīga, Pulka iela 3 | 113013.36 | Stacionāra iekārta |  | 10 dienas
57 | LATNANO | Skenējošā elektronu mikroskopa modernizācija | 1 | Kompl. | Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas insitūts | Rīga, Pulka iela 3 | 114224 | Stacionāra iekārta |  | 10 dienas
58 | LATNANO | Dinamikas testēšanas iekārtu modernizācijas komplekts | 1 | Kompl. | Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Materiālu un konstrukciju institūts | Rīga, Ķīpsalas iela 6A | 148804.3608 | Stacionāra iekārta |  | 10 dienas
59 | LATNANO | Augstas precizitātes statikas un nogurumu pārbaudes iekārta ElectroPuls E10000 Linear-Torison, ražotājs: Instron | 1 | Kopml. | Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Materiālu un konstrukciju institūts | Rīga, Ķīpsalas iela 6A | 152362.9774 | Stacionāra iekārta |  | 14 dienas
60 | IKSA-CENTRS | Pārnēsājams EKG aparāts ar fizioloģisko parametru nolasīšanas sensoriem Cardiovit MS-2010, ražotājs: Schiller AG | 1 | Iekārta | Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte | Rīga, Daugavgrīvas iela 2 | 4376.5 | Visa Latvija |  | 10 dienas
61 | IKSA-CENTRS | Ciparu vadības prototipēšanas iekārta - 3D frēzes komplekts MiniMill, ražotājs Haas CNC | 1 | Kompl. | Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte | Rīga, Daugavgrīvas iela 2 | 43127.96 | Stacionāra iekārta |  | 10 dienas
62 | IKSA-CENTRS | Īpaša pielietojuma datori modelētāju darba vietām, kam komplektā nepārtrauktas barošanas avoti APC SMT1000I SMART UPS 1000VA, monitori LED Q2770PQU 27 (12 gab.) | 6 | Iekārtas | Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte | Rīga, Daugavgrīvas iela 2 | 22455.18 | Stacionāra iekārta |  | 10 dienas
63 | IKSA-CENTRS | Funkcionalo prototipu izgatavošanas aprīkojuma komplekts | 1 | Kompl. | Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte | Rīga, Daugavgrīvas iela 2 | 109767.7 | Stacionāra iekārta |  | 10 dienas
64 | IKSA-CENTRS | Kvalitātes pārbaudes mikroskops | 1 | Iekārta | Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte | Rīga, Meža iela 1 k-4 | 484 | Stacionāra iekārta | 24 mēneši | 10 dienas
65 | IKSA-CENTRS | Laboratorijas barošanas avots Keithley 2230-30-1 | 1 | Iekārta | Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte | Rīga, Daugavgrīvas iela 2 | 963.16 | Stacionāra iekārta |  | 10 dienas
66 | EVIIT | Tribometrs komplektācijā UMT-3, ražotājs: CSM Instruments SA, modelis: TRB-S-EE-000 | 1 | Iekārta | Transporta Mašīnbūves fakultāte | Rīga, Ezermalas iela 6 | 67479.33 | Stacionāra iekārta |  | 10 dienas
67 | EVIIT | Materiālu mehānisko rakturlielumu pārbaudes iekārta QuantumX, modelis MX840-PAKAP | 1 | Iekārta | Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte | Rīga, Ezermalas iela 6 | 26889.12 | Visa Latvija |  | 10 darba dienas
68 | LATNANO | Universālais šķiedru pārstrādes iekārtu komplekss | 1 | Kompl. | Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts | Rīga, Pulka iela 3 | 84544.57 | Stacionāra iekārta |  | 10 dienas
69 | EVIIT | Sistēmdinamiskais simulācijas komplekss: serveris PDL380p GEN8 8-SFF CTO, nepārtrauktās strāvas nodrošin. iekārta APC SMT1000RMI2U, programmatūra Vensim Simulation DSS, programmatūra general algebraic modeling system | 1 | Kompl. | Inženierekonomikas un vadības fakltātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts | Rīga, Kalnciema iela 6 | 16054.62 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
70 | EVIIT | Nekustamā īpaš.pārvald. Un attīstīšanas komplekss: termogrāfijas kamera B660 un atbilstošais programmnodrošinājums; stacionārais dators INTEL Core i7-3930K | 1 | Kompl. | Inženierekonomikas un vadības fakltātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts | Rīga, Kalnciema iela 6 | 69986.08 | Visa Latvija |  | 10 darba dienas
71 | EVIIT | Vides, teritorijas, infrastruktūras attīstīšanas modelēšanas komplekss. | 1 | Kompl. | Inženierekonomikas un vadības fakltātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts | Rīga, Kalnciema iela 6 | 42370.42 | Visa Latvija |  | 10 darba dienas
72 | EVIIT | Ēku mikroklimata, energoefektivitātes monitoringa un modelēšanas komplekss. | 1 | Kompl. | Inženierekonomikas un vadības fakltātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts | Rīga, Kalnciema iela 6 | 7101.73 | Visa Latvija |  | 10 darba dienas
73 | EVIIT | Ultra augstas izšķiršanas spējas (0,8nm) skenējošais elektronu mikroskops (SEM). | 1 | Kompl. | Materiālzinātnes un lietišķās kīmijas fakultāte Silikātu materiālu institūts | Rīga, Paula Valdena iela 3 | 662188.36 | Stacionāra iekārta |  | 10 dienas
74 | EVIIT | Ēku energoefektivitātes simulatora komplekts | 1 | Kompl. | Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts | Rīga, Ķīpsalas iela 6A | 311015.02 | Stacionāra iekārta |  | 10 dienas
75 | EVIIT | Optiskie elementi UIG intereferometram | 1 | Kompl. | Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Siltumenerģētisko sistēmu katedra | Rīga, Ezermalas iela 6 | 8349 | Stacionāra iekārta |  | 10 dienas
76 | EVIIT | Particle Image Velocimetry (PIV) sistēma, ieskaitot Dual Power NdYag lāzeru, datoru ar programmatūru, ātrgaitas kinokameru. | 1 | iekārta | Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte Siltumenerģētisko sistēmu katedra | Rīga, Ezermalas iela 6 | 44443.3 | Stacionāra iekārta |  | 10 dienas
77 | EVIIT | Zinātnisko rezultātu prezentēšanas un datu datu uzglabāšanas aprīkojums | 1 | Kompl. | ZPD PITAC | Rīga, Ķīpsalas iela 6 | 1960.07 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
78 | LATNANO | Pulvermateriālu apstrādes un analīzes iekārtu komplekss | 1 | Kompl. | Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Būvražošanas institūts | Rīga, Ķīpsalas iela 6A | 119300.16 | Stacionāra iekārta |  | 7 dienas
79 | LATNANO | Pētniecības komplekss RAMAN-AFM | 1 | Kompl. | Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Tehniskās fizikas insitūts | Rīga, Paula Valdena iela 3 | 459319.11 | Stacionāra iekārta |  | 10 dienas
80 | LATNANO | Materiālu pārbaudes iekārta: Slogošanas iekārta Electropuls E1000, ražot. Instron; Vadīšanas sistēma: radioelektroniskais bloks kontrolieris 8800MiniTower; pamatprogrammatūra (konsoles programmatūra) WaveMatrix | 1 | Kompl. | Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte Tehniskās fizikas insitūts | Rīga, Paula Valdena iela 3 | 82885 | Stacionāra iekārta |  | 10 dienas
81 | IKSA-CENTRS | A1 krāsu ploteris HP Designjet T520 91, 4 cm 36 inch ePrinter CQ893A+garantijas pagarinājums U6U05PE | 1 | iekārta | Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Radioelektronikas institūts | Rīga, Ķīpsalas iela 6A | 2664.09 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
82 | IKSA-CENTRS | LPKF PCB frēzmašīna ProtoMat S103 ar piederumiem | 1 | iekārta | Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Radioelektronikas institūts | Rīga, Ķīpsalas iela 6A | 41058.33 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
83 | IKSA-CENTRS | Dators Vectron AK 14.M06, monitors Philips 231B4LPYCB | 10 | komplekti | Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Radioelektronikas institūts | Rīga, Ķīpsalas iela 6A un 6B | 13192.03 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
84 | IKSA-CENTRS | Antenu komplekts | 1 | komplekts | Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Radioelektronikas institūts | Rīga, Āzenes iela 6 B | 21031.74 | jā, pārnēsājams |  | 10 darba dienas
85 | IKSA-CENTRS | Lodēšanas aprīkojums ERSA PL&IR550 | 1 | komplekts | Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Radioelektronikas institūts | Rīga, Ķīpsalas iela 6A | 20630.5 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
86 | IKSA-CENTRS | Osciloskops 20GHz 4 kanāli | 1 | Kompl. | Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Radioelektronikas institūts | Rīga, Ķīpsalas iela 6A | 121375.1 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
87 | IKSA-CENTRS | Osciloskops 2 GHz 4 + 16 kanāli | 1 | Kompl. | Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Radioelektronikas institūts | Rīga, Ķīpsalas iela 6A | 12968.78 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
88 | IKSA-CENTRS | Impendences analizators | 1 | gab. | Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Radioelektronikas institūts | Rīga, Ķīpsalas iela 6A | 43267.18 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
89 | IKSA-CENTRS | Signālu fāzes nobīdes mērītājs | 1 | gab. | Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Radioelektronikas institūts | Rīga, Ķīpsalas iela 6A | 2226.4 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
90 | IKSA-CENTRS | Sarežģītu sistēmu izstrādes rīku komplekss | 1 | Kompl. | Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes Radioelektronikas institūts | Rīga, Ķīpsalas iela 6A | 18748.95 | Visa Latvija |  | 10 darba dienas
Apdrošināšanas prēmijas summa kopā EUR, bez PVN
2. Zinātnisko darbinieku darba vietu aprīkojums un programmatūra
Nr. | Projekts | Nosaukums un modelis līgumā, pavadzīmē an aktā par pieņemšanu ekspluatācijā | Skaits | Vienība | Struktūrvienība | Atrašanās vieta | Iekārtu vērtība (Apdrošinājuma summa) ar PVN EUR | Apdrošināšanas teritorija(Visa Latvija/Stacionāra iekārta) |  | Bojājumu novēršanas laiks | Apdrošināšanas prēmijas summa par visu vienību skaitu katrā pozīcijā par 1 (vienu) gadu | Apdrošināšanas prēmijas % no iekārtu vērtības (nemainīga likme visām iekārtām uz visu Vienošanās darbības laiku)
1 | EVIIT | Dators Capital NEO GX20, Monitors AOCE2260PWDA, printeris BROHER HL-2270DW | 1 | Kompl. | Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts | Rīga, Āzenes iela 12-k1 | 3917.24 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
2 | EVIIT | Komplekts Nr.1 Laboratorijas galds un aprīkojums mehāniskiem darbiem | 1 | gab. | Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts | Rīga, Āzenes iela 12-k1 | 2292.21 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
3 | EVIIT | Komplekts Nr.2 Laboratorijas galds un aprīkojums mehāniskiem darbiem | 1 | gab. | Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts | Rīga, Āzenes iela 12-k1 | 2185.22 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
4 | EVIIT | Komplekts Nr.3 Laboratorijas galds un aprīkojums lodēšanas darbiem | 1 | gab. | Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts | Rīga, Āzenes iela 12-k1 | 2309.33 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
5 | EVIIT | Komplekts Nr.4 Laboratorijas galds un aprīkojums lodēšanas darbiem | 1 | gab. | Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts | Rīga, Āzenes iela 12-k1 | 2013.44 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
6 | EVIIT | Komplekti Nr.5 un Nr.6 Laboratorijas galds un aprīkojums lodēšanas darbiem | 2 | gab. | Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts | Rīga, Āzenes iela 12-k1 | 5104.96 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
7 | EVIIT | darba gals ar atvilkņu bloku | 3 | gab. | Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts | Rīga, Āzenes iela 12-k1 | 1080 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
8 | EVIIT | papildus virsma | 3 | gab. | Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts | Rīga, Āzenes iela 12-k1 | 448.23 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
9 | EVIIT | plaukts | 3 | gab. | Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts | Rīga, Āzenes iela 12-k1 | 298.75 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
10 | EVIIT | dokumentu skapis | 3 | gab. | Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts | Rīga, Āzenes iela 12-k1 | 704.98 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
11 | EVIIT | darba krēsls | 3 | gab. | Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts | Rīga, Āzenes iela 12-k1 | 209.29 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
12 | EVIIT | darba krēsls | 3 | gab. | Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts | Rīga, Āzenes iela 12-k1 | 379.95 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
13 | EVIIT | lietotāju datori AK14.M05 | 8 | gab. | Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts | Rīga, Āzenes iela 12-k1 | 4171.12 | Visa Latvija |  | 10 darba dienas
14 | EVIIT | Programmatūra CalWin, raž. IKA | 1 | gab. | Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts | Rīga, Āzenes iela 12-k1 | 1936 | Visa Latvija |  | 10 darba dienas
15 | EVIIT | Programmatūra ECO-it 1.4, raž. PRe Consultants | 1 | gab. | Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts | Rīga, Āzenes iela 12-k1 | 605 | Visa Latvija |  | 10 darba dienas
16 | EVIIT | Programmatūra Tildes Birojs 2014 | 4 | gab. | Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts | Rīga, Āzenes iela 12-k1 | 123.95 | Visa Latvija |  | 10 darba dienas
17 | EVIIT | Darba stacija ar monitoru VASSI1 | 1 | kompl. | Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts | Rīga, Āzenes iela 12-k1 | 681.53 | Visa Latvija |  | 10 darba dienas
18 | EVIIT | Darba stacija ar monitoru VASSI2 | 2 | kompl. | Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts | Rīga, Āzenes iela 12-k1 | 1147.37 | Visa Latvija |  | 10 darba dienas
19 | EVIIT | Darba stacija ar monitoru VASSI3 | 2 | kompl. | Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts | Rīga, Āzenes iela 12-k1 | 1220.74 | Visa Latvija |  | 10 darba dienas
20 | EVIIT | Darba stacija ar monitoru VASSI4 | 1 | kompl. | Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts | Rīga, Āzenes iela 12-k1 | 1066.82 | Visa Latvija |  | 10 darba dienas
21 | EVIIT | Programmatūra Polysun solar thermal un Heat pump simulation software (professional) | 1 | gab. | Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts | Rīga, Āzenes iela 12-k1 | 1469.42 | Visa Latvija |  | 10 darba dienas
22 | EVIIT | Programmatūra Autodesk Ecotect Analysis 2011 SLM (ACE) | 2 | gab. | Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts | Rīga, Āzenes iela 12-k1 | 3630 | Visa Latvija |  | 10 darba dienas
23 | EVIIT | Programmatūra Thomson Reuters EndNote X7 Volume Licence Win/Mac/Licence (5-user work-station) | 5 | gab. | Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts | Rīga, Āzenes iela 12-k1 | 6564.25 | Visa Latvija |  | 10 darba dienas
24 | EVIIT | Programmatūra SigmaPlot 12 Academic Vol. | 5 | gab. | Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts | Rīga, Āzenes iela 12-k1 | 2662 | Visa Latvija |  | 10 darba dienas
25 | EVIIT | Programmatūra Transys 17 University | 10 | gab. | Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts | Rīga, Āzenes iela 12-k1 | 2398.7 | Visa Latvija |  | 10 darba dienas
26 | EVIIT | PROGRAMMATŪRA COMSOL Multiphysics | 1 | gab. | Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts | Rīga, Āzenes iela 12-k1 | 6745.75 | Visa Latvija |  | 10 darba dienas
27 | EVIIT | Portatīvais dators tais sk. Darbam vidē ar paaugstinātu mitrumu, putekļiem PD2UITK Panasonic Toughbook CF-53 | 1 | gab. | Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra | Rīga, Ķīpsalas iela 6A | 3237.67 | Visa Latvija |  | 10 darba dienas
28 | EVIIT | Programmatūra Oracle Crystal Ball | 1 | gab. | Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra | Rīga, Ķīpsalas iela 6A | 1688.41 | Visa Latvija |  | 10 darba dienas
29 | EVIIT | ATEA Vectron AK14.M05 datori | 3 | gab. | Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra | Rīga, Ķīpsalas iela 6A | 1469.79 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
30 | EVIIT | Monitori LED 23 S23C650D | 5 | gab. | Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra | Rīga, Ķīpsalas iela 6A | 552.5 | Stacionāra iekārta |  | 10 darba dienas
31 | EVIIT | UPS barošanas sistēma APCBR1200GI | 7 | gab. | Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra | Rīga, Ķīpsalas iela 6A | 2244.47 | Visa Latvija |  | 10 darba dienas
32 | EVIIT | Portatīvais dators Lenovo T440s | 1 | gab. | Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra | Rīga, Ķīpsalas iela 6A | 1210 | Visa Latvija |  | 10 darba dienas
33 | EVIIT | Dators ATEA VECTRON AK14.M05 | 3 | gab. | Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra | Rīga, Ķīpsalas iela 6A | 1778.45 | Visa Latvija |  | 10 darba dienas
34 | EVIIT | Dators Dell Precsion T1700, Windows 8.1 Pro | 2 | gab. | Būvniecības inženierzinātņu fakultāte Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedra | Rīga, Ķīpsalas iela 6A | 3369.27 | Visa Latvija |  | 10 darba dienas
35 | IKSA CENTRS | Monitori LCD 24 S24C650DW SG | 2 | gab. | Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte | Rīga, Daugavgrīvas iela 2 | 381.15 | Visa Latvija |  | 10 darba dienas
36 | IKSA CENTRS | UPS APC BR1200GI | 5 | gab. | Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte | Rīga, Daugavgrīvas iela 2 | 1603.19 | Visa Latvija |  | 10 darba dienas
37 | IKSA CENTRS | monitors Samsung LED23 S2C650D | 7 | gab. | Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte | Rīga, Daugavgrīvas iela 2 | 935.94 | Visa Latvija |  | 10 darba dienas
38 | IKSA CENTRS | dators Dell Precision T1700, windows 8.1 pro | 5 | gab. | Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte | Rīga, Daugavgrīvas iela 2 | 8246.15 | Visa Latvija |  | 10 darba dienas
39 | IKSA CENTRS | Dators Dell Precision T1700, windows 8.1 pro | 4 | gab. | Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte | Rīga, Daugavgrīvas iela 2 | 7260 | Visa Latvija |  | 10 darba dienas
40 | EVIIT | Dators Vectron AK14M03 | 5 | gab. | Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts | Rīga, Kalnciema iela 6 | 2129.6 | Visa Latvija |  | 10 darba dienas
41 | EVIIT | Programmatūra Microsoft SQL Server STD 2012 | 1 | gab. | Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts | Rīga, Kalnciema iela 6 | 257.49 | Visa Latvija |  | 10 darba dienas
42 | EVIIT | darba stacijas ar monitoru DS1BUNI VECTRON AK.14.05 | 10 | gab. | Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts | Rīga, Kalnciema iela 6 | 10035.98 | Visa Latvija |  | 10 darba dienas
43 | EVIIT | portatīvie datori PD1BUNI ProBook 650G1 NotebookPC | 3 | gab. | Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts | Rīga, Kalnciema iela 6 | 2793.76 | Visa Latvija |  | 10 darba dienas
44 | EVIIT | portatīvais dators ar papildus monitoru PD2BUNI EliteBook 840 | 1 | gab. | Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts | Rīga, Kalnciema iela 6 | 1938.15 | Visa Latvija |  | 10 darba dienas
45 | EVIIT | portatīvie datori PD3BUNI EliteBook 840 | 1 | gab. | Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts | Rīga, Kalnciema iela 6 | 1686.78 | Visa Latvija |  | 10 darba dienas
46 | EVIIT | krāsainais printeris A5-A3 Image Runner Advance C5235i | 1 | gab. | Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts | Rīga, Kalnciema iela 6 | 6953.07 | Visa Latvija |  | 10 darba dienas
47 | EVIIT | tīmekļa kamera HD Webcam C310USB | 15 | gab. | Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts | Rīga, Kalnciema iela 6 | 597.14 | Visa Latvija |  | 10 darba dienas
48 | EVIIT | grīdas skapis serverim 32U-800X1000, 32U1000 | 1 | gab. | Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts | Rīga, Kalnciema iela 6 | 453.75 | Visa Latvija |  | 10 darba dienas
Apdrošināšanas prēmijas summa kopā EUR, bez PVN
3. Vērtējamā cena par visas Zinātniskās aparatūras un visu zinātnisko darbinieku darba vietu aprīkojuma un programmatūras (apdrošināšanas objekts) apdrošināšanu kopā.
|  | Nr.pk. | Apdrošināšanas objektu kategorija |  |  | Kopā EUR, bez PVN par 1 (vienu) gadu
|  | 1 | Zinātniskā aparatūra
|  | 2 | Zinātnisko darbinieku un darbavietu aprīkojums un programmatūra
Kopējā summa EUR bez PVN
|  |  | PVN |  |  | 21%
Kopējā summa EUR ar PVN
Cenā iekļauj: visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu un Vispārīgās vienošanās izpildi.
EVIIT | „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” Vienošanās Nr. 2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007
LATNANO | „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana” Vienošanās Nr. 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/004
IKSA-CENTRS | „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” Vienošanās Nr. 2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/006
Pilnvarotās personas paraksts un zīmogs:_______________
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: _________________
Datums:____________