Atklāta konkursa

„Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta vajadzībām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu aktivitāšu ietvaros”

(identifikācijas Nr. RTU – 2015/38)

Rīga, 2015.gada 9.aprīlī

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja iesniegtajiem jautājumiem Nr.2

Pasūtītājs ir saņēmis šādus jautājumus no ieinteresētā piegādātāja un ir sagatavojis šādas atbildes uz uzdotajiem jautājumiem:

1. Ieinteresētais piegādātājs saņēma sekojošu atbildi no Pasūtītāja: Vēršam uzmanību, ka laboratorijas svaru galds ir norādīts tehniskās specifikācijas 8.pozīcijā. Laboratorijas svaru galda izmēri ir izvēlēti, balstoties uz laboratorijas telpu izmēriem un plānoto mēbeļu izkārtojumu tajā. 46 x 46 cm ir nepieļaujami liela novirze un traucē svaru galda izvietošanu paredzētajā telpā.

Jautājums: Vēršam uzmanību uz to, ka iebūvētās akmens zonas izmēri 46 x 46 cm nekādi neietekmē uz mēbeļu izkārtojumu telpā, jo tas atrodas svaru galda iekšējajā zonā, kuru Pretendents prasa palielināt atbilstoši PIL noteiktajām pielaidēm, nemainot svaru galda gabarīta izmērus. Kā arī lūdzam Pasūtītāju objektīvi pamatot prasību iekšējai darba zonai tieši 40 x 40 cm bez jebkādām pielaidēm.

Atbilde: Laboratorijas svaru galda izmēra palielināšana samazinātu pārējās darba galda virsmas lietderīgi izmatojamo platību. Līdzīgi kā citās pozīcijās minēto mēbeļu gadījumā, laboratorijas svaru galdam tāpat kā citām mēbelēm, ir pieļaujama pielaide +/- 1 cm saskaņā ar tehniskajā specifikācijā norādīto.

2. Ieinteresētais piegādātājs saņēma sekojošu atbildi no Pasūtītāja: Vēršam uzmanību, ka laboratorijas trauku skapis ir norādīts tehniskās specifikācijas 10.pozīcijā. Tehniskajā specifikācijā nav norādīts specifisks lamināta izgatavotājs, attiecīgi prasība ir augstspiediena lamināts (High Pressure Laminate - HPL).

Jautājums: Pretendenta minētais Trespa Toplab Plus tika minēts kā piemērs. Lūdzam Pasūtītāju precizēt vai 18-22 mm laminātam jābūt viengabalainam, vai var piedāvāt kokskaidu plātni pārklātu ar augstspiediena laminātu (High Pressure Laminate - HPL).

Atbilde: Termins “lamināts” norāda, ka materiāls ir kompozīts t.i. sastāv no vairākiem savstarpēji salīmētiem slāņiem, līdz ar to pēc definīcijas tas nav viengabalains. Pretendents var piedāvāt ekvivalentu materiālu augstspiediena laminātam (High Pressure Laminate – HPL). Pretendentam jāpierāda piedāvātā ekvivalentums. Saskaņā ar nolikuma 11.lpp. norādīto - ekvivalences skaidrojums precei - par ekvivalentu šī konkursa ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc to funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).

3. Ieinteresētais piegādātājs saņēma sekojošu atbildi no Pasūtītāja: Vēršam uzmanību, ka laboratorijas trauku skapis ir norādīts tehniskās specifikācijas 10.pozīcijā. Tehniskās specifikācijas laboratorijas trauku skapja durvju un eņģu izpildījumam netiek noteiktas sīkākas.

Jautājums: Lūdzam Pasūtītāju precizēt vai durtiņai jābūt izgatavotai no 100% stikla vai stikls varbūt iebūvēts LKSP rāmī?

Atbilde: Kā jau iepriekš atbildējām uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu - nav sīkāku prasību laboratorijas trauku skapja durvīm netiek noteikta sīkāka specifikācija. Līdz ar to pretendentiem ir iespējas piedāvāt savu risinājumu durvju un eņģu risinājumam.