Atklāta konkursa „Augstas veiktspējas aprēķinu vides izveide - augstas veiktspējas klastera un datu glabāšanas sistēmas piegāde ERAF projekta ”(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikācijas un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” vienošanās Nr. 2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/006 ietvaros””

(identifikācijas Nr. RTU – 2015/54)

Rīga, 2015.gada 29.jūnijā

Papildinājums 27.06.2015. publicētajai atbildei uz ieinteresētā piegādātāja iesniegtajiem jautājumiem Nr.3 (attiecībā uz 2.jautājumu)

2. jautājums

Tehniskās specifikācijas 5.10 prasībā noteikts, ka jānodrošina savietojamība ar Debian operētājsistēmu (OS).

Vai šī prasība ir obligāta? Izskatām iespēju piedāvāt HPC vadības programmatūru, kas šobrīd atbalsta tikai RPM balstītas Linux operētājsistēmas. Debian OS atbalsts plānots vēlākajos programmatūras laidienos, ko apliecinātu ražotāja rakstiska vēstule.

Papildināta atbilde:

Atbilde uz 2.jautājumu: 1.iepirkuma daļas tehniskās specifikācijas 5.10 punkta prasība savietojamībai ar Debian operētājsistēmu pretendentam jānodrošina, jo Debian atzara (tai skaitā Ubuntu) Linux operētājsistēmas RTU tiek plaši lietotas. Līdz ar to pasūtītājam jāparedz to atbalsts no HPC klastera, jo plānots, ka lietotāju rakstītās programmas paredzētas un kompilētas tieši priekš Debian operētājsistēmas.