**Informācija par 16.06.2015.veiktajiem grozījumiem Nr.1**

atklāta konkursa „Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde atjaunojamo energoresursu izpētei Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”, vienošanās Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 (PVS ID 1627), ietvaros”

**id.Nr. RTU-2015/76 nolikumā**

Rīga, 2015.gada 16.jūnijā

Iepirkuma nolikumā veikti šādi grozījumi:

1. Nolikuma 2.1.1., 2.4.5., 2.4.8., 2.5.1., 2.5.5. punktā norādītais termiņš mainīts no 2015.gada 9.jūlija plkst.10:00 uz 2015.gada 16.jūlija plkst.10:00;
2. Nolikuma 4.2.apakšpunktos precizēta numerācija, novēršot pārrakstīšanās kļūdu;
3. Nolikuma 4.3.6.punktā precizēta kļūdaina atsauce uz nolikuma 2.pielikuma 8.punktu, nomainot ar atsauci uz 7.punktu;
4. Nolikuma 3.pielikuma “Tehniskā specifikācija” iepirkuma 1.daļai “Induktīvi saistītās plazmas optiskā emisijas spektrometra (ICP-OES) komplekts” 1.pozīcijas “Induktīvi saistītās plazmas optiskais” parametrā emisijas spektrometrs (ICP-OES)” parametrā “Induktīvi saistītās plazmas avots” izvirzīta prasība tiek izteikta šādā redakcijā: Sastāv no pusvadītāju ne mazāk kā 27 MHz vai ekvivalenta (solid state) RF ģeneratora, kas nodrošina stabilu un bez pārtraukumiem darbojošos plazmu arī pie inžektora izņemšanas tā tīrīšanas procedūras laikā”

Ar cieņu

Iepirkuma komisija