**Informācija par 18.06.2015.veiktajiem grozījumiem Nr.2**

atklāta konkursa „Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde atjaunojamo energoresursu izpētei Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”, vienošanās Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 (PVS ID 1627), ietvaros”

**id.Nr. RTU-2015/76 nolikumā**

Rīga, 2015.gada 19.jūnijā

Iepirkuma nolikumā veikts šāds grozījums:

1. Nolikuma 3.pielikuma “Tehniskā specifikācija” iepirkuma 1.daļai “Induktīvi saistītās plazmas optiskā emisijas spektrometra (ICP-OES) komplekts” 2.pozīcijas “*Mikroviļņu paraugu mineralizācijas sistēma*” parametrā “*Izejas jauda*” izvirzīta prasība tiek izteikta šādā redakcijā: “*Vismaz 1450 W*”.

Ar cieņu

Iepirkuma komisija