## 1.daļa
ERAF projekts “Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”, Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/007; Iepirkuma ID Nr.RTU-2015/83
Lūdzam neskaidrību gadījumā savlaicīgi uzdot jautājumus Pasūtītājam (e-pasts: dzeina.gaile@rtu.lv)!
2.pielikums RTU 09.06.2015. atklāta konkursa nolikumam ar ID Nr. RTU-2015/83
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - (TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS) iepirkuma „Dažādas zinātniskās aparatūras un aprīkojuma piegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”, vienošanās Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/007 (PVS ID 1627), ietvaros” 1.DAĻAI "Fotoelektronisko (saules) paneļu piegāde (Saules paneļu ar kopējo jaudu 30-50 kW un aprīkojuma komplekta daļa)" CPV kods: 09331000-8 "Saules bateriju paneļi" Saules paneļu komplekts ir daļa no Lokālas, savstarpēji saistītas autonomās elektroapgādes sistēmas ar alternatīvajiem enerģijas avotiem komplekta.
Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību. Pretendentam jāpierāda piedāvātā ekvivalentums. Ekvivalences skaidrojums programmatūrai/precei - par ekvivalentu šī konkursa ietvaros piegādājamajai programmatūrai/precei tiks uzskatīta programmatūra/prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc to funkcionalitātes, tehniskajām iespējām, programmatūras gadījumā - lietotāju saskarnes viedokļa un programmiskajām saskarnēm (kā Application Programming Interface, datņu formātiem un tml.). Piedāvātajai programmatūra/precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties programmatūras/preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai programmatūrai/precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās programmatūras/preces funkcionalitāti pilnā apjomā).
| Minimālās prasības | Mērv. | Plānotais apjoms iepirkuma ietvaros | Pretendenta piedāvājums. Norādīt: - preces ražotāju (ja ir - modeļa nosaukumu un numuru). Gadījumā, ja pretendents pats ir preces ražotājs, tas to piedāvājumā norāda; - katras piedāvātās preces tehnisko informāciju, kas apliecina katras prasības (parametra) izpildi. Pretendenta aizpildīta aile, kurā būs rakstīts tikai "atbilst", tiks uzskatīta par nepietiekošu informāciju; - ražotāja izdota dokumenta, kas pievienots piedāvājumam, lpp. un pozīciju, vai norādi (saiti) uz ražotāja mājaslapu, pēc kuras var spriest par piedāvātās preces parametra atbilstību prasībām. Ja šāda informācija nepastāv, norādīt iemeslu.
Nr. |  |  |  |  | Vienības | Kopējā
p. |  |  |  |  | cena, EUR | cena, EUR
k. |  |  |  |  | bez PVN | bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Fotoelektriskais panelis; Izmērs ne lielāks kā 196cm x 99cm; ne mazāk kā 300W, tukšgaitas spriegums (Voc) ne vairāk kā 45V. | gb. | 11
Kopā bez PVN, EUR
PVN
Kopā ar PVN, EUR
| Vispārīgās prasības | Pretendenta apstiprinājums/piedāvājums
1 | Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē.
2 | Preces iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt preci tās transportēšanas laikā.
3 | Precei jābūt jaunai un iepriekš nelietotai, kā arī nepārveidotai.
4 | Piegādes izmaksas sedz pretendents.
5 | Piegādes adrese: Rīga, Āzenes iela 12/k1
6 | Piegāde jāveic ne ilgāk kā 2 mēnešu laikā no līguma noslēgšans dienas. | <norādāms konkrēts piedāvātais piegādes laiks>
7 | Garantija: Ražotāja garantija - ne mazāk kā 5 gadi no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas. | <norādāms konkrēts piedāvātais garantijas laiks>
8 | Ja netiek pievienots piedāvājumam, piegādes brīdī jāiesniedz lietošanas instrukcija angļu vai latviešu valodā.
| Pretendenta pārstāvja paraksts: _____________________ |  |  | Vārds, uzvārds: ___________________________
| Amats: _______________________________________ |  |  | Sagatavots un parakstīts 2015.gada ____________