03.07.2015.

Atklātā konkursa „Aprīkojuma un zinātniskās aparatūras iegāde ERAF projektu ietvaros”,  ID: RTU-2015/89, iepirkuma komisija sniedz atbildes uz iespējamā pretendenta jautājumiem par konkursa Nolikumu:

Jautājums Nr.1:

Vai varat lūdzu norādīt, kādus materiālus paredzēts testēt ar siltumvadītspējas iekārtu, kā arī detalizētākus paraugu izmērus (garumu, platumu un augstumu)?

Atbilde Nr.1:

Ar siltumvadītspējas iekārtu paredzēts testēt pašu izgatavotus izolācijas materiālus. Parauga izmēri ir atkarīgi no iekārtas prasībām, bet aptuveni 20-30 cm garumā, platumā un līdz 5 cm biezumā;

Jautājums Nr.2:

Tāpat lūdzu apstipriniet, ka termostata darba temperatūra ir no +5 … +50 grādi. Jo ar šādu termostatu nebūs iespējams sasniegt iekārtas maksimāli pieļaujamo temperatūras diapazonu no -20 … + 75 grādiem.

Atbilde Nr.2:

Termostata darba temperatūra no 5 līdz 50 °C ir minimālais darba temperatūras diapazons, kas nodrošinās iespēju pietiekami plašā diapazonā veikt mērījumu; savukārt prasība no -20 līdz 75 °C ir ar perspektīvu.