## APSTIPRINĀTS

ar Iepirkuma komisijas

2016.gada 1.novembra lēmumu.

Komisijas sēdes protokols Nr.1

RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES

IEPIRKUMA

ID Nr. RTU-2016/129

„Aprīkojuma un drukas iekārtas iegāde Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes vajadzībām”

# NOLIKUMS

- VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Iepirkums: Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta kārtībā.

  - Iepirkuma identifikācijas numurs: RTU-2016/129

  - Pasūtītājs:

Rīgas Tehniskā universitāte (turpmāk tekstā arī – “RTU”),

Adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV – 1658,

Izgl. iestādes reģ. Nr.3341000709, PVN reģ. Nr.LV90000068977,

Mājaslapa: www.rtu.lv.

  - Pretendents ir Piegādātājs, kurš iesniedzis piedāvājumu.

  - Piegādātājs: fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt preces piegādi.

  - Komisija: Rīgas Tehniskās universitātes iepirkuma komisija, kas pilnvarota organizēt iepirkumu, saskaņā ar rīkojumu.

  - Iepirkuma priekšmets: aprīkojuma un drukas iekārtas iegāde Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes vajadzībām, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (turpmāk tekstā – “prece”).

Iepirkuma priekšmets sadalīts 13 daļās:

1.daļa: “Aprīkojums Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūtam”;

2.daļa: “Filtrēšanas kārtridži ūdens attīrīšanas sistēmai Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta vajadzībām”;

3.daļa: “Augstas veiktspējas ciklons ar savākšanas trauku un aspiratora gaisa filtri Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta vajadzībām”;

4.daļa: “Vertikālās kustības laboratorijas manipulators un pamatne Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta vajadzībām”;

5.daļa: “Nerūsējošā tērauda mērsistēma viskozitātes noteikšanai Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta vajadzībām”;

6.daļa: “Žāvēšanas skapis un magnētiskā maisītājs ar sildīšanas funkciju Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta vajadzībām”;

7.daļa: “Saldētava un ledusskapis Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta vajadzībām”

8.daļa: “Aprīkojums Lietišķās ķīmijas institūtam”;

9.daļa: “Gāzu spiediena drošības vārsts atsperes tipa Lietišķās ķīmijas institūtam”;

10.daļa: “Aprīkojums Polimērmateriālu institūtam”;

11.daļa: “Aprīkojums Silikātu materiālu institūtam”;

12.daļa: “Aprīkojums Tehniskās fizikas institūtam”;

13.daļa: “Multifunkcionālā drukas iekārta Dizaina tehnoloģiju institūtam”.

CPV kodi: 1., 2., 3., 4., 5.daļai 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)), 6.daļai 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)), 39141300-5 (Skapji), 7.daļai 39711120-6 (Saldētavas), 39711130-9 (Ledusskapji), 8.daļai 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)), 39711130-9 (Ledusskapji), 9.daļai 42000000-6 (Ražošanas iekārtas), 10., 11.daļai 38000000-5 (Laboratorijas, optiskās un precīzijas ierīces (izņemot brilles)), 12.daļai 32330000-5 (Skaņas, videoattēla ierakstīšanas un reproducēšanas aparatūra.), 13.daļai 30000000-9 (Biroja un skaitļošanas tehnika, aprīkojums un piederumi, izņemot mēbeles un programmatūru).

  - Preces piegādes vieta katrai iepirkuma daļai atsevišķi: Rīgas pilsētas robežas. Precīzas adreses noteiktas nolikuma pielikumā Nr.2.

  - Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko kopējo cenu bez PVN (iepirkuma 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13.daļai).

  - Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Katrs pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu, dažām vai visām iepirkuma daļām.

  - Preces piegādes termiņš:

1.daļai: 2 (divu) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas;

2.daļai: 1 (viena) mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas;

3.daļai: 2 (divu) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas;

4.daļai: 3 (trīs) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas;

5.daļai: 2 (divu) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas;

6.daļai: 2 (divu) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas;

7.daļai: 2 (divu) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas;

8.daļai: 2 (divu) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas;

9.daļai: 2 (divu) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas;

10.daļai: 2 (divu) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas;

11.daļai: 2 (divu) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas;

12.daļai: 2 (divu) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas;

13.daļai: 1 (viena) mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Norēķinu kārtība ir noteikta Iepirkuma līguma projektā (Pielikums Nr.3).

  - Iepirkuma dokumentu saņemšana un citi nosacījumi:

    - Ieinteresētie piegādātāji ar iepirkuma nolikumu var iepazīties un lejupielādēt Rīgas Tehniskās universitātes mājaslapā: www.rtu.lv sadaļā „Publiskie iepirkumi” vai Rīgas Tehniskās universitātes Iepirkumu nodaļā, Kaļķu ielā 1 – 322.kab., Rīgā, darba dienās, līdz 2016.gada 14.novembrim, plkst.1000.

    - Pasūtītāja kontaktpersona, kura ir tiesīga iepirkuma gaitā sniegt organizatoriska rakstura informāciju par nolikumu: Mārtiņš Briedis, tālrunis: 67089497, fakss: 67089710, e-pasts: martins.briedis@rtu.lv.

  - Piedāvājuma iesniegšana ir pretendenta brīvas gribas izpausme, tāpēc neatkarīgi no iepirkuma rezultātiem, Pasūtītājs neuzņemas atbildību par pretendenta izdevumiem, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

  - Papildus informācijas pieprasīšana un sniegšana:

    - Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz iespējami īsā laikā.

    - Ieinteresētie piegādātāji pieprasījumus par paskaidrojumiem iesniedz rakstiskā veidā pa e-pastu (martins.briedis@rtu.lv) vai pa faksu (67089710), vienlaikus dokumenta oriģinālu nosūtot pa pastu (Kaļķu iela 1 – 322., Rīga, LV-1658). Dokumenta oriģināls nav jānosūta pa pastu, ja dokuments iepriekš ir nosūtīts elektroniski un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

    - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju iepirkuma dokumentiem Pasūtītāja mājaslapā: www.rtu.lv sadaļā „Publiskie iepirkumi”.

    - Pasūtītājs, papildus informāciju, kā arī citu informāciju, kas ir saistīta ar šo iepirkumu, publicē Rīgas Tehniskās universitātes mājaslapā: www.rtu.lv sadaļā „Publiskie iepirkumi”.

    - Ieinteresētais piegādātājs pats ir atbildīgs par sekošanu aktuālajai informācijai, kas tiks publicēta RTU mājaslapā: www.rtu.lv  sakarā ar iepirkumu.

  - Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenas paaugstināšanai, pretendentam ir jāprognozē tirgus situācija sagatavojot finanšu piedāvājumu.

  - Iepirkuma komisijas, pretendentu tiesības un pienākumi ir noteikti atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.

- PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS VIETA, DATUMS UN KĀRTĪBA

  - Piedāvājums jāiesniedz līdz 2016.gada 14.novembrim, plkst. 1000, Rīgas Tehniskās universitātes Iepirkumu nodaļā, Kaļķu ielā 1 – 322.kab., Rīgā, LV-1658, darba dienās laikā (no pirmdienas līdz piektdienai) no plkst. 8:30 - 17:00. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē uz aploksnes norādot piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku.

  - Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 2.1.punktā noteiktajā vietā un termiņā. Pretendents pats personīgi uzņemas nesavlaicīgas piegādes risku.

  - Ja piedāvājumu iesniedz pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai piedāvājums nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to neatvērtu atdod atpakaļ pretendentam.

  - Piedāvājumu publiskā atvēršanas sēde nav paredzēta.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

  - Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu kvalifikācijas pārbaudi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājuma vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtās sēdēs.

- PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA

  - Visiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Citās valodās iesniegtajiem dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā.

  - Piedāvājums sastāv no viena sējuma. Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:

    - Kvalifikācijas dokumenti, kuriem pievienots pieteikums iepirkumam (nolikuma pielikumā Nr.1 – Pieteikuma vēstules forma katrai iepirkuma daļai uz kuru pretendents piesaka savu dalību);

    - Tehniskais – Finanšu piedāvājums katrai iepirkuma daļai atsevišķi (Pielikumā Nr.2- Pasūtītāja tehniskā specifikācija - pretendenta tehniskais, finanšu piedāvājums).

  - Piedāvājums jāiesniedz datorrakstā ar sanumurētām lapām, caurauklots tā, lai piedāvājumā iekļautās lapas nav iespējams atdalīt vienu no otras, ar uzlīmi, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam un datumam, uzlīmei jābūt apzīmogotai (ja attiecināms) un pretendenta (amatpersonas ar paraksta tiesībām vai pretendenta pilnvarotas personas) parakstītai. Ja uz piedāvājuma lapām tiek izdarīti labojumi, tie jāparaksta iepriekš minētajai personai.

  - Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls, viena kopija papīra formātā, katra savā iesējumā. Uz oriģināla iesējuma pirmās lapas jābūt norādei „Oriģināls”, uz kopijas – „Kopija”. Jebkura veida neskaidrību gadījumā noteicošais ir eksemplārs ar uzrakstu „Oriģināls“. Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums papildus jāsagatavo 1 (vienā) eksemplārā elektroniskā veidā uz CD, DVD nesēja vai zibatmiņā.

  - Piedāvājuma oriģināls un apliecinājumi jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības (paraksta) tiesībām. Ja pretendents ir personu apvienība, pieteikuma oriģināls un apliecinājumi jāparaksta katrai personu apvienības personai ar pārstāvības tiesībām.

  - Piedāvājuma oriģinālu, kopiju un CD, DVD nesēju vai zibatmiņu jāiesaiņo kopā. Līmējuma vietai jābūt apstiprinātai ar pretendenta (amatpersonas ar paraksta tiesībām vai pretendenta pilnvarotas personas) parakstu. Uz kopējā iesaiņojuma jānorāda:

    - Pasūtītāja nosaukums un adrese;

    - Iepirkuma „Aprīkojuma un drukas iekārtas iegāde Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes vajadzībām” (iepirkuma ID Nr.: RTU - 2016/129) ___.daļai.

    - „Neatvērt līdz 2016.gada 14.novembrim, plkst. 1000”.

    - Pretendenta nosaukums un adrese.

Pretendents noformē dokumentu tulkojumus atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, bet dokumentu kopijas atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

Visi piedāvājuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 33.panta septītās daļas otrajam teikumam, iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, norādot personu, kura ir tiesīga apliecināt dokumentus amata nosaukumu, parakstu, paraksta atšifrējumu un apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots. Šādā gadījumā pretendents norāda pieteikuma vēstulē (1.pielikums) prasīto informāciju un uz attiecīgā dokumenta atvasinājuma vai tulkojuma norāda tā veidu (kopija, izraksts, noraksts vai tulkojums).

Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei (konfidenciāla informācija nevar būt informācija, kas Publisko iepirkumu likumā ir noteikta par vispārpieejamu informāciju).

- Pretendentu IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI

Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

    - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

    - ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

    - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 4.1.1. un 4.1.2.apakšpunktā minētie nosacījumi.

Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā nolikuma 4.1.punktā minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs:

    - attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un nolikuma 4.1.3.apakšpunktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

      - par nolikuma 4.1.1.apakšpunktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

      - par nolikuma 4.1.2.apakšpunktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un nolikuma 4.1.3.apakšpunktā minētās personas piekrišanu;

    - attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un nolikuma 4.1.3.apakšpunktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un nolikuma 4.1.3.apakšpunktā minēto personu neattiecas nolikuma 4.1.punktā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

Atkarībā no atbilstoši nolikuma 4.2.1.2.apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

    - neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un nolikuma 4.1.3.apakšpunktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

    - informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka tam vai nolikuma 4.1.3.apakšpunktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un nolikuma 4.1.3.apakšpunktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

- Pretendentu KVALIFIKĀCIJA

  - Pretendentu kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem pretendentiem, kas vēlas iegūt līguma slēgšanas tiesības.

1.tabula

| 5.2.Pretendentam ir jāatbilst šādām Pretendentu kvalifikācijas prasībām: | 5.3.Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām kvalifikācijas prasībām, pretendentam jāiesniedz šādi Pretendenta kvalifikāciju apliecinošie dokumenti: |
| --- | --- |
| 5.2.1.Pretendents piekrīt nolikuma noteikumiem. | 5.3.1.Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā, kas ir aizpildīts atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.1 – Pieteikuma vēstules formai (katrai iepirkuma daļai atsevišķi). Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, visi apvienības dalībnieki paraksta pieteikumu par piedalīšanos iepirkumā. |
| 5.2.2. Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā (ja normatīvie akti to paredz). | 5.3.2.Lai pārbaudītu nolikuma 5.2.2.apakšpunkta izpildi, par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Iepirkuma komisija pārbaudīs Uzņēmumu reģistra datubāzē. Pretendentam, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, jāiesniedz dokuments, kas apliecina tā reģistrāciju. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām. |
| 5.2.3.Pretendenta pārstāvim, kas parakstījis piedāvājuma dokumentus, ir pārstāvības (paraksta) tiesības. | 5.3.3.Lai apliecinātu nolikuma 5.2.3.apakšpunkta izpildi, jāiesniedz dokuments, kas apliecina pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja pretendents iesniedz pilnvaru (oriģinālu vai apliecinātu kopiju), tad papildus tam jāiesniedz dokuments, kas apliecina, ka pilnvaras devējam ir pretendenta paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja pārstāvības tiesības izriet no informācijas, kas iegūstama Uzņēmumu reģistra datubāzē, pieteikuma vēstulē ietverama norāde par šo faktu un Pasūtītājs pats par to pārliecināsies Uzņēmumu reģistra datubāzē. |

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, nolikuma 5.3.2., 5.3.3.apakšpunktos minētos dokumentus jāiesniedz par katru no attiecīgās personu apvienības dalībniekiem. Papildus jāiesniedz visu (personu), kas iekļautas apvienībā parakstīts sabiedrības līgums (oriģināls vai apliecināta kopija), kurā arī būtu noradīts katras personas atbildības apjoms un veicamo darbu uzskaitījums. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā piedāvājumā jānorāda personu, kura pārstāv persona apvienību iepirkumā.

  - Ja pretendents savas kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai balstās uz citu personu iespējām, pretendentu atlasei papildus jāiesniedz objektīvs pierādījums (piemēram, personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās) par sadarbību ar pretendentu konkrētā līguma izpildē, no kuras Pasūtītājs var gūt pārliecību, ka pretendenta rīcībā būs nepieciešamie resursi.

- PASKAIDROJUMI PAR TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANU

  - Pretendents tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar nolikuma pielikumā Nr.2 „Tehniskā specifikācija – Tehniskais, Finanšu piedāvājums” noteikto formu katrai iepirkuma daļai atsevišķi. Tehniskajā piedāvājumā pretendentam jānorāda: piedāvātās preces nosaukumu, ražotāju, modeli, kataloga numuru un preces aprakstu.

  - Pretendents tehnisko piedāvājumu sagatavo par visu iepirkuma apjomu katrai iepirkuma daļai atsevišķi.

  - Pretendentam piedāvājumam jāpievieno visa preces parametru apliecinoša tehniskā dokumentācija (ražotāja izsniegtā tehniskā dokumentācija vai norāde uz ražotāja tīmekļa vietni) no kuras Pasūtītājs var gūt nepārprotamu pārliecību par preces atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

  - Pretendentam tehniskajam piedāvājumam jāpievieno saraksts brīvā formā ar informāciju par servisa centriem un to atrašanās adresēm, kuri ir tiesīgi nodrošināt aprīkojuma un drukas iekārtas garantijas laika remontu Latvijas Republikas teritorijā atbilstoši piedāvāto aprīkojuma un drukas iekārtas ražotāja prasībām (katras daļas ietvaros, izņemot iepirkuma 2.daļu).

- PASKAIDROJUMI PAR FINANŠU PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANU

  - Pretendents Finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar nolikuma pielikumā Nr.2 „Tehniskā specifikācija – Tehniskais, Finanšu piedāvājums” noteikto formu katrai iepirkuma daļai atsevišķi.

  - Piedāvātajā līgumcenā pretendents iekļauj:

    - visas izmaksas, kas saistītas ar preces piegādi;

    - visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli;

    - citas izmaksas, kas ir saistošas pretendentam.

  - Piedāvājuma līgumcena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata, euro.

  - Kopējā cena un vienas vienības cenas, kuras piedāvā pretendents, ir fiksētas uz visu Līguma izpildes laiku un tās nevar būt objekts nekādiem vēlākiem pārrēķiniem.

- PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒJUMA UN PRETENDENTU KVALIFIKĀCIJAS PĀRBAUDE

  - Iepirkuma komisija veic piedāvājumu noformējuma un pretendentu kvalifikācijas pārbaudi slēgtās sēdēs, kuras laikā Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām un pretendenta atbilstību nolikuma 5.punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām.

  - Iepirkuma komisija, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un nolikumu, pieņem lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu vai tālāku piedāvājuma vērtēšanu.

  - Pretendenta piedāvājums, kurš ir atbilstošs visām Pasūtītāja nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, tiek virzīts tehniskā piedāvājuma atbilstības tehniskajai specifikācijai pārbaudei.

- TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE

  - Pēc pretendentu kvalifikācijas pārbaudes Iepirkuma komisija slēgtā sēdē veic pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām katrai iepirkuma daļai atsevišķi.

  - Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts no dalības iepirkumā un netiek tālāk izvērtēts, ja Iepirkuma komisija konstatē, ka:

    - nav iesniegti tehniskā piedāvājuma dokumenti vai tie un to saturs neatbilst nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām;

    - pretendents nepiekrīt nolikuma noteikumiem.

  - Ja tehniskais piedāvājums atbilst tehniskās specifikācijas prasībām, pretendenta piedāvājums tiek virzīts finanšu piedāvājuma vērtēšanai.

- FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA

  - Iepirkuma komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi pretendentu finanšu piedāvājumos katrai iepirkuma daļai atsevišķi. Ja Iepirkuma komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, Iepirkuma komisija šīs kļūdas izlabos. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, Iepirkuma komisija informē pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija vērā ņem veiktos labojumus.

  - Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā Iepirkuma komisijai ir šaubas, ka pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts (šaubu gadījumā), Iepirkuma komisija pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, tajā skaitā par īpašiem nosacījumiem, tehnoloģijām vai cita veida nosacījumiem, kas ļauj piedāvāt šādu cenu.

Iepirkuma komisija izvērtē pretendenta sniegto skaidrojumu un pieņem lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu vai tālāku piedāvājuma vērtēšanu.

- LĪGUMSLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA, LĪGUMA NOSLĒGŠANA

  - Par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un uzvarētāju iepirkumā Iepirkuma komisija atzīst pretendentu, kurš ir piedāvājis nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko kopējo cenu bez PVN katrai iepirkuma daļai atsevišķi.

  - Lēmumu par iepirkuma rezultātiem Iepirkuma komisija visiem pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad Iepirkuma komisija pieņēmusi lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu no pretendentu iesniegtajiem piedāvājumiem. Kā arī savā mājaslapā internetā nodrošinās brīvu un tiešu elektronisku pieeju informatīvajam paziņojumam par Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu.

  - Grozījumus Iepirkuma līgumā, kas noslēdzams Publisko iepirkumu likuma 67.panta noteiktajā kārtībā, izdara, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta noteikumus.

  - Ja iepirkuma uzvarētājs atsakās no līguma noslēgšanas vai atsauc savu piedāvājumu, Iepirkuma komisija var atzīt par uzvarētāju pretendentu, kurš iesniedzis nākamo lētāko piedāvājumu vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

  - Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu pārtraukt iepirkumu, ja nav iesniegts neviens piedāvājums vai nav iesniegts neviens nolikumam atbilstošs piedāvājums vai cits objektīvi pamatots iemesls.

  - Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.2panta trīspadsmitajai daļai, ne vēlāk kā dienā, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, Pasūtītājs savā mājaslapā internetā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības.

- PIELIKUMU SARAKSTS

  - Visi nolikuma pielikumi ir neatņemamas tā sastāvdaļas:

    - Pielikums Nr.1 - Pieteikuma vēstules forma;

    - Pielikums Nr.2 – Tehniskā specifikācija – Tehniskais, Finanšu piedāvājums forma (iepirkuma 1.-13.daļai);

    - Pielikums Nr.3 – Iepirkuma līguma projekts (Iepirkuma 1.-13.daļai).

Pielikums Nr.1

Nolikumam ID Nr. RTU-2016/129

PIETEIKUMA VĒSTULES FORMA

Piezīme: Iepirkuma pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

Aizpilda par tik daļām uz cik pretendents iesniedz piedāvājumu

Iepirkums: „Aprīkojuma un drukas iekārtas iegāde Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes vajadzībām”, iepirkuma ID Nr.: RTU - 2016/129.

Kam:	Rīgas Tehniskai universitātei

Saskaņā ar Iepirkuma nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam iepirkuma noteikumiem. Piedāvājam nodrošināt ____________ iepirkuma __.daļai, saskaņā ar nolikuma prasībām.

- Mēs pilnībā piekrītam nolikuma noteikumiem.

- Mēs apstiprinām, ka visi pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

- Mēs piekrītam, ka līgums stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas saskaņā ar Jūsu noteikumiem.

- Mēs apliecinām, ka neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā.

- Pretendentam ir pietiekami finanšu un tehniskie resursi pakalpojuma sniegšanai;

- Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv personu apvienību iepirkumā:

  - Pretendenta nosaukums: _______________________________

  - Reģistrēts: __________________________________________

  - ar Nr. ______________________________________________

  - Juridiskā adrese: _____________________________________

  - Biroja adrese: _______________________________________

  - Kontaktpersona: _____________________________________

(Vārds, uzvārds, amats)

  - Telefons:____________________________________________

  - Fakss: ______________________________________________

  - E-pasta adrese: _______________________________________

  - Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 	___________________

  - Banka: _____________________________________________

  - Kods: ______________________________________________

  - Konts: ______________________________________________

Ja pretendents ir personu apvienība (personu grupa) jānorāda:

  - persona, kura pārstāv personu apvienību iepirkumā: 		.

  - katras personas atbildības apjoms:							.

APLIECINĀJUMI

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 33.panta septītajai daļai apliecinu šādu šajā piedāvājumā iesniegto dokumentu atvasinājumu un/vai tulkojumu pareizību:

1) KOPIJA piedāvājuma ___ lpp., kopā ____ (skaits);

2) NORAKSTS piedāvājuma ____ lpp., kopā ____ (skaits);

3) IZRAKSTS piedāvājuma ___ lpp., kopā ____ (skaits);

2) TULKOJUMS piedāvājuma ___ lpp., kopā ____ (skaits).

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iepirkumam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Paraksts: _____________ 	Vārds, uzvārds: _______________	 Amats: ______________

Pielikums Nr.2

Nolikumam ID Nr. RTU-2016/129

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – TEHNISKAIS, FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

(Pasūtītāja Tehniskās specifikācija, Pretendenta Tehniskais piedāvājums)

Iepirkuma „Aprīkojuma un drukas iekārtas iegāde Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes vajadzībām”,

ID Nr.: RTU - 2016/129

1.daļai “Aprīkojums Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūtam”

| Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums (Pretendentam jānorāda preces nosaukums, ražotājs, modelis, kataloga Nr. (ja ir pieejams) tehniskais apraksts)* | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tehniskie parametri (sastāvdaļas vai tehniskie parametri) | Tehniskais apraksts (prasības) | Daudzums (gab.) |  | Vienas vienības cena EUR bez PVN (par vienu gab.) | Kopējā cena EUR bez PVN |
| 1. | Aprīkojuma nosaukums – Rotācijas ietvaicētājs ar vertikālu dzesinātāju komplektā ar uztvērējkolbu un sildīšanas vannu Skaits – 2 gab. Pamatojums: iekārta sintēzes veikšanai | 2 gab. |  |  |  |
|  | Rotācijas ātruma robežas | vismaz: no 20 līdz 280 apgr./min. |  |  |  |  |
|  | Iekārtai jābūt ar ergonomisku un kompaktu dizainu: Izmēri Svars | Izmēri ne lielāki kā 395 x 490 x 430 mm (garums x platums x augstums); Svars ne vairāk kā 17 kg |  |  |  |  |
|  | Dzesinātāja novietojuma tips un dzesēšanas virsmas laukums | Dzesinātājs novietots vertikāli; dzesēšanas virsma vismaz 1200 cm2 |  |  |  |  |
|  | Rotācijas ātruma uzstādīšana | Manuāla, ar rotācijas ātruma iestatījumu skalu vai modernāks risinājums |  |  |  |  |
|  | Augstuma regulēšanas iespējas | Manuāla augstuma regulēšana, vismaz 150 mm robežās |  |  |  |  |
|  | Vannas sildīšanas jauda | vismaz 1300 W |  |  |  |  |
|  | Vannas temperatūras diapazons | vismaz: no 20oC līdz 210oC |  |  |  |  |
|  | Temperatūras precizitāte | ±1oC |  |  |  |  |
|  | Sildīšanas vannas diametrs | vismaz 250 mm |  |  |  |  |
|  | Sildīšanas vannas materiāls | nerūsējošais tērauds |  |  |  |  |
|  | Sildīšanas vannas tilpums | no 4 līdz 5 litriem |  |  |  |  |
|  | Uztvērējkolba | komplektā ar uztvērējkolbu (1 l) ar piemērotu lodveida šlifu |  |  |  |  |
|  | Aizsardzības klase | Vismaz IP 20 |  |  |  |  |
|  | Ekspluatācijas apstākļi: Temperatūra Mitrums | Telpas temperatūra: 0-40oC Mitrums: līdz 80% |  |  |  |  |
|  | Kopējā jauda | vismaz 1400 W |  |  |  |  |
|  | Elektrības barošana | 230 V; 50 Hz |  |  |  |  |
|  | Iekārtas garantijas laiks | vismaz 24 mēneši |  |  |  |  |
|  | Garantijas remonts | servisa reakcijas laiks 3 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas; garantijas remonts jāveic 10 kalendāro dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas. Puses var vienoties par garāku garantijas remonta termiņu. |  |  |  |  |
|  | Piegādes termiņš un vieta | Piegādes termiņš: 2 mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. Piegādes vieta: P.Valdena iela 3/7, Rīga, 458. lab. |  |  |  |  |
|  | Institūts, atbildīgā persona, e-pasts, telefons: | Māris Turks, e-pasts: maris_turks@ktf.rtu.lv, telefons: 26001234, 67089251. |  |  |  |  |
| 2. | Aprīkojuma nosaukums – Laboratorijas vakuumsistēma (ķīmiski izturīgs diafragmas vakuumsūknis) Skaits – 2 gab. Pamatojums: iekārta sintēzes nodrošināšanai vakuumā | 2 gab. |  |  |  |
|  | Komplektācija | Ķīmiski izturīgs diafragmas vakuumsūknis ar gāzu balasta vārstu Separators iesūkšanas pusē smagās frakcijas atdalīšanai ar 500 ml vakuumizturīgu apaļkolbu, kas pievienota ar lodveida šlifu; Gaistošās frakcijas kondensācijas iekārta ar izolāciju un drošības vārstu pie vakuumsūkņa izvada atmosfēras pusē, kas sastāv no intensīva dzesinātāja un 500 ml apaļkolbas, kas pievienota ar lodveida šlifu; Digitāls vakuuma kontrolieris ar atbilstošu sensoru un automātiskās ventilēšanas vārstu; Vismaz viens automātiski regulējams vakuumievads; Iesūkšanas ievads DN8 ar caurules iekšējo diametru 8 mm; Visas sastāvdaļas ir savienotas savā starpā ar atbilstošiem vakuumcaurulēm un elektrības kabeļiem un sistēma ir gatava darbam. Visas sastāvdaļas ir oriģināli no rūpnīcas nostiprinātas uz vienas nesošās pamatnes |  |  |  |  |
|  | Vakuumsūkņa sasniedzamais labākais vakuums bez gāzu balasta | Mazāks vai vienāds ar 2 mbar saskaņā ar DIN 28432. |  |  |  |  |
|  | Vakuumsūkņa pakāpju skaits, kameru skaits | Trīs pakāpju (stages) / 4 kameru (heads) membrānu vakuumsūknis |  |  |  |  |
|  | Vakuumsūkņa membrānu īpašības | Ķīmiski rezistentas membrānas. Ar tvaika/kondensāta fāzi saskarošās membrānas gatavotas no PTFE vai cita tipa ķīmiski rezistentiem fluoru saturošiem polimērmateriāliem |  |  |  |  |
|  | Vakuumsūkņa jauda / plūsmas ātrums pie 50 Hz | Vismaz 4,5 m3/h (vismaz 75 litri/min) |  |  |  |  |
|  | Vakuumsūkņa trokšņa līmenis | Mazāks vai vienāds ar 44 dB |  |  |  |  |
|  | Vakuumkontrolieris | Digitāls vakuuma kontrolieris ar atbilstošu sensoru un automātiskās ventilēšanas vārstu; Mērīšanas un vakuuma iestādīšanas diapazons: 1-1050 mbar. |  |  |  |  |
|  | Elektrības barošana | 230 V; 50 Hz |  |  |  |  |
|  | Iekārtas izmēri, svars | izmēri ne lielāki kā 360 x 310 x 445 mm (garums x platums x augstums); svars ne vairāk kā 25 kg |  |  |  |  |
|  | Iekārtas garantijas laiks | vismaz 24 mēneši |  |  |  |  |
|  | Garantijas remonts | servisa reakcijas laiks 3 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas; garantijas remonts jāveic 10 kalendāro dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas. Puses var vienoties par garāku garantijas remonta termiņu. |  |  |  |  |
|  | Piegādes termiņš un vieta | Piegādes termiņš: 2 mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. Piegādes vieta: P.Valdena iela 3/7, Rīga, 458. lab. |  |  |  |  |
|  | Institūts, atbildīgā persona, e-pasts, telefons: | Māris Turks, e-pasts: maris_turks@ktf.rtu.lv, telefons: 26001234, 67089251. |  |  |  |  |
| Kopējā cena bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena ar PVN |  |

* Kopā ar piedāvājumu pretendentam jāiesniedz visa preces parametru apliecinoša tehniskā dokumentācija (ražotāja izsniegtā tehniskā dokumentācija vai norāde uz ražotāja tīmekļa vietni) no kuras Pasūtītājs var gūt nepārprotamu pārliecību par preces atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Ekvivalences skaidrojums precei - par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc to funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).

Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami Preču piegādei, kā arī samaksa par jebkādu pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________

2.daļai “Filtrēšanas kārtridži ūdens attīrīšanas sistēmai Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta vajadzībām”

| Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums (Pretendentam jānorāda preces nosaukums, ražotājs, modelis, kataloga Nr. (ja ir pieejams) tehniskais apraksts)* | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tehniskie parametri (sastāvdaļas vai tehniskie parametri) | Tehniskais apraksts (prasības) | Daudzums (gab.) |  | Vienas vienības cena EUR bez PVN (par vienu gab.) | Kopējā cena EUR bez PVN |
| 1. | Aprīkojums - Filtrēšanas kārtridži ūdens attīrīšanas sistēmai Pamatojums: Dejonizēta ūdens kvalitātes nodrošināšanai Komplektācija: priekšfiltra kārtridžs – 2 gab; dejonizācijas kārtridžs – 2 gab. | priekšfiltra kārtridžs – 2 gab |  |  |  |
|  |  | dejonizācijas kārtridžs – 2 gab |  |  |  |
|  | Piemēroti iekārtai | Crystal E |  |  |  |  |
|  | Mērījumu diapazons un precizitāte iestatāma | -2.0…20.0 ±0.1 pH; -2.00…20.00 ±0.01 pH; -2.000…19.999 ±0.005 pH. |  |  |  |  |
|  | Komplektācijā | Priekšfiltra kārtridžs, 2 gab. |  |  |  |  |
|  |  | Dejonizācijas kārtridžs, 2 gab. |  |  |  |  |
|  | Piegādes termiņš un vieta | Piegādes termiņš: 1 mēneša laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas. Piegādes vieta: Pulka iela 3, Rīga, 118.telpa. |  |  |  |  |
|  | Institūts, atbildīgā persona, e-pasts, telefons | Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts, Jānis Ločs, e-pasts: janis.locs@rtu.lv, mob. 26437878. |  |  |  |  |
| Kopējā cena bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena ar PVN |  |

* Kopā ar piedāvājumu pretendentam jāiesniedz visa preces parametru apliecinoša tehniskā dokumentācija (ražotāja izsniegtā tehniskā dokumentācija vai norāde uz ražotāja tīmekļa vietni) no kuras Pasūtītājs var gūt nepārprotamu pārliecību par preces atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Ekvivalences skaidrojums precei - par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc to funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).

Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami Preču piegādei, kā arī samaksa par jebkādu pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________

3.daļai “Augstas veiktspējas ciklons ar savākšanas trauku un aspiratora gaisa filtri Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta vajadzībām”

| Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums (Pretendentam jānorāda preces nosaukums, ražotājs, modelis, kataloga Nr. (ja ir pieejams) tehniskais apraksts)* | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tehniskie parametri (sastāvdaļas vai tehniskie parametri) | Tehniskais apraksts (prasības) | Daudzums (gab.) |  | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Kopējā cena EUR bez PVN |
| 1. | Aprīkojuma nosaukums –augstas veiktspējas ciklons ar savākšanas trauku un divi aspiratora gaisa filtri Skaits – 1 ciklons un 2 filtri Pamatojums: Kvalitatīvākai pulvera-gaisa atdalīšanai pēc suspensiju žāvēšanas. Komplektācija: Saderīgs ar laboratorijas mēroga izsmidzināšanas žāvētāja BUCHI B-290 un satur nepieciešamās blīves un stiprinājumus pievienošanai pie žāvētāja. | 1 ciklons un 2 filtri |  |  |  |
|  | Ciklons | Augstas veiktspējas ciklons (atdala arī daļiņas ar zemāku blīvumu nekā standartciklons), no stikla, ar antistatisko pārklājumu iekšpusē. |  |  |  |  |
|  | Savākšanas trauks | Stikla, saderīgs ar augstas veiktspējas ciklona apakšējo atveri, satur nepieciešamās savienojuma detaļas. |  |  |  |  |
|  | Aspiratora gaisa filtrs | Kabatas formas filtrs (filter bag) no poliestera, gaisa-daļiņu atdalīšanai pēc ciklona pirms aspiratora, 2 gab. |  |  |  |  |
|  | Iekārtas garantijas laiks: | vismaz 24 mēneši |  |  |  |  |
|  | Garantijas remonts | servisa reakcijas laiks 2 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas; garantijas remonts jāveic 7 kalendāro dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas. Puses var vienoties par garāku garantijas remonta termiņu. |  |  |  |  |
|  | Piegādes termiņš un vieta | Piegādes termiņš: 2 mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. Piegādes vieta: Pulka iela 3, Rīga, 118. telpa. |  |  |  |  |
|  | Institūts, atbildīgā persona, e-pasts, telefons | Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts, Jānis Ločs, e-pasts: janis.locs@rtu.lv, mob. 26437878. |  |  |  |  |
| Kopējā cena bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena ar PVN |  |

* Kopā ar piedāvājumu pretendentam jāiesniedz visa preces parametru apliecinoša tehniskā dokumentācija (ražotāja izsniegtā tehniskā dokumentācija vai norāde uz ražotāja tīmekļa vietni) no kuras Pasūtītājs var gūt nepārprotamu pārliecību par preces atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Ekvivalences skaidrojums precei - par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc to funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).

Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami Preču piegādei, kā arī samaksa par jebkādu pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________

4.daļai “Vertikālās kustības laboratorijas manipulators un pamatne Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta vajadzībām”

| Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums (Pretendentam jānorāda preces nosaukums, ražotājs, modelis, kataloga Nr. (ja ir pieejams) tehniskais apraksts)* | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tehniskie parametri (sastāvdaļas vai tehniskie parametri) | Tehniskais apraksts (prasības) | Daudzums (komplekts) |  | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Kopējā cena EUR bez PVN |
| 1. | Aprīkojuma nosaukums – Vertikālās kustības laboratorijas manipulators un pamatne Skaits – 1 komplekts Pamatojums: Iekārtas paraugu kameras vāka vertikālas pacelšanas nodrošināšanai Komplektācija: Vertikālās kustības laboratorijas manipulators un pamatne | 1 komp. |  |  |  |
|  | Savietojams ar iekārtu | Martin Christ Beta 2-8 LSC |  |  |  |  |
|  | Piedziņa | Elektriskā |  |  |  |  |
|  | Kustības virziens | Vertikāls |  |  |  |  |
|  | Pacelšanas rokas garums | Vismaz 300 mm |  |  |  |  |
|  | Maksimāla slodze | Vismaz 20 kg |  |  |  |  |
|  | Maksimālais pacelšanas ātrums | Vismaz 30 mm/s |  |  |  |  |
|  | Maksimalais pacelšanas augstums | Vismaz 700 mm |  |  |  |  |
|  | Drošības funkcijas | Gala pozīciju detektēšana; Automātiska ātruma samazināšana 50 mm pirms gala pozīcijas sasniegšanas; Ātruma samazināšana pēc strāvas padošanas atjaunošanas; Skaņas signāls pie augstākas un zemākas pozīcijas sasniegšana. |  |  |  |  |
|  | Vadība | Automātiskā no kontroliera |  |  |  |  |
|  | Pamatne | Nerūsējoša tērauda |  |  |  |  |
|  | Pamatnes izmēri (AxPxD) | 210x1500x700 mm ±5% |  |  |  |  |
|  | Pamatnes nestspēja | Vismaz 150 kg |  |  |  |  |
|  | Pieļaujamas pamatnes konstrukcijas novirzes | Ne vairāk par 0,5 mm pie pilnas slodzes |  |  |  |  |
|  | Līmeņošanas kājas | Iekļautas |  |  |  |  |
|  | Pretvibrācijas paliktņi | Iekļauti 4 gab. |  |  |  |  |
|  | CE marķējums | Iekļauts |  |  |  |  |
|  | Aprīkojuma uzstādīšana | Vertikālās kustības laboratorijas manipulatora un pamatnes uzstādīšanu nodrošina piegādātājs. |  |  |  |  |
|  | Iekārtas garantijas laiks | Vismaz 24 mēneši |  |  |  |  |
|  | Garantijas remonts | servisa reakcijas laiks 2 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas; garantijas remonts jāveic 7 kalendāro dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas. Puses var vienoties par garāku garantijas remonta termiņu. |  |  |  |  |
|  | Piegādes termiņš un vieta | Piegādes termiņš: 3 mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. Piegādes vieta: Pulka iela 3, Rīga, 118. telpa. |  |  |  |  |
|  | Institūts, atbildīgā persona, e-pasts, telefons | Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts, Jānis Ločs, e-pasts: janis.locs@rtu.lv, mob. 26437878. |  |  |  |  |
| Kopējā cena bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena ar PVN |  |

* Kopā ar piedāvājumu pretendentam jāiesniedz visa preces parametru apliecinoša tehniskā dokumentācija (ražotāja izsniegtā tehniskā dokumentācija vai norāde uz ražotāja tīmekļa vietni) no kuras Pasūtītājs var gūt nepārprotamu pārliecību par preces atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Ekvivalences skaidrojums precei - par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc to funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).

Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami Preču piegādei, kā arī samaksa par jebkādu pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________

5.daļai “Nerūsējošā tērauda mērsistēma viskozitātes noteikšanai Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta vajadzībām”

| Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums (Pretendentam jānorāda preces nosaukums, ražotājs, modelis, kataloga Nr. (ja ir pieejams) tehniskais apraksts)* | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tehniskie parametri (sastāvdaļas vai tehniskie parametri) | Tehniskais apraksts (prasības) | Daudzums (gab.) |  | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Kopējā cena EUR bez PVN |
| 1. | Nerūsējošā tērauda mērsistēma viskozitātes noteikšanai Skaits – 1 gab. Pamatojums: Viskozitātes mērīšanai pastām un suspensijām mazos tilpumos Komplektācija: Nerūsējošā tērauda trauks un iekšējais cilindrs | 1 |  |  |  |
|  | Savietojams ar iekārtu | reometrs RheolabQC |  |  |  |  |
|  | Trauka diametrs | 18,02 mm |  |  |  |  |
|  | Cilindra diametrs | 16,66 mm |  |  |  |  |
|  | Izmēru tolerance | Diametrs +/-0,1 %, garums +/-0,05 mm |  |  |  |  |
|  | Mērījumu diapazons | Vismaz 100 -102 Pa.s |  |  |  |  |
|  | Nepieciešamais parauga tilpums | 5 ml |  |  |  |  |
|  | Garantijas laiks | vismaz 24 mēneši |  |  |  |  |
|  | Garantijas remonts | servisa reakcijas laiks 2 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas; garantijas remonts jāveic 7 kalendāro dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas. Puses var vienoties par garāku garantijas remonta termiņu. |  |  |  |  |
|  | Piegādes termiņš un vieta | Piegādes termiņš: 2 mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. Piegādes vieta: Pulka iela 3, Rīga, 118. telpa. |  |  |  |  |
|  | Institūts, atbildīgā persona, e-pasts, telefons | Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts, Jānis Ločs, e-pasts: janis.locs@rtu.lv, mob. 26437878. |  |  |  |  |
| Kopējā cena bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena ar PVN |  |

* Kopā ar piedāvājumu pretendentam jāiesniedz visa preces parametru apliecinoša tehniskā dokumentācija (ražotāja izsniegtā tehniskā dokumentācija vai norāde uz ražotāja tīmekļa vietni) no kuras Pasūtītājs var gūt nepārprotamu pārliecību par preces atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Ekvivalences skaidrojums precei - par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc to funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).

Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami Preču piegādei, kā arī samaksa par jebkādu pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________

6.daļai “Žāvēšanas skapis, magnētiskā maisītājs ar sildīšanas funkciju  un inkubators, kratītājs Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta vajadzībām”

| Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums (Pretendentam jānorāda preces nosaukums, ražotājs, modelis, kataloga Nr. (ja ir pieejams) tehniskais apraksts)* | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tehniskie parametri (sastāvdaļas vai tehniskie parametri) | Tehniskais apraksts (prasības) | Daudzums (gab.) |  | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Kopējā cena EUR bez PVN |
| 1. | Žāvēšanas skapis Pamatojums: Paraugu žāvēšanai un termiskai apstrādei Skaits 1 gab. | 1 |  |  |  |
|  | Tilpums | 30-35 litri |  |  |  |  |
|  | Temperatūras kontrole | Adaptīva digitāla PID mikroprocesora kontrole ar augstas izšķirtspējas TFT krāsu displeju. |  |  |  |  |
|  | Taimeris | Ar atpakaļskaitīšanas funkciju no 1 minūtes līdz 99 dienām. Procesa atskaites uzsākšana, kad ir sasniegta iestatītā temperatūra. |  |  |  |  |
|  | Izņemami plaukti | Nerūsējošā tērauda stiepļu plaukts – 1 gab. Perforēts nerūsējošā tērauda plaukts – 1 gab. |  |  |  |  |
|  | Temperatūras diapazons | No 10oC virs telpas temperatūras, līdz 300oC |  |  |  |  |
|  | Temperatūras attēlošanas izšķirtspēja | 0,1oC |  |  |  |  |
|  | Priekšuzsildīta svaiga gaisa pieplūdes regulācija | Regulējama ar 10 % izšķirtspēju no 0 līdz 100 % |  |  |  |  |
|  | Drošības sistēma | Elektroniska pārkarsšanas drošības sistēma |  |  |  |  |
|  | Sertifikāts | Darba kalibrēšanas sertifikāts pie vismaz vienas atsevišķas temperatūras vērtības temperatūras diapazonā no 120 līdz 200oC. |  |  |  |  |
|  | Durvis | Termiski izolētas nerūsējošā tērauda durvis ar 2 punktu fiksēšanas sistēmu aizvērtā stāvoklī. |  |  |  |  |
|  | Sildīšanas kamera | No nerūsējošā tērauda ar sildīšanu no 4 pusēm, maksimālā kameras noslodze vismaz 55 kilogrami. |  |  |  |  |
|  | Kameras iekšējie izmēri | 380-420 x 300-340 x 230-270 mm |  |  |  |  |
|  | Kameras apdare | Nerūsējošā tērauda |  |  |  |  |
|  | Elektriskā jauda | 1500 līdz 2000 W |  |  |  |  |
|  | Iekārtas garantijas laiks: | Vismaz 24 mēneši |  |  |  |  |
|  | Garantijas remonts | servisa reakcijas laiks 2 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas; garantijas remonts jāveic 7 kalendāro dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas. Puses var vienoties par garāku garantijas remonta termiņu. |  |  |  |  |
|  | Piegādes termiņš un vieta | Piegādes termiņš: 2 mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. Piegādes vieta: Pulka iela 3, Rīga, 118. telpa. |  |  |  |  |
|  | Institūts, atbildīgā persona, e-pasts, telefons | Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts, Jānis Ločs, e-pasts: janis.locs@rtu.lv, mob. 26437878. |  |  |  |  |
| 2. | Magnētiskais maisītājs ar sildīšanas funkciju Skaits – 1 gab. Pamatojums: Vienlaicīgai paraugu maisīšanai un sildīšanai Komplektācija: Maisītājs ar sildīšanas funkciju, statīvs, ārējais temperatūras devējs | 1 |  |  |  |
|  | Apgriezienu regulēšanas diapazons | Vismaz 100-1250 apgr./min, ar soli 10 apgr./min |  |  |  |  |
|  | Maisāmā šķidruma maksimālais tilpums (ūdens) | Vismaz 18 L |  |  |  |  |
|  | Virsmas temperatūru diapazons | +30°C...+330°C (ieregulējams ar 1°C soli) |  |  |  |  |
|  | Temperatūras kontroles diapazons lietojot ārējo devēju | +20°C...+150°C |  |  |  |  |
|  | Ārējā devēja vads | Garums 0,8-1,5 m, devēja vads pārklāts ar teflonu: mehāniski izturīgs, elastīgs, ķīmiski noturīgs pret eļļām, skābēm, agresīviem reaģentiem un šķidrumiem, darba temperatūra līdz +250°C. |  |  |  |  |
|  | Displejs | LCD, attēlo iestādīto un aktuālo temperatūru un apgriezienus. |  |  |  |  |
|  | Temperatūras viendabīgums uz virsmas | Ne plašāk kā ±3°C |  |  |  |  |
|  | Darba virsmas uzsilšana līdz 330°C | Ne ilgāk kā 15 min. |  |  |  |  |
|  | Darba virsmas diametrs | 150-180 mm |  |  |  |  |
|  | Barošana | 220-240 V; 50/60 Hz |  |  |  |  |
|  | Maisāmā šķidruma viskozitāte | Vismaz 1150 mPa.s |  |  |  |  |
|  | Iekārtai pievienojams statīvs ārējā temperatūras devēja nostiprināšanai | Statīva augstums vismaz 300 mm |  |  |  |  |
|  | Garantijas laiks | vismaz 24 mēneši |  |  |  |  |
|  | Garantijas remonts | servisa reakcijas laiks 2 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas; garantijas remonts jāveic 7 kalendāro dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas. Puses var vienoties par garāku garantijas remonta termiņu. |  |  |  |  |
|  | Piegādes termiņš un vieta | Piegādes termiņš: 2 mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. Piegādes vieta: Pulka iela 3, Rīga, 118. telpa. |  |  |  |  |
|  | Institūts, atbildīgā persona, e-pasts, telefons | Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts, Jānis Ločs, e-pasts: janis.locs@rtu.lv, mob. 26437878. |  |  |  |  |
| 3. | Aprīkojuma nosaukums – Inkubators, kratītājs Skaits – 1 gab. Pamatojums: Paraugu inkubēšanai un maisīšanai Komplektācija: Universāla platforma ar neslīdošu pārklājumu un horizontāliem stieņiem trauku fiksēšanai | 1 |  |  |  |
|  | Temperatūras iestatīšanas diapazons | +25 oC ....+42oC |  |  |  |  |
|  | Temperatūras kontroles diapazons | 5°C virs apkārtējās ... + 42°C |  |  |  |  |
|  | Iestatīšanas solis | 0.1°C / 1 apgr./min |  |  |  |  |
|  | Temperatūras stabilitāte | Ne sliktākā kā ±0.5°C |  |  |  |  |
|  | Apgriezienu regulēšanas diapazons | 50–250 apgr./min |  |  |  |  |
|  | Orbītas diametrs | 10 mm |  |  |  |  |
|  | Displejs | LCD, vismaz 2 x 16 simboli |  |  |  |  |
|  | Digitāla laika iestatīšana | 1 min–96 st. / nepārtraukti |  |  |  |  |
|  | Organiskā stikla sieniņu biezums | 6 - 8 mm |  |  |  |  |
|  | Maksimālā slodze | Vismaz 2.5 kg |  |  |  |  |
|  | Gabarītizmēri (P×Dz×A) | 300-350/ 300-350/ 400-450 mm |  |  |  |  |
|  | Darba kameras izmēri | 300-310/220-280/220-280 mm |  |  |  |  |
|  | Svars | Ne vairāk kā 15 kg |  |  |  |  |
|  | Barošana | 230 V, 50/60 Hz vai 120 V, 50/60 Hz |  |  |  |  |
|  | Jauda (230V) | 140 - 180 W |  |  |  |  |
|  | Platforma | Universāla ar neslīdošu pārklājumu un horizontāliem stieņiem trauku fiksēšanai. |  |  |  |  |
|  | Garantijas laiks | vismaz 24 mēneši |  |  |  |  |
|  | Garantijas remonts | servisa reakcijas laiks 2 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas; garantijas remonts jāveic 7 kalendāro dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas. Puses var vienoties par garāku garantijas remonta termiņu. |  |  |  |  |
|  | Piegādes termiņš un vieta | Piegādes termiņš: 2 mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. Piegādes vieta: Pulka iela 3, Rīga, 118. telpa. |  |  |  |  |
|  | Institūts, atbildīgā persona, e-pasts, telefons | Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts, Jānis Ločs, e-pasts: janis.locs@rtu.lv, mob. 26437878. |  |  |  |  |
| Kopējā cena bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena ar PVN |  |

* Kopā ar piedāvājumu pretendentam jāiesniedz visa preces parametru apliecinoša tehniskā dokumentācija (ražotāja izsniegtā tehniskā dokumentācija vai norāde uz ražotāja tīmekļa vietni) no kuras Pasūtītājs var gūt nepārprotamu pārliecību par preces atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Ekvivalences skaidrojums precei - par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc to funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).

Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami Preču piegādei, kā arī samaksa par jebkādu pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________

7.daļai “Saldētava un ledusskapis Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta vajadzībām”

| Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums (Pretendentam jānorāda preces nosaukums, ražotājs, modelis, kataloga Nr. (ja ir pieejams) tehniskais apraksts)* | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tehniskie parametri (sastāvdaļas vai tehniskie parametri) | Tehniskais apraksts (prasības) | Daudzums (gab.) |  | Vienas vienības cena EUR bez PVN (par vienu gab.) | Kopējā cena EUR bez PVN |
| 1. | Aprīkojuma nosaukums – Saldētava Skaits – 1 gab. Pamatojums: Paraugu uzglabāšana | 1 gab. |  |  |  |
|  | Bruto / neto ietilpība | Vismaz 140/ 130l |  |  |  |  |
|  | Ārējie izmēri mm (w/d/h) | 580-620/600-630/820-850 |  |  |  |  |
|  | Iekšējie izmēri, mm (w/d/h) | 450-480/440-450/660-680 |  |  |  |  |
|  | Enerģijas patēriņš 24 h | Ne vairāk kā 0.8 kWh |  |  |  |  |
|  | Dzesēšanas sistēma | statiskā |  |  |  |  |
|  | Atkausēšana | manuālā |  |  |  |  |
|  | Temperatūras diapazons | -9°C līdz -26°C |  |  |  |  |
|  | Ārējā apdare | nerūsējošais tērauds |  |  |  |  |
|  | Durvju apdares materiāls | nerūsējošais tērauds |  |  |  |  |
|  | Iekšējā apdare | polistirols |  |  |  |  |
|  | Kontroles sistēma | elektroniska |  |  |  |  |
|  | Temperatūras displejs | ārējs digitāls |  |  |  |  |
|  | Grozu skaits | Vismaz 4 |  |  |  |  |
|  | Plauktu skaits | Vismaz 4 |  |  |  |  |
|  | Plauktu izturība | Vismaz 20 kg |  |  |  |  |
|  | Atslēga | + |  |  |  |  |
|  | Durvju pašaizvēršanās mehānisms | + |  |  |  |  |
|  | Bruto/neto svars | Ne vairāk kā 50/45 kg |  |  |  |  |
|  | Kļūdu signalizācija | vizuāla un skaņas |  |  |  |  |
|  | Aukstuma aģents | R 600 a |  |  |  |  |
|  | Strāvas pieslēgums | 1.0 A/150 W |  |  |  |  |
|  | Garantija | Vismaz 24 mēn. |  |  |  |  |
|  | Garantijas remonts | servisa reakcijas laiks 2 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas; garantijas remonts jāveic 7 kalendāro dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas. Puses var vienoties par garāku garantijas remonta termiņu. |  |  |  |  |
|  | Piegādes termiņš un vieta | Piegādes termiņš: 2 mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. Piegādes vieta: Pulka iela 3, Rīga, 118. telpa. |  |  |  |  |
|  | Institūts, atbildīgā persona, e-pasts, telefons | Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts, Jānis Ločs, e-pasts: janis.locs@rtu.lv, mob. 26437878. |  |  |  |  |
| 2. | Aprīkojuma nosaukums – Ledusskapis Skaits – 1 gab. Pamatojums: Paraugu uzglabāšanai | 1 gab. |  |  |  |
|  | Ledusskapja apjoms | Vismaz 380 l |  |  |  |  |
|  | Ledusskapja atsaldēšana | Automātisks |  |  |  |  |
|  | Ledusskapja vadīšana | Eektronisks |  |  |  |  |
|  | Enerģijas patēriņš klase | vismaz A+++ |  |  |  |  |
|  | Enerģijas patēriņš | Ne vairāk kā 0.230 kw/24st |  |  |  |  |
|  | Enerģijas patēriņš gadā | Ne vairāk kā 80 kW |  |  |  |  |
|  | Augstums | 180 - 190 cm |  |  |  |  |
|  | Platums | 60 - 62 cm |  |  |  |  |
|  | Dziļums | 65-68 cm |  |  |  |  |
|  | Kopējais apjoms | Ne mazāk kā 380 l |  |  |  |  |
|  | Krāsa | balts |  |  |  |  |
|  | Kompresoru daudzums: | 1 |  |  |  |  |
|  | Maksimālais trokšņa līmenis | Ne lielāks kā 40 dB |  |  |  |  |
|  | Garantija | Vismaz 24 mēn. |  |  |  |  |
|  | Garantijas remonts | servisa reakcijas laiks 2 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas; garantijas remonts jāveic 7 kalendāro dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas. Puses var vienoties par garāku garantijas remonta termiņu. |  |  |  |  |
|  | Piegādes termiņš un vieta | Piegādes termiņš: 2 mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. Piegādes vieta: Pulka iela 3, Rīga, 118. telpa. |  |  |  |  |
|  | Institūts, atbildīgā persona, e-pasts, telefons | Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts, Jānis Ločs, e-pasts: janis.locs@rtu.lv, mob. 26437878. |  |  |  |  |
| Kopējā cena bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena ar PVN |  |

* Kopā ar piedāvājumu pretendentam jāiesniedz visa preces parametru apliecinoša tehniskā dokumentācija (ražotāja izsniegtā tehniskā dokumentācija vai norāde uz ražotāja tīmekļa vietni) no kuras Pasūtītājs var gūt nepārprotamu pārliecību par preces atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Ekvivalences skaidrojums precei - par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc to funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).

Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami Preču piegādei, kā arī samaksa par jebkādu pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________

8.daļai “Aprīkojums Lietišķās ķīmijas institūtam”

| Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums (Pretendentam jānorāda preces nosaukums, ražotājs, modelis, kataloga Nr. (ja ir pieejams) tehniskais apraksts)* | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tehniskie parametri (sastāvdaļas vai tehniskie parametri) | Tehniskais apraksts (prasības) | Daudzums (gab.) |  | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Kopējā cena EUR bez PVN |
| 1. | pH metrs Skaits – 1 gab. Pamatojums: pH metrs ir nepieciešams, lai veiktu vides pH mērījumus un noteiktu vides skābuma, vai bāziskumu ietekmi uz reakcijas gaitu, kā arī, lai noteiktu oksidēšanas-reducēšanas potenciālu Komplektācija: pH metrs komplektā ar stikla elektrodu (1 gab) un temperatūras sensoru (1 gab). | 1 |  |  |  |
|  | pH mērīšanas diapazons | -2.00 līdz 16.00 |  |  |  |  |
|  | pH precizitāte | ± 0.01 |  |  |  |  |
|  | Mērīšanas diapazons mV | ± 399.9 (ISE) ± 2000 (ORP) |  |  |  |  |
|  | Precizitāte mV | ± 0,2 (ISE) ± 1 (ORP) |  |  |  |  |
|  | Temperatūras indikācija | Vienlaikus ar pH uz ekrāna |  |  |  |  |
|  | Temperatūras diapazons | Vismaz no 0°C līdz 100 ºC |  |  |  |  |
|  | Temperatūras precizitāte | ±0,5°C |  |  |  |  |
|  | Temperatūras kompensācija | Manuālā vai automātiska |  |  |  |  |
|  | Kalibrēšanas iespējas | Automātiska ar 5 ieprogrammētiem standart buferšķīdumiem |  |  |  |  |
|  | Papildus aprīkojums | Komplektā ar stikla pH elektrodu (BNC savienotājs) un temperatūras sensoru un elektrodu iestiprināšanas mehānismu |  |  |  |  |
|  | Iekārtas garantijas laiks | vismaz 24 mēneši |  |  |  |  |
|  | Garantijas remonts | servisa reakcijas laiks 2 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas; garantijas remonts jāveic 7 kalendāro dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas. Puses var vienoties par garāku garantijas remonta termiņu. |  |  |  |  |
|  | Piegādes termiņš un vieta | Piegādes termiņš: 2 mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. Piegādes vieta: P.Valdena 3/7, Rīga, 438.telpa. |  |  |  |  |
|  | Institūts, atbildīgā persona, e-pasts, telefons | Lietišķās ķīmijas institūts, Modris Roze, e-pasts: mroze@ktf.rtu.lv, telefons: 29577649. |  |  |  |  |
| 2. | Magnētiskais maisītājs ar sildīšanu Skaits – 1 gab. Pamatojums: Magnētisko maisītāju ar sildīšanu ir paredzēts izmantot reakciju veikšanai, kur ir nepieciešama maisīšana un temperatūras regulācija | 1 |  |  |  |
|  | Maisīšanas tilpums | Vismaz 10 l |  |  |  |  |
|  | Maisīšanas ātrums | No 100 līdz vismaz 1000 apgr/min |  |  |  |  |
|  | Sildītāja jauda | Vismaz 400W |  |  |  |  |
|  | Sildīšanas temperatūras diapazons | No istabas temperatūras līdz vismaz 300°C |  |  |  |  |
|  | Sildvirsmas laukums | Vismaz 10 cm2 |  |  |  |  |
|  | Sildvirsma | No nerūsošā tērauda vai keramikas |  |  |  |  |
|  | Spriegums | 220 V |  |  |  |  |
|  | Iekārtas garantijas laiks | vismaz 24 mēneši |  |  |  |  |
|  | Garantijas remonts | servisa reakcijas laiks 2 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas; garantijas remonts jāveic 7 kalendāro dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas. Puses var vienoties par garāku garantijas remonta termiņu. |  |  |  |  |
|  | Piegādes termiņš un vieta | Piegādes termiņš: 2 mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. Piegādes vieta: P.Valdena 3/7, Rīga, 438.telpa. |  |  |  |  |
|  | Institūts, atbildīgā persona, e-pasts, telefons | Lietišķās ķīmijas institūts, Modris Roze, e-pasts: mroze@ktf.rtu.lv, telefons: 29577649 |  |  |  |  |
| 3. | Magnētiskais maisītājs ar sildīšanu un kontakttermometru Skaits – 1 gab. Pamatojums: Magnētisko maisītāju ar sildīšanu ir paredzēts izmantot reakciju veikšanai, kur ir nepieciešama maisīšana un precīza temperatūras regulācija. | 1 |  |  |  |
|  | Maisīšanas tilpums | Vismaz 10 l |  |  |  |  |
|  | Maisīšanas ātrums | No 100 līdz vismaz 1000 apgr/min |  |  |  |  |
|  | Sildītāja jauda | Vismaz 400 W |  |  |  |  |
|  | Sildīšanas temperatūras diapazons | Vismaz no 50°C līdz vismaz 400°C |  |  |  |  |
|  | Temperatūras uzstādīšana | Ar digitālā displeja palīdzību |  |  |  |  |
|  | Sildvirsmas laukums | Vismaz 30 cm2 |  |  |  |  |
|  | Sildvirsma | No nerūsošā tērauda vai keramikas |  |  |  |  |
|  | Kontakttermometrs | Digitālais ar nerūsošā tērauda zondi |  |  |  |  |
|  | Mērīšanas temperatūras diapazons | Vismaz no –30°C līdz vismaz +400°C |  |  |  |  |
|  | Mērīšanas temperatūras precizitāte | Vismaz 0,5°C |  |  |  |  |
|  | Spriegums | 220 V |  |  |  |  |
|  | Komplektācija | Sildītājs ar kontakttermometru |  |  |  |  |
|  | Iekārtas garantijas laiks | vismaz 24 mēneši |  |  |  |  |
|  | Garantijas remonts | servisa reakcijas laiks 2 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas; garantijas remonts jāveic 7 kalendāro dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas. Puses var vienoties par garāku garantijas remonta termiņu. |  |  |  |  |
|  | Piegādes termiņš un vieta | Piegādes termiņš: 2 mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. Piegādes vieta: P.Valdena 3/7, Rīga, 438.telpa. |  |  |  |  |
|  | Institūts, atbildīgā persona, e-pasts, telefons | Lietišķās ķīmijas institūts, Modris Roze, e-pasts: mroze@ktf.rtu.lv, telefons: 29577649. |  |  |  |  |
| 4. | Polarometrs Skaits – 1 gab. Pamatojums: Polarimetrs ir paredzēts optiski aktīvu savienojumu pētīšanai | 1 |  |  |  |
|  | Mērīšanas diapazons | ±180° |  |  |  |  |
|  | Konstrukcija | Iespēja ievietot garu vismaz 200 mm stikla cauruli |  |  |  |  |
|  | Skalas iedaļas | 1° |  |  |  |  |
|  | Iespējamā nolasīšanas precizitāte | Vismaz 0,1° |  |  |  |  |
|  | Apgaismojums | LED spuldze |  |  |  |  |
|  | Komplektācija | 100 mm un 200 mm garas polarimetra caurules |  |  |  |  |
|  | Iekārtas garantijas laiks | vismaz 24 mēneši |  |  |  |  |
|  | Garantijas remonts | servisa reakcijas laiks 2 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas; garantijas remonts jāveic 7 kalendāro dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas. Puses var vienoties par garāku garantijas remonta termiņu. |  |  |  |  |
|  | Piegādes termiņš un vieta | Piegādes termiņš: 2 mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. Piegādes vieta: P.Valdena 3/7, Rīga, 438.telpa. |  |  |  |  |
|  | Institūts, atbildīgā persona, e-pasts, telefons | Lietišķās ķīmijas institūts, Modris Roze, e-pasts: mroze@ktf.rtu.lv, telefons: 29577649. |  |  |  |  |
| 5. | Elektroniskais termometrs ar zondi Skaits – 2 gab. Pamatojums: Elektroniskais termometrs ir paredzēts precīzai temperatūras noteikšanai reakcijas vidēs | 2 |  |  |  |
|  | Mērīšanas diapazons | Vismaz no –20°C līdz vismaz +90°C |  |  |  |  |
|  | Mēraparāta precizitāte | Vismaz 0,05°C |  |  |  |  |
|  | Sistēmas precizitāte | Vismaz 0,1°C |  |  |  |  |
|  | Mēraparāta darba temperatūra | Vismaz līdz +40°C |  |  |  |  |
|  | Displejs | Apgaismots |  |  |  |  |
|  | Temperatūra mērīšana | Ārējās temperatūras automātiska kompensācija |  |  |  |  |
|  | Funkcijas | Min/max temperatūru reģistrācija |  |  |  |  |
|  | Komplektācija | Ar temperatūras zondi un strāvas pārveidotāju barošanai, kalibrēšanas sertifikātu |  |  |  |  |
|  | Savienotājkabelis zondei | Vismaz 1 m garš |  |  |  |  |
|  | Barošana | 9V baterija un iespēja pieslēgt ārējo strāvas avotu |  |  |  |  |
|  | Iekārtas garantijas laiks | vismaz 24 mēneši |  |  |  |  |
|  | Garantijas remonts: | servisa reakcijas laiks 2 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas; garantijas remonts jāveic 7 kalendāro dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas. Puses var vienoties par garāku garantijas remonta termiņu. |  |  |  |  |
|  | Piegādes termiņš un vieta | Piegādes termiņš: 2 mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. Piegādes vieta: P.Valdena 3/7, Rīga, 438.telpa. |  |  |  |  |
|  | Institūts, atbildīgā persona, e-pasts, telefons | Lietišķās ķīmijas institūts, Modris Roze, e-pasts: mroze@ktf.rtu.lv, telefons: 29577649. |  |  |  |  |
| 6. | Ledusskapis Skaits – 2 gab. Pamatojums: Ledusskapji ir paredzēti nestabilu vielu uzglabāšanai, kā arī vielu kristalizācijai pie pazeminātas temperatūras | 2 |  |  |  |
|  | Energoefektivitātes klase | A+ |  |  |  |  |
|  | Durvju skaits | 2 |  |  |  |  |
|  | Kopējais tilpums | Vismaz 150 l |  |  |  |  |
|  | Saldētavas tilpums | Vismaz 40 l |  |  |  |  |
|  | Plaukti | No rūdīta stikla |  |  |  |  |
|  | Spriegums | 220V |  |  |  |  |
|  | Iekārtas garantijas laiks | vismaz 36 mēneši |  |  |  |  |
|  | Garantijas remonts: | servisa reakcijas laiks 2 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas; garantijas remonts jāveic 7 kalendāro dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas. Puses var vienoties par garāku garantijas remonta termiņu. |  |  |  |  |
|  | Piegādes termiņš un vieta | Piegādes termiņš: 2 mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. Piegādes vieta: P.Valdena 3/7, Rīga, 438.telpa. |  |  |  |  |
|  | Institūts, atbildīgā persona, e-pasts, telefons | Lietišķās ķīmijas institūts, Modris Roze, e-pasts: mroze@ktf.rtu.lv, telefons: 29577649. |  |  |  |  |
| Kopējā cena bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena ar PVN |  |

* Kopā ar piedāvājumu pretendentam jāiesniedz visa preces parametru apliecinoša tehniskā dokumentācija (ražotāja izsniegtā tehniskā dokumentācija vai norāde uz ražotāja tīmekļa vietni) no kuras Pasūtītājs var gūt nepārprotamu pārliecību par preces atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Ekvivalences skaidrojums precei - par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc to funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).

Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami Preču piegādei, kā arī samaksa par jebkādu pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________

9.daļai “Gāzu spiediena drošības vārsts atsperes tipa Lietišķās ķīmijas institūtam”

| Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums (Pretendentam jānorāda preces nosaukums, ražotājs, modelis, kataloga Nr. (ja ir pieejams) tehniskais apraksts)* | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tehniskie parametri (sastāvdaļas vai tehniskie parametri) | Tehniskais apraksts (prasības) | Daudzums (gab.) |  | Vienas vienības cena EUR bez PVN (par vienu gab.) | Kopējā cena EUR bez PVN |
| 1. | Sertificēts un daudzkārt lietojams ķīmiski un termiski izturīgs atsperes tipa gāzu spiediena drošības vārsts. Skaits – 1 gab. Pamatojums: Drošības vārsts nepieciešams augsta spiediena autoklāvu drošai darbībai | 1 gab. |  |  |  |
|  | Maksimālais pieļaujamais spiediens | Vismaz 330 Bar |  |  |  |  |
|  | Iestatītais drošības vārsta nostrādāšanas (noslēgmehānisma atvēršanās) spiediens | 300 Bar |  |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra | Vismaz 280oC |  |  |  |  |
|  | Garantētā caurplūdes spēja pēc masas | Vismaz 3,4 kg/h |  |  |  |  |
|  | Garantētā caurplūdes spēja pēc tilpuma | Vismaz 19,9 m3/h |  |  |  |  |
|  | Vārsta svars | Ne vairāk kā 1,8 kg |  |  |  |  |
|  | Vārsta korpusa, atspers un kustīgo noslēgmehānisma elementu materiāls | Ķīmiski, termiski un spiediena noturīgs nerūsējošais tērauds |  |  |  |  |
|  | Vārsta pieslēgšanas (ieejas) vītne, tās garums | ISO 228-1 vai ekvivalents (G 1/2'') ārējā, 14 mm (cilindriska vītne) |  |  |  |  |
|  | Vārsta pieslēgšanas (izejas) vītne, tās garums | ISO 228-1 vai ekvivalents (G 1/2'') iekšējā, 14 mm (cilindriska vītne) |  |  |  |  |
|  | Iekārtas garantijas laiks | vismaz 24 mēneši |  |  |  |  |
|  | Garantijas remonts | servisa reakcijas laiks 2 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas; garantijas remonts jāveic 7 kalendāro dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas. Puses var vienoties par garāku garantijas remonta termiņu. |  |  |  |  |
|  | Piegādes termiņš un vieta | Piegādes termiņš: 2 mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. Piegādes vieta: P.Valdena 3/7, Rīga, 438.telpa. |  |  |  |  |
|  | Institūts, atbildīgā persona, e-pasts, telefons | Lietišķās ķīmijas institūts, Modris Roze, e-pasts: mroze@ktf.rtu.lv, telefons: 29577649. |  |  |  |  |
| Kopējā cena bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena ar PVN |  |

* Kopā ar piedāvājumu pretendentam jāiesniedz visa preces parametru apliecinoša tehniskā dokumentācija (ražotāja izsniegtā tehniskā dokumentācija vai norāde uz ražotāja tīmekļa vietni) no kuras Pasūtītājs var gūt nepārprotamu pārliecību par preces atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Ekvivalences skaidrojums precei - par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc to funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).

Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami Preču piegādei, kā arī samaksa par jebkādu pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________

10.daļai “Aprīkojums Polimērmateriālu institūtam”

| Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums (Pretendentam jānorāda preces nosaukums, ražotājs, modelis, kataloga Nr. (ja ir pieejams) tehniskais apraksts)* | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tehniskie parametri (sastāvdaļas vai tehniskie parametri) | Tehniskais apraksts (prasības) | Daudzums (gab.) |  | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Kopējā cena EUR bez PVN |
| 1. | Aprīkojuma nosaukums – Laboratorijas ekstrūderis ar pavedienu uztinēju Skaits – 1 gab. Komplektācija: ekstrūderis; pavedienu uztinējs; pavediena diametra kontroles iekārta | 1 |  |  |  |
|  | Ekstrūderis – 1 gab. |  |  |  |  |  |
|  | Barošanas bloks | Jauda: vismaz 600 W |  |  |  |  |
|  | Ieejas spriegums barošanas blokam | 220 V; 50 Hz |  |  |  |  |
|  | Izejas spriegums barošanas blokam | 24-28 V, iespējams iestatīt |  |  |  |  |
|  | Izejas strāva barošanas blokam | Ne mazāk kā 25 A |  |  |  |  |
|  | Max. temperatūra sistēmai | Līdz vismaz 600oC katram no temperatūras blokiem |  |  |  |  |
|  | Atsevišķi kontrolējami temperatūras bloki | Vismaz 3 |  |  |  |  |
|  | Maksimālais griezes moments | Vismaz 35 Nm |  |  |  |  |
|  | Maksimālais šneka apgriezienu ātrums | Vismaz 33RMP |  |  |  |  |
|  | Šneka materiāls | Nerūsējošais tērauds |  |  |  |  |
|  | Šneka garums | Vismaz 390 mm |  |  |  |  |
|  | Iekārtas vadība | Skārienjūtīgs displejs |  |  |  |  |
|  | Uzrādītie parametri | Vismaz temperatūra un motora ātrums |  |  |  |  |
|  | Iespēja kontrolēt motora ātrumu | Jā |  |  |  |  |
|  | Motora aizsardzības klase saskaņā ar EN 60529 | IP65 vai labāka |  |  |  |  |
|  | Iespēja kontrolēt dzesējošā ventilatora ātrumu | Jā |  |  |  |  |
|  | Materiālu padeves tvertnes ietilpība | Vismaz 1,25 kg |  |  |  |  |
|  | Iekārtas dimensijas (garums x platums x augstums) | Ne vairāk kā 960 x 150 x 150 mm |  |  |  |  |
|  | Datu pārnese no sistēmas | CSV vai analogs formāts |  |  |  |  |
|  | Filjers un sprauslu diametri | Vismaz 3 dažādi filjeri: ar sprauslas diametru 1.7 mm, ar sprauslas diametru 3 mm, bez izurbtas sprauslas |  |  |  |  |
|  | Pavedienu uztinējs – 1 gab. |  |  |  |  |  |
|  | Max. uztīšanas svars | Vismaz 1 kg |  |  |  |  |
|  | Pavediena diametra pastāvīgas kontroles iekārta – 1 gab. |  |  |  |  |  |
|  | Iekārtas tips | Programmējams sensors un lāzera modulis pavediena diametra kontrolei |  |  |  |  |
|  | Vispārīgas prasības |  |  |  |  |  |
|  | Piegāde un uzstādīšana | Pretendents nodrošina objektīva un programmatūras piegādi un testēšanu darba režīmā Pasūtītāja norādītajā adresē |  |  |  |  |
|  | Instruktāža | Pretendents nodrošina Pasūtītāja personāla (1-2 personas) instruktāžu latviešu valodā iekārtas uzstādīšanas vietā |  |  |  |  |
|  | Garantijas laiks | Vismaz 2 gadi pēc iekārtas nodošanas/pieņemšanas ekspluatācijā |  |  |  |  |
|  | Garantijas remonts | servisa reakcijas laiks 2 darba dienas darba laikā pēc izsaukuma saņemšanas, garantijas remonts jāveic 7 kalendāro dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas. Puses var vienoties par garāku garantijas remonta termiņu. |  |  |  |  |
|  | Piegādes termiņš un vieta | Piegādes termiņš: 2 mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. Piegādes vieta: P. Valdena iela 3/7, Rīga, 151. telpa |  |  |  |  |
|  | Institūts, atbildīgā persona, e-pasts, telefons | Polimērmateriālu institūts. Jānis Zicāns, telefons: 29165796, e-pasts: zicans@ktf.rtu.lv |  |  |  |  |
| Kopējā cena bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena ar PVN |  |

* Kopā ar piedāvājumu pretendentam jāiesniedz visa preces parametru apliecinoša tehniskā dokumentācija (ražotāja izsniegtā tehniskā dokumentācija vai norāde uz ražotāja tīmekļa vietni) no kuras Pasūtītājs var gūt nepārprotamu pārliecību par preces atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Ekvivalences skaidrojums precei - par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc to funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).

Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami Preču piegādei, kā arī samaksa par jebkādu pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________

11.daļai “Aprīkojums Silikātu materiālu institūtam”

| Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums (Pretendentam jānorāda preces nosaukums, ražotājs, modelis, kataloga Nr. (ja ir pieejams) tehniskais apraksts)* | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tehniskie parametri (sastāvdaļas vai tehniskie parametri) | Tehniskais apraksts (prasības) | Daudzums (gab.) |  | Vienas vienības cena EUR bez PVN (par vienu gab.) | Kopējā cena EUR bez PVN |
| 1. | Aprīkojuma nosaukums - Cauruļkrāsns ar 3 sildīšanas zonu kontroli Skaits – 1 gab. Pamatojums: krāsns nepieciešama zinātniskās pētniecības un mācību darbam | 1 gab. |  |  |  |
|  | Krāsns darba temperatūras | Sākot no 50 vismaz līdz 1100oC |  |  |  |  |
|  | Krāsns kameras izmēri | Caurule: vismaz 100 mm diametrā; Caurules garums: vismaz 2100, bet darba zonas garums vismaz 1500 mm. |  |  |  |  |
|  | Krāsns ārējie izmēri (GxDxA) | 2200x490x620 mm |  |  |  |  |
|  | Temperatūras stabilitāte | ± 1oC |  |  |  |  |
|  | Darba vide | Gaiss |  |  |  |  |
|  | Strāva | 400 V, 50Hz, 3 fāzes |  |  |  |  |
|  | Jauda | ne mazāka par 11,5 kW |  |  |  |  |
|  | Krāsns darba telpas temperatūras kontrole | Kontrole nodrošīnāta ar PID (angl.: Proportional-Integral-Derivative) regulātoru un cietķermeņa releju. Katrai no trīs zonām ir atsevišķs K tipa (hromeļa-alumeļa) termopāris. |  |  |  |  |
|  | Krāsns konstrukcija | Keramiska caurule ar stieples sildelementiem, nerūsējošā tērauda augšējā korpusa daļa, apakšējais karkass ar pulverkrāsojumu. |  |  |  |  |
|  | Iekārtas garantijas laiks | vismaz 12 mēneši |  |  |  |  |
|  | Garantijas remonts: | servisa reakcijas laiks vismaz 2 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas; garantijas remonts jāveic vismaz 7 kalendāro dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas. Puses var vienoties par garāku garantijas remonta termiņu. |  |  |  |  |
|  | Piegādes termiņš un vieta | Piegādes termiņš: 2 mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. Piegādes vieta: P.Valdena 3/7, Rīga, 141. telpa. |  |  |  |  |
|  | Institūts, atbildīgā persona, e-pasts, telefons: | Silikātu materiālu institūts, Laimons Timma, e-pasts: laimons@ktf.rtu.lv, telefons: 25623145. |  |  |  |  |
| Kopējā cena bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena ar PVN |  |

* Kopā ar piedāvājumu pretendentam jāiesniedz visa preces parametru apliecinoša tehniskā dokumentācija (ražotāja izsniegtā tehniskā dokumentācija vai norāde uz ražotāja tīmekļa vietni) no kuras Pasūtītājs var gūt nepārprotamu pārliecību par preces atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Ekvivalences skaidrojums precei - par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc to funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).

Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami Preču piegādei, kā arī samaksa par jebkādu pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________

12.daļai “Aprīkojums Tehniskās fizikas institūtam”

| Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums (Pretendentam jānorāda preces nosaukums, ražotājs, modelis, kataloga Nr. (ja ir pieejams) tehniskais apraksts)* | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tehniskie parametri (sastāvdaļas vai tehniskie parametri) | Tehniskais apraksts (prasības) | Daudzums (gab.) |  | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Kopējā cena EUR bez PVN |
| 1. | Aprīkojuma nosaukums – Termovideokamera Skaits – 1 gab. Pamatojums: Termovideokamera nepieciešama, lai mērītu šķidrumu, cietu vielu, elektrisko shēmu un mehānisko konstrukciju virsmu temperatūras un temperatūras sadalījumu pa visu pētāmā objekta virsmas laukumu atkarībā no laika. Komplektācija: □ termovideokamera – 1 gab. □ statīvs-turētājs – 1 gab. | 1 |  |  |  |
|  | Mērāmās temperatūras diapazons | No –20 līdz +1200oC vai plašāks (aiz norādītajām robežām) |  |  |  |  |
|  | Infrasarkanā spektra josla | 7.5...14 μm (atbilst garo IS viļņu starojumam) |  |  |  |  |
|  | Termālā jutība | 0.05oC vai augstāka |  |  |  |  |
|  | Termoattēlu uzņemšanas frekvence | 9 Hz vai augstāka |  |  |  |  |
|  | Minimālais mērīšanas attālums | 15 cm vai mazāks |  |  |  |  |
|  | Temperatūras mērīšanas precizitāte | ±2% vai augstāka |  |  |  |  |
|  | Ierīces darbības temperatūras diapazons | –20...+50oC vai plašāks (aiz norādītājām robežām) |  |  |  |  |
|  | Videoieraksts | Standarta un radiometriskais |  |  |  |  |
|  | Reālā laika video straumēšana caur USB pieslēgu uz datoru | Ir |  |  |  |  |
|  | Emisivitātes korekcijas iespēja | Ir |  |  |  |  |
|  | Pikseļu skaits iebūvētās redzamās gaismas videokamerā | 5 Mpix vai lielāks |  |  |  |  |
|  | Skārienjutīgs displejs | Izšķirtspēja: 640x480 vai augstāka Diagonāle: 3.5 collas vai garāka |  |  |  |  |
|  | Vizuālā un infrasarkanā attēla vienlaicīga attēlošana uz ekrāna | iespējama |  |  |  |  |
|  | Infrasarkanā attēla attēlošana pa visu ekrānu | iespējama |  |  |  |  |
|  | Temperatūras skala, oC | ir |  |  |  |  |
|  | Auto un manuālā fokusēšana | ir |  |  |  |  |
|  | Skaņas anotācijas ieraksta iespēja termoattēliem | ir |  |  |  |  |
|  | Uzņemto attēlu noglabāšana izņemamā SD kartē, iespēja tieši ielādēt attēlus no termovideokameras uz datoru caur USB savienojumu | ir |  |  |  |  |
|  | Bezmaksas programmatūra attēlu analīzei uz datora | ir |  |  |  |  |
|  | Statīvs-turētājs | Iekļauts komplektācijā |  |  |  |  |
|  | Kalibrēšanas iespējas | Jānodrošina iespēja veikt ierīces kalibrāciju 4 (četru) nedēļu laikā no pieprasījuma brīža |  |  |  |  |
|  | Iekārtas garantijas laiks | 24 mēneši vai lielāks |  |  |  |  |
|  | Garantijas remonts | Servisa reakcijas laiks 2 (divu) darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas; Garantijas remonts jāveic 4 (četru) nedēļu laikā pēc izsaukuma saņemšanas. Puses var vienoties par garāku garantijas remonta termiņu. |  |  |  |  |
|  | Pēcgarantijas apkalpošana | ir pieejama |  |  |  |  |
|  | Piegādes termiņš un vieta | Piegādes termiņš: 2 mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. Piegādes vieta: P.Valdena 3/7, Rīga, 205. telpa. |  |  |  |  |
|  | Dokumentācija | ierīces dokumentācija un lietošanas instrukcija angļu (vai latviešu) valodā |  |  |  |  |
|  | Institūts, atbildīgā persona, e-pasts, telefons | Tehniskās fizikas institūts, Kaspars Ozols, e-pasts: kaspars.ozols@rtu.lv telefons: 26111931 |  |  |  |  |
| Kopējā cena bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena ar PVN |  |

* Kopā ar piedāvājumu pretendentam jāiesniedz visa preces parametru apliecinoša tehniskā dokumentācija (ražotāja izsniegtā tehniskā dokumentācija vai norāde uz ražotāja tīmekļa vietni) no kuras Pasūtītājs var gūt nepārprotamu pārliecību par preces atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Ekvivalences skaidrojums precei - par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc to funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).

Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami Preču piegādei, kā arī samaksa par jebkādu pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________

13.daļai “Multifunkcionālā drukas iekārta Dizaina tehnoloģiju institūtam”

| Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija | Tehniskais piedāvājums (Pretendentam jānorāda preces nosaukums, ražotājs, modelis, kataloga Nr. (ja ir pieejams) tehniskais apraksts)* | Finanšu piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tehniskie parametri (sastāvdaļas vai tehniskie parametri) | Tehniskais apraksts (prasības) | Daudzums (gab.) |  | Vienas vienības cena EUR bez PVN | Kopējā cena EUR bez PVN |
| 1. | Aprīkojuma nosaukums – Multifunkcionāla drukas iekārta Skaits – 1 gab. Pamatojums: Nodrošināt DTI pētniecības darbu (pētījumu projektu pieteikumi, rezultāti un starprezultāti, zinātniskās publikācijas, to sagatavošana, veiktie un veicamie līgumdarbi, semināri, konferences) un augstākās izglītības studiju procesu ar nepieciešamo informācijas izvadi. DTI mācībspēku un pētnieku kvalitatīva datu izvades apkalpošana. Komplektācija: automātiskais padeves mehānisms – 1 gab.; iekārtas paliktnis uz riteņiem – 1 gab.; barošanas vads – 1 gab.; iestatīšanas ceļvedis – 1 gab.; lietotāja rokasgrāmata -1 gab. | 1 |  |  |  |
|  | Kopētāja specifikācija |  |  |  |  |  |
|  | Kopēšanas process | Electrostatic laser copy, tandem, indirect |  |  |  |  |
|  | Toneru sistēma | Simitri® HD polymerised toner |  |  |  |  |
|  | Kopēšnas/drukāšanas ātrums A4 mono | ≥ 25 lapām minūtē |  |  |  |  |
|  | Kopēšnas/drukāšanas ātrums A4 krāsains | ≥ 25 lapām minūtē |  |  |  |  |
|  | Kopēšnas/drukāšanas ātrums A3 mono | ≥ 15 lapām minūtē |  |  |  |  |
|  | Kopēšnas/drukāšanas ātrums A3 krāsains | ≥ 15 lapām minūtē |  |  |  |  |
|  | Autoduplex ātrums A4 mono | ≥ 25 lapām minūtē |  |  |  |  |
|  | Autoduplex ātrums A4 krāsains | ≥ 25 lapām minūtē |  |  |  |  |
|  | Pirmās mono kopijas/izdrukas laiks | ≤6.1 sek. |  |  |  |  |
|  | Pirmās krāsainās kopijas/izdrukas laiks | ≤7.5 sek. |  |  |  |  |
|  | Uzsilšanas laiks | ≤20 sek. |  |  |  |  |
|  | Kopijas izšķirtspēja | Vismaz 600x600dpi |  |  |  |  |
|  | Gradācijas | Vismaz 256 |  |  |  |  |
|  | Multi-kopija | 1-9, 999 |  |  |  |  |
|  | Orģinālformāti | A5-A3 |  |  |  |  |
|  | Palielināšana | Vismaz 25-400%; auto-palielināšana |  |  |  |  |
|  | Kopēšanas funkcijas | Nodaļa; priekšlapu un lapu ievietošana; pielāgojuma testa izdruka; drukas saglabāšana atmiņā; plakātu režīms; attēlu atkārošana; zīmogs; kopijas aizsargāšana |  |  |  |  |
|  | Printera specifikācija |  |  |  |  |  |
|  | Drukāšanas izšķirtspēja | 1,800 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi |  |  |  |  |
|  | Lapas apraksta valoda | PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |  |  |  |  |
|  | OS atbalsts | Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS X 10.x; Unix; Linux; Citrix |  |  |  |  |
|  | Printera fonti | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |  |  |  |  |
|  | Printera funkcijas | Tiešā druka no PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (v1.4); šifrētu PDF failus un OOXML (DOCX, XLSX, pptx); Mixmedia un mixplex; "Easy Set" darbās programmēšana; pārklājuma, ūdenszīme, kopijas aizsardzība; “carbon” kopijas druka |  |  |  |  |
|  | Mobilā druka | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS, Android); NFC Authentication and Pairing (Android) |  |  |  |  |
|  | Skenera specifikācija |  |  |  |  |  |
|  | Skenēšanas ātrums (krāsainas) | ≥ 80 vienībām minūtē |  |  |  |  |
|  | Skenēšanas ātrums (mono) | ≥ 80 vienībām minūtē |  |  |  |  |
|  | Skenēšanas izšķirtspēja | 600 x 600 dpi |  |  |  |  |
|  | Skenēšanas režīmi | Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-DPWS; Network TWAIN scan |  |  |  |  |
|  | Datņu formāti | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a and 1b (optional); compact PDF; encrypted PDF; searchable PDF (optional); XPS; compact XPS; PPTX; |  |  |  |  |
|  | Skenēšanas gala adresāts | 2,100 (single + group); LDAP support |  |  |  |  |
|  | Skenēšnas funkcijas | Annotation (text/time/date) for PDF; ≥400 job programs; real-time scan preview |  |  |  |  |
|  | FAX specifikācija |  |  |  |  |  |
|  | FAX pārraide | Analoguei-FaxColour i-Fax (RFC3949-C)IP-Fax |  |  |  |  |
|  | FAX izšķirtspēja | ≥ 600 x 600 dpi (ultra-fine) |  |  |  |  |
|  | FAX kompresija | MH; MR; MMR; JBIG |  |  |  |  |
|  | FAX modems | ≥33.6 Kbps |  |  |  |  |
|  | FAX saņēmēji | 2100 (single + group) |  |  |  |  |
|  | FAX funkcijas | Aptauja; laika nobīde; PC-Fax; saņemšana konfidenciālā kontā; saņemšana uz e-mail / FTP / SMB; līdz 400 darba programmas |  |  |  |  |
|  | Lietotāja konta specifikācija |  |  |  |  |  |
|  | Max. uzglabājamo dokumentu apjoms | ≥ 3000 dokumentiem vai ≥ 10000 lapām |  |  |  |  |
|  | Lietotāju kontu tipi | Publisks; Personiskais (autentifikācija ar paroli un lietotāja vārdu); Grupa (autentifikācija) |  |  |  |  |
|  | Sistēmas kontu tipi | Drošā drukāšana; Šifrētā PDF drukāšana; FAX pieņemšana; FAX sūtīšana |  |  |  |  |
|  | Lietotāja konta funkcijas | Atkārtota drukāšana; Kombinēšana; Lejupielāde; Sūtīšana (e-mail/FTP/SMB and fax); Kopēšana no viena konta uz citu |  |  |  |  |
|  | Sistēmas specifikācija |  |  |  |  |  |
|  | Sistēmas atmiņa | ≥ 2048 MB |  |  |  |  |
|  | Sistēmas cietais disks | ≥ 250 GB |  |  |  |  |
|  | Tīkla savienojuma standarts | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |  |  |  |  |
|  | Tīkla protokoli | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |  |  |  |  |
|  | Kadru tipi | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |  |  |  |  |
|  | Automatiskā dokumentu padeve | ≥100 orģināls; A6-A3; 35-163 g/m2 |  |  |  |  |
|  | Lpp. izmēri | A6-SRA3, customised paper sizes; banner paper max. 1,200 x 297 mm |  |  |  |  |
|  | Drukājamā papīra svars | 52-300 g/m2 |  |  |  |  |
|  | Papīra ievades kapacitāte | Standarts: ≥1150 lapas; |  |  |  |  |
|  | Papīra padeves kastes | Tray 1:500 lpp, A5-A3, 52-256 g/m2 Tray 2:500 lpp, A5-SRA3, 52-256 g/m2 Manual Bypass: 150 lpp; A6 – SRA3; individ. izmērs 60-300 g/m2 |  |  |  |  |
|  | Automātiskā abpusējā drukāšana | A5-SRA3; 52-256 g/m2 |  |  |  |  |
|  | Ieteicamais drukas daudzums mēnesī | ≥13000 lpp. |  |  |  |  |
|  | Barošanas avots | Maiņstrāva 220-240V (50-60 Hz) |  |  |  |  |
|  | Sistēmas funkcijas iespējas |  |  |  |  |  |
|  | Drošība | ISO 15408/IEEE 2600.2 vai ekvivalents; IP adrešu filtrēšana un portu bloķēšana; SSL2; SSL3 and TSL1.0 (network communication); IPsec atbalsts; IEEE 802.1x atbalsts vai ekvivalents; lietotāja autentifikācija; Autentifikācijas pārskats; Drošā drukāšana; Cietā diska pārrakstīšana (vismaz 8 standarta veidi); Cietā diska šifrēšana (AES 256); Informācijas automātiskā dzēšana. |  |  |  |  |
|  | Uzskaite | ≥1000 lietotāju konti; Aktīvās direktorijas atbalsts (lietotāja vārds + parole + e-mail + smb mape) |  |  |  |  |
|  | Programmatūra | Jābūt programmatūrai/-ām iekārtas pārvaldīšanai |  |  |  |  |
|  | Iekārtas garantijas laiks: | vismaz 12 mēneši |  |  |  |  |
|  | Garantijas remonts | servisa reakcijas laiks 2 darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas; garantijas remonts jāveic 7 kalendāro dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas. Puses var vienoties par garāku garantijas remonta termiņu. |  |  |  |  |
|  | Piegādes termiņš un vieta | Piegādes termiņš: 1 mēneša laikā no līguma spēkā stāšanās dienas. Piegādes vieta: Ķīpsalas iela 6-239a, Rīga. |  |  |  |  |
|  | Institūts, atbildīgā persona, e-pasts, telefons | Dizaina tehnoloģiju institūts, e-pasts: janis.dabolins@rtu.lv, telefons: 29165893 |  |  |  |  |
| Kopējā cena bez PVN |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā cena ar PVN |  |

* Kopā ar piedāvājumu pretendentam jāiesniedz visa preces parametru apliecinoša tehniskā dokumentācija (ražotāja izsniegtā tehniskā dokumentācija vai norāde uz ražotāja tīmekļa vietni) no kuras Pasūtītājs var gūt nepārprotamu pārliecību par preces atbilstību tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem.

Ekvivalences skaidrojums precei - par ekvivalentu iepirkuma ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc to funkcionalitātes, tehniskajām iespējām. Piedāvātajai precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).

Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto Preču piegādi, arī visi nodokļi (izņemot PVN), visi materiāli un resursi, kas nepieciešami Preču piegādei, kā arī samaksa par jebkādu pretendenta pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu Preču piegādes gaitā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti defekti vai trūkumi. Pretendents ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu.

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts

Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________

Datums:____________

Pielikums Nr.3

Nolikumam ID Nr. RTU-2016/129

projekts

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr.__________

(iepirkuma 1.-13.daļai)

Rīgā,							                     2016.gada _____._____________

Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr.3341000709, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi un rektora deleģējumu rīkojas ________________, (turpmāk – „Pasūtītājs”), no vienas puses, un

____“____________”, reģistrācijas Nr._________________, kuras vārdā un interesēs, pamatojoties uz _________, rīkojas tās ________, turpmāk tekstā – „Piegādātājs”, no otras puses,

abi kopā saukti „Puses”, bet katrs atsevišķi saukts arī kā „Puse”, saskaņā ar iepirkuma „Aprīkojuma un drukas iekārtas iegāde Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes vajadzībām” (iepirkumu identifikācijas Nr. RTU - 2016/129) ___.daļas _____________ rezultātiem, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu līgumu ar pielikumu, par turpmāk minēto:

- Definīcijas

  - Akts - nodošanas - pieņemšanas akts, kas apliecina, ka Prece vai kāda tās daļa ir Piegādāta saskaņā ar Līguma noteikumiem vai tiek konstatēti Defekti.

  - Defekti – Piegādes, Preces apjomu vai kvalitātes neatbilstība Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Tehniskai specifikācijai, Tehniskajam piedāvājumam vai Līgumam.

  - Iepirkums - „Aprīkojuma un drukas iekārtas iegāde Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. RTU - 2016/129.

  - Līgums – šis līgums ar visiem tā pielikumiem, iespējamajiem papildinājumiem un grozījumiem.

  - Līguma summa – maksimāli iespējamā maksa par Preču Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

  - Nolikums –Iepirkuma nolikums ar visiem tā pielikumiem.

  - Pārstāvis - Pasūtītāja vai Piegādātāja pilnvarota persona, kas Līguma ietvaros kontrolēs līgumsaistību izpildi, pieņems vai nodos Preci.

  - Prece – __________________, saskaņā ar nolikumu, Piegādātāja iesniegto piedāvājumu par kuru tiek slēgts Līgums.

  - Piegāde - Preces piegāde saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Pavadzīme (rēķins) - spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoša pavadzīme (rēķins), ko Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam par Preču Piegādi Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - vienskaitlis (pēc nepieciešamības) ietvers arī daudzskaitli un otrādi; lietvārds, lietots sieviešu dzimtē, (pēc nepieciešamības) ietvers arī vīriešu dzimti un otrādi.

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs pasūta, bet Piegādātājs par Līgumā minēto samaksu apņemas piegādāt Preci, saskaņā ar Pasūtītāja Tehnisko specifikāciju un Piegādātāja Tehnisko, Finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.1). Pasūtītājs apņemas pirkt, saņemt, un apmaksāt Preci Līgumā noteiktajā termiņā, kartībā un apmērā.

  - Prece tiek piegādāta atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai un Piegādātāja iesniegtam Tehniskajam piedāvājumam (Pielikums Nr.1), Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Piegādātājs garantē, ka Prece un tās sastāvdaļas atbilst spēkā esošiem valsts standartiem vai citos normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes un atbilstības prasībām, kā arī izgatavotāja sniegtajai informācijai, kā arī garantē, ka tiks piegādātas jaunas, nelietotas Preces (t.sk. arī Preces sastāvdaļas) orģināliepakojumā. Prece un tās sastāvdaļas nav iepriekš lietotas, tajās nav iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes.

  - Piegādātājs garantē, ka tam ir visas nepieciešamās reģistrācijas apliecības un/vai sertifikāti, materiāltehniskais nodrošinājums un kvalificēts personāls, zināšanas un iemaņas Līguma izpildei.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Līguma summa par Preces piegādi bez pievienotās vērtības nodokļa – EUR ___________ (___________________).

  - Līguma summa noteikta, ievērojot Finanšu piedāvājumā noteiktās cenas. Līguma 3.1.punktā minētajā summā iekļauti visi Piegādātāja izdevumi un izmaksas, kas attiecināmi uz Līguma norādītās Preces piegādi, kā arī visi izdevumi un izmaksas, kas Piegādātājam radīsies izpildot saistības saskaņā ar Līgumu.

  - Piegādātāja Tehniskajā specifikācijā – Tehniskajā, Finanšu piedāvājumā (Pielikums Nr.1) iekļautās cenas ir nemainīgas visā Līguma darbības laikā.

  - Pasūtītājs samaksu par saņemto Preci veic saskaņā ar Pielikumā Nr.1 noteiktajām cenām, 20 (divdesmit) dienu laikā pēc nodošanas - pieņemšanas akta (akta) abpusējas parakstīšanas un atbilstoša Piegādātāja pavadzīmes (rēķina) saņemšanas, pārskaitot naudas summu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.

  - Pasūtītājs apmaksu par Precēm veic bezskaidras naudas norēķinu veidā.

  - Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Piegādātāja norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.

  - Piegādātājs Preču Piegādi Pasūtītāja Pārstāvja norādītajās telpās veic kopējās Līguma summas ietvaros.

  - Piegādātājs, sagatavojot pavadzīmi vai rēķinu, tajā iekļauj informāciju - iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru, kā arī Līguma datumu un numuru. Ja Piegādātājs nav iekļāvis šajā Līguma punktā noteikto informāciju pavadzīmē vai rēķinā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Piegādātājam veikt atbilstošas korekcijas pavadzīmē vai rēķinā un līdz brīdim, kamēr Piegādātājs nav novērsis nepilnības – neapmaksāt Piegādātājam pienākošo summu.

  - Piegādātājs sagatavo rēķinu un PVN aprēķina atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Preces piegādes noteikumi un termiņi

  - Piegādātājs Preces piegādi veic ______ laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.

  - Piegādātājs Preces piegādi veic uz adresi:______________.

  - Preces apjoms, kurš Piegādātājam jāpiegādā Līguma ietvaros ir noteikts Līguma Pielikumā Nr.1.

  - Piegādātājs apņemas segt visas ar Preces piegādi saistītas izmaksas.

  - Ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms attiecīgas Preces vai Preces sastāvdaļu Piegādes, Piegādātājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju Preces piegādes laiku.

  - Preču piegādes adreses maiņas gadījumā Pasūtītājs Piegādātāju informē 5 (piecas) darba dienas iepriekš.

  - Par Preču piegādes brīdi uzskatāms datums, kurā Pasūtītāja un Piegādātāja pārstāvji ir parakstījuši Pavadzīmi par Preču  saņemšanu un Pasūtītājs faktiski saņēmis Preci.

  - Īpašuma tiesības uz piegādātām Precēm pāriet Pasūtītājam pēc atbilstošā Pasūtījuma pavadzīmes (rēķina) nomaksas brīža. Preču nejauša bojājuma vai bojāejas risks pāriet uz Pasūtītāju no Pavadzīmes parakstīšanas un Preces faktiskās saņemšanas brīža.

- Preces pieņemšanas kārtība

  - Preces atbilstību Pavadzīmē norādītajam Pasūtītājs apstiprina ar savu parakstu uz Pavadzīmes. Preces nodošana Pasūtītājam tiek fiksēta ar Pavadzīmi, kuru paraksta abu Pušu pārstāvji. Pie Preces nodošanas tiek pārbaudīts tās sortiments un daudzums. Kopā ar Pavadzīmi Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam no savas puses parakstītu Aktu par Preces piegādi.

  - Pasūtītājs Preces un Piegādes atbilstību Līguma noteikumiem pārbauda 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Preces nodošanas un attiecīga Akta no Piegādātāja saņemšanas dienas, minētajā termiņā Pasūtītājam ir tiesības izteikt pretenzijas par Preces vai Piegādes kvalitātes neatbilstību Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Ja šajā punktā noteiktajā termiņā Defekti netiek konstatēti Pasūtītājs paraksta Aktu.

  - Pasūtītājs, parakstot Aktu, atzīst, ka Prece vai tās daļa ir Piegādāta atbilstoši Līguma noteikumiem.

  - Ja Pasūtītājs, pieņemot Preci vai Piegādes atbilstību, konstatē Defektus, tiek noformēts Akts un attiecīga pretenzija nosūtīta Piegādātājam, norādot Defektu būtību. Pasūtītājs nepieņem Preci, kas neatbilst Līguma noteikumiem.

  - Piegādātājs uz sava rēķina novērš konstatētos Defektus Pušu saskaņotā termiņā, bet, ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida iebildumu saņemšanas dienas. Pēc Defektu novēršanas izdarāma atkārtota Preces un Piegādes pieņemšana Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Ja Aktā minētie Defekti radušies Piegādātāja darbības vai bezdarbības rezultātā, izdevumi šo neatbilstību novēršanai pilnībā ir jāapmaksā Piegādātājam.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs atkārtoti konstatē Preces vai Piegādes Defektus vai tie netiek novērsti Līgumā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājam ir tiesības iepriekš, rakstiski brīdinot Piegādātāju, izbeigt Līgumu.

  - Pēc visas saskaņā ar Līgumu noteiktās Preces Piegādes Puses paraksta gala Preces Piegādes Aktu, kas apliecina, ka Piegādātājs piegādājis Preci Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

- Pasūtītāja tiesības un pienākumi

  - Pasūtītājs apņemas veikt maksājumu par Preci Līgumā noteiktajā termiņā, apmērā un kārtībā.

  - Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Piegādātāja saņemt informāciju par Līguma izpildes gaitu, Piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt piegādi.

  - Pasūtītājam ir pienākums parakstīt Aktu, ja Prece ir piegādāta atbilstošā kvalitātē, saskaņā ar Līguma noteikumiem.

- Piegādātāja tiesības un pienākumi

  - Piegādātājam Preču Piegāde jāveic patstāvīgi.

  - Piegādātājam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par Līguma izpildes gaitu, Piegādes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt piegādi.

  - Piegādājot Preci, Piegādātājam ir jāievēro Līguma noteikumi un Pasūtītāja pārstāvja tiešie norādījumi un prasības.

- Preces garantijas nosacījumi

(garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz iepirkuma 2.daļu)

  - Piegādātājs apliecina, ka Līguma izpildē tam ir saistoši nolikumā un tehniskajā specifikācijā minētie nosacījumi attiecībā uz Preces Piegādi un garantijas apkalpošanu vai nomaiņu Preces garantijas laikā.

  - Preču garantijas laiks nav mazāks par Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteikto garantijas laiku un ir spēkā no Preces Akta abpusējas parakstīšanas dienas.

  - Garantijas remontus Piegādātājs veic saskaņā ar Preces ražotāja garantijas un Līguma noteikumiem, pamatojoties uz Pasūtītāja iesniegto pieprasījumu.

  - Garantijas saistību izpilde tiek nodrošināts bez papildu maksas.

  - Ja Preces garantijas remontu veikšana ir saistīta ar Preces pārvietošanu, izjaukšanu vai citām darbībām, tad Piegādātājs tos veic par saviem līdzekļiem.

  - Piegādātās Preces Defekta gadījumā garantijas laikā, Piegādātājs par saviem līdzekļiem apņemas ne vēlāk kā Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktajā termiņā veikt Preces bojātās daļas nomaiņu vai remontu.

  - Ja Preces garantijas remontu nav iespējams veikt Tehniskajā specifikācijā noteiktajā termiņā vai citā Pusēm iepriekš saskaņotajā termiņā, tad Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un Piegādātājs nodrošina bojātas Preces nomaiņu pret līdzvērtīgu Preci (atbilstošu Tehniskās specifikācijas minimālajām prasībām vai labāku). Piegādātājs apņemas 10 (desmit) dienu laikā nodrošināt Preces nomaiņu  pret līdzvērtīgu Preci.

  - Ja attiecīgai Precei Pasūtītājs konstatē Defektu vairāk kā 2 (divas) reizes, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Piegādātājam un Piegādātājam uz sava rēķina Pušu saskaņotā termiņā, bet, ja Puses nespēj vienoties, ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Defekta pieteikuma nosūtīšanas nomainīt attiecīgo Preci pret jaunu.

  - Defektus var pieteikt pa tālruni ________ darba dienās no 9:00 – 17:00, vai pa e-pastu _________@_____________. Defekti, kuri iesniegti pēc plkst. 17:00, uzskatāmi par iesniegtiem nākamajā dienā plkst.9:00.

- Pušu atbildība

  - Par katru nokavēto Preces piegādes dienu, Defektu novēršanas dienu, garantijas laikā defektu novēršanas dienu, Piegādātājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma kopējās summas, bet ne vairāk par 10% no Līguma kopējās summas.

  - Ja Pasūtītājs Līguma paredzētajā termiņā un apjomā neveic maksājumu par Preci, Piegādātājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk par 10% no laikā nesamaksātās summas.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas tiesības uz Līguma pamata pieprasīt no Piegādātāja līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu, Pasūtītājam iepriekš rakstveidā brīdinot Piegādātāju ir tiesības ieturēt līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu no Piegādātājam izmaksājamajām summām.

  - Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses, tā darbinieku vai trešo personu darbības vai bezdarbības (tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības) rezultātā.

  - Ja Piegādātājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā no brīža, kad tam radušās tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu par maksājuma termiņa kavējumu savas tiesības nav izmantojis, Puses vienojas, ka šādā gadījumā Piegādātājs ir atteicies no attiecīgā līgumsoda un turpmāk tam nav tiesību pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu par attiecīgo maksājuma termiņa kavējumu.

- Konfidencialitāte

  - Puses apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās, tajā skaitā:

    - neizpaust Līgumā minēto informāciju trešajām personām, izņemot valsts un pašvaldību institūcijām, kas tiesību aktos noteiktā kārtībā pieprasa atklāt šādu informāciju;

    - aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses darbību, kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot gadījumus, kad šādas informācijas izpaušanu paredz likums;

    - nodrošināt, ka visas trešās personas, ko Puses iesaista Līguma izpildē, ievēro šajā nodaļā norādītos konfidencialitātes noteikumus attiecībā uz Līguma izpildes gaitā iegūto informāciju.

  - Puses vienojas, ka šīs nodaļas ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām.

  - Konfidencialitātes noteikumu neievērošana cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

  - Šīs Līguma nodaļas noteikumi paliek spēkā arī pēc Līguma izbeigšanās.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.

  - Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties (ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgo apstākļu uzzināšanas dienas) par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno dokuments, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

  - Ja šie apstākļi turpinās ilgāk nekā vienu mēnesi, jebkura no Pusēm ir tiesīga atteikties no savām līgumsaistībām. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otrai Pusei laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.

- Pušu pārstāvji

  - Pasūtītāja par Līguma saistību izpildes kontroli un Preču nodošanas un pieņemšanas izpildi atbildīgā persona: _____________, tālrunis: _______, e – pasts:_____________, turpmāk Līguma tekstā - „Pasūtītāja pārstāvis”.

  - Pasūtītāja pārstāvim ir noteikti šādi pienākumi:

    - kontrolēt Līguma saistību izpildi un saskaņot Preces piegādes laiku;

    - pārbaudīt piegādātās Preces piegādes atbilstību Līgumam;

    - parakstīt Piegādātāja iesniegto Pavadzīmi vai/un rēķinu;

    - parakstīt nodošanas - pieņemšanas aktu;

    - ja tiek konstatēti Defekti, paraksta atbilstošu Aktu.

  - Piegādātāja atbildīgā persona par Līguma izpildi: <>.

- Līguma darbības termiņš un tā grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība

  - Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz saistības pilnīgai izpildei, ja Līgums netiek izbeigts vai pārtraukts saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Visi Līguma grozījumi un papildinājumi tiek sagatavoti un ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir veikti rakstiski un abu Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstīti, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantu un citu normatīvo aktu nosacījumus.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, brīdinot par to Piegādātāju 15 (piecpadsmit) dienas pirms izbeigšanas.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, ja:

    - ir stājies spēkā tiesas spriedums par Piegādātāja atzīšanu par maksātnespējīgu vai tiesa ir pieņēmusi lēmumu par Piegādātāja maksātnespējas procesa ierosināšanu;

    - pret Piegādātāju tikušas vērstas tiesiskas darbības, kas saistītas ar aresta uzlikšanu vairāk kā 50% no Piegādātāja bilances aktīviem;

    - Piegādātājs kavē Preces piegādi ilgāk par 10 (desmit) dienām;

    - pēc Līguma noslēgšanas atklājas, ka, iesniedzot piedāvājumu iepirkumam, Piegādātājs ir apzināti sniedzis nepatiesu informāciju vai nepatiess izrādās jebkurš tā sniegtais apliecinājums vai informācija tehniskajā piedāvājumā.

    - Piegādātājs nepilda saistības atbilstoši Līguma nosacījumiem.

  - Līguma 13.4.punktā noteiktajos gadījumos Līgums ir uzskatāms par izbeigtu 7. dienā pēc attiecīga Pasūtītāja rakstveida paziņojuma nosūtīšanas Piegādātājam.

  - Citos gadījumos Līgumu var izbeigt vienpusēji tikai gadījumos, kas tieši paredzēti Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

  - Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs apņemas 20 (divdesmit) darba dienu laikā no tā izbeigšanas brīža atdot Piegādātājam visus saņemto un neapmaksāto Preci vai veikt pilnīgu samaksu par faktiski piegādāto un pieņemto Preci, kā arī nokārtot visas citas saistības pret Piegādātāju. Ja Piegādātājs ir saņēmis avansa maksājumu, tad veicot gala norēķinu izmaksājama summa, ņemot vērā iepriekš izmaksāto avansa maksājumu vai Piegādātājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas dienas atmaksā Pasūtītājam nedzēsto avansa daļu.

  - Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Piegādātājs apņemas izpildīt visas saistības, kas radušās līdz Līguma izbeigšanas brīdim.

- Nobeiguma nosacījumi

  - Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi ērtībai un nevar tikt izmantoti šī Līguma noteikumu interpretācijai.

  - Pusēm ir jāinformē vienam otra nedēļas laikā par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) maiņu rakstiski, apstiprinot ar parakstu.

  - Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties sakarā ar līgumsaistību izpildi, Puses centīsies atrisināt sarunu ceļā. Gadījumā, ja 20 (divdesmit) dienu laikā sarunu ceļā strīds netiks atrisināts, Puses vienojas strīdus risināt tiesā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

  - Līgums sagatavots latviešu valodā, divos eksemplāros. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Piegādātāja.

  - Visos citos jautājumos, ko neregulē Līguma noteikumi, Puses ievēro spēkā esošajos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību.

  - Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas, tie atzīst Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu un labprātīgi vēlas to pildīt.

  - Līgumam pievienots šāds pielikums Nr.1: Tehniskā specifikācija – Tehniskais, Finanšu piedāvājums (Pasūtītāja Tehniskā specifikācija, Piegādātāja Tehniskais, Finanšu piedāvājums).

- Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: ____________________/________/ | Piegādātājs: _____________________/ ____________/ |
| --- | --- |