|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iepirkuma procedūra **“Zinātniskās aparatūras, zinātnisko darbinieku darba vietu un tā aprīkojuma apdrošināšana RTU projektu ietvaros ”**  (Identifikācijas Nr. RTU – 2017/3)  Protokols Nr.2   |  |  | | --- | --- | | Rīgā, Kaļķu ielā 1 – 322.telpā, plkst. 15:00 | 09.02.2017. | |  |  |   Komisijas priekšsēdētājs:  Iveta Benga Iepirkumu nodaļas vecākā iepirkumu speciāliste  Komisijas locekļi:   |  |  | | --- | --- | | Komisijas locekļi: |  | | Ansis Avotiņš | Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedras Laboratorijas vadītājs | | Juris Korhs | Ķīpsalas kompleksa pārvaldes grupas nekustamā īpašuma speciālists |     Komisija izveidota ar RTU finanšu prorektora 06.01.2017.rīkojumu Nr.03000-1.2/4.  Sēdi vada un protokolē: I.Benga. |  |
| **Darba kārtībā**  **Atbildes sniegšana uz iespējamo pretendentu uzdotajiem jautājumu.**   1. Komisijas priekšsēdētāja I.Benga informē, ka 09.02.2017. no iespējamiem pretendentiem elektroniski ir saņemts jautājums par atklāta konkursa nolikumu. 2. Komisijas locekļi iepazīstas ar uzdotajiem jautājumiem un nolemj sniegt šādas atbildes: 3. **Jautājums:** Kad notika zaudējums (datums):   **Atbilde:** Apdrošināšanas gadījums bija 2016.gada jūlijā.   1. **Jautājums:** Kāds bija zaudējuma iemesls (īss apraksts):   **Atbilde:** RTU struktūrvienībā P.Valdena ielā 7 plīsa ūdens truba un notika šķidruma noplūde, kā rezultātā tika bojāta iekārta.   1. **Jautājums:** Informācija par cietušo objektu   **Atbilde:** Tika bojāts skenējošo elektronu mikroskops. Pamatojoties uz diagnostikas rezultātiem tika rekomendēts veikt iekārtas remontu:   * detektora tīrīšanu; * pilnīgu sistēmas detaļu nomaiņu; * detektora kabeļu nomaiņu; * detektora interfeisa nomaiņu.  1. **Jautājums:** Kāds bija zaudējuma apmērs (summa EUR):   **Atbilde:** Apdrošināšanas gadījuma rezultātā tika izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība 19 050 EUR + PVN 21% 4053 EUR apmērā.  Sanāksmi slēdz: I.Benga, plkst. 15:30.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Komisijas priekšsēdētājs: |  | I.Benga | |  |  |  | | Komisijas locekļi: |  | A.Avotiņš  J.Korhs | |  |