## TS_TP_FP
Pielikums Nr. 2
Nolikumam ID Nr. RTU-2017/5
Tehniskā specifikācija – Tehniskais, Finanšu piedāvājums
(Pasūtītāja Tehniskā specifikācija, pretendenta Tehniskais, Finanšu piedāvājums)
Atklātam konkursam „Ķīpsalas kompleksa ēku ūdens, kanalizācijas, siltuma un klimata sistēmu inženierkomunikāciju apkalpošana un remonts”
Avārijas lokalizācija- Iespējami īsā laikā novērst avārijas situāciju inženiertīklos, to lokalizējot tikai bojātajā iecirknī.
Piemēram: Konkrētajā siltā, aukstā ūdensvada posmā atslēgšana, netraucējot ūdens padevi ēkas pārējos ūdensvada tīklos, stāvvada atslēgšana avārijas (bojājuma zonā), nepārtraucot iekšējās apkures sistēmās u.t.t.
Ja avārija ir ārējos maģistrālajos tīklos, tad lokalizē iespējami mazākā sektorā, cik atļauj inženiertīklu tehniskās iespējas, t.i. atsevišķu objektu, vai tā daļu, lai pārējie objekti pēc avārijas lokalizācijas turpina strādāt. Lokalizēt var avārijas dienests, ja ir līgums, ekspluatācijas dienests, ja tādu nav, tad TD inženieri CAOG locekļi. Lokalizācijai jānotiek iespējami īsā laikā, lai nerastos lieli materiālie zaudējumi (piem. karstā ūdens noplūde no siltumtrases) un neapdraudētu cilvēku veselību un dzīvību.
Avārijas seku likvidēšana – Atkarībā no avārijas rakstura un inženiertīklu svarīguma novēršanas laiki ir noteikti ēku apsaimniekošanas noteikumos LBN. Tos var veikt avārijas dienests, ja ir līgumā atrunāts, vai pieaicināts uzņēmējs , kuram šo darbu veikšanai ir licence, tāme tiek sastādīta darbu gaitā un atbilstoši atrunātiem apjomiem avārijas aktā, kas tiek sastādīts avārijas lokalizācijas gaitā.
Piemēram: Maģistrālajos apkures tīklos ziemas apstākļos jāveic 3 stundu laikā .
Pasūtītāja Tehniskā specifikācija, Pretendenta Tehniskais piedāvājums
1. Objekts - Ķīpsalas teritoriālā kompleksā ietilpts 13 ēkas ar kopējo ēku platību 105 254,50 m2. Katra ēka ir kā individuāls atsevišķs objekts ar vienotu iekšējo sistēmu (siltummezgls, ventilācija, rekuperācija, kondicionieri utt.), kuru vieno RTU Ķīpsalas teritoriālā kompleksa ūdens vada, kanalizācijas un apkures sistēma. RTU Ķīpsalas teritoriālajā kompleksā ietilpst kanalizācijas ūdeņu pārsūknēšanas sistēmas stacija, kas veic daļēju Ķīpsalas kanalizācijas sistēmas pārsūknēšanu. Jānodrošina sistēmu nepārtraukta darbība.
Ķīpsalas komplekss ietver ēkas ar zemāk minētajām platībām:
| Āzenes iela 12, Rīga | Fakultāte | 7805
| Āzenes iela 12/K1, Rīga | Fakultāte | 8035.3
| Āzenes iela 12/K4, Rīga | Biroju ēka | 859.2
| Paula Valdena iela 7, Rīga | Fakultāte | 4884.2 | VNPC Laboratorijas platība ietverta kopējā fakultātes platībā
| Ķīpsalas iela 6b, Rīga | Fakultāte | 11000
| Ķīpsalas iela 6, Rīga | Fakultāte | 10462.8
| Ķīpsalas iela 6a, Rīga | Fakultāte | 12045.8 | VNPC Laboratorijas platība ietverta kopējā fakultātes platībā
| Āzenes iela 6, Rīga | Dienesta viesn. | 10665.4
| Āzenes iela 8, Rīga | Dienesta viesn. | 7929.4
| Paula Valdena iela 3, Rīga | Fakultāte | 13748.9 | VNPC Laboratorijas platība ietverta kopējā fakultātes platībā
| Paula Valdena iela 5, Rīga | Bibliotēka | 5177.5 | Piebūves platība ietverta kopējā bibliotēkas platībā
| Paula Valdena iela 1, Rīga | Laboratorijas korpuss | 4353
| Ķīpsalas iela 6a, Rīga | VNPC Laboratorijas | 180
| Paula Valdena iela 3 un 7, Rīga | VNPC Laboratorijas | 395.9
| Ķīpslas iela 5, Rīga | Peldbaseins | 8288
| Enkuru iela B/N, Rīga | Sūkņu stacija
105254.5
2.Tehniskais apraksts
2.1. Iekšējo ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana Ķīpsalas teritoriālā kompleksā
1. tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks | Pretendneta Tehniskā piedāvājuma apraksts
1 | Prasības personāla pieejamībai: dežūrējošais santehniķis. | No plkst. 8:00- 17:00 darba dienās, kurš atrodas Objekta teritorijā.
Ārpus darba laika sazvanāms 24h
2 | Sanmezglu ikdienas apskate | Katru darba dienu no plkst. 8:00 -17:00
3 | Ūdens boileru apkope | Katru dienu
4 | Kanalizācijas sūču un aizsprostojumu novēršana | Katru darba dienu no plkst. 8:00 -17:00
5 | Ūdensapgādes filtru nomaiņa | 4 x gadā
6 | Tauku uztvērēju tīrīšana zem ēdnīcas izlietnēm | 1 x nedēļā
7 | Patērētā ūdens uzskaite, iesniedzot Piegādātājam un Pasūtītājam skaitītāja rādījumu atskaiti | 1 x mēnesī
8 | Ūdens sūkņu stacijas uzraudzība | Katru darba dienu no plkst. 8:00 -17:00
9 | Ūdens sūkņu stacijas tehniskā apkope | 2 x gadā
10 | Kanalizācijas trapu vizuālā pārbaude un papildināšana ar ūdeni | 1 x dienā
17 | Kanalizācijas trapu tīrīšana | 2 x dienā
3 x dienā
11 | Nodrošināt nepārtrauktu ūdens apgādes sistēmas darbību | 24h/7
12 | Ūdensapgādes filtru tīrīšana | 1 x mēnesī
2.2. Ārējo kanalizācijas, t.sk. lietus kanalizācijas tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana Ķīpsalas teritoriālā kompleksā
2.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks | Pretendneta Tehniskā piedāvājuma apraksts
1 | Ārējās kanalizācijas un aku tīrīšana. | Pēc nepieciešamības
2 | Gūliju tīrīšana | 2 x gadā
3 | Ēdnīcas tauku nosēdaku (2 gab.) apkope, akas tīrīšana. | 3 x gadā
4 | Lietus ūdeņu nosēdaku tīrīšana no smilšu sanesumiem. | Pēc nepieciešamības
5 | Lietus notekūdeņu cauruļu skalošana un atbrīvošana no aizsprostojuma. | Pēc nepieciešamības
1 diena
6 | Notekūdeņu kanalizācijas aku tīrīšana | 1 x gadā
7 | Kanalizācijas sūkņu stacijas tehniskā apkope un uzraudzība (tajā skaitā sūkņi ar pludiņu 440 m³/h 2 gab.). | 2 x gadā
8 | Kanalizācijas tīklu skalošana un aizsprostojuma novēršana | 1 darba diena
9 | Kanalizācijas sūkņu stacijas tehniskā uzraudzība | pastāvīgi
10 | Kanalizācijas sūkņu stacijas avārijas gadijumā, reaģēšanas ātrums pie avārijas signalizācijas nostrādāšanas | 2 stundu laikā
2.3. Attīrīšanas iekārtu uzturēšana Ķīpsalas teritoriālā kompleksā
3.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks | Pretendneta Tehniskā piedāvājuma apraksts
1 | Autostāvvietas:
2 | - attīrīšanas ietaišu tīrīšana – aku izsūknēšana, skalošana un notekūdeņu utilizācija. | 3 x gadā
3 | - autostāvvietas eļļas - ūdens attīrīšanas iekārtu attīrīšana (eļļaino nosēdumu, eļļas savākšana un utilizācija). | 3 x gadā
4 | - filtru nomaiņa, t.sk., filtru piegāde, eļļas uztveršanas akās. | 1 x gadā
5 | Nosēdaku tīrīšana no smiltīm, sistēmas skalošana. | 1 x gadā
2.4. Siltumapgādes iekšējo tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana Ķīpsalas teritoriālā kompleksā
4.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks | Pretendneta Tehniskā piedāvājuma apraksts
1 | Siltumenerģijas tīklu cauruļvadu, to savienojumu un apkures radiatoru, avāriju neizraisošu, sūču likvidēšana | 1 darba diena
2 | Siltummezglu un to iekārtu uzraudzība | Pastāvīgi
3 | Centrālās apkures sistēmas atgaisošana un normālas cirkulācijas nodrošināšana | 1 darba diena
4 | Siltummezglu un iekšējo siltumtīklu profilaktiskā apkope | 2 x gadā
5 | Siltumenerģijas uzskaites skaitītāju un manometru verifikācija | Saskaņā ar iekārtu Verificēšanas noteikumiem
6 | Siltumenerģijas patēriņa uzskaite, iesniedzot Piegādātājam un Pasūtītājam skaitītāja rādījumu atskaiti | 1 x mēnesī
7 | Siltummezglu un iekšējo siltumtīklu sagatavošana apkures sezonai. Akta saņemšana no siltumenerģijas piegādātāja par sistēmas gatavību. | 1 x gadā
8 | Siltummaiņu skalošana | 1 x gadā
9 | Iekšējo siltumtīklu balansēšana | 1 x gadā, pēc nepieciešamības
10 | Siltummezgla parametru koriģēšana vadības programmā (apkures sezonā) | Pēc nepieciešamības
11 | Siltumapgādes plūsmu manuālā regulēšana stāvvados (pavasara un rudens sezonā) | 30 minūtes
12 | Siltummezglu un siltumtīklu ventiļu, pāreju, savienojumu un citu elementu, kā arī cauruļvadu atsevišķu posmu apsekošana un uzraudzība | Katru dienu
2.5. Siltumapgādes ārējo tīklu tehniskā uzturēšana Ķīpsalas teritoriālā kompleksā
5. tabula
Nr. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks | Pretendneta Tehniskā piedāvājuma apraksts
1 | Siltumtīklu vizuālā apsekošana , pārbaudīt kameru un vārstu stāvokli | 3 x gadā
2 | Siltumtīklu hidrauliskā pārbaude, mitruma devēju darbības pārbaude | 1 x gadā
2.6. Ventilācijas un dzesēšanas iekārtu uzturēšana Ķīpsalas teritoriālā kompleksā
6.tabula
Nr. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks | Pretendneta Tehniskā piedāvājuma apraksts
1 | Nodrošināt ventilācijas tehniskā apkopes un elementu savlaicīgu nomaiņu, kvalitatīvas darbības nodrošināšanai (piemērs: filtri) | 4 x gadā
2 | Veikt ventilācijas sistēmas profilitiskās pārabaudes defektācijai un defekta akta sastādīšanu iekārtu uzstādītājiem | Pēc nepieciešamības
3 | Nodrošināt nepārtrauktu ventilācijas sistēmas darbību | 24/7
4 | Nodrošināt gaisa kondicionēšanas apkopes elementu nomaiņu, kvalitatīvas darbības nodrošināšanai | Pēc nepieciešamības
5 | Veikt gaisa kondicionēšanas sistēmas profilaktiskās pārbaudes defektācijai un defekta akta sastādīšanu iekārtu uzstādītājiem | Pēc nepieciešamības
6 | Nodrošināt nepārtrauktu gaisa kondicionēšanas sistēmas darbību | 24/7
7 | Nodrošināt rekuperācijas sistēmas savlaicīgas apkopes un darbības elementu savlaicīgu nomaiņu, kvalitatīvas darbības nodrošināšanai | 4 x gadā
8 | Veikt rekuperācijas sistēmas profilaktiskās pārbaudes defektācijai un defekta akta sastādīšanu iekārtu uzstādītājiem | Pēc nepieciešamības
9 | Nodrošināt nepārtrauktu rekuperācijas sistēmas darbību | 24/7
10 | Dūmu novadīšanas sistēmas apkalpošanu un nepārtrauktas darbības uzturēšu | 2 x gadā
2.7. Automātikas iekārtu uzturēšana Ķīpsalas teritoriālā kompleksā
7.tabula
Nr. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks | Pretendneta Tehniskā piedāvājuma apraksts
1 | BMS ēku vadības sistēmas apkope | 1 x gadā
2 | BMS ēku vadības sistēmas ikdienas uzraudzībā | Katru darba dienu no plkst. 8:00 -17:00
3 | Kontrolieru pārbaude | 1 x gadā
4 | Siltumenerģijas skaitītāju nolasīšana | 1 x mēnesī
5 | Spiediena sensoru pārbaude | 1 x gadā
6 | Relatīvā gaisa mitruma sensoru pārbaude | 1 x gadā
7 | Temperatūras sensoru pārbaude | 1 x gadā
8 | Plūsmas sensoru pārbaude | 1 x gadā
2.9. | Avārijas un remonta darbi |  | 8.tabula
Nr. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks | Pretendneta Tehniskā piedāvājuma apraksts
1 | Avārijas novēršana ( visas inženiertehniskās sistēmas ) | 2 stundas
2 | Izlietņu, klozetpodu, dušu, urinālu un citu santehnisko iekārtu ūdens padeves pievadcauruļu un noslēgarmatūras (krānu, vārstu, maisītāju, jaucējkrānu, spiedpogu, vārstu un tml.) remonts vai nomaiņa. Dušu sietiņu, to pievadcauruļu (tai skaitā lokano) un to turētāju remonts vai nomaiņa | Katru darba dienu no plkst. 8:00 -17:00
3 | Klozetpodu stiprinājuma, vāku un skalošanas mehānisma detaļu remonts vai nomaiņa | Katru darba dienu no plkst. 8:00 -17:00
4 | Pievadu un iekšējo ūdensvadu atsevišķu posmu remonts un nomaiņa bojājumu gadījumā | Katru darba dienu no plkst. 8:00 -17:00
5 | Ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņa | 1 x 2 gados
6 | Siltumtīklu remonts (pēc hidrauliskās pārbaudes) | Pēc nepieciešamības
7 | Avārijas remonts ( siltum apgāde, ūdens apgāde, kanalizācija, klimata iekārtas, automātika) iekšējie un ārējie tīkli | 3 stundu laikā
8 | Veikt ventilācijas sistēmas remontu | Saskaņā ar ventilācijas sistēmas instrukciju
9 | Veikt gaisa kondicionēšanas sistēmas remontu | Darbības sezonas laikā, 1 x mēnesī
10 | Veikt rekuperācijas sistēmas remontu | Saskaņā ar ventilācijas sistēmas instrukciju
11 | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu aizvaru, ventiļu, pāreju, savienojumu, līkumu, sifonu, revīziju un citu elementu, kā arī pievadu un cauruļvadu atsevišķu posmu remonts, siltumizolācijas atjaunošana vai nomaiņa | 2 darba dienas
12 | Siltummezglu un siltumtīklu ventiļu, pāreju, savienojumu un citu elementu, kā arī cauruļvadu atsevišķu posmu remonts, t.sk., rezerves daļu piegāde, siltumizolācijas atjaunošana vai nomaiņa | 2 darba dienas
13 | Veikt ierosinājuma plāna sastādīšanu labākas darbības nodrošināšanai Ķīpsalas teritoriālajā kompleksā un tajā ietilpstošajās ēkās | Pēc nepieciešamības
14 | Ūdens patēriņa skaitītāju verifikācija | Pēc npieciešamības
3.Ēku iekārtu apjomi
3.1. Paula Valdena ielā 7, Rīgā Ventilācijas ikdienas tehniskā uzturēšana (VNPC laboratorijas nav iekļautas) |  | 9.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | PN1 Systemair DV Compact | 1 gab.
2 | PN2 Systemair DV Compact | 1 gab.
3 | PN3 Systemair DV Compact | 1 gab.
4 | Nosūces ventilatori ( C korpuss ) | 35 gab.
5 | Ventmašīna Systemair ( auditorijas ) | 1 gab.
3.2. Paula Valdena ielā 7, Rīgā Siltumapgādes iekšējo tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana ( VNPC laboratorijas nav iekļautas ) |  | 10.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Siltummezgli ( Telpa A005 un B007 ) | 1 gab.
2 | Siltummainis apkurei ( Danfoss ) | 2 gab.
3 | Siltummainis ventilācijai ( Danfoss ) | 2 gab.
4 | Izplešanās tvertnes Reflex 100L, 140L, 200L, 300L | 2 gab.
5 | Balansējošais vārsts DN 100, DN50 Danfoss | 2 gab.
6 | Cirkulācijas Sūkņi Wilo | 2 gab.
7 | Smilšu ķērāj filtri Tecofi DN 20, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125 | 7 gab.
8 | 2 – ceļu vārsti Danfoss DN 32, DN 40 | 2 gab.
9 | Spiediena starpības regulators Danfoss AFP DN 50, DN 65 | 1 gab.
10 | Aizbīdņi Vexve | 21 gab.
11 | Siltais ūdensvads,cauruļvadi ar izolāciju | 1200 t.m.
12 | Lodveida krāni DN 25, DN 15 | 88 gab.
13 | Drošības vārsti 6bar | 2 gab.
14 | Termometri 120°C Watls | 11 gab.
15 | Manometri 10bar | 8 gab.
16 | Ūdens mērītājs Minol Minomess ETW - M | 2 gab.
17 | Vienvirziena vārsti 3/4" | 2 gab.
18 | Atgaisotāji Flex vent 1/2” | 5 gab.
3.3.Paula Valdena ielā 7, Rīgā Automātika (VNPC laboratorijas nav iekļautas) |  | 11.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Kontrolieris Danfoss ECL Comfort 210 | 2 gab.
2 | Siltumenerģijas patēriņa skaitītājs Danfoss Sonometr TM 1100 | 1 gab.
3 | Temperatūras sensori ( siltummezgls ) | 3 gab.
3.4. P. Valdena 7, Rīgā iekšējo ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu apjomi (VNPC laboratorijas nav iekļautas) |  | 12.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Sadzīves kanalizācija
2 | Plastmasas kanalizācijas caurules un veidgabali DN 40 | 80 m
3 | Plastmasas kanalizācijas caurules un veidgabali DN 50 | 158 m
4 | Plastmasas kanalizācijas caurules un veidgabali DN 100 | 54 m
5 | Revīzija DN 50 | 46 gab.
6 | Revīzija DN 100 | 8 gab.
7 | Klozetpods | 13 gab.
8 | Izlietne | 86 gab.
9 | Urināls | 5 gab.
10 | Traps DN 50 | 4 gab.
11 | Revīzija DN 50 | 46 gab
12 | Revīzija DN 100 | 8 gab.
13 | Lietus kanalizācija
14 | Plastmasas kanalizācijas caurules un veidgabali DN 100 | 60 m
15 | Revīzija DN 100 | 8 gab.
16 | Kompensācijas īscaurule | 4 gab.
17 | Aukstais ūdens
18 | Ūdensvada caurules DN 15 | 190 m
19 | Ūdensvada caurules DN 20 | 68 m
20 | Ūdensvada caurules DN 25 | 20 m
21 | Ūdensvada caurules DN 32 | 20 m
22 | Ūdensvada caurules DN 50 | 26 m
23 | Lodveida vārsts DN 15 | 110 gab.
24 | Lodveida vārsts DN 20 | 26 gab.
25 | Lodveida vārsts DN 32 | 14 gab
26 | Lodveida vārsts DN 50 | 14 gab.
27 | Laistīšanas krāns DN 20 | 2 gab.
28 | Ugunsdzēsības krāns DN 50 | 8 gab.
29 | Lokanie pievadi L=400 mm DN 15 | 118 gab.
3.5. Paula Valdena ielā 3, Rīgā Ventilācijas ikdienas tehniskā uzturēšana (VNPC laboratorijas nav iekļautas) |  | 13.tabula
1 | PN4 Systemair DV Compact | 1 gab.
2 | PN5 Systemair DV Compact | 1 gab.
3 | PN6 Systemair DV Compact | 1 gab.
4 | PN7 Flakt Woods | 1 gab.
5 | Nosūces ventilatori ( A un B korpuss ) | 76 gab.
6 | Gaisa aizkari Frico AD 200 | 2 gab.
7 | Gaisa kondicionieris Midea MSR-12HRN1 ar ziemas komplektu | 1 gab.
8 | Gaisa kondicionieris Toshiba RAV-SM564ATP-E | 2 gab.
3.6. Paula Valdena ielā 3, Rīgā Siltumapgādes iekšējo tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana (VNPC laboratorijas nav iekļautas) |  | 14.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Siltummezgli ( Telpa A005 un B007 ) | 2 gab.
2 | Siltummainis apkurei ( Danfoss ) | 2 gab.
3 | Siltummainis ventilācijai ( Danfoss ) | 2 gab.
4 | Izplešanās tvertnes Reflex 100L, 140L, 200L, 300L | 5 gab.
5 | Balansējošais vārsts DN 100, DN50 Danfoss | 2 gab.
6 | Cirkulācijas Sūkņi Wilo | 5 gab.
7 | Radiatori kermi, kompl. | 88 kompl.
8 | Smilšu ķērāj filtri Tecofi DN 20, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125 | 17 gab.
9 | 2 – ceļu vārsti Danfoss DN 32, DN 40 | 5 gab.
10 | Spiediena starpības regulators Danfoss AFP DN 50, DN 65 | 1 gab.
11 | Aizbīdņi Vexve | 22 gab.
12 | Siltais ūdensvads,cauruļvadi ar izolāciju | 1200 t.m.
13 | Lodveida krāni DN 25, DN 15 | 44 gab.
14 | Drošības vārsti 6bar | 5 gab.
15 | Termometri 120°C Watls | 12 gab.
16 | Manometri 10bar | 8 gab.
17 | Ūdens mērītājs Minol Minomess ETW - M | 2 gab.
18 | Vienvirziena vārsti 3/4" | 3 gab.
19 | Atgaisotāji Flex vent 1/2” | 5 gab.
3.7.Paula Valdena ielā 3, Rīgā Automātika (VNPC laboratorijas nav iekļautas) |  | 15.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Kontrolieris Danfoss ECL Comfort 210 | 2 gab.
2 | Siltumenerģijas patēriņa skaitītājs Danfoss Sonometr TM 1100 | 1 gab.
3 | BMS sistēma. | 1 gab.
4 | Temperatūras sensori (Siltummezgls ) | 4 gab.
3.8. P. Valdena 3, Rīgā iekšējo ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu apjomi (VNPC laboratorijas nav iekļautas) |  | 16.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Sadzīves kanalizācija
2 | Plastmasas kanalizācijas caurules un veidgabali DN 40 | 60 m
3 | Plastmasas kanalizācijas caurules un veidgabali DN 50 | 68 m
4 | Plastmasas kanalizācijas caurules un veidgabali DN 100 | 120 m
5 | Revīzija DN 50 | 12 gab.
6 | Revīzija DN 100 | 20 gab.
7 | Klozetpods | 32 gab.
8 | Izlietne | 116 gab.
9 | Urināls | 16 gab.
10 | Traps DN 50 | 84 gab.
11 | Lietus kanalizācija
12 | Plastmasas kanalizācijas caurules un veidgabali DN 100 | 60 m
13 | Plastmasas kanalizācijas caurules un veidgabali DN 100 | 88 m
14 | Revīzija DN 100 | 12 gab.
15 | Kompensācijas īscaurule | 8 gab.
16 | Aukstais ūdens
17 | Ūdensvada caurules DN 15 | 90 m
18 | Ūdensvada caurules DN 20 | 48 m
19 | Ūdensvada caurules DN 25 | 40 m
20 | Ūdensvada caurules DN 32 | 40 m
21 | Ūdensvada caurules DN 50 | 46 m
22 | Lodveida vārsts DN 15 | 112 gab.
23 | Lodveida vārsts DN 20 | 28 gab.
24 | Lodveida vārsts DN 32 | 18 gab
25 | Lodveida vārsts DN 50 | 114 gab.
26 | Laistīšanas krāns DN 20 | 4 gab.
27 | Ugunsdzēsības krāns DN 50 | 16 gab.
28 | Lokanie pievadi L=400 mm DN 15 | 138 gab.
3.9. Ķīpsalas ielas 6a, Rīgā iekšējo ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu apjomi (laboratorijas nav iekļautas) |  | 17.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Akstā ūdens ievadmezgls | No Ķīpsalas 6b
2 | Noslēgarmatūra | 4 gab.
3 | Klozetpodi | 20 gab.
4 | Izlietnes | 18 gab.
5 | Jaucējkrāni | 18 gab.
6 | Daudzslāņu kompozīta caurules | 40 t.m.
7 | Urināli | 14 gab.
8 | Ugunsdzēsības ūdensvads | 188 t.m.
9 | Saimnieciskais ūdensvads | 258 t.m.
3.10. Ķīpsalas ielas 6a, Rīgā siltumapgādes iekšējo tīklu apjomi (laboratorijas nav iekļautas) |  | 18.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Siltummezgli ( Pagrabā ) | 4 gab.
2 | Cirkulācijas Sūkņi Wilo | 5 gab.
3 | Radiatori kermi, konvektori kompl. | 102 kompl.
4 | Smilšu ķērājfiltri DN 40, DN 100 | 14 gab.
5 | 3 – ceļu vārsti Danfoss , DN 40 | 5 gab.
6 | Aizbīdņi Vexve | 28 gab.
7 | Lodveida krāni DN 25, DN 20, DN 15 | 68 gab.
8 | Termometri 120°C Watls | 17 gab.
9 | Manometri 10bar | 17 gab.
10 | Vienvirziena vārsti DN 40 | 5 gab.
11 | Atgaisotāji Flex vent 1/2” | 8 gab.
3.11. Ķīpsalas ielā 6a, Rīgā Automātika (laboratorijas nav iekļautas) |  | 19.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Kontrolieris Danfoss ECL Comfort 210 | 4 gab.
2 | Siltumenerģijas patēriņa skaitītājs ELKORA | 1 gab.
3 | Temperatūras sensori ( siltummezgls ) | 2 gab.
3.12. Ķīpsalas ielā 6b, Rīgā iekšējo ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu apjomi |  | 20.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Akstā ūdens ievadmezgls | 1 gab.
2 | Noslēgarmatūra | 6 gab.
3 | Klozetpodi | 22 gab.
4 | Izlietnes | 19 gab.
5 | Jaucējkrāni | 19 gab.
6 | Daudzslāņu kompozīta caurules | 78 t.m.
7 | Urināli | 16 gab
8 | Ugunsdzēsības ūdensvads DN 65 | 186 t.m.
9 | Saimnieciskais ūdensvads tērauda cauruļvadi DN15-DN100 | 244 m.
3.13. Ķīpsalas ielā 6b, Rīgā, siltumapgādes iekšējo tīklu apjomi |  | 21.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Siltummezgli ( Pagrabā ) | 2 gab.
2 | Cirkulācijas Sūkņi Wilo | 4 gab.
3 | Radiatori kermi, konvektori kompl. | 88 kompl.
4 | Smilšu ķērājfiltri DN 40, DN 100 | 5 gab.
5 | 3 – ceļu vārsti Danfoss , DN 40 | 4 gab.
6 | Aizbīdņi Vexve | 20 gab.
7 | Lodveida krāni DN 25, DN 20, DN 15 | 62 gab.
8 | Termometri 120°C Watls | 14 gab.
9 | Manometri 10bar | 14 gab.
10 | Vienvirziena vārsti DN 40 | 4 gab.
11 | Atgaisotāji Flex vent 1/2” | 10 gab.
3.14. Ķīpsalas ielā 6b, Rīgā Automātika |  | 22.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Kontrolieris Danfoss ECL Comfort 210 | 2 gab.
2 | Siltumenerģijas patēriņa skaitītājs ELKORA | 1 gab.
3 | Temperatūras sensori ( siltummegls ) | 2 gab.
4 | Siltumnesēja plūsmas mērītājs ELKORA DN 65 | 1 gab.
3.15. Ķīpsalas iela 6b, Rīgā Ventilācija un klimata sistēmas |  | 23.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Ventmašīnas Systemair ( auditorijas ) | 3 gab.
3.16. Ķīpsalas ielā 6, Rīgā iekšējo ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu apjomi |  | 24. tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Akstā ūdens ievadmezgls | 1 gab.
2 | Lodveidakrāni | 97 gab.
3 | Klozetpodi | 60 gab.
4 | Izlietnes | 97 gab.
5 | Jaucējkrāni | 76 gab.
6 | Daudzslāņu kompozīta caurules | 987 t.m.
7 | Urināli | 8 gab.
8 | Dušu kabines | 5 gab.
9 | Vanna | 1 gab.
10 | Ūdensrezervuārs ,1000 l | 2 gab.
11 | Ūdens patēriņa skaitītāji ½” | 2 gab.
12 | Ūdens mehāniskās attīrīšanas filtri 4” | 4 gab.
13 | Tauku uztvērēji | 1 kompl.
14 | Kanalizācijas trapi | 26 gab.
15 | Ugunsdzēsības ūdensvads | 336 t.m.
16 | Saimnieciskā ūdensapgādes sistēma –sūkņi 3gab. kompl. | 3gab. kompl.
3.17. Ķīpsalas ielā 6, Rīgā siltumapgādes iekšējo tīklu apjomi |  | 25.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Siltummezgli ( Telpa 019 ) | 1 gab.
2 | Siltummainis apkurei ( Danfoss ) | 1 gab.
3 | Siltummainis ventilācijai ( Danfoss ) | 1 gab.
4 | Siltummainis karstajam ūdenim ( Danfoss ) | 1 gab.
5 | Izplešanās tvertnes Reflex 250L; 60L | 5 gab.
6 | Balansējošais vārsts DN 65; DN 25; DN20; DN 15 Danfoss | 11 gab.
7 | Cirkulācijas Sūkņi Grundfoss | 4 gab.
8 | Radiatori kermi, kompl. | 102 kompl.
9 | Smilšu ķērāj filtri Tecofi DN 32; DN 80; DN 100 | 4 gab.
10 | 2 – ceļu vārsti Danfoss DN 50, DN 40 | 3 gab.
11 | Aizbīdņi Vexve | 19 gab.
12 | Siltais ūdensvads,cauruļvadi ar izolāciju | 728 t.m.
13 | Lodveida krāni DN 25, DN 20; DN 1586 | 88 gab.
14 | Drošības vārsti 6bar | 8 gab.
15 | Termometri 120°C Watls | 10 gab.
16 | Manometri 10bar | 12 gab.
17 | Ūdens mērītājs Minol Minomess ETW - M | 4 gab.
18 | Vienvirziena vārsti DN 50; DN 40; DN 25; DN 15 | 5 gab.
19 | Atgaisotāji Flex vent 1/2” | 10 gab.
3.18. Ķīpsalas ielā 6, Rīgā Ventilācijas ikdienas tehniskā uzturēšana |  | 26.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | IV-Produkt Flexomix 190 | 1 gab
2 | IV-Produkt Flexomix 480 | 1 gab
3 | IV-Produkt Flexomix 480 | 1 gab
4 | IV-Produkt Flexomix 480 | 1 gab
5 | IV-Produkt Flexomix 360 | 1 gab
6 | IV-Produkt Flexomix 360 | 1 gab
7 | IV-Produkt Flexomix 360 | 1 gab
8 | IV-Produkt Flexomix 360 | 1 gab
9 | IV-Produkt Flexomix 190 | 1 gab
10 | IV-Produkt Flexomix 190 | 1 gab
11 | Systemair RSI 80-50 M3 | 1 gab
12 | Systemair DVV 800D6 | 1 gab
13 | Systemair DVV 800D6 | 1 gab
14 | Systemair DVV 630D4 | 1 gab
15 | ClimaVeneta FOCS 2022 | 1 gab
16 | ClimaVeneta NECS 0202 | 1 gab
3.19. Ķīpsalas ielā 6, Rīgā Automātika |  | 27.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Kontrolieris Danfoss ECL Comfort 210 | 2 gab.
2 | Siltumenerģijas patēriņa skaitītājs Danfoss Sonometr TM 1100 | 3 gab.
3 | BMS sistēma | 1 gab.
4 | Temperatūras sensori ( siltummezgls ) | 9 gab.
3.20. Āzenes ielā 6, Rīgā iekšējo ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu apjomi |  | 28.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Aukstā ūdens ievada uzskaites mezgls | 1 gab.
2 | Sadzīves ūdensapgādes sistēmas spiediena paaugstināšanas sūkņu stacija (atrodas ēkas Āzenes 22 pagrabstāvā) | 1 kompl
3 | Maģistrālās saimnieciskā ūdensvada līnijas (PPR;PPR/FIBER dn20-75; Cinkota Tērauda caurules dn25-100), ieskaitot noslēgarmatūru, atgaisotājus, balansēšanas vārstus, filtrus, cirkulācijas sūkni | 5000 m
4 | Ēkas iekšējie sadzīves un fekālās kanalizācijas tīkli (PP, dn32-160) | 920 m
5 | Ēkas lietus kanalizācijas tīkli, ieskaitot apsildāmās lietus ūdens savākšanas jumta piltuves. (PP, dn110-160) | 450 m
6 | Restu iekārta un sūkņu aka (ārpus ēkas), spiedvads līdz taukķērājam (Nerūsošā tērauda caurules dn114-219; PE dn40) | 1 kompl
7 | Taukķērājs, notekūdeņu akumulācijas tvertnes, MBR/Redox baktēriju selektors ar ozona kontroli, šo iekārtu apsaistes, filtri, sūkņi, trases un elementi (caurules PVC dn90, PP dn110, PE dn40-50) | 1 kompl.
8 | Siltumsūkņa pienākošo notekūdeņu un izmantoto notekūdeņu novadīšanas sistēma (PE dn40-50) | 1 kompl.
9 | Ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma (tērauds dn.25-80), ieskaitot spiediena paaugstināšanas staciju un tai pieslēgtos automātiskos aizbīdņus (atrodas ēkas Āzenes 8 pagrabstāvā) | 1 kompl.
3.21. Āzenes ielā 6, Rīgā siltumapgādes iekšējo tīklu apjomi |  | 29.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Siltummezgls, ieskaitot karstā ūdens akumulācijas tvertnes un to apsaisti | 1 kompl.
2 | Ventilācijas sistēmas siltumapgādes sekundārais tīkls no siltummaiņa līdz rekuperācijas iekārtām (tērauda caurules dn25-40) | 1 kompl.
3 | Apkures sistēma, ieskaitot balansēšanas vārstus, noslēgarmatūru, (t.sk 415 radiatori PURMO 11;22 no 300x400 līdz 400x1200 un to apsaistes elementi). | 1 kompl.
4 | Siltummezgli ( Pagrabstāvā P24 ) | 1 gab.
5 | Siltummainis apkurei ( Danfoss ) | 1 gab.
6 | Siltummainis karstajam ūdenim ( Danfoss ) | 1 gab.
7 | Izplešanās tvertnes Reflex 500L; 400L; 140 | 3 gab.
8 | Balansējošais vārsts DN 65; DN 25; DN20; DN 15 Danfoss | 8 gab.
9 | Cirkulācijas Sūkņi Grundfoss; Wilo | 4 gab.
10 | Radiatori kermi, kompl. | 300 kompl.
11 | Smilšu ķērāj filtri Tecofi DN 32; DN 80; DN 100 | 6 gab.
12 | 2 – ceļu vārsti Danfoss DN 50, DN 40 | 5 gab.
13 | Spiediena starpības regulators Danfoss AFP DN 50, DN 65 | 1 gab.
14 | Aizbīdņi Vexve | 21 gab.
15 | Siltais ūdensvads,cauruļvadi ar izolāciju | 530 t.m.
16 | Lodveida krāni DN 25, DN 20; DN 15 | 188 gab.
17 | Drošības vārsti 6bar | 8 gab.
18 | Termometri 120°C Watls | 17 gab.
19 | Manometri 10bar | 19 gab.
20 | Ūdens mērītājs Minol Minomess ETW - M | 7 gab.
21 | Vienvirziena vārsti DN 50; DN 40; DN 25; DN 15 | 11 gab.
22 | Atgaisotāji Flex vent 1/2” | 16 gab.
23 | Karstā ūdens akumulācijas tvertnes 2m³ | 4 gab.
3.22. Āzenes ielā 6, Rīgā Automātika |  | 30.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Kontrolieris Danfoss ECL Comfort 210 | 1 gab.
2 | Siltumenerģijas patēriņa skaitītājs Danfoss Sonometr TM 1100 | 4 gab.
3 | BMS sistēma. | 1 gab.
4 | Temperatūras sensori ( siltummezgls ) | 11 gab.
3.23. Āzenes iela 6, Rīgā Ventilācijas ikdienas tehniskā uzturēšana |  | 31.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Menerga - Adsolair | 2 gab.
2 | Menerga - Trisolair | 1 gab.
3 | Menerga - AquaCond | 1 gab.
4 | Jumta ventilators ar jumta pārejas kārbu, pretvārstu un vadības slēdzi | 1 gab.
5 | Aksiālais ventilators 63AC/20/4/6/36 | 1 gab.
6 | Jumta ventilators ar jumta pārejas kārbu, pretvārstu un vadības slēdzi | 2 gab.
7 | Aksiālais ventilators 63AC/20/4/6/3PS3-PS4 | 1 gab.
3.24. Āzenes ielā 8, Rīgā siltumapgādes iekšējo tīklu apjomi |  | 32.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Siltummezgli ( Pagrabstāvā P24 ) | 1 gab.
2 | Siltummainis apkurei ( Danfoss ) | 1 gab.
3 | Siltummainis ventilācijai ( Danfoss ) | 1 gab.
4 | Siltummainis karstajam ūdenim ( Danfoss ) | 1 gab.
5 | Izplešanās tvertnes Reflex 500L; 400L; 140 | 3 gab.
6 | Balansējošais vārsts DN 65; DN 25; DN20; DN 15 Danfoss | 8 gab.
7 | Cirkulācijas Sūkņi Grundfoss; Wilo | 4 gab.
8 | Radiatori kermi, kompl. | 300 kompl.
9 | Smilšu ķērāj filtri Tecofi DN 32; DN 80; DN 100 | 6 gab.
10 | 2 – ceļu vārsti Danfoss DN 50, DN 40 | 5 gab.
11 | Spiediena starpības regulators Danfoss AFP DN 50, DN 65 | 1 gab.
12 | Aizbīdņi Vexve | 21 gab.
13 | Siltais ūdensvads,cauruļvadi ar izolāciju | 530 t.m.
14 | Lodveida krāni DN 25, DN 20; DN 15 | 188 gab.
15 | Drošības vārsti 6bar | 8 gab.
16 | Termometri 120°C Watls | 17 gab.
17 | Manometri 10bar | 19 gab.
18 | Ūdens mērītājs Minol Minomess ETW - M | 7 gab.
19 | Vienvirziena vārsti DN 50; DN 40; DN 25; DN 15 | 11 gab.
20 | Atgaisotāji Flex vent 1/2” | 16 gab.
21 | Karstā ūdens akumulācijas tvertnes 2m³ | 4 gab.
22 | Vienvirziena vārsti DN 50; DN 40; DN 25; DN 15 | 11 gab.
23 | Karstā ūdens akumulācijas tvertnes 2m³ | 4 gab.
3.25. Āzenes ielā 8, Rīgā Automātika |  | 33.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Kontrolieris Danfoss ECL Comfort 210 | 1 gab.
2 | Temperatūras sensori ( siltummezgls ) | 11 gab.
3.26. Āzenes ielā 8, Rīgā Ventilācijas ikdienas tehniskā uzturēšana |  | 34.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Menerga - Adsolair | 2 gab.
2 | Menerga - Trisolair | 1 gab.
3 | Menerga - AquaCond | 1 gab.
4 | Jumta ventilators ar jumta pārejas kārbu, pretvārstu un vadības slēdzi | 1 gab.
5 | Aksiālais ventilators 63AC/20/4/6/36 | 1 gab.
6 | Kanāla ventilators KD355 XL1 | 1 gab.
7 | Jumta ventilators ar jumta pārejas kārbu, pretvārstu un vadības slēdzi | 2 gab.
8 | Aksiālais ventilators 63AC/20/4/6/3PS3-PS4 | 1 gab.
3.27. Āzenes ielā 8 , Rīgā iekšējo ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu apjomi |  | 35.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Sadzīves kanalizācija
2 | Plastmasas kanalizācijas caurules un veidgabali DN 40 | 80 m
3 | Plastmasas kanalizācijas caurules un veidgabali DN 50 | 98 m
4 | Plastmasas kanalizācijas caurules un veidgabali DN 100 | 172 m
5 | Revīzija DN 50 | 18 gab.
6 | Revīzija DN 100 | 19 gab.
7 | Klozetpods | 84 gab.
8 | Izlietne | 93 gab.
9 | Saimnuecības izlietne | 4 gab.
10 | Traps DN 50 | 84 gab.
11 | Revīzija DN 50 | 18 gab
12 | Revīzija DN 100 | 19 gab.
13 | Lietus kanalizācija
14 | Plastmasas kanalizācijas caurules un veidgabali DN 100 | 128 m
15 | Revīzija DN 100 | 18 gab.
16 | Kompensācijas īscaurule | 8 gab.
17 | Aukstais ūdens
18 | Ūdensvada caurules DN 15 | 60 m
19 | Ūdensvada caurules DN 20 | 48 m
20 | Ūdensvada caurules DN 25 | 38 m
21 | Ūdensvada caurules DN 32 | 42 m
22 | Ūdensvada caurules DN 50 | 64 m
23 | Lodveida vārsts DN 15 | 168 gab.
24 | Lodveida vārsts DN 20 | 26 gab.
25 | Lodveida vārsts DN 32 | 12 gab
26 | Lodveida vārsts DN 50 | 16 gab.
27 | Laistīšanas krāns DN 20 | 4 gab.
28 | Ugunsdzēsības krāns DN 50 | 36 gab.
29 | Lokanie pievadi L=400 mm DN 15 | 138 gab.
30 | Karstais ūdens
31 | Ūdensvada caurules DN 15 | 68 m
32 | Ūdensvada caurules DN 20 | 60 m
33 | Ūdensvada caurules DN 25 | 48 m
34 | Ūdensvada caurules DN 32 | 42 m
35 | Lodveida vārsts DN15 | 168 gab.
36 | Lodveida vārsts DN 20 | 26 gab.
37 | Lodveida vārsts DN 25 | 20 gab.
38 | Lodveida vārsts DN 32 | 12 gab
39 | Dušas maisītājs | 70 gab.
40 | Restu iekārta un sūkņu aka (ārpus ēkas), spiedvads līdz taukķērājam (Nerūsošā tērauda caurules dn114-219; PE dn40) | 1 kompl.
41 | Taukķērājs, notekūdeņu akumulācijas tvertnes, MBR/Redox baktēriju selektors ar ozona kontroli, šo iekārtu apsaistes, filtri, sūkņi, trases un elementi (caurules PVC dn90, PP dn110, PE dn40-50) | 1 kompl.
42 | Siltumsūkņa pienākošo notekūdeņu un izmantoto notekūdeņu novadīšanas sistēma (PE dn40-50) | 1 kompl.
3.28. Āzenes ielā 12/K1, Rīgā Ventilācijas ikdienas tehniskā uzturēšana |  | 36.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | PN1 IV - Product Flexomix - 150 | 1 gab.
2 | PN2 IV – Product Flexomix - 150 | 1 gab.
3 | PN3 IV – Product Flexomix – 240/240 | 1 gab.
4 | PN4 IV – Product Flexomix – 360 | 1 gab.
5 | PN5 IV – Product Flexomix - 150 | 1 gab.
6 | PN6 IV – Product Flexomix - 240 | 1 gab.
7 | PN7 IV – Product Flexomix - 300 | 1 gab.
8 | PN8 IV – Product Flexomix - 300 | 1 gab.
9 | PN9 IV – Product Flexomix - 240 | 1 gab.
10 | PN10 IV – Product Flexomix - 300 | 1 gab.
11 | P1 IV – Product Flexomix - 150 | 1 gab.
12 | N1 Systemair DVCI 450-S | 1 gab.
13 | N2 Systemair TFSK 200 | 1 gab.
14 | N3 Systemair DVS 225 EZ | 1 gab.
15 | N4 Systemair DVC 225 P | 1 gab.
16 | N5 Systemair DVS 225 EZ | 1 gab.
17 | N6 Systemair EX-180-4 | 1 gab.
18 | N7, N8, N9, N10, N11 Systemair EX-140-4 | 1 gab.
19 | DN1 Systemair DVV 630 D6 | 1 gab.
20 | DN2 Systemair DVV 630 D6 | 1 gab.
21 | Čillers, ar daļēju siltuma atgūšanu Clima Veneta NECS/D/B1314 | 1 gab.
22 | Split tipa kondicionieri Emerson HPSC06L200 | 5 gab.
3.29. Āzenes 12/K1, Rīgā siltumapgādes iekšējo tīklu apjomi |  | 37.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Siltummezgli ( Telpa 235 ) | 1 gab.
2 | Siltummainis apkurei ( Danfoss ) | 1 gab.
3 | Siltummainis ventilācijai ( Danfoss ) | 1 gab.
4 | Siltummainis karstajam ūdenim ( Danfoss ) | 1 gab.
5 | Izplešanās tvertnes Reflex 200L; 80L; 18L | 4 gab.
6 | Balansējošais vārsts DN 25; DN20; DN 15 | 8 gab.
7 | Cirkulācijas Sūkņi Grundfoss | 5 gab.
8 | Radiatori kermi, kompl. | 212 kompl.
9 | Smilšu ķērājfiltri TecofiDN 15; DN 25; DN 80; | 6 gab.
10 | 2 – ceļu vārsti TA DN 25, DN 40 | 7 gab.
11 | Spiediena starpības regulators, DN 80 | 1 gab.
12 | Aizbīdņi Naval, Genebre, Sena | 16 gab.
13 | Siltais ūdensvads,cauruļvadi ar izolāciju | 390 t.m.
14 | Lodveida krāni DN 25, DN 20; DN 1586 | 128 gab.
15 | Drošības vārsti 6bar | 5 gab.
16 | Termometri 120°C Watls | 21 gab.
17 | Manometri 10bar | 27 gab.
18 | Ūdens mērītājs Minol Minomess ETW - M | 4 gab.
19 | Vienvirziena vārsti DN 50; DN 40; DN 25; DN 15 | 7 gab.
3.30. Āzenes 12/K1, Rīgā Automātika |  | 38.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Siltumenerģijas patēriņa skaitītājs Danfoss Sonometr TM 1100 | 4 gab.
2 | BMS sistēma. | 1 gab.
3 | Temperatūras sensori ( siltummezgls ) | 21 gab.
3.31. Āzenes ielā 12/K1 , Rīgā iekšējo ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu apjomi |  | 39.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Sadzīves kanalizācija
2 | Plastmasas kanalizācijas caurules un veidgabali DN 40 | 32 m
3 | Plastmasas kanalizācijas caurules un veidgabali DN 50 | 98 m
4 | Plastmasas kanalizācijas caurules un veidgabali DN 100 | 72 m
5 | Revīzija DN 50 | 22 gab.
6 | Revīzija DN 100 | 18 gab.
7 | Klozetpods | 44 gab.
8 | Izlietne | 31 gab.
9 | Saimnuecības izlietne | 12 gab.
10 | Urināls | 16 gab.
11 | Traps DN 50 | 18 gab.
12 | Lietus kanalizācija
13 | Plastmasas kanalizācijas caurules un veidgabali DN 100 | 118 m
14 | Revīzija DN 100 | 16 gab.
15 | Kompensācijas īscaurule | 8 gab.
16 | Aukstais ūdens
17 | Ūdensvada caurules DN 15 | 88 m
18 | Ūdensvada caurules DN 20 | 48 m
19 | Ūdensvada caurules DN 25 | 25 m
20 | Ūdensvada caurules DN 32 | 42 m
21 | Ūdensvada caurules DN 50 | 64 m
22 | Lodveida vārsts DN 15 | 84 gab.
23 | Lodveida vārsts DN 20 | 16 gab.
24 | Lodveida vārsts DN 32 | 8 gab.
25 | Laistīšanas krāns DN 20 | 4 gab.
26 | Ugunsdzēsības krāns DN 50 | 24 gab.
27 | Lokanie pievadi L=400 mm DN 15 | 98 gab.
28 | Karstais ūdens
29 | Ūdensvada caurules DN 15 | 88 m
30 | Ūdensvada caurules DN 20 | 46 m
31 | Ūdensvada caurules DN 25 | 32 m
32 | Ūdensvada caurules DN 32 | 42 m
33 | Lodveida vārsts DN15 | 84 gab.
34 | Lodveida vārsts DN 20 | 16 gab.
35 | Lodveida vārsts DN 25 | 20 gab.
36 | Lodveida vārsts DN 32 | 16 gab.
37 | Dušas maisītājs | 5 gab.
38 | Lokanie pievadi L=400 mm DN 15 | 98 gab.
3.32. Paula Valdena 5, Rīgā siltumapgādes iekšējo tīklu apjomi |  | 40.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Siltummezgli | 2 gab.
2 | Siltummainis ventilācijai | 1 gab.
3 | Izplešanās tvertnes Reflex 5L | 2 gab.
4 | Cirkulācijas Sūkņi Wilo | 3 gab.
5 | Radiatori kermi, konvektori kompl. | 52 kompl.
6 | Smilšu ķērājfiltri DN 32 | 1 gab.
7 | 3 – ceļu vārsti Danfoss , DN 40 | 3 gab.
8 | Spiediena starpības regulators | 1 gab.
9 | Aizbīdņi Vexve | 12 gab.
10 | Lodveida krāni DN 25, DN 20, DN 15 | 32 gab.
11 | Termometri 120°C Watls | 4 gab.
12 | Manometri 10bar | 9 gab.
13 | Ūdens mērītājs Minol Minomess ETW - M | 1 gab.
14 | Vienvirziena vārsti DN 40 | 3 gab.
15 | Atgaisotāji Flex vent 1/2” | 4 gab.
16 | Jaunā piebūve:
17 | Metināms lodveida krāns Naval DN65 | 2 gab.
18 | Metināms lodveida krāns Naval DN50 | 4 gab.
19 | Metināms lodveida krāns Naval DN40 | 2 gab.
20 | Metināms lodveida krāns Naval DN32 | 2 gab.
21 | Spiediena starpības regulators Danfoss AFP-32 Kv-16 | 1 gab.
22 | Apkures regulējošais vārsts DN25 KVS=10 VRG 2 | 1 gab.
23 | Apkures vārsta izpildmehānisms AMV435 | 1 gab.
24 | Vēdināšanas regulēšanas vārsts DN20 KVS=6,3 VRG2 | 1 gab.
25 | Vēdināšanas vārsta izpildmehānisms AMV435 | 1 gab.
26 | Apkures plākšņveida siltummainis Danfoss XB 20-1-50 | 1 gab.
27 | Vēdināšanas plākšņveida siltummainis Danfoss XB 37L-1-20 | 1 gab.
28 | Temp. Sensors iegremdējams ESM-11 | 3 gab.
29 | Izplešanās trauks V=140L, P=6bar Reflex N140/6 | 1 gab.
30 | Izplešanās trauks V=335L, P=6bar Reflex N350/6 | 1 gab.
31 | Apkures cirk. Sūknis Grundfos G=5,4m³/h MAGNA32-120F | 1 gab.
32 | Vēdināšanas cirk. Sūknis MAGNA 25-60 Grundfos G=2,73m³/h | 1 gab.
33 | Sietiņfiltrs ar atlokiem DN65 | 1 gab.
34 | Sietiņfiltrs ar atlokiem DN50 | 1 gab.
35 | Sietiņfiltrs ar atlokiem DN40 | 1 gab.
36 | Drošības vārsti 6bar DN25 | 1 gab.
37 | Drošības vārsti 6bar DN20 | 1 gab.
38 | Uzpildīšanas līnijas uzmavu noslēgarmatūra DN20 | 3 gab.
39 | Uzpildīšanas līnijas uzmavu sietiņfiltrs DN20 | 1 gab.
40 | Uzpildīšanas līnijas uzmavu vienvirzien vārsts DN20 | 2 gab.
41 | Uzpildīšanas līnijas ūdens skait. Zenner Q=1,5m³/h | 1 gab.
42 | Izplešanās līnijas uzmavu noslēgarmatūra DN25 | 1 gab.
43 | Izplešanās līnijas uzmavu noslēgarmatūra DN20 | 1 gab.
44 | Manometrs Wika 0-6bar | 2 gab.
45 | Manometrs Wika 0-16bar | 2 gab.
46 | Manometra krāns 1/2" | 10 gab.
47 | Iztukšošanas krāns DN25 | 1 gab.
48 | Iztukšošanas krāns DN20 | 8 gab.
49 | Tehniskais termometrs AB Qvintus 0-130°c | 6 gab.
50 | Atgaisotāji DN15 | 3 gab.
51 | Tērauda elektrometinātās caurules DN65 | 14 m
52 | Tērauda elektrometinātās caurules DN50 | 26 m
53 | Tērauda elektrometinātās caurules DN40 | 21 m
54 | Tērauda elektrometinātās caurules DN32 | 18 m
55 | Melnā tērauda caurules DN25 | 14 m
56 | Melnā tērauda caurules DN20 | 18 m
57 | Melnā tērauda caurules DN15 | 10 m
58 | Tērauda pārejas DN65/32 | 4 gab.
59 | Tērauda pārejas DN65/25 | 2 gab.
60 | Tērauda pārejas DN50/32 | 2 gab.
61 | Tērauda pārejas DN50/25 | 6 gab.
62 | Tērauda pārejas DN40/25 | 2 gab.
63 | Tērauda pārejas DN32/25 | 2 gab.
64 | Tērauda pārejas DN32/15 | 2 gab.
3.33. Paula Valdena 5, Rīgā Automātika |  | 41.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Kontrolieris Danfoss ECL Comfort 210 | 1 gab.
2 | Siltumenerģijas patēriņa skaitītājs ELKORA | 1 gab.
3 | BMS sistēma. | 1 gab.
4 | Temperatūras sensori ( siltummezgls ) | 2 gab.
5 | Siltumenerģijas skaitītājs Kamstrup Q=6m³/h | 1 gab.
6 | Vadības automātika Danfoss ECL210 | 1 gab.
7 | Āra gaisa temp. Sensors Danfoss ESMT | 1 gab.
8 | Temp. Sensors iegremdējams ESM-11 | 3 gab.
3.34. Paula Valdena 5, Rīgā Ventilācija un klimata sistēmas |  | 42.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Ventmašīnas Amalva | 1 gab.
2 | Gaisa apmaiņas iekārta Flakt Wood eQ-041 PN1 | 1 gab.
3 | Gaisa apmaiņas iekārta Flakt Wood eQ-018 PN2 | 1 gab.
4 | Gaisa apmaiņas iekārta Flakt Wood eQ-041 PN7 | 1 gab.
5 | Gaisa mitrinātājs HygroMatik Hy-90 | 1 gab.
6 | Jumta ventilators Systemair DVS sileo 400DS N1 | 1 gab.
7 | Kanāl tipa ventilators Systemair KV 125XL N2 | 1 gab.
8 | Sadzīves ventilators Systemair BF - W - 120 N3 | 1 gab.
9 | Dūmu nosūces ventilators Systemair DVV/F 1000D6 DN1 | 1 gab.
10 | Gaisa aizkars elektriskais Frico PA2520E10 AC1 | 1 gab.
11 | Ass ventilators Systemair AW710D4-2 | 1 gab.
12 | Split tipa kondicionieri | 4 gab.
3.35. Paula Valdena 5 , Rīgā iekšējo ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu apjomi |  | 43.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Sadzīves kanalizācija
2 | Plastmasas kanalizācijas caurules un veidgabali DN 40 | 30 m
3 | Plastmasas kanalizācijas caurules un veidgabali DN 50 | 24 m
4 | Plastmasas kanalizācijas caurules un veidgabali DN 100 | 68 m
5 | Revīzija DN 50 | 12 gab.
6 | Revīzija DN 100 | 10 gab.
7 | Klozetpods | 9 gab.
8 | Izlietne | 13 gab.
9 | Urināls | 16 gab.
10 | Traps DN 50 | 5 gab.
11 | Revīzija DN 50 | 12 gab
12 | Revīzija DN 100 | 10 gab.
13 | Lietus kanalizācija
14 | Plastmasas kanalizācijas caurules un veidgabali DN 100 | 108 m
15 | Revīzija DN 100 | 8 gab.
16 | Kompensācijas īscaurule | 2 gab.
17 | Aukstais ūdens
18 | Ūdensvada caurules DN 15 | 30 m
19 | Ūdensvada caurules DN 20 | 18 m
20 | Ūdensvada caurules DN 25 | 15 m
21 | Ūdensvada caurules DN 32 | 10 m
22 | Ūdensvada caurules DN 50 | 6 m
23 | Lodveida vārsts DN 15 | 25 gab.
24 | Lodveida vārsts DN 20 | 2 gab.
25 | Lodveida vārsts DN 32 | 2 gab
26 | Lodveida vārsts DN 50 | 1 gab.
27 | Laistīšanas krāns DN 20 | 2 gab.
28 | Ugunsdzēsības krāns DN 50 | 4 gab.
29 | Lokanie pievadi L=400 mm DN 15 | 25 gab.
30 | Karstais ūdens
31 | Ūdensvada caurules DN 15 | 30 m
32 | Dušas maisītājs | 1 gab.
33 | Izlietnes maisītājs | 13 gab.
34 | Lokanie pievadi L=400 mm DN 15 | 14 gab.
35 | Jaunā piebūve:
36 | Ūdensvads
37 | Kaļamā ķeta ūdensvada caurules gruntī DN100, H=2,00m | 15m
38 | Kaļamā ķeta ūdensvada caurules gruntī DN100, H=2,50m | 17m
39 | Kaļamā ķeta pazemes tipa aizbīdnis DN300, H=2,00m | 1 gab.
40 | Kaļamā ķeta pazemes tipa aizbīdnis DN100, H=2,00m | 2 gab.
41 | Kaļamā ķeta treijgabals ar atlokiem DN300x100 | 2 gab.
42 | Universāls atloku adapteris ķeta caurulēm DN300 | 2 gab.
43 | Īscaurules atloks DN100 | 2 gab.
44 | Kaļamā ķeta līkums 11 1/4°, DN100 | 4 gab.
45 | Kaļamā ķeta līkums 90°, DN100 | 2 gab.
46 | Sadzīves kanalizācija
47 | Kanalizācijas plastmasas caurules PPOD160mm H=2,0m | 7,5 m
48 | Kanalizācijas plastmasas caurules PPOD160mm H=2,5m | 5 m
49 | Kanalizācijas plastmasas caurules PPOD160mm H=3,0m | 8,5 m
50 | Kanalizācijas plastmasas caurules PPOD200mm H=3,0m | 38 m
51 | Kanalizācijas plastmasas aka DN 560 H=3,0m | 3 kompl.
52 | Kanalizācijas plastmasas aka DN 560 H=2,0m | 1 kompl.
53 | Kanalizācijas dzelzbetona aka DN 1500 H=4,0m | 1 kompl.
54 | PP apvalkcaurules OD400mm | 27 m
55 | Plastmasas trejgabals 45°, OD 160mm | 1 gab.
56 | Plastmasas līkums 45°, OD 160mm | 3 gab.
57 | Noslēgs OD 160mm | 1 gab.
58 | Pieslēgums pie esošās sadzīves kanalizācijas DN200 esošā aka | 3 gab.
59 | Pieslēgums pie esošās sadzīves kanalizācijas DN100 esošā aka | 1 gab.
60 | Lietus kanalizācija
61 | Lietus kanalizācijas plastmasas caurules PP OD160mm H=1,0m | 21,5 m
62 | Lietus kanalizācijas plastmasas caurules PP OD200mm H=1,50m | 5,5 m
63 | Lietus kanalizācijas plastmasas caurules PP OD200mm H=2,0m | 34 m
64 | Lietus kanalizācijas plastmasas caurules PP OD200mm H=2,5m | 28,5 m
65 | Lietus kanalizācijas plastmasas caurules PP OD200mm H=3,0m | 9 m
66 | Lietus kanalizācijas plastmasas caurules PP OD200mm H=3,5m | 4,5 m
67 | Plastmasas kanalizācijas aka Dn400 H=1,5m | 2 gab.
68 | Plastmasas kanalizācijas aka Dn560 H=2,0m | 3 gab.
69 | Plastmasas kanalizācijas aka Dn560 H=2,5m | 3 gab.
70 | Plastmasas kanalizācijas aka Dn800 H=3,5m | 2 gab.
71 | ACO drain kanāli V150, L=1,0m | 2 gab.
72 | ACO drain smilšu ķērājs V150, L=0,5m | 5 gab.
73 | ACO drain kanāli V150, L=0,5m | 3 gab.
74 | Savienojums dzelzbetona akā ar plastmasas caurulēm OD250mm | 1 gab.
3.36. Ķīpsalas iela 5, Rīgā Ventilācijas ikdienas tehniskā uzturēšana |  | 44.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Menerga ThermoCond 372511; 352501 | 2 gab.
2 | Menerga AquaCond 441801 | 1 gab.
3.37. Āzenes 12/K4, Rīgā siltumapgādes iekšējo tīklu apjomi |  | 45.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Siltummezgli | 1gab.
2 | Siltummainis apkurei | 1 gab.
3 | Cirkulācijas Sūkņi Grundfoss | 1 gab.
4 | Radiatori kermi, kompl. | 40 kompl.
5 | Smilšu ķērājfiltri DN 25; | 2 gab.
6 | 3 – ceļu vārsti TA DN 25 | 1 gab.
7 | 2 – ceļu vārsti TA DN 25 | 1 gab.
8 | Aizbīdņi Naval | 2 gab.
9 | Siltais ūdensvads,cauruļvadi ar izolāciju | 20 t.m.
10 | Lodveida krāni DN 25, DN 20; DN 15 | 14 gab.
11 | Drošības vārsti 1bar | 5 gab.
12 | Termometri 120°C | 2 gab.
13 | Manometri 10bar | 4 gab.
14 | Ūdens mērītājs Minol Minomess ETW - M | 1 gab.
15 | Vienvirziena vārsti DN 50; DN 40; DN 25; DN 15 | 4gab.
16 | Ūdens boilers 200l. | 1gab.
3.38. Āzenes iela 12/K4, Rīgā Automātika |  | 46.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Kontrolieris Danfoss ECL Comfort 210 | 1 gab.
2 | Siltumenerģijas patēriņa skaitītājs | 1 gab.
3 | Temperatūras sensori ( siltummezgls ) | 3 gab.
4 | Plūsmas mērītājs | 1 gab.
3.39. Āzenes ielā 12/K4, Rīgā iekšējo ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu apjomi |  | 47. tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1 gab.
2 | Lodveidakrāni | 10 gab.
3 | Klozetpodi | 4 gab.
4 | Izlietnes | 7 gab.
5 | Jaucējkrāni | 7 gab.
6 | Ūdens patēriņa skaitītāji ½” | 1 gab.
7 | Ūdens mehāniskās attīrīšanas filtri 4” | 4 gab.
3.40. Āzenes ielā 12/K4, Rīgā ventilācija |  | 48. tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Ventmašīnas | 4 gab.
2 | Nosūces ventilators | 1 gab.
3 | Gaisa kondicionieris Sinclair ASH-09AIP PT | 1 gab.
3.41. Paula Valdena ielā 1, Rīgā Ventilācijas ikdienas tehniskā uzturēšana |  | 49.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | PN1 Recair 4F | 1 gab.
2 | PN2 Recair 4F | 1 gab.
3 | PN3 Recair 4D | 1 gab.
4 | PN4 Recair 4C | 1 gab.
5 | Jumta ventilators N1 CRVT/4-450 ( 400V 50HZ ) VE S&P | 1 gab.
6 | Jumta ventilators N2 CRVT/4-315 ( 400V 50HZ ) VE S&P | 1 gab.
7 | Jumta ventilators N3 CRVT/4-315 ( 400V 50HZ ) VE S&P | 1 gab.
8 | Jumta ventilators N4 CRVT/4-450 ( 400V 50HZ ) VE S&P | 1 gab.
9 | Jumta ventilators N5 CRVT/4-315 ( 400V 50HZ ) VE S&P | 1 gab.
10 | Jumta ventilators N6 CRVT/4-315 ( 400V 50HZ ) VE S&P | 1 gab.
11 | Jumta ventilators N7 TCDH EXD 060-4 IIBT4 0,75KWPTC S&P | 1 gab.
12 | Jumta ventilators N8 TCDH EXD 060-4 IIBT4 0,75KWPTC S&P | 1 gab.
13 | Dūmu sistēma ( D250/D350 ) | 1 gab.
14 | Dūmu sistēma ( D250/D350 ) | 1 gab.
3.42. Paula Valdena ielā 1, Rīgā iekšējo ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu apjomi |  | 50. tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
Sadzīves kanalizācija
1 | Plastmas kanalizācijas caurules un veidgabali DN 40 | 20 m
2 | Plastmas kanalizācijas caurules un veidgabali DN 50 | 460 m
3 | Plastmas kanalizācijas caurules un veidgabali DN 110 | 130 m
4 | Revīzija DN 50 | 24 gab.
5 | Revīzija DN 110 | 6 gab.
6 | Klozetpods | 11 gab.
7 | Roku mazgātne | 12 gab.
8 | Saimniecības izlietne | 24 gab.
9 | Dzeramstrūklas ierīce | 1 gab.
10 | Urināls | 7 gab.
11 | Aizbīdnis DN 50 | 37 gab.
12 | Traps DN 50 | 19 gab.
13 | Gaisa vārsts DN 50 | 6 gab.
14 | Tīrīšana DN 50 | 26 gab.
15 | Tīrīšana DN 110 | 11 gab.
Lietus Kanalizācija
16 | Plastmas kanalizācijas caurules un veidgabali DN 50 | 3 m
17 | Plastmas kanalizācijas caurules un veidgabali DN 110 | 210 m
18 | Tīrīšana DN 110 | 21 gab.
19 | Revīzija DN 110 | 13 gab.
20 | Dubult piltuve ar elektro apsildi HL 62,1 DN 110 | 9 gab.
21 | Drenāžas grdzens HL 160 DN 110 | 9 gab.
22 | Kompensācijas īscaurule DN 110 | 9 gab.
23 | Traps DN 50 | 2 gab.
Ražošanas Kanalizācija
24 | Plastmas kanalizācijas caurules un veidgabali DN 110 | 13 m
25 | Tīrīšana DN 110 | 2 gab.
26 | Traps DN 110 | 3 gab.
Saimnieciski dzeramais ūdensvads
27 | Ūdens vada caurules DN15 | 340 m
28 | Ūdens vada caurules DN20 | 100 m
29 | Ūdens vada caurules DN32 | 85 m
30 | Ūdens vada caurules DN25 | 30 m
31 | Ūdens vada caurules DN50 | 85 m
32 | Lodveida ventīlis DN15 | 43 gab.
33 | Lodveida ventīlis DN20 | 5 gab.
34 | Lodveida ventīlis DN32 | 3 gab.
35 | Laistīšanas krāns DN20 | 2 gab.
36 | Avārijas dušas maisītājs | 2 gab.
37 | Ugunsdzēsības krāns | 7 gab.
38 | Lokanie pievadi ūdenim L=400mm DN15 | 55 gab.
Karstais ūdens
39 | Ūdens vada caurules DN15 | 370 m
40 | Ūdens vada caurules DN20 | 80 m
41 | Ūdens vada caurules DN25 | 10 m
42 | Ūdens vada caurules DN32 | 30 m
43 | Lodveida ventīlis DN15 | 4 gab.
44 | Lodveida ventīlis DN20 | 5 gab.
45 | Lodveida ventīlis DN32 | 2 gab.
46 | Pretvārsts | 1 gab.
47 | Dušas maisītājs | 2 gab.
48 | Mazgātnis maisītājs | 36 gab.
49 | Lokanie pievadi ūdenim L=400mm DN15 | 36 gab.
3.43. Paula Valdena ielā 1, Rīgā siltumapgādes iekšējo tīklu apjomi |  | 51.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Siltummezgli | 1 gab.
2 | Siltummainis apkurei GEA WTT | 1 gab.
3 | Siltummainis ventilācijai GEA WTT | 1 gab.
4 | Siltummainis karstajam ūdenim GEA WTT | 1 gab.
5 | Cirkulācijas Sūkņi DAB | 3 gab.
6 | Smilšu ķērājfiltri DN 25; DN15; DN20; DN32; DN50; DN65; DN80 | 7 gab.
7 | Tērauda ūdens-gāzes caurule DN15 | 6 m
8 | Tērauda cinkota caurule DN20 | 2 m
9 | Tērauda cinkota caurule DN32 | 4 m
10 | Tērauda cinkota caurule DN50 | 4 m
11 | Tērauda ūdens-gāzes caurule DN50 | 5 m
12 | Tērauda ūdens-gāzes caurule DN65 | 10 m
13 | Tērauda ūdens-gāzes caurule DN80 | 15 m
14 | Aizbīdņi Naval DN50; DN65; DN80 | 11 gab.
15 | Izplešanās trauks ELBI 150 | 1 gab.
16 | Izplešanās trauks ELBI 200 | 1 gab.
17 | Lodveida krāni DN 32, DN 20; DN 15; DN50; DN65, | 14 gab.
18 | Drošības vārsti 10; 4; 3 bar | 3 gab.
19 | Termometri Qvintus Taisnais 1=150 | 1 gab.
20 | Termometri Qvintus leņķa 1=150 | 1 gab.
21 | Manometri 10 un 16bar | 9 gab.
22 | Ūdens mērītājs DN15 ( aukstais ūdens ) | 1 gab.
23 | Ūdens mērītājs DN15 ( karstais ūdens ) | 1 gab.
24 | Vienvirziena vārsti DN 50; DN 40; DN 25; DN 15 | 44 gab.
25 | Siltumenerģijas skaitītājs Kamstrup 602 | 1 gab.
26 | Procesors Ouman 3-kontūru | 1 gab.
27 | Āra gaisa temperatūras sensors | 1 gab.
28 | Ūdens temp. Sensors ( iegremdējams 50mm ) | 4 gab.
29 | Apkures vārsta piedziņa Forta M800 | 1 gab.
30 | Karstā ūdens vārsta piedziņa Forta M800 | 1 gab.
31 | Ventilācijas vārsta piedziņa Forta M801 | 1 gab.
32 | Karstā ūdens regulējošais divgaitas vārsts V241/15/2.5 | 1 gab.
33 | Apkures regulējošais divgaitas vārsts V241/32/16.0 | 1 gab.
34 | Ventilācijas regulējošais divgaitas vārsts V241/40/25.0 | 1 gab.
35 | Termometrs 0-120C | 7 gab.
36 | Termometrs 0-100C | 4 gab.
37 | Balansējošais vārsts DN50; DN40 | 2 gab.
38 | Pretvārsts DN15; DN20; DN32 | 1 gab.
39 | Automātiskais atgaisotājs DN15 | 7 gab.
40 | Iztukšošanas krāns DN15; DN20 | 15 gab.
3.44. Paula Valdena 1, Rīgā Automātika |  | 52.tabula
1 | BMS sistēma | 1 gab.
3.45. Āzenes ielā 12, Rīgā Ventilācijas ikdienas tehniskā uzturēšana |  | 53.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | PN1 /C1/OUT/EL-05VS-01 | 1 gab.
2 | PN2 /N2 05VS-02 | 1 gab.
3 | PN3 /EL 05VS-03 | 1 gab.
4 | PN4 /N1 05VS-04 | 1 gab.
5 | Čillers Carrier | 1 gab.
6 | Kondicionieri Emerson | 4 gab.
7 | Fankoili Carrier | 7 gab.
8 | Dūmu nosūces ventilatori Systemair | 5 gab.
9 | Nosūces ventilatori Systemair | 2 gab.
3.46. Āzenes 12, Rīgā Automātika |  | 53.tabula
1 | BMS ēku vadības sistēma | 1 gab.
3.47. Āzenes ielā 12, Rīgā siltumapgādes iekšējo tīklu apjomi |  | 54.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Siltummezgli | 1 gab.
2 | Siltummainis apkurei Danfoss XB 10-1 70 | 1 gab.
3 | Siltummainis apkurei Danfoss XB 06L-1 40 | 1 gab.
4 | Siltummainis ventilācijai Danfoss XB 51H-1 36 | 1 gab.
5 | Siltummainis ventilācijai Danfoss XB 06L-1 16 | 1 gab.
6 | Siltummainis karstajam ūdenim Danfoss | 1 gab.
7 | Cirkulācijas Sūkņi Grundfos | 5 gab.
8 | Smilšu ķērājfiltri DN 25; DN50; DN65; DN100 ar atlokiem | 5 gab.
9 | Smilšu ķērājfiltri DN 20; DN32; DN50 uzmavu | 3 gab.
10 | Tērauda cinkota caurule DN25 | 6 m
11 | Tērauda cinkota caurule DN32 | 6 m
12 | Tērauda cinkota caurule DN50 | 12 m
13 | Tērauda cinkota caurule DN65 | 12 m
14 | Tērauda caurule DN50 | 12 m
15 | Tērauda caurule DN65 | 10 m
16 | Tērauda caurule DN80 | 23 m
17 | Tērauda caurule DN100 | 25 m
18 | Tērauda caurule DN40 | 8 m
19 | Tērauda caurule DN32 | 6 m
20 | Tērauda caurule DN15 | 10 m
21 | Aizbīdņi Naval DN50; DN65; DN80; DN20; DN25; DN32; DN40; DN100 | 24 gab.
22 | Izplešanās trauks Reflex 140L | 1 gab.
23 | Izplešanās trauks Reflex 80L | 1 gab.
24 | Izplešanās trauks Reflex 25L | 1 gab.
25 | Izplešanās trauks S-250/6 | 1 gab.
26 | Lodveida krāni DN 32, DN 20; DN50; | 9 gab.
27 | Drošības vārsti 10; 6; 3 bar | 4 gab.
28 | Manometri 10; 6; 16 bar Wika | 8 gab.
29 | Ūdens mērītājs Zenner ( aukstais ūdens ) | 1 gab.
30 | Siltumenerģijas skaitītājs Kamstrup | 1 gab.
31 | Āra gaisa temperatūras sensors | 1 gab.
32 | Temp. Sensors ( iegremdējams ) | 5 gab.
33 | Karstā ūdens regulējošais vārsts DN25 | 1 gab.
34 | Ventilācijas regulējošais vārsts DN25 | 1 gab.
35 | Ventilācijas regulējošais vārsts DN15 | 1 gab.
36 | Tehniskais TermometrsAB Qvintus | 11 gab.
37 | Pretvārsts DN50; DN32 | 2 gab.
38 | Automātiskais atgaisotājs DN15 | 8 gab.
39 | Spiediena starpības regulators "Danfos" | 1 gab.
40 | Apkures regulējošais vārsts DN25 | 1 gab.
41 | Apkures regulējošais vārsts DN15 | 1 gab.
42 | Apkures vārsts mehānisms | 2 gab.
43 | Vadības automātika Danfoss ECL 310 | 2 gab.
44 | Ūdens- glikola maisījuma plastmasas tvertne 200l | 1 gab.
45 | Savienotājs R1 Reflex | 1 gab.
46 | Ūdens- glikola maisījuma rokas sūknis | 1 gab.
47 | Uzpildīšanas līnijas uzmavu noslēgarmatūra DN20 | 4 gab.
48 | Uzpildīšanas līnijas uzmavu noslēgarmatūra DN15 | 1 gab.
49 | Uzpildīšanas līnijas uzmavu sietiņfiltrs DN20 | 2 gab.
50 | Uzpildīšanas līnijas uzmavu vienvirziena vārsts DN20 | 3 gab.
51 | Uzpildīšanas līnijas uzmavu vienvirziena vārsts DN15 | 1 gab.
52 | Uzpildīšanas līnijas ūdens skaitītājs Zenner | 2 gab.
53 | Uzpildīšanas līnijas uzmavu noslēgarmatūra DN25 | 3 gab.
54 | Uzpildīšanas līnijas uzmavu noslēgarmatūra DN20 | 1 gab.
55 | Manometra krāns 1/2 | 21 gab.
56 | Iztukšošanas krāns DN25; DN20; DN15 | 30 gab.
57 | Spiediena relejs | 1 gab.
58 | Spiediena relejs | 1 gab.
59 | Spiediena relejs | 1 gab.
60 | Spiediena relejs | 1 gab.
61 | Spiediena relejs | 1 gab.
62 | Spiediena relejs | 1 gab.
63 | Spiediena relejs | 1 gab.
64 | Spiediena relejs | 1 gab.
3.48. Āzenes ielā 12, Rīgā iekšējo ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu apjomi |  | 55. tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Aukstais ūdensvads
2 | Daudzslāņu plastmas ūdensvada caurules 16x1.5mm | 45 m
3 | Daudzslāņu plastmas ūdensvada caurules 20x2.25mm | 85 m
4 | Daudzslāņu plastmas ūdensvada caurules 25x2.5mm | 100 m
5 | Daudzslāņu plastmas ūdensvada caurules 32x3mm | 210 m
6 | Daudzslāņu plastmas ūdensvada caurules 40x4mm | 15 m
7 | Daudzslāņu plastmas ūdensvada caurules 63x6mm | 80 m
8 | Daudzslāņu plastmas ūdensvada caurules 90x8.5mm | 55 m
9 | Dzeramstrūklas ierīce | 4 gab.
10 | Urināls ar sifonu un krānu | 4 gab.
11 | Traps ar sauso sifonu "Primus" DN100 | 8 gab.
12 | Spiediena paugstināšanas iekārta Wilo COR-3 MVISE404/VR-EB. | 1 kompl.
13 | Ķeta aizbīdnis DN80 ar elektropiedziņu SA 07,5 EBRO | 1 gab.
14 | Ķeta aizbīdnis DN50 ar atlokiem | 4 gab.
15 | Ķeta aizbīdnis DN80 ar atlokiem | 4 gab.
16 | Ķeta aizbīdnis DN100 ar atlokiem | 3 gab.
17 | Ārējais laistīšanas krāns DN20 | 7 gab.
18 | Iekšējais laistīšanas krāns DN15 | 8 gab.
19 | Tukšošanas krāns DN15 | 7 gab.
20 | Kaļama ķeta DN100 | 70 gab.
21 | Kaļama ķeta DN80 | 10 gab.
22 | Kaļama ķeta, trejgabals DN100 ar atlokiem | 2 gab.
23 | Kaļama ķeta, atloku pāreja DN100/DN50 īsā | 1 gab.
24 | Kaļama ķeta, atloku pāreja DN100/DN80 īsā | 1 gab.
25 | Kaļama ķeta, atloku pāreja DN80/DN50 | 2 gab.
26 | Pretvārsts DN80 | 1 gab.
27 | Kaļama ķeta, līkums 90° DN100 | 1 gab.
28 | Lodveida krāni DN 15, DN 20; DN25; | 144 gab.
29 | Aizbīdnis DN 50 | 2 gab.
30 | Ūdens sildītājs zem izlietnes V=15l; N=2.0kW | 8 gab.
31 | Savienojošais adapteris 110/DN100 | 2 gab.
Karstais ūdensvads
32 | Daudzslāņu plastmas ūdensvada caurules 16x1.5mm | 15 m
33 | Daudzslāņu plastmas ūdensvada caurules 20x2.25mm | 66 m
34 | Daudzslāņu plastmas ūdensvada caurules 25x2.5mm | 66 m
35 | Daudzslāņu plastmas ūdensvada caurules 32x3mm | 75 m
36 | Daudzslāņu plastmas ūdensvada caurules 40x4mm | 95 m
37 | Daudzslāņu plastmas ūdensvada caurules 63x6mm | 70 m
38 | Lodveida krāni DN 15, DN 20; DN25; DN32; DN40 | 151 gab.
39 | Aizbīdnis DN 50 | 1 gab.
40 | Pretvārsts DN25 | 2 gab.
41 | Tukšošanas krāns DN15 | 8 gab.
42 | Balansējošais vārsts DN20; DN25 | 3 gab.
43 | Automātiskais atgaisotājs DN15 | 2 gab.
44 | Iekšējais laistīšanas krāns DN15 | 8 gab.
Sadzīves kanalizācija
45 | Kanalizācijas kaļama ķeta, atloku savienotājie DN50 | 220 m
46 | Kanalizācijas kaļama ķeta, atloku savienotājie DN80 | 35 m
47 | Kanalizācijas kaļama ķeta, atloku savienotājie DN100 | 205 m
48 | Kanalizācijas kaļama ķeta, atloku savienotājie DN150 | 8 m
49 | Kanalizācijas kaļama ķeta, atloku savienotājie DN200 | 10 m
50 | Revīzija DN 50, DN80, DN100, | 23 gab.
51 | Tīrīšana DN 100, DN 50 | 28 gab.
52 | Tīrīšana ar lūku DN 100 | 13 gab.
53 | Nerūsējoša tērauda izlietne ar sifonu un jaucējkrānu | 8 gab.
54 | Nerūsējoša tērauda izlietne ar sifonu un jaucējkrānu un sienas plāksni | 3 gab.
55 | Nerūsējoša tērauda trauku mazgātne ar sifonu un jaucējkrānu | 3 gab.
56 | Keramiskā roku mazgātne mazgātne ar sifonu un jaucējkrānu | 4 gab.
57 | Tualetes pods ar vāku, montāžas elementu un iebūvētu skalošanas kasti ar mehānismu | 20 gab.
58 | Tualetes pods ar vāku, montāžas elementu un iebūvētu skalošanas kasti ar mehānismu ( īpašām vajadzībām ) | 4 gab.
Aukstais ūdensvads ( lielauditorija )
59 | Ārējais laistīšanas krāns DN25 | 2 gab.
60 | Iekšējais laistīšanas krāns DN15 | 2 gab.
61 | Aukstais ūdens krāns mazgājamajai mašīnai. | 1 gab.
62 | Ūdens sildītājs zem izlietnes V=15l; N=2.0kW | 1 gab.
63 | Vertikālais Ūdens sildītājs V=100l; N=1.5kW | 1 gab.
64 | Daudzslāņu plastmas ūdensvada caurules 16x1.5mm | 20 m
65 | Daudzslāņu plastmas ūdensvada caurules 20x2.25mm | 60 m
66 | Daudzslāņu plastmas ūdensvada caurules 25x2.5mm | 55 m
67 | Daudzslāņu plastmas ūdensvada caurules 32x3mm | 30 m
68 | Daudzslāņu plastmas ūdensvada caurules 40x4mm | 10 m
69 | Daudzslāņu plastmas ūdensvada caurules 63x6mm | 80 m
70 | Lodveida krāni DN 15, DN 20; DN25; | 63 gab.
71 | Aizbīdnis DN 50 | 2 gab.
Sadzīves kanalizācija ( lielauditorijas )
72 | Kanalizācijas kaļama ķeta, atloku savienotājie DN50 | 35 m
73 | Kanalizācijas kaļama ķeta, atloku savienotājie DN100 | 116 m
74 | Kanalizācijas kaļama ķeta, caurules DN150 | 14 m
75 | Revīzija DN 50, DN100, | 1 gab.
76 | Tīrīšana DN 100 | 5 gab.
77 | Tīrīšana ar lūku DN 100 | 4 gab.
78 | Nerūsējoša tērauda izlietne ar sifonu un jaucējkrānu un sienas plāksni | 1 gab.
79 | Keramiskā roku mazgātne mazgātne ar sifonu un jaucējkrānu | 10 gab.
80 | Keramiskā roku mazgātne mazgātne ar sifonu un jaucējkrānu ( īpašām vajadzībām ) | 1 gab.
81 | Tualetes pods ar vāku, montāžas elementu un iebūvētu skalošanas kasti ar mehānismu | 14 gab.
82 | Tualetes pods ar vāku, montāžas elementu un iebūvētu skalošanas kasti ar mehānismu ( īpašām vajadzībām ) | 1 gab.
83 | Urināls ar sifonu un krānu | 3 gab.
84 | Traps ar taisno izvadu DN110 ACO | 4 gab.
3.49. | P. Valdena iela 3 un 7 VNPC laboratorijas klimata sistēmas | 56. tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Mikroklimata iekārta "HI Ref" JAUR0060H, kompl. Ar ārējo kondensatora bloku PEC3N-112, tvaika mitrinātājs 3,0 kg/h, elektrisko sildītāju 1,6 kw, dzesēšanas jauda 6,5kw, L-1785m³/h. 106. kab, 125 kab. | 2 gab.
2 | Kondicionēšanas sistēmas "LG Elektroniks" Inventer sienas ( split ) tipa ārējais + iekšējais modulis S36W, aukstumnesējs R410A, Qdzes/sild. Nom. - 10kw. 202 telpa | 1 gab.
3 | Kondicionēšanas sistēmas "LG Elektroniks" Inventer tipa ārējais modulis MU5M30 multi, aukstumnesējs R410, Qdzes/sild. Nom. - 7kw. 222 kab. | 1 gab.
4 | Kondicionēšanas sistēmas "LG Elektroniks" Inventer griestu konsoles tipa iekšējais modulis MV24AH, aukstumnesējs R410, Qdzes/sild. Nom. - 3,5kw. 222 kab. | 1 gab.
5 | Kondicionēšanas sistēmas "LG Elektroniks" Inventer griestu konsoles tipa iekšējais modulis MV12AH, aukstumnesējs R410, Qdzes/sild. Nom. - 3,5kw. 222 kab. | 1 gab.
6 | Kondicionēšanas sistēmas "LG Elektroniks" Inventer tipa ārējais modulis UU37W, aukstumnesējs R410, Qdzes/sild. Nom. - 10kw. 262 kab. | 1 gab.
7 | Kondicionēšanas sistēmas "LG Elektroniks" Inventer griestu kasetes tipa modulis UV36AH, aukstumnesējs R410, Qdzes/sild. Nom. - 10kw. 262 kab. | 1 gab.
8 | Kondicionēšanas sistēmas "LG Elektroniks" Inventer tipa ārējais modulis UU24W multi, aukstumnesējs R410, Qdzes/sild. Nom. - 7kw. 346 kab. | 1 gab.
9 | Kondicionēšanas sistēmas "LG Elektroniks" Inventer griestu konsoles tipa modulis UV24AH, aukstumnesējs R410, Qdzes/sild. Nom. - 7kw. 346 kab. | 1 gab.
10 | Kondicionēšanas sistēmas "LG Elektroniks" Inventer tipa ārējais modulis UU37AH, aukstumnesējs R410, Qdzes/sild. Nom. - 10kw. 437 kab. | 1 gab.
11 | Kondicionēšanas sistēmas "LG Elektroniks" Inventer griestu konsoles tipa modulis UV36AH, aukstumnesējs R410, Qdzes/sild. Nom. - 10kw. 437 kab. | 1 gab.
3.50. | Ķīpsalas iela 6a VNPC laboratorijas klimata sistēmas, telpas 142, telpas 151 | 57. tabula
1 | Pieplūdes ventilators L=300m³/h Pmin=300Pa, N=0,88kw Systemair KD 400 XL1 | 1 gab.
2 | Trokšņu slāpētājs LDC 400-500 | 2 gab.
3 | Filtru kasete ar filtru FFR 400+500 + BFR EU3 | 1 gab.
4 | Elektriskais kanāla sildītājs CB 400m2 | 1 gab.
5 | Siltuma regulators TTC | 1 gab.
6 | Ventilatora apgriezienu regulators "Systemair" RE 1,5 | 1 gab.
7 | Kanāla tipa ventilators Systemair K315L L=1200m³/h H=220 Pa, Nel=0,318kw, 230V/1- | 1 gab.
8 | Nosūces ventilators L=3000m³/h, P=700 Pa, N=3,615 Kw Systemair CT 355-4 | 1 gab.
9 | Dzesēšanas sistēma multisplit sistēmas Toshiba ārējais modulis RAS-M18-UAV-E + iekšējais modulis RAS-B13SKVP | 1 gab.
10 | Dzesēšanas sistēma multisplit sistēmas Toshiba ārējais modulis RAS-M18-UAV-E + iekšējais modulis RAS-B13SKVP | 1 gab.
11 | Gaisa apstrādes agregāts "VBW" BS-1 komplektā ar 2 ventilatora frekvenču pārveidotājiem 230V/1-, pieplūde 1350m³/h, H=650Pa, nosūce 1350m³/h, H=650Pa, rotējošs siltummainis ( efektīvais 83,2% ), filtrēšanas pieplūde G4, EU7, filtrēšana nosūce EU5, gaisa recirkulācijas kamera ar motorizētiem vārstiem, kalorifera siltuma jauda Qs=6 Kw, siltumnesēja - elektrība 400V/3-, freona dzesētāja jauda 6+6 Kw, kopējā elektriskā slodze Nel=7,5Kw, 400V/3- | 1 gab.
12 | Droseļvārsts "Halton" PRA 125 | 1 gab.
13 | Droseļvārsts "Halton" PRA 160 | 2 gab.
14 | Droseļvārsts "Halton" PRA 200 | 7 gab.
15 | Droseļvārsts "Halton" PRA 250 | 1 gab.
16 | Pieplūdes difuzors "Halton" DHL 365 ar kasti CL-HD-M 365x365 | 1 gab.
17 | Pieplūdes difuzora laminārais Hepa filtrs "Halton" ( attīrīšanas pakāpe H14 ) 305x305 | 1 gab.
18 | Pieplūdes difuzors "Halton" DHL 600 ar kasti CL-HD-M 595x595 | 4 gab.
19 | Pieplūdes difuzora laminārais Hepa filtrs "Halton" ( attīrīšanas pakāpe H14 ) 457x457 | 4 gab.
20 | Nosūces difuzors "Halton" DHL 365 ar kasti CL-HD-M 365x365 | 1 gab.
21 | Nosūces difuzora paneļa pre-filtrs "Halton" F7 356x356 | 1 gab.
22 | Nosūces difuzors "Halton" DHL 600 ar kasti CL-HD-M 595x595 | 4 gab.
23 | Nosūces difuzora paneļa pre-filtrs "Halton" F7 592x592 | 4 gab.
24 | Kanāla tipa ventilators Systemair K315L L=1200m³/h H=220 Pa, Nel=0,318kw, 230V/1- | 1 gab.
25 | Kanāla tipa ventilators Systemair K315L L=1200m³/h H=220 Pa, Nel=0,318kw, 230V/1- | 2 gab.
26 | Ventilatora apgriezienu regulators "Systemair" RE 1,5 | 1 gab.
27 | Mikroklimata iekārta "HI Ref" JAUR0060H, kompl. Ar ārējo kondensatora bloku PEC3N-112, tvaika mitrinātājs 3,0 kg/h, elektrisko sildītāju 1,6 kw, dzesēšanas jauda 6,5kw, L-1785m³/h. | 1 gab.
28 | Kondicionēšanas sistēmas "LG Elektroniks" Inventer tipa ārējais modulis MU5M30 multi, aukstumnesējs R410, Qdzes/sild. Nom. - 7kw. | 1 gab.
29 | Telpas gaisa dzesētājs "LG" MT18AH NQO ar pulti | 2 gab.
3.51. Ķīpsalas teritoriālā kompleksa ārējo kanalizācijas tīklu apjomi |  | 58. tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Ārējās kanalizācijas akas | 140 gab.
2 | Gūlijas | 72 gab.
3 | Ēdnīcas tauku nosēdakas | 4 gab.
4 | Lietus ūdeņu nosēdakas | 304 gab.
5 | Lietus notekūdeņu caurules:
5 | Cauruļu DN 200 | 1956,833 m
6 | Cauruļu DN 250 | 1127,317 m
7 | Cauruļu DN 500 | 532,034 m
8 | Cauruļu DN 100 | 178,832 m
9 | Cauruļu DN 400 | 486,546 m
10 | Cauruļu DN 150 | 198,107 m
11 | Cauruļu DN 300 | 245,546 m
12 | Cauruļu DN 315 | 673,859 m
13 | Cauruļu DN 160 | 376,6178 m
14 | Cauruļu DN 50 | 6,66 m
15 | Cauruļu DN 700 | 49,202 m
16 | Kanalizācijas sūkņu stacijas tehniskā apkope (tajā skaitā sūkņi ar pludiņu 440 m³/h 2 gab.). | 1 gab.
Kanalizācijas notekūdeņu caurules:
17 | Cauruļu DN 300 | 371,06 m
18 | Cauruļu DN 200 | 1758,475 m
19 | Cauruļu DN 250 | 640,149 m
20 | Cauruļu DN 400 | 734,493 m
21 | Cauruļu DN 150 | 247,555 m
22 | Cauruļu DN 100 | 144,159 m
23 | Cauruļu DN 50 | 18,487 m
24 | Naftas produktu savācej akas | 4 gab.
3.52. Ķīpsalas teritoriālā kompleksa ārējo siltumtīklu apjomi |  | 59. tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Siltumtrases DN 324 | 219,6 m
2 | Siltumtrases DN 273 | 419,83 m
3 | Siltumtrases DN 168 | 568,47 m
4 | Siltumtrases DN 139 | 4 m
5 | Siltumtrases DN 114 | 244,85 m
6 | Siltumtrases DN 219 | 133,45 m
7 | Siltumtrases DN 60 | 110,5 m
8 | Siltumtrases DN 133 | 26,36 m
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Atklātam konkursam „Ķīpsalas kompleksa ēku ūdens, kanalizācijas un siltumu sistēmas inženierkomunikāciju apkalpošana”
Nr.p.k. | Nosaukums | Līgumcena mēnesī (EUR bez PVN) Āzenes iela 12, Rīga | Līgumcena mēnesī (EUR bez PVN) Āzenes iela 12/K1, Rīga | Līgumcena mēnesī (EUR bez PVN) Āzenes iela 12/4, Rīga | Līgumcena mēnesī (EUR bez PVN) Paula Valdena iela 7, Rīga | Līgumcena mēnesī (EUR bez PVN) Ķīpsalas iela 6b, Rīga | Līgumcena mēnesī (EUR bez PVN) Ķīpslas iela 6, Rīga | Līgumcena mēnesī (EUR bez PVN) Ķīpsalas iela 6a, Rīga | Līgumcena mēnesī (EUR bez PVN) Āzenes iela 6, Rīga | Līgumcena mēnesī (EUR bez PVN) Āzenes iela 8, Rīga | Līgumcena mēnesī (EUR bez PVN) Paula Valdena iela 3, Rīga | Līgumcena mēnesī (EUR bez PVN) Paula Valdena iela 1, Rīga | Līgumcena mēnesī (EUR bez PVN) Paula Valdena iela 5, Rīga | Līgumcena mēnesī (EUR bez PVN) Ķīpsalas iela 5, Rīga | Līgumcena mēnesī (EUR bez PVN) VNPC Laboratorijas Paula Valdena 3 un 7, Rīga | Līgumcena mēnesī (EUR bez PVN) VNPC Laboratorijas Ķīpsalas 6a, Rīga
1. | Ūdens apgādes sistēma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Dežūrējošais santehniķis | [12 empty] | Nav | Nav | Nav
1.2. | Sanmezglu ikdienas apskate | [12 empty] | Nav | Nav | Nav
1.3. | Ūdens boileru apkope | [12 empty] | Nav | Nav | Nav
1.4. | Ūdensapgādes filtru tīrīšana | [12 empty] | Nav | Nav | Nav
1.5. | Patērētā ūdens uzskaite, iesniedzot Piegādātājam un Pasūtītājam skaitītāja rādījumu atskaiti | [12 empty] | Nav | Nav | Nav
1.6. | Ūdens sūkņu stacijas uzraudzība | [12 empty] | Nav | Nav | Nav
1.7. | Ūdens sūkņu stacijas tehniskā apkope | [12 empty] | Nav | Nav | Nav
1.8. | Nodrošināt nepārtrauktu ūdens apgādes sistēmas darbību | [12 empty] | Nav | Nav | Nav
1.9. | Ūdensapgādes filtru nomaiņa | [12 empty] | Nav | Nav | Nav
2. | Ārējā kanalizācijas sistēma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Attīrīšanas ietaišu tīrīšana – aku izsūknēšana, skalošana un notekūdeņu utilizācija | [12 empty] | Nav | Nav | Nav
2.2. | Autostāvvietas eļļas - ūdens attīrīšanas iekārtu attīrīšana (eļļaino nosēdumu, eļļas savākšana un utilizācija) | [12 empty] | Nav | Nav | Nav
2.3. | Filtru nomaiņa, t.sk., filtru piegāde, eļļas uztveršanas akās | [12 empty] | Nav | Nav | Nav
2.4. | Nosēdaku tīrīšana no smiltīm, sistēmas skalošana | [12 empty] | Nav | Nav | Nav
2.5. | Ārējās kanalizācijas un aku tīrīšana | [12 empty] | Nav | Nav | Nav
2.6. | Gūliju tīrīšana | [12 empty] | Nav | Nav | Nav
2.7. | Ēdnīcas tauku nosēdaku (2 gab.) apkope, akas tīrīšana | [12 empty] | Nav | Nav | Nav
2.8. | Lietus ūdeņu nosēdaku tīrīšana no smilšu sanesumiem | [12 empty] | Nav | Nav | Nav
2.9. | Lietus notekūdeņu cauruļu skalošana un atbrīvošana no aizsprostojuma | [12 empty] | Nav | Nav | Nav
[14 empty] | Nav | Nav | Nav
2.10. | Notekūdeņu kanalizācijas aku tīrīšana | [12 empty] | Nav | Nav | Nav
2.11. | Kanalizācijas sūkņu stacijas tehniskā apkope (tajā skaitā sūkņi ar pludiņu 440 m³/h 2 gab.) | [12 empty] | Nav | Nav | Nav
2.12. | Kanalizācijas tīklu skalošana un aizsprostojuma novēršana | [12 empty] | Nav | Nav | Nav
2.13. | Kanalizācijas sūkņu stacijas tehniskā uzraudzība | [12 empty] | Nav | Nav | Nav
3. | Kanalizācijas sistēma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Kanalizācijas sūču un aizsprostojumu novēršana | [12 empty] | Nav | Nav | Nav
3.2. | Tauku uztvērēju tīrīšana zem ēdnīcas izlietnēm | [12 empty] | Nav | Nav | Nav
3.3. | Kanalizācijas trapu vizuālā pārbaude un papildināšana ar ūdeni | [12 empty] | Nav | Nav | Nav
4. | Siltumapgādes sistēma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Siltumenerģijas tīklu cauruļvadu, to savienojumu un apkures radiatoru, avāriju neizraisošu, sūču likvidēšana | [12 empty] | Nav | Nav | Nav
4.2. | Siltummezglu un to iekārtu uzraudzība | [12 empty] | Nav | Nav | Nav
4.3. | Centrālās apkures sistēmas atgaisošana un normālas cirkulācijas nodrošināšana | [12 empty] | Nav | Nav | Nav
4.4. | Siltummezglu un siltumtīklu ventiļu, pāreju, savienojumu un citu elementu, kā arī cauruļvadu atsevišķu posmu apsekošana un uzraudzība | [12 empty] | Nav | Nav | Nav
4.5. | Siltummezglu un iekšējo siltumtīklu profilaktiskā apkope | [12 empty] | Nav | Nav | Nav
4.6. | Siltumenerģijas uzskaites skaitītāju un manometru verifikācija | [12 empty] | Nav | Nav | Nav
4.7. | Siltumenerģijas patēriņa uzskaite, iesniedzot Piegādātājam un Pasūtītājam skaitītāja rādījumu atskaiti | [12 empty] | Nav | Nav | Nav
4.8. | Siltummezglu un iekšējo siltumtīklu sagatavošana apkures sezonai. Akta saņemšana no siltumenerģijas piegādātāja par sistēmas gatavību. | [12 empty] | Nav | Nav | Nav
4.9. | Siltummaiņu skalošana | [12 empty] | Nav | Nav | Nav
4.10. | Iekšējo siltumtīklu balansēšana | [12 empty] | Nav | Nav | Nav
4.11. | Siltummezgla parametru koriģēšana vadības programmā (apkures sezonā) | [12 empty] | Nav | Nav | Nav
[14 empty] | Nav | Nav | Nav
4.12. | Siltumapgādes plūsmu manuālā regulēšana stāvvados (pavasara un rudens sezonā) | [12 empty] | Nav | Nav | Nav
5. | Siltumapgādes ārējie tīkli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1. | Siltumtīklu vizuālā apsekošana , pārbaudīt kameru un vārstu stāvokli | [12 empty] | Nav | Nav | Nav
5.2. | Siltumtīklu hidrauliskā pārbaude, mitruma devēju darbības | [12 empty] | Nav | Nav | Nav
6. | Vēdināšanas, gaisa kondicionēšanas un rekuperācijas sistēmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1. | Veikt ventilācijas sistēmas profilitiskās pārabaudes defektācijai un defekta akta sastādīšanu iekārtu uzstādītājiem |  |  |  |  | Nav
6.2. | Nodrošināt nepārtrauktu ventilācijas sistēmas darbību |  |  |  |  | Nav
6.3. | Nodrošināt gaisa kondicionēšanas apkopes elementu nomaiņu, kvalitatīvas darbības nodrošināšanai |  |  |  |  | Nav
6.4. | Veikt gaisa kondicionēšanas sistēmas profilaktiskās pārbaudes defektācijai un defekta akta sastādīšanu iekārtu uzstādītājiem |  |  |  |  | Nav
6.5. | Nodrošināt nepārtrauktu gaisa kondicionēšanas sistēmas darbību |  |  |  |  | Nav
6.6. | Nodrošināt rekuperācijas sistēmas savlaicīgas apkopes un darbības elementu savlaicīgu nomaiņu, kvalitatīvas darbības nodrošināšanai |  |  |  |  | Nav
6.7. | Veikt rekuperācijas sistēmas profilaktiskās pārbaudes defektācijai un defekta akta sastādīšanu iekārtu uzstādītājiem |  |  |  |  | Nav
6.8. | Nodrošināt nepārtrauktu rekuperācijas sistēmas darbību |  |  |  |  | Nav
6.9. | Dūmu novadīšanas sistēmas apkalpošanu un nepārtrauktas darbības uzturēšu |  |  |  |  | Nav
6.10. | Nodrošināt ventilācijas tehniskā apkopes un elementu savlaicīgu nomaiņu, kvalitatīvas darbības nodrošināšanai (piemērs: filtri) |  |  |  |  | Nav
7. | Citas darbības | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | Sastādīt ikmēneša darba veikšanas aktus par paveikto mēnesī
7.2. | Gāzes saimniecības uzraudzība un kontrole | Nav |  | Nav |  | Nav | [6 empty] | Nav | Nav | Nav | Nav
7.3. | Kontrolieru pārbaude |  |  |  |  | Nav
7.4. | Temperatūras sensoru pārbaude | [12 empty] | Nav | Nav | Nav
7.5. | Plūsmas sensoru pārbaude | [12 empty] | Nav | Nav | Nav
7.6. | BMS ēku vadības sistēma |  |  | Nav |  | Nav | Nav | Nav | Nav | Nav |  |  |  | Nav | Nav | Nav
7.7. | Siltumenerģijas skaitītāju nolasīšana | [5 empty] | Nav | [6 empty] | Nav | Nav | Nav
7.8. | Spiediena sensoru pārbaude |  |  |  |  | Nav | [7 empty] | Nav | Nav | Nav
7.9. | Relatīvā gaisa mitruma sensoru pārbaude |  |  |  |  | Nav | Nav |  |  | Nav |  |  |  | Nav | Nav | Nav
Kopā mēnesī EUR bez PVN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā mēnesī visās pozīcijās EUR bez PVN |  | 0
Līgums tiks slēgts par paredzamo līgumcenu EUR 80 000,00 (bez PVN)
Līgums ir spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus vai kamēr tiek sasniegta kopējā paredzamā līgumcena EUR 80 000,00 . Gadījumā, ja līdz Līguma darbības termiņa beigām līgumcena nav izlietota, Līgums ir spēkā kamēr tiek izlietota līgumcena EUR 80 000,00 .
Ar ēku iekārtu apjomiem, kuri nav noteikti tehniskajā specifikācijā pretendents var iepazīties apmeklējot Objektu (-us) klātienē iepriekš piesākoties pie Pasūtītāja kontaktpersonas (nolikuma 7.1.punkts). Kā arī ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām ēku iekārtām un Objektiem pretendents var iepazīties apskatot Objektu (-us) dabā iepriekš piesākoties pie nolikumā norādītās kontaktpersonas.
Ikmēneša apkalpošanas maksā iekļautas izmaksas par ikmēneša Sistēmu apkalpošanas darbu veikšanu, atbilstoši tehniskai specifikācijai. Apkalpošanai nepieciešami ekspluatācijas materiāli un to piegāde un uzstādīšana, rezerves daļu, remontam nepieciešamie materiāli un to uzstādīšanas izmaksas, remontdarbu izmaksas nav iekļautas mēneša cenā. Šīs izmaksas Pasūtītājs sedz atbilstoši iepriekš iesniegtajai tāmei kopējās līgumcenas ietvaros (EUR 80 000,00).
Izpildītājs apņemas piedāvāt ekspluatācijas materiālu, rezerves daļu, remontam nepieciešamo materiālu cenas un remontdarbu cenas atbilstoši vidējām cenām Latvijas Republikas teritorijā. Pasūtītājs ir tiesīgs materiālus pasūtīt arī no citiem piegādātājiem un piegādāt tos Izpildītājam nomaiņai.
Visus ekspluatācijas materiālu, rezerves daļu, remontam nepieciešamo materiālu cenas un remontdarbu izmaksas Izpildītājs iepriekš saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi iesniedzot tāmi. Pasūtītāja pārstāvis samērīgā termiņā izvērtē tāmi un sniedz elektronisku saskaņojumu vai atteikumu. Tikai pēc elektroniskā saskaņojuma saņemšanas no Pasūtītāja pārstāvja Izpildītājs var nodrošināt materiālu pasūtīšanu.
Pilnvarotās personas paraksts
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________
Datums:____________